## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-19 05:37 | Wait | 447.5 | 447.5 | 447.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.3 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-19 05:38 | Wait | 459.9 | 459.8 | 459.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 17 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-19 05:38 | Wait | 455.8 | 455.6 | 455.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.7 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-19 05:40 | Normal | 332.4 | 309.1 | 317.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 18 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-19 05:41 | Wait | 442.8 | 442.8 | 442.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 16.1 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-19 05:44 | Normal | 487.5 | 497.5 | 475.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 20.5 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 05:49 | Normal | 334 | 352.1 | 291.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 44 | 1 | 22.1 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 05:54 | Normal | 473.5 | 480.5 | 442.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 132 | 1 | 23.4 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 05:59 | Normal | 482.5 | 476.8 | 443.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 225 | 1 | 24.4 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:04 | Normal | 503.2 | 428.3 | 493.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 314 | 1 | 25.2 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:09 | Normal | 486.3 | 336.8 | 468.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 376 | 1 | 25.9 | 115829.2 | 19938 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:14 | Normal | 490.8 | 226.7 | 431.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 408 | 1 | 26.5 | 115829.3 | 19938 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:19 | Normal | 504.8 | 235 | 471.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.02 | 60.06 | 510 | 1 | 27.1 | 115829.3 | 19938 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:24 | Normal | 538.3 | 512.1 | 516 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 4 | 4 | 4.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 1535 | 1 | 26.6 | 115829.4 | 19938 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:29 | Normal | 552.2 | 514.2 | 528.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60.04 | 1496 | 1 | 22.6 | 115829.5 | 19938 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:34 | Normal | 542.5 | 510.8 | 520.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.93 | 59.88 | 1582 | 1 | 24 | 115829.7 | 19938 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:39 | Normal | 559 | 514 | 534.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 60.02 | 59.93 | 60.04 | 1941 | 1 | 23.7 | 115829.8 | 19938 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:44 | Normal | 550.7 | 523.6 | 539.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.92 | 59.99 | 2224 | 1 | 24.3 | 115830 | 19938 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:49 | Normal | 544.4 | 527.2 | 520.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.2 | 132.9 | 133 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60.14 | 59.84 | 2204 | 1 | 25 | 115830.2 | 19938 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:54 | Normal | 530.8 | 521 | 522 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 133.3 | 133 | 133 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.89 | 59.98 | 59.96 | 2609 | 1 | 25.6 | 115830.4 | 19938 | 0.8 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 06:59 | Normal | 552.8 | 523.6 | 528.3 | 3.5 | 1.3 | 1.6 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.89 | 59.78 | 2998 | 1 | 26.2 | 115830.6 | 19938 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:04 | Normal | 517.3 | 530.1 | 519.6 | 3.6 | 1.3 | 1.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 2916 | 1 | 27.1 | 115830.8 | 19938 | 0.9 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:09 | Normal | 512.8 | 536.8 | 520.1 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 133 | 132.7 | 132.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60.04 | 59.99 | 60.09 | 2672 | 1 | 27.7 | 115831.1 | 19939 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:14 | Normal | 505.7 | 525.8 | 510.9 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 5.8 | 5.9 | 6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2302 | 1 | 28.3 | 115831.3 | 19939 | 0.8 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:19 | Normal | 509.6 | 520.8 | 513.8 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 5.9 | 6 | 6 | 59.95 | 60.06 | 59.89 | 2292 | 1 | 28.8 | 115831.5 | 19939 | 0.8 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:24 | Normal | 499 | 504.1 | 511.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1993 | 1 | 29.3 | 115831.7 | 19939 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:29 | Normal | 495 | 510.8 | 528.6 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 8 | 8 | 8 | 59.94 | 59.96 | 60.08 | 3114 | 1 | 29.7 | 115831.9 | 19939 | 0.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:34 | Normal | 501.9 | 515.9 | 540.6 | 5.6 | 3.1 | 1.7 | 133 | 132.9 | 133 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.93 | 59.99 | 60 | 4817 | 1 | 30.3 | 115832.2 | 19939 | 1.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:39 | Normal | 517.3 | 512 | 499.7 | 6.7 | 3.9 | 2.5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 6250 | 1 | 31.2 | 115832.7 | 19939 | 2.2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:44 | Normal | 507.1 | 501.5 | 501.8 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 5764 | 1 | 32.2 | 115833.2 | 19939 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:49 | Normal | 508.1 | 500.6 | 499.5 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.96 | 60 | 59.99 | 6597 | 1 | 33.3 | 115833.7 | 19939 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:54 | Normal | 500.3 | 502.2 | 499.7 | 7.2 | 4.1 | 3 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6773 | 1 | 34.5 | 115834.3 | 19939 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 07:59 | Normal | 498.8 | 496.8 | 491.6 | 6.7 | 3.9 | 3 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 6319 | 1 | 37.1 | 115834.8 | 19939 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:04 | Normal | 499.1 | 489.6 | 501.3 | 6.6 | 3.9 | 2.9 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6293 | 1 | 39.9 | 115835.4 | 19939 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:09 | Normal | 501.4 | 487.1 | 501.1 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7346 | 1 | 42.3 | 115835.9 | 19940 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:14 | Normal | 495.1 | 490.2 | 494.7 | 6.6 | 3.9 | 3 | 133.3 | 133.5 | 133.3 | 15.8 | 16 | 16 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6346 | 1 | 43.8 | 115836.4 | 19940 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:19 | Normal | 492.2 | 487.4 | 497.9 | 8.5 | 5 | 3.8 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 60 | 59.99 | 60 | 8091 | 1 | 44.9 | 115837 | 19940 | 2.9 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:24 | Normal | 490.5 | 486 | 493 | 9.5 | 5.5 | 4.4 | 133.9 | 134.2 | 134.2 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 9073 | 1 | 47 | 115837.7 | 19940 | 3.3 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:29 | Normal | 483.1 | 478.2 | 490.7 | 10.1 | 5.8 | 4.8 | 133.9 | 134.1 | 134.2 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9555 | 1 | 48 | 115838.4 | 19940 | 3.7 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:34 | Normal | 452.5 | 485.2 | 492.1 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 134.3 | 134.8 | 134.5 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9166 | 1 | 48.8 | 115839.2 | 19940 | 4.6 | 6.3 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:39 | Normal | 452.1 | 478 | 490.6 | 11.6 | 5.7 | 4.6 | 134.3 | 134.9 | 134.7 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9770 | 1 | 49.3 | 115840 | 19940 | 5 | 6.7 | 5.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:44 | Normal | 455.8 | 479.5 | 481.5 | 11.6 | 5.8 | 4.8 | 134.2 | 134.7 | 134.4 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9994 | 1 | 49.8 | 115840.8 | 19940 | 4.9 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:49 | Normal | 469.5 | 474.8 | 483.3 | 11.3 | 5.9 | 4.9 | 134.2 | 134.9 | 134.6 | 24.7 | 25 | 25 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10013 | 1 | 49.8 | 115841.6 | 19940 | 4.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:54 | Normal | 449.6 | 479.6 | 479.3 | 12.1 | 6 | 5 | 134.5 | 134.9 | 134.8 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 10228 | 1 | 50.2 | 115842.5 | 19940 | 5.1 | 7 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 08:59 | Normal | 464.4 | 478.8 | 480.8 | 12.1 | 6.1 | 5.1 | 134.7 | 135.1 | 134.9 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10579 | 1 | 50 | 115843.4 | 19940 | 5.2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:04 | Normal | 466.1 | 468.5 | 469.6 | 12.9 | 6.3 | 5.4 | 134.8 | 135.4 | 135 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 11058 | 1 | 50 | 115844.3 | 19940 | 5.9 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:09 | Normal | 465.3 | 463.8 | 472.1 | 12 | 5.8 | 5 | 134.5 | 135 | 134.8 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 10222 | 1 | 50 | 115845.2 | 19941 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:14 | Normal | 463.4 | 468.1 | 475.1 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 134.7 | 135.3 | 134.9 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 11577 | 1 | 49.9 | 115846.1 | 19941 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:19 | Normal | 468.4 | 466.8 | 470.8 | 13.8 | 6.8 | 5.9 | 134.7 | 135.6 | 135 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11941 | 1 | 49.9 | 115847 | 19941 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:24 | Normal | 457.1 | 458.1 | 468.6 | 14.4 | 7 | 6 | 134.9 | 135.4 | 135 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 12163 | 1 | 50 | 115848 | 19941 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:29 | Normal | 459.9 | 468.1 | 468 | 14.7 | 7 | 6.3 | 135 | 135.5 | 134.9 | 30.8 | 31.1 | 30.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12476 | 1 | 50.1 | 115849.1 | 19941 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:34 | Normal | 455.6 | 463 | 466.6 | 15.2 | 7.3 | 6.5 | 134.9 | 135.6 | 135.1 | 31.8 | 32.1 | 32 | 59.96 | 60.03 | 59.96 | 12869 | 1 | 49.8 | 115850.1 | 19941 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:39 | Normal | 462.3 | 460.1 | 454.6 | 15.4 | 7.6 | 6.9 | 135 | 135.5 | 135.2 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 13287 | 1 | 49.8 | 115851.2 | 19941 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:44 | Normal | 459 | 455.4 | 458.5 | 11.8 | 6.5 | 5.1 | 134.2 | 134.7 | 134.2 | 25.8 | 26 | 26 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10180 | 1 | 49.5 | 115852.3 | 19941 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:49 | Normal | 465.9 | 463.6 | 465.7 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133 | 133.4 | 133.2 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 5120 | 1 | 48.5 | 115853 | 19941 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:54 | Normal | 496.8 | 489.4 | 503.3 | 16 | 8.2 | 7 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 14859 | 1 | 47.4 | 115853.5 | 19941 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 09:59 | Wait | 554.7 | 555.4 | 556.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 132.3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 115854.2 | 19941 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:04 | Normal | 465.3 | 455.4 | 456.1 | 16.5 | 8.4 | 7.7 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 35.6 | 36 | 35.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14546 | 1 | 47.2 | 115855.2 | 19941 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:09 | Normal | 457.3 | 465.9 | 465.8 | 16.3 | 8 | 7.3 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 14013 | 1 | 47.7 | 115856.4 | 19941 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:14 | Normal | 462.9 | 459.9 | 469.2 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 133.1 | 133.5 | 133.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60.02 | 60.07 | 5655 | 1 | 47.8 | 115857.2 | 19942 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:19 | Normal | 466.1 | 461.2 | 465.6 | 15 | 7.3 | 7 | 134.9 | 135.3 | 135 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 60 | 59.98 | 60.03 | 13080 | 1 | 47.5 | 115858.2 | 19942 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:24 | Normal | 468 | 471.9 | 468.3 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 133 | 133.3 | 133 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 5838 | 1 | 47.1 | 115858.9 | 19942 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:29 | Normal | 476.1 | 474.4 | 480.1 | 9.6 | 4.5 | 4.9 | 133.5 | 134 | 133.9 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8546 | 1 | 46.6 | 115859.8 | 19942 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:34 | Normal | 470.8 | 482 | 474.8 | 7.9 | 3.8 | 3.6 | 133.3 | 133.6 | 133.7 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6943 | 1 | 45.9 | 115860.3 | 19942 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:39 | Normal | 475.1 | 469.5 | 487.1 | 15.1 | 8.2 | 6.9 | 134.9 | 135.4 | 135.2 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 13601 | 1 | 45.6 | 115861.2 | 19942 | 7.1 | 8.1 | 8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:44 | Normal | 469.2 | 473.1 | 468.1 | 15.6 | 7.6 | 7.3 | 134.9 | 135.4 | 135.2 | 34.1 | 34.4 | 34.4 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 13871 | 1 | 46.3 | 115862.4 | 19942 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:49 | Normal | 462.1 | 457.9 | 465.7 | 12.6 | 5.5 | 4.9 | 134.2 | 134.6 | 134.4 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10586 | 1 | 46.6 | 115863.5 | 19942 | 5.6 | 7.1 | 5.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:54 | Normal | 463.6 | 468.2 | 467.3 | 12.8 | 6.2 | 6 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11169 | 1 | 46.6 | 115864.4 | 19942 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 10:59 | Normal | 463.7 | 469.5 | 474 | 9.7 | 4.6 | 4.5 | 133.3 | 133.7 | 133.3 | 20.8 | 21 | 21 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 8329 | 1 | 46.1 | 115865.2 | 19942 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:04 | Normal | 473.3 | 477 | 485.3 | 8.2 | 3.9 | 3.7 | 132.8 | 133.1 | 132.8 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 7178 | 1 | 45.2 | 115865.8 | 19942 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:09 | Normal | 488 | 485 | 484.8 | 8.8 | 4.3 | 4.1 | 133 | 133.3 | 133.1 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7987 | 1 | 44.3 | 115866.4 | 19942 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:14 | Normal | 480.8 | 475.5 | 477.3 | 14.3 | 7.1 | 6.7 | 134.6 | 134.9 | 134.8 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 12925 | 1 | 44 | 115867.3 | 19943 | 6.7 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:19 | Normal | 466.5 | 476.5 | 469.5 | 15.6 | 7.5 | 7.3 | 134.9 | 135.3 | 135.2 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 13782 | 1 | 44.7 | 115868.4 | 19943 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:24 | Normal | 458.1 | 468.4 | 462.3 | 14.9 | 7.1 | 7 | 135 | 135.5 | 135.1 | 31.6 | 32 | 31.8 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 12831 | 1 | 45.4 | 115869.6 | 19943 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:29 | Normal | 463.8 | 470.8 | 463.9 | 14.1 | 6.8 | 6.6 | 134.9 | 135.4 | 135.4 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12354 | 1 | 45.7 | 115870.6 | 19943 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:34 | Normal | 459.7 | 464.5 | 458.5 | 15.3 | 7.5 | 7.3 | 135.1 | 135.8 | 135.5 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 13312 | 1 | 46.3 | 115871.7 | 19943 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:39 | Normal | 460.3 | 462.5 | 462.3 | 14.3 | 7 | 6.8 | 135 | 135.4 | 135.2 | 30.8 | 31.1 | 30.9 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 12441 | 1 | 46.7 | 115872.8 | 19943 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:44 | Normal | 466.8 | 460.8 | 456.9 | 13.8 | 7 | 6.1 | 135 | 135.8 | 135.3 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 12206 | 1 | 47.3 | 115873.9 | 19943 | 6.4 | 7.5 | 7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:49 | Normal | 456.1 | 461.6 | 454.6 | 16 | 7.8 | 7.7 | 135.4 | 136 | 135.9 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 60 | 60 | 59.99 | 13834 | 1 | 47.7 | 115875 | 19943 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:54 | Normal | 451.8 | 458.3 | 455.3 | 16.1 | 7.8 | 7.7 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60 | 60.01 | 60 | 13856 | 1 | 48 | 115876.1 | 19943 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 11:59 | Normal | 456 | 459 | 454.1 | 15.8 | 7.7 | 7.7 | 135.7 | 136.1 | 135.6 | 33.6 | 34 | 34 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13773 | 1 | 48.3 | 115877.3 | 19943 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:04 | Normal | 456.1 | 455.6 | 449.5 | 15.6 | 7.6 | 7.6 | 135.5 | 136.1 | 135.7 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13567 | 1 | 48.4 | 115878.4 | 19943 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:09 | Normal | 456.6 | 456.2 | 453.6 | 15 | 7.4 | 7.3 | 135.5 | 136 | 135.3 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13057 | 1 | 48.4 | 115879.5 | 19943 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:14 | Normal | 459.1 | 467.2 | 451.6 | 16.3 | 7.4 | 8.2 | 135.8 | 136 | 135.8 | 34.6 | 35 | 35 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 14129 | 1 | 48.3 | 115880.5 | 19944 | 7.7 | 8.8 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:19 | Normal | 459.8 | 462.1 | 449.6 | 15.1 | 7.4 | 7.6 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 13278 | 1 | 48.3 | 115881.6 | 19944 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:24 | Normal | 453.8 | 463.1 | 455.3 | 15.6 | 7.5 | 7.7 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 33.1 | 33.7 | 33.4 | 59.98 | 59.97 | 60.05 | 13552 | 1 | 48.4 | 115882.7 | 19944 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:29 | Normal | 457 | 460.4 | 451.5 | 15.5 | 7.6 | 7.8 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 13577 | 1 | 48.3 | 115883.8 | 19944 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:34 | Normal | 455.6 | 459.1 | 450.1 | 15.6 | 7.6 | 7.8 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13649 | 1 | 48.3 | 115885 | 19944 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:39 | Normal | 453.2 | 459.5 | 452.3 | 14.9 | 7.2 | 7.5 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12955 | 1 | 48.4 | 115886.1 | 19944 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:44 | Normal | 455.5 | 462 | 452.1 | 15 | 7.2 | 7.6 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60 | 59.95 | 60.02 | 13067 | 1 | 48.5 | 115887.2 | 19944 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:49 | Normal | 454.9 | 465.7 | 453.3 | 14.9 | 7.1 | 7.6 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12991 | 1 | 48.5 | 115888.3 | 19944 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:54 | Normal | 456.4 | 473.5 | 449.1 | 14.1 | 6.6 | 7.3 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 12293 | 1 | 48.3 | 115889.3 | 19944 | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 12:59 | Normal | 467.5 | 465 | 457 | 12.6 | 6.2 | 6.6 | 134.6 | 135 | 134.8 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 11343 | 1 | 47.9 | 115890.3 | 19944 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:04 | Normal | 470.8 | 463.6 | 463 | 10.8 | 5.3 | 5.6 | 133.6 | 134.1 | 133.8 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9680 | 1 | 47.4 | 115891.2 | 19944 | 5 | 5.9 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:09 | Normal | 467 | 470.2 | 460.5 | 12.5 | 6.1 | 6.5 | 134.1 | 134.5 | 134.1 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11230 | 1 | 47 | 115892 | 19944 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:14 | Normal | 468.1 | 464.1 | 459.9 | 13.4 | 6.5 | 7 | 134 | 134.6 | 134.2 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 12064 | 1 | 46.8 | 115893 | 19945 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:19 | Normal | 471.4 | 464.1 | 458.6 | 13.1 | 6.5 | 6.9 | 133.9 | 134.3 | 134 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11897 | 1 | 46.7 | 115893.9 | 19945 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:24 | Normal | 465 | 474.6 | 462.5 | 13.1 | 6.3 | 6.8 | 133.7 | 134.3 | 133.9 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 11781 | 1 | 46.7 | 115894.9 | 19945 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:29 | Normal | 473 | 484.5 | 472.2 | 11.9 | 5.8 | 5.8 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.04 | 60.07 | 60 | 10276 | 1 | 46.5 | 115895.9 | 19945 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:34 | Normal | 470 | 476.5 | 464.1 | 12.4 | 6 | 6.5 | 133.3 | 133.8 | 133.7 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 11227 | 1 | 46.4 | 115896.7 | 19945 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:39 | Normal | 464.3 | 474.6 | 467.2 | 12.7 | 6.1 | 6.6 | 133.5 | 133.9 | 133.7 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.08 | 11377 | 1 | 46.3 | 115897.7 | 19945 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:44 | Normal | 468 | 479.2 | 468.8 | 12.1 | 5.8 | 6.3 | 133.2 | 133.8 | 133.4 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10889 | 1 | 46.1 | 115898.6 | 19945 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:49 | Normal | 470.8 | 476.6 | 467.4 | 12.3 | 5.9 | 6.5 | 133.1 | 133.5 | 133.2 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 11143 | 1 | 45.9 | 115899.5 | 19945 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:54 | Normal | 468.6 | 477.3 | 463 | 11.9 | 5.7 | 6.5 | 132.9 | 133.6 | 133.1 | 27 | 27.3 | 27.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 10829 | 1 | 45.8 | 115900.4 | 19945 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 13:59 | Normal | 470.7 | 476.3 | 461 | 11.1 | 5.3 | 6.1 | 132.7 | 133.4 | 132.9 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 10186 | 1 | 45.7 | 115901.3 | 19945 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:04 | Normal | 472.3 | 477.6 | 462.1 | 10.7 | 5.1 | 6 | 132.3 | 132.9 | 132.6 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 9848 | 1 | 45.3 | 115902.1 | 19945 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:09 | Normal | 473.6 | 479 | 469.6 | 11.5 | 5.5 | 6.3 | 132.7 | 133.1 | 133 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10567 | 1 | 44.8 | 115903 | 19945 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:14 | Normal | 442 | 440.2 | 470.9 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 130.5 | 130.9 | 130.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2515 | 1 | 44.4 | 115903.8 | 19946 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:19 | Normal | 478 | 485.5 | 457.6 | 10 | 4.7 | 5.6 | 132.5 | 132.9 | 132.6 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9150 | 1 | 44 | 115904.5 | 19946 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:24 | Normal | 480.8 | 483.5 | 458.5 | 9.8 | 4.6 | 5.5 | 132.5 | 132.9 | 132.6 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9025 | 1 | 43.8 | 115905.3 | 19946 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:29 | Normal | 482.4 | 487.7 | 458.3 | 8.2 | 3.9 | 4.7 | 132 | 132.3 | 132.1 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60 | 59.98 | 60 | 7635 | 1 | 43.3 | 115905.9 | 19946 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:34 | Normal | 491 | 490.7 | 459.5 | 8.3 | 4 | 4.9 | 132.1 | 132.5 | 132.1 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7857 | 1 | 43.2 | 115906.5 | 19946 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:39 | Normal | 484.6 | 494.3 | 474.7 | 8.8 | 4.1 | 4.9 | 132.2 | 132.6 | 132.3 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8213 | 1 | 43.2 | 115907.2 | 19946 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:44 | Normal | 487.1 | 491.7 | 482.6 | 8.8 | 4.2 | 4.7 | 132.2 | 132.5 | 132.5 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8190 | 1 | 43.2 | 115907.9 | 19946 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:49 | Normal | 486.9 | 489.3 | 489.5 | 8 | 3.8 | 4 | 131.9 | 132.2 | 132 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7324 | 1 | 42.9 | 115908.6 | 19946 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:54 | Normal | 486 | 492.5 | 500.5 | 7.4 | 3.5 | 3.2 | 131.6 | 131.9 | 131.6 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 6511 | 1 | 42.8 | 115909.2 | 19946 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 14:59 | Normal | 484 | 489.5 | 451 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 131.4 | 131.7 | 131.6 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 6556 | 1 | 43 | 115909.7 | 19946 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:04 | Normal | 490.8 | 494.6 | 447.5 | 6.5 | 3.1 | 4 | 131.5 | 131.6 | 131.5 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 6115 | 1 | 42.7 | 115910.3 | 19946 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:09 | Normal | 487.1 | 491.6 | 453.3 | 6.9 | 3.2 | 4.1 | 131.2 | 131.4 | 131.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 6423 | 1 | 42.5 | 115910.8 | 19946 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:14 | Normal | 489.1 | 494.6 | 459.3 | 6.8 | 3.1 | 4 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 15.8 | 16 | 16 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 6332 | 1 | 42.7 | 115911.3 | 19947 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:19 | Normal | 489 | 456.6 | 427.9 | 5.1 | 2.5 | 3 | 132.1 | 132.3 | 132.2 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.8 | 59.82 | 59.82 | 4478 | 1 | 42.9 | 115911.8 | 19947 | 2.1 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:24 | Normal | 492.3 | 496.5 | 445.3 | 6.5 | 3 | 4 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 6127 | 1 | 43 | 115912.3 | 19947 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:29 | Normal | 489.4 | 495.4 | 458.1 | 6.7 | 3.1 | 3.8 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6193 | 1 | 42.8 | 115912.8 | 19947 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:34 | Normal | 492.2 | 498.6 | 463.1 | 6 | 2.6 | 3.3 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 5526 | 1 | 42.3 | 115913.3 | 19947 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:39 | Normal | 499.3 | 488.3 | 517.3 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 3042 | 1 | 42 | 115913.6 | 19947 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:44 | Normal | 492.7 | 485 | 538.6 | 4.8 | 2.2 | 1.6 | 132.8 | 132.9 | 132.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 60.1 | 59.89 | 3881 | 1 | 42 | 115913.9 | 19947 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:49 | Normal | 499.9 | 486.9 | 533.8 | 4.5 | 2 | 1.6 | 132.6 | 132.7 | 132.5 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 3648 | 1 | 41.9 | 115914.2 | 19947 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:54 | Normal | 492.8 | 486.5 | 533.8 | 4.3 | 2 | 1.5 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.95 | 60 | 59.95 | 3442 | 1 | 41.5 | 115914.5 | 19947 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 15:59 | Normal | 499.2 | 490 | 540.8 | 4.7 | 2.1 | 1.5 | 133 | 133.1 | 133.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 3801 | 1 | 41.4 | 115914.8 | 19947 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:04 | Normal | 489.3 | 490.1 | 503.9 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 2273 | 1 | 41.1 | 115915.1 | 19947 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:09 | Normal | 501.1 | 474 | 538.6 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 132.6 | 132.5 | 132.4 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.88 | 60 | 59.93 | 2704 | 1 | 40.7 | 115915.3 | 19947 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:14 | Normal | 495 | 487.6 | 535.1 | 3.6 | 1.6 | 1.3 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 60.05 | 59.93 | 59.94 | 2813 | 1 | 40.6 | 115915.5 | 19948 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:19 | Normal | 494.6 | 479.7 | 527.5 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 132 | 132 | 131.9 | 5.8 | 5.9 | 6 | 59.9 | 59.88 | 59.9 | 2264 | 1 | 40.3 | 115915.7 | 19948 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:24 | Normal | 504.8 | 495.7 | 548.6 | 3.7 | 1.6 | 1.1 | 132.8 | 132.8 | 132.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.15 | 60.06 | 60.03 | 2861 | 1 | 40 | 115915.9 | 19948 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:29 | Normal | 499.1 | 473 | 549.1 | 3.9 | 1.7 | 1.1 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.89 | 59.99 | 60.15 | 2904 | 1 | 39.9 | 115916.2 | 19948 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:34 | Normal | 499.5 | 456.9 | 539.8 | 3.3 | 1.5 | 1.1 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.97 | 60 | 59.94 | 2491 | 1 | 39.9 | 115916.4 | 19948 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:39 | Normal | 496.5 | 449.8 | 541.3 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 132.6 | 132.5 | 132.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 59.89 | 2062 | 1 | 39.7 | 115916.6 | 19948 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:44 | Normal | 491.3 | 441 | 524 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 132.1 | 132 | 132 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 1680 | 1 | 39.6 | 115916.7 | 19948 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:49 | Normal | 487.7 | 437 | 486.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1132 | 1 | 41.1 | 115916.9 | 19948 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:54 | Normal | 495.3 | 426.6 | 421.1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1076 | 1 | 43.2 | 115916.9 | 19948 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 16:59 | Normal | 514.3 | 433.9 | 411 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 59.91 | 59.98 | 1280 | 1 | 44.2 | 115917 | 19948 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:04 | Normal | 492.9 | 353.8 | 437.3 | 1.1 | 0.6 | 1 | 132.2 | 131.9 | 132 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 857 | 1 | 44.9 | 115917.1 | 19948 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:09 | Normal | 495 | 380.8 | 393 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 639 | 1 | 45.2 | 115917.2 | 19948 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:14 | Normal | 482 | 355.1 | 394.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 477 | 1 | 45.4 | 115917.2 | 19949 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:19 | Normal | 467.2 | 200 | 377.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 346 | 1 | 45.3 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:24 | Normal | 475.2 | 199.1 | 385 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 265 | 1 | 45.2 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:29 | Normal | 463.7 | 199.9 | 393.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 186 | 1 | 45 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:34 | Normal | 447.9 | 200 | 349.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 122 | 1 | 44.8 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:39 | Normal | 443.2 | 201.6 | 349.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 63 | 1 | 44.6 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:44 | Normal | 426 | 389.8 | 414.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 14 | 1 | 44.4 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:49 | Normal | 315.1 | 286.5 | 307.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 44.1 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:54 | Normal | 327.1 | 304.8 | 287.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 44 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 17:59 | Normal | 366.1 | 331.9 | 333.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 43.8 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 18:04 | Normal | 346 | 333.6 | 341.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 43.4 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-19 18:09 | Normal | 237.6 | 246.1 | 268.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 43 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0