## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-02 05:29 | Wait | 452.1 | 452 | 452.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.5 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.6 | 114666 | 19726 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:30 | Wait | 455.6 | 455.6 | 455.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 18.8 | 114666 | 19726 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:30 | Wait | 462.1 | 462 | 461.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19.2 | 114666 | 19726 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:31 | Wait | 448.9 | 448.8 | 448.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 18.4 | 114666 | 19726 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:31 | Wait | 464.6 | 464.5 | 464.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.1 | 114666 | 19726 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:31 | Normal | 342.4 | 334.4 | 325.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 19.5 | 114666 | 19726 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:34 | Normal | 413.6 | 394.4 | 428.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 20.9 | 114666 | 19726 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:38 | Normal | 320.6 | 256.7 | 305.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 2 | 1 | 22.7 | 114666 | 19726 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-02 05:43 | Normal | 444.6 | 240.2 | 476.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 23 | 1 | 24.2 | 114666 | 19726 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-02 05:45 | Normal | 434.7 | 370.2 | 445.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 47 | 1 | 24.4 | 114666 | 19727 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:47 | Normal | 456.8 | 526.1 | 505.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14 | 1 | 24.9 | 114666 | 19727 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:49 | Normal | 471.7 | 526.8 | 470.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.06 | 59.94 | 59.96 | 42 | 1 | 25.2 | 114666 | 19727 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:50 | Normal | 481.8 | 529.6 | 465.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 59 | 1 | 25.5 | 114666 | 19727 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:51 | Normal | 502.6 | 533.2 | 449.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 58 | 1 | 25.7 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:52 | Normal | 504 | 534.5 | 488 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 60.01 | 60.12 | 77 | 1 | 25.9 | 114666 | 19727 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:53 | Normal | 487.6 | 531.1 | 451.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.1 | 60.04 | 60.04 | 103 | 1 | 26 | 114666 | 19727 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:54 | Normal | 496.7 | 532.7 | 495.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 133 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 96 | 1 | 26.2 | 114666 | 19727 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:55 | Normal | 492.3 | 537.2 | 467.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.05 | 60.12 | 60.04 | 93 | 1 | 26.3 | 114666 | 19727 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:56 | Normal | 499.7 | 538.2 | 472.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 113 | 1 | 26.5 | 114666 | 19727 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:57 | Normal | 507 | 532.8 | 468.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.07 | 60.07 | 133 | 1 | 26.6 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:58 | Normal | 505.6 | 529.4 | 460.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 133.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.13 | 60.1 | 60.08 | 143 | 1 | 26.8 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 05:59 | Normal | 500.1 | 486.4 | 452.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 198 | 1 | 26.9 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:00 | Normal | 502 | 487.4 | 434.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 207 | 1 | 27.1 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:01 | Normal | 499.8 | 488.3 | 409.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 212 | 1 | 27.2 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:02 | Normal | 482.6 | 489.5 | 420.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 225 | 1 | 27.4 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:03 | Normal | 501.9 | 505.8 | 456.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 233 | 1 | 27.5 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:04 | Normal | 512.3 | 498.3 | 464.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 245 | 1 | 27.7 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:05 | Normal | 516.8 | 499.2 | 454.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 250 | 1 | 27.7 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:07 | Normal | 510.8 | 508.4 | 457.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.07 | 60.11 | 269 | 1 | 28 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:08 | Normal | 504.1 | 492.3 | 460.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 282 | 1 | 28.1 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:08 | Normal | 511.8 | 500.3 | 472.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 59.94 | 279 | 1 | 28.1 | 114666 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:09 | Normal | 494.9 | 509.4 | 457.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 286 | 1 | 28.2 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:10 | Normal | 513.3 | 510.5 | 445.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.95 | 59.9 | 292 | 1 | 28.3 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:11 | Normal | 503.1 | 492.4 | 427 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.1 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.04 | 300 | 1 | 28.4 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:13 | Normal | 505.8 | 498.5 | 455.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.03 | 60.08 | 317 | 1 | 28.5 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:14 | Normal | 504.9 | 473.4 | 448.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 320 | 1 | 28.7 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:14 | Normal | 514.9 | 462.3 | 446.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 59.99 | 323 | 1 | 28.8 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:15 | Normal | 515.8 | 451.3 | 456.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.13 | 59.95 | 328 | 1 | 28.8 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:16 | Normal | 509 | 397.2 | 447.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.89 | 59.93 | 327 | 1 | 28.9 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:17 | Normal | 509.1 | 354 | 444.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 59.95 | 323 | 1 | 29 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:18 | Normal | 515 | 347.5 | 439.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.07 | 59.97 | 325 | 1 | 29.1 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:19 | Normal | 514.8 | 367.4 | 455.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60 | 59.89 | 341 | 1 | 29.2 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:20 | Normal | 505.8 | 341.1 | 461.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 347 | 1 | 29.3 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:21 | Normal | 518.8 | 329 | 448.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 59.92 | 60.15 | 347 | 1 | 29.4 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:22 | Normal | 524.6 | 345.5 | 440.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.6 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 59.93 | 355 | 1 | 29.4 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:24 | Normal | 517.7 | 359.3 | 445.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.95 | 60.03 | 372 | 1 | 29.6 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:25 | Normal | 516.3 | 332.2 | 455.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.14 | 59.93 | 379 | 1 | 29.7 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:26 | Normal | 515.6 | 320.4 | 471.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.14 | 60.14 | 385 | 1 | 29.7 | 114666.1 | 19727 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:26 | Normal | 526.5 | 332.1 | 452.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 59.92 | 60.14 | 394 | 1 | 29.8 | 114666.2 | 19727 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:27 | Normal | 526.8 | 325.3 | 480 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.05 | 59.95 | 404 | 1 | 29.9 | 114666.2 | 19727 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:28 | Normal | 522.4 | 298.3 | 439.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.11 | 60.18 | 408 | 1 | 30 | 114666.2 | 19727 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 06:33 | Normal | 537.6 | 200 | 442.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 475 | 1 | 30.4 | 114666.2 | 19727 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 06:38 | Normal | 547.4 | 226.6 | 485.6 | 1 | 1 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 665 | 1 | 30.8 | 114666.2 | 19727 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 06:43 | Normal | 548.6 | 220 | 508.8 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1006 | 1 | 31.2 | 114666.3 | 19727 | 0 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 06:48 | Normal | 520.6 | 285 | 490.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 134 | 133.6 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1692 | 1 | 31.7 | 114666.4 | 19728 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 06:53 | Normal | 527.9 | 325 | 539.6 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 59.99 | 59.95 | 2025 | 1 | 26.1 | 114666.6 | 19728 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 06:58 | Normal | 521.5 | 347.5 | 536.5 | 3 | 2.2 | 1 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 6 | 6.1 | 6 | 59.95 | 60 | 60.04 | 2332 | 1 | 25.9 | 114666.8 | 19728 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:03 | Normal | 524 | 442.8 | 531.6 | 3.1 | 2.3 | 1 | 133.9 | 133.6 | 134 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 60.11 | 60.06 | 2735 | 1 | 26.3 | 114667 | 19728 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:08 | Normal | 519.5 | 460.9 | 538.2 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 59.92 | 60.11 | 59.91 | 2967 | 1 | 26.8 | 114667.2 | 19728 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:13 | Normal | 516.6 | 515.1 | 537.2 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 3345 | 1 | 27.3 | 114667.5 | 19728 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:18 | Normal | 506.8 | 513 | 537.6 | 3.8 | 2.9 | 1.2 | 134 | 133.7 | 133.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.17 | 60.08 | 60.03 | 3572 | 1 | 27.8 | 114667.8 | 19728 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:23 | Normal | 488.3 | 512.8 | 545.4 | 5.4 | 3.1 | 1.3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 60.15 | 60.02 | 4490 | 1 | 28.3 | 114668.1 | 19728 | 1.6 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:28 | Normal | 517.2 | 507.8 | 501.6 | 5.5 | 3.3 | 2 | 134.2 | 133.7 | 134 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5069 | 1 | 28.8 | 114668.5 | 19728 | 1.6 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:33 | Normal | 509.6 | 507.1 | 504.6 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 5533 | 1 | 29.5 | 114668.9 | 19728 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:38 | Normal | 513.6 | 508.5 | 513.3 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 5835 | 1 | 30 | 114669.4 | 19728 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:43 | Normal | 505.3 | 502.5 | 500.1 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5938 | 1 | 30.7 | 114669.9 | 19728 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:48 | Normal | 508.3 | 501 | 508.1 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 6346 | 1 | 31.7 | 114670.4 | 19729 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:53 | Normal | 510.1 | 497 | 502.8 | 6.8 | 4.1 | 3 | 134.6 | 134.5 | 134.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 6606 | 1 | 32.7 | 114671 | 19729 | 2.2 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 07:58 | Normal | 501.6 | 503 | 499.7 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 6902 | 1 | 33.3 | 114671.5 | 19729 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:03 | Normal | 509.8 | 503.1 | 505 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7167 | 1 | 34.4 | 114672.1 | 19729 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:08 | Normal | 500.9 | 497.5 | 500.6 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.8 | 134.7 | 134.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7434 | 1 | 36.5 | 114672.7 | 19729 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:13 | Normal | 501.7 | 498.6 | 504 | 8.1 | 4.8 | 3.7 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 7840 | 1 | 38.8 | 114673.3 | 19729 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:18 | Normal | 498.6 | 494.7 | 498.3 | 8.3 | 4.9 | 3.9 | 135 | 135.2 | 134.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 8095 | 1 | 41 | 114674 | 19729 | 2.8 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:23 | Normal | 479.1 | 499.6 | 506.8 | 9 | 4.8 | 3.8 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 8221 | 1 | 42.8 | 114674.7 | 19729 | 3.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:28 | Normal | 471.9 | 484.6 | 493.1 | 9.9 | 5.3 | 4.2 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 21.6 | 22 | 22 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8825 | 1 | 44.3 | 114675.4 | 19729 | 3.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:33 | Normal | 464.8 | 488.8 | 495.5 | 10.6 | 5.4 | 4.3 | 136 | 136.3 | 136 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 9294 | 1 | 45.7 | 114676.2 | 19729 | 4.4 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:38 | Normal | 453.3 | 481.2 | 485.8 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 135.8 | 135.7 | 135.6 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9601 | 1 | 46.5 | 114676.9 | 19729 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:43 | Normal | 451.5 | 484.6 | 487.5 | 11.6 | 5.6 | 4.7 | 135.9 | 136.1 | 135.8 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 9851 | 1 | 46.9 | 114677.8 | 19729 | 5.1 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:48 | Normal | 453.9 | 483.9 | 487.7 | 11.9 | 5.8 | 4.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 10093 | 1 | 47.2 | 114678.6 | 19730 | 5.1 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:53 | Normal | 483.9 | 482.8 | 483.5 | 12.1 | 5.9 | 5 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10707 | 1 | 47.2 | 114679.4 | 19730 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 08:58 | Normal | 479.5 | 478.8 | 486.4 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 137.1 | 137.4 | 137.3 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10931 | 1 | 47.1 | 114680.4 | 19730 | 5.7 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:03 | Normal | 478.8 | 480.6 | 487.6 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.8 | 136.8 | 136.9 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 11002 | 1 | 47 | 114681.3 | 19730 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:08 | Normal | 472.1 | 474.7 | 478.3 | 12.9 | 6.2 | 5.3 | 136.9 | 137.2 | 137 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 11132 | 1 | 47.1 | 114682.2 | 19730 | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:13 | Normal | 480.1 | 476.3 | 485.9 | 13 | 6.3 | 5.4 | 136.7 | 137 | 137 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 11415 | 1 | 46.7 | 114683.1 | 19730 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:18 | Normal | 473.6 | 469.6 | 482.8 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 136.8 | 137.2 | 137 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 11583 | 1 | 46.6 | 114684.1 | 19730 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:23 | Normal | 471 | 479 | 477.3 | 13.5 | 6.4 | 5.6 | 136.9 | 137.1 | 137 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11654 | 1 | 46.4 | 114685.1 | 19730 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:28 | Normal | 469.9 | 468 | 477.7 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 136.9 | 137 | 137.1 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 11765 | 1 | 46.1 | 114686 | 19730 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:33 | Normal | 472.4 | 477.1 | 473.6 | 13.7 | 6.6 | 5.9 | 137 | 137.1 | 137.1 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60 | 60.01 | 60.04 | 11976 | 1 | 45.7 | 114687 | 19730 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:38 | Normal | 466.6 | 470 | 470.9 | 14 | 6.8 | 6.1 | 136.8 | 137.4 | 137.2 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12138 | 1 | 45.7 | 114688 | 19730 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:43 | Normal | 462.6 | 468.1 | 474 | 14.3 | 6.9 | 6.1 | 137 | 137.3 | 137.2 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12245 | 1 | 45.4 | 114689 | 19730 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:48 | Normal | 469.5 | 465 | 471.2 | 14.4 | 7.1 | 6.3 | 136.8 | 137.4 | 137.1 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 12520 | 1 | 45 | 114690.1 | 19731 | 6.6 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:53 | Normal | 465.4 | 471.2 | 467.4 | 14.7 | 7.1 | 6.5 | 136.9 | 137.6 | 137.2 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60.05 | 60 | 60.02 | 12734 | 1 | 45 | 114691.1 | 19731 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 09:58 | Normal | 464.3 | 471.2 | 465.3 | 15 | 7.2 | 6.6 | 137.1 | 137.5 | 137.3 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 60.03 | 60.09 | 60.05 | 12881 | 1 | 45.2 | 114692.2 | 19731 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:03 | Normal | 467.4 | 466.9 | 464.4 | 15 | 7.4 | 6.7 | 136.9 | 137.5 | 137.2 | 31.7 | 32 | 32 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13078 | 1 | 45.3 | 114693.3 | 19731 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:08 | Normal | 462.3 | 463.4 | 463.3 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 137.1 | 137.6 | 137.4 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 13209 | 1 | 45.5 | 114694.4 | 19731 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:13 | Normal | 457.3 | 463 | 463 | 15.5 | 7.5 | 6.9 | 136.9 | 137.4 | 137.1 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 13285 | 1 | 45.7 | 114695.5 | 19731 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:18 | Normal | 463 | 457.6 | 460.8 | 15.4 | 7.7 | 7 | 137 | 137.2 | 137.2 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 13419 | 1 | 46.1 | 114696.6 | 19731 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:23 | Normal | 455.5 | 463.3 | 469.5 | 15.8 | 7.6 | 7 | 137.1 | 137.6 | 137.2 | 32.6 | 33.2 | 33.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13531 | 1 | 46.2 | 114697.7 | 19731 | 7.4 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:28 | Normal | 455.5 | 461.5 | 462.8 | 16 | 7.8 | 7.2 | 137.2 | 137.4 | 137.3 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60 | 59.98 | 60.02 | 13651 | 1 | 46.5 | 114698.8 | 19731 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:33 | Normal | 454.6 | 463.3 | 467.2 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 137.2 | 137.5 | 137.4 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60 | 59.99 | 59.97 | 13793 | 1 | 46.7 | 114700 | 19731 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:38 | Normal | 456.2 | 450.4 | 458.9 | 16.1 | 8 | 7.4 | 137.3 | 137.6 | 137.3 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 13818 | 1 | 46.9 | 114701.1 | 19731 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:43 | Normal | 452.6 | 448.9 | 456.9 | 16.2 | 8 | 7.5 | 137.2 | 137.6 | 137.4 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 60.02 | 60 | 60 | 13825 | 1 | 47.3 | 114702.3 | 19731 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:48 | Normal | 448.5 | 455.6 | 460.8 | 16.3 | 7.9 | 7.5 | 137.4 | 138 | 137.7 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 13854 | 1 | 47.7 | 114703.4 | 19732 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:53 | Normal | 449.6 | 447.5 | 459.1 | 16.4 | 8.1 | 7.5 | 137.8 | 138.2 | 137.8 | 33.6 | 34 | 33.8 | 60.01 | 60.05 | 60.07 | 13949 | 1 | 47.9 | 114704.6 | 19732 | 7.7 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 10:58 | Normal | 453.3 | 448.3 | 454.5 | 16.3 | 8.1 | 7.6 | 137.9 | 138.4 | 138.1 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14031 | 1 | 48.2 | 114705.8 | 19732 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:03 | Normal | 441.5 | 449.2 | 456 | 16.6 | 8.1 | 7.6 | 138.1 | 138.5 | 138 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 13973 | 1 | 48.4 | 114706.9 | 19732 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:08 | Normal | 450.5 | 449.9 | 449.9 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 138 | 138.1 | 138.1 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 14080 | 1 | 48.6 | 114708.1 | 19732 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:13 | Normal | 444.2 | 449.3 | 453.3 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 138.1 | 137.9 | 138 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14007 | 1 | 48.7 | 114709.3 | 19732 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:18 | Normal | 447 | 451.7 | 449.1 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 138.2 | 137.9 | 137.8 | 33.9 | 34.5 | 34.3 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 14073 | 1 | 49 | 114710.4 | 19732 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:23 | Normal | 449.5 | 447.5 | 450.2 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 137.5 | 137.4 | 137.4 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13992 | 1 | 49.2 | 114711.6 | 19732 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:28 | Normal | 442.6 | 448.7 | 443.5 | 16.8 | 8.2 | 8 | 137.6 | 137.6 | 137.5 | 34.2 | 34.7 | 34.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14195 | 1 | 49.1 | 114712.7 | 19732 | 7.9 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:33 | Normal | 440.9 | 454.3 | 454.4 | 16.6 | 8 | 7.8 | 137.7 | 137.4 | 137.6 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 14004 | 1 | 49.2 | 114713.9 | 19732 | 7.8 | 9 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:38 | Normal | 441.6 | 446.3 | 454.9 | 16.7 | 8.1 | 7.9 | 137.7 | 137.4 | 137.6 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14143 | 1 | 49.2 | 114715.1 | 19732 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:43 | Normal | 445.3 | 450.6 | 450.5 | 16.6 | 8.1 | 8 | 137.7 | 137.7 | 137.6 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 14143 | 1 | 49.4 | 114716.2 | 19732 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:48 | Normal | 448.1 | 445.6 | 447.5 | 16.6 | 8.2 | 8.1 | 137.7 | 137.4 | 137.6 | 34.6 | 35 | 34.8 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 14293 | 1 | 49.4 | 114717.4 | 19733 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:53 | Normal | 446.3 | 443.8 | 451.3 | 16.5 | 8.1 | 8 | 137.7 | 137.7 | 137.7 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 14111 | 1 | 49.6 | 114718.6 | 19733 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 11:58 | Normal | 444.1 | 449 | 448.6 | 16.5 | 8 | 8.1 | 137.6 | 137.5 | 137.5 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 14072 | 1 | 49.8 | 114719.8 | 19733 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:03 | Normal | 440.4 | 444.3 | 444.2 | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 137.7 | 137.5 | 137.7 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 13995 | 1 | 50 | 114720.9 | 19733 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:08 | Normal | 453 | 439.1 | 448.6 | 16 | 8.1 | 8.1 | 137.7 | 137.6 | 137.7 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.96 | 60 | 59.95 | 13993 | 1 | 49.8 | 114722.1 | 19733 | 7.6 | 8.6 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:13 | Normal | 446 | 446.5 | 454 | 16.5 | 8 | 8.1 | 137.6 | 137.5 | 137.6 | 34.1 | 34.4 | 34.4 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 14093 | 1 | 49.7 | 114723.3 | 19733 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:18 | Normal | 448 | 440.1 | 447.3 | 15.9 | 7.9 | 8 | 137.3 | 137.5 | 137.4 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 13736 | 1 | 49.9 | 114724.5 | 19733 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:23 | Normal | 447 | 439.6 | 441.3 | 16.1 | 8 | 8.1 | 137.3 | 137.4 | 137.5 | 33.5 | 33.9 | 33.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13832 | 1 | 50.1 | 114725.6 | 19733 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:28 | Normal | 445.8 | 442.8 | 445.3 | 16 | 7.9 | 8.1 | 137 | 136.7 | 136.9 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 60 | 60.02 | 60 | 13774 | 1 | 50.1 | 114726.8 | 19733 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:33 | Normal | 446 | 435.3 | 445.2 | 16.1 | 8 | 8.2 | 137.3 | 137.4 | 137.5 | 33.6 | 34 | 34 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13902 | 1 | 50 | 114727.9 | 19733 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:38 | Normal | 446.1 | 441.4 | 447.1 | 16 | 7.8 | 8.1 | 137.1 | 137.3 | 137.3 | 33.3 | 33.7 | 33.5 | 60 | 60.01 | 60 | 13735 | 1 | 49.9 | 114729.1 | 19733 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:43 | Normal | 448.3 | 441.6 | 441.1 | 16.4 | 8.1 | 8.5 | 137.2 | 137.1 | 137.3 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 14166 | 1 | 49.8 | 114730.2 | 19733 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:48 | Normal | 448.7 | 442.1 | 446.8 | 16.3 | 8.1 | 8.4 | 137.1 | 137.1 | 137.3 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 14210 | 1 | 49.8 | 114731.3 | 19734 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:53 | Normal | 450.6 | 437.7 | 446.5 | 15.9 | 8 | 8.2 | 137.3 | 136.9 | 137.3 | 33.6 | 34.1 | 33.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13910 | 1 | 49.9 | 114732.5 | 19734 | 7.5 | 8.5 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 12:58 | Normal | 442 | 440.6 | 439.3 | 15.8 | 7.8 | 8.2 | 137.1 | 136.7 | 137.2 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 13589 | 1 | 50.1 | 114733.6 | 19734 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:03 | Normal | 451.1 | 442.5 | 450.6 | 15.5 | 7.7 | 8 | 136.8 | 136.7 | 136.9 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 13566 | 1 | 50 | 114734.8 | 19734 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:08 | Normal | 447.3 | 443.8 | 444.6 | 16.1 | 8 | 8.4 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 14036 | 1 | 50 | 114735.9 | 19734 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:13 | Normal | 438.7 | 452.2 | 447 | 16.3 | 7.7 | 8.2 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13903 | 1 | 50.1 | 114737 | 19734 | 7.7 | 8.8 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:18 | Normal | 445.8 | 439.7 | 445.2 | 15.6 | 7.7 | 8.1 | 136.4 | 136.6 | 136.7 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 13548 | 1 | 50.1 | 114738.2 | 19734 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:23 | Normal | 439.6 | 439.5 | 441.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 2455 | 1 | 49.6 | 114738.8 | 19734 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:28 | Normal | 448.2 | 450.5 | 450.6 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2704 | 1 | 48.5 | 114739.5 | 19734 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:33 | Normal | 469.4 | 468.9 | 463.7 | 15.9 | 7.8 | 8.4 | 136 | 135.8 | 136.1 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14473 | 1 | 47.5 | 114740.2 | 19734 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:38 | Normal | 463.6 | 461.1 | 454.8 | 15.8 | 7.7 | 8.5 | 136 | 135.7 | 136 | 34.8 | 35.3 | 35.1 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 14235 | 1 | 47.6 | 114741.3 | 19734 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:43 | Normal | 462.8 | 461 | 453.8 | 15 | 7.3 | 8.1 | 135.8 | 135.6 | 136 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 13447 | 1 | 47.6 | 114742.2 | 19734 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:48 | Normal | 467.6 | 456.3 | 467.3 | 14.6 | 7.2 | 7.8 | 135.6 | 135.3 | 135.8 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 60 | 60 | 13246 | 1 | 47.4 | 114743.2 | 19735 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:53 | Normal | 442.8 | 446.7 | 467.4 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.3 | 132.1 | 132.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2729 | 1 | 47.2 | 114744 | 19735 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 13:58 | Normal | 462.6 | 457.6 | 474.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.5 | 132.5 | 133 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 2830 | 1 | 46 | 114744.5 | 19735 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:03 | Normal | 463.6 | 453 | 475.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 1875 | 1 | 44.8 | 114744.7 | 19735 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:08 | Normal | 478.4 | 475.5 | 482.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2594 | 1 | 43.7 | 114744.8 | 19735 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:13 | Normal | 494.1 | 493.6 | 483.5 | 13.5 | 6.5 | 7.6 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13048 | 1 | 43.3 | 114745.6 | 19735 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:18 | Normal | 479.1 | 476.2 | 474.8 | 12.9 | 6.3 | 7.3 | 134.3 | 134.2 | 134.7 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12120 | 1 | 44 | 114746.7 | 19735 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:23 | Normal | 462 | 450.1 | 461.6 | 4.7 | 3 | 2.8 | 132.5 | 132.6 | 132.8 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4376 | 1 | 44 | 114747.2 | 19735 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:28 | Normal | 493.6 | 484 | 484.6 | 12.3 | 6 | 7.1 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 11984 | 1 | 43.3 | 114747.7 | 19735 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:33 | Normal | 483.5 | 478.8 | 478.9 | 11.2 | 5.5 | 6.5 | 135 | 134.8 | 134.9 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60 | 60 | 10650 | 1 | 43.7 | 114748.6 | 19735 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:38 | Normal | 485.3 | 473.9 | 469 | 11.1 | 5.5 | 6.6 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 26 | 26.4 | 26.2 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 10596 | 1 | 44.1 | 114749.5 | 19735 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:43 | Normal | 479.1 | 469.3 | 466 | 10.8 | 5.3 | 6.4 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.93 | 59.91 | 59.9 | 10242 | 1 | 44.3 | 114750.4 | 19735 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:48 | Normal | 477.7 | 471.9 | 467 | 10.8 | 5.3 | 6.3 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.92 | 59.93 | 59.89 | 10191 | 1 | 44.3 | 114751.2 | 19736 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:53 | Normal | 470.5 | 474.4 | 466.5 | 11.1 | 5.3 | 6.5 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 10308 | 1 | 44.3 | 114752.1 | 19736 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 14:58 | Normal | 472.6 | 469.5 | 463.3 | 10.5 | 5 | 6.2 | 134.9 | 134.6 | 135 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9768 | 1 | 44.3 | 114752.9 | 19736 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:03 | Normal | 457.3 | 459.1 | 466.5 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 1871 | 1 | 44 | 114753.5 | 19736 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:08 | Normal | 498.3 | 467.7 | 487.8 | 9.6 | 4.8 | 5.8 | 134 | 133.7 | 134 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9362 | 1 | 42.9 | 114753.7 | 19736 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:13 | Normal | 488.1 | 493 | 484.3 | 9.5 | 4.5 | 5.7 | 134.4 | 134 | 134.3 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9140 | 1 | 42.9 | 114754.4 | 19736 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:18 | Normal | 487.8 | 485.8 | 482.5 | 9.3 | 4.5 | 5.6 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 9038 | 1 | 43.4 | 114755.1 | 19736 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:23 | Normal | 468.2 | 461.8 | 475.3 | 3.7 | 2 | 2.1 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3287 | 1 | 43.4 | 114755.5 | 19736 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:28 | Normal | 491.7 | 487 | 469.8 | 6.7 | 3 | 4.5 | 132.6 | 132 | 132.4 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6554 | 1 | 43 | 114756 | 19736 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:33 | Normal | 468.5 | 475.1 | 485.3 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1797 | 1 | 42.4 | 114756.3 | 19736 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:38 | Normal | 501.9 | 493.6 | 497.2 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 7359 | 1 | 42 | 114756.6 | 19736 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:43 | Normal | 481.6 | 466.6 | 494.9 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.02 | 60.04 | 1300 | 1 | 43.6 | 114756.8 | 19736 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:48 | Normal | 477.6 | 444.1 | 473 | 1.6 | 0.8 | 1 | 131 | 130.5 | 130.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1236 | 1 | 43.9 | 114757 | 19737 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:53 | Normal | 474.9 | 428.5 | 492.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.09 | 60.09 | 1075 | 1 | 45.6 | 114757.1 | 19737 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 15:58 | Normal | 513.9 | 509.1 | 479.9 | 5.4 | 2.5 | 3.7 | 132.4 | 132 | 132.5 | 13.7 | 14 | 14 | 59.9 | 60.01 | 60.02 | 5506 | 1 | 42.9 | 114757.3 | 19737 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:03 | Normal | 512.6 | 512.5 | 479 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 5556 | 1 | 42.2 | 114757.4 | 19737 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:08 | Normal | 485.6 | 466 | 451.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 131.2 | 130.4 | 131 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 1130 | 1 | 42.2 | 114757.7 | 19737 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:13 | Normal | 491 | 461.6 | 493.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.1 | 130.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1195 | 1 | 43.4 | 114757.8 | 19737 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:18 | Normal | 479.1 | 426 | 488 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 129.9 | 130.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 824 | 1 | 44.8 | 114757.9 | 19737 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:23 | Normal | 478.2 | 356.1 | 441.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 129.9 | 130.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 686 | 1 | 45.5 | 114758 | 19737 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:28 | Normal | 481.5 | 365.8 | 407.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 129.9 | 130.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 524 | 1 | 45.8 | 114758 | 19737 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:33 | Normal | 488.8 | 393 | 423.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 129.8 | 130.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 446 | 1 | 45.8 | 114758.1 | 19737 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:38 | Normal | 484.3 | 397.2 | 418.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.1 | 130.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 568 | 1 | 45.7 | 114758.1 | 19737 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:43 | Normal | 469 | 229.3 | 366.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 129.9 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 347 | 1 | 45.4 | 114758.1 | 19737 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:48 | Normal | 485.8 | 199.9 | 430.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130 | 130.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 472 | 1 | 45.1 | 114758.2 | 19738 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:53 | Normal | 469.3 | 200 | 397.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.4 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 331 | 1 | 44.9 | 114758.2 | 19738 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 16:58 | Normal | 466.3 | 201 | 387.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 129.9 | 130.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 291 | 1 | 44.6 | 114758.2 | 19738 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:03 | Normal | 461.5 | 200 | 396.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 130.7 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 280 | 1 | 44.4 | 114758.3 | 19738 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:08 | Normal | 484.1 | 200.4 | 469.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.1 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 222 | 1 | 44.1 | 114758.3 | 19738 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:13 | Normal | 483.5 | 199.9 | 456.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131 | 131.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 346 | 1 | 44.1 | 114758.3 | 19738 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:18 | Normal | 467.4 | 200 | 442.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 340 | 1 | 43.9 | 114758.3 | 19738 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:23 | Normal | 471.2 | 200 | 379.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 158 | 1 | 43.7 | 114758.3 | 19738 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:28 | Normal | 449.1 | 199.9 | 390.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.3 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 185 | 1 | 43.5 | 114758.4 | 19738 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:33 | Normal | 467.6 | 200 | 324.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 136 | 1 | 43.3 | 114758.4 | 19738 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:38 | Normal | 448 | 200 | 379.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 170 | 1 | 43.2 | 114758.4 | 19738 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:43 | Normal | 454.1 | 200 | 359.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 97 | 1 | 43 | 114758.4 | 19738 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:48 | Normal | 420.1 | 331 | 391.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 24 | 1 | 42.8 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:53 | Normal | 382.7 | 312.8 | 365.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 9 | 1 | 42.6 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 17:58 | Normal | 311.2 | 269 | 337.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 42.3 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 18:03 | Normal | 324.1 | 295 | 291.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 42.1 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 18:08 | Normal | 436.1 | 345.4 | 388.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 41.9 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 18:13 | Normal | 416.6 | 389 | 360.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 41.7 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 18:18 | Normal | 371.5 | 367.1 | 325.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 1 | 41.5 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 18:23 | Normal | 293.5 | 296 | 309.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 41.2 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-02 18:28 | Wait | 180.1 | 177.3 | 194.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.8 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0