## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-20 05:35 | Wait | 460.7 | 460.6 | 460.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 17.3 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-20 05:35 | Wait | 467.1 | 467.1 | 467.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 17.7 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-20 05:36 | Wait | 457.3 | 457.1 | 457 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 17.1 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-20 05:40 | Normal | 447.8 | 461.5 | 455.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 20.3 | 115917.3 | 19949 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 05:45 | Normal | 408.5 | 315.3 | 347.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 10 | 1 | 22 | 115917.3 | 19950 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 05:50 | Normal | 456.6 | 347 | 430.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 44 | 1 | 23.5 | 115917.4 | 19950 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 05:55 | Normal | 467 | 525 | 517.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.12 | 36 | 1 | 24.6 | 115917.4 | 19950 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:00 | Normal | 488.6 | 537.3 | 502.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 52 | 1 | 25.5 | 115917.4 | 19950 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:05 | Normal | 483.3 | 410.5 | 459.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 150 | 1 | 26.2 | 115917.4 | 19950 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:10 | Normal | 513.1 | 447.5 | 501.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 182 | 1 | 26.9 | 115917.4 | 19950 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:15 | Normal | 522.1 | 474.3 | 481.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 221 | 1 | 27.6 | 115917.4 | 19950 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:20 | Normal | 544 | 448.6 | 487.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 242 | 1 | 28.2 | 115917.4 | 19950 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:25 | Normal | 528.3 | 494.6 | 404.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.96 | 60.01 | 264 | 1 | 28.7 | 115917.4 | 19950 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:30 | Normal | 543.1 | 409.9 | 395.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 280 | 1 | 29.3 | 115917.5 | 19950 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:35 | Normal | 551.6 | 461.5 | 453.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 322 | 1 | 29.8 | 115917.5 | 19950 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:40 | Normal | 485.9 | 443.3 | 467.1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 694 | 1 | 30.4 | 115917.5 | 19950 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:45 | Normal | 490 | 497.6 | 521.3 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 843 | 1 | 30.9 | 115917.6 | 19951 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:50 | Normal | 507.7 | 407.1 | 518.1 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 916 | 1 | 31.4 | 115917.7 | 19951 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 06:55 | Normal | 517.1 | 333.3 | 530 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.1 | 60.07 | 960 | 1 | 31.8 | 115917.7 | 19951 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:00 | Normal | 520.8 | 356.1 | 538 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 60.14 | 60.06 | 1306 | 1 | 32.4 | 115917.8 | 19951 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:05 | Normal | 523 | 360.6 | 540.1 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 1715 | 1 | 31.7 | 115918 | 19951 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:10 | Normal | 520.8 | 253.9 | 538 | 3 | 1.1 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 59.95 | 60.06 | 1968 | 1 | 27.2 | 115918.1 | 19951 | 0 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:15 | Normal | 516.1 | 296.5 | 537.9 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.97 | 59.84 | 2364 | 1 | 27.4 | 115918.3 | 19951 | 0 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:20 | Normal | 514.2 | 486.1 | 539.1 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.22 | 59.93 | 60.11 | 2754 | 1 | 27.9 | 115918.5 | 19951 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:25 | Normal | 514.6 | 462 | 537.1 | 3.6 | 3 | 1.1 | 132.6 | 132.6 | 132.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.03 | 59.97 | 60 | 3396 | 1 | 28.5 | 115918.8 | 19951 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:30 | Normal | 505.9 | 525.5 | 537.1 | 4 | 3.1 | 1.3 | 132.8 | 132.4 | 132.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 3879 | 1 | 29.2 | 115919.1 | 19951 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:35 | Normal | 493.5 | 524.1 | 549 | 5.6 | 3.2 | 1.3 | 132.9 | 133 | 132.8 | 11.8 | 12 | 12 | 60.11 | 60.29 | 60.2 | 4699 | 1 | 29.9 | 115919.4 | 19951 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:40 | Normal | 511.5 | 518 | 507.3 | 5.8 | 3.5 | 2 | 133 | 133 | 132.9 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.07 | 60.06 | 60.1 | 5282 | 1 | 30.6 | 115919.8 | 19951 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:45 | Normal | 506.1 | 510.5 | 517.7 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 133 | 132.9 | 132.9 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.1 | 60.11 | 60.04 | 5722 | 1 | 31.5 | 115920.3 | 19952 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:50 | Normal | 510.1 | 509.9 | 502.6 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 6058 | 1 | 32.9 | 115920.8 | 19952 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 07:55 | Normal | 501 | 502.1 | 504.8 | 6.6 | 4 | 2.8 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 6301 | 1 | 34.1 | 115921.3 | 19952 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:00 | Normal | 497.2 | 499.5 | 494.5 | 6.9 | 4.1 | 3 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6531 | 1 | 37.1 | 115921.8 | 19952 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:05 | Normal | 497 | 495.5 | 500 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.2 | 132.9 | 133 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6774 | 1 | 40.3 | 115922.4 | 19952 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:10 | Normal | 495.1 | 488.7 | 501.8 | 7.3 | 4.4 | 3.2 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 6997 | 1 | 42.9 | 115923 | 19952 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:15 | Normal | 496.6 | 481.7 | 496.3 | 7.5 | 4.6 | 3.4 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 7231 | 1 | 44.8 | 115923.6 | 19952 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:20 | Normal | 490.1 | 489.9 | 486.3 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 18.7 | 19 | 18.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7509 | 1 | 46.8 | 115924.2 | 19952 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:25 | Normal | 490.8 | 486.5 | 490.5 | 8 | 4.8 | 3.7 | 133.6 | 133.9 | 133.7 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 7750 | 1 | 48.1 | 115924.8 | 19952 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:30 | Normal | 473.9 | 483.5 | 490.1 | 8.6 | 5 | 3.9 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 20 | 20.3 | 20.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8047 | 1 | 48.5 | 115925.5 | 19952 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:35 | Normal | 461.1 | 480.5 | 493.9 | 10.1 | 5.2 | 4 | 133.9 | 134.2 | 134 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8747 | 1 | 48.9 | 115926.2 | 19952 | 4.2 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:40 | Normal | 459.8 | 482.1 | 483.3 | 10.4 | 5.3 | 4.2 | 133.9 | 134.1 | 134 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 8947 | 1 | 49.4 | 115926.9 | 19952 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:45 | Normal | 472.8 | 482.6 | 490.2 | 10.2 | 5.4 | 4.3 | 133.9 | 134.3 | 134.2 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 9097 | 1 | 49.6 | 115927.7 | 19953 | 4.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:50 | Normal | 454 | 483.8 | 484.3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 134 | 134.3 | 134.1 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 9444 | 1 | 49.7 | 115928.4 | 19953 | 4.6 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 08:55 | Normal | 454.1 | 486 | 485.6 | 11.2 | 5.7 | 4.5 | 133.8 | 134.2 | 134 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9478 | 1 | 49.9 | 115929.3 | 19953 | 4.8 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:00 | Normal | 446.1 | 480.8 | 485.2 | 12.8 | 6.2 | 5.1 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10708 | 1 | 50.2 | 115930.1 | 19953 | 5.6 | 7.3 | 6.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:05 | Normal | 468.3 | 480.8 | 480.3 | 13.1 | 6.4 | 5.3 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 11323 | 1 | 50.4 | 115931 | 19953 | 5.9 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:10 | Normal | 480.7 | 480.3 | 470.8 | 13.4 | 6.6 | 5.6 | 134.2 | 134.5 | 134.1 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11712 | 1 | 50.1 | 115931.9 | 19953 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:15 | Normal | 462.2 | 468.4 | 475.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.3 | 131.7 | 131.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 1863 | 1 | 48.4 | 115932.3 | 19953 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:20 | Normal | 490.2 | 503.6 | 495.1 | 14 | 6.9 | 5.5 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 31.3 | 31.5 | 31.4 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 11707 | 1 | 46.8 | 115932.8 | 19953 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:25 | Normal | 484.5 | 496.6 | 494.9 | 4.3 | 1.8 | 2 | 131.8 | 132.1 | 131.9 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 3734 | 1 | 46.4 | 115933.6 | 19953 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:30 | Normal | 469.1 | 463.6 | 470.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.3 | 131.4 | 131.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 1804 | 1 | 45.8 | 115934.2 | 19953 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:35 | Normal | 482.6 | 482.3 | 485.4 | 14.7 | 7.2 | 6.2 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 13085 | 1 | 45.7 | 115935.1 | 19953 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:40 | Normal | 470.9 | 481 | 480.7 | 15.1 | 7.3 | 6.4 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13209 | 1 | 46.2 | 115936.2 | 19953 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:45 | Normal | 468.6 | 470.6 | 481 | 15.8 | 7.8 | 6.7 | 134.7 | 135.4 | 135.2 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 13807 | 1 | 46.9 | 115937.2 | 19954 | 7.4 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:50 | Normal | 461.3 | 463.9 | 468.1 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 134.8 | 135.2 | 135 | 31.9 | 32.1 | 32 | 60 | 59.96 | 59.97 | 12892 | 1 | 47.7 | 115938.4 | 19954 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 09:55 | Normal | 460.9 | 466.8 | 471.3 | 14.7 | 7.1 | 6.2 | 134.8 | 135.4 | 135 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12523 | 1 | 47.8 | 115939.4 | 19954 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:00 | Normal | 471.3 | 471.6 | 471.3 | 11.5 | 6.7 | 4.6 | 133.7 | 134.6 | 134.2 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9983 | 1 | 47.9 | 115940.5 | 19954 | 5.3 | 6.4 | 6.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:05 | Normal | 468.7 | 445.3 | 482.1 | 4.2 | 2 | 2 | 132.4 | 132.8 | 132.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60 | 59.98 | 60.04 | 3286 | 1 | 47.6 | 115941.1 | 19954 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:10 | Normal | 447.4 | 464.5 | 487.4 | 4.5 | 2 | 2 | 132.3 | 133 | 132.8 | 9 | 9.1 | 9 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 3581 | 1 | 47.2 | 115941.9 | 19954 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:15 | Normal | 469.1 | 477.5 | 469.9 | 9.8 | 4.2 | 4.3 | 133.3 | 134.1 | 133.8 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8533 | 1 | 46.7 | 115942.8 | 19954 | 4.3 | 5.6 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:20 | Normal | 466.6 | 471 | 472 | 16.2 | 8 | 7.3 | 134.8 | 135.6 | 135.1 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 60.01 | 60.09 | 59.98 | 14176 | 1 | 46.6 | 115943.8 | 19954 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:25 | Normal | 462.4 | 471.5 | 466.6 | 16.8 | 8.1 | 7.6 | 134.8 | 135.7 | 135.1 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 14559 | 1 | 46.9 | 115945 | 19954 | 7.9 | 9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:30 | Normal | 462.4 | 456.9 | 464.2 | 16.6 | 8.3 | 7.6 | 134.5 | 135.1 | 134.7 | 35.7 | 36.1 | 35.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14471 | 1 | 47.5 | 115946.1 | 19954 | 7.8 | 9 | 8.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:35 | Normal | 444 | 460.7 | 460.9 | 5.1 | 2.4 | 2.3 | 132.3 | 132.8 | 132.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4088 | 1 | 48.3 | 115947.2 | 19954 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:40 | Normal | 494.8 | 490.9 | 478.7 | 15.6 | 8.1 | 7.8 | 135.1 | 135.8 | 135.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 14834 | 1 | 47.6 | 115947.8 | 19954 | 7.4 | 8.3 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:45 | Normal | 469 | 448.8 | 456.3 | 6 | 3 | 2.7 | 133.1 | 133.5 | 133.1 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 5135 | 1 | 46.9 | 115948.5 | 19955 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:50 | Normal | 453.8 | 453.4 | 454.6 | 17.2 | 8.5 | 7.8 | 135.1 | 135.7 | 135.3 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 14680 | 1 | 47.1 | 115949.7 | 19955 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 10:55 | Normal | 463 | 462.5 | 456.5 | 16.1 | 8 | 7.6 | 135.1 | 135.8 | 135.3 | 34.6 | 35 | 34.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 14059 | 1 | 47.9 | 115950.9 | 19955 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:00 | Normal | 449.4 | 458.4 | 454.9 | 17 | 8.3 | 7.8 | 135 | 135.8 | 135.3 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 14489 | 1 | 48.3 | 115952 | 19955 | 8 | 9.2 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:05 | Wait | 551.3 | 554.5 | 552.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 132.2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.1 | 60.12 | 0 | 0 | 48.9 | 115953 | 19955 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:10 | Normal | 434.8 | 428 | 409.5 | 18.1 | 8.9 | 8.6 | 134.3 | 135 | 134.6 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.06 | 60 | 60.09 | 14681 | 1 | 48.8 | 115953.6 | 19955 | 8.6 | 9.7 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:15 | Normal | 493 | 485 | 484.8 | 15.3 | 8.3 | 7.8 | 135.1 | 135.5 | 135.5 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 14837 | 1 | 48.4 | 115953.9 | 19955 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:20 | Normal | 445 | 455 | 459.2 | 17.1 | 8.3 | 7.8 | 135.2 | 135.6 | 135.6 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 14423 | 1 | 48 | 115955.1 | 19955 | 8 | 9.2 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:25 | Normal | 445.5 | 448.7 | 431.6 | 17.4 | 8.6 | 8.3 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 14673 | 1 | 48.8 | 115956.3 | 19955 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:30 | Normal | 418.8 | 423.3 | 414.9 | 18.4 | 9 | 8.7 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 14643 | 1 | 49.7 | 115956.7 | 19955 | 8.7 | 9.9 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:35 | Normal | 451 | 442 | 455.3 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 132.5 | 133.1 | 132.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4240 | 1 | 48.8 | 115956.9 | 19955 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:40 | Normal | 461.6 | 458.1 | 476.4 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 133.1 | 133.4 | 133.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 5920 | 1 | 47.3 | 115957.6 | 19955 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:45 | Normal | 480.6 | 479.3 | 483.9 | 16.1 | 8.3 | 7.6 | 135.3 | 135.9 | 135.5 | 36.5 | 36.9 | 36.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 14843 | 1 | 47.6 | 115958.7 | 19955 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:50 | Normal | 453.6 | 461 | 463.5 | 4.7 | 2.2 | 2.1 | 132.7 | 133.4 | 133.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3812 | 1 | 47.6 | 115959.5 | 19955 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 11:55 | Normal | 497.4 | 497.1 | 516.6 | 16.1 | 8.2 | 6.5 | 135.2 | 135.7 | 135.6 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 14841 | 1 | 46.9 | 115960.1 | 19956 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:00 | Normal | 489.4 | 483.8 | 484.4 | 15.8 | 8.4 | 7.9 | 135.6 | 136.2 | 135.9 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 59.99 | 60 | 60 | 15087 | 1 | 47.1 | 115961.1 | 19956 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:05 | Normal | 512.1 | 497.5 | 460.8 | 14 | 8.1 | 9.1 | 135.6 | 136.2 | 135.7 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14850 | 1 | 46.8 | 115961.9 | 19956 | 6.6 | 7.5 | 8 | 0.1 | 9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:10 | Normal | 473.1 | 493.1 | 484.4 | 16.9 | 7.5 | 7.7 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.95 | 59.94 | 59.9 | 14895 | 1 | 47.2 | 115963 | 19956 | 8 | 9 | 7.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:15 | Normal | 443.5 | 451.9 | 438.7 | 17.3 | 8.4 | 8.5 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 35.8 | 36.3 | 36.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14668 | 1 | 48.2 | 115964.2 | 19956 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:20 | Normal | 452.6 | 455 | 458.9 | 12.7 | 7 | 6 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10894 | 1 | 48.8 | 115965.3 | 19956 | 5.8 | 7 | 7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:25 | Normal | 486.9 | 486.1 | 479.5 | 15.7 | 8 | 8 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 14873 | 1 | 48.2 | 115965.9 | 19956 | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:30 | Normal | 456.8 | 468 | 452.8 | 16.4 | 7.9 | 8.2 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 14406 | 1 | 48.6 | 115967.2 | 19956 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:35 | Normal | 451 | 454.6 | 454.6 | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 14289 | 1 | 49.1 | 115968.3 | 19956 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:40 | Normal | 444.5 | 447.8 | 447.6 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.6 | 132.8 | 132.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 60.06 | 60.1 | 3220 | 1 | 49.2 | 115969.3 | 19956 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:45 | Normal | 458.3 | 462.4 | 449.3 | 16.4 | 8 | 8.3 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14441 | 1 | 48.9 | 115970.2 | 19956 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:50 | Normal | 460 | 462.5 | 451.4 | 16.6 | 8 | 8.5 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60 | 59.98 | 60 | 14656 | 1 | 48.6 | 115971 | 19956 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 12:55 | Normal | 458.2 | 453 | 457.6 | 15.5 | 7.6 | 7.8 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13675 | 1 | 48.7 | 115972.2 | 19957 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:00 | Normal | 454.4 | 460.5 | 449.3 | 15.2 | 7.4 | 7.8 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 32.7 | 33.1 | 33.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13320 | 1 | 49 | 115973.3 | 19957 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:05 | Normal | 455.1 | 451.1 | 444.4 | 15 | 7.4 | 7.8 | 134.6 | 135 | 134.8 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13145 | 1 | 49.3 | 115974.4 | 19957 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:10 | Normal | 459.5 | 459.5 | 441.3 | 9.6 | 4.3 | 5.9 | 133.2 | 133.4 | 133.3 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8976 | 1 | 49.6 | 115975.5 | 19957 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:15 | Normal | 466.6 | 470.5 | 459.5 | 10 | 3.1 | 6.5 | 133.1 | 133.4 | 133.3 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9769 | 1 | 48.8 | 115976.2 | 19957 | 4.3 | 5.8 | 3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:20 | Normal | 466.8 | 477.1 | 460.3 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 3265 | 1 | 47.6 | 115976.5 | 19957 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:25 | Normal | 499.5 | 516.5 | 490.8 | 15.7 | 6.9 | 8.4 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 37 | 37.4 | 37.2 | 59.94 | 60.02 | 60.05 | 14985 | 1 | 46.5 | 115977.1 | 19957 | 7.5 | 8.4 | 6.7 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:30 | Normal | 474.3 | 395.5 | 472 | 6 | 3 | 3 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 5162 | 1 | 46.6 | 115977.9 | 19957 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:35 | Normal | 458.5 | 450.6 | 444.1 | 16.6 | 8.1 | 8.7 | 134.4 | 134.9 | 134.5 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 14667 | 1 | 46.3 | 115978.7 | 19957 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:40 | Normal | 463.5 | 472.3 | 453.5 | 15.5 | 7.5 | 8.2 | 134.1 | 134.5 | 134.3 | 34.5 | 35 | 34.8 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 13942 | 1 | 47.1 | 115979.9 | 19957 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:45 | Normal | 458.3 | 468.8 | 445.6 | 15.6 | 7.5 | 8.3 | 134 | 134.5 | 134.3 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 13899 | 1 | 47.9 | 115981 | 19957 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:50 | Wait | 546.4 | 548.2 | 542.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 131.1 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 115981.6 | 19957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 13:55 | Wait | 520.3 | 524 | 514 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 131 | 130.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 115982 | 19957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:00 | Normal | 458 | 464.5 | 454.6 | 16.4 | 8 | 8.7 | 133.5 | 133.9 | 133.9 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14660 | 1 | 47.2 | 115982.6 | 19957 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:05 | Normal | 453.4 | 463.8 | 455.5 | 7.1 | 3.2 | 3.5 | 131.1 | 131.1 | 131 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6070 | 1 | 47.3 | 115983.6 | 19958 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:10 | Normal | 458.4 | 477 | 481.6 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 130.2 | 130.2 | 130.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3240 | 1 | 46 | 115983.9 | 19958 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:15 | Normal | 468 | 474.8 | 468.7 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 129.9 | 129.9 | 129.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.91 | 2930 | 1 | 44.3 | 115984.2 | 19958 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:20 | Normal | 471 | 493.1 | 472.5 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 130.1 | 130.2 | 130.2 | 8 | 8.1 | 8 | 59.92 | 59.93 | 59.96 | 3100 | 1 | 43.3 | 115984.4 | 19958 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:25 | Normal | 486.8 | 501.5 | 485.3 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 130.7 | 130.7 | 130.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 4099 | 1 | 42.4 | 115984.7 | 19958 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:30 | Normal | 487.7 | 491 | 506.7 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 130.6 | 130.7 | 130.5 | 8 | 8 | 8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3083 | 1 | 41.8 | 115985 | 19958 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:35 | Normal | 498.6 | 490 | 523.6 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 131.5 | 131.6 | 131.5 | 12 | 12.1 | 12.1 | 60.08 | 60.04 | 60.08 | 4692 | 1 | 41.6 | 115985.3 | 19958 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:40 | Normal | 498 | 504.5 | 500.6 | 12.3 | 5.9 | 6.3 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 11801 | 1 | 41.9 | 115986 | 19958 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:45 | Normal | 484.1 | 498.5 | 469.3 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 133.6 | 134.1 | 133.7 | 21.7 | 22 | 22 | 60.02 | 60 | 60 | 8764 | 1 | 42.7 | 115986.7 | 19958 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:50 | Normal | 488.8 | 492.3 | 452.2 | 13.8 | 6.7 | 7.8 | 134.9 | 135.5 | 135 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 60.02 | 60 | 59.98 | 13070 | 1 | 42.9 | 115987.4 | 19958 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 14:55 | Normal | 474.8 | 482.1 | 447.9 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 132.5 | 132.6 | 132.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4450 | 1 | 43.4 | 115988.3 | 19958 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:00 | Normal | 481.6 | 485.3 | 474.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.7 | 132.7 | 132.3 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 3970 | 1 | 42.3 | 115988.6 | 19958 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:05 | Normal | 491.2 | 488.8 | 483.6 | 6 | 2.8 | 3 | 133 | 133.1 | 132.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60 | 60 | 59.98 | 5478 | 1 | 41.8 | 115989 | 19959 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:10 | Normal | 488.5 | 488.6 | 495.6 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133 | 133.2 | 132.9 | 11.8 | 12 | 12 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 4743 | 1 | 42.2 | 115989.6 | 19959 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:15 | Normal | 489.5 | 452.2 | 538.8 | 8.1 | 3.8 | 2.5 | 133.8 | 134.1 | 133.6 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60 | 60.08 | 60.05 | 6676 | 1 | 42.6 | 115990 | 19959 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:20 | Normal | 485.7 | 488.7 | 540.6 | 10.5 | 5 | 2.3 | 134.4 | 134.6 | 134.1 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 8269 | 1 | 43.4 | 115990.7 | 19959 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:25 | Normal | 482.1 | 489.7 | 533.9 | 9.9 | 4.6 | 2.1 | 133.3 | 133.4 | 133.2 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 59.92 | 59.99 | 59.85 | 7702 | 1 | 43.6 | 115991.4 | 19959 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:30 | Normal | 465.3 | 466.4 | 508.1 | 6.1 | 2.9 | 2.1 | 132.4 | 132.3 | 132.1 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60 | 60 | 60.02 | 4805 | 1 | 43.5 | 115992 | 19959 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:35 | Normal | 482.3 | 489.3 | 530.5 | 7.5 | 3.3 | 2 | 132.4 | 132.4 | 132.2 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.9 | 59.94 | 60.03 | 5934 | 1 | 43.1 | 115992.4 | 19959 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:40 | Normal | 483.5 | 469.5 | 529.5 | 7.8 | 3.6 | 2 | 132.6 | 132.8 | 132.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.07 | 60.08 | 6096 | 1 | 43.1 | 115992.9 | 19959 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:45 | Normal | 492.6 | 440.9 | 526.9 | 6.5 | 3.3 | 1.9 | 132.2 | 132.3 | 132 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.99 | 59.96 | 59.92 | 5213 | 1 | 43.4 | 115993.4 | 19959 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:50 | Normal | 454.1 | 479.1 | 509.3 | 4.5 | 1.8 | 1.6 | 131.2 | 131.1 | 130.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3492 | 1 | 43.1 | 115993.8 | 19959 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 15:55 | Normal | 475.5 | 462.8 | 482.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.7 | 130.6 | 130.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.07 | 60.02 | 59.97 | 2248 | 1 | 42.5 | 115994 | 19959 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:00 | Normal | 477 | 475.5 | 489.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 130.5 | 130.4 | 130.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2037 | 1 | 42.2 | 115994.2 | 19959 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:05 | Normal | 486.4 | 492.1 | 499.9 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 130.5 | 130.3 | 130.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2209 | 1 | 41.9 | 115994.4 | 19960 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:10 | Normal | 482 | 471.6 | 488.8 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 2231 | 1 | 41.6 | 115994.6 | 19960 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:15 | Normal | 493.6 | 488.9 | 547.8 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.07 | 60.11 | 60 | 3579 | 1 | 41.4 | 115994.8 | 19960 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:20 | Normal | 496.1 | 482.8 | 539.6 | 4.5 | 2.1 | 1.4 | 131.6 | 131.7 | 131.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 3558 | 1 | 41.4 | 115995.1 | 19960 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:25 | Normal | 492.3 | 484.6 | 533.5 | 4.6 | 2 | 1.5 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 3628 | 1 | 41.6 | 115995.4 | 19960 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:30 | Normal | 485.7 | 480.2 | 503.8 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.3 | 131 | 131.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 3271 | 1 | 41.6 | 115995.7 | 19960 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:35 | Normal | 478 | 475.2 | 488.6 | 2.4 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 1823 | 1 | 41.5 | 115995.9 | 19960 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:40 | Normal | 475.5 | 452 | 484.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.2 | 3 | 3 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1105 | 1 | 42.9 | 115996 | 19960 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:45 | Normal | 470.6 | 387.9 | 416 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60 | 60 | 565 | 1 | 44.6 | 115996.1 | 19960 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:50 | Normal | 471.4 | 354.9 | 420.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 650 | 1 | 45.8 | 115996.1 | 19960 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 16:55 | Normal | 455.5 | 372.9 | 381.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 311 | 1 | 46.4 | 115996.2 | 19960 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 17:00 | Normal | 451.5 | 372.1 | 378.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 253 | 1 | 46.6 | 115996.2 | 19960 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 17:05 | Normal | 431.3 | 390 | 381 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 127 | 1 | 46.6 | 115996.2 | 19961 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 17:10 | Normal | 438.8 | 481.8 | 416 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 73 | 1 | 46.5 | 115996.2 | 19961 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-20 17:15 | Normal | 437.8 | 468.9 | 375.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 99 | 1 | 46.1 | 115996.2 | 19961 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0