## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-21 05:35 | Wait | 449 | 449 | 449 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 19 | 115996.2 | 19961 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:35 | Wait | 459.3 | 459.1 | 459.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 19.4 | 115996.2 | 19961 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:35 | Wait | 446.3 | 446.2 | 446.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 19.8 | 115996.2 | 19961 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:36 | Wait | 409.3 | 409.3 | 409.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.8 | 115996.2 | 19961 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:50 | Normal | 471.5 | 396.3 | 404.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 41 | 1 | 25.1 | 115996.2 | 19962 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 05:52 | Normal | 466.2 | 341.8 | 434.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 48 | 1 | 25.4 | 115996.2 | 19962 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:53 | Normal | 468.3 | 297.5 | 399.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 49 | 1 | 25.6 | 115996.2 | 19962 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:54 | Normal | 466.5 | 319 | 399.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 58 | 1 | 25.8 | 115996.2 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:55 | Normal | 455.5 | 263 | 375.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 60 | 1 | 26 | 115996.2 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:56 | Normal | 454.1 | 338 | 492.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 63 | 1 | 26.2 | 115996.2 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:57 | Normal | 465.1 | 520.7 | 455.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.14 | 60.07 | 49 | 1 | 26.4 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:58 | Normal | 451.3 | 492.5 | 454.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 86 | 1 | 26.6 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 05:59 | Normal | 472.9 | 433.3 | 407.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 96 | 1 | 26.8 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:00 | Normal | 470.1 | 405.3 | 398.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 99 | 1 | 26.9 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:01 | Normal | 479 | 481.4 | 470.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 110 | 1 | 27.1 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:02 | Normal | 470.6 | 504.4 | 473.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 102 | 1 | 27.3 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:03 | Normal | 480.3 | 452.4 | 412.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 121 | 1 | 27.4 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:04 | Normal | 466 | 393.6 | 393.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 125 | 1 | 27.5 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:05 | Normal | 480 | 473.3 | 463.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 147 | 1 | 27.7 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:06 | Normal | 481 | 460.4 | 483.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 153 | 1 | 27.9 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:07 | Normal | 485.2 | 422.3 | 467.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 157 | 1 | 28 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:08 | Normal | 490.5 | 402.7 | 448.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 158 | 1 | 28.1 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:09 | Normal | 479.8 | 389.7 | 428.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 164 | 1 | 28.2 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:10 | Normal | 503.2 | 408.1 | 442.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.14 | 60.13 | 170 | 1 | 28.4 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:11 | Normal | 501.2 | 424.5 | 454.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 180 | 1 | 28.5 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:12 | Normal | 510.8 | 480.3 | 449.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 191 | 1 | 28.7 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:13 | Normal | 509.9 | 472.4 | 453.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.08 | 59.97 | 199 | 1 | 28.8 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:14 | Normal | 514.1 | 466.3 | 496.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 60.09 | 201 | 1 | 28.9 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:15 | Normal | 518.8 | 448.3 | 472.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.92 | 59.86 | 207 | 1 | 29 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:16 | Normal | 525.2 | 435.5 | 470.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 211 | 1 | 29.1 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:17 | Normal | 517.3 | 428.4 | 469.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60.03 | 59.94 | 216 | 1 | 29.2 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:18 | Normal | 531.3 | 437.6 | 473.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 223 | 1 | 29.4 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:20 | Normal | 534.1 | 444.3 | 478.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.6 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.88 | 59.89 | 59.92 | 231 | 1 | 29.5 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:21 | Normal | 539.4 | 440.5 | 486.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.92 | 59.88 | 231 | 1 | 29.6 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:22 | Normal | 533.6 | 451.4 | 480.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.89 | 59.93 | 239 | 1 | 29.7 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:23 | Normal | 537.7 | 450.1 | 492.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.87 | 59.86 | 245 | 1 | 29.8 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:24 | Normal | 540.8 | 452.3 | 488.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.85 | 59.93 | 59.9 | 249 | 1 | 29.9 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:25 | Normal | 541.3 | 474.7 | 497.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.86 | 59.9 | 261 | 1 | 30 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:26 | Normal | 536.1 | 475.8 | 493.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 271 | 1 | 30.1 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:27 | Normal | 543 | 471.5 | 498.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.9 | 59.96 | 59.91 | 274 | 1 | 30.2 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:28 | Normal | 534.9 | 500.4 | 479.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 286 | 1 | 30.4 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:29 | Normal | 533 | 496.1 | 490.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 302 | 1 | 30.5 | 115996.3 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:30 | Normal | 532.1 | 504.5 | 482.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 314 | 1 | 30.6 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:31 | Normal | 545.1 | 480 | 469.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.9 | 59.95 | 320 | 1 | 30.7 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:32 | Normal | 550 | 493.5 | 470.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.94 | 59.91 | 331 | 1 | 30.8 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:33 | Normal | 547.8 | 496.3 | 512.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 336 | 1 | 30.9 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:34 | Normal | 553.8 | 489.8 | 474.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 349 | 1 | 31 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:35 | Normal | 550.9 | 495 | 451.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 347 | 1 | 31.1 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:36 | Normal | 553.8 | 470.6 | 461 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 59.98 | 59.97 | 345 | 1 | 31.2 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:37 | Normal | 542.9 | 473.3 | 435.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 358 | 1 | 31.3 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:38 | Normal | 540.8 | 447.3 | 426.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 361 | 1 | 31.4 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:39 | Normal | 533.9 | 394.1 | 435 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 355 | 1 | 31.4 | 115996.4 | 19962 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:40 | Normal | 544.8 | 391 | 488.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 367 | 1 | 31.5 | 115996.4 | 19963 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:41 | Normal | 544 | 391.5 | 485.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 400 | 1 | 31.6 | 115996.4 | 19963 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:42 | Normal | 552.7 | 393.5 | 463 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 452 | 1 | 31.7 | 115996.4 | 19963 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:43 | Normal | 522.6 | 376.3 | 473.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.1 | 60 | 548 | 1 | 31.8 | 115996.4 | 19963 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:44 | Normal | 467.8 | 352.4 | 483 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60 | 808 | 1 | 31.9 | 115996.4 | 19963 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:45 | Normal | 477.6 | 329.3 | 493.9 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 858 | 1 | 32 | 115996.5 | 19963 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:46 | Normal | 474.2 | 368.2 | 502.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 913 | 1 | 32 | 115996.5 | 19963 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:47 | Normal | 489.4 | 389.4 | 518.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 960 | 1 | 32.1 | 115996.5 | 19963 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:48 | Normal | 479 | 387.8 | 529 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 1087 | 1 | 32.3 | 115996.5 | 19963 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:49 | Normal | 474.8 | 410.3 | 525.8 | 2 | 0.6 | 0.8 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 1205 | 1 | 32.4 | 115996.5 | 19963 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:50 | Normal | 485.9 | 431.3 | 504 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1290 | 1 | 32.5 | 115996.5 | 19963 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:51 | Normal | 491.8 | 435.3 | 508.8 | 2 | 0.6 | 0.8 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.05 | 59.99 | 1281 | 1 | 32.6 | 115996.6 | 19963 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 06:56 | Normal | 492.9 | 497.5 | 524.1 | 2.2 | 0.6 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 1495 | 1 | 31.4 | 115996.7 | 19963 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:01 | Normal | 487.8 | 497.5 | 537.5 | 3.2 | 0.7 | 1.1 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60 | 59.87 | 59.95 | 2078 | 1 | 29 | 115996.8 | 19963 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:06 | Normal | 502.6 | 485.2 | 485.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 953 | 1 | 30.9 | 115996.9 | 19963 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:11 | Normal | 529.8 | 483.4 | 540.2 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 134.4 | 134 | 134.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.06 | 59.75 | 59.7 | 2294 | 1 | 30.8 | 115997 | 19963 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:16 | Normal | 512.9 | 456.5 | 530.9 | 3.3 | 0.6 | 1 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2083 | 1 | 28.3 | 115997.2 | 19963 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:21 | Normal | 520.9 | 450.2 | 534.1 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.01 | 60.08 | 59.9 | 2749 | 1 | 28.5 | 115997.4 | 19963 | 0 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:26 | Normal | 512.2 | 455.3 | 541.7 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 3356 | 1 | 29 | 115997.7 | 19963 | 0 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:31 | Normal | 500.1 | 516.1 | 530.1 | 4.2 | 3.2 | 1.3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.91 | 60 | 60.07 | 3975 | 1 | 29.5 | 115998 | 19963 | 0.3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:36 | Normal | 495.8 | 516.7 | 541 | 5.6 | 3.3 | 1.4 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4800 | 1 | 30.1 | 115998.3 | 19963 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:41 | Normal | 514.6 | 515.6 | 483.6 | 5.8 | 3.5 | 2.1 | 134.2 | 134 | 134.2 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 5395 | 1 | 30.8 | 115998.8 | 19964 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:46 | Normal | 511.3 | 507.5 | 503.5 | 6.1 | 3.7 | 2.5 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5863 | 1 | 32.1 | 115999.2 | 19964 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:51 | Normal | 505.8 | 503 | 507.5 | 6.5 | 3.9 | 2.7 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 6221 | 1 | 34.3 | 115999.7 | 19964 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 07:56 | Normal | 506.8 | 498.5 | 500.4 | 7 | 4.1 | 3 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6692 | 1 | 36.4 | 116000.3 | 19964 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:01 | Normal | 501.2 | 500.6 | 502.1 | 7.4 | 4.3 | 3.1 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.96 | 60 | 59.99 | 7074 | 1 | 39.1 | 116000.9 | 19964 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:06 | Normal | 502.5 | 495.3 | 500.6 | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60 | 59.98 | 7210 | 1 | 41.6 | 116001.5 | 19964 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:11 | Normal | 497.2 | 501.6 | 497.1 | 7.8 | 4.6 | 3.4 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 7437 | 1 | 43.7 | 116002.1 | 19964 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:16 | Normal | 505.5 | 493.6 | 499 | 7.2 | 4.5 | 3.2 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7003 | 1 | 45.1 | 116002.7 | 19964 | 2.3 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:21 | Normal | 498.5 | 495.5 | 493.6 | 8.1 | 4.8 | 3.6 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 7856 | 1 | 46.6 | 116003.3 | 19964 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:26 | Normal | 490.6 | 496 | 488.1 | 8.4 | 5 | 3.8 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 8059 | 1 | 47.5 | 116003.9 | 19964 | 2.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:31 | Normal | 475.8 | 491.6 | 496.8 | 9.1 | 5.2 | 4 | 134.8 | 135.1 | 135 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 8444 | 1 | 48.4 | 116004.6 | 19964 | 3.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:36 | Normal | 468.9 | 492.2 | 494.9 | 10.3 | 5.3 | 4.1 | 135 | 135.1 | 135.2 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8992 | 1 | 49 | 116005.3 | 19964 | 4.1 | 6.2 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:41 | Normal | 471.2 | 495.5 | 495.2 | 10.2 | 5.3 | 4.1 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9063 | 1 | 49.3 | 116006.1 | 19965 | 4.1 | 6.2 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:46 | Normal | 463.3 | 494.5 | 495.2 | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9248 | 1 | 49.2 | 116006.8 | 19965 | 4.3 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:51 | Normal | 458.8 | 489.6 | 482.6 | 11.1 | 5.5 | 4.5 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 9552 | 1 | 49.1 | 116007.6 | 19965 | 4.8 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 08:56 | Normal | 451.6 | 491 | 490.7 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 9782 | 1 | 49.2 | 116008.4 | 19965 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:01 | Normal | 450.5 | 485.4 | 489 | 12 | 5.8 | 4.8 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 10053 | 1 | 49.3 | 116009.3 | 19965 | 5.3 | 6.8 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:06 | Normal | 490.1 | 487.3 | 489.6 | 11.8 | 5.9 | 4.9 | 135.3 | 135.8 | 135.6 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10569 | 1 | 49.4 | 116010.1 | 19965 | 5.3 | 6.5 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:11 | Normal | 477.7 | 480.6 | 487.2 | 12.8 | 6.2 | 5.1 | 135.3 | 135.7 | 135.6 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11136 | 1 | 49.3 | 116011 | 19965 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:16 | Normal | 475.8 | 479 | 478.8 | 13.1 | 6.4 | 5.4 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 60 | 60.03 | 60 | 11442 | 1 | 49.4 | 116012 | 19965 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:21 | Normal | 483.6 | 464.6 | 491.5 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 133.5 | 133.9 | 133.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 59.94 | 59.89 | 59.94 | 3221 | 1 | 49.2 | 116012.9 | 19965 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:26 | Normal | 452.3 | 490.9 | 490.5 | 14.9 | 7.3 | 5.7 | 135.2 | 135.7 | 135.6 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 12390 | 1 | 48.6 | 116013.6 | 19965 | 6.9 | 8.1 | 7.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:31 | Normal | 470.8 | 471.1 | 477.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2249 | 1 | 47.6 | 116014.3 | 19965 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:36 | Normal | 473.7 | 477.5 | 478.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.8 | 133.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2200 | 1 | 45.6 | 116014.7 | 19965 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:41 | Normal | 486.5 | 497.6 | 492.1 | 15.3 | 7.4 | 6.4 | 136 | 136.4 | 136.2 | 33.6 | 34.1 | 33.9 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 13827 | 1 | 45.2 | 116015.5 | 19966 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:46 | Normal | 489.1 | 498.4 | 492 | 15 | 7.2 | 6.4 | 135.9 | 136.2 | 136 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13527 | 1 | 44.4 | 116016.1 | 19966 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:51 | Normal | 492.7 | 492.6 | 492.6 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 133.6 | 134 | 133.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 3645 | 1 | 44.3 | 116017.1 | 19966 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 09:56 | Normal | 463.2 | 482.5 | 484.6 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 134 | 133.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3115 | 1 | 44.3 | 116018.1 | 19966 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:01 | Normal | 477.8 | 483.6 | 485.1 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 135.8 | 136 | 135.9 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 13452 | 1 | 44.2 | 116018.9 | 19966 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:06 | Normal | 467.6 | 477.6 | 477.5 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 135.9 | 136.4 | 135.9 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13600 | 1 | 44.7 | 116020.1 | 19966 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:11 | Normal | 471 | 465.7 | 470.5 | 16 | 8 | 7.2 | 135.9 | 135.9 | 136 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14089 | 1 | 45.3 | 116021.2 | 19966 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:16 | Normal | 461.8 | 469.3 | 470.9 | 16.1 | 7.9 | 7.1 | 136.1 | 136.6 | 136.4 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14011 | 1 | 46.2 | 116022.3 | 19966 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:21 | Normal | 461.6 | 464.7 | 458.3 | 16.8 | 8.3 | 7.8 | 136.1 | 136.3 | 136.1 | 35.8 | 36.1 | 36 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 14648 | 1 | 46.7 | 116023.5 | 19966 | 8 | 9 | 8.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:26 | Normal | 459.1 | 467.9 | 467.8 | 16.3 | 8 | 7.3 | 136.3 | 136.7 | 136.5 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14142 | 1 | 47 | 116024.5 | 19966 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:31 | Normal | 457.2 | 466.5 | 465.5 | 16.9 | 8.3 | 7.6 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14557 | 1 | 47.3 | 116025.7 | 19966 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:36 | Normal | 454.8 | 465.5 | 457.7 | 16.9 | 8.3 | 7.7 | 136.4 | 136.6 | 136.4 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60 | 59.91 | 59.95 | 14502 | 1 | 47.8 | 116026.8 | 19966 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:41 | Normal | 484.8 | 478 | 490.1 | 11.6 | 5.3 | 5.5 | 135.1 | 135.7 | 135.5 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10932 | 1 | 48.3 | 116028 | 19967 | 5.5 | 6.2 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:46 | Normal | 458.5 | 464.3 | 461.8 | 11.3 | 6.3 | 5.3 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 9443 | 1 | 48.5 | 116029.1 | 19967 | 5.2 | 6.2 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:51 | Normal | 461.8 | 462.3 | 464.3 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 4293 | 1 | 48.3 | 116030 | 19967 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 10:56 | Normal | 507.6 | 529.8 | 525 | 16.5 | 6.8 | 6.5 | 136.2 | 136.7 | 136.5 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 15145 | 1 | 47.5 | 116030.6 | 19967 | 8 | 8.8 | 6.7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:01 | Normal | 472 | 494.5 | 489.5 | 17.1 | 7.8 | 7.5 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 36.6 | 37.2 | 37 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 14993 | 1 | 47.7 | 116031.8 | 19967 | 8.1 | 9.2 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:06 | Normal | 497.7 | 506.1 | 508.9 | 16.1 | 8 | 7.1 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 37.1 | 37.6 | 37.4 | 59.95 | 60.05 | 60 | 15307 | 1 | 47.1 | 116032.4 | 19967 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:11 | Normal | 506.2 | 531.6 | 514.7 | 16.3 | 6.6 | 7.3 | 136 | 136.6 | 136.4 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 59.96 | 59.96 | 14851 | 1 | 46 | 116033 | 19967 | 7.8 | 8.6 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:16 | Normal | 513.5 | 496.8 | 515.5 | 14.8 | 8.6 | 7 | 135.2 | 135.4 | 135.1 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.07 | 59.98 | 59.99 | 14910 | 1 | 46.1 | 116034 | 19967 | 7.1 | 7.9 | 8.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:21 | Normal | 506.1 | 525.5 | 521.6 | 16.3 | 7 | 6.8 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 36.7 | 37.1 | 36.8 | 60.14 | 59.98 | 60.04 | 14849 | 1 | 45.5 | 116034.7 | 19967 | 7.8 | 8.6 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:26 | Normal | 471.7 | 486.5 | 488.8 | 3.7 | 2 | 1.6 | 133.3 | 133.6 | 133.6 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2973 | 1 | 46.1 | 116035.9 | 19967 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:31 | Normal | 483.7 | 504.2 | 474.1 | 16.4 | 7.3 | 8.1 | 136.4 | 136.8 | 136.4 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.99 | 60.05 | 60.06 | 14847 | 1 | 46.6 | 116036.9 | 19967 | 7.8 | 8.7 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:36 | Normal | 481.4 | 495.7 | 486.8 | 16.6 | 7.7 | 7.7 | 136.3 | 136.7 | 136.3 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14991 | 1 | 47.1 | 116037.9 | 19967 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:41 | Wait | 513.7 | 517.1 | 514.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 133.1 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 116038.9 | 19968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:46 | Normal | 485.1 | 481.2 | 478.4 | 3.7 | 2 | 2 | 132.8 | 132.9 | 133 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3331 | 1 | 47.5 | 116039.5 | 19968 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:51 | Normal | 463.1 | 468.3 | 473.8 | 4.1 | 2 | 2 | 133.1 | 133.3 | 133 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 3400 | 1 | 46.1 | 116039.8 | 19968 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 11:56 | Normal | 464.1 | 469.6 | 464.6 | 13.3 | 6.4 | 6.9 | 135.7 | 136.2 | 136.1 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 11730 | 1 | 45.8 | 116040.7 | 19968 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:01 | Normal | 447.6 | 474.4 | 478.1 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 133.4 | 133.1 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4598 | 1 | 46.2 | 116041.7 | 19968 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:06 | Normal | 471.8 | 474.6 | 474.8 | 11 | 5.1 | 5 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9934 | 1 | 45.5 | 116042.3 | 19968 | 5 | 6.1 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:11 | Normal | 510.6 | 515.7 | 504 | 15.1 | 7.6 | 7.8 | 136.3 | 136.7 | 136.6 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 14881 | 1 | 45.1 | 116043.2 | 19968 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:16 | Normal | 499.9 | 500.8 | 498.2 | 15.5 | 7.9 | 7.7 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 14991 | 1 | 45.9 | 116044.4 | 19968 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:21 | Normal | 464.3 | 493.5 | 469.6 | 14 | 5.6 | 7 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 12178 | 1 | 46.9 | 116045.5 | 19968 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:26 | Normal | 469.1 | 483.3 | 481.5 | 16.9 | 7.9 | 7.6 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 14843 | 1 | 47.6 | 116046.7 | 19968 | 8.1 | 9 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:31 | Normal | 462.1 | 412 | 468.5 | 14.4 | 7.8 | 6.9 | 135.2 | 135.5 | 135 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12097 | 1 | 48.2 | 116047.8 | 19968 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:36 | Normal | 511.3 | 497.8 | 487.4 | 13.8 | 8.3 | 8.7 | 136 | 136.3 | 136.1 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 14861 | 1 | 47.5 | 116048.6 | 19968 | 6.6 | 7.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:41 | Normal | 470.4 | 473.2 | 472.8 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 133.2 | 133.4 | 133.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 5728 | 1 | 47.1 | 116049.3 | 19968 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:46 | Normal | 468 | 480.5 | 456.8 | 9.5 | 4.3 | 4.6 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 8305 | 1 | 46.4 | 116050.1 | 19969 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:51 | Normal | 475.7 | 475.3 | 463.4 | 15.5 | 7.6 | 7.8 | 135.9 | 136.2 | 136 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13956 | 1 | 46.4 | 116051 | 19969 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 12:56 | Normal | 493.4 | 485.6 | 469.1 | 15.1 | 8.1 | 8.7 | 136 | 136.1 | 136.1 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 14989 | 1 | 46.9 | 116052.3 | 19969 | 7.3 | 8.1 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:01 | Normal | 476.3 | 480.3 | 467.7 | 16.2 | 7.8 | 8.6 | 136.2 | 136.6 | 136.4 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15346 | 1 | 47.4 | 116053.3 | 19969 | 7.8 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:06 | Normal | 451 | 442 | 474.5 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 133.1 | 133 | 132.8 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 4177 | 1 | 47.7 | 116054.2 | 19969 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:11 | Normal | 465.8 | 486.2 | 495.6 | 7 | 3.5 | 3.1 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5959 | 1 | 46.6 | 116054.6 | 19969 | 3.1 | 4 | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:16 | Normal | 462.6 | 452.2 | 479.1 | 10.8 | 5.3 | 5.3 | 134.9 | 135 | 135 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 9519 | 1 | 46.2 | 116055.6 | 19969 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:21 | Normal | 470.1 | 456.5 | 478.6 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6171 | 1 | 45.8 | 116056.3 | 19969 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:26 | Normal | 464.1 | 467.8 | 452.5 | 16.4 | 8 | 8.6 | 136.2 | 136.6 | 136.5 | 35.6 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 14683 | 1 | 45.1 | 116057 | 19969 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:31 | Normal | 455 | 470.1 | 466.3 | 4.3 | 1.9 | 2 | 132.5 | 132.6 | 132.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 3405 | 1 | 45.7 | 116058 | 19969 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:36 | Normal | 475.2 | 478.5 | 473.5 | 15.1 | 7.4 | 7.8 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 13944 | 1 | 45.2 | 116058.7 | 19969 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:41 | Normal | 461.2 | 468.5 | 467.5 | 4.5 | 2 | 2.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 3658 | 1 | 45.6 | 116059.7 | 19969 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:46 | Normal | 479.2 | 464.3 | 469.5 | 13.8 | 7.2 | 7.1 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 31.7 | 32 | 32 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 12556 | 1 | 45.4 | 116060.5 | 19970 | 6.4 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:51 | Normal | 473.6 | 485.1 | 478.1 | 14.5 | 7 | 7.6 | 135.3 | 135.2 | 135.1 | 32.6 | 33.1 | 33 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 13211 | 1 | 45 | 116061.1 | 19970 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 13:56 | Normal | 453 | 470.6 | 461.5 | 4.6 | 2 | 2.1 | 132.9 | 133 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 3681 | 1 | 45.1 | 116062 | 19970 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:01 | Normal | 479.2 | 482.5 | 472.4 | 15 | 7.3 | 8 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 13911 | 1 | 44.7 | 116062.8 | 19970 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:06 | Normal | 482 | 494.6 | 465.4 | 7.9 | 3.8 | 4 | 133.5 | 133.8 | 133.7 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7136 | 1 | 44.4 | 116063.4 | 19970 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:11 | Normal | 473.2 | 481.6 | 459.2 | 10.3 | 4.8 | 5.8 | 133.9 | 134 | 133.8 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 9500 | 1 | 44.1 | 116064.3 | 19970 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:16 | Normal | 463.6 | 477 | 462.1 | 4.2 | 1.9 | 2.2 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 9 | 9.1 | 9 | 59.92 | 59.91 | 59.89 | 3518 | 1 | 43.6 | 116064.7 | 19970 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:21 | Normal | 486.5 | 489.1 | 466.8 | 10 | 4.7 | 5.5 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 9449 | 1 | 43.2 | 116065.2 | 19970 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:26 | Normal | 466.1 | 486.6 | 460 | 10.1 | 5.1 | 5.1 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 22.7 | 23 | 23 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 8953 | 1 | 43.9 | 116066.1 | 19970 | 4.6 | 5.7 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:31 | Normal | 479.2 | 487.5 | 465.8 | 11.5 | 5.5 | 6.3 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60.06 | 60 | 10647 | 1 | 44.2 | 116067 | 19970 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:36 | Normal | 479.5 | 484.5 | 473.1 | 8.3 | 3.6 | 4.1 | 133 | 133.1 | 133.1 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 7460 | 1 | 44.3 | 116067.9 | 19970 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:41 | Normal | 462.3 | 477.8 | 441.2 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 2864 | 1 | 44 | 116068.4 | 19970 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:46 | Normal | 490.9 | 490.6 | 464.8 | 11.2 | 5.5 | 6.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 59.96 | 60 | 59.99 | 10555 | 1 | 43.7 | 116069 | 19971 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:51 | Normal | 488.1 | 494.6 | 462.2 | 6.5 | 3 | 3.6 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 6034 | 1 | 43.2 | 116069.3 | 19971 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 14:56 | Normal | 486.1 | 482.4 | 466.1 | 5 | 2.3 | 2.6 | 132.1 | 132 | 132.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4485 | 1 | 42.9 | 116069.8 | 19971 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:01 | Normal | 494 | 497.1 | 459 | 11.6 | 5.6 | 6.8 | 133.5 | 133.7 | 133.8 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11091 | 1 | 43.2 | 116070.5 | 19971 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:06 | Normal | 492.5 | 482.6 | 455.6 | 10.6 | 5.2 | 6.1 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 10038 | 1 | 43.6 | 116071.1 | 19971 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:11 | Normal | 486.6 | 486.4 | 436.6 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 4116 | 1 | 43.3 | 116071.6 | 19971 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:16 | Normal | 488.5 | 491.6 | 473.3 | 9.6 | 4.5 | 5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8846 | 1 | 43 | 116072.1 | 19971 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:21 | Normal | 490 | 492.8 | 442 | 9.6 | 4.5 | 5.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 60.01 | 60 | 60 | 8953 | 1 | 43.4 | 116072.8 | 19971 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:26 | Normal | 486.3 | 484.4 | 454.3 | 9.3 | 4.4 | 5.1 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.97 | 60 | 59.96 | 8465 | 1 | 43.6 | 116073.5 | 19971 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:31 | Normal | 470.5 | 485.3 | 491.6 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 3025 | 1 | 43.1 | 116073.8 | 19971 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:36 | Normal | 496.6 | 507.8 | 552.3 | 8.6 | 3.8 | 1.9 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.84 | 59.81 | 60.03 | 6799 | 1 | 42.7 | 116074.2 | 19971 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:41 | Normal | 480.8 | 474 | 458.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 2069 | 1 | 42.6 | 116074.5 | 19971 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:46 | Normal | 474.1 | 444.3 | 452 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1327 | 1 | 42.4 | 116074.7 | 19972 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:51 | Normal | 499.2 | 497.8 | 447.5 | 5.4 | 2.5 | 3.4 | 131 | 130.7 | 130.9 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.86 | 59.91 | 59.91 | 5098 | 1 | 42.1 | 116075.1 | 19972 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 15:56 | Normal | 479.9 | 447.6 | 422.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 1337 | 1 | 42.9 | 116075.3 | 19972 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:01 | Normal | 495.9 | 495.6 | 476.8 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 133.3 | 133 | 133.3 | 8 | 8.2 | 8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3214 | 1 | 43 | 116075.4 | 19972 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:06 | Normal | 501.9 | 485.1 | 424.6 | 4.3 | 2 | 2.9 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.96 | 59.96 | 60 | 3975 | 1 | 41.7 | 116075.8 | 19972 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:11 | Normal | 484 | 469.9 | 499.7 | 2.3 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1769 | 1 | 41.6 | 116076 | 19972 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:16 | Normal | 480.5 | 475.8 | 496.4 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 1564 | 1 | 41.1 | 116076.2 | 19972 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:21 | Normal | 498 | 499.6 | 521.3 | 4.4 | 2 | 1.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 59.87 | 59.86 | 59.91 | 3487 | 1 | 40.7 | 116076.4 | 19972 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:26 | Normal | 500.6 | 471.5 | 519.8 | 4.1 | 1.8 | 1.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 3204 | 1 | 40.4 | 116076.7 | 19972 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:31 | Normal | 496.7 | 457.6 | 543.6 | 3.4 | 1.5 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.95 | 60.02 | 60.21 | 2524 | 1 | 40.2 | 116076.9 | 19972 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:36 | Normal | 485.6 | 457.9 | 460.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 2.7 | 3 | 3 | 59.91 | 59.89 | 59.87 | 1036 | 1 | 42.4 | 116077 | 19972 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:41 | Normal | 495.1 | 436.7 | 440.1 | 2 | 0.9 | 1.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1663 | 1 | 40.8 | 116077.1 | 19972 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:46 | Normal | 489.6 | 430.2 | 414 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.87 | 59.92 | 59.88 | 1278 | 1 | 41.3 | 116077.2 | 19973 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:51 | Normal | 491.4 | 399.6 | 406 | 1.2 | 0.6 | 1 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 843 | 1 | 43.3 | 116077.3 | 19973 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 16:56 | Normal | 499.6 | 330.6 | 416.3 | 1 | 0.5 | 0.9 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 649 | 1 | 44.1 | 116077.4 | 19973 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:01 | Normal | 496.2 | 277.6 | 413 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 622 | 1 | 44.5 | 116077.4 | 19973 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:06 | Normal | 472.8 | 200.1 | 408.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 415 | 1 | 44.7 | 116077.5 | 19973 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:11 | Normal | 477.6 | 207.9 | 354.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 237 | 1 | 44.6 | 116077.5 | 19973 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:16 | Normal | 447.5 | 200.1 | 250 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 170 | 1 | 44.5 | 116077.5 | 19973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:21 | Normal | 447.3 | 199.8 | 243.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.84 | 59.85 | 59.87 | 132 | 1 | 44.3 | 116077.5 | 19973 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:26 | Normal | 450.5 | 200 | 338 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 118 | 1 | 44.1 | 116077.5 | 19973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:31 | Normal | 460 | 200.1 | 458 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 96 | 1 | 44.1 | 116077.5 | 19973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:36 | Normal | 440.8 | 202.2 | 379.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.9 | 59.92 | 56 | 1 | 43.9 | 116077.6 | 19973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:41 | Normal | 433.6 | 432.7 | 405 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 21 | 1 | 43.8 | 116077.6 | 19973 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:46 | Normal | 351.7 | 318 | 390.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.9 | 59.94 | 4 | 1 | 43.5 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:51 | Normal | 318.7 | 305.8 | 262 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 43.2 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 17:56 | Normal | 437.3 | 365.2 | 428 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 43 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 18:01 | Normal | 389.7 | 383.8 | 369.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 42.8 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-21 18:06 | Normal | 309.8 | 307.6 | 326.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 42.5 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0