## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-22 05:39 | Wait | 475.5 | 475.5 | 475.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.7 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:40 | Wait | 477.8 | 477.7 | 477.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.6 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:42 | Normal | 322.4 | 277.3 | 307.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 20.8 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:43 | Normal | 332.3 | 285.5 | 315.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 1 | 1 | 21.3 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:44 | Normal | 309.2 | 269 | 313 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 21.7 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:45 | Normal | 302.3 | 244.3 | 348 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3 | 1 | 22.1 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:46 | Normal | 295.4 | 246.3 | 317.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4 | 1 | 22.4 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:48 | Normal | 298.4 | 224.4 | 322 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7 | 1 | 22.8 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:49 | Normal | 331.6 | 202.9 | 311.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12 | 1 | 23.1 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:50 | Normal | 349.3 | 203.6 | 340 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 20 | 1 | 23.4 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:51 | Normal | 357.3 | 208.1 | 359 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 28 | 1 | 23.8 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:52 | Normal | 338.6 | 200 | 305.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27 | 1 | 24 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:53 | Normal | 319.6 | 200 | 297.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 28 | 1 | 24.3 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:54 | Normal | 308.3 | 200 | 290.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 30 | 1 | 24.5 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:55 | Normal | 429.8 | 203.3 | 385.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 47 | 1 | 24.8 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:56 | Normal | 470.4 | 201.8 | 520.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 12 | 1 | 25 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:57 | Normal | 446.3 | 201.8 | 456.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 58 | 1 | 25.3 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:58 | Normal | 459.8 | 198.8 | 403 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 62 | 1 | 25.5 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 05:59 | Normal | 463.9 | 201.9 | 450.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 71 | 1 | 25.7 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:00 | Normal | 453.4 | 199.2 | 477.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 74 | 1 | 25.9 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:02 | Normal | 416.3 | 199.9 | 424.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 85 | 1 | 26.1 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:02 | Normal | 431.4 | 199.9 | 404 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 91 | 1 | 26.2 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:03 | Normal | 475.6 | 200 | 452.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 97 | 1 | 26.4 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:04 | Normal | 484.3 | 199.9 | 496 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 94 | 1 | 26.6 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:05 | Normal | 474.9 | 200 | 466 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 117 | 1 | 26.7 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:06 | Normal | 463.3 | 200 | 469.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 123 | 1 | 26.9 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:07 | Normal | 472.1 | 199.8 | 458 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 128 | 1 | 27 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:08 | Normal | 487.9 | 200.5 | 421.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 134 | 1 | 27.2 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:09 | Normal | 479.7 | 199.9 | 403 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 141 | 1 | 27.3 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:10 | Normal | 498.8 | 200.6 | 405.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 146 | 1 | 27.5 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:11 | Normal | 513.5 | 200 | 413 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.01 | 60.01 | 152 | 1 | 27.6 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:12 | Normal | 509.1 | 200 | 429 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 59.99 | 60 | 160 | 1 | 27.7 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:13 | Normal | 516.5 | 200 | 426 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 60.07 | 164 | 1 | 27.9 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:14 | Normal | 514.3 | 199.8 | 430 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 174 | 1 | 28 | 116077.6 | 19974 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:16 | Normal | 517.6 | 200.1 | 426.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 184 | 1 | 28.3 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:17 | Normal | 509.4 | 201.3 | 434.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 193 | 1 | 28.4 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:18 | Normal | 524.4 | 200.1 | 437.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 193 | 1 | 28.5 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:19 | Normal | 524.8 | 200.5 | 407 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 59.94 | 60.06 | 197 | 1 | 28.7 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:20 | Normal | 534.5 | 200 | 408 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 198 | 1 | 28.8 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:21 | Normal | 534.3 | 200 | 421 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 207 | 1 | 28.9 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:22 | Normal | 533.4 | 199.8 | 418.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 212 | 1 | 29 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:23 | Normal | 537.3 | 200 | 421 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 0.8 | 1 | 1 | 60.13 | 60.08 | 59.97 | 215 | 1 | 29.1 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:24 | Normal | 542.1 | 200 | 406.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 0.8 | 1 | 1 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 215 | 1 | 29.3 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:25 | Normal | 511.5 | 199.9 | 433 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.14 | 225 | 1 | 29.4 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:26 | Normal | 539.2 | 200 | 390.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 134 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.07 | 60.07 | 221 | 1 | 29.5 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:27 | Normal | 528.3 | 200 | 407.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 230 | 1 | 29.6 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:28 | Normal | 533.6 | 200 | 405.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 235 | 1 | 29.7 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:29 | Normal | 529 | 200 | 395 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 241 | 1 | 29.8 | 116077.6 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:31 | Normal | 537.1 | 200.1 | 377 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 243 | 1 | 29.9 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:32 | Normal | 544.1 | 199.9 | 380 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 247 | 1 | 30.1 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:33 | Normal | 542.8 | 200 | 400.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.03 | 257 | 1 | 30.2 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:34 | Normal | 547.2 | 200 | 392.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 260 | 1 | 30.3 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:35 | Normal | 549.1 | 200 | 398 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 264 | 1 | 30.4 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:36 | Normal | 551.1 | 200 | 407 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.87 | 59.99 | 268 | 1 | 30.5 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:37 | Normal | 551 | 200 | 451.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 281 | 1 | 30.6 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:38 | Normal | 552 | 200 | 442.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 283 | 1 | 30.8 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:39 | Normal | 551 | 200 | 529 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 289 | 1 | 30.9 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:40 | Normal | 543.1 | 200 | 507.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 312 | 1 | 31 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:41 | Normal | 542.5 | 200 | 478 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 317 | 1 | 31.1 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:42 | Normal | 548.6 | 198.7 | 499.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 344 | 1 | 31.2 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:43 | Normal | 519.6 | 199.3 | 493.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.03 | 417 | 1 | 31.3 | 116077.7 | 19975 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:44 | Normal | 460.7 | 200.1 | 473.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 721 | 1 | 31.4 | 116077.7 | 19975 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:45 | Normal | 462.3 | 200 | 491.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 719 | 1 | 31.5 | 116077.7 | 19975 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:46 | Normal | 456.8 | 200 | 486 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 753 | 1 | 31.6 | 116077.7 | 19975 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:47 | Normal | 458.2 | 200.1 | 485.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 771 | 1 | 31.7 | 116077.8 | 19975 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:48 | Normal | 472.6 | 200 | 500.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 807 | 1 | 31.9 | 116077.8 | 19975 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:49 | Normal | 471.7 | 200 | 504.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 807 | 1 | 32 | 116077.8 | 19975 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:50 | Normal | 476 | 199.9 | 515.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 814 | 1 | 32.1 | 116077.8 | 19975 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:51 | Normal | 473 | 200 | 508.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 848 | 1 | 32.2 | 116077.8 | 19975 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:52 | Normal | 470.8 | 200 | 494.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.04 | 844 | 1 | 32.3 | 116077.8 | 19975 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:53 | Normal | 484.5 | 200.1 | 492.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 730 | 1 | 32.4 | 116077.8 | 19975 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:54 | Normal | 511.4 | 199.8 | 502.8 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 742 | 1 | 32.5 | 116077.9 | 19975 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:55 | Normal | 484.6 | 200.1 | 504.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 881 | 1 | 32.6 | 116077.9 | 19975 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:56 | Normal | 471.8 | 199.5 | 500.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60 | 60.05 | 943 | 1 | 32.7 | 116077.9 | 19975 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 06:57 | Normal | 473.5 | 209 | 494.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 988 | 1 | 32.8 | 116077.9 | 19975 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 07:02 | Normal | 468.6 | 200 | 504.7 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1392 | 1 | 33.3 | 116078 | 19975 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:07 | Normal | 519.5 | 200 | 533.4 | 3 | 0.5 | 0.9 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.22 | 1720 | 1 | 28.2 | 116078.1 | 19975 | 0 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:12 | Normal | 518 | 238.9 | 537.4 | 3.1 | 1.1 | 1 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.89 | 1991 | 1 | 28 | 116078.3 | 19975 | 0 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:17 | Normal | 518.6 | 305.7 | 540.5 | 3.3 | 2 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.05 | 60.11 | 60.02 | 2399 | 1 | 28.4 | 116078.5 | 19976 | 0 | 3.3 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:22 | Normal | 518.5 | 510.6 | 538.8 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 133.8 | 133.9 | 134 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.89 | 60.05 | 60.05 | 2845 | 1 | 29 | 116078.7 | 19976 | 0 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:27 | Normal | 512.7 | 542.1 | 535.5 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 3474 | 1 | 29.7 | 116078.9 | 19976 | 0 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:32 | Normal | 499.5 | 521 | 536.3 | 4.5 | 3.1 | 1.3 | 134.3 | 134 | 134.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4095 | 1 | 30.3 | 116079.3 | 19976 | 0.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:37 | Normal | 489.5 | 516.9 | 549.4 | 5.7 | 3.3 | 1.4 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 60.23 | 60.01 | 4803 | 1 | 31.1 | 116079.6 | 19976 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:42 | Normal | 509 | 511.1 | 492.6 | 5.8 | 3.5 | 2.1 | 134.9 | 134.7 | 135 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5391 | 1 | 32 | 116080.1 | 19976 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:47 | Normal | 507 | 508 | 508 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 135 | 134.9 | 134.9 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 5771 | 1 | 33.7 | 116080.5 | 19976 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:52 | Normal | 505.4 | 503.6 | 494 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 135 | 134.9 | 135.1 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 6071 | 1 | 36.4 | 116081 | 19976 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 07:57 | Normal | 492.5 | 498.8 | 498.8 | 6.7 | 4 | 2.8 | 135.1 | 135 | 135.1 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 6318 | 1 | 38.7 | 116081.5 | 19976 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:02 | Normal | 496.1 | 493 | 485.2 | 6.9 | 4.1 | 3 | 135 | 135 | 135.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 6553 | 1 | 41.4 | 116082.1 | 19976 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:07 | Normal | 489.6 | 491.1 | 496 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 6826 | 1 | 43.7 | 116082.6 | 19976 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:12 | Normal | 498.5 | 490.7 | 497.9 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 7043 | 1 | 45.4 | 116083.2 | 19976 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:17 | Normal | 487.1 | 491.9 | 493.3 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 6727 | 1 | 47.2 | 116083.8 | 19977 | 2.2 | 4.9 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:22 | Normal | 493 | 491.8 | 495.5 | 8.3 | 5 | 3.8 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 8036 | 1 | 47.7 | 116084.3 | 19977 | 2.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:27 | Normal | 498.1 | 497.9 | 493.7 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 60.02 | 7991 | 1 | 47.5 | 116084.8 | 19977 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:32 | Normal | 477.1 | 487.2 | 487 | 9.4 | 5.3 | 4.2 | 135.9 | 136 | 136 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 60.09 | 60.03 | 60.07 | 8681 | 1 | 48.3 | 116085.5 | 19977 | 3.3 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:37 | Normal | 468.1 | 484.1 | 493.7 | 10 | 5.2 | 4 | 135.9 | 136.2 | 136 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8734 | 1 | 48.9 | 116086.2 | 19977 | 4 | 6 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:42 | Normal | 469.8 | 488.5 | 488.1 | 10 | 5.2 | 4.1 | 136 | 136.3 | 136.2 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 8879 | 1 | 49.5 | 116086.9 | 19977 | 4 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:47 | Normal | 458 | 479 | 483.5 | 10.8 | 5.5 | 4.4 | 136.1 | 136.4 | 136.5 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9275 | 1 | 49.8 | 116087.7 | 19977 | 4.5 | 6.4 | 5.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:52 | Normal | 447.5 | 479.2 | 485.6 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 9615 | 1 | 50.1 | 116088.4 | 19977 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 08:57 | Normal | 448.3 | 477.9 | 482.6 | 11.7 | 5.7 | 4.7 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 9802 | 1 | 50.4 | 116089.2 | 19977 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:02 | Normal | 443.6 | 480.3 | 485.9 | 12 | 5.8 | 4.8 | 136.2 | 136.6 | 136.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9989 | 1 | 50.7 | 116090.1 | 19977 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:07 | Normal | 476.1 | 476.4 | 482 | 12.8 | 6.3 | 5.1 | 136.5 | 136.8 | 136.7 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 11102 | 1 | 50.8 | 116090.9 | 19977 | 5.8 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:12 | Normal | 476.4 | 483.5 | 481.3 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 4218 | 1 | 49.8 | 116091.5 | 19977 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:17 | Normal | 454.8 | 454.7 | 454.6 | 3.1 | 1.8 | 1.4 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2376 | 1 | 49.1 | 116092 | 19978 | 1.1 | 2 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:22 | Normal | 482.9 | 487.3 | 482.6 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 136.8 | 137.2 | 137.1 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 11950 | 1 | 48.1 | 116093 | 19978 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:27 | Normal | 470.6 | 472 | 485.3 | 13.6 | 6.6 | 5.5 | 137 | 137.4 | 137.1 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11812 | 1 | 48.4 | 116093.9 | 19978 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:32 | Normal | 472.6 | 484.5 | 481.5 | 14.1 | 6.8 | 5.9 | 136.9 | 137.4 | 137.1 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 12307 | 1 | 47.7 | 116094.6 | 19978 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:37 | Normal | 472 | 477.5 | 475.7 | 13.8 | 6.7 | 5.8 | 136.8 | 137.2 | 137.2 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 12008 | 1 | 47.8 | 116095.6 | 19978 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:42 | Normal | 463.5 | 467.6 | 478.5 | 13.6 | 5.7 | 5.5 | 136.7 | 137.2 | 137 | 27 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 11369 | 1 | 47.7 | 116096.5 | 19978 | 6.1 | 7.5 | 5.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:47 | Normal | 479.9 | 485.3 | 485.1 | 14.8 | 7.2 | 6.3 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60.04 | 59.99 | 60 | 13196 | 1 | 47.2 | 116097.3 | 19978 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:52 | Normal | 467.5 | 471.5 | 471.3 | 15 | 7.3 | 6.5 | 136.9 | 137.4 | 137.1 | 31.7 | 32 | 32 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 13065 | 1 | 47.4 | 116098.3 | 19978 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 09:57 | Normal | 467.6 | 477.7 | 475.3 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 136.8 | 137.4 | 137.1 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 13141 | 1 | 47.2 | 116099.2 | 19978 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:02 | Normal | 463.5 | 464.7 | 467.4 | 15 | 7.3 | 6.5 | 137.2 | 137.5 | 137.3 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60 | 60.02 | 60 | 12892 | 1 | 47.4 | 116100.3 | 19978 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:07 | Normal | 459.3 | 471.6 | 466.9 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 137 | 137.6 | 137.4 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 13294 | 1 | 47.7 | 116101.4 | 19978 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:12 | Normal | 455.9 | 463.2 | 468.8 | 14.6 | 6.3 | 4.5 | 136.6 | 136.8 | 136.9 | 27 | 27.4 | 27.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 12530 | 1 | 48.1 | 116102.5 | 19978 | 6.3 | 8.4 | 6.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:17 | Normal | 457.6 | 453.1 | 450.7 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 2604 | 1 | 47.7 | 116103.1 | 19979 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:22 | Normal | 456 | 455.4 | 426.8 | 17.4 | 8.5 | 7.8 | 137 | 137.5 | 137.6 | 35.5 | 35.9 | 36 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 14663 | 1 | 47.5 | 116104.2 | 19979 | 8.2 | 9.3 | 8.4 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:27 | Normal | 461.9 | 469.2 | 451.8 | 4.9 | 2 | 2.3 | 134.9 | 135 | 135 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 60 | 59.95 | 4039 | 1 | 48.2 | 116105.3 | 19979 | 1.9 | 3 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:32 | Normal | 465.3 | 469.5 | 467.1 | 15.9 | 7.8 | 7.2 | 137.3 | 137.9 | 137.6 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 13923 | 1 | 48 | 116106.2 | 19979 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:37 | Normal | 457.4 | 464.5 | 460 | 16.1 | 7.9 | 7.3 | 137.1 | 137.6 | 137.5 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 13878 | 1 | 48.4 | 116107.4 | 19979 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:42 | Normal | 451.3 | 463.5 | 457 | 16.4 | 8 | 7.5 | 137.1 | 137.5 | 137.4 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13979 | 1 | 48.8 | 116108.5 | 19979 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:47 | Normal | 445.9 | 456 | 452.6 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 137.2 | 137.7 | 137.6 | 32.7 | 33.1 | 33.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13544 | 1 | 49 | 116109.7 | 19979 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:52 | Normal | 454.9 | 451.7 | 454.4 | 15.1 | 7.8 | 7.3 | 136.9 | 136.9 | 137 | 32.1 | 32.6 | 32.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 12243 | 1 | 49.4 | 116110.8 | 19979 | 7.1 | 8 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 10:57 | Normal | 488.6 | 506.1 | 448.3 | 16.2 | 7.3 | 8.4 | 137.1 | 137.4 | 137.4 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 14834 | 1 | 48.6 | 116111.4 | 19979 | 7.8 | 8.6 | 7.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:02 | Normal | 489.3 | 506 | 511.9 | 16.5 | 7.6 | 6.8 | 137.5 | 137.9 | 137.7 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 14833 | 1 | 47.5 | 116112 | 19979 | 7.8 | 8.8 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:07 | Normal | 440.4 | 476.5 | 467.6 | 5 | 2.1 | 2.7 | 134.9 | 135.1 | 135 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3893 | 1 | 47.2 | 116112.8 | 19979 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:12 | Normal | 471.5 | 479.1 | 472.1 | 16 | 7.8 | 7.5 | 137.2 | 137.7 | 137.4 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14265 | 1 | 46.6 | 116113.6 | 19979 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:17 | Normal | 465.1 | 468.5 | 468.3 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 137.6 | 137.9 | 137.8 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 60 | 60.02 | 60 | 14169 | 1 | 47.3 | 116114.8 | 19980 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:22 | Normal | 456.7 | 463.6 | 457.3 | 16 | 7.8 | 7.6 | 137.5 | 137.9 | 137.6 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13881 | 1 | 47.9 | 116116 | 19980 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:27 | Normal | 455.3 | 462 | 456.9 | 15.7 | 7.6 | 7.3 | 137.5 | 138 | 137.6 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 13570 | 1 | 48.3 | 116117.1 | 19980 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:32 | Normal | 452 | 456.7 | 453.6 | 15.9 | 7.8 | 7.6 | 137.4 | 137.9 | 137.6 | 33 | 33.4 | 33.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13684 | 1 | 48.8 | 116118.2 | 19980 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:37 | Normal | 453 | 453.8 | 449.9 | 16.2 | 8 | 7.8 | 137.5 | 137.7 | 137.6 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 13998 | 1 | 49.2 | 116119.4 | 19980 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:42 | Normal | 426.7 | 445.3 | 440 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1816 | 1 | 49.3 | 116120.3 | 19980 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:47 | Normal | 445.5 | 459 | 459 | 3 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 134 | 134.1 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2292 | 1 | 48.5 | 116121.1 | 19980 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:52 | Normal | 509 | 518.5 | 506.6 | 15.5 | 7.3 | 7.6 | 137.4 | 137.7 | 137.3 | 36.3 | 36.8 | 36.8 | 60 | 59.99 | 59.93 | 15319 | 1 | 47.3 | 116121.4 | 19980 | 7.5 | 8.2 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 11:57 | Normal | 474.7 | 477.6 | 459.8 | 6.3 | 2.5 | 3.3 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 5955 | 1 | 47.2 | 116122.4 | 19980 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:02 | Normal | 497.4 | 483 | 503.1 | 15.5 | 8.6 | 7.2 | 136.8 | 136.8 | 136.7 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 14901 | 1 | 47.1 | 116123.2 | 19980 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:07 | Normal | 461.8 | 468.3 | 479.5 | 4 | 1.9 | 1.8 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60.05 | 60.04 | 3236 | 1 | 46.8 | 116123.7 | 19980 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:12 | Normal | 507.5 | 511.6 | 522.6 | 15.8 | 7.8 | 6.7 | 137.2 | 137.7 | 137.5 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 14869 | 1 | 45.6 | 116124.2 | 19980 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:17 | Normal | 483.8 | 487.3 | 498.6 | 16.3 | 8.1 | 7.1 | 137.5 | 137.6 | 137.6 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14842 | 1 | 46.6 | 116125.4 | 19981 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:22 | Normal | 449.6 | 451.1 | 445.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 3027 | 1 | 47.7 | 116126.5 | 19981 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:27 | Normal | 465.6 | 457.3 | 455.5 | 10.3 | 5.5 | 5.2 | 136 | 136.2 | 135.9 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 9084 | 1 | 48.1 | 116127.4 | 19981 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:32 | Normal | 453.8 | 456.6 | 452.5 | 16.3 | 8 | 8.1 | 137.4 | 137.7 | 137.7 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14283 | 1 | 48.3 | 116128.6 | 19981 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:37 | Normal | 450.3 | 449.1 | 453.1 | 5 | 2.9 | 2.5 | 134.8 | 135 | 134.9 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 3920 | 1 | 48.9 | 116129.7 | 19981 | 2 | 3 | 2.8 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:42 | Normal | 453.8 | 454.3 | 449 | 15.7 | 7.7 | 7.8 | 136.9 | 137.1 | 137.2 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 13718 | 1 | 49.2 | 116130.8 | 19981 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:47 | Normal | 456.2 | 457.3 | 450.2 | 6.8 | 3.1 | 3.1 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 6479 | 1 | 49.6 | 116131.9 | 19981 | 2.8 | 4.1 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:52 | Normal | 456.6 | 457.4 | 453.6 | 16.5 | 8 | 8.3 | 136.8 | 137 | 137 | 35.1 | 35.6 | 35.6 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 14501 | 1 | 48.8 | 116132.5 | 19981 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 12:57 | Normal | 449.3 | 455.4 | 452.8 | 15.7 | 7.5 | 7.8 | 136.5 | 136.4 | 136.5 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 13561 | 1 | 49.1 | 116133.7 | 19981 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:02 | Normal | 462.1 | 464.7 | 458.6 | 15.7 | 7.7 | 8 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13997 | 1 | 48.7 | 116134.3 | 19981 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:07 | Normal | 470.5 | 481.3 | 472.6 | 15.1 | 7.3 | 7.7 | 137.3 | 137.5 | 137.3 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 60 | 60 | 59.99 | 13795 | 1 | 47.8 | 116134.8 | 19981 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:12 | Normal | 462.6 | 461.6 | 458.4 | 15.1 | 7.4 | 7.8 | 136.9 | 137.1 | 137 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 13502 | 1 | 48.1 | 116136 | 19981 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:17 | Normal | 462.2 | 460.1 | 455.7 | 14.1 | 7 | 7.3 | 136.9 | 137.1 | 137 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.04 | 59.97 | 60.04 | 12584 | 1 | 48.5 | 116137.1 | 19982 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:22 | Normal | 454.8 | 463.2 | 451.5 | 15.3 | 7.4 | 7.8 | 136.8 | 137.1 | 136.9 | 32.5 | 33 | 32.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 13377 | 1 | 48.6 | 116138.2 | 19982 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:27 | Normal | 450.9 | 462.4 | 461.1 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 134.5 | 135 | 134.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 4218 | 1 | 48.3 | 116138.7 | 19982 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:32 | Normal | 466.4 | 472.3 | 463.6 | 15.4 | 7.5 | 8 | 137 | 137.4 | 137.4 | 33.6 | 34 | 34 | 60 | 60 | 60.02 | 13904 | 1 | 48 | 116139.7 | 19982 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:37 | Normal | 456.8 | 470 | 450 | 12 | 5.7 | 5.3 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 24.7 | 25 | 25 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 10162 | 1 | 48.6 | 116140.8 | 19982 | 5.4 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:42 | Normal | 461.6 | 481.7 | 463.8 | 14.5 | 6.8 | 7.6 | 136.8 | 137.1 | 137 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 59.99 | 60 | 60 | 12889 | 1 | 48.1 | 116141.3 | 19982 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:47 | Normal | 462.8 | 467.6 | 458 | 13.8 | 6.6 | 7.3 | 136 | 136.1 | 136 | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 12336 | 1 | 48 | 116142.4 | 19982 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:52 | Normal | 480.6 | 480.2 | 445.6 | 10.4 | 3.3 | 7.3 | 136 | 136 | 136.1 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10178 | 1 | 47.7 | 116143 | 19982 | 4.8 | 5.7 | 3.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 13:57 | Normal | 470.8 | 475.8 | 460.9 | 13.3 | 6.4 | 7.1 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 12094 | 1 | 47.6 | 116143.9 | 19982 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:02 | Normal | 463.1 | 466.1 | 465.3 | 13.4 | 6.5 | 6.9 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11986 | 1 | 48 | 116144.9 | 19982 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:07 | Normal | 470.3 | 469.9 | 444.8 | 13.2 | 6.5 | 7.2 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 11981 | 1 | 48 | 116145.8 | 19982 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:12 | Normal | 463.1 | 466 | 444.5 | 12.9 | 6.2 | 7 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11535 | 1 | 47.9 | 116146.8 | 19982 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:17 | Normal | 464.5 | 471.5 | 439.7 | 12.3 | 5.9 | 6.8 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 27.1 | 27.4 | 27.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 11034 | 1 | 47.8 | 116147.8 | 19983 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:22 | Normal | 443.1 | 448.8 | 451.1 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2484 | 1 | 47.7 | 116148.6 | 19983 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:27 | Normal | 460.4 | 461.3 | 462.5 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 133.1 | 132.9 | 133 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 2898 | 1 | 47.1 | 116149.2 | 19983 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:32 | Normal | 488.9 | 488.5 | 458.3 | 11.8 | 5.8 | 6.6 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 27.4 | 27.7 | 27.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 11108 | 1 | 46.2 | 116149.7 | 19983 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:37 | Normal | 474 | 480.7 | 473.1 | 11.6 | 5.6 | 5.8 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10495 | 1 | 46.1 | 116150.6 | 19983 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:42 | Normal | 472.6 | 478.7 | 478.6 | 10 | 4.8 | 4.8 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8896 | 1 | 46.1 | 116151.4 | 19983 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:47 | Normal | 475 | 489.6 | 444.5 | 4.9 | 2 | 2.7 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4259 | 1 | 45.5 | 116151.7 | 19983 | 1.9 | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:52 | Normal | 478.1 | 486.9 | 440.3 | 10.5 | 5 | 5.9 | 134.9 | 135 | 135.1 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9597 | 1 | 45.1 | 116152.5 | 19983 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 14:57 | Normal | 472.3 | 482.5 | 441.8 | 10.3 | 4.9 | 5.8 | 135 | 134.9 | 135 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 9339 | 1 | 45 | 116153.2 | 19983 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:02 | Normal | 479.7 | 486.1 | 446.9 | 9.8 | 4.6 | 5.5 | 134.8 | 134.7 | 135 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.09 | 60.05 | 60.09 | 9016 | 1 | 45.1 | 116154 | 19983 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:07 | Normal | 465.3 | 479.6 | 443.5 | 4.2 | 1.8 | 2 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 3396 | 1 | 44.9 | 116154.6 | 19983 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:12 | Normal | 485 | 489.8 | 435.1 | 8 | 3.8 | 4.6 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7362 | 1 | 44.1 | 116155 | 19983 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:17 | Normal | 478 | 487.8 | 455.4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132 | 132.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 60.04 | 60.06 | 3611 | 1 | 43.9 | 116155.3 | 19984 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:22 | Normal | 495.6 | 489.7 | 429.3 | 8.1 | 3.9 | 4.8 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.99 | 60 | 59.97 | 7571 | 1 | 43.7 | 116155.7 | 19984 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:27 | Normal | 487.3 | 494.9 | 424.3 | 8.3 | 3.8 | 4.8 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7592 | 1 | 44 | 116156.2 | 19984 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:32 | Normal | 485.2 | 494.9 | 423.4 | 7.8 | 3.5 | 4.5 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 7067 | 1 | 44.3 | 116156.8 | 19984 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:37 | Normal | 484 | 474.3 | 428 | 7.3 | 3.5 | 4.3 | 133.2 | 133 | 133.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6632 | 1 | 44.1 | 116157.3 | 19984 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:42 | Normal | 483.3 | 473.9 | 421.3 | 7.1 | 3.3 | 4.2 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60 | 59.97 | 6433 | 1 | 44 | 116157.9 | 19984 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:47 | Normal | 483.5 | 475.8 | 416.9 | 7 | 3.3 | 4.3 | 133 | 132.7 | 132.8 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 6392 | 1 | 44 | 116158.4 | 19984 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:52 | Normal | 480.5 | 472.8 | 432.3 | 6.5 | 3 | 3.7 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 5837 | 1 | 44.4 | 116158.9 | 19984 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 15:57 | Normal | 483.6 | 473.1 | 410.3 | 6.5 | 3 | 3.9 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60.05 | 59.98 | 60.03 | 5817 | 1 | 44.2 | 116159.3 | 19984 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:02 | Normal | 480.5 | 472.8 | 407.4 | 6 | 2.8 | 3.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.04 | 60 | 60.03 | 5331 | 1 | 43.9 | 116159.8 | 19984 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:07 | Normal | 485.5 | 469.2 | 406.3 | 5.2 | 2.5 | 3.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4673 | 1 | 43.7 | 116160.2 | 19984 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:12 | Normal | 483.2 | 469.8 | 404.4 | 4.9 | 2.3 | 3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 10.8 | 11 | 11 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 4299 | 1 | 43.7 | 116160.6 | 19984 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:17 | Normal | 483.4 | 473 | 407.6 | 4.8 | 2.2 | 3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4235 | 1 | 43.8 | 116161 | 19985 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:22 | Normal | 481.8 | 473 | 415.5 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 133.2 | 132.7 | 133 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2954 | 1 | 43.4 | 116161.3 | 19985 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:27 | Normal | 474.2 | 470.8 | 440.5 | 2.4 | 1 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1861 | 1 | 42.8 | 116161.5 | 19985 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:32 | Normal | 495 | 465.7 | 511.8 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1910 | 1 | 42 | 116161.6 | 19985 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:37 | Normal | 488.2 | 449.8 | 501.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 980 | 1 | 42.5 | 116161.7 | 19985 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:42 | Normal | 489.5 | 385.7 | 466 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 550 | 1 | 44.4 | 116161.8 | 19985 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:47 | Normal | 467.8 | 371.6 | 410.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 461 | 1 | 45.8 | 116161.8 | 19985 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:52 | Normal | 476.4 | 388.4 | 409 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 309 | 1 | 46.4 | 116161.9 | 19985 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 16:57 | Normal | 468.8 | 334.9 | 378.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 307 | 1 | 46.6 | 116161.9 | 19985 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:02 | Normal | 482.8 | 438.8 | 406.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 325 | 1 | 46.6 | 116161.9 | 19985 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:07 | Normal | 466 | 321.8 | 411.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 244 | 1 | 46.5 | 116162 | 19985 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:12 | Normal | 459.1 | 468.7 | 482.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1 | 1.1 | 59.89 | 59.94 | 59.92 | 136 | 1 | 46.3 | 116162 | 19985 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:17 | Normal | 440.9 | 232.6 | 360.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 99 | 1 | 45.9 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:22 | Normal | 441.3 | 199.9 | 331.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 118 | 1 | 45.4 | 116162 | 19986 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:27 | Normal | 458.8 | 199.7 | 452.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 124 | 1 | 45 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:32 | Normal | 442.5 | 200 | 329.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 84 | 1 | 44.5 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:37 | Normal | 457 | 198.3 | 402.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 55 | 1 | 44.1 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:42 | Normal | 440.9 | 368.6 | 399.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 25 | 1 | 43.9 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:47 | Normal | 348.1 | 305.6 | 391.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 43.5 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:52 | Normal | 402.2 | 413.3 | 443.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 43.2 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 17:57 | Normal | 374.8 | 335.8 | 330.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.8 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-22 18:02 | Normal | 275.8 | 266.5 | 288 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.5 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0