## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-23 05:35 | Wait | 494.5 | 494.1 | 494.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.8 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:35 | Normal | 469.1 | 475.2 | 458.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 20.1 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:38 | Normal | 366.1 | 409.6 | 362.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 5 | 1 | 21.2 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:39 | Normal | 341.1 | 365 | 317.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 21.6 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:40 | Normal | 336.8 | 310.5 | 304.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 23 | 1 | 22 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:41 | Normal | 351.1 | 307.7 | 302.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 35 | 1 | 22.4 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:42 | Normal | 315.1 | 356.3 | 296.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 42 | 1 | 22.8 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:43 | Normal | 437.1 | 525.4 | 253.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8 | 1 | 23.2 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:44 | Normal | 481.1 | 487 | 462.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 72 | 1 | 23.6 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:45 | Normal | 460.3 | 480.6 | 509.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 68 | 1 | 23.9 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:46 | Normal | 482.7 | 474.5 | 449.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 102 | 1 | 24.2 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:47 | Normal | 473.6 | 446 | 409.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 105 | 1 | 24.5 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:49 | Normal | 475.2 | 516 | 496.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60 | 59.96 | 68 | 1 | 25 | 116162 | 19986 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:49 | Normal | 491.7 | 492.8 | 462.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 122 | 1 | 25.2 | 116162 | 19986 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 05:54 | Normal | 495.3 | 510.1 | 450.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 231 | 1 | 26.3 | 116162 | 19986 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 05:59 | Normal | 493.3 | 508.7 | 431.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 282 | 1 | 27.2 | 116162.1 | 19986 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:04 | Normal | 499.4 | 413.2 | 470.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60 | 389 | 1 | 27.9 | 116162.1 | 19987 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:09 | Normal | 517.8 | 279.9 | 443.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.01 | 445 | 1 | 28.6 | 116162.1 | 19987 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:14 | Normal | 514 | 271.5 | 446.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 59.94 | 487 | 1 | 29.3 | 116162.2 | 19987 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:17 | Wait | 463.5 | 463.3 | 463.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.2 | 116162 | 19986 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 06:19 | Normal | 540.1 | 203.3 | 441.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 443 | 1 | 29.9 | 116162.2 | 19987 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:24 | Normal | 534 | 200.1 | 463.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60 | 60 | 453 | 1 | 30.5 | 116162.2 | 19987 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:29 | Normal | 543.8 | 200 | 458.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 441 | 1 | 31 | 116162.3 | 19987 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:34 | Normal | 548 | 250 | 513.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.11 | 60.09 | 60.09 | 577 | 1 | 31.6 | 116162.3 | 19987 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:39 | Normal | 554.6 | 199.5 | 467.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 405 | 1 | 32.2 | 116162.4 | 19987 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:44 | Normal | 544.8 | 200 | 465.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.13 | 60.04 | 502 | 1 | 32.7 | 116162.4 | 19987 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:49 | Normal | 549.7 | 200.1 | 483.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 563 | 1 | 33.2 | 116162.5 | 19987 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:54 | Normal | 495.2 | 451.3 | 500.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 880 | 1 | 33.7 | 116162.5 | 19987 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 06:59 | Normal | 511.9 | 469 | 472.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 915 | 1 | 34.2 | 116162.6 | 19987 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:04 | Normal | 552.1 | 516.8 | 538.8 | 2.9 | 1 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 6 | 6.1 | 6 | 59.87 | 59.84 | 60 | 2371 | 1 | 29 | 116162.7 | 19988 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:09 | Normal | 528.1 | 544.8 | 539.1 | 4.8 | 1.4 | 1.8 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3777 | 1 | 29 | 116163 | 19988 | 1 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:14 | Normal | 507 | 517.2 | 513.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1901 | 1 | 29.7 | 116163.2 | 19988 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:19 | Normal | 488.4 | 519.3 | 528.9 | 2.8 | 1 | 1.1 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60.12 | 59.94 | 1975 | 1 | 30.7 | 116163.4 | 19988 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:24 | Normal | 519.3 | 506.6 | 539.9 | 4 | 2.3 | 1.3 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.06 | 59.95 | 59.88 | 3507 | 1 | 30.6 | 116163.6 | 19988 | 0.2 | 3.7 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:29 | Normal | 495.3 | 478.8 | 499.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 999 | 1 | 31.5 | 116163.9 | 19988 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:34 | Normal | 507.2 | 520.7 | 543 | 5.1 | 3.2 | 1.3 | 134 | 133.7 | 133.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.18 | 60.04 | 60.09 | 4548 | 1 | 31.7 | 116164.1 | 19988 | 1.3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:39 | Normal | 496.5 | 469.8 | 510.9 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | 134 | 134 | 133.9 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 4891 | 1 | 32.2 | 116164.5 | 19988 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:44 | Normal | 518.6 | 514.4 | 497 | 5.8 | 3.5 | 2.2 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 5529 | 1 | 33.3 | 116165 | 19988 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:49 | Normal | 507.6 | 506.8 | 516.3 | 6 | 3.6 | 2.5 | 134 | 134 | 133.9 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5757 | 1 | 35.6 | 116165.4 | 19988 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:54 | Normal | 503.9 | 501.6 | 503.6 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 133.9 | 134.1 | 134.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 59.94 | 59.99 | 60.02 | 6060 | 1 | 38.3 | 116165.9 | 19988 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 07:59 | Normal | 499.1 | 503.9 | 507.8 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 133.9 | 134.1 | 134 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 6311 | 1 | 41 | 116166.5 | 19988 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:04 | Normal | 496 | 498 | 498 | 6.8 | 4 | 3 | 133.9 | 134.2 | 134.1 | 16 | 16.3 | 16.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6493 | 1 | 43.4 | 116167 | 19989 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:09 | Normal | 495.8 | 489.6 | 498.6 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 134 | 134.5 | 134.3 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.97 | 60.05 | 60 | 6779 | 1 | 45.3 | 116167.5 | 19989 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:14 | Normal | 489.9 | 487 | 488.8 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 134 | 134.2 | 134.1 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6991 | 1 | 47.2 | 116168.1 | 19989 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:19 | Normal | 495 | 487.1 | 489.6 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 134 | 134.4 | 134.2 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 7281 | 1 | 48.5 | 116168.7 | 19989 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:24 | Normal | 492.6 | 478.8 | 489.5 | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 134 | 134.2 | 134.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 7535 | 1 | 49 | 116169.3 | 19989 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:29 | Normal | 484.8 | 479.7 | 487.1 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 134 | 134.2 | 134.2 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7739 | 1 | 49.4 | 116170 | 19989 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:34 | Normal | 465.6 | 481 | 487.5 | 9.1 | 5 | 4 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8152 | 1 | 49.8 | 116170.6 | 19989 | 3.3 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:39 | Normal | 474.9 | 473.8 | 484.1 | 9.5 | 5.1 | 4 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 8492 | 1 | 50.2 | 116171.3 | 19989 | 3.7 | 5.8 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:44 | Normal | 448.4 | 470.2 | 483.3 | 10.4 | 5.3 | 4.2 | 134.3 | 134.7 | 134.6 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 8767 | 1 | 50.5 | 116172 | 19989 | 4.4 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:49 | Normal | 440.8 | 467.5 | 483.1 | 11.9 | 5.8 | 4.7 | 134.8 | 135.2 | 135.1 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 9790 | 1 | 51 | 116172.8 | 19989 | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:54 | Normal | 441.3 | 474.1 | 481.4 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 134.8 | 135.1 | 135 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9580 | 1 | 51.2 | 116173.6 | 19989 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 08:59 | Normal | 434.4 | 467.8 | 479.1 | 12.2 | 5.9 | 4.9 | 134.7 | 135.3 | 135 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 9948 | 1 | 51.2 | 116174.4 | 19989 | 5.4 | 6.9 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:04 | Normal | 453.5 | 471.9 | 479 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 24.6 | 25 | 25 | 60.02 | 60 | 60.04 | 10012 | 1 | 51.4 | 116175.2 | 19990 | 5.1 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:09 | Normal | 465.4 | 475.8 | 476.3 | 13.1 | 6.2 | 5.3 | 134.9 | 135.4 | 135 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11160 | 1 | 51.4 | 116176.1 | 19990 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:14 | Normal | 462.1 | 467.5 | 473.8 | 14 | 6.3 | 6 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 60.01 | 60 | 60 | 11977 | 1 | 51 | 116176.9 | 19990 | 6.5 | 7.6 | 6.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:19 | Normal | 457.4 | 458.3 | 467.9 | 14.5 | 7.1 | 6.1 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60 | 59.91 | 59.95 | 12269 | 1 | 51.4 | 116178 | 19990 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:24 | Normal | 463.8 | 466.6 | 470.4 | 15.1 | 7.4 | 6.5 | 135 | 135.2 | 135.1 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60 | 59.94 | 60 | 13059 | 1 | 50.7 | 116178.7 | 19990 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:29 | Normal | 460.5 | 461.3 | 464 | 14.4 | 7.1 | 6.2 | 135.1 | 135.5 | 135.4 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 12298 | 1 | 50.7 | 116179.8 | 19990 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:34 | Normal | 451.6 | 455.3 | 461.8 | 15 | 7.3 | 6.4 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 60 | 60 | 59.97 | 12526 | 1 | 50.7 | 116180.8 | 19990 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:39 | Normal | 460.8 | 463.8 | 462.5 | 15.9 | 7.7 | 7 | 134.1 | 134.6 | 134.2 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 60 | 60.05 | 59.97 | 13657 | 1 | 50.1 | 116181.6 | 19990 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:44 | Normal | 443.3 | 456 | 463.3 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.3 | 131.5 | 131.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2259 | 1 | 49.2 | 116182.1 | 19990 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:49 | Normal | 464.8 | 458.3 | 471.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.3 | 131.4 | 131.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 2171 | 1 | 47.2 | 116182.3 | 19990 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:54 | Normal | 465.1 | 460.2 | 476.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132 | 132.4 | 132.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2680 | 1 | 45.4 | 116182.5 | 19990 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 09:59 | Normal | 515 | 515.8 | 522.6 | 15.6 | 7.8 | 6.6 | 135 | 135.3 | 135.2 | 36.7 | 37.2 | 36.9 | 59.91 | 60.1 | 60.12 | 14843 | 1 | 44.3 | 116183 | 19990 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:04 | Normal | 459.7 | 458.1 | 465.4 | 4 | 1.8 | 2 | 132 | 132.4 | 132.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 3229 | 1 | 45 | 116184.2 | 19991 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:09 | Normal | 492.2 | 491.8 | 484.8 | 13.5 | 7.5 | 5.3 | 134.3 | 134.7 | 134.3 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12112 | 1 | 45 | 116184.7 | 19991 | 6.1 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:14 | Normal | 476.5 | 478.1 | 479.8 | 4.2 | 2 | 2 | 132.3 | 132.6 | 132.6 | 9 | 9 | 9 | 59.96 | 59.94 | 60 | 3518 | 1 | 44.2 | 116185.1 | 19991 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:19 | Normal | 514.5 | 500.3 | 517.1 | 15.3 | 7.8 | 7 | 134.8 | 135.5 | 135.1 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 60.07 | 60 | 14824 | 1 | 44 | 116185.7 | 19991 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:24 | Normal | 481.8 | 480.6 | 484.2 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.4 | 133 | 132.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.04 | 60 | 60 | 3819 | 1 | 43.8 | 116186 | 19991 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:29 | Normal | 460.5 | 468 | 471.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.5 | 131.6 | 131.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 3139 | 1 | 44 | 116186.8 | 19991 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:34 | Normal | 482.5 | 474.4 | 483.2 | 4.1 | 2 | 2 | 133.6 | 133.8 | 133.6 | 8.9 | 9 | 9 | 60.04 | 60.09 | 60.03 | 3563 | 1 | 43.4 | 116187.1 | 19991 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:39 | Normal | 514 | 497.8 | 510.6 | 15.8 | 7.9 | 6.8 | 136.3 | 136.8 | 136.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.98 | 60 | 14996 | 1 | 43.1 | 116187.4 | 19991 | 7.4 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:44 | Normal | 481.8 | 478.9 | 472.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.3 | 133.5 | 133.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 3715 | 1 | 43.6 | 116188.2 | 19991 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:49 | Normal | 475.3 | 470.3 | 478.2 | 4.2 | 2 | 2.1 | 133 | 133.3 | 133 | 8.9 | 9 | 9 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 3548 | 1 | 43.3 | 116188.7 | 19991 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:54 | Normal | 513.1 | 507.8 | 510.6 | 15.1 | 8 | 7.1 | 136.5 | 136.9 | 136.6 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.03 | 59.95 | 60.04 | 14887 | 1 | 43.4 | 116189.4 | 19991 | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 10:59 | Normal | 502.6 | 483.6 | 501.4 | 15.4 | 8.4 | 7.2 | 137.1 | 137.4 | 136.8 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.08 | 60.07 | 60.11 | 14839 | 1 | 43.9 | 116190.2 | 19991 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:04 | Normal | 457.4 | 429.7 | 438.5 | 17.3 | 8.7 | 8.2 | 135.7 | 135.9 | 135.5 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 14666 | 1 | 44.8 | 116191.4 | 19992 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:09 | Normal | 455.3 | 465.8 | 456.3 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3730 | 1 | 45.7 | 116191.7 | 19992 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:14 | Normal | 479.3 | 479.7 | 455.1 | 16.2 | 8.1 | 8.2 | 136.8 | 137.2 | 137 | 36 | 36.4 | 36.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 14847 | 1 | 45.3 | 116192.5 | 19992 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:19 | Normal | 439.8 | 440.7 | 435.1 | 17.6 | 8.6 | 8.3 | 136.7 | 137 | 136.9 | 35.6 | 36 | 36 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14683 | 1 | 46.7 | 116193.7 | 19992 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:24 | Normal | 430.6 | 425.8 | 406.2 | 18.2 | 9 | 8.8 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 14681 | 1 | 47.8 | 116195 | 19992 | 8.6 | 9.8 | 8.9 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:29 | Normal | 451.5 | 447.4 | 454 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.04 | 60 | 60 | 3518 | 1 | 47.9 | 116195.2 | 19992 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:34 | Normal | 458.8 | 457.9 | 475.7 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.3 | 133.4 | 133.1 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60 | 59.99 | 60 | 2994 | 1 | 46 | 116195.4 | 19992 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:39 | Normal | 472.4 | 474.5 | 480.1 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 4022 | 1 | 45 | 116195.9 | 19992 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:44 | Normal | 472.2 | 482.8 | 473.3 | 4.2 | 1.8 | 2.3 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3545 | 1 | 44.8 | 116196.8 | 19992 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:49 | Normal | 468.8 | 475.9 | 479.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 2850 | 1 | 44.1 | 116197 | 19992 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:54 | Normal | 519.2 | 520.3 | 511.1 | 15.1 | 7.6 | 8.1 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 37.4 | 37.8 | 37.6 | 60 | 60.01 | 59.95 | 15469 | 1 | 43.5 | 116197.5 | 19992 | 7.3 | 8 | 7.4 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 11:59 | Normal | 500.9 | 478 | 470.6 | 3.6 | 2 | 2.1 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.06 | 60.01 | 60.08 | 3436 | 1 | 43.7 | 116198.2 | 19992 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:04 | Normal | 489.8 | 492 | 481.7 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.95 | 59.98 | 60 | 3814 | 1 | 43.5 | 116198.5 | 19992 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:09 | Normal | 508.3 | 515.1 | 504 | 15.3 | 7.3 | 7.7 | 136.4 | 136.4 | 136.2 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 14841 | 1 | 44.1 | 116199.5 | 19993 | 7.3 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:14 | Normal | 509.5 | 494.5 | 494.6 | 14.5 | 8.2 | 8 | 136.9 | 137.2 | 137.1 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 14839 | 1 | 44.8 | 116200.3 | 19993 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:19 | Normal | 472 | 473.9 | 467.6 | 16.3 | 8.1 | 8.1 | 136.9 | 137 | 137 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 14836 | 1 | 46.1 | 116201.6 | 19993 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:24 | Normal | 447 | 459.7 | 450.6 | 17.3 | 8.3 | 8.4 | 137 | 137.1 | 136.9 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14825 | 1 | 47.4 | 116202.7 | 19993 | 8.1 | 9.3 | 8.2 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:29 | Normal | 446.9 | 443.4 | 436.7 | 17.1 | 8.5 | 8.6 | 137 | 137.1 | 136.9 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 14666 | 1 | 48.1 | 116203.9 | 19993 | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:34 | Normal | 462.1 | 468.5 | 479.9 | 17 | 8.3 | 7.7 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 14840 | 1 | 48.2 | 116204.8 | 19993 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:39 | Normal | 452.3 | 459.9 | 449 | 16.5 | 8.1 | 8.3 | 137.1 | 137.2 | 137 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 14402 | 1 | 48.7 | 116206 | 19993 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:44 | Normal | 450.3 | 454.8 | 445.1 | 15.8 | 7.8 | 8 | 136.9 | 137.1 | 136.9 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 13774 | 1 | 49.4 | 116207.2 | 19993 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:49 | Normal | 445 | 450.9 | 435.6 | 15.8 | 7.6 | 8 | 137 | 137 | 136.8 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 13513 | 1 | 49.9 | 116208.3 | 19993 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:54 | Normal | 448.2 | 451.8 | 449.7 | 15.3 | 7.4 | 7.8 | 137 | 137.1 | 136.9 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 13240 | 1 | 50.2 | 116209.4 | 19993 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 12:59 | Normal | 443.3 | 455.9 | 449.4 | 15.6 | 7.5 | 7.8 | 136.7 | 136.7 | 136.6 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.99 | 59.98 | 60.05 | 13402 | 1 | 50.2 | 116210.5 | 19993 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:04 | Normal | 446.3 | 445.9 | 439.9 | 15.9 | 7.8 | 8.2 | 136.3 | 136.4 | 136.2 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 13770 | 1 | 50.1 | 116211.6 | 19993 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:09 | Normal | 444.4 | 451 | 443.8 | 15.3 | 7.5 | 7.8 | 136 | 136.3 | 136.2 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 13187 | 1 | 50.2 | 116212.7 | 19994 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:14 | Normal | 447.7 | 450.1 | 447.3 | 14.1 | 6.9 | 7.3 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 30 | 30.3 | 30.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12219 | 1 | 50.1 | 116213.8 | 19994 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:19 | Normal | 445.7 | 456.6 | 447.7 | 14.3 | 6.8 | 7.4 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 12292 | 1 | 50.1 | 116214.8 | 19994 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:24 | Normal | 448.1 | 483.3 | 464.6 | 4.3 | 2.5 | 2 | 133.4 | 133.5 | 133.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 3649 | 1 | 49.2 | 116215.2 | 19994 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:29 | Normal | 467.9 | 465.8 | 449.4 | 14.8 | 7.3 | 7.9 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 13413 | 1 | 48.8 | 116216.2 | 19994 | 6.9 | 8 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:34 | Normal | 438 | 441.6 | 444.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2005 | 1 | 48.6 | 116217 | 19994 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:39 | Normal | 472.5 | 469.4 | 467.4 | 13.5 | 6.6 | 7.2 | 135.1 | 135.3 | 135 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 12374 | 1 | 47.8 | 116217.7 | 19994 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:44 | Normal | 454.7 | 475.3 | 461.8 | 13.5 | 6.3 | 7.1 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 11925 | 1 | 48 | 116218.7 | 19994 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:49 | Normal | 458.8 | 464.6 | 458.5 | 13.4 | 6.5 | 7.1 | 134.8 | 135.1 | 134.6 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60.02 | 60.02 | 59.96 | 11932 | 1 | 48.1 | 116219.7 | 19994 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:54 | Normal | 456.8 | 461.5 | 458.5 | 13 | 6.3 | 7 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11601 | 1 | 48.2 | 116220.7 | 19994 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 13:59 | Normal | 463.3 | 468 | 463.9 | 12.7 | 6.1 | 6.7 | 134.5 | 134.9 | 134.5 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 11417 | 1 | 48.4 | 116221.6 | 19994 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:04 | Normal | 458.5 | 468 | 473.5 | 12.8 | 6.1 | 6.2 | 134.7 | 135 | 134.6 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 11218 | 1 | 48.5 | 116222.6 | 19994 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:09 | Normal | 461.8 | 468.7 | 444.4 | 12.3 | 6 | 6.7 | 134.6 | 134.8 | 134.5 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 10979 | 1 | 48.4 | 116223.5 | 19995 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:14 | Normal | 462.5 | 473.3 | 448.9 | 11.6 | 5.5 | 6.3 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 10408 | 1 | 48.2 | 116224.4 | 19995 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:19 | Normal | 468.1 | 473.6 | 448.6 | 11.1 | 5.4 | 6.2 | 134.3 | 134.5 | 134.1 | 25 | 25.4 | 25.2 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 10106 | 1 | 47.9 | 116225.2 | 19995 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:24 | Normal | 465.8 | 473.3 | 454.1 | 10.8 | 5.2 | 6 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 9798 | 1 | 47.7 | 116226.1 | 19995 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:29 | Normal | 460.3 | 476.4 | 456.3 | 10.8 | 5.1 | 5.8 | 134 | 134.4 | 133.9 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9647 | 1 | 47.5 | 116226.9 | 19995 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:34 | Normal | 468.9 | 474.6 | 468.9 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 133.6 | 134 | 133.5 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9073 | 1 | 47.2 | 116227.7 | 19995 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:39 | Normal | 467.5 | 479.3 | 479.1 | 10 | 4.6 | 4.6 | 133.5 | 133.8 | 133.4 | 21.5 | 21.9 | 21.7 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 8662 | 1 | 46.9 | 116228.4 | 19995 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:44 | Normal | 473.1 | 477.5 | 434.8 | 8.6 | 3.8 | 5.1 | 133 | 133.4 | 133.1 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 7817 | 1 | 46.6 | 116229.1 | 19995 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:49 | Normal | 470.7 | 474.8 | 442 | 10 | 4.8 | 5.7 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9110 | 1 | 46.2 | 116229.8 | 19995 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:54 | Normal | 470.1 | 478.5 | 426 | 7.8 | 3.8 | 4.5 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.98 | 59.96 | 60 | 6879 | 1 | 46.1 | 116230.6 | 19995 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 14:59 | Normal | 473.5 | 479.4 | 438.6 | 9.5 | 4.5 | 5.6 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 8694 | 1 | 45.7 | 116231.2 | 19995 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:04 | Normal | 472.7 | 477.3 | 449.8 | 8.9 | 4.2 | 5.1 | 133.2 | 133.4 | 133.1 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8117 | 1 | 45.5 | 116231.9 | 19995 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:09 | Normal | 478.5 | 480.9 | 427.5 | 8.4 | 4 | 5.1 | 132.8 | 133.1 | 132.8 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60 | 60 | 60.01 | 7762 | 1 | 45.2 | 116232.5 | 19996 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:14 | Normal | 474 | 481.3 | 426.6 | 7.8 | 3.6 | 4.8 | 132.5 | 132.7 | 132.6 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 7174 | 1 | 44.8 | 116233.1 | 19996 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:19 | Normal | 474.3 | 490.3 | 416.9 | 6.3 | 2.5 | 4.3 | 132.1 | 132.5 | 132.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5703 | 1 | 44.4 | 116233.7 | 19996 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:24 | Normal | 488.7 | 488.5 | 424.3 | 6.8 | 3.1 | 4.3 | 132.3 | 132.6 | 132.5 | 15.8 | 16 | 16 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 6340 | 1 | 44.1 | 116234.2 | 19996 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:29 | Normal | 483.7 | 496 | 423.1 | 6.5 | 2.8 | 4.2 | 132.2 | 132.4 | 132.3 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5987 | 1 | 43.9 | 116234.7 | 19996 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:34 | Normal | 485.1 | 505 | 424.9 | 6.2 | 2.5 | 4.1 | 132.1 | 132.3 | 132.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 5638 | 1 | 43.8 | 116235.2 | 19996 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:39 | Normal | 489.5 | 476.6 | 423 | 5.8 | 2.7 | 3.9 | 131.9 | 132.1 | 132 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.08 | 60 | 60.02 | 5459 | 1 | 44.1 | 116235.7 | 19996 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:44 | Normal | 493.1 | 478.6 | 427 | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.02 | 60 | 59.99 | 5069 | 1 | 44 | 116236.1 | 19996 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:49 | Normal | 490.8 | 480.9 | 414 | 5.1 | 2.4 | 3.5 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4727 | 1 | 43.6 | 116236.5 | 19996 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:54 | Normal | 490.1 | 485.3 | 447.3 | 4.8 | 2.1 | 2.6 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 4246 | 1 | 43.5 | 116236.9 | 19996 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 15:59 | Normal | 490.5 | 483.3 | 411.7 | 4.4 | 2 | 3.1 | 130.6 | 130.5 | 130.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 60.04 | 60.01 | 60 | 4054 | 1 | 43.3 | 116237.2 | 19996 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:04 | Normal | 492.1 | 485.4 | 415.7 | 4 | 1.8 | 3 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3746 | 1 | 43.2 | 116237.6 | 19996 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:09 | Normal | 489 | 479 | 410.1 | 3.7 | 1.6 | 2.9 | 131.1 | 130.9 | 130.7 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 3451 | 1 | 43.2 | 116237.9 | 19997 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:14 | Normal | 489.5 | 485 | 415 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | 135.2 | 134.6 | 134.7 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.98 | 59.93 | 60.03 | 3187 | 1 | 44.3 | 116238 | 19997 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:19 | Normal | 490 | 446.8 | 423.5 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2784 | 1 | 42.8 | 116238.2 | 19997 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:24 | Normal | 491.3 | 453.6 | 397.6 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 130.6 | 130.1 | 130 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 2529 | 1 | 42.5 | 116238.4 | 19997 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:29 | Normal | 488.8 | 439.3 | 403 | 2.1 | 1 | 1.9 | 129.6 | 129.3 | 129.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 1875 | 1 | 42.3 | 116238.6 | 19997 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:34 | Normal | 478.6 | 417.1 | 399.2 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 129.1 | 128.8 | 128.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 1207 | 1 | 43.1 | 116238.8 | 19997 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:39 | Normal | 486.8 | 420.5 | 382.5 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 129.1 | 128.6 | 128.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1003 | 1 | 45 | 116238.8 | 19997 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:44 | Normal | 479.5 | 367.4 | 376.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 128.4 | 128 | 127.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 633 | 1 | 46.4 | 116238.9 | 19997 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:49 | Normal | 467.3 | 262.7 | 371.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 128.2 | 127.7 | 127.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 325 | 1 | 47 | 116238.9 | 19997 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:54 | Normal | 444.5 | 332.5 | 388.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 128.4 | 127.7 | 127.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.05 | 60.03 | 235 | 1 | 47.3 | 116239 | 19997 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 16:59 | Normal | 444 | 465 | 390.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 128.4 | 128 | 127.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.97 | 194 | 1 | 47.4 | 116239 | 19997 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:04 | Normal | 467.3 | 301.3 | 296.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 129.6 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 119 | 1 | 47.3 | 116239 | 19997 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:09 | Normal | 461.2 | 200 | 202 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 115 | 1 | 47 | 116239 | 19997 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:14 | Normal | 466.5 | 200 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 131.1 | 130.4 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 105 | 1 | 46.8 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:19 | Normal | 457.6 | 201 | 201.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.4 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 80 | 1 | 46.6 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:24 | Normal | 453.3 | 199.9 | 200.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.1 | 130.5 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 59 | 1 | 46.4 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:29 | Normal | 438.3 | 201.5 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 41 | 1 | 46.1 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:34 | Normal | 437.1 | 217 | 206.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 15 | 1 | 45.9 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:39 | Normal | 372.8 | 352.5 | 424 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2 | 1 | 45.8 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:44 | Normal | 318.8 | 282.1 | 299.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 45.5 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:49 | Normal | 415.1 | 438.6 | 407.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 45.2 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:54 | Normal | 407.2 | 361.4 | 422.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 44.9 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 17:59 | Normal | 345.1 | 317 | 344.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.6 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 44.6 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-23 18:04 | Normal | 234.7 | 197.8 | 196.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 44.2 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0