## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-24 05:38 | Wait | 460.8 | 460.7 | 460.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.4 | 116239 | 19998 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:38 | Wait | 465.2 | 465.3 | 465.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 19.6 | 116239 | 19998 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:38 | Wait | 472.1 | 472 | 471.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.9 | 116239 | 19998 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:38 | Wait | 474.9 | 474.8 | 474.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20 | 116239 | 19998 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:39 | Wait | 466.3 | 466.5 | 466.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 131.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:39 | Normal | 337.4 | 274.4 | 337.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 20.3 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:43 | Normal | 308.8 | 280.4 | 317.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 2 | 1 | 21.9 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:44 | Normal | 314.4 | 268.1 | 310.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4 | 1 | 22.3 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:45 | Normal | 306.5 | 256.8 | 316.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 131.9 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 6 | 1 | 22.7 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:46 | Normal | 349 | 219.9 | 398.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13 | 1 | 23.1 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:47 | Normal | 464.4 | 459.8 | 488.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 26 | 1 | 23.5 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:48 | Normal | 471.5 | 522.2 | 454.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9 | 1 | 23.5 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:49 | Normal | 460.3 | 513.1 | 418.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.9 | 38 | 1 | 24.3 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:50 | Normal | 444.3 | 496.1 | 443.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 65 | 1 | 24.6 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:51 | Normal | 480.2 | 447.5 | 402.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 84 | 1 | 24.9 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:52 | Normal | 483.2 | 429.5 | 402.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 98 | 1 | 25.2 | 116239 | 19998 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:53 | Normal | 473.5 | 449.8 | 489.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 118 | 1 | 25.4 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:54 | Normal | 489.7 | 449.5 | 468.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 137 | 1 | 25.7 | 116239 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:55 | Normal | 486.5 | 435.2 | 423.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 153 | 1 | 25.9 | 116239.1 | 19998 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:56 | Normal | 482.8 | 415.5 | 407.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 164 | 1 | 26.1 | 116239.1 | 19998 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:57 | Normal | 478.2 | 387.1 | 444.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 177 | 1 | 26.3 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:58 | Normal | 476 | 395.5 | 472.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 193 | 1 | 26.5 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 05:59 | Normal | 481.5 | 420.3 | 485.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 212 | 1 | 26.8 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 06:00 | Normal | 479.8 | 430.5 | 455.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 229 | 1 | 27 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 06:01 | Normal | 485.5 | 447.5 | 460.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 248 | 1 | 27.1 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 06:02 | Normal | 504.8 | 465.6 | 460 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 262 | 1 | 27.3 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 06:03 | Normal | 492.6 | 440.6 | 445 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 276 | 1 | 27.5 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 06:04 | Normal | 493.8 | 441.3 | 423.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 287 | 1 | 27.7 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 06:09 | Normal | 518.6 | 399.6 | 458 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 315 | 1 | 28.4 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:14 | Normal | 525.5 | 352.5 | 443.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 367 | 1 | 29.1 | 116239.1 | 19999 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:19 | Normal | 536.6 | 307.5 | 459.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 423 | 1 | 29.8 | 116239.2 | 19999 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:24 | Normal | 538.5 | 200 | 447.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 413 | 1 | 30.3 | 116239.2 | 19999 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:29 | Normal | 540.6 | 200 | 434 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133 | 133.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 431 | 1 | 30.9 | 116239.2 | 19999 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:34 | Normal | 540.5 | 200 | 469.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 471 | 1 | 31.5 | 116239.3 | 19999 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:39 | Normal | 552.3 | 294.8 | 515.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 536 | 1 | 32.1 | 116239.3 | 19999 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:44 | Normal | 544.1 | 305.8 | 453.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 1.8 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 628 | 1 | 32.7 | 116239.4 | 19999 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:49 | Normal | 554.5 | 200 | 495.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 133.5 | 133 | 133.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 680 | 1 | 33.2 | 116239.4 | 19999 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:54 | Normal | 544 | 200 | 487 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 133.8 | 133.1 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 750 | 1 | 33.7 | 116239.5 | 19999 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 06:59 | Normal | 546.3 | 325 | 496.3 | 1.2 | 0.6 | 1 | 133.8 | 133.1 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 60.02 | 891 | 1 | 34.3 | 116239.6 | 20000 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:04 | Normal | 432.5 | 433 | 497.6 | 3 | 0.6 | 1 | 133.6 | 133 | 133.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1673 | 1 | 33.1 | 116239.7 | 20000 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:09 | Normal | 521.8 | 473.5 | 519.6 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 133.4 | 133 | 133.2 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2096 | 1 | 29.2 | 116239.8 | 20000 | 0.1 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:14 | Normal | 514.3 | 453.5 | 533.3 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.96 | 60.14 | 2244 | 1 | 29.5 | 116240 | 20000 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:19 | Normal | 518.1 | 510.9 | 540.8 | 3.6 | 0.8 | 1.2 | 133.2 | 132.8 | 133 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 59.87 | 59.75 | 2486 | 1 | 30 | 116240.2 | 20000 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:24 | Normal | 514.5 | 516.8 | 530.4 | 3.8 | 2 | 1.3 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60 | 60.08 | 60.01 | 3242 | 1 | 30.6 | 116240.5 | 20000 | 0.3 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:29 | Normal | 504.4 | 495.1 | 536.4 | 4.1 | 3.1 | 1.5 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 3968 | 1 | 31.3 | 116240.7 | 20000 | 0.3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:34 | Normal | 497.8 | 516.4 | 533.8 | 5.1 | 3.3 | 1.6 | 133.9 | 133.5 | 133.5 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4653 | 1 | 31.9 | 116241.1 | 20000 | 1.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:39 | Normal | 484.3 | 510 | 535.2 | 6.3 | 3.6 | 1.8 | 133.8 | 133.7 | 133.5 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 5378 | 1 | 32.7 | 116241.5 | 20000 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:44 | Normal | 498.1 | 501 | 512.1 | 4.3 | 2.4 | 1.6 | 133.2 | 133 | 133 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 3769 | 1 | 33.7 | 116241.9 | 20000 | 1.3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:49 | Normal | 504.7 | 499.6 | 494.6 | 5 | 2.8 | 2.2 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4593 | 1 | 35.2 | 116242.3 | 20000 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:54 | Normal | 498.5 | 500.7 | 504 | 7 | 4.1 | 3 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 6606 | 1 | 37.9 | 116242.7 | 20000 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 07:59 | Normal | 494.6 | 495.8 | 492.1 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 134.1 | 134 | 133.9 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60.02 | 60 | 60 | 6942 | 1 | 41.1 | 116243.3 | 20001 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:04 | Normal | 493.8 | 486.9 | 491.9 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 7112 | 1 | 43.7 | 116243.9 | 20001 | 2.5 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:09 | Normal | 490.6 | 480.8 | 486 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 134.1 | 134.3 | 134 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6797 | 1 | 45.8 | 116244.5 | 20001 | 2.4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:14 | Normal | 488.8 | 485.1 | 485.1 | 7.5 | 4.3 | 3.4 | 134.3 | 134.3 | 133.9 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7022 | 1 | 47.7 | 116245.1 | 20001 | 2.5 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:19 | Normal | 483.2 | 480.1 | 483.6 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.1 | 134.2 | 134 | 17.7 | 18 | 18 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7190 | 1 | 48.8 | 116245.7 | 20001 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:24 | Normal | 490.6 | 482.1 | 483 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.3 | 134.3 | 134.1 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.05 | 60 | 60 | 7235 | 1 | 49.3 | 116246.3 | 20001 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:29 | Normal | 486.1 | 474.8 | 491.6 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.1 | 134.1 | 134 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 7251 | 1 | 49.5 | 116246.9 | 20001 | 2.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:34 | Normal | 477.2 | 474.8 | 486.7 | 8.1 | 4.6 | 3.6 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7518 | 1 | 49.6 | 116247.5 | 20001 | 2.9 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:39 | Normal | 436.3 | 473.2 | 489.1 | 10.2 | 5 | 4 | 134.7 | 134.9 | 134.5 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8371 | 1 | 49.8 | 116248.1 | 20001 | 4.4 | 6 | 4.9 | 0 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:44 | Normal | 452.2 | 478.3 | 488.8 | 11 | 5.4 | 4.3 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 9248 | 1 | 50.5 | 116248.9 | 20001 | 4.7 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:49 | Normal | 447.1 | 475.5 | 485.3 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 134.9 | 135.1 | 134.7 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60 | 60 | 60 | 9645 | 1 | 51.1 | 116249.6 | 20001 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:54 | Normal | 443.3 | 467.9 | 478 | 12.1 | 5.9 | 4.9 | 135 | 135.2 | 134.8 | 24.6 | 24.9 | 25 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 10000 | 1 | 51.6 | 116250.5 | 20001 | 5.3 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 08:59 | Normal | 439.7 | 470.4 | 479.1 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9685 | 1 | 51.9 | 116251.3 | 20002 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:04 | Normal | 454.2 | 465.9 | 469.7 | 11.8 | 6 | 5.1 | 135 | 135.3 | 134.9 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.04 | 60.03 | 60 | 10101 | 1 | 51.9 | 116252.1 | 20002 | 5.1 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:09 | Normal | 469.5 | 460.6 | 474.6 | 12.5 | 6.2 | 5.2 | 135.1 | 135.3 | 135 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 10795 | 1 | 51.7 | 116253 | 20002 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:14 | Normal | 462.8 | 463.3 | 468.5 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 135.2 | 135.5 | 135.1 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 11178 | 1 | 51.9 | 116253.9 | 20002 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:19 | Normal | 459.6 | 462.2 | 469.2 | 13.9 | 6.7 | 5.8 | 135.3 | 135.6 | 135.2 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 11728 | 1 | 52 | 116254.8 | 20002 | 6.4 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:24 | Normal | 458.8 | 458.8 | 468.7 | 14.5 | 7 | 6.1 | 135.4 | 135.6 | 135.2 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 12267 | 1 | 52.1 | 116255.8 | 20002 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:29 | Normal | 450.9 | 421.6 | 457.3 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 133.9 | 134.2 | 133.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 6224 | 1 | 52.1 | 116256.8 | 20002 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:34 | Normal | 456.8 | 452.7 | 470.6 | 15.1 | 7.5 | 6.5 | 135.4 | 135.7 | 135.4 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 12846 | 1 | 51.1 | 116257.6 | 20002 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:39 | Normal | 461.3 | 451.7 | 460.8 | 15.1 | 7.6 | 6.8 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 13070 | 1 | 51 | 116258.7 | 20002 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:44 | Normal | 440.6 | 439.9 | 457.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.3 | 132.6 | 132.1 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3699 | 1 | 51.2 | 116259.7 | 20002 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:49 | Normal | 465.2 | 458.5 | 464.6 | 16.4 | 8.1 | 7.3 | 134.5 | 134.9 | 134.3 | 35.2 | 35.6 | 35.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14246 | 1 | 50.2 | 116260.3 | 20002 | 7.7 | 8.9 | 8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:54 | Normal | 463 | 467.3 | 465 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.4 | 132.5 | 132.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 4098 | 1 | 49.4 | 116260.8 | 20002 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 09:59 | Normal | 463.5 | 461 | 470.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 132 | 132 | 131.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3284 | 1 | 48.2 | 116261.3 | 20003 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:04 | Normal | 483.6 | 476.1 | 482.5 | 7.6 | 3.7 | 3.5 | 132.5 | 132.2 | 132.1 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6814 | 1 | 46.7 | 116261.6 | 20003 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:09 | Normal | 502.2 | 458.7 | 495.1 | 4.1 | 2.1 | 2.2 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3683 | 1 | 45.5 | 116262 | 20003 | 1.6 | 2.5 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:14 | Normal | 484.9 | 476.5 | 481.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 2480 | 1 | 44.3 | 116262.3 | 20003 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:19 | Normal | 485.3 | 481 | 490.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2476 | 1 | 43.4 | 116262.5 | 20003 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:24 | Normal | 479.3 | 478.7 | 494.4 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132 | 131.8 | 131.8 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2436 | 1 | 42.7 | 116262.7 | 20003 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:29 | Normal | 480.3 | 481.1 | 497.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2089 | 1 | 42.4 | 116262.9 | 20003 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:34 | Normal | 489.1 | 486.1 | 475.1 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1648 | 1 | 42.1 | 116263.1 | 20003 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:39 | Normal | 488.4 | 487.1 | 479.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.3 | 131.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1663 | 1 | 41.4 | 116263.2 | 20003 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:44 | Normal | 499.9 | 479.6 | 465.8 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1598 | 1 | 40.5 | 116263.4 | 20003 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:49 | Normal | 487.7 | 498 | 510.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.7 | 131.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1659 | 1 | 39.6 | 116263.5 | 20003 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:54 | Normal | 506.5 | 499.1 | 512.7 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.1 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 2170 | 1 | 38.9 | 116263.6 | 20003 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 10:59 | Normal | 512.6 | 512.1 | 521 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133 | 132.8 | 132.8 | 7 | 7.1 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2746 | 1 | 38.3 | 116263.9 | 20004 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:04 | Normal | 516.6 | 522.1 | 526.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 2413 | 1 | 37.4 | 116264.1 | 20004 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:09 | Normal | 538.8 | 529 | 534.1 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 134.3 | 134.1 | 133.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 60.08 | 60.01 | 3481 | 1 | 36.9 | 116264.3 | 20004 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:14 | Normal | 531.4 | 531.1 | 523.6 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 135.3 | 135.1 | 134.8 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.97 | 60.12 | 6399 | 1 | 36.4 | 116264.6 | 20004 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:19 | Wait | 591.3 | 590.3 | 587 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.7 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.1 | 116265 | 20004 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:24 | Normal | 522.3 | 527.8 | 525.8 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 134.8 | 134.6 | 134.4 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.96 | 60.03 | 60.02 | 4871 | 1 | 37 | 116265.4 | 20004 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:29 | Normal | 524.9 | 523.9 | 535.4 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 133.9 | 133.9 | 133.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 4810 | 1 | 37.4 | 116265.8 | 20004 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:34 | Normal | 524.7 | 526.4 | 520.8 | 14.3 | 7 | 6.8 | 136.7 | 136.9 | 136.5 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60.08 | 59.97 | 60 | 14096 | 1 | 38.1 | 116266.7 | 20004 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:39 | Wait | 601 | 600.6 | 597.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.2 | 116267.3 | 20004 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:44 | Normal | 521.2 | 519.3 | 516.5 | 14.9 | 7.6 | 7.3 | 137.2 | 137.4 | 137.1 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 60 | 60 | 14850 | 1 | 41.2 | 116268.3 | 20004 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:49 | Normal | 501.1 | 499.5 | 496.6 | 15.4 | 7.8 | 7.6 | 136.7 | 136.8 | 136.6 | 36.2 | 36.5 | 36.4 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 14853 | 1 | 43.1 | 116269.6 | 20004 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:54 | Normal | 465.1 | 473.3 | 477.3 | 4.7 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 133.3 | 133 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 3841 | 1 | 43.6 | 116270.2 | 20004 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 11:59 | Normal | 480 | 479.3 | 484.7 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.5 | 133.6 | 133.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.92 | 59.95 | 59.9 | 4104 | 1 | 43 | 116270.6 | 20004 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:04 | Normal | 466.8 | 488.5 | 489 | 4.3 | 2 | 2 | 132.6 | 132.4 | 132.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 3639 | 1 | 42.9 | 116270.9 | 20005 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:09 | Normal | 489.3 | 486.9 | 497.6 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 5379 | 1 | 43 | 116271.3 | 20005 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:14 | Normal | 475.5 | 507.8 | 480.8 | 5.3 | 2.3 | 2.5 | 133.4 | 133.3 | 133.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4668 | 1 | 43 | 116271.7 | 20005 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:19 | Normal | 493.6 | 490.8 | 499.5 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.6 | 132.4 | 132.3 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4422 | 1 | 42.8 | 116272.1 | 20005 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:24 | Normal | 499.3 | 501.6 | 504.8 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4559 | 1 | 42.7 | 116272.4 | 20005 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:29 | Normal | 499.5 | 497.1 | 505.6 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.6 | 132.4 | 132.3 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4984 | 1 | 42.7 | 116272.8 | 20005 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:34 | Normal | 496.8 | 515.7 | 508.3 | 9.9 | 4.5 | 4.8 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 9147 | 1 | 42.8 | 116273.3 | 20005 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:39 | Normal | 501.7 | 500.3 | 511.3 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60 | 60.01 | 60 | 4674 | 1 | 42.6 | 116273.8 | 20005 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:44 | Normal | 504.9 | 505.3 | 508 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 4625 | 1 | 42.3 | 116274.2 | 20005 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:49 | Normal | 496.5 | 492.9 | 513.4 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 131.8 | 131.3 | 131.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.07 | 60.02 | 60 | 2854 | 1 | 42.1 | 116274.5 | 20005 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:54 | Normal | 495.9 | 491.3 | 514 | 3 | 1.3 | 1.3 | 131 | 130.8 | 130.8 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 59.93 | 59.98 | 59.91 | 2474 | 1 | 41.8 | 116274.7 | 20005 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 12:59 | Normal | 493.6 | 479.8 | 507.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2245 | 1 | 41.5 | 116274.9 | 20005 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:04 | Normal | 490.3 | 488.3 | 507.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.4 | 130.1 | 130.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 2012 | 1 | 40.8 | 116275.1 | 20006 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:09 | Normal | 499.6 | 470.6 | 511.9 | 2.2 | 1 | 1 | 130.2 | 129.8 | 129.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.91 | 59.99 | 59.94 | 1750 | 1 | 40.4 | 116275.3 | 20006 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:14 | Normal | 501.7 | 462.4 | 513.1 | 2.1 | 1 | 1 | 130 | 129.4 | 129.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 59.95 | 60 | 60.01 | 1619 | 1 | 39.8 | 116275.4 | 20006 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:19 | Normal | 497.5 | 474.1 | 511.8 | 2 | 0.9 | 1 | 129.8 | 129.3 | 129.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 1563 | 1 | 39.3 | 116275.6 | 20006 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:24 | Normal | 501.5 | 483 | 509.1 | 2 | 0.9 | 1 | 130.3 | 129.6 | 130 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1597 | 1 | 39 | 116275.7 | 20006 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:29 | Normal | 502.3 | 500.5 | 509.1 | 2.1 | 1 | 1 | 130.7 | 130.1 | 130.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1696 | 1 | 38.6 | 116275.8 | 20006 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:34 | Normal | 509.6 | 498.1 | 505.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.6 | 130.2 | 130.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1876 | 1 | 38.2 | 116276 | 20006 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:39 | Normal | 512.5 | 507.8 | 508.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.8 | 130.4 | 130.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 2093 | 1 | 37.9 | 116276.1 | 20006 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:44 | Normal | 509.3 | 505 | 506.6 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 130.8 | 130.4 | 130.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60 | 59.97 | 60.04 | 2204 | 1 | 37.7 | 116276.3 | 20006 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:49 | Normal | 504.4 | 498.6 | 509.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 130.9 | 130.5 | 130.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 60 | 59.96 | 2233 | 1 | 37.7 | 116276.5 | 20006 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:54 | Normal | 504.8 | 510.1 | 513.2 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131 | 130.4 | 130.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.03 | 60 | 2187 | 1 | 37.6 | 116276.7 | 20006 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 13:59 | Normal | 493.7 | 504.9 | 510 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 130.6 | 130.2 | 130.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 2131 | 1 | 37.6 | 116276.9 | 20006 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:04 | Normal | 499.8 | 510.1 | 506.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.7 | 130.2 | 130.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 2069 | 1 | 37.6 | 116277 | 20007 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:09 | Normal | 503.8 | 509.1 | 507.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.6 | 130.1 | 130.1 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2192 | 1 | 37.6 | 116277.2 | 20007 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:14 | Normal | 509.4 | 508.7 | 512.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 130.9 | 130.4 | 130.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 2455 | 1 | 37.6 | 116277.4 | 20007 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:19 | Normal | 508.6 | 515.1 | 499.6 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132 | 131.5 | 131.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4552 | 1 | 37.8 | 116277.7 | 20007 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:24 | Normal | 504.8 | 514 | 508.6 | 11.2 | 5.3 | 5.7 | 134.6 | 134.6 | 134.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10747 | 1 | 38.4 | 116278.2 | 20007 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:29 | Normal | 503.7 | 495.8 | 463.1 | 9.5 | 4.6 | 5.2 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9085 | 1 | 39.6 | 116279.1 | 20007 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:34 | Normal | 486.6 | 493.9 | 458.8 | 4.2 | 1.9 | 2.1 | 132.3 | 132.1 | 131.9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 3565 | 1 | 40.7 | 116279.6 | 20007 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:39 | Normal | 487.7 | 493.1 | 497.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132 | 131.7 | 131.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3426 | 1 | 41.1 | 116279.9 | 20007 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:44 | Normal | 486.4 | 488.7 | 496.6 | 4.2 | 2 | 2 | 131.8 | 131.5 | 131.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3604 | 1 | 41.4 | 116280.1 | 20007 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:49 | Normal | 490.6 | 497.1 | 498.9 | 4.3 | 2 | 2 | 131.7 | 131.1 | 131.2 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 3704 | 1 | 41.7 | 116280.5 | 20007 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:54 | Normal | 494.8 | 499.2 | 509.1 | 4.3 | 2 | 2 | 131.3 | 131 | 131 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3691 | 1 | 41.9 | 116280.8 | 20007 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 14:59 | Normal | 489.1 | 488.9 | 515 | 3.9 | 1.8 | 1.6 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.08 | 60.06 | 60.02 | 3248 | 1 | 42 | 116281.1 | 20007 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:04 | Normal | 485.3 | 487.4 | 509 | 3 | 1.3 | 1.3 | 130.6 | 130.1 | 130.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 2362 | 1 | 42.1 | 116281.3 | 20008 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:09 | Normal | 483.8 | 478 | 502.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.5 | 130 | 130.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 1953 | 1 | 42 | 116281.5 | 20008 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:14 | Normal | 484.6 | 489.6 | 498.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.4 | 129.8 | 129.9 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 1977 | 1 | 41.8 | 116281.6 | 20008 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:19 | Normal | 498.8 | 497.4 | 495.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.5 | 130.1 | 130.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 2087 | 1 | 41.7 | 116281.8 | 20008 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:24 | Normal | 495.4 | 503.5 | 502.1 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 130.7 | 130.3 | 130.1 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 2280 | 1 | 41.6 | 116282 | 20008 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:29 | Normal | 500.5 | 491 | 506.4 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 130.6 | 130.1 | 130.1 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.98 | 60.03 | 59.92 | 2252 | 1 | 41.5 | 116282.2 | 20008 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:34 | Normal | 495.8 | 505.2 | 500.6 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 130.2 | 129.8 | 129.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 59.96 | 60.11 | 2188 | 1 | 41.4 | 116282.4 | 20008 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:39 | Normal | 493.6 | 476.8 | 500.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 129.9 | 129.5 | 129.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2027 | 1 | 41.2 | 116282.5 | 20008 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:44 | Normal | 492.3 | 463.5 | 501.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 129.8 | 129.3 | 129.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 1837 | 1 | 41 | 116282.7 | 20008 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:49 | Normal | 498.5 | 497.1 | 499.9 | 2.2 | 1 | 1 | 130.2 | 129.9 | 129.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1756 | 1 | 40.9 | 116282.8 | 20008 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:54 | Normal | 498.3 | 483.6 | 503.8 | 2.1 | 1 | 1 | 130.2 | 129.7 | 129.9 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 1705 | 1 | 40.7 | 116283 | 20008 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 15:59 | Normal | 494.1 | 480.3 | 500.8 | 2 | 0.9 | 1 | 130 | 129.7 | 129.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 1585 | 1 | 40.5 | 116283.1 | 20008 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:04 | Normal | 491.1 | 468.8 | 496.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 129.8 | 129.5 | 129.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1438 | 1 | 41.2 | 116283.3 | 20009 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:09 | Normal | 487.5 | 459.1 | 504.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 129.7 | 129.1 | 129.3 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 1374 | 1 | 43.5 | 116283.4 | 20009 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:14 | Normal | 495.1 | 468.1 | 504.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 129.6 | 129.2 | 129.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1452 | 1 | 43.8 | 116283.5 | 20009 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:19 | Normal | 500.5 | 485.2 | 509.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1492 | 1 | 42 | 116283.6 | 20009 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:24 | Normal | 488.7 | 477 | 511.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1434 | 1 | 44.3 | 116283.7 | 20009 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:29 | Normal | 496.7 | 485.1 | 512.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.3 | 131.9 | 131.8 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1648 | 1 | 41.7 | 116283.9 | 20009 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:34 | Normal | 497.9 | 463.1 | 531.3 | 2 | 1 | 0.8 | 132 | 131.4 | 131.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 1522 | 1 | 40.4 | 116284 | 20009 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:39 | Normal | 490.8 | 440.2 | 499.6 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.4 | 131.9 | 132 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1516 | 1 | 41.3 | 116284.1 | 20009 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:44 | Normal | 500.4 | 458.2 | 508.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 1638 | 1 | 40.6 | 116284.2 | 20009 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:49 | Normal | 491.3 | 427.2 | 506.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 1299 | 1 | 41.6 | 116284.4 | 20009 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:54 | Normal | 480.6 | 401.7 | 456.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 918 | 1 | 43.6 | 116284.5 | 20009 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 16:59 | Normal | 494.3 | 337.1 | 384.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 675 | 1 | 44.4 | 116284.5 | 20009 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:04 | Normal | 476.8 | 354.9 | 387.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 607 | 1 | 44.8 | 116284.6 | 20010 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:09 | Normal | 489.3 | 399.2 | 395.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 537 | 1 | 45 | 116284.6 | 20010 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:14 | Normal | 478.3 | 426.1 | 396.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 443 | 1 | 45 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:19 | Normal | 466.9 | 376.6 | 382.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60 | 310 | 1 | 44.9 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:24 | Normal | 454.2 | 348 | 427.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 206 | 1 | 44.7 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:29 | Normal | 443.8 | 200 | 338.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 95 | 1 | 44.3 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:34 | Normal | 412.5 | 202 | 359.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 39 | 1 | 44.1 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:39 | Normal | 402.1 | 314.5 | 383.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6 | 1 | 44.1 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:44 | Normal | 313.5 | 305.9 | 280.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 43.8 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:49 | Normal | 437 | 380.2 | 418 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 43.6 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:54 | Normal | 396.2 | 364.4 | 370.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 43.3 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 17:59 | Normal | 312.9 | 308.6 | 319.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 43 | 116284.7 | 20010 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-24 18:04 | Normal | 189.5 | 187.5 | 195.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.7 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 42.6 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0