## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-25 05:43 | Normal | 448.3 | 470.8 | 438.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 19.7 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:46 | Normal | 451.1 | 373 | 395.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 20.8 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:47 | Normal | 435.8 | 343.5 | 376.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 21.2 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:48 | Normal | 454.3 | 460.5 | 475.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 0 | 1 | 21.7 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:49 | Normal | 401.3 | 399.5 | 451.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 22 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:50 | Normal | 381.3 | 352.5 | 415.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 22.4 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:51 | Normal | 342.3 | 320.5 | 383.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1 | 1 | 22.7 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:52 | Normal | 308.2 | 272.5 | 343.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2 | 1 | 22.9 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:53 | Normal | 319.3 | 262.4 | 336.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 23.2 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:54 | Normal | 481.8 | 419.6 | 388.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 23.6 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:55 | Normal | 451.1 | 499.5 | 473.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 23.9 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:56 | Normal | 404.3 | 452.5 | 421.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60 | 9 | 1 | 24.1 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:57 | Normal | 402 | 390 | 362.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 20 | 1 | 24.3 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:58 | Normal | 424.5 | 382 | 476.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 12 | 1 | 24.5 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 05:59 | Normal | 437.4 | 495.5 | 447.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 10 | 1 | 24.8 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:00 | Normal | 433.1 | 442.5 | 395.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 33 | 1 | 25 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:01 | Normal | 463.8 | 395.8 | 417.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 32 | 1 | 25.2 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:02 | Normal | 442.2 | 394.6 | 473.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 34 | 1 | 25.4 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:03 | Wait | 455.8 | 455.6 | 455.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.4 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 17.6 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:03 | Wait | 463.1 | 463.1 | 463.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 17.8 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:03 | Wait | 474.2 | 474.1 | 474.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18.2 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:03 | Wait | 477.3 | 477.1 | 477.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.4 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:03 | Normal | 351.1 | 387.7 | 324.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 19.2 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:03 | Normal | 373.6 | 447.4 | 401.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 19.3 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:03 | Normal | 373.6 | 468.1 | 463.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 19.5 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:04 | Normal | 390.3 | 385.2 | 416.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 45 | 1 | 25.6 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:05 | Normal | 441.3 | 496.8 | 498 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 23 | 1 | 25.8 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:06 | Normal | 452.3 | 438.8 | 460.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 56 | 1 | 25.9 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:07 | Normal | 435.9 | 380 | 400.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 61 | 1 | 26.1 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:08 | Normal | 435.8 | 390.8 | 380.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 68 | 1 | 26.2 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:09 | Normal | 453.1 | 485.3 | 475 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 72 | 1 | 26.4 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:10 | Normal | 459.3 | 500.3 | 453.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.3 | 131.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 74 | 1 | 26.6 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:11 | Normal | 443.3 | 447.6 | 401.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 109 | 1 | 26.7 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:12 | Normal | 445.1 | 411.3 | 350 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 118 | 1 | 26.8 | 116284.7 | 20011 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:13 | Normal | 468 | 398 | 466.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 145 | 1 | 26.9 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:14 | Normal | 483.1 | 378.8 | 441.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 157 | 1 | 27 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:15 | Normal | 454.3 | 459 | 431.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 198 | 1 | 27.2 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:16 | Normal | 452.2 | 471.3 | 460.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 228 | 1 | 27.3 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:17 | Normal | 478.8 | 464.1 | 468.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 260 | 1 | 27.4 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:18 | Normal | 456.3 | 462.8 | 412.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.2 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 281 | 1 | 27.6 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:19 | Normal | 478.3 | 484.3 | 433.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 310 | 1 | 27.7 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:20 | Normal | 497.5 | 429.4 | 480.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 324 | 1 | 27.8 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:21 | Normal | 490.6 | 412 | 466.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 354 | 1 | 27.9 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:22 | Normal | 494.3 | 413 | 446.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.05 | 375 | 1 | 28 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:23 | Normal | 478.5 | 401 | 403.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 393 | 1 | 28.1 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:24 | Normal | 487.1 | 378.3 | 403.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 405 | 1 | 28.2 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:25 | Normal | 489.3 | 393.9 | 429.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 428 | 1 | 28.3 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:26 | Normal | 494.5 | 356.1 | 422.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 417 | 1 | 28.4 | 116284.8 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 06:31 | Normal | 493.6 | 200 | 415 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 361 | 1 | 28.8 | 116284.9 | 20011 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 06:36 | Normal | 493.3 | 200 | 422.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 357 | 1 | 29.3 | 116284.9 | 20011 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 06:41 | Normal | 499.3 | 200 | 446.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 402 | 1 | 29.7 | 116284.9 | 20011 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 06:46 | Normal | 492.3 | 202 | 488.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 131.7 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 514 | 1 | 30.2 | 116284.9 | 20012 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 06:51 | Normal | 495.2 | 440 | 473.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 739 | 1 | 30.7 | 116285 | 20012 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 06:56 | Normal | 516.4 | 493.8 | 500.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 903 | 1 | 31.1 | 116285.1 | 20012 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:01 | Normal | 495.3 | 504.7 | 499.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1156 | 1 | 31.5 | 116285.2 | 20012 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:06 | Normal | 496.2 | 514.6 | 492.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 131.9 | 132 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.06 | 60.05 | 1400 | 1 | 31.9 | 116285.3 | 20012 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:11 | Normal | 515.3 | 507.3 | 509 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.2 | 131.8 | 131.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1554 | 1 | 32.3 | 116285.4 | 20012 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:16 | Normal | 510.3 | 511 | 514.8 | 2 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1608 | 1 | 26.2 | 116285.5 | 20012 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:21 | Normal | 511 | 503 | 514.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132 | 131.6 | 131.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.99 | 60.04 | 1807 | 1 | 26.3 | 116285.7 | 20012 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:26 | Normal | 518.3 | 511.8 | 521.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.7 | 131.6 | 131.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 59.9 | 59.93 | 1975 | 1 | 26.7 | 116285.8 | 20012 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:31 | Normal | 504.5 | 511.7 | 511.7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 59.99 | 60.07 | 2260 | 1 | 27.2 | 116286 | 20012 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:36 | Normal | 510.6 | 520.4 | 515 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.01 | 59.94 | 60.03 | 2312 | 1 | 27.6 | 116286.2 | 20012 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:41 | Normal | 508.5 | 513.7 | 506.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.5 | 131.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 2251 | 1 | 28.1 | 116286.4 | 20012 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:46 | Normal | 511.4 | 515.8 | 514 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.8 | 131.4 | 131.4 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60 | 60 | 59.99 | 2303 | 1 | 28.5 | 116286.6 | 20013 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:51 | Normal | 508.6 | 513.1 | 516.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.7 | 131.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 2660 | 1 | 28.9 | 116286.8 | 20013 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 07:56 | Normal | 514.2 | 516.7 | 512.1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 132.2 | 132.1 | 131.7 | 8 | 8 | 8 | 60.14 | 60.1 | 60.03 | 3134 | 1 | 29.5 | 116287 | 20013 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:01 | Normal | 511.1 | 514.3 | 517.6 | 5 | 2.5 | 2.2 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.06 | 60.09 | 60.11 | 4507 | 1 | 30.3 | 116287.3 | 20013 | 1.8 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:06 | Normal | 516.7 | 510.9 | 511.8 | 4.5 | 2.3 | 2.1 | 132.1 | 132 | 132 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60.05 | 60 | 4120 | 1 | 31.7 | 116287.7 | 20013 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:11 | Normal | 507.3 | 510.3 | 503.4 | 5 | 2.4 | 2.3 | 132 | 132.1 | 132 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 4445 | 1 | 32.6 | 116288 | 20013 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:16 | Normal | 515.8 | 505.8 | 505.5 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 131.8 | 131.9 | 131.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 3918 | 1 | 33.4 | 116288.4 | 20013 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:21 | Normal | 511.5 | 504.8 | 509.6 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 131.9 | 132 | 131.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 4061 | 1 | 33.8 | 116288.7 | 20013 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:26 | Normal | 508.6 | 501.6 | 506.8 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 131.9 | 131.9 | 131.8 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4070 | 1 | 34.3 | 116289.1 | 20013 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:31 | Normal | 509.2 | 505.8 | 506.3 | 4.3 | 2 | 2 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3829 | 1 | 34.8 | 116289.4 | 20013 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:36 | Normal | 500.6 | 497.8 | 509.6 | 4.1 | 2 | 2 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3580 | 1 | 35.1 | 116289.7 | 20013 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:41 | Normal | 507.5 | 504 | 501 | 4.1 | 2 | 2 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 3683 | 1 | 35.5 | 116290 | 20013 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:46 | Normal | 504.1 | 504 | 499.6 | 4.4 | 2 | 2.1 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3874 | 1 | 35.8 | 116290.3 | 20014 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:51 | Normal | 501.2 | 501.7 | 507.9 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 4162 | 1 | 36.2 | 116290.6 | 20014 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 08:56 | Normal | 509 | 503.9 | 508.9 | 5 | 2.4 | 2.4 | 132.3 | 131.8 | 132 | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 4503 | 1 | 36.4 | 116291 | 20014 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:01 | Normal | 504.1 | 502.6 | 509.7 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.4 | 132.3 | 132.1 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 4833 | 1 | 36.7 | 116291.4 | 20014 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:06 | Normal | 505.6 | 499.5 | 511.3 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60 | 60.03 | 59.97 | 4902 | 1 | 37.1 | 116291.8 | 20014 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:11 | Normal | 492.9 | 497.7 | 511.8 | 6 | 2.9 | 2.7 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 5386 | 1 | 37.6 | 116292.2 | 20014 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:16 | Normal | 504.3 | 496 | 509.5 | 6.1 | 3 | 2.8 | 132.6 | 132.7 | 132.4 | 14 | 14.1 | 14.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 5591 | 1 | 38.2 | 116292.7 | 20014 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:21 | Normal | 503.6 | 492.3 | 504.8 | 5.8 | 2.9 | 2.7 | 132.6 | 132.2 | 132.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 5328 | 1 | 38.7 | 116293.1 | 20014 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:26 | Normal | 503.3 | 491.8 | 507.5 | 6.9 | 3.4 | 3.1 | 132.9 | 133 | 132.7 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 6347 | 1 | 39.2 | 116293.6 | 20014 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:31 | Normal | 495.6 | 495.3 | 502.8 | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 133.1 | 133.4 | 132.9 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 7098 | 1 | 39.9 | 116294.2 | 20014 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:36 | Normal | 494.6 | 490.9 | 500.2 | 8.2 | 4 | 3.8 | 133.4 | 133.7 | 133.1 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 7467 | 1 | 40.6 | 116294.8 | 20014 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:41 | Normal | 490.5 | 488.1 | 496.1 | 8.5 | 4.2 | 3.9 | 133.6 | 133.8 | 133.2 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 7684 | 1 | 41.4 | 116295.4 | 20014 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:46 | Normal | 472.8 | 485.9 | 497.3 | 9 | 4.4 | 4.1 | 133.5 | 133.8 | 133.3 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.06 | 59.97 | 60 | 8010 | 1 | 42.2 | 116296.1 | 20015 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:51 | Normal | 487 | 487.6 | 494.2 | 9.8 | 4.7 | 4.5 | 133.6 | 133.9 | 133.4 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60 | 60 | 59.97 | 8777 | 1 | 42.6 | 116296.8 | 20015 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 09:56 | Normal | 487 | 485.9 | 497.5 | 8.8 | 4.3 | 4 | 133.3 | 133.4 | 133.2 | 19.7 | 20 | 20 | 60.06 | 60 | 60.01 | 7950 | 1 | 42.8 | 116297.5 | 20015 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:01 | Normal | 481.4 | 480.3 | 491.3 | 8.5 | 4.1 | 3.9 | 133.1 | 133.3 | 132.9 | 18.8 | 19 | 19 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7557 | 1 | 43.3 | 116298.1 | 20015 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:06 | Normal | 484.5 | 472.9 | 493.4 | 8.6 | 4.2 | 4 | 133.3 | 133.4 | 133 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7705 | 1 | 43.2 | 116298.7 | 20015 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:11 | Normal | 476.4 | 475.6 | 494.3 | 9.7 | 4.7 | 4.3 | 133.5 | 133.7 | 133.1 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 8527 | 1 | 43.4 | 116299.4 | 20015 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:16 | Normal | 479.7 | 482.3 | 486.4 | 10 | 4.8 | 4.6 | 133.7 | 133.9 | 133.5 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 8909 | 1 | 43.8 | 116300.2 | 20015 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:21 | Normal | 483 | 474.5 | 490.8 | 10.5 | 5.2 | 4.8 | 133.8 | 134.2 | 133.7 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9401 | 1 | 43.8 | 116300.9 | 20015 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:26 | Normal | 473.6 | 475.3 | 483.6 | 11 | 5.3 | 5 | 133.7 | 134.2 | 133.7 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9644 | 1 | 44.1 | 116301.8 | 20015 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:31 | Normal | 469.3 | 469.5 | 478.1 | 10.6 | 5.1 | 4.8 | 133.5 | 133.8 | 133.2 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 9228 | 1 | 44.4 | 116302.6 | 20015 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:36 | Normal | 472.3 | 468.1 | 477.4 | 10.5 | 5.1 | 4.9 | 133.6 | 133.9 | 133.3 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9304 | 1 | 44.3 | 116303.4 | 20015 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:41 | Normal | 467.1 | 471.8 | 480.3 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 133.5 | 133.9 | 133.3 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 10124 | 1 | 44 | 116304.2 | 20015 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:46 | Normal | 469.2 | 469.8 | 485.9 | 7.8 | 3.7 | 3.6 | 132.9 | 133.2 | 132.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6805 | 1 | 44 | 116304.9 | 20016 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:51 | Normal | 480.1 | 460.2 | 453.1 | 9.3 | 4.6 | 4.6 | 133.1 | 133.5 | 132.9 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 8202 | 1 | 43.7 | 116305.5 | 20016 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 10:56 | Normal | 472.1 | 478.6 | 474 | 13.2 | 6.4 | 6.1 | 134.3 | 134.5 | 133.9 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.1 | 60.05 | 60.04 | 11744 | 1 | 44 | 116306.4 | 20016 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:01 | Normal | 468.4 | 465.3 | 484.3 | 6.3 | 3 | 2.8 | 132.8 | 133.4 | 132.6 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5418 | 1 | 44.1 | 116307.1 | 20016 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:06 | Normal | 476.9 | 475.8 | 480.4 | 15.1 | 7.5 | 7 | 134.6 | 135 | 134.5 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 13540 | 1 | 43.6 | 116307.7 | 20016 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:11 | Normal | 457.8 | 458.8 | 452.4 | 4.4 | 2 | 2.1 | 131.6 | 131.6 | 131.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3539 | 1 | 44.3 | 116308.6 | 20016 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:16 | Normal | 454.1 | 484.6 | 424 | 8.3 | 3.7 | 4 | 132.8 | 133.2 | 132.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6829 | 1 | 43.8 | 116309 | 20016 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:21 | Wait | 562.1 | 559.1 | 562.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.6 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.7 | 116309.4 | 20016 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:26 | Normal | 478.8 | 476.8 | 480.1 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 134.4 | 135 | 134.1 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.95 | 60.02 | 59.96 | 14842 | 1 | 44.6 | 116310.4 | 20016 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:31 | Normal | 476.6 | 462.6 | 479.1 | 16.3 | 8.8 | 7.8 | 134.5 | 134.4 | 133.8 | 37.1 | 37.6 | 37.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 14985 | 1 | 45.2 | 116311.4 | 20016 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:36 | Normal | 447.8 | 447.7 | 454.8 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 131.3 | 131.1 | 130.9 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3081 | 1 | 44.7 | 116311.7 | 20016 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:41 | Normal | 467.2 | 466 | 471.3 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.5 | 131.4 | 131 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3836 | 1 | 43.8 | 116312 | 20016 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:46 | Normal | 468 | 480.2 | 481.8 | 5 | 2.3 | 2.4 | 131.7 | 131.5 | 131.2 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 4231 | 1 | 43.1 | 116312.3 | 20017 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:51 | Normal | 509 | 530.5 | 522 | 16 | 6.3 | 7.5 | 134.5 | 134.7 | 134.1 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 14753 | 1 | 43.1 | 116313 | 20017 | 7.8 | 8.4 | 6.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 11:56 | Normal | 499.2 | 518.8 | 497 | 16.3 | 6.3 | 8.1 | 134.6 | 134.4 | 134.1 | 36.8 | 37.1 | 37 | 60 | 59.99 | 60 | 14836 | 1 | 43.8 | 116314 | 20017 | 7.8 | 8.7 | 6.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:01 | Normal | 473.7 | 453.7 | 473.2 | 16 | 8 | 7.4 | 134.5 | 134.4 | 133.9 | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13916 | 1 | 44.2 | 116314.7 | 20017 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:06 | Normal | 486 | 496.5 | 486.8 | 16.3 | 7.3 | 7.9 | 135 | 135.1 | 134.8 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 14840 | 1 | 44.7 | 116315.9 | 20017 | 7.8 | 8.7 | 7.1 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:11 | Normal | 455.1 | 465.8 | 456 | 17.1 | 8.1 | 8.4 | 135.1 | 134.9 | 134.4 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14840 | 1 | 46 | 116317.1 | 20017 | 8.1 | 9.2 | 8 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:16 | Normal | 435.3 | 427.6 | 423 | 17.7 | 8.8 | 8.9 | 135.6 | 135.5 | 135.1 | 36 | 36.4 | 36.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14667 | 1 | 46.9 | 116318.4 | 20017 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:21 | Normal | 438 | 427.5 | 435 | 17.3 | 8.6 | 8.6 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 35.6 | 36 | 36 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 14546 | 1 | 47.8 | 116319.6 | 20017 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:26 | Normal | 448 | 428.8 | 451 | 9.1 | 4.8 | 4.3 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7797 | 1 | 48.2 | 116320.4 | 20017 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:31 | Normal | 448.9 | 453.3 | 435.8 | 10.4 | 5.3 | 5.1 | 133 | 132.9 | 132.7 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 8870 | 1 | 48.2 | 116321.4 | 20017 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:36 | Normal | 479.1 | 472.3 | 476.1 | 15.9 | 8.3 | 8 | 134.9 | 134.8 | 134.3 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14843 | 1 | 48.6 | 116322.6 | 20017 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:41 | Normal | 452.5 | 455.1 | 447 | 14.6 | 7.1 | 7.4 | 134.7 | 134.6 | 134.4 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 12662 | 1 | 48.6 | 116323.8 | 20017 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:46 | Normal | 465.9 | 473.1 | 453.8 | 4.2 | 1.9 | 2 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.09 | 60.11 | 60.12 | 3443 | 1 | 47.2 | 116324.2 | 20018 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:51 | Normal | 477.5 | 482.1 | 488.2 | 11.5 | 5 | 5.9 | 133.8 | 133.9 | 133.4 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 10303 | 1 | 45.9 | 116324.7 | 20018 | 5.1 | 6.4 | 4.9 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 12:56 | Normal | 480.5 | 478.1 | 476.1 | 6.1 | 3 | 2.8 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60 | 60.06 | 5516 | 1 | 44.4 | 116325.1 | 20018 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:01 | Normal | 519.5 | 523 | 514.3 | 14.8 | 7.3 | 7.7 | 134.5 | 135 | 134 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 60.12 | 60.07 | 60.12 | 14855 | 1 | 44.1 | 116326 | 20018 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:06 | Normal | 475.3 | 473.3 | 473.1 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 131.5 | 131.5 | 130.9 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.08 | 60.08 | 60.01 | 4843 | 1 | 44 | 116326.8 | 20018 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:11 | Normal | 481.1 | 486.2 | 488.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.9 | 130.4 | 130.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3716 | 1 | 43.5 | 116327.1 | 20018 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:16 | Normal | 486 | 501.8 | 498.1 | 4.4 | 2 | 2.1 | 130.9 | 130.5 | 130.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 3811 | 1 | 42.6 | 116327.4 | 20018 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:21 | Normal | 473.8 | 482 | 484.9 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 129.3 | 128.8 | 128.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 60 | 59.95 | 1094 | 1 | 42.5 | 116327.7 | 20018 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:26 | Normal | 456.8 | 381 | 450.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 128.7 | 128.1 | 128.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 126 | 1 | 44.3 | 116327.7 | 20018 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:31 | Normal | 424.5 | 345.9 | 391.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 128.6 | 128.2 | 128 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 1 | 1 | 45.4 | 116327.7 | 20018 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:36 | Normal | 323 | 273 | 284.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.2 | 128.6 | 128.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 45.6 | 116327.7 | 20018 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:41 | Normal | 305 | 268.1 | 292.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.4 | 128.8 | 128.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 45 | 116327.7 | 20018 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:46 | Normal | 334 | 256.3 | 307.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1 | 1 | 44.2 | 116327.7 | 20019 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:51 | Normal | 327.9 | 200 | 326.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 21 | 1 | 43.6 | 116327.7 | 20019 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 13:56 | Normal | 336.2 | 199.9 | 301.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31 | 1 | 42.7 | 116327.7 | 20019 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:01 | Normal | 461.5 | 200.5 | 389.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 72 | 1 | 42.1 | 116327.7 | 20019 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:06 | Normal | 477.2 | 432 | 372.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 147 | 1 | 41.4 | 116327.7 | 20019 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:11 | Normal | 473.1 | 470 | 473.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 247 | 1 | 40.9 | 116327.7 | 20019 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:16 | Normal | 459.7 | 358.1 | 475.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 215 | 1 | 40.3 | 116327.7 | 20019 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:21 | Normal | 454.3 | 418 | 471.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 233 | 1 | 39.8 | 116327.8 | 20019 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:26 | Normal | 492.1 | 451.4 | 407.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 324 | 1 | 39.4 | 116327.8 | 20019 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:31 | Normal | 489.6 | 376.8 | 417.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 359 | 1 | 39 | 116327.8 | 20019 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:36 | Normal | 494.6 | 243.1 | 468.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 334 | 1 | 38.7 | 116327.8 | 20019 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:41 | Normal | 484.9 | 199.6 | 431.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 321 | 1 | 38.5 | 116327.9 | 20019 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:46 | Normal | 482.7 | 200 | 395.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 294 | 1 | 38.3 | 116327.9 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:51 | Normal | 480.3 | 200 | 432.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 291 | 1 | 38.2 | 116327.9 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 14:56 | Normal | 482.5 | 200 | 410.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 302 | 1 | 38.1 | 116328 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:01 | Normal | 470.5 | 200.1 | 400.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 276 | 1 | 37.9 | 116328 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:06 | Normal | 486.8 | 200 | 455.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 270 | 1 | 37.8 | 116328 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:11 | Normal | 479.5 | 200 | 412.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 291 | 1 | 37.7 | 116328 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:16 | Normal | 471 | 200 | 395.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 318 | 1 | 37.6 | 116328 | 20020 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:21 | Normal | 490.7 | 200 | 336.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 285 | 1 | 37.4 | 116328.1 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:26 | Normal | 488.7 | 200.1 | 331.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 270 | 1 | 37.3 | 116328.1 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:31 | Normal | 488.5 | 199.5 | 329.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 232 | 1 | 37.3 | 116328.1 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:36 | Normal | 479.8 | 201.1 | 319.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 218 | 1 | 37.2 | 116328.1 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:41 | Normal | 491.6 | 199.3 | 354.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 240 | 1 | 37.1 | 116328.2 | 20020 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:46 | Normal | 492.5 | 200 | 307.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.88 | 59.89 | 59.87 | 266 | 1 | 37.1 | 116328.2 | 20021 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:51 | Normal | 484.3 | 200 | 411.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 337 | 1 | 37.1 | 116328.2 | 20021 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 15:56 | Normal | 502.7 | 199.1 | 388.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 391 | 1 | 37 | 116328.2 | 20021 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:01 | Normal | 494.4 | 200.1 | 413 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 465 | 1 | 37 | 116328.3 | 20021 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:06 | Normal | 499.5 | 200 | 448.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 60.07 | 60.03 | 471 | 1 | 37 | 116328.3 | 20021 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:11 | Normal | 488.5 | 200 | 408.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 441 | 1 | 37 | 116328.3 | 20021 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:16 | Normal | 487.3 | 200 | 414.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 408 | 1 | 37 | 116328.4 | 20021 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:21 | Normal | 503.4 | 200 | 414.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 419 | 1 | 37 | 116328.4 | 20021 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:26 | Normal | 492.3 | 305 | 481.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 571 | 1 | 37.1 | 116328.5 | 20021 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:31 | Normal | 494.9 | 233 | 498 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 600 | 1 | 37.1 | 116328.5 | 20021 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:36 | Normal | 494.5 | 226.8 | 472.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 588 | 1 | 37.2 | 116328.6 | 20021 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:41 | Normal | 495 | 502.4 | 475.7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 133 | 132.6 | 132.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 865 | 1 | 37.3 | 116328.6 | 20021 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:46 | Normal | 508.1 | 511.4 | 499.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 1456 | 1 | 37.5 | 116328.7 | 20022 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:51 | Normal | 517.5 | 504.9 | 510.8 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 2025 | 1 | 31.7 | 116328.9 | 20022 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 16:56 | Normal | 512.8 | 507.9 | 521 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.8 | 133.6 | 133.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 2026 | 1 | 30.1 | 116329 | 20022 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:01 | Normal | 506.6 | 484.3 | 535.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 134 | 133.6 | 133.5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 1923 | 1 | 30 | 116329.2 | 20022 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:06 | Normal | 512.6 | 486 | 537.1 | 2 | 1 | 1 | 134 | 133.5 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 1661 | 1 | 29.9 | 116329.3 | 20022 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:11 | Normal | 503.1 | 478 | 525.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 1367 | 1 | 31.7 | 116329.5 | 20022 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:16 | Normal | 498 | 477 | 511.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.5 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1141 | 1 | 34 | 116329.6 | 20022 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:21 | Normal | 488.8 | 446 | 509.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 872 | 1 | 35.5 | 116329.7 | 20022 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:26 | Normal | 493.3 | 396.1 | 434.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 424 | 1 | 36.3 | 116329.7 | 20022 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:31 | Normal | 459.4 | 369 | 414.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 157 | 1 | 36.7 | 116329.7 | 20022 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:36 | Normal | 429.8 | 358.3 | 408.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 99 | 1 | 37 | 116329.7 | 20022 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:41 | Normal | 456.6 | 333.8 | 444.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9 | 1 | 37.1 | 116329.7 | 20022 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:46 | Normal | 358 | 356.8 | 399.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 0 | 1 | 37.5 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:51 | Normal | 434.6 | 405.7 | 372.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 37.1 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 17:56 | Normal | 418.7 | 365.6 | 372.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 37 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 18:01 | Normal | 313.1 | 306.5 | 335 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 36.9 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-25 18:06 | Normal | 191.8 | 184.5 | 200.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 36.7 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0