## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-26 05:38 | Wait | 441.1 | 441 | 441.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 14 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:38 | Wait | 445.4 | 445.3 | 445.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 15 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:38 | Wait | 454 | 454 | 454 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.7 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 14.5 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:38 | Wait | 458 | 458 | 458.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.8 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:38 | Wait | 440.8 | 440.8 | 441 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 15.3 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:38 | Wait | 409.8 | 409.8 | 409.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.2 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:41 | Normal | 321.7 | 274.5 | 301.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 17 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:42 | Normal | 328.7 | 278.9 | 316.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 17.6 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:43 | Normal | 320.6 | 293.6 | 313.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 18.2 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:44 | Normal | 328 | 285.6 | 313.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 2 | 1 | 18.8 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:45 | Normal | 308.5 | 267.6 | 314.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2 | 1 | 19.2 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:46 | Normal | 313.6 | 259.9 | 313.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4 | 1 | 19.6 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:47 | Normal | 321.1 | 244.6 | 316.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5 | 1 | 19.9 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:48 | Normal | 352.6 | 251.6 | 307.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 11 | 1 | 20.2 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:49 | Normal | 494.9 | 431.4 | 477.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2 | 1 | 20.6 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:50 | Normal | 448.7 | 414.5 | 497.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 8 | 1 | 20.9 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:51 | Normal | 439.6 | 371 | 450.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 26 | 1 | 21.2 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:52 | Normal | 440.2 | 336.5 | 396.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 27 | 1 | 21.4 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:53 | Normal | 443.8 | 372 | 441.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 37 | 1 | 21.6 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:54 | Normal | 469.7 | 522.8 | 481.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 4 | 1 | 21.9 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:55 | Normal | 435.6 | 470 | 445.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 48 | 1 | 22.2 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:56 | Normal | 376.6 | 410.2 | 420.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 57 | 1 | 22.3 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:57 | Normal | 416.3 | 360.1 | 382.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 67 | 1 | 22.5 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:58 | Normal | 480.6 | 521.5 | 487.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 45 | 1 | 22.7 | 116329.7 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 05:59 | Normal | 472.6 | 491.3 | 474 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 96 | 1 | 23 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:00 | Normal | 487.7 | 475.1 | 418.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 108 | 1 | 23.1 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:02 | Normal | 476.5 | 460.1 | 393.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 123 | 1 | 23.3 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:03 | Normal | 463.3 | 456.1 | 487.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 133 | 1 | 23.5 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:04 | Normal | 450.7 | 459.1 | 484.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 138 | 1 | 23.6 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:05 | Normal | 440.6 | 456.1 | 464 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 148 | 1 | 23.8 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:06 | Normal | 475.8 | 454.2 | 458.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 159 | 1 | 23.9 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:07 | Normal | 463.6 | 453.3 | 436.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 172 | 1 | 24.1 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:08 | Normal | 476.6 | 499.6 | 444.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 180 | 1 | 24.2 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:09 | Normal | 461.9 | 506.8 | 458.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 195 | 1 | 24.4 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:10 | Normal | 468.7 | 483.1 | 452.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 225 | 1 | 24.5 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:11 | Normal | 487.6 | 503.7 | 437.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 234 | 1 | 24.6 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:12 | Normal | 475.8 | 483.1 | 443.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 268 | 1 | 24.8 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:13 | Normal | 471.8 | 491.2 | 428.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 276 | 1 | 24.9 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:14 | Normal | 477.8 | 485.1 | 434.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.3 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 291 | 1 | 25 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:15 | Normal | 497.1 | 475.1 | 434.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 301 | 1 | 25.1 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:16 | Normal | 486.6 | 488.7 | 444.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 332 | 1 | 25.3 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:17 | Normal | 477.7 | 488.1 | 435.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.3 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 354 | 1 | 25.4 | 116329.8 | 20023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:18 | Normal | 483.6 | 481.1 | 436.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 376 | 1 | 25.5 | 116329.8 | 20024 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:19 | Normal | 496.3 | 439.1 | 440.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 379 | 1 | 25.6 | 116329.8 | 20024 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:20 | Normal | 491.5 | 412.1 | 409.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 389 | 1 | 25.7 | 116329.8 | 20024 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:21 | Normal | 494.3 | 412.1 | 404.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 404 | 1 | 25.8 | 116329.8 | 20024 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:22 | Normal | 505.3 | 398 | 422.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.05 | 60 | 424 | 1 | 25.9 | 116329.8 | 20024 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:23 | Normal | 490.5 | 394.1 | 451.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 470 | 1 | 26 | 116329.9 | 20024 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:24 | Normal | 505.8 | 401.6 | 477.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 59.98 | 507 | 1 | 26.1 | 116329.9 | 20024 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:25 | Normal | 505 | 407.3 | 470.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60 | 546 | 1 | 26.2 | 116329.9 | 20024 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:26 | Normal | 494.3 | 416 | 490.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 595 | 1 | 26.4 | 116329.9 | 20024 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:27 | Normal | 501.8 | 411.1 | 503.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 629 | 1 | 26.5 | 116329.9 | 20024 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:28 | Normal | 503.2 | 388 | 491.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 652 | 1 | 26.6 | 116329.9 | 20024 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:29 | Normal | 507.5 | 426.1 | 491.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 688 | 1 | 26.7 | 116329.9 | 20024 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:30 | Normal | 501.8 | 412 | 492.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 707 | 1 | 26.8 | 116329.9 | 20024 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:31 | Normal | 493.8 | 434.8 | 487 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 723 | 1 | 26.9 | 116329.9 | 20024 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:32 | Normal | 498.1 | 405.1 | 448.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 701 | 1 | 27 | 116329.9 | 20024 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:33 | Normal | 500.5 | 390.9 | 464.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 701 | 1 | 27.1 | 116330 | 20024 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:34 | Normal | 504 | 390 | 450.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 715 | 1 | 27.2 | 116330 | 20024 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:35 | Normal | 499.1 | 403.1 | 470.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 760 | 1 | 27.3 | 116330 | 20024 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:37 | Normal | 504.3 | 433.1 | 493.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 850 | 1 | 27.4 | 116330 | 20024 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:37 | Normal | 503.6 | 441 | 506.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 897 | 1 | 27.5 | 116330 | 20024 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-26 06:41 | Normal | 535.5 | 485.7 | 499.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1145 | 1 | 28.1 | 116330.1 | 20024 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 06:46 | Normal | 506.9 | 491.3 | 508.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1184 | 1 | 28.6 | 116330.2 | 20024 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 06:51 | Normal | 512.1 | 503.5 | 516.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.06 | 60 | 60.05 | 1224 | 1 | 29.1 | 116330.3 | 20024 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 06:56 | Normal | 504.3 | 511 | 516.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 1478 | 1 | 29.6 | 116330.4 | 20024 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:01 | Normal | 510.1 | 513.7 | 518.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 1794 | 1 | 24 | 116330.5 | 20024 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:06 | Normal | 541.6 | 522.9 | 544.8 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.1 | 132.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 59.93 | 60.16 | 2788 | 1 | 24.2 | 116330.7 | 20024 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:11 | Normal | 512 | 547 | 549.4 | 5 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.88 | 60.21 | 59.97 | 3762 | 1 | 25 | 116331 | 20024 | 1 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:16 | Normal | 522.8 | 525 | 513.9 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 3004 | 1 | 25.7 | 116331.2 | 20024 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:21 | Normal | 527.7 | 577.3 | 560.5 | 5.9 | 1.9 | 1.7 | 133.1 | 132.8 | 132.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4666 | 1 | 26.6 | 116331.5 | 20025 | 1.1 | 4.8 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:26 | Normal | 510 | 519.3 | 515.3 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 132.3 | 131.8 | 132 | 6 | 6.1 | 6 | 59.99 | 60.12 | 60.15 | 2345 | 1 | 27.3 | 116331.8 | 20025 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:31 | Normal | 517 | 518.1 | 520.3 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 132.2 | 131.8 | 132 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 2338 | 1 | 27.9 | 116332 | 20025 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:36 | Normal | 506.4 | 528 | 546.1 | 5 | 2.9 | 1.6 | 132.9 | 132.5 | 132.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.89 | 59.99 | 4551 | 1 | 28.5 | 116332.2 | 20025 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:41 | Normal | 520.5 | 507.6 | 516 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 132.7 | 132.2 | 132.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60 | 59.9 | 60.12 | 2799 | 1 | 29.1 | 116332.4 | 20025 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:46 | Normal | 525.8 | 519.8 | 513.3 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | 132.9 | 132.8 | 132.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.07 | 59.96 | 60.03 | 3857 | 1 | 29.9 | 116332.7 | 20025 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:51 | Normal | 529.6 | 512.5 | 489.9 | 7.6 | 4.5 | 3.1 | 133.7 | 133.6 | 133.4 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.07 | 60.02 | 59.98 | 7409 | 1 | 31 | 116333.1 | 20025 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 07:56 | Normal | 519.3 | 514 | 514.6 | 6.6 | 4 | 2.8 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6485 | 1 | 34.6 | 116333.6 | 20025 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:01 | Normal | 518 | 509.1 | 509.1 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 133.5 | 133.7 | 133.3 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6684 | 1 | 37.6 | 116334.1 | 20025 | 2.2 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:06 | Normal | 514.3 | 508.2 | 504.2 | 7 | 4.2 | 3.1 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6913 | 1 | 40.2 | 116334.7 | 20025 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:11 | Normal | 508.8 | 501.2 | 511.8 | 7.3 | 4.4 | 3.2 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 7139 | 1 | 42.3 | 116335.3 | 20025 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:16 | Normal | 500.8 | 497.3 | 503 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 18.3 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 7386 | 1 | 44.1 | 116335.9 | 20025 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:21 | Normal | 504.1 | 488.9 | 499.1 | 7.7 | 4.7 | 3.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7590 | 1 | 45.8 | 116336.5 | 20026 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:26 | Normal | 499 | 485.6 | 498.6 | 8 | 4.8 | 3.7 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7826 | 1 | 47 | 116337.2 | 20026 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:31 | Normal | 494.8 | 487 | 502.4 | 8.3 | 5 | 3.8 | 133.8 | 133.6 | 132.9 | 20 | 20.2 | 20.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8062 | 1 | 47.7 | 116337.8 | 20026 | 2.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:36 | Normal | 450.1 | 487.7 | 493.8 | 10 | 5.1 | 4 | 133.8 | 134 | 134.1 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8564 | 1 | 48 | 116338.5 | 20026 | 4 | 6.1 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:41 | Normal | 456.6 | 480 | 495.4 | 10.8 | 5.3 | 4.1 | 133.9 | 134.3 | 134.2 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9073 | 1 | 48.2 | 116339.2 | 20026 | 4.6 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:46 | Normal | 448.1 | 482.8 | 496 | 11.2 | 5.3 | 4.3 | 133.9 | 134.4 | 134.3 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 9270 | 1 | 48.6 | 116340 | 20026 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:51 | Normal | 451.6 | 473.9 | 485.6 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9648 | 1 | 48.8 | 116340.8 | 20026 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 08:56 | Normal | 451.1 | 477.3 | 493.4 | 12.3 | 6 | 4.9 | 134.3 | 134.8 | 134.4 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 10379 | 1 | 49 | 116341.6 | 20026 | 5.4 | 7.1 | 5.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:01 | Normal | 445.5 | 468.2 | 483.2 | 13 | 6.4 | 5.3 | 134.2 | 134.6 | 134.4 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 60.01 | 59.96 | 60 | 10871 | 1 | 49.5 | 116342.5 | 20026 | 5.7 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:06 | Normal | 482.1 | 464.5 | 488.2 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 132.7 | 133.1 | 132.8 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 5628 | 1 | 48.3 | 116343.1 | 20026 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:11 | Normal | 477.5 | 480.5 | 489 | 15.3 | 7.6 | 6.3 | 134.3 | 134.8 | 134.6 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 13533 | 1 | 47.2 | 116343.9 | 20026 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:16 | Normal | 486.1 | 485.9 | 483.1 | 7.3 | 3.3 | 3.3 | 132.5 | 133 | 132.7 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6268 | 1 | 46.9 | 116344.6 | 20026 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:21 | Normal | 488.3 | 474.7 | 500.1 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 132 | 132.3 | 132.1 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4902 | 1 | 45.2 | 116345.2 | 20027 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:26 | Normal | 499 | 480.8 | 495.3 | 8.3 | 4.6 | 3.6 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7913 | 1 | 43.8 | 116345.7 | 20027 | 3.6 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:31 | Normal | 483.8 | 483.6 | 490.8 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132 | 132.2 | 132 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 4965 | 1 | 43.4 | 116346.4 | 20027 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:36 | Normal | 485.1 | 487.8 | 491.8 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 131.8 | 132 | 131.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 5007 | 1 | 42.9 | 116346.8 | 20027 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:41 | Normal | 495.3 | 485.9 | 498 | 6.2 | 3 | 2.8 | 132.2 | 132.5 | 132.2 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 5608 | 1 | 42.9 | 116347.2 | 20027 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:46 | Normal | 500 | 466.7 | 493.2 | 12.9 | 6.5 | 5.7 | 133.6 | 134.1 | 133.9 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 11707 | 1 | 43.3 | 116347.9 | 20027 | 6 | 7 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:51 | Normal | 491.8 | 482.8 | 494.7 | 7.7 | 3.8 | 3.5 | 133.1 | 133.4 | 133 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 6973 | 1 | 44 | 116348.7 | 20027 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 09:56 | Normal | 505.8 | 471 | 502.1 | 15.5 | 8.9 | 7 | 134.9 | 135.3 | 134.9 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14918 | 1 | 43.9 | 116349.6 | 20027 | 7.3 | 8.4 | 8.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:01 | Normal | 455.2 | 432 | 453 | 17.6 | 8.5 | 7.8 | 134.9 | 135.6 | 135 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 14674 | 1 | 44.8 | 116350.8 | 20027 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:06 | Normal | 445.2 | 440.1 | 430.1 | 17.8 | 8.7 | 8 | 134.9 | 135.6 | 135.1 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14673 | 1 | 45.7 | 116352 | 20027 | 8.5 | 9.6 | 8.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:11 | Wait | 552.5 | 547 | 553.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 131.6 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 116352.9 | 20027 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:16 | Normal | 477.5 | 468.4 | 472.5 | 16.5 | 8.5 | 7.8 | 134.3 | 134.9 | 134.8 | 37 | 37.4 | 37.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14988 | 1 | 47.1 | 116353.7 | 20027 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:21 | Normal | 454.5 | 441 | 445.1 | 18.3 | 7.4 | 8.5 | 134.2 | 134.8 | 134.5 | 36.7 | 37.1 | 37.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 14761 | 1 | 47.5 | 116354.8 | 20028 | 8.8 | 9.8 | 7.3 | 0 | 8.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:26 | Normal | 440.5 | 437.5 | 461.6 | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 131.9 | 132.2 | 132 | 16 | 16.3 | 16.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 6381 | 1 | 48.2 | 116355.1 | 20028 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 3.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:31 | Normal | 455.2 | 459.8 | 462.7 | 8.5 | 4.3 | 3.9 | 131.9 | 132.3 | 132.1 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7292 | 1 | 46.7 | 116355.9 | 20028 | 3.8 | 4.8 | 4.2 | 0 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:36 | Normal | 463.6 | 463.3 | 479 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 131.6 | 132 | 131.9 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 6559 | 1 | 45.7 | 116356.5 | 20028 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:41 | Normal | 475.3 | 460 | 465.1 | 15 | 8 | 6.3 | 133.3 | 133.7 | 133.6 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 60.01 | 60 | 59.9 | 13978 | 1 | 44.9 | 116357.2 | 20028 | 6.9 | 8.2 | 7.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:46 | Normal | 468.1 | 472.7 | 482.1 | 6.3 | 3 | 2.9 | 131.5 | 131.8 | 131.7 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 5380 | 1 | 44.2 | 116357.8 | 20028 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:51 | Normal | 480.6 | 465.7 | 480.5 | 12.3 | 6.5 | 6 | 133 | 133.2 | 133.2 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 11011 | 1 | 43.8 | 116358.4 | 20028 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 10:56 | Normal | 468.3 | 463.4 | 465.6 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 132.1 | 132.4 | 132.4 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60 | 59.97 | 60.01 | 6684 | 1 | 44.1 | 116359.3 | 20028 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:01 | Normal | 466.5 | 474 | 464.6 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 132 | 132.2 | 132.1 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60 | 60.03 | 60.03 | 5278 | 1 | 43.7 | 116359.8 | 20028 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:06 | Normal | 475.4 | 487.3 | 468.1 | 7.7 | 3.6 | 3.6 | 132.3 | 132.6 | 132.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6725 | 1 | 43.3 | 116360.2 | 20028 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:11 | Normal | 475.6 | 470.6 | 486.3 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 132.6 | 132.8 | 132.7 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.92 | 59.93 | 59.96 | 7420 | 1 | 43.9 | 116361.2 | 20028 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:16 | Normal | 469.2 | 471.1 | 484.1 | 7.4 | 3.5 | 3.3 | 132 | 132 | 132 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60 | 59.99 | 6405 | 1 | 44 | 116361.9 | 20028 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:21 | Normal | 480.3 | 481.4 | 492.2 | 7.4 | 3.5 | 3.4 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 6522 | 1 | 43.5 | 116362.4 | 20028 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:26 | Normal | 471 | 486.1 | 495.1 | 7.6 | 3.5 | 3.4 | 132.3 | 132.5 | 132.4 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6620 | 1 | 43.6 | 116363 | 20029 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:31 | Normal | 473.1 | 478.5 | 487.9 | 8.9 | 4 | 4.1 | 132.9 | 133 | 133 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7672 | 1 | 43.7 | 116363.7 | 20029 | 4 | 5 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:36 | Normal | 467.5 | 459.6 | 476.9 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 4989 | 1 | 44.1 | 116364.5 | 20029 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:41 | Normal | 482.1 | 484.2 | 489.9 | 6 | 2.8 | 2.6 | 132.2 | 132.4 | 132.2 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 5125 | 1 | 43.7 | 116364.9 | 20029 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:46 | Normal | 476.3 | 484.4 | 488 | 8.8 | 4.2 | 4 | 132.8 | 133.1 | 132.9 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 7768 | 1 | 43.5 | 116365.4 | 20029 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:51 | Normal | 471 | 469.4 | 483.5 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 132.6 | 133.1 | 132.7 | 15.8 | 16 | 16 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6340 | 1 | 44 | 116366.3 | 20029 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 11:56 | Normal | 463 | 462.3 | 474.8 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 132.6 | 133 | 132.8 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.06 | 60.09 | 60.1 | 5755 | 1 | 44 | 116367.2 | 20029 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:01 | Normal | 466.6 | 474.5 | 482.6 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131.9 | 132.2 | 131.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 4149 | 1 | 43.9 | 116367.7 | 20029 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:06 | Normal | 474.8 | 472.9 | 485.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 131.8 | 132.1 | 132 | 9.9 | 10 | 10 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3892 | 1 | 43.2 | 116368.1 | 20029 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:11 | Normal | 507.3 | 504.9 | 510 | 15.5 | 7.6 | 7.3 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 36.6 | 37 | 37 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 14842 | 1 | 43.3 | 116368.8 | 20029 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:16 | Normal | 463.1 | 456.5 | 474.3 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 131.9 | 132 | 131.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3283 | 1 | 44.1 | 116369.8 | 20029 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:21 | Normal | 468.6 | 462.8 | 452.5 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 3223 | 1 | 43.8 | 116370.3 | 20029 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:26 | Normal | 458.5 | 458.3 | 455.6 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 131.9 | 132.1 | 132 | 11.7 | 12 | 12 | 60.04 | 60 | 60.08 | 4618 | 1 | 43.9 | 116371.1 | 20030 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:31 | Normal | 457.8 | 456.3 | 475 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 4085 | 1 | 43.9 | 116371.8 | 20030 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:36 | Normal | 510.7 | 502.1 | 498.7 | 14.9 | 7.7 | 7.9 | 134.7 | 135.3 | 135.3 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 14840 | 1 | 43.4 | 116372.3 | 20030 | 7.1 | 8 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:41 | Normal | 461.5 | 464 | 428.8 | 7.1 | 3.3 | 3.9 | 132.6 | 133.1 | 132.9 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 5867 | 1 | 44 | 116373.4 | 20030 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:46 | Normal | 460.3 | 450.4 | 394.5 | 4.5 | 2 | 2.1 | 131.8 | 132 | 131.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60.05 | 60.02 | 3575 | 1 | 44.1 | 116374.2 | 20030 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:51 | Normal | 462.8 | 459.5 | 468.6 | 15.6 | 7.5 | 7.8 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 34 | 34.6 | 34.4 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 13802 | 1 | 44.1 | 116375.1 | 20030 | 7.4 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 12:56 | Normal | 460.1 | 454 | 453.5 | 15.1 | 7.3 | 7.8 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 32.7 | 33.3 | 33.1 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 13243 | 1 | 44.2 | 116376.2 | 20030 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:01 | Normal | 459 | 458.6 | 453.8 | 15 | 7.2 | 7.8 | 133.8 | 134 | 134 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13203 | 1 | 44.8 | 116377.3 | 20030 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:06 | Normal | 450.5 | 457.5 | 449.1 | 15.5 | 7.5 | 7.9 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 33.5 | 34 | 33.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13458 | 1 | 45.3 | 116378.4 | 20030 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:11 | Normal | 451.8 | 454.3 | 454.2 | 15.5 | 7.5 | 7.8 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 33 | 33.4 | 33.3 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 13479 | 1 | 45.8 | 116379.5 | 20030 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:16 | Normal | 447.4 | 452.4 | 450.1 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 4016 | 1 | 45.5 | 116380.2 | 20030 | 2 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:21 | Normal | 473.5 | 466.7 | 484.3 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 2914 | 1 | 44.2 | 116380.4 | 20030 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:26 | Normal | 499.7 | 466.1 | 488.7 | 13 | 5.6 | 7.8 | 134.8 | 135 | 135 | 30.7 | 31.1 | 31 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 12431 | 1 | 43.2 | 116380.7 | 20031 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:31 | Normal | 474.1 | 471 | 471.6 | 15.6 | 7.6 | 8 | 135 | 135 | 135.1 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 14245 | 1 | 44.1 | 116381.9 | 20031 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:36 | Normal | 463.5 | 459.4 | 457.1 | 15.6 | 7.7 | 8.1 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 14026 | 1 | 45.2 | 116383.1 | 20031 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:41 | Normal | 461.3 | 470.3 | 452.1 | 4.5 | 2 | 2.2 | 132.4 | 132.5 | 132.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3593 | 1 | 45.3 | 116383.7 | 20031 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:46 | Normal | 472.9 | 475.5 | 456 | 14.1 | 7.2 | 7.6 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 13090 | 1 | 44.1 | 116384.2 | 20031 | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:51 | Normal | 468.4 | 435 | 481.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.5 | 131.1 | 131 | 4.9 | 5 | 5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1904 | 1 | 43.5 | 116384.6 | 20031 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 13:56 | Normal | 486.5 | 480.1 | 474.3 | 4 | 1.8 | 2 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.12 | 60.07 | 60.12 | 3418 | 1 | 42.6 | 116384.9 | 20031 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:01 | Normal | 482.3 | 481 | 466.6 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 3471 | 1 | 42.4 | 116385.3 | 20031 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:06 | Normal | 478.2 | 481.8 | 487 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131.3 | 131.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 2807 | 1 | 42.2 | 116385.6 | 20031 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:11 | Normal | 485.1 | 488.3 | 493 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 131 | 131 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2748 | 1 | 42 | 116385.8 | 20031 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:16 | Normal | 495.6 | 490.9 | 490.9 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 7.9 | 8 | 8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 3102 | 1 | 41.8 | 116386 | 20031 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:21 | Normal | 486.2 | 472.2 | 463.7 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 2195 | 1 | 41.9 | 116386.6 | 20031 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:26 | Normal | 487.3 | 484.7 | 492.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2137 | 1 | 41.8 | 116386.8 | 20032 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:31 | Normal | 490.1 | 485.1 | 485.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 130.9 | 131 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2044 | 1 | 41.6 | 116387 | 20032 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:36 | Normal | 479.8 | 472.7 | 495.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131 | 131 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1742 | 1 | 41.3 | 116387.1 | 20032 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:41 | Normal | 490.3 | 495 | 504.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.8 | 130.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1737 | 1 | 40.8 | 116387.3 | 20032 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:46 | Normal | 515.5 | 512.8 | 475.5 | 9.6 | 4.6 | 5.6 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9465 | 1 | 40.6 | 116387.6 | 20032 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:51 | Normal | 491.1 | 487 | 467.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131 | 131 | 131.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1805 | 1 | 41 | 116388 | 20032 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 14:56 | Normal | 505.7 | 510.9 | 458.3 | 10 | 4.7 | 5.8 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9671 | 1 | 41.3 | 116388.4 | 20032 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:01 | Normal | 502.6 | 496.2 | 558 | 10.1 | 4.9 | 1.6 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.89 | 59.91 | 59.99 | 7959 | 1 | 41.9 | 116389 | 20032 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:06 | Normal | 494.6 | 505 | 551 | 9.6 | 4.4 | 1.6 | 132.1 | 132 | 132.2 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 59.95 | 60.01 | 59.87 | 7298 | 1 | 42.6 | 116389.5 | 20032 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:11 | Normal | 486.6 | 482.3 | 542 | 9.3 | 4.4 | 1.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 59.94 | 59.9 | 60.03 | 7034 | 1 | 42.9 | 116390.1 | 20032 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:16 | Normal | 473.8 | 474.8 | 488.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 5.9 | 6 | 6 | 59.95 | 60 | 59.99 | 2305 | 1 | 42.7 | 116390.6 | 20032 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:21 | Normal | 469.4 | 461 | 466.7 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1610 | 1 | 42 | 116390.8 | 20032 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:26 | Normal | 465.3 | 438 | 479.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1114 | 1 | 42.7 | 116390.9 | 20033 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:31 | Normal | 465.5 | 438.8 | 474.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130.3 | 130.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 858 | 1 | 44.5 | 116391 | 20033 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:36 | Normal | 494.1 | 473.1 | 501.6 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131 | 130.7 | 130.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.91 | 59.97 | 59.92 | 1466 | 1 | 45.8 | 116391.1 | 20033 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:41 | Normal | 502.7 | 489.9 | 517.6 | 2.1 | 1 | 0.8 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.89 | 59.95 | 59.96 | 1572 | 1 | 42.5 | 116391.2 | 20033 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:46 | Normal | 508.5 | 498.8 | 419.8 | 5.1 | 2.3 | 3.6 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 4936 | 1 | 40.1 | 116391.5 | 20033 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:51 | Normal | 502.5 | 494.5 | 412.1 | 4.9 | 2.2 | 3.5 | 132.3 | 132 | 132.1 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 4591 | 1 | 39.8 | 116391.9 | 20033 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 15:56 | Normal | 505.8 | 495.1 | 408.4 | 4.3 | 2 | 3.2 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4084 | 1 | 39.7 | 116392.2 | 20033 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:01 | Normal | 498.3 | 495 | 413.8 | 4.1 | 1.8 | 3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 3874 | 1 | 39.9 | 116392.6 | 20033 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:06 | Normal | 500.5 | 493.3 | 417.2 | 3.9 | 1.7 | 2.9 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.06 | 59.99 | 60.08 | 3659 | 1 | 40.2 | 116392.9 | 20033 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:11 | Normal | 500.1 | 498.8 | 402 | 3.6 | 1.5 | 2.8 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 3298 | 1 | 40.3 | 116393.2 | 20033 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:16 | Normal | 499.1 | 457.6 | 397.1 | 3.3 | 1.5 | 2.6 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3017 | 1 | 40.4 | 116393.4 | 20033 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:21 | Normal | 498.6 | 459.2 | 408.8 | 3.3 | 1.5 | 2.6 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 3035 | 1 | 40.3 | 116393.7 | 20033 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:26 | Normal | 497.2 | 456.7 | 397.4 | 3 | 1.3 | 2.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 2759 | 1 | 40.3 | 116393.9 | 20034 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:32 | Normal | 496.3 | 448.4 | 385.8 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2597 | 1 | 40.3 | 116394.2 | 20034 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:36 | Normal | 498.1 | 437.8 | 392.5 | 2.7 | 1.2 | 2.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2439 | 1 | 40.3 | 116394.4 | 20034 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:41 | Normal | 494.9 | 443.7 | 395.5 | 2.4 | 1 | 2 | 131.3 | 131 | 131.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 2104 | 1 | 40.2 | 116394.5 | 20034 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:46 | Normal | 487.4 | 425.3 | 453.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 973 | 1 | 41.8 | 116394.7 | 20034 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:51 | Normal | 484.9 | 434.1 | 423.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 781 | 1 | 43.8 | 116394.7 | 20034 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 16:56 | Normal | 489.9 | 338.9 | 403 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 572 | 1 | 44.7 | 116394.8 | 20034 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:02 | Normal | 478.5 | 287 | 411.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 350 | 1 | 45.3 | 116394.8 | 20034 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:06 | Normal | 449 | 513.8 | 376.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 69 | 1 | 45.6 | 116394.8 | 20034 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:11 | Normal | 449.3 | 381.5 | 449.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 97 | 1 | 45.7 | 116394.9 | 20034 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:17 | Normal | 460.1 | 404.3 | 368.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 52 | 1 | 45.6 | 116394.9 | 20034 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:22 | Normal | 438.6 | 314.4 | 418.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 29 | 1 | 45.4 | 116394.9 | 20034 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:26 | Normal | 438.2 | 341.6 | 379.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10 | 1 | 45.2 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:31 | Normal | 337.3 | 267.7 | 351.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 44.9 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:36 | Normal | 301.5 | 281.1 | 302.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 44.5 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:42 | Normal | 321.3 | 271.8 | 292.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 44.1 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:46 | Normal | 404.1 | 354.7 | 333.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 44.1 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:51 | Normal | 397.6 | 387.5 | 346.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.7 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 17:56 | Normal | 360.1 | 351 | 360.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 43.3 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-26 18:02 | Normal | 201.8 | 200 | 197 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 42.6 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0