## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-27 05:39 | Normal | 338.1 | 332.8 | 347.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 17.1 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:39 | Normal | 345.1 | 309.8 | 332.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 17.3 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:40 | Wait | 458.8 | 458.7 | 458.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 16 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:40 | Wait | 462.3 | 462.3 | 462.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 16.2 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:40 | Wait | 468.5 | 468.3 | 468.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16.7 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:40 | Wait | 439.2 | 439.1 | 439.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:42 | Normal | 482.5 | 299.4 | 475.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 1 | 19.1 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:43 | Normal | 453.3 | 445.3 | 402.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 19.5 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:44 | Normal | 419.2 | 382.3 | 361.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1 | 1 | 19.9 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:45 | Normal | 394.2 | 340 | 344.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 3 | 1 | 20.3 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:46 | Normal | 375.7 | 320.8 | 307.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 6 | 1 | 20.6 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:47 | Normal | 359.3 | 265.3 | 325.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10 | 1 | 20.9 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:48 | Normal | 387.5 | 286.1 | 419.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 10 | 1 | 21.2 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:49 | Normal | 400.4 | 495.1 | 391.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 7 | 1 | 21.6 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:50 | Normal | 424.7 | 503 | 417.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 8 | 1 | 21.9 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:51 | Normal | 426.3 | 444.1 | 396.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34 | 1 | 22.2 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:52 | Normal | 440.1 | 388.8 | 467.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 39 | 1 | 22.4 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:53 | Normal | 452.3 | 372.6 | 499 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 31 | 1 | 22.7 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:54 | Normal | 418.1 | 343.4 | 447 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 49 | 1 | 22.9 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:55 | Normal | 425.6 | 289.5 | 390.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 53 | 1 | 23.1 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:56 | Normal | 430.1 | 234.2 | 371.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 54 | 1 | 23.3 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:57 | Normal | 464.3 | 206.1 | 511 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.95 | 38 | 1 | 23.5 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:58 | Normal | 454.5 | 200.5 | 451.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 68 | 1 | 23.7 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 05:59 | Normal | 476 | 199.9 | 411.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 70 | 1 | 23.8 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:00 | Normal | 468.8 | 198.1 | 391.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 73 | 1 | 24 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:01 | Normal | 488.2 | 198.1 | 506.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 71 | 1 | 24.2 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:02 | Normal | 484.6 | 200 | 459.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 91 | 1 | 24.4 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:03 | Normal | 483.5 | 200.1 | 405.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 93 | 1 | 24.5 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:04 | Normal | 492.6 | 200 | 404.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 98 | 1 | 24.7 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:05 | Normal | 481.3 | 200 | 485.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 109 | 1 | 24.9 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:06 | Normal | 499.1 | 200 | 450 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 112 | 1 | 25 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:07 | Normal | 497.6 | 199.8 | 386.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 113 | 1 | 25.2 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:08 | Normal | 499.5 | 200 | 430.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 122 | 1 | 25.3 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:09 | Normal | 504.6 | 202.8 | 501.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 121 | 1 | 25.5 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:10 | Normal | 498.9 | 200 | 475.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 136 | 1 | 25.6 | 116394.9 | 20035 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:11 | Normal | 501 | 200 | 448.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 139 | 1 | 25.7 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:12 | Normal | 513 | 200 | 464 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 59.94 | 143 | 1 | 25.8 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:13 | Normal | 500.1 | 203.8 | 456.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 150 | 1 | 26 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:14 | Normal | 505.4 | 206.6 | 443.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.14 | 60.11 | 154 | 1 | 26.1 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:15 | Normal | 506.4 | 200 | 459.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.12 | 60.01 | 60.05 | 158 | 1 | 26.2 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:16 | Normal | 527.6 | 203.1 | 459 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.1 | 60.12 | 159 | 1 | 26.3 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:17 | Normal | 528.5 | 210.8 | 471.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 161 | 1 | 26.5 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:18 | Normal | 518.3 | 200 | 473.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.13 | 60.1 | 173 | 1 | 26.6 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:19 | Normal | 517.5 | 200.8 | 480.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.1 | 60.17 | 176 | 1 | 26.7 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:20 | Normal | 522.6 | 215 | 470.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.04 | 60.18 | 185 | 1 | 26.8 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:22 | Normal | 525.1 | 220.8 | 476.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 59.97 | 192 | 1 | 26.9 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:23 | Normal | 528.7 | 200 | 476.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.05 | 60.08 | 195 | 1 | 27.1 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:24 | Normal | 528.6 | 200 | 485.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.09 | 60.12 | 203 | 1 | 27.2 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:25 | Normal | 531.6 | 200 | 473.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 208 | 1 | 27.3 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:26 | Normal | 532.7 | 200 | 477.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 60.08 | 60.06 | 211 | 1 | 27.4 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:27 | Normal | 529.7 | 199.9 | 488.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 216 | 1 | 27.6 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:28 | Normal | 526 | 216 | 480.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 219 | 1 | 27.7 | 116394.9 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:29 | Normal | 522.7 | 243 | 481.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 226 | 1 | 27.9 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:30 | Normal | 531.7 | 258.9 | 482 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 228 | 1 | 28 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:31 | Normal | 529.3 | 275.9 | 480.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 235 | 1 | 28.1 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:32 | Normal | 527.6 | 271 | 469.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59.93 | 60.01 | 59.92 | 237 | 1 | 28.3 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:33 | Normal | 523.6 | 252.8 | 441.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 59.85 | 59.93 | 59.91 | 236 | 1 | 28.4 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:34 | Normal | 524.1 | 200 | 410.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 59.82 | 59.95 | 59.92 | 223 | 1 | 28.5 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:35 | Normal | 531.5 | 200 | 400.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.9 | 59.87 | 59.94 | 227 | 1 | 28.6 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:36 | Normal | 534.1 | 200 | 393.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 0.8 | 1 | 1 | 59.97 | 59.95 | 59.89 | 229 | 1 | 28.6 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:37 | Normal | 539.5 | 199.9 | 400.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.94 | 60.12 | 59.95 | 234 | 1 | 28.8 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:38 | Normal | 535.5 | 199.9 | 400.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 237 | 1 | 28.8 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:39 | Normal | 541.3 | 200 | 395.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60 | 59.97 | 240 | 1 | 29 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:40 | Normal | 540.3 | 199.8 | 405.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 247 | 1 | 29.1 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:41 | Normal | 544.1 | 200 | 390.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60 | 250 | 1 | 29.2 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:42 | Normal | 543.5 | 200 | 389.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60 | 60 | 255 | 1 | 29.3 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:43 | Normal | 556.4 | 200 | 379.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 59.99 | 255 | 1 | 29.3 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:44 | Normal | 550.3 | 200.1 | 374.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 276 | 1 | 29.4 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:45 | Normal | 555.1 | 200 | 365.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 307 | 1 | 29.5 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:46 | Normal | 556 | 200 | 361.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 318 | 1 | 29.6 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:47 | Normal | 552.1 | 199.5 | 378.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 340 | 1 | 29.7 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:48 | Normal | 553 | 200 | 402.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.04 | 358 | 1 | 29.8 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:50 | Normal | 561.8 | 200.1 | 421.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 365 | 1 | 29.9 | 116395 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-27 06:54 | Normal | 557 | 200.6 | 460.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 430 | 1 | 30.4 | 116395.1 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 06:59 | Normal | 552.8 | 199.8 | 467.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 470 | 1 | 30.9 | 116395.1 | 20036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:04 | Normal | 429 | 200 | 464.5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 1096 | 1 | 31.3 | 116395.2 | 20036 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:09 | Normal | 515.7 | 200 | 498.5 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1611 | 1 | 27.1 | 116395.3 | 20036 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:14 | Normal | 501.5 | 235 | 503.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 5 | 5.1 | 5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1957 | 1 | 25.7 | 116395.4 | 20037 | 0 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:19 | Normal | 526.1 | 340.6 | 520.9 | 3.2 | 2 | 1 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 2482 | 1 | 26.1 | 116395.6 | 20037 | 0 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:24 | Normal | 512 | 353.2 | 506.7 | 3.5 | 2.9 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2938 | 1 | 26.7 | 116395.9 | 20037 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:29 | Normal | 508.5 | 465 | 512.9 | 3.7 | 3 | 1.1 | 133.1 | 133 | 133.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3407 | 1 | 27.5 | 116396.1 | 20037 | 0 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:34 | Normal | 511.5 | 513.6 | 533.1 | 4 | 3.2 | 1.3 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3886 | 1 | 28.2 | 116396.4 | 20037 | 0.2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:39 | Normal | 481.9 | 512.4 | 550.7 | 5.7 | 3.3 | 1.3 | 133.5 | 133 | 133.2 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.25 | 59.98 | 59.84 | 4728 | 1 | 28.8 | 116396.8 | 20037 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:44 | Normal | 504.9 | 510.3 | 502.2 | 5.8 | 3.5 | 2 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5294 | 1 | 30.1 | 116397.2 | 20037 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:49 | Normal | 509.5 | 497.4 | 506.2 | 6.1 | 3.7 | 2.4 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 5754 | 1 | 33.1 | 116397.7 | 20037 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:54 | Normal | 505.7 | 502.1 | 503.1 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6101 | 1 | 36.4 | 116398.2 | 20037 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 07:59 | Normal | 498.7 | 494.7 | 507.5 | 6.7 | 4 | 2.8 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6356 | 1 | 39.1 | 116398.7 | 20037 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:04 | Normal | 491.1 | 495.3 | 488.1 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.97 | 59.99 | 60 | 6714 | 1 | 41.4 | 116399.2 | 20037 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:09 | Normal | 498.8 | 493.6 | 498.6 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 133.6 | 134 | 133.9 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 7057 | 1 | 43.7 | 116399.8 | 20037 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:14 | Normal | 487.8 | 489.6 | 495.7 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 133.7 | 134 | 133.8 | 17.8 | 18 | 18 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 7156 | 1 | 45.4 | 116400.4 | 20038 | 2.4 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:19 | Normal | 489.5 | 484 | 494.5 | 8.1 | 4.8 | 3.6 | 133.9 | 134 | 134 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7654 | 1 | 47.3 | 116401 | 20038 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:24 | Normal | 492.3 | 487.1 | 489.1 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 133.9 | 134.2 | 134.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60 | 60.01 | 60 | 7897 | 1 | 48.4 | 116401.7 | 20038 | 2.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:29 | Normal | 488.3 | 488.1 | 483.6 | 8.5 | 5 | 4 | 134.1 | 134.3 | 134.5 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 8183 | 1 | 48.8 | 116402.3 | 20038 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:34 | Normal | 479 | 485.5 | 485.3 | 8.6 | 5 | 3.9 | 134 | 134.4 | 134.3 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8066 | 1 | 48.5 | 116402.9 | 20038 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:39 | Normal | 459 | 475.5 | 493.4 | 10.3 | 5.3 | 4 | 134.2 | 134.7 | 134.4 | 21.6 | 22.1 | 22 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 8790 | 1 | 49.1 | 116403.6 | 20038 | 4.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:44 | Normal | 450.3 | 480.5 | 487.8 | 10.8 | 5.3 | 4.1 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 9034 | 1 | 49.3 | 116404.3 | 20038 | 4.7 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:49 | Normal | 441.1 | 480.5 | 480.3 | 11.3 | 5.3 | 4.4 | 134.1 | 134.5 | 134.4 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 9220 | 1 | 49.6 | 116405.1 | 20038 | 5 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:54 | Normal | 449.7 | 474.3 | 486.8 | 11.4 | 5.6 | 4.5 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 9515 | 1 | 49.7 | 116405.9 | 20038 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 08:59 | Normal | 446.5 | 476.1 | 482.4 | 11.7 | 5.7 | 4.6 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 24.1 | 24.5 | 24.2 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 9743 | 1 | 49.4 | 116406.7 | 20038 | 5.1 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:04 | Normal | 440.3 | 470.3 | 487.8 | 12.1 | 5.8 | 4.7 | 134.6 | 135.2 | 134.7 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9916 | 1 | 49.5 | 116407.5 | 20038 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:09 | Normal | 473.3 | 470.7 | 484.5 | 11.8 | 5.9 | 4.9 | 134.5 | 135 | 134.5 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 10239 | 1 | 49.4 | 116408.3 | 20038 | 5.2 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:14 | Normal | 470.3 | 471.3 | 480.1 | 12.5 | 6 | 5 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10647 | 1 | 49.3 | 116409.2 | 20039 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:19 | Normal | 466.5 | 471.1 | 476.9 | 12.8 | 6.1 | 5.1 | 134.8 | 135.2 | 134.8 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 10857 | 1 | 49 | 116410.1 | 20039 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:24 | Normal | 462.1 | 469.7 | 469.5 | 13.1 | 6.3 | 5.4 | 134.7 | 135.1 | 134.9 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 60.01 | 60 | 60 | 11060 | 1 | 48.8 | 116411 | 20039 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:29 | Normal | 468.9 | 463.1 | 477.5 | 13.1 | 6.5 | 5.4 | 134.8 | 135.2 | 135 | 27.7 | 28 | 28 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11249 | 1 | 48.6 | 116412 | 20039 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:34 | Normal | 466 | 471.6 | 473.5 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 134.8 | 135.4 | 135 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 11445 | 1 | 48 | 116412.9 | 20039 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:39 | Normal | 465 | 473.9 | 470.5 | 13.6 | 6.5 | 5.7 | 135 | 135.4 | 135.2 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.03 | 60 | 60.05 | 11603 | 1 | 47.6 | 116413.9 | 20039 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:44 | Normal | 465 | 461.8 | 473 | 13.7 | 6.7 | 5.8 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 11728 | 1 | 47.4 | 116414.8 | 20039 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:49 | Normal | 462.9 | 466.1 | 475.9 | 14 | 6.8 | 5.8 | 134.8 | 135.4 | 135.2 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11902 | 1 | 47 | 116415.8 | 20039 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:54 | Normal | 458.6 | 461.8 | 471.6 | 14.1 | 6.9 | 6 | 135 | 135.6 | 135.3 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 12005 | 1 | 46.7 | 116416.8 | 20039 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 09:59 | Normal | 463.3 | 469.5 | 475 | 14.1 | 6.8 | 6 | 134.8 | 135.5 | 135.2 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 12152 | 1 | 46.4 | 116417.8 | 20039 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:04 | Normal | 465.9 | 471.2 | 471 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 134.8 | 135.4 | 135.2 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 12220 | 1 | 46 | 116418.8 | 20039 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:09 | Normal | 461.2 | 464.9 | 466.1 | 14.4 | 7 | 6.3 | 134.9 | 135.4 | 135.3 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 12346 | 1 | 46.1 | 116419.9 | 20039 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:14 | Normal | 451 | 461.8 | 464.8 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 134.8 | 135.3 | 135.1 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 12489 | 1 | 46 | 116420.9 | 20040 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:19 | Normal | 459.5 | 459.2 | 466.5 | 14.6 | 7.2 | 6.5 | 134.9 | 135.4 | 135 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 12532 | 1 | 46.1 | 116421.9 | 20040 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:24 | Normal | 451.2 | 452.7 | 458.9 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 135 | 135.4 | 135.2 | 31.8 | 32.1 | 32 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12907 | 1 | 46.3 | 116423 | 20040 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:29 | Normal | 455 | 455.5 | 464.8 | 15 | 7.3 | 6.6 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 12723 | 1 | 46.3 | 116424 | 20040 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:34 | Normal | 456 | 457.2 | 463.3 | 16.7 | 8.2 | 7.5 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 60.04 | 60.03 | 60 | 14324 | 1 | 46.5 | 116425 | 20040 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:39 | Normal | 449.1 | 451.8 | 455.7 | 16.6 | 8.1 | 7.6 | 134.4 | 134.8 | 134.6 | 34.6 | 35.1 | 35 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14033 | 1 | 47.1 | 116426.2 | 20040 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:44 | Normal | 441.3 | 450.9 | 456.3 | 17.1 | 8.2 | 7.6 | 134.6 | 135.2 | 134.8 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 14190 | 1 | 47.5 | 116427.3 | 20040 | 8 | 9.2 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:49 | Normal | 481.5 | 450.5 | 467.5 | 12.6 | 7.8 | 5.1 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11155 | 1 | 47.5 | 116428.1 | 20040 | 5.7 | 7 | 7.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:54 | Wait | 541.8 | 534.6 | 548.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 131.6 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 116429.1 | 20040 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 10:59 | Normal | 456 | 475.1 | 448.8 | 6.7 | 2.8 | 3.6 | 132.6 | 133 | 132.7 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.09 | 60.04 | 60.02 | 6280 | 1 | 47.5 | 116429.7 | 20040 | 3 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:04 | Normal | 479.9 | 478.7 | 481 | 14.6 | 4.6 | 8.2 | 134 | 134.2 | 133.8 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 13525 | 1 | 46.9 | 116430.4 | 20040 | 6.7 | 8 | 4.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:09 | Normal | 431.5 | 449.1 | 457.8 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 131.2 | 131.3 | 131 | 5.9 | 6 | 6 | 60.05 | 60.05 | 59.99 | 2284 | 1 | 46.8 | 116431.3 | 20040 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:14 | Normal | 497.5 | 502.3 | 509.1 | 16.1 | 7.8 | 7 | 134.7 | 135 | 134.7 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14845 | 1 | 45.8 | 116431.8 | 20041 | 7.7 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:19 | Normal | 474.1 | 472.1 | 478.3 | 6.7 | 3 | 2.6 | 132.9 | 133.6 | 133.2 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 6070 | 1 | 46.4 | 116433 | 20041 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:24 | Normal | 445.6 | 450.4 | 457.8 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 9.9 | 10 | 10 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 3944 | 1 | 46.3 | 116433.8 | 20041 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:29 | Normal | 461.1 | 465.8 | 487.3 | 5 | 2.3 | 2.2 | 132.9 | 133 | 132.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 4166 | 1 | 45.5 | 116434.4 | 20041 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:34 | Normal | 457.9 | 469.3 | 477.8 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2927 | 1 | 44.5 | 116434.7 | 20041 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:39 | Normal | 478.1 | 473.7 | 481.5 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3609 | 1 | 43.6 | 116435 | 20041 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:44 | Normal | 473.8 | 485.6 | 470.3 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132.6 | 132.6 | 132.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 3182 | 1 | 43.1 | 116435.4 | 20041 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:49 | Normal | 475.3 | 486.1 | 478.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 2594 | 1 | 42.6 | 116435.6 | 20041 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:54 | Normal | 472.8 | 476.2 | 491.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2495 | 1 | 42.3 | 116435.8 | 20041 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 11:59 | Normal | 498.4 | 499.1 | 502.1 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5044 | 1 | 42.2 | 116436.1 | 20041 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:04 | Normal | 489.1 | 487 | 497.8 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 59.93 | 59.99 | 3079 | 1 | 42.3 | 116436.4 | 20041 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:09 | Normal | 486.4 | 493.1 | 499.9 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 4283 | 1 | 42.2 | 116436.7 | 20041 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:14 | Normal | 494.5 | 494.1 | 501.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.9 | 132.8 | 133 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60 | 59.97 | 60 | 4288 | 1 | 42.5 | 116437.1 | 20042 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:19 | Normal | 489.8 | 489.7 | 487.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3997 | 1 | 42.6 | 116437.5 | 20042 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:24 | Normal | 487.6 | 493.3 | 481.6 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.9 | 133.1 | 132.8 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4512 | 1 | 43.1 | 116438 | 20042 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:29 | Normal | 476 | 471.1 | 488 | 4.1 | 2 | 2 | 132.5 | 132.7 | 132.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 3501 | 1 | 43.2 | 116438.6 | 20042 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:34 | Normal | 483.5 | 486.5 | 502.3 | 4.2 | 2 | 1.9 | 133 | 133.1 | 133.1 | 8.9 | 9 | 9 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 3544 | 1 | 42.7 | 116438.9 | 20042 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:39 | Normal | 520.1 | 521.5 | 519.8 | 15.1 | 7.3 | 7.3 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 36.3 | 36.8 | 36.8 | 60.05 | 59.96 | 60 | 14854 | 1 | 42.7 | 116439.5 | 20042 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:44 | Normal | 470 | 473.9 | 476.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133 | 133 | 133 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 3442 | 1 | 43.6 | 116440.3 | 20042 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:49 | Normal | 460.6 | 471.5 | 472.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.1 | 133.2 | 132.8 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2455 | 1 | 43.2 | 116440.7 | 20042 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:54 | Normal | 485.1 | 490.1 | 493 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.8 | 134.1 | 133.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 3399 | 1 | 42.7 | 116441 | 20042 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 12:59 | Normal | 479 | 485.8 | 481.3 | 6.1 | 2.9 | 3.1 | 134 | 134.2 | 133.9 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5434 | 1 | 42.6 | 116441.6 | 20042 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:04 | Normal | 476.6 | 477.5 | 485.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132.5 | 132.2 | 7 | 7.1 | 7 | 60 | 59.96 | 60 | 2757 | 1 | 42.5 | 116441.9 | 20042 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:09 | Normal | 478.6 | 494.5 | 485.3 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.2 | 132.4 | 132.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 3001 | 1 | 42.1 | 116442.1 | 20042 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:14 | Normal | 508.1 | 513.5 | 508.6 | 15.3 | 7.3 | 7.7 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14847 | 1 | 42.5 | 116442.9 | 20043 | 7.3 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:19 | Normal | 471.8 | 474.5 | 467.5 | 15.9 | 7.8 | 8.2 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14470 | 1 | 43.8 | 116444.1 | 20043 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:24 | Normal | 458.9 | 448.6 | 450.7 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 132.4 | 132.7 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2684 | 1 | 44.3 | 116444.9 | 20043 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:29 | Normal | 458.2 | 471 | 452.8 | 15.9 | 7.6 | 8.3 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14081 | 1 | 44.8 | 116446 | 20043 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:34 | Normal | 455.2 | 457.3 | 452.5 | 15.3 | 7.5 | 8 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 33.1 | 33.4 | 33.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 13517 | 1 | 45.7 | 116447.2 | 20043 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:39 | Normal | 451.3 | 453.1 | 444.6 | 15.7 | 7.6 | 8.2 | 135.8 | 136 | 136.1 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 13691 | 1 | 46.4 | 116448.3 | 20043 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:44 | Normal | 465.3 | 455.2 | 456.4 | 7.5 | 4 | 3.5 | 134 | 134.3 | 134.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7282 | 1 | 47 | 116449.4 | 20043 | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:49 | Normal | 480.1 | 472.2 | 439.2 | 10.1 | 4.1 | 6.8 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8815 | 1 | 46.4 | 116450 | 20043 | 4.6 | 5.6 | 4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:54 | Normal | 460.8 | 456 | 441.8 | 14.5 | 7.1 | 7.8 | 135.1 | 135.3 | 135.5 | 31.6 | 31.9 | 31.9 | 59.94 | 59.99 | 60 | 12845 | 1 | 46.1 | 116450.9 | 20043 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 13:59 | Normal | 453.4 | 453.3 | 440.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.3 | 132.4 | 132.5 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 3009 | 1 | 45.6 | 116451.5 | 20043 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:04 | Normal | 460.1 | 465.3 | 455.8 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.05 | 60.06 | 60 | 2669 | 1 | 44.4 | 116451.7 | 20043 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:09 | Normal | 469.4 | 467.4 | 485.4 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 2593 | 1 | 43.3 | 116451.9 | 20043 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:14 | Normal | 474.3 | 458.2 | 490.5 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 131.1 | 131 | 131.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 60 | 60 | 2106 | 1 | 42.5 | 116452.1 | 20044 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:19 | Normal | 482.8 | 458.8 | 478.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60 | 60.05 | 1720 | 1 | 41.9 | 116452.3 | 20044 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:24 | Normal | 484.3 | 487.2 | 484.8 | 2 | 0.8 | 1 | 130.6 | 130.5 | 130.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60 | 60 | 1501 | 1 | 41.4 | 116452.4 | 20044 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:29 | Normal | 495.8 | 489.9 | 497.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1639 | 1 | 42.2 | 116452.5 | 20044 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:34 | Normal | 497.3 | 499.3 | 494.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.2 | 131.9 | 132 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.07 | 60.09 | 60.1 | 2050 | 1 | 40.8 | 116452.7 | 20044 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:39 | Normal | 504.1 | 502.3 | 491.2 | 2.3 | 1 | 1.2 | 132 | 131.7 | 132 | 4.9 | 5 | 5 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1939 | 1 | 40.3 | 116452.9 | 20044 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:44 | Normal | 493.7 | 497 | 504.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.2 | 132 | 132.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 59.98 | 60.07 | 2128 | 1 | 40 | 116453 | 20044 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:49 | Normal | 497.6 | 476.9 | 492.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132 | 131.7 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1484 | 1 | 39.7 | 116453.2 | 20044 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:54 | Normal | 491.4 | 486 | 504.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1372 | 1 | 42.3 | 116453.3 | 20044 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 14:59 | Normal | 487.9 | 473.6 | 507.6 | 2.2 | 1 | 1 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60 | 60 | 1666 | 1 | 40.9 | 116453.4 | 20044 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:04 | Normal | 502 | 481.9 | 482.5 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 1971 | 1 | 39.3 | 116453.6 | 20044 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:09 | Normal | 517.2 | 466.1 | 448.8 | 7.6 | 3.6 | 4.6 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 7329 | 1 | 39.2 | 116453.9 | 20044 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:14 | Normal | 486.6 | 458 | 467.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 1172 | 1 | 40.3 | 116454.4 | 20045 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:19 | Normal | 472.1 | 432.3 | 446.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 879 | 1 | 42.7 | 116454.4 | 20045 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:24 | Normal | 485.4 | 443.1 | 486.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 851 | 1 | 44.1 | 116454.5 | 20045 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:29 | Normal | 490 | 454 | 438.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132 | 132 | 132 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.93 | 59.92 | 1235 | 1 | 44.2 | 116454.6 | 20045 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:34 | Normal | 511.5 | 451.1 | 433.6 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 132 | 131.8 | 131.8 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 59.96 | 60 | 1897 | 1 | 40.1 | 116454.8 | 20045 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:39 | Normal | 514.8 | 502.1 | 419.8 | 4.9 | 2.2 | 3.2 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 60 | 59.94 | 4602 | 1 | 39.6 | 116455.1 | 20045 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:44 | Normal | 509.7 | 501.3 | 450.7 | 5.8 | 2.6 | 3.1 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.96 | 60 | 59.97 | 5383 | 1 | 39.7 | 116455.4 | 20045 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:49 | Normal | 505.9 | 488.5 | 410.1 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4976 | 1 | 40 | 116455.8 | 20045 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:54 | Normal | 501.8 | 491.3 | 410.5 | 5 | 2.3 | 3.5 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 4604 | 1 | 40.3 | 116456.2 | 20045 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 15:59 | Normal | 478.5 | 432.3 | 409.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 817 | 1 | 41.6 | 116456.4 | 20045 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:04 | Normal | 481.8 | 428.8 | 423.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131.1 | 131.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 912 | 1 | 43.7 | 116456.5 | 20045 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:09 | Normal | 493.5 | 445.8 | 460.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 1187 | 1 | 44.9 | 116456.5 | 20045 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:14 | Normal | 503.3 | 502 | 506.3 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 1450 | 1 | 45.7 | 116456.7 | 20046 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:19 | Normal | 496.2 | 494.4 | 511.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1784 | 1 | 40.8 | 116456.8 | 20046 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:24 | Normal | 488.6 | 472.8 | 486 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.5 | 131 | 131.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 1413 | 1 | 39.8 | 116456.9 | 20046 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:29 | Normal | 475.1 | 420 | 468.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 784 | 1 | 42.4 | 116457 | 20046 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:34 | Normal | 487.3 | 352.5 | 433.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.7 | 131 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 519 | 1 | 43.9 | 116457.1 | 20046 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:39 | Normal | 479.7 | 388.1 | 404.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 405 | 1 | 44.4 | 116457.1 | 20046 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:44 | Normal | 473.1 | 390.1 | 389.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 343 | 1 | 44.6 | 116457.1 | 20046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:49 | Normal | 474 | 390.1 | 442.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 400 | 1 | 44.7 | 116457.2 | 20046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:54 | Normal | 469.8 | 200 | 375.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 319 | 1 | 44.5 | 116457.2 | 20046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 16:59 | Normal | 477.4 | 200 | 377.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 329 | 1 | 44.4 | 116457.2 | 20046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:04 | Normal | 468.5 | 200.1 | 379 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 300 | 1 | 44.3 | 116457.3 | 20046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:09 | Normal | 466.1 | 199 | 426.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 203 | 1 | 44.1 | 116457.3 | 20046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:14 | Normal | 451.2 | 200 | 355.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 111 | 1 | 44 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:19 | Normal | 441.1 | 199.9 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 110 | 1 | 44.1 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:24 | Normal | 442.8 | 199.9 | 368.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 73 | 1 | 43.9 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:29 | Normal | 437.3 | 201 | 473.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 55 | 1 | 43.7 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:34 | Normal | 377.1 | 200 | 305.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 36 | 1 | 43.4 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:39 | Normal | 389.3 | 241.1 | 396 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 43.2 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:44 | Normal | 462.5 | 465.5 | 378.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 43.1 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:49 | Normal | 358.3 | 269.5 | 308.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1 | 1 | 42.8 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:54 | Normal | 413.7 | 419.1 | 429.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 42.6 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 17:59 | Normal | 330.9 | 329.3 | 322 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 42.3 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-27 18:04 | Normal | 209 | 198.8 | 197.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 41.9 | 116457.3 | 20047 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0