## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-29 05:38 | Wait | 456.3 | 456.2 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.5 | 134.9 | 135.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16.3 | 116539.6 | 20059 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:38 | Wait | 460.5 | 460.5 | 460.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.6 | 135 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 16.5 | 116539.6 | 20059 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:38 | Wait | 467.9 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.6 | 134.9 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 16.9 | 116539.6 | 20059 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:38 | Wait | 471.1 | 471 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.6 | 135.1 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 17.1 | 116539.6 | 20059 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:38 | Wait | 460 | 460 | 460 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.6 | 134.9 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17.3 | 116539.6 | 20059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:38 | Normal | 338.3 | 317.6 | 347.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.5 | 134.9 | 135.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 17.7 | 116539.6 | 20059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:41 | Normal | 412 | 304.9 | 497.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 19.2 | 116539.6 | 20059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:42 | Normal | 445.4 | 312.1 | 500.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 19.6 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:43 | Normal | 436.1 | 302.7 | 473 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.7 | 135.2 | 135.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 20 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:44 | Normal | 389.5 | 412.2 | 439 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.11 | 60.12 | 60.09 | 0 | 1 | 20.5 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:45 | Normal | 351.7 | 362.3 | 398 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2 | 1 | 20.8 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:46 | Normal | 329.3 | 335.2 | 351.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 7 | 1 | 21.1 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:47 | Normal | 330.5 | 318.1 | 310 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 10 | 1 | 21.5 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:48 | Normal | 512.5 | 424.2 | 400 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.1 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.11 | 60.03 | 0 | 1 | 21.8 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:49 | Normal | 469.4 | 526.3 | 489.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 60.16 | 60.07 | 0 | 1 | 22.2 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:50 | Normal | 472.5 | 513.8 | 455.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.2 | 134.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.08 | 60.17 | 60.12 | 10 | 1 | 22.5 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:51 | Normal | 444.5 | 455.1 | 408.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 40 | 1 | 22.7 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:52 | Normal | 468.4 | 398.1 | 513.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 25 | 1 | 22.9 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:53 | Normal | 444.6 | 353.2 | 480.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 46 | 1 | 23.2 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:54 | Normal | 398.8 | 302.1 | 433.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 53 | 1 | 23.4 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:55 | Normal | 403 | 269.2 | 378.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 61 | 1 | 23.5 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:56 | Normal | 464.1 | 231.6 | 460.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 68 | 1 | 23.7 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:57 | Normal | 475.5 | 204.3 | 482.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134 | 134.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 71 | 1 | 23.9 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:58 | Normal | 474.1 | 199.6 | 454.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 79 | 1 | 24.1 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 05:59 | Normal | 486.9 | 194.8 | 405.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 80 | 1 | 24.3 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:00 | Normal | 478.1 | 199.9 | 495.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 89 | 1 | 24.5 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:01 | Normal | 478.9 | 200 | 466.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 102 | 1 | 24.6 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:02 | Normal | 477.8 | 200 | 408.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 134.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 104 | 1 | 24.8 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:03 | Normal | 497.8 | 200 | 464.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 114 | 1 | 24.9 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:04 | Normal | 500.1 | 200 | 463.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 120 | 1 | 25.1 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:05 | Normal | 511.8 | 200 | 425.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 121 | 1 | 25.2 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:06 | Normal | 487.9 | 199.9 | 410.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 130 | 1 | 25.4 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:07 | Normal | 509.6 | 200 | 414.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 135 | 1 | 25.5 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:08 | Normal | 515.6 | 198.6 | 418.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 143 | 1 | 25.6 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:09 | Normal | 512.4 | 200 | 415.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 148 | 1 | 25.8 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:10 | Normal | 513.7 | 199.7 | 418 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 60 | 155 | 1 | 25.9 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:11 | Normal | 510.6 | 200 | 421 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.06 | 59.97 | 162 | 1 | 26.1 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:12 | Normal | 526 | 200 | 443.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 60 | 166 | 1 | 26.2 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:14 | Normal | 517.6 | 200 | 439.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 175 | 1 | 26.3 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:15 | Normal | 503.5 | 199.3 | 401.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 177 | 1 | 26.5 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:16 | Normal | 513.5 | 199.9 | 416.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.04 | 60.11 | 185 | 1 | 26.6 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:17 | Normal | 523.4 | 200 | 441.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 60.16 | 193 | 1 | 26.7 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:18 | Normal | 524.8 | 200 | 437 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.89 | 60.18 | 196 | 1 | 26.8 | 116539.6 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:19 | Normal | 533 | 199.8 | 434.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 200 | 1 | 27 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:20 | Normal | 531.4 | 200 | 409.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60.17 | 59.89 | 202 | 1 | 27.1 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:21 | Normal | 535 | 200 | 400.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.09 | 60 | 60.04 | 206 | 1 | 27.2 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:22 | Normal | 522.2 | 199.9 | 407.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 0.8 | 1 | 1 | 60.03 | 60.08 | 60.13 | 213 | 1 | 27.3 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:23 | Normal | 536.5 | 199.8 | 415.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.11 | 60.05 | 60.05 | 215 | 1 | 27.4 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:24 | Normal | 527.8 | 200.1 | 399.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.12 | 60.06 | 222 | 1 | 27.5 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:25 | Normal | 528.5 | 200 | 405.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.1 | 59.99 | 227 | 1 | 27.6 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:26 | Normal | 530.9 | 200 | 395.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 229 | 1 | 27.7 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:27 | Normal | 535.6 | 200.2 | 408.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 234 | 1 | 27.9 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:28 | Normal | 527.5 | 200 | 376.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.14 | 60.09 | 60.18 | 236 | 1 | 28 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:29 | Normal | 531.7 | 200 | 396.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.6 | 134 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.12 | 60 | 60.1 | 243 | 1 | 28.1 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:30 | Normal | 533.6 | 200 | 394.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.1 | 60.13 | 246 | 1 | 28.3 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:31 | Normal | 527.4 | 200 | 392.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.11 | 59.92 | 60.19 | 251 | 1 | 28.4 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:32 | Normal | 538.6 | 200.1 | 386.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60.05 | 252 | 1 | 28.5 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:33 | Normal | 540.6 | 200 | 408.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 259 | 1 | 28.6 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:34 | Normal | 539.5 | 200 | 426.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 268 | 1 | 28.7 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:35 | Normal | 548.6 | 200 | 430.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 266 | 1 | 28.8 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:36 | Normal | 552.1 | 200 | 433.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 270 | 1 | 28.9 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:37 | Normal | 553.2 | 199.8 | 483.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 289 | 1 | 29 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:38 | Normal | 550.5 | 200.1 | 482.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 296 | 1 | 29.2 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:39 | Normal | 550.3 | 199.5 | 480.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 294 | 1 | 29.3 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:40 | Normal | 547.5 | 200 | 469.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 303 | 1 | 29.4 | 116539.7 | 20060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:41 | Normal | 544.5 | 200.5 | 464.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 306 | 1 | 29.5 | 116539.7 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:42 | Normal | 551.2 | 199.5 | 484.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 311 | 1 | 29.6 | 116539.7 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:43 | Normal | 550.3 | 199.8 | 489.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 318 | 1 | 29.7 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:44 | Normal | 551.3 | 200.3 | 483.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 321 | 1 | 29.9 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:45 | Normal | 549.5 | 199.8 | 482.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 324 | 1 | 30 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:46 | Normal | 552.3 | 200 | 484.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 331 | 1 | 30.1 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:47 | Normal | 556.4 | 200.1 | 468.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134 | 134.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 332 | 1 | 30.2 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:48 | Normal | 549.3 | 200 | 487.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 345 | 1 | 30.3 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:49 | Normal | 554.1 | 200 | 497.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 352 | 1 | 30.4 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:50 | Normal | 560 | 200 | 452.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 368 | 1 | 30.5 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:51 | Normal | 561.8 | 200.1 | 403 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 421 | 1 | 30.5 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:52 | Normal | 556 | 200 | 414.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 446 | 1 | 30.6 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:53 | Normal | 549.7 | 200 | 422.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.1 | 60.05 | 449 | 1 | 30.7 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:54 | Normal | 555.1 | 207 | 419.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60 | 455 | 1 | 30.8 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:56 | Normal | 561.1 | 212 | 424.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 457 | 1 | 30.9 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:57 | Normal | 551 | 200 | 418.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 453 | 1 | 31 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:58 | Normal | 543.3 | 200 | 402.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 134.7 | 134.2 | 134.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.02 | 60 | 485 | 1 | 31.1 | 116539.8 | 20061 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 06:59 | Normal | 544.2 | 200 | 418.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 498 | 1 | 31.2 | 116539.9 | 20061 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:00 | Normal | 540.3 | 200 | 413.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 512 | 1 | 31.4 | 116539.9 | 20061 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:01 | Normal | 555.1 | 200 | 424 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 526 | 1 | 31.5 | 116539.9 | 20061 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:02 | Normal | 562.3 | 200.1 | 433.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.05 | 60 | 60.02 | 543 | 1 | 31.6 | 116539.9 | 20061 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:03 | Normal | 533.3 | 200.6 | 452.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.96 | 59.89 | 588 | 1 | 31.8 | 116539.9 | 20061 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:04 | Normal | 506.3 | 199.8 | 452 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 740 | 1 | 31.9 | 116539.9 | 20061 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:05 | Normal | 430.8 | 200 | 444.1 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1107 | 1 | 32 | 116539.9 | 20061 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:06 | Normal | 517 | 200.1 | 453.1 | 2 | 0.5 | 0.9 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1167 | 1 | 32.1 | 116539.9 | 20061 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:07 | Normal | 523.1 | 200 | 454.8 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 1220 | 1 | 32.3 | 116540 | 20061 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:08 | Normal | 495.2 | 199.8 | 479.3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1398 | 1 | 32.4 | 116540 | 20061 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:09 | Normal | 510.6 | 200 | 476 | 2.7 | 0.5 | 1 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 1547 | 1 | 30.6 | 116540 | 20061 | 0 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:10 | Normal | 515.8 | 199.8 | 485.8 | 2.8 | 0.5 | 1 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1614 | 1 | 28.1 | 116540 | 20061 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:11 | Normal | 506.1 | 200 | 482.3 | 2.8 | 0.5 | 1 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1634 | 1 | 27.2 | 116540.1 | 20061 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:12 | Normal | 514.4 | 219 | 458.9 | 2.8 | 0.6 | 1 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 60 | 60.01 | 1671 | 1 | 26.9 | 116540.1 | 20061 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:13 | Normal | 515.3 | 254 | 482.5 | 2.8 | 0.6 | 1 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 1712 | 1 | 26.8 | 116540.1 | 20061 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:14 | Normal | 509.8 | 309.5 | 495.5 | 3 | 0.6 | 1 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1858 | 1 | 26.8 | 116540.1 | 20061 | 0 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:15 | Normal | 503.3 | 334 | 494.5 | 3.1 | 0.7 | 1.1 | 135.1 | 134.6 | 135 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1944 | 1 | 26.8 | 116540.2 | 20061 | 0 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:16 | Normal | 493.7 | 326 | 497.8 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 135 | 134.7 | 135 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 2043 | 1 | 26.9 | 116540.2 | 20061 | 0 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:17 | Normal | 511.3 | 329 | 504 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 135 | 134.7 | 134.9 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2113 | 1 | 26.9 | 116540.3 | 20061 | 0 | 3.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:18 | Normal | 511.1 | 301.8 | 480.4 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 135.1 | 134.9 | 135 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 60.05 | 60.02 | 2387 | 1 | 27 | 116540.3 | 20061 | 0 | 3.3 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:19 | Normal | 500.3 | 331.4 | 481.8 | 3.5 | 2 | 1.1 | 135.3 | 134.9 | 135.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 60.06 | 60 | 2487 | 1 | 27.1 | 116540.3 | 20061 | 0 | 3.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:20 | Normal | 520.5 | 349.5 | 466.7 | 3.5 | 2.1 | 1.1 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 2612 | 1 | 27.2 | 116540.4 | 20061 | 0 | 3.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:21 | Normal | 529.3 | 369 | 480.5 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | 135.2 | 135 | 135.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 2722 | 1 | 27.3 | 116540.4 | 20061 | 0 | 3.3 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:22 | Normal | 520.2 | 348.1 | 477.5 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2868 | 1 | 27.4 | 116540.5 | 20061 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:23 | Normal | 518 | 356.3 | 488.7 | 3.5 | 2.9 | 1.1 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2992 | 1 | 27.5 | 116540.5 | 20061 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:24 | Normal | 528.1 | 345 | 490.9 | 3.5 | 3 | 1.1 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3022 | 1 | 27.7 | 116540.6 | 20061 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:25 | Normal | 516.1 | 366.5 | 480.1 | 3.6 | 3 | 1.2 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3115 | 1 | 27.8 | 116540.6 | 20061 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:26 | Normal | 522 | 387.6 | 487.1 | 3.6 | 3 | 1.2 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3204 | 1 | 28 | 116540.7 | 20061 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:27 | Normal | 509.8 | 410.7 | 498.8 | 3.7 | 3.1 | 1.2 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 3329 | 1 | 28.1 | 116540.7 | 20061 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:28 | Normal | 514.6 | 419.2 | 497.7 | 3.7 | 3.1 | 1.3 | 134 | 133.6 | 133.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 3388 | 1 | 28.2 | 116540.8 | 20061 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:29 | Normal | 511 | 436.8 | 501.5 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 3449 | 1 | 28.4 | 116540.9 | 20061 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:30 | Normal | 514.1 | 464.8 | 497.9 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.04 | 59.97 | 59.97 | 3568 | 1 | 28.5 | 116540.9 | 20061 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:32 | Normal | 519.7 | 493.6 | 483.8 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 134 | 133.9 | 134 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 60 | 60 | 3683 | 1 | 28.7 | 116541 | 20061 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:33 | Normal | 514.8 | 528.1 | 500.6 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3843 | 1 | 28.9 | 116541 | 20061 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:34 | Normal | 506.3 | 524.6 | 545.9 | 4 | 3.2 | 1.3 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3907 | 1 | 29 | 116541.1 | 20061 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:35 | Normal | 506.1 | 525 | 542.8 | 4 | 3.3 | 1.3 | 134.3 | 134 | 134.2 | 10 | 10.1 | 10 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 3966 | 1 | 29.2 | 116541.2 | 20061 | 0.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:36 | Normal | 500.4 | 522.1 | 543 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 134.2 | 134 | 134.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 4090 | 1 | 29.4 | 116541.2 | 20061 | 0.3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:37 | Normal | 496 | 522.5 | 538.6 | 4.8 | 3.3 | 1.3 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.94 | 60.04 | 60.08 | 4332 | 1 | 29.5 | 116541.3 | 20061 | 0.7 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:38 | Normal | 494.1 | 521.1 | 545.8 | 5.1 | 3.4 | 1.3 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 59.85 | 59.94 | 4624 | 1 | 29.7 | 116541.4 | 20061 | 1.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:39 | Normal | 484.1 | 517.8 | 551.5 | 5.7 | 3.4 | 1.3 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 12 | 12.1 | 12.2 | 60.13 | 60 | 60.02 | 4787 | 1 | 29.9 | 116541.5 | 20061 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:40 | Normal | 482.5 | 523.2 | 532.5 | 5.8 | 3.2 | 1.4 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 4791 | 1 | 30 | 116541.6 | 20061 | 1.7 | 4.2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:41 | Normal | 483.5 | 520.3 | 531.5 | 5.9 | 3.5 | 1.5 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 4960 | 1 | 30.2 | 116541.6 | 20061 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:42 | Normal | 484 | 519 | 528.8 | 5.9 | 3.5 | 1.5 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 5026 | 1 | 30.4 | 116541.7 | 20062 | 1.7 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:43 | Normal | 485.7 | 523.5 | 513.1 | 6 | 3.5 | 1.7 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 5163 | 1 | 30.6 | 116541.8 | 20062 | 1.7 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:44 | Normal | 489.4 | 517.5 | 494.6 | 6 | 3.6 | 1.9 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5311 | 1 | 31 | 116541.9 | 20062 | 1.7 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:45 | Normal | 501.8 | 518.5 | 493.2 | 6.1 | 3.6 | 2 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5460 | 1 | 31.6 | 116542 | 20062 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:46 | Normal | 507.4 | 516.5 | 486.1 | 6.1 | 3.6 | 2.1 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 5577 | 1 | 32.3 | 116542.1 | 20062 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:47 | Normal | 511.5 | 513.4 | 506.3 | 6.1 | 3.7 | 2.1 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5691 | 1 | 33 | 116542.2 | 20062 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:48 | Normal | 504.4 | 515 | 494 | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 5776 | 1 | 33.8 | 116542.3 | 20062 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:49 | Normal | 508.4 | 510.8 | 495.7 | 6.3 | 3.8 | 2.4 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 5869 | 1 | 34.5 | 116542.4 | 20062 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:50 | Normal | 509.6 | 508.1 | 495.6 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 5965 | 1 | 35.2 | 116542.5 | 20062 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:51 | Normal | 502.6 | 514.3 | 523.2 | 6.5 | 3.8 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 14.8 | 15 | 15 | 60 | 60 | 60 | 6028 | 1 | 35.9 | 116542.6 | 20062 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:52 | Normal | 509.5 | 509.1 | 514.6 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6109 | 1 | 36.5 | 116542.7 | 20062 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:53 | Normal | 505.3 | 508 | 501.3 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 135 | 134.7 | 134.9 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 6185 | 1 | 37.1 | 116542.8 | 20062 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:54 | Normal | 504.4 | 505.1 | 513.1 | 6.6 | 3.9 | 2.6 | 134.9 | 134.7 | 135 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 6263 | 1 | 37.7 | 116542.9 | 20062 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:55 | Normal | 505.1 | 505.3 | 510.7 | 6.6 | 4 | 2.7 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.03 | 59.99 | 60 | 6318 | 1 | 38.2 | 116543 | 20062 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:56 | Normal | 506.2 | 502.9 | 505 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.9 | 134.9 | 135 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 6378 | 1 | 38.8 | 116543.1 | 20062 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:57 | Normal | 508.5 | 502 | 510.6 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135 | 134.9 | 135 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6420 | 1 | 39.3 | 116543.2 | 20062 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:58 | Normal | 498.6 | 500.5 | 508 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 6493 | 1 | 39.7 | 116543.3 | 20062 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 07:59 | Normal | 501.9 | 500.2 | 507.6 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6529 | 1 | 40.2 | 116543.5 | 20062 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:00 | Normal | 499.3 | 500.3 | 499 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 6598 | 1 | 40.6 | 116543.6 | 20062 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:01 | Normal | 500.6 | 503.6 | 511.8 | 7 | 4.1 | 2.9 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6635 | 1 | 41.1 | 116543.7 | 20062 | 2.2 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:02 | Normal | 505.8 | 500.8 | 502.8 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.1 | 60.02 | 6693 | 1 | 41.5 | 116543.8 | 20062 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:03 | Normal | 498.8 | 500.2 | 507.3 | 7.1 | 4.2 | 3 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 6746 | 1 | 41.9 | 116543.9 | 20062 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:05 | Normal | 495.6 | 501.1 | 494.3 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6761 | 1 | 42.3 | 116544 | 20062 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:06 | Normal | 498.5 | 500.5 | 500.4 | 7 | 4.1 | 3 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 6739 | 1 | 42.7 | 116544.1 | 20062 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:07 | Normal | 501.7 | 497.3 | 501.4 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 16.8 | 17 | 17 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 6810 | 1 | 43.2 | 116544.3 | 20062 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:08 | Normal | 498.1 | 496.7 | 506 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6908 | 1 | 43.5 | 116544.4 | 20062 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:09 | Normal | 507.8 | 493.6 | 500.5 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6966 | 1 | 43.9 | 116544.5 | 20062 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:10 | Normal | 493.6 | 500.2 | 500.1 | 7.4 | 4.3 | 3.2 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 7036 | 1 | 44 | 116544.6 | 20062 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:11 | Normal | 496.5 | 492.2 | 496 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7074 | 1 | 44.4 | 116544.7 | 20062 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:12 | Normal | 498.5 | 494.8 | 494.9 | 7.4 | 4.4 | 3.3 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 60 | 60 | 7132 | 1 | 44.8 | 116544.9 | 20062 | 2.4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:13 | Normal | 500.5 | 502.3 | 499.3 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7207 | 1 | 45.2 | 116545 | 20062 | 2.4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-29 08:17 | Normal | 498.6 | 493.1 | 494.2 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 7478 | 1 | 46.9 | 116545.6 | 20062 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 08:22 | Normal | 493.2 | 491.8 | 495.7 | 8 | 4.8 | 3.6 | 134.8 | 135 | 134.9 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7713 | 1 | 48.2 | 116546.3 | 20062 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 08:27 | Normal | 492.1 | 489.6 | 502.6 | 8.2 | 4.9 | 3.7 | 134.9 | 135 | 135 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 60.06 | 60.05 | 7916 | 1 | 48.8 | 116546.9 | 20062 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 08:32 | Normal | 486.7 | 485.4 | 496.7 | 8.5 | 5.1 | 3.9 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 8132 | 1 | 49.3 | 116547.6 | 20062 | 2.7 | 5.8 | 5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 08:37 | Normal | 465 | 476.6 | 488.4 | 9.6 | 5.3 | 4.1 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 8567 | 1 | 49.7 | 116548.3 | 20062 | 3.5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 08:42 | Normal | 445 | 480.5 | 485.6 | 11.1 | 5.4 | 4.3 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9187 | 1 | 49.9 | 116549 | 20063 | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 08:47 | Normal | 447 | 477.9 | 488.8 | 11.4 | 5.5 | 4.4 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 9422 | 1 | 50.3 | 116549.8 | 20063 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 08:52 | Normal | 447.1 | 479.3 | 487.8 | 11.6 | 5.6 | 4.5 | 135.2 | 135.6 | 135.5 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.01 | 60.07 | 60.08 | 9657 | 1 | 50.3 | 116550.6 | 20063 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 08:57 | Normal | 443.1 | 472.7 | 480.6 | 11.9 | 5.8 | 4.7 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9835 | 1 | 50.5 | 116551.4 | 20063 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:02 | Normal | 443.6 | 473 | 483.8 | 12.1 | 5.9 | 4.8 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 10030 | 1 | 50.7 | 116552.2 | 20063 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:07 | Normal | 443.5 | 474 | 483 | 12.3 | 6 | 5 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 60.07 | 60.07 | 10230 | 1 | 50.6 | 116553.1 | 20063 | 5.5 | 7 | 5.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:12 | Normal | 474.3 | 469 | 480.9 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 10800 | 1 | 50.4 | 116553.9 | 20063 | 5.7 | 6.9 | 6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:17 | Normal | 471 | 472.8 | 484.4 | 12.8 | 6.1 | 5.1 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 10950 | 1 | 50.1 | 116554.9 | 20063 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:22 | Normal | 469.5 | 475 | 485.9 | 13 | 6.2 | 5.1 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 11071 | 1 | 50 | 116555.8 | 20063 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:27 | Normal | 476.6 | 470.3 | 489 | 13 | 6.4 | 5.3 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 60.05 | 60 | 60.04 | 11349 | 1 | 49.5 | 116556.7 | 20063 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:32 | Normal | 471.3 | 471.3 | 486.5 | 13.5 | 6.5 | 5.5 | 135.7 | 136.1 | 135.9 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11675 | 1 | 49 | 116557.7 | 20063 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:37 | Normal | 474.4 | 469.3 | 486.1 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 135.8 | 136 | 135.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60 | 60.03 | 60 | 11826 | 1 | 48.8 | 116558.6 | 20063 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:42 | Normal | 469.5 | 470.2 | 485.1 | 13.8 | 6.7 | 5.7 | 135.7 | 136 | 135.9 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 11931 | 1 | 48.5 | 116559.6 | 20064 | 6.4 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:47 | Normal | 462.8 | 469.6 | 485.6 | 14.1 | 6.8 | 5.8 | 135.8 | 136 | 136 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60.02 | 59.97 | 12049 | 1 | 48.4 | 116560.6 | 20064 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:52 | Normal | 464.1 | 460.3 | 479.4 | 14.3 | 7 | 6 | 135.6 | 136 | 135.9 | 29.9 | 30.2 | 30 | 59.96 | 60 | 59.98 | 12214 | 1 | 48.3 | 116561.6 | 20064 | 6.6 | 7.8 | 6.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 09:57 | Normal | 470 | 465.5 | 469.3 | 14.2 | 7 | 6.2 | 135.7 | 136.1 | 136.2 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12320 | 1 | 48.1 | 116562.7 | 20064 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:02 | Normal | 463.6 | 469.5 | 469.3 | 14.4 | 7 | 6.2 | 135.7 | 136.3 | 135.9 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 12317 | 1 | 47.6 | 116563.7 | 20064 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:07 | Normal | 464.3 | 465 | 467.5 | 14.5 | 7 | 6.3 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 60 | 60.01 | 60 | 12470 | 1 | 47.4 | 116564.7 | 20064 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:12 | Normal | 463.1 | 465.8 | 466.2 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 135.8 | 136.3 | 136.2 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.96 | 59.98 | 60 | 12581 | 1 | 47.4 | 116565.8 | 20064 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:17 | Normal | 459.9 | 463.5 | 467 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 135.7 | 136.2 | 136.1 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 12680 | 1 | 47.5 | 116566.8 | 20064 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:22 | Normal | 460 | 460.5 | 467.9 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 135.5 | 136.1 | 135.9 | 31.1 | 31.5 | 31.5 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 12709 | 1 | 47.5 | 116567.9 | 20064 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:27 | Normal | 456.1 | 458.6 | 466.2 | 15.1 | 7.3 | 6.7 | 135.7 | 136.3 | 136.1 | 31.6 | 31.9 | 31.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12904 | 1 | 47.6 | 116569 | 20064 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:32 | Normal | 456 | 451.8 | 463 | 15.2 | 7.5 | 6.8 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 31.7 | 32 | 32 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12972 | 1 | 47.7 | 116570 | 20064 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:37 | Normal | 461.1 | 459.8 | 468.9 | 15 | 7.3 | 6.7 | 135.8 | 136.1 | 136 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12902 | 1 | 47.9 | 116571.1 | 20064 | 7 | 8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:42 | Normal | 454.1 | 457.7 | 464 | 15.3 | 7.4 | 6.9 | 135.7 | 136.2 | 136 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.04 | 59.99 | 60 | 13090 | 1 | 48 | 116572.2 | 20065 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:47 | Normal | 458.6 | 453.3 | 468.8 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 135.8 | 136.2 | 136 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 59.97 | 60.04 | 59.97 | 13136 | 1 | 48 | 116573.3 | 20065 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:52 | Normal | 460 | 453.7 | 470.5 | 15.1 | 7.5 | 6.9 | 135.8 | 136.3 | 136.1 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 13104 | 1 | 47.8 | 116574.4 | 20065 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 10:57 | Normal | 457.1 | 455.6 | 463 | 15.3 | 7.5 | 7 | 135.9 | 136.4 | 136.2 | 32 | 32.4 | 32.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 13125 | 1 | 48.1 | 116575.5 | 20065 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:02 | Normal | 450.5 | 454.9 | 463.4 | 15.5 | 7.5 | 7 | 135.8 | 136.2 | 136.1 | 32 | 32.4 | 32.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13152 | 1 | 48.2 | 116576.6 | 20065 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:07 | Normal | 451 | 445.8 | 462 | 15.5 | 7.6 | 7.1 | 135.7 | 136.3 | 136 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 13192 | 1 | 48.5 | 116577.7 | 20065 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:12 | Normal | 457.1 | 451.3 | 461 | 15.4 | 7.6 | 7.2 | 135.9 | 136.2 | 136 | 32.5 | 32.9 | 32.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 13287 | 1 | 48.5 | 116578.8 | 20065 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:17 | Normal | 457.3 | 458.1 | 458.5 | 15.3 | 7.5 | 7.3 | 135.9 | 136.2 | 136.1 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 13284 | 1 | 48.6 | 116579.9 | 20065 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:22 | Normal | 455.3 | 454 | 461.1 | 15.3 | 7.5 | 7.1 | 135.9 | 136.3 | 136 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 13165 | 1 | 48.8 | 116581 | 20065 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:27 | Normal | 449.4 | 456.1 | 454.1 | 15.6 | 7.5 | 7.3 | 135.8 | 136.4 | 136 | 32.3 | 32.8 | 32.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 13259 | 1 | 48.8 | 116582.1 | 20065 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:32 | Normal | 438.3 | 435.1 | 465.3 | 15.6 | 7.6 | 7.1 | 135.6 | 136.2 | 135.9 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 12982 | 1 | 48.8 | 116583.2 | 20065 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:37 | Normal | 453.4 | 448 | 458.6 | 15.3 | 7.6 | 7.3 | 135.6 | 136.3 | 135.9 | 32.4 | 32.8 | 32.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 13228 | 1 | 48.9 | 116584.3 | 20065 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:42 | Normal | 456.1 | 462.8 | 454 | 15.2 | 7.3 | 7.4 | 135.6 | 136.1 | 135.9 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 13200 | 1 | 48.9 | 116585.4 | 20066 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:47 | Normal | 449 | 449.7 | 452.1 | 15.5 | 7.6 | 7.5 | 135.7 | 136.2 | 136 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 13308 | 1 | 49.1 | 116586.5 | 20066 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:52 | Normal | 447.1 | 452.3 | 456.7 | 15.6 | 7.6 | 7.4 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.97 | 60.01 | 59.93 | 13294 | 1 | 49.1 | 116587.6 | 20066 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 11:57 | Normal | 449.8 | 469 | 454.1 | 15 | 7.3 | 7.5 | 135.5 | 136 | 135.7 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 12824 | 1 | 49 | 116588.7 | 20066 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:02 | Normal | 451.1 | 463.8 | 456.4 | 15.5 | 7.5 | 7.5 | 135.6 | 136.2 | 135.9 | 32.6 | 33.1 | 33 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13353 | 1 | 48.8 | 116589.6 | 20066 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:07 | Normal | 453.9 | 457.9 | 461.6 | 15.5 | 7.6 | 7.5 | 135.7 | 136.1 | 136 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 60 | 59.96 | 60 | 13474 | 1 | 48.8 | 116590.7 | 20066 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:12 | Normal | 449 | 460.5 | 461 | 16 | 7.6 | 7.7 | 135.6 | 136.4 | 136.1 | 33.4 | 33.9 | 33.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 13720 | 1 | 49.1 | 116591.8 | 20066 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:17 | Normal | 465.1 | 471.6 | 466.5 | 6.3 | 2.5 | 3.4 | 133.6 | 134.2 | 134 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5615 | 1 | 48.7 | 116592.7 | 20066 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:22 | Normal | 458.8 | 445.4 | 464.8 | 17 | 8.5 | 8.3 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 14923 | 1 | 48.6 | 116593.8 | 20066 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:27 | Normal | 448.8 | 454.9 | 451.5 | 16.4 | 7.9 | 8.1 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 34.4 | 34.8 | 34.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 14100 | 1 | 49 | 116595 | 20066 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:32 | Normal | 433.8 | 433.1 | 446 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133 | 133.5 | 133.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3386 | 1 | 49.2 | 116596.1 | 20066 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:37 | Normal | 448.5 | 443.2 | 442.4 | 17.1 | 8.3 | 8.6 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.95 | 60 | 59.97 | 14670 | 1 | 48.5 | 116596.7 | 20066 | 8.1 | 9.2 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:42 | Normal | 455.8 | 451.9 | 446.6 | 15.5 | 7.5 | 8 | 135.6 | 136 | 136 | 33 | 33.5 | 33.5 | 60 | 60.01 | 60 | 13548 | 1 | 48.8 | 116597.9 | 20067 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:47 | Normal | 452.8 | 440.5 | 447.3 | 15.6 | 7.6 | 7.9 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 13472 | 1 | 49.1 | 116599 | 20067 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:52 | Normal | 456.5 | 453.5 | 456 | 15.1 | 7.1 | 7.6 | 135.3 | 135.7 | 135.7 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 13160 | 1 | 48.5 | 116599.7 | 20067 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 12:57 | Normal | 452.8 | 448.6 | 457.8 | 15.1 | 7.2 | 7.6 | 135.5 | 135.8 | 135.9 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 13009 | 1 | 48.4 | 116600.8 | 20067 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:02 | Normal | 454.8 | 447.1 | 447.1 | 15.1 | 7.3 | 7.8 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13149 | 1 | 48.5 | 116601.9 | 20067 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:07 | Normal | 449 | 430.2 | 455.3 | 15.2 | 7.6 | 7.6 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13124 | 1 | 48.3 | 116602.8 | 20067 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:12 | Normal | 452.7 | 458.2 | 460.8 | 14.3 | 6.8 | 7.3 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 30.7 | 31 | 30.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12466 | 1 | 48.2 | 116603.8 | 20067 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:17 | Normal | 458.6 | 462.2 | 462.1 | 14.2 | 6.8 | 7.3 | 135.3 | 135.6 | 135.6 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12568 | 1 | 48.1 | 116604.8 | 20067 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:22 | Normal | 459 | 454.1 | 450.3 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 133 | 132.9 | 5.9 | 6 | 6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2546 | 1 | 48.1 | 116605.9 | 20067 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:27 | Normal | 460.9 | 455.7 | 462.1 | 13.4 | 6.5 | 7 | 134.9 | 135.1 | 135 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11906 | 1 | 47.8 | 116606.7 | 20067 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:32 | Normal | 455.6 | 460.6 | 469 | 13.6 | 6.5 | 6.9 | 134.9 | 135 | 135.2 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 11972 | 1 | 47.7 | 116607.7 | 20067 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:37 | Normal | 462.9 | 458 | 477.1 | 12.5 | 6 | 6.1 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 10972 | 1 | 47.6 | 116608.7 | 20067 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:42 | Normal | 464.7 | 463.8 | 490.8 | 12.5 | 6 | 5.6 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 10829 | 1 | 47.4 | 116609.6 | 20068 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:47 | Normal | 432.6 | 417 | 452.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.8 | 132.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1991 | 1 | 47.2 | 116610.3 | 20068 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:52 | Normal | 444.3 | 480.3 | 455.5 | 4.6 | 2 | 2.5 | 132.6 | 132.8 | 132.9 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 3717 | 1 | 46.5 | 116610.9 | 20068 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 13:57 | Normal | 461.3 | 471.7 | 456.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 1662 | 1 | 44.9 | 116611.1 | 20068 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:02 | Normal | 488.8 | 488.5 | 473.1 | 11.5 | 5.5 | 6.3 | 134.1 | 134.3 | 134.4 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10871 | 1 | 44 | 116611.6 | 20068 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:07 | Normal | 484.7 | 481 | 476.7 | 11.3 | 5.5 | 6 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 26 | 26.2 | 26.3 | 60.01 | 60.02 | 59.95 | 10515 | 1 | 44.1 | 116612.5 | 20068 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:12 | Normal | 478.5 | 474 | 481 | 11 | 5.3 | 5.5 | 134 | 134 | 134.2 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 9959 | 1 | 44.1 | 116613.4 | 20068 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:17 | Normal | 473.1 | 468.3 | 484.6 | 10.9 | 5.3 | 5 | 133.7 | 133.8 | 134.1 | 23.7 | 24.2 | 24 | 59.94 | 59.89 | 59.9 | 9584 | 1 | 44.1 | 116614.2 | 20068 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:23 | Normal | 449.4 | 449.3 | 418.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1324 | 1 | 44.4 | 116614.9 | 20068 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:27 | Normal | 472.8 | 478.7 | 440.1 | 10.5 | 5 | 6 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 9554 | 1 | 44 | 116615.7 | 20068 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:32 | Normal | 476.7 | 448.1 | 463.1 | 2.6 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 4.8 | 5 | 5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2173 | 1 | 44 | 116616.3 | 20068 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:37 | Normal | 466.8 | 466.8 | 415.2 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 1638 | 1 | 46.2 | 116616.4 | 20068 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:42 | Normal | 489.7 | 496.5 | 463.1 | 9.6 | 4.5 | 5.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 60.06 | 59.97 | 59.98 | 8935 | 1 | 42.4 | 116616.8 | 20069 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:47 | Normal | 486.4 | 487.8 | 441.9 | 9 | 4.3 | 5.3 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 8347 | 1 | 42.4 | 116617.5 | 20069 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:52 | Normal | 484.2 | 489.8 | 439 | 8.6 | 4 | 5.1 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 7930 | 1 | 42.7 | 116618.2 | 20069 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 14:58 | Normal | 482.9 | 492.6 | 435.2 | 8.5 | 3.8 | 5.1 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7770 | 1 | 43.2 | 116618.8 | 20069 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:02 | Normal | 484.8 | 482 | 446.7 | 8.2 | 3.8 | 4.6 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 7453 | 1 | 43.3 | 116619.4 | 20069 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:08 | Normal | 459.1 | 374 | 410.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 834 | 1 | 44 | 116619.8 | 20069 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:12 | Normal | 482.8 | 379.7 | 439 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 1733 | 1 | 46.1 | 116619.9 | 20069 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:18 | Normal | 498.6 | 479.4 | 432.8 | 7.3 | 3.5 | 4.6 | 134.5 | 134.3 | 134.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.88 | 59.91 | 59.87 | 6913 | 1 | 42.6 | 116620.4 | 20069 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:22 | Normal | 490.6 | 478.2 | 433.8 | 7 | 3.3 | 4.4 | 134.4 | 134.2 | 134.8 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 6551 | 1 | 42.8 | 116621 | 20069 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:27 | Normal | 489 | 483.3 | 419.1 | 6.6 | 3 | 4.2 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 6086 | 1 | 43 | 116621.5 | 20069 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:33 | Normal | 483.5 | 462.4 | 443.6 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2430 | 1 | 43.2 | 116621.7 | 20069 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:37 | Normal | 497.7 | 484.1 | 406.8 | 5.5 | 2.6 | 3.7 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60 | 60.01 | 60 | 5134 | 1 | 42.8 | 116622 | 20069 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:42 | Normal | 501.3 | 482 | 413.6 | 4.6 | 2 | 3 | 133 | 132.7 | 133 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4224 | 1 | 42.7 | 116622.3 | 20070 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:48 | Normal | 471.7 | 474.9 | 417.6 | 4.5 | 2.1 | 3.1 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 4015 | 1 | 42.6 | 116622.5 | 20070 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:53 | Normal | 499.6 | 488.3 | 404.8 | 4.5 | 2 | 3.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 4207 | 1 | 42.5 | 116622.9 | 20070 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 15:57 | Normal | 446.1 | 432 | 416.4 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 3413 | 1 | 43 | 116623.1 | 20070 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:03 | Normal | 499.6 | 491.1 | 409.8 | 4 | 1.8 | 2.8 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 3655 | 1 | 42.5 | 116623.5 | 20070 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:08 | Normal | 491.7 | 487.3 | 389.2 | 3.8 | 1.5 | 2.8 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.9 | 59.92 | 59.94 | 3335 | 1 | 42.5 | 116623.8 | 20070 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:12 | Normal | 498.6 | 443 | 384.3 | 3.3 | 1.5 | 2.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.88 | 59.92 | 59.91 | 2954 | 1 | 42.2 | 116624 | 20070 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:18 | Normal | 499.3 | 443.1 | 392.5 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 2594 | 1 | 41.8 | 116624.3 | 20070 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:22 | Normal | 497 | 460.5 | 397.8 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 5.9 | 6 | 6 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 2305 | 1 | 41.4 | 116624.5 | 20070 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:28 | Normal | 493.5 | 455 | 389.7 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 132.2 | 131.6 | 132 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.9 | 59.91 | 59.93 | 2006 | 1 | 41 | 116624.6 | 20070 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:33 | Normal | 498.6 | 410.2 | 395.7 | 2 | 0.9 | 1.9 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1741 | 1 | 40.5 | 116624.8 | 20070 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:38 | Normal | 499.3 | 407 | 383.5 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 132.1 | 131.5 | 132 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1426 | 1 | 41.5 | 116624.9 | 20070 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:43 | Normal | 491.6 | 388.1 | 381.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 1215 | 1 | 43.5 | 116625 | 20071 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:48 | Normal | 491.7 | 351.1 | 375.9 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1000 | 1 | 44.5 | 116625.1 | 20071 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:53 | Normal | 488.1 | 333.1 | 377.8 | 1 | 0.5 | 1.2 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 752 | 1 | 45.1 | 116625.2 | 20071 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 16:58 | Normal | 458.2 | 197.4 | 366.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 241 | 1 | 45.4 | 116625.2 | 20071 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:03 | Normal | 461.2 | 200 | 409 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 269 | 1 | 45.4 | 116625.2 | 20071 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:08 | Normal | 464 | 199.7 | 365.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 167 | 1 | 45.4 | 116625.3 | 20071 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:13 | Normal | 461 | 200 | 341.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 137 | 1 | 45.2 | 116625.3 | 20071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:18 | Normal | 466.8 | 200.3 | 409.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 112 | 1 | 45 | 116625.3 | 20071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:23 | Normal | 446.6 | 199.8 | 459.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.93 | 59.89 | 88 | 1 | 44.7 | 116625.3 | 20071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:28 | Normal | 412 | 200.1 | 367.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 50 | 1 | 44.4 | 116625.3 | 20071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:33 | Normal | 449 | 334.8 | 454.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 22 | 1 | 44.2 | 116625.3 | 20071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:38 | Normal | 409.1 | 323.3 | 410.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7 | 1 | 44.1 | 116625.3 | 20071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:43 | Normal | 311 | 283.5 | 305.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.95 | 2 | 1 | 43.8 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:48 | Normal | 306.3 | 280.7 | 278.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 43.4 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:53 | Normal | 430.4 | 377.4 | 374.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 43.2 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 17:58 | Normal | 360.5 | 356.3 | 327.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 42.8 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-29 18:03 | Normal | 197.1 | 198.6 | 196.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.4 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0