## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-03 05:29 | Wait | 453.3 | 453.3 | 453.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.5 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-03 05:31 | Wait | 428 | 428 | 428.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-03 05:31 | Normal | 339.7 | 354.9 | 340.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 19.1 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-03 05:31 | Normal | 197.8 | 147.1 | 148.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.4 | 133.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 18.7 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-03 05:33 | Normal | 353.5 | 391.1 | 450 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 19.7 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-03 05:37 | Normal | 333.7 | 319.5 | 311.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.4 | 133.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5 | 1 | 21.8 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 05:42 | Normal | 426.9 | 502 | 490.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 15 | 1 | 23.4 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 05:47 | Normal | 465.5 | 407.2 | 392.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 72 | 1 | 24.6 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 05:51 | Wait | 449.5 | 449.5 | 449.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 17.8 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-03 05:52 | Normal | 499 | 472.6 | 413.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.1 | 132.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 113 | 1 | 25.6 | 114758.4 | 19739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 05:57 | Normal | 497.8 | 537.3 | 527.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 60.14 | 60.01 | 51 | 1 | 26.4 | 114758.4 | 19740 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:02 | Normal | 504.3 | 491.3 | 466.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132 | 0.8 | 1 | 1 | 60.1 | 60.04 | 59.99 | 198 | 1 | 27.1 | 114758.4 | 19740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:07 | Normal | 501 | 434.7 | 466.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 231 | 1 | 27.7 | 114758.5 | 19740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:12 | Normal | 514.3 | 454 | 454.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.04 | 59.9 | 262 | 1 | 28.2 | 114758.5 | 19740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:17 | Normal | 512.8 | 503.2 | 452.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.03 | 59.88 | 300 | 1 | 28.7 | 114758.5 | 19740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:22 | Normal | 524.2 | 504.3 | 468.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 330 | 1 | 29.2 | 114758.5 | 19740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:27 | Normal | 526.6 | 511.2 | 520.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 363 | 1 | 29.6 | 114758.6 | 19740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:32 | Normal | 537 | 432.3 | 464.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 385 | 1 | 30 | 114758.6 | 19740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:37 | Normal | 503.1 | 339.1 | 481.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 563 | 1 | 30.4 | 114758.6 | 19740 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:42 | Normal | 551.6 | 201.4 | 491.1 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.08 | 60.05 | 60.1 | 1005 | 1 | 30.7 | 114758.7 | 19740 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:47 | Normal | 547 | 265.3 | 495.4 | 2 | 1.3 | 0.7 | 133 | 132.7 | 132.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1344 | 1 | 31.2 | 114758.8 | 19740 | 0 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:52 | Normal | 527.2 | 351.5 | 537.3 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.03 | 59.83 | 1842 | 1 | 26.4 | 114758.9 | 19740 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 06:57 | Normal | 528.2 | 368.8 | 540.6 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 59.92 | 60.05 | 2194 | 1 | 25.3 | 114759.1 | 19741 | 0 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:02 | Normal | 521.2 | 434.3 | 535.7 | 3 | 2.3 | 1 | 132 | 132 | 132.1 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.93 | 60.12 | 60.18 | 2584 | 1 | 25.6 | 114759.3 | 19741 | 0 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:07 | Normal | 517.6 | 456.6 | 530.5 | 3.3 | 2.5 | 1 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60 | 59.95 | 2894 | 1 | 26.1 | 114759.5 | 19741 | 0 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:12 | Normal | 517 | 493.5 | 538.2 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 3260 | 1 | 26.7 | 114759.8 | 19741 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:17 | Normal | 516.4 | 517.5 | 535.9 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 8.9 | 9 | 9 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 3542 | 1 | 27.1 | 114760.1 | 19741 | 0 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:22 | Normal | 489.6 | 513.7 | 534.3 | 5.2 | 3.1 | 1.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 4384 | 1 | 27.7 | 114760.4 | 19741 | 1.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:27 | Normal | 494.2 | 511.7 | 497.3 | 5.6 | 3.3 | 1.8 | 134 | 133.7 | 133.9 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 4897 | 1 | 28.3 | 114760.8 | 19741 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:32 | Normal | 511.4 | 511.1 | 493.3 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5432 | 1 | 29 | 114761.2 | 19741 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:37 | Normal | 512.7 | 507.1 | 509.1 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.1 | 133.6 | 133.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.1 | 60.07 | 60.05 | 5645 | 1 | 29.7 | 114761.7 | 19741 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:42 | Normal | 508.6 | 503.1 | 503.6 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 134 | 133.7 | 134 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 6072 | 1 | 30.7 | 114762.2 | 19741 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:47 | Normal | 511.7 | 506.1 | 504.7 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134 | 133.6 | 133.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6414 | 1 | 31.5 | 114762.7 | 19741 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:52 | Normal | 509.6 | 499.3 | 501.6 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.3 | 134 | 134.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6669 | 1 | 32.8 | 114763.2 | 19741 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 07:57 | Normal | 504.3 | 494.9 | 497.5 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 6953 | 1 | 33.5 | 114763.8 | 19742 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:02 | Normal | 503.3 | 487.6 | 493.7 | 7.5 | 4.5 | 3.4 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60.04 | 60 | 7232 | 1 | 34.5 | 114764.4 | 19742 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:07 | Normal | 499 | 494.1 | 498.7 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7532 | 1 | 37.2 | 114765 | 19742 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:12 | Normal | 502 | 494.1 | 500.8 | 8 | 4.8 | 3.6 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 7790 | 1 | 39.9 | 114765.6 | 19742 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:17 | Normal | 499.3 | 493.3 | 499 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 19.8 | 20 | 20 | 60.03 | 60.04 | 60 | 8024 | 1 | 42.2 | 114766.3 | 19742 | 2.7 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:22 | Normal | 484.6 | 488.4 | 493.3 | 9 | 5.1 | 4 | 134.5 | 134.8 | 134.9 | 20.8 | 21 | 21 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8421 | 1 | 43.8 | 114767 | 19742 | 3.1 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:27 | Normal | 476.8 | 484.1 | 493.1 | 9.8 | 5.3 | 4.2 | 134.7 | 134.8 | 135 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8857 | 1 | 45 | 114767.7 | 19742 | 3.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:32 | Normal | 467.2 | 489.8 | 492.5 | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 135 | 134.9 | 135.1 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9247 | 1 | 46.1 | 114768.4 | 19742 | 4.4 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:37 | Normal | 453 | 483.6 | 493.8 | 11.4 | 5.6 | 4.5 | 134.8 | 135 | 135.1 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 9585 | 1 | 46.9 | 114769.2 | 19742 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:42 | Normal | 453.3 | 480.8 | 495.3 | 11.6 | 5.7 | 4.6 | 135 | 135.2 | 135.3 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 9794 | 1 | 47.2 | 114770 | 19742 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:47 | Normal | 446.1 | 479.8 | 489.4 | 12 | 5.8 | 4.8 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10021 | 1 | 47.5 | 114770.9 | 19742 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:52 | Normal | 480.9 | 479.6 | 491.3 | 12 | 6 | 4.9 | 134.8 | 135 | 134.9 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 60.05 | 60.06 | 10555 | 1 | 47.5 | 114771.7 | 19742 | 5.4 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 08:57 | Normal | 481.7 | 477.8 | 483.5 | 12.4 | 6.1 | 5.1 | 134.9 | 135 | 135.1 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 10888 | 1 | 47.5 | 114772.6 | 19743 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:02 | Normal | 474.8 | 481 | 482.8 | 12.8 | 6.1 | 5.2 | 134.8 | 135.2 | 135.2 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.98 | 59.93 | 60 | 11108 | 1 | 47.5 | 114773.5 | 19743 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:07 | Normal | 476.6 | 471.8 | 479.6 | 13 | 6.4 | 5.4 | 134.8 | 135.1 | 135 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60.02 | 60.05 | 60 | 11322 | 1 | 47.7 | 114774.5 | 19743 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:12 | Normal | 472 | 470.3 | 474.2 | 13.3 | 6.5 | 5.5 | 135 | 135.3 | 135.1 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 11531 | 1 | 47.5 | 114775.4 | 19743 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:17 | Normal | 469 | 479.8 | 484.5 | 13.6 | 6.5 | 5.6 | 134.8 | 135.3 | 135.1 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 11719 | 1 | 47.3 | 114776.4 | 19743 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:22 | Normal | 475 | 476.3 | 479.3 | 13.7 | 6.6 | 5.8 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.02 | 60 | 60.04 | 11965 | 1 | 46.9 | 114777.4 | 19743 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:27 | Normal | 471.2 | 472.5 | 476.5 | 14 | 6.8 | 5.9 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 60.02 | 60 | 60.05 | 12106 | 1 | 46.6 | 114778.4 | 19743 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:32 | Normal | 465.9 | 462.8 | 476 | 14.2 | 7 | 6 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 30 | 30.4 | 30.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 12203 | 1 | 46.7 | 114779.4 | 19743 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:37 | Normal | 471.5 | 471 | 467 | 14.2 | 7 | 6.2 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12369 | 1 | 46.6 | 114780.4 | 19743 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:42 | Normal | 470.7 | 467 | 473.1 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 12597 | 1 | 46.3 | 114781.5 | 19743 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:47 | Normal | 469.5 | 468 | 473.1 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12686 | 1 | 46.2 | 114782.5 | 19743 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:52 | Normal | 461.6 | 460.9 | 468.1 | 15 | 7.3 | 6.5 | 135 | 135.3 | 135.3 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60 | 59.96 | 60 | 12824 | 1 | 46.4 | 114783.6 | 19743 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 09:57 | Normal | 462.5 | 454.8 | 468.1 | 15.1 | 7.5 | 6.6 | 135.2 | 135.7 | 135.5 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 12961 | 1 | 46.6 | 114784.6 | 19744 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:02 | Normal | 458.3 | 462.8 | 470.1 | 15.3 | 7.4 | 6.6 | 135.1 | 135.6 | 135.5 | 32 | 32.5 | 32.3 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 13063 | 1 | 46.9 | 114785.7 | 19744 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:07 | Normal | 452.6 | 463.5 | 464.8 | 15.6 | 7.5 | 6.8 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 13193 | 1 | 47.2 | 114786.8 | 19744 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:12 | Normal | 461.5 | 464.7 | 466.9 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 13274 | 1 | 47.3 | 114787.9 | 19744 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:17 | Normal | 456.1 | 456.5 | 466.4 | 15.6 | 7.6 | 7 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 13363 | 1 | 47.5 | 114789 | 19744 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:22 | Normal | 463.3 | 458.6 | 464.6 | 15.5 | 7.7 | 7 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 13492 | 1 | 47.8 | 114790.2 | 19744 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:27 | Normal | 453.1 | 455.6 | 460.5 | 15.9 | 7.8 | 7.1 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 13560 | 1 | 48 | 114791.3 | 19744 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:32 | Normal | 452.5 | 449.6 | 460.6 | 16 | 7.9 | 7.3 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 13624 | 1 | 48.2 | 114792.4 | 19744 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:37 | Normal | 447.4 | 456.3 | 459.3 | 16.3 | 7.8 | 7.3 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 13720 | 1 | 48.3 | 114793.6 | 19744 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:42 | Normal | 453.9 | 453.2 | 455.3 | 16.1 | 8 | 7.5 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 13795 | 1 | 48.4 | 114794.7 | 19744 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:47 | Normal | 458.5 | 450 | 457.8 | 16 | 8.1 | 7.5 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 34 | 34.4 | 34.4 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 13861 | 1 | 48.6 | 114795.9 | 19744 | 7.5 | 8.6 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:52 | Normal | 445.2 | 453.6 | 455 | 16.5 | 8 | 7.6 | 135.8 | 136.1 | 135.9 | 34 | 34.4 | 34.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 13886 | 1 | 48.7 | 114797 | 19744 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 10:57 | Normal | 451 | 450.1 | 454.6 | 16.3 | 8.1 | 7.6 | 135.9 | 136.3 | 136 | 34 | 34.5 | 34.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 13953 | 1 | 49.1 | 114798.2 | 19745 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:02 | Normal | 447.3 | 444.2 | 453.1 | 16.5 | 8.2 | 7.7 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 60.1 | 60.06 | 60.06 | 13993 | 1 | 49.2 | 114799.3 | 19745 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:07 | Normal | 441.1 | 451.6 | 445.8 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 136 | 136.3 | 136 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60 | 59.99 | 60 | 14040 | 1 | 49.3 | 114800.5 | 19745 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:12 | Normal | 446.7 | 443 | 449.9 | 16.5 | 8.2 | 7.8 | 136.5 | 136.8 | 136.6 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 14010 | 1 | 49.4 | 114801.7 | 19745 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:17 | Normal | 444.6 | 448.6 | 446 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 136.6 | 136.9 | 136.7 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 14048 | 1 | 49.4 | 114802.8 | 19745 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:22 | Normal | 444.1 | 440.3 | 440.3 | 16.6 | 8.3 | 8 | 136.7 | 137 | 136.7 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 14053 | 1 | 49.7 | 114804 | 19745 | 7.8 | 9 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:27 | Normal | 441.1 | 440.6 | 448.3 | 16.7 | 8.3 | 7.8 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 60.01 | 59.99 | 59.94 | 14028 | 1 | 49.9 | 114805.2 | 19745 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:32 | Normal | 439.6 | 443.7 | 450.4 | 16.7 | 8.1 | 7.8 | 136.7 | 137 | 136.6 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 59.96 | 60 | 59.93 | 14020 | 1 | 50.1 | 114806.4 | 19745 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:37 | Normal | 442.2 | 443.5 | 448.3 | 16.7 | 8.2 | 8 | 136.8 | 137 | 136.7 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 14091 | 1 | 50.2 | 114807.5 | 19745 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:42 | Normal | 441.6 | 438.3 | 447.3 | 16.7 | 8.3 | 8 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14122 | 1 | 50.2 | 114808.7 | 19745 | 7.9 | 9 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:47 | Normal | 448.1 | 445.7 | 447.5 | 16.4 | 8.1 | 8 | 136.3 | 136.6 | 136.3 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14106 | 1 | 50.4 | 114809.9 | 19745 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:52 | Normal | 437.1 | 441.4 | 444.3 | 16.8 | 8.2 | 8.1 | 136.3 | 136.6 | 136.2 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 14078 | 1 | 50.6 | 114811.1 | 19745 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 11:57 | Normal | 441.5 | 448.8 | 442.2 | 16.5 | 8 | 8.1 | 136.2 | 135.9 | 136 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 13997 | 1 | 50.6 | 114812.2 | 19746 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:02 | Normal | 447.4 | 448 | 445.2 | 16.7 | 8.2 | 8.3 | 136.1 | 136.1 | 136 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.91 | 59.87 | 59.89 | 14342 | 1 | 50.5 | 114813.4 | 19746 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:07 | Normal | 445 | 443.4 | 445.3 | 16.6 | 8.2 | 8.2 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 34.7 | 35.1 | 35 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14206 | 1 | 50.6 | 114814.6 | 19746 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:12 | Normal | 442.9 | 441.5 | 434.8 | 16.7 | 8.2 | 8.5 | 136.2 | 136 | 136.1 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 14260 | 1 | 50.8 | 114815.8 | 19746 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:17 | Normal | 443.3 | 426.4 | 430.8 | 3.5 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2855 | 1 | 50.8 | 114816.9 | 19746 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:22 | Normal | 417.7 | 441.3 | 407.5 | 8.5 | 4.3 | 4.5 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60 | 59.98 | 60 | 6920 | 1 | 51.7 | 114817.1 | 19746 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:27 | Normal | 451.6 | 449.3 | 442.3 | 14.6 | 7.3 | 7.1 | 135 | 134.7 | 134.6 | 31 | 31.4 | 31.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 12383 | 1 | 49.5 | 114818.2 | 19746 | 6.8 | 7.9 | 7.2 | 0 | 6.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:32 | Normal | 455.3 | 433 | 463.8 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.3 | 131.7 | 131.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3008 | 1 | 48.2 | 114818.5 | 19746 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:37 | Normal | 512.3 | 510.4 | 521 | 15.5 | 7.7 | 7.1 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 59.98 | 59.87 | 59.99 | 15011 | 1 | 46.8 | 114819 | 19746 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:42 | Normal | 481.2 | 479.4 | 490 | 16.2 | 8 | 7.7 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 14839 | 1 | 47.4 | 114820.2 | 19746 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:47 | Normal | 450.7 | 450.2 | 445.3 | 16.7 | 8.1 | 8.6 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14545 | 1 | 48.3 | 114821.4 | 19746 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:52 | Normal | 434.4 | 442.6 | 432 | 4 | 1.8 | 2 | 132.1 | 131.6 | 132 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3064 | 1 | 48.5 | 114822.3 | 19746 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 12:57 | Normal | 462.4 | 454.3 | 468.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132 | 131.5 | 131.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2823 | 1 | 47 | 114822.5 | 19746 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:02 | Normal | 505.5 | 490.8 | 502.1 | 15.1 | 8 | 7.8 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 36.8 | 37.2 | 37 | 60.01 | 60 | 59.97 | 14960 | 1 | 45.6 | 114822.9 | 19747 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:07 | Normal | 468.7 | 466.7 | 464.2 | 16.1 | 7.9 | 8.4 | 134.9 | 135 | 134.9 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 14590 | 1 | 46 | 114824.1 | 19747 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:12 | Normal | 463.6 | 463.1 | 458.8 | 16 | 7.8 | 8.4 | 135 | 134.8 | 135.2 | 35.6 | 35.9 | 35.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14398 | 1 | 46.5 | 114825.1 | 19747 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:17 | Normal | 453.7 | 457 | 452.3 | 16.1 | 7.8 | 8.3 | 134 | 133.6 | 133.8 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 60 | 60 | 14128 | 1 | 47.4 | 114826.3 | 19747 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:22 | Normal | 444.9 | 449.6 | 441.5 | 16.6 | 8.1 | 8.7 | 133.1 | 132.6 | 133 | 35.9 | 36.3 | 36.4 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 14420 | 1 | 48.1 | 114827.5 | 19747 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:27 | Normal | 450 | 450.7 | 439.5 | 16.6 | 8.1 | 8.8 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 14486 | 1 | 48.7 | 114828.6 | 19747 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:32 | Normal | 438.9 | 445.8 | 442 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 130.1 | 129.4 | 129.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 2639 | 1 | 48.6 | 114829.4 | 19747 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:37 | Normal | 467 | 466.8 | 451 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 130.5 | 130 | 130.3 | 8.9 | 8.9 | 9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 3417 | 1 | 47.6 | 114829.7 | 19747 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:42 | Normal | 470.7 | 473.1 | 448.5 | 15 | 7.2 | 8.1 | 132.6 | 132.4 | 132.3 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13541 | 1 | 47 | 114830.4 | 19747 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:47 | Normal | 479.4 | 377.9 | 468.4 | 5 | 2.1 | 2.8 | 130.1 | 129.9 | 129.9 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4288 | 1 | 46 | 114830.7 | 19747 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:52 | Normal | 500.5 | 476.8 | 438.4 | 8.1 | 5.3 | 4.5 | 131.2 | 130.8 | 131 | 20.8 | 21 | 21 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 7956 | 1 | 44.9 | 114831 | 19747 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 13:57 | Normal | 471.5 | 478.6 | 471.5 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 129.3 | 129.1 | 129.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2533 | 1 | 44.1 | 114831.4 | 19747 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:02 | Normal | 477.1 | 469.4 | 484.1 | 3 | 1.3 | 1.5 | 129.5 | 129.2 | 129.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 2423 | 1 | 43.3 | 114831.6 | 19748 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:07 | Normal | 487.4 | 481.8 | 489.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 129.9 | 129.8 | 129.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2972 | 1 | 42.7 | 114831.8 | 19748 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:12 | Normal | 477.7 | 477.6 | 491.2 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 129.9 | 129.7 | 129.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2932 | 1 | 42.6 | 114832.2 | 19748 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:17 | Normal | 513.8 | 519.2 | 458.6 | 10.8 | 5.8 | 5.4 | 132.3 | 131.6 | 132 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10373 | 1 | 42.6 | 114832.5 | 19748 | 4.9 | 6.1 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:22 | Normal | 484.7 | 476.8 | 495.2 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 130.4 | 130 | 130.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 3272 | 1 | 42.9 | 114832.9 | 19748 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:27 | Normal | 482.4 | 486.8 | 496.1 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 129.6 | 129 | 129.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2375 | 1 | 42.9 | 114833.2 | 19748 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:32 | Normal | 491 | 487.4 | 500.3 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 129.7 | 129.2 | 129.4 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 2257 | 1 | 42.9 | 114833.3 | 19748 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:37 | Normal | 489.7 | 485.8 | 483.4 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2383 | 1 | 42.7 | 114833.5 | 19748 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:42 | Normal | 494.1 | 491.1 | 501.8 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3136 | 1 | 42.6 | 114833.8 | 19748 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:47 | Normal | 500.6 | 500.3 | 494.3 | 11.6 | 5.6 | 6.6 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11437 | 1 | 42.9 | 114834.4 | 19748 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:52 | Normal | 488.3 | 488.8 | 486.5 | 10.3 | 5 | 5.9 | 133.6 | 133 | 133.4 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9945 | 1 | 43.8 | 114835.3 | 19748 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 14:57 | Normal | 480.6 | 479 | 473.5 | 9.8 | 4.7 | 5.8 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9298 | 1 | 44.1 | 114836.1 | 19748 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:02 | Normal | 483.8 | 483.5 | 476.2 | 9.3 | 4.5 | 5.5 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8866 | 1 | 44.1 | 114836.8 | 19749 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:07 | Normal | 467.1 | 447.1 | 473.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1407 | 1 | 44 | 114837.1 | 19749 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:12 | Normal | 481.6 | 433.9 | 465.4 | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.04 | 60.04 | 3233 | 1 | 44.1 | 114837.2 | 19749 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:17 | Normal | 494.1 | 490.3 | 493.8 | 8.6 | 4.1 | 5.1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 8341 | 1 | 43.1 | 114837.9 | 19749 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:22 | Normal | 485.8 | 483.8 | 494.5 | 6.8 | 3 | 3.8 | 132 | 131.5 | 131.9 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.93 | 60 | 60.01 | 6505 | 1 | 43.5 | 114838.6 | 19749 | 2.9 | 4 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:27 | Normal | 465.5 | 440.6 | 436.4 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1417 | 1 | 43.7 | 114839 | 19749 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:32 | Normal | 464.8 | 450 | 473.2 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.4 | 129.6 | 130.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 1352 | 1 | 45.9 | 114839.1 | 19749 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:37 | Normal | 484.6 | 454.9 | 484.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130 | 129.2 | 129.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 1465 | 1 | 47.2 | 114839.3 | 19749 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:42 | Normal | 485.5 | 460.9 | 493.6 | 2 | 0.9 | 1 | 129.7 | 129 | 129.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 60.04 | 60.04 | 1526 | 1 | 44.5 | 114839.4 | 19749 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:47 | Normal | 513.7 | 513.2 | 462.1 | 6.4 | 3 | 4.4 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 60 | 60.01 | 59.95 | 6487 | 1 | 41.5 | 114839.7 | 19749 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:52 | Normal | 492.1 | 490.5 | 468.5 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 130.3 | 129.6 | 130.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 2377 | 1 | 40.4 | 114839.9 | 19749 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 15:57 | Normal | 482.2 | 451.1 | 461.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 129.6 | 128.9 | 129.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1188 | 1 | 41.4 | 114840.1 | 19749 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:02 | Normal | 488.8 | 390.1 | 457 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 129.3 | 128.5 | 129.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1015 | 1 | 43.7 | 114840.2 | 19750 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:07 | Normal | 494.2 | 480.1 | 434.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 128.9 | 128.4 | 128.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 1095 | 1 | 40.7 | 114840.4 | 19750 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:12 | Normal | 484.6 | 383 | 439.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 129.4 | 130 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 711 | 1 | 43.1 | 114840.4 | 19750 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:17 | Normal | 473.8 | 428.1 | 467.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.1 | 129.3 | 129.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 682 | 1 | 44.3 | 114840.5 | 19750 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:22 | Normal | 481 | 429.1 | 486.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.3 | 129.4 | 130.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 938 | 1 | 45 | 114840.6 | 19750 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:27 | Normal | 484.9 | 468.7 | 471.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.2 | 129.6 | 130.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 952 | 1 | 45.4 | 114840.6 | 19750 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:32 | Normal | 478 | 459.1 | 486.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.3 | 129.6 | 130 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 924 | 1 | 45.5 | 114840.7 | 19750 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:37 | Normal | 479 | 383 | 427.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.3 | 129.5 | 130 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 535 | 1 | 45.5 | 114840.8 | 19750 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:42 | Normal | 488.6 | 401.2 | 454.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 129.7 | 130.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 491 | 1 | 45.4 | 114840.8 | 19750 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:47 | Normal | 485.1 | 225.3 | 437.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 129.9 | 130.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.95 | 391 | 1 | 45.2 | 114840.9 | 19750 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:52 | Normal | 467.6 | 200.1 | 409.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 129.8 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 352 | 1 | 45 | 114840.9 | 19750 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 16:57 | Normal | 462.9 | 204.5 | 375.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 129.9 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.07 | 60.09 | 244 | 1 | 44.8 | 114840.9 | 19750 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:02 | Normal | 468.8 | 200.1 | 459.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 254 | 1 | 44.5 | 114840.9 | 19751 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:07 | Normal | 471.2 | 199.1 | 447.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 233 | 1 | 44.3 | 114841 | 19751 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:12 | Normal | 471.8 | 199 | 392 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.5 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 209 | 1 | 44.1 | 114841 | 19751 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:17 | Normal | 460.1 | 201.5 | 433.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.2 | 132.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 218 | 1 | 44 | 114841 | 19751 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:22 | Normal | 466.1 | 200 | 420.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.4 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 161 | 1 | 44.1 | 114841 | 19751 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:27 | Normal | 462.7 | 200 | 370.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 163 | 1 | 43.9 | 114841 | 19751 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:32 | Normal | 457.1 | 200 | 339.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 152 | 1 | 43.7 | 114841 | 19751 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:37 | Normal | 452.1 | 200.1 | 336.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 121 | 1 | 43.6 | 114841.1 | 19751 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:42 | Normal | 444.1 | 200 | 360.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 86 | 1 | 43.5 | 114841.1 | 19751 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:47 | Normal | 422.8 | 202 | 403.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 29 | 1 | 43.3 | 114841.1 | 19751 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:52 | Normal | 432 | 419.4 | 438 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 21 | 1 | 43.2 | 114841.1 | 19751 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 17:57 | Normal | 380 | 295.8 | 404.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 4 | 1 | 43 | 114841.1 | 19751 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 18:02 | Normal | 310.7 | 272.4 | 308.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 1 | 1 | 42.8 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 18:07 | Normal | 427.6 | 367.5 | 394.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 42.7 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 18:12 | Normal | 422.7 | 393.1 | 395 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 42.6 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 18:17 | Normal | 374.6 | 367.7 | 341.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 42.4 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-03-03 18:22 | Normal | 227.3 | 198.5 | 242.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 42.1 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0