## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-30 05:39 | Normal | 345.2 | 337.5 | 345.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 18.5 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:39 | Normal | 344.2 | 318.5 | 328.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 18.7 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:42 | Normal | 452.3 | 482 | 458.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 0 | 1 | 20 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:43 | Normal | 416.2 | 435.2 | 404.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 20.4 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:44 | Normal | 394.9 | 386.5 | 352.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1 | 1 | 20.8 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:45 | Normal | 365.2 | 325.5 | 323.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 21.2 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:46 | Normal | 364.8 | 272.4 | 334.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 21.5 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:47 | Normal | 375.1 | 281.5 | 331.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 21.9 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:48 | Normal | 398.8 | 263.6 | 338.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 8 | 1 | 22.2 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:49 | Normal | 422.3 | 456.6 | 517.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 22.6 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:50 | Normal | 473.1 | 514.7 | 501.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 59.93 | 0 | 1 | 22.9 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:51 | Normal | 474.9 | 460.3 | 443.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 33 | 1 | 23.2 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:52 | Normal | 465.8 | 400.1 | 380.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39 | 1 | 23.4 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:53 | Normal | 468.1 | 313.1 | 507.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 31 | 1 | 23.7 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:54 | Normal | 423.2 | 394.8 | 466 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 54 | 1 | 23.9 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:55 | Normal | 464.2 | 534.6 | 446 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 22 | 1 | 24.2 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:56 | Normal | 477.2 | 535.8 | 476.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 29 | 1 | 24.4 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:57 | Normal | 462.2 | 537.1 | 476.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.06 | 35 | 1 | 24.6 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:58 | Normal | 461.7 | 526.5 | 514.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.06 | 60.1 | 55 | 1 | 24.9 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 05:59 | Normal | 453.3 | 533.2 | 466.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 59 | 1 | 25.1 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:00 | Normal | 463.3 | 474.3 | 407.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 113 | 1 | 25.2 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:01 | Normal | 483.9 | 434 | 408.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 118 | 1 | 25.4 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:02 | Normal | 503.5 | 431.5 | 425.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 124 | 1 | 25.5 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:03 | Normal | 506.6 | 429.7 | 503.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60.04 | 132 | 1 | 25.7 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:04 | Normal | 501.5 | 440 | 481.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 146 | 1 | 25.9 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:05 | Normal | 504.5 | 426.5 | 448 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 151 | 1 | 26.1 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:06 | Normal | 499.5 | 454.9 | 431.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 163 | 1 | 26.2 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:07 | Normal | 489.5 | 432 | 446.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 170 | 1 | 26.4 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:08 | Normal | 504.8 | 432 | 451.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.04 | 59.94 | 176 | 1 | 26.5 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:09 | Normal | 504.6 | 415.8 | 451.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 183 | 1 | 26.7 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:10 | Normal | 508.4 | 415.8 | 461.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 190 | 1 | 26.8 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:11 | Normal | 515.2 | 455.8 | 458.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 201 | 1 | 27 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:12 | Normal | 505.7 | 429 | 465.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 207 | 1 | 27.1 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:13 | Normal | 506.5 | 435.5 | 466.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 214 | 1 | 27.2 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:14 | Normal | 514.4 | 438.3 | 468.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.12 | 222 | 1 | 27.4 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:15 | Normal | 513.3 | 456.9 | 458.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 59.93 | 231 | 1 | 27.5 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:16 | Normal | 521.5 | 453.6 | 480.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60 | 60.08 | 238 | 1 | 27.7 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:17 | Normal | 523.3 | 470 | 489.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 246 | 1 | 27.8 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:18 | Normal | 523 | 469.3 | 504.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.85 | 247 | 1 | 27.9 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:20 | Normal | 524.4 | 498.2 | 487.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 260 | 1 | 28.1 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:21 | Normal | 524.5 | 496.8 | 471.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 264 | 1 | 28.2 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:21 | Wait | 461.3 | 461.1 | 461.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.5 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:21 | Wait | 464.7 | 464.6 | 464.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 17.7 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:21 | Wait | 467.8 | 467.7 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.9 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:21 | Wait | 471.1 | 471.1 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 18.1 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:21 | Wait | 462 | 461.9 | 461.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 18.6 | 116625.3 | 20072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:22 | Normal | 525.2 | 490.8 | 462.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.88 | 59.88 | 59.97 | 271 | 1 | 28.3 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:23 | Normal | 522.5 | 498.6 | 477.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 277 | 1 | 28.4 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:24 | Normal | 521.3 | 502.8 | 472.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.1 | 59.94 | 281 | 1 | 28.5 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:25 | Normal | 524.5 | 514 | 470.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.17 | 60.16 | 280 | 1 | 28.6 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:26 | Normal | 531.3 | 510.8 | 493.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 290 | 1 | 28.8 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:27 | Normal | 510.9 | 497.8 | 450.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60.08 | 298 | 1 | 28.9 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:28 | Normal | 525 | 500.6 | 471.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 305 | 1 | 29 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:29 | Normal | 527.5 | 492.9 | 464.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 308 | 1 | 29.1 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:30 | Normal | 533.5 | 506.8 | 468.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 312 | 1 | 29.2 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:31 | Normal | 528.1 | 502.8 | 465.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 321 | 1 | 29.3 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:32 | Normal | 536 | 505.6 | 453.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 320 | 1 | 29.5 | 116625.4 | 20072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:33 | Normal | 534 | 501.6 | 428.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.85 | 59.95 | 59.97 | 326 | 1 | 29.6 | 116625.4 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:34 | Normal | 535.3 | 460.1 | 407.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 322 | 1 | 29.7 | 116625.4 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:35 | Normal | 532.5 | 482.8 | 391.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60 | 59.98 | 328 | 1 | 29.8 | 116625.4 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:36 | Normal | 536.5 | 480.8 | 426.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 337 | 1 | 29.9 | 116625.4 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:37 | Normal | 533 | 481.9 | 399.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 59.96 | 60 | 338 | 1 | 30 | 116625.5 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:38 | Normal | 541.1 | 456.5 | 413.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 343 | 1 | 30.1 | 116625.5 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:39 | Normal | 531.1 | 458.8 | 407.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 346 | 1 | 30.3 | 116625.5 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:40 | Normal | 534.3 | 417.8 | 507.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.05 | 60.03 | 357 | 1 | 30.4 | 116625.5 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:41 | Normal | 537 | 365.8 | 493.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 354 | 1 | 30.5 | 116625.5 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:42 | Normal | 541.2 | 391.5 | 471.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 361 | 1 | 30.6 | 116625.5 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:43 | Normal | 539.3 | 402.7 | 472.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60.03 | 59.94 | 366 | 1 | 30.7 | 116625.5 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:44 | Normal | 549.9 | 397.2 | 454.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 364 | 1 | 30.8 | 116625.5 | 20073 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 06:48 | Normal | 546 | 377.8 | 466.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 394 | 1 | 31.2 | 116625.5 | 20073 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 06:53 | Normal | 539.3 | 347.3 | 396.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 457 | 1 | 31.5 | 116625.6 | 20073 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 06:58 | Normal | 552.1 | 346.1 | 397.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 500 | 1 | 31.9 | 116625.6 | 20073 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:03 | Normal | 524.8 | 307.8 | 413.6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 599 | 1 | 32.5 | 116625.6 | 20073 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:08 | Normal | 472.8 | 200.1 | 449.9 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1419 | 1 | 33 | 116625.7 | 20073 | 0 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:13 | Normal | 486.7 | 270.1 | 464.4 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 133 | 133 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1628 | 1 | 30.4 | 116625.9 | 20073 | 0 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:18 | Normal | 507.3 | 320 | 474.7 | 3.2 | 2 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.03 | 59.97 | 59.97 | 2307 | 1 | 27.3 | 116626 | 20073 | 0 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:23 | Normal | 515.8 | 355.7 | 471.9 | 3.5 | 2.9 | 1.1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2911 | 1 | 27.6 | 116626.2 | 20073 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:28 | Normal | 511.3 | 434.1 | 490.9 | 3.7 | 3 | 1.1 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60 | 60 | 59.96 | 3308 | 1 | 28.1 | 116626.5 | 20073 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:33 | Normal | 506.9 | 513.3 | 509.4 | 3.9 | 3.2 | 1.3 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.06 | 60.05 | 60.01 | 3789 | 1 | 28.6 | 116626.8 | 20074 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:38 | Normal | 486.6 | 514 | 540 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 4607 | 1 | 29.3 | 116627.1 | 20074 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:43 | Normal | 483.1 | 509.3 | 501.3 | 6 | 3.5 | 1.8 | 133.9 | 134 | 134 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5124 | 1 | 30.5 | 116627.5 | 20074 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:48 | Normal | 501.8 | 504 | 494 | 6.2 | 3.6 | 2.3 | 133.9 | 134 | 134 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60 | 59.96 | 5708 | 1 | 33.8 | 116628 | 20074 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:53 | Normal | 510.5 | 500.6 | 515.5 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 133.8 | 134 | 133.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6097 | 1 | 36.5 | 116628.5 | 20074 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 07:58 | Normal | 501.9 | 498.2 | 505.4 | 6.7 | 4 | 2.8 | 133.7 | 133.9 | 133.9 | 15.8 | 16 | 16 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 6376 | 1 | 38.7 | 116629 | 20074 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:03 | Normal | 500.7 | 498 | 498.6 | 7 | 4.1 | 3 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 6637 | 1 | 40.6 | 116629.5 | 20074 | 2.2 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:08 | Normal | 506.7 | 492.1 | 506.3 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.8 | 134.2 | 134 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6893 | 1 | 42.1 | 116630.1 | 20074 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:13 | Normal | 505.6 | 495.8 | 505.4 | 7.3 | 4.4 | 3.2 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7154 | 1 | 43.6 | 116630.7 | 20074 | 2.4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:18 | Normal | 503.1 | 490.4 | 504.4 | 7.6 | 4.6 | 3.4 | 134.1 | 134.6 | 134.3 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7418 | 1 | 44.5 | 116631.3 | 20074 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:23 | Normal | 494.2 | 491.9 | 502.2 | 8 | 4.7 | 3.6 | 134 | 134.5 | 134.4 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7638 | 1 | 45.8 | 116631.9 | 20074 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:28 | Normal | 497.6 | 484.8 | 497.3 | 8.1 | 4.9 | 3.8 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60 | 60.04 | 59.99 | 7885 | 1 | 47 | 116632.6 | 20074 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:33 | Normal | 500.2 | 489.8 | 498.7 | 8.2 | 5 | 3.8 | 134.4 | 134.9 | 134.6 | 19.9 | 20.2 | 20 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8075 | 1 | 48.2 | 116633.2 | 20075 | 2.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:38 | Normal | 469.5 | 486.1 | 500.5 | 9.6 | 5.1 | 4 | 134.6 | 135 | 134.6 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.03 | 60.04 | 60 | 8548 | 1 | 48.8 | 116633.9 | 20075 | 3.6 | 6.1 | 5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:43 | Normal | 454.4 | 481.2 | 492.5 | 10.8 | 5.3 | 4.1 | 134.8 | 135.1 | 134.7 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 9096 | 1 | 49.3 | 116634.7 | 20075 | 4.7 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:48 | Normal | 450.6 | 475.3 | 495.6 | 11.1 | 5.5 | 4.3 | 134.6 | 135 | 134.7 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9273 | 1 | 50 | 116635.4 | 20075 | 4.9 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:53 | Normal | 448.2 | 476.1 | 484.3 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 23.4 | 23.7 | 23.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9505 | 1 | 50.3 | 116636.2 | 20075 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 08:58 | Normal | 448.5 | 474.8 | 490.1 | 11.7 | 5.7 | 4.6 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60.02 | 60 | 9729 | 1 | 50.5 | 116637 | 20075 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:03 | Normal | 445 | 474.8 | 483.2 | 12 | 5.8 | 4.8 | 134.9 | 135.5 | 135.2 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 9935 | 1 | 50.6 | 116637.8 | 20075 | 5.3 | 6.8 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:08 | Normal | 444.1 | 469.8 | 481.2 | 12.2 | 5.9 | 4.9 | 134.9 | 135.4 | 135.1 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 10106 | 1 | 50.6 | 116638.7 | 20075 | 5.4 | 7 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:13 | Normal | 469.7 | 469.5 | 481.9 | 12.5 | 6 | 5 | 134.9 | 135.5 | 135.1 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10616 | 1 | 50.5 | 116639.5 | 20075 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:18 | Normal | 472.5 | 465.6 | 483.8 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 134.8 | 135.5 | 135.1 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 10794 | 1 | 50.2 | 116640.4 | 20075 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:23 | Normal | 466.2 | 472.1 | 476.3 | 12.9 | 6.1 | 5.3 | 134.9 | 135.5 | 135.2 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 10996 | 1 | 50.3 | 116641.3 | 20075 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:28 | Normal | 464.8 | 467 | 475.1 | 13.1 | 6.3 | 5.4 | 135 | 135.7 | 135.2 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11183 | 1 | 50 | 116642.3 | 20075 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:33 | Normal | 468.8 | 465.5 | 480.5 | 13.2 | 6.5 | 5.5 | 134.9 | 135.5 | 135.1 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 11339 | 1 | 49.8 | 116643.2 | 20076 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:38 | Normal | 466 | 470.1 | 473.5 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 135 | 135.8 | 135.2 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11509 | 1 | 49.5 | 116644.1 | 20076 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:43 | Normal | 464.5 | 459.2 | 473.9 | 13.6 | 6.6 | 5.7 | 134.9 | 135.7 | 135.2 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 11630 | 1 | 49.1 | 116645.1 | 20076 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:48 | Normal | 466.2 | 460.2 | 473.2 | 13.8 | 6.7 | 5.8 | 134.9 | 135.6 | 135.2 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11781 | 1 | 48.8 | 116646.1 | 20076 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:53 | Normal | 454.8 | 457.3 | 470.2 | 14.1 | 6.8 | 5.9 | 134.7 | 135.7 | 135.2 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 11798 | 1 | 48.7 | 116647.1 | 20076 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 09:58 | Normal | 461.2 | 463.8 | 474.1 | 14.3 | 6.9 | 6.1 | 134.9 | 135.8 | 135.3 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.96 | 59.97 | 60 | 12158 | 1 | 48.4 | 116648.1 | 20076 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:03 | Normal | 462.4 | 459.5 | 479.4 | 14.3 | 7 | 6.1 | 134.9 | 135.6 | 135.3 | 30 | 30.3 | 30.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 12227 | 1 | 48 | 116649.1 | 20076 | 6.6 | 7.8 | 6.9 | 0 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:08 | Normal | 454.6 | 462 | 469.7 | 14.6 | 7 | 6.3 | 134.9 | 135.7 | 135.3 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12281 | 1 | 47.8 | 116650.1 | 20076 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:13 | Normal | 461.6 | 457.4 | 473.9 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 134.8 | 135.5 | 135.1 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 12494 | 1 | 47.7 | 116651.1 | 20076 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:18 | Normal | 476.7 | 473.5 | 486.3 | 15.4 | 7.5 | 6.8 | 134.9 | 135.5 | 135 | 33.5 | 34 | 33.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13646 | 1 | 46.8 | 116651.8 | 20076 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:23 | Normal | 464.6 | 467.5 | 481.1 | 6.6 | 5 | 3.1 | 133.2 | 133.9 | 133.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 6435 | 1 | 47 | 116652.9 | 20076 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:28 | Normal | 462.1 | 457 | 476.9 | 15.4 | 7.5 | 6.8 | 134.7 | 135.5 | 135 | 32.6 | 33.1 | 33.1 | 60.02 | 60 | 60.05 | 13274 | 1 | 46.9 | 116653.8 | 20076 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:33 | Normal | 468.4 | 460.7 | 467.9 | 15.1 | 7.4 | 6.8 | 134.8 | 135.7 | 135.2 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 13183 | 1 | 46.7 | 116654.7 | 20077 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:38 | Normal | 458.1 | 458.2 | 471.6 | 15.6 | 7.6 | 7 | 135 | 135.9 | 135.2 | 32.9 | 33.5 | 33.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 13437 | 1 | 47 | 116655.8 | 20077 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:43 | Normal | 479.6 | 466.5 | 482.3 | 8 | 3.5 | 5.1 | 133.5 | 134.2 | 133.8 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7149 | 1 | 46.9 | 116656.4 | 20077 | 3.7 | 4.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:48 | Normal | 470.2 | 464.5 | 469.6 | 16 | 7.9 | 7.4 | 135.2 | 136 | 135.8 | 34.8 | 35.1 | 34.9 | 60.02 | 60.06 | 60 | 14150 | 1 | 46.8 | 116657.6 | 20077 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:53 | Normal | 470.3 | 469.2 | 476 | 16.1 | 7.8 | 7.4 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 14193 | 1 | 46.5 | 116658.3 | 20077 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 10:58 | Normal | 462.3 | 467 | 473.5 | 16.3 | 7.8 | 7.4 | 135.2 | 136 | 135.5 | 34.7 | 35.1 | 35 | 60.03 | 60 | 60 | 14159 | 1 | 46.8 | 116659.5 | 20077 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:03 | Normal | 471.2 | 466.6 | 483.6 | 15.4 | 7.6 | 7 | 135.4 | 136.2 | 135.8 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 13668 | 1 | 46.4 | 116660.2 | 20077 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:08 | Normal | 461.9 | 459.7 | 473.5 | 15.9 | 7.8 | 7.3 | 135.5 | 136.1 | 135.8 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13815 | 1 | 46.9 | 116661.3 | 20077 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:13 | Normal | 459.7 | 457.9 | 467 | 16.1 | 7.8 | 7.5 | 135.6 | 136.3 | 136 | 34.2 | 34.5 | 34.5 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 13948 | 1 | 47.6 | 116662.5 | 20077 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:18 | Normal | 457.3 | 452.8 | 456.8 | 15.8 | 7.8 | 7.5 | 135.4 | 136.1 | 135.8 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 13715 | 1 | 48 | 116663.6 | 20077 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:23 | Normal | 450.9 | 451.1 | 452.6 | 15.8 | 7.8 | 7.5 | 135.6 | 136.1 | 135.8 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13548 | 1 | 48.4 | 116664.7 | 20077 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:28 | Normal | 448.8 | 449.9 | 454.6 | 16 | 7.8 | 7.6 | 135.5 | 136.4 | 136 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60 | 60.02 | 60 | 13621 | 1 | 48.7 | 116665.9 | 20077 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:33 | Normal | 450.8 | 455.1 | 452.8 | 16.1 | 7.8 | 7.7 | 135.3 | 135.9 | 135.7 | 33.8 | 34.2 | 34 | 60 | 59.96 | 59.99 | 13786 | 1 | 48.9 | 116667 | 20078 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:38 | Normal | 448.7 | 449 | 452.5 | 16.1 | 7.9 | 7.6 | 135.4 | 136.2 | 135.7 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 13748 | 1 | 49 | 116668.2 | 20078 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:43 | Normal | 445 | 451.1 | 451.1 | 16.5 | 8 | 7.8 | 135.9 | 136.3 | 136.2 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 60 | 59.97 | 59.94 | 14008 | 1 | 49.2 | 116669.3 | 20078 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:48 | Normal | 425.5 | 412.6 | 448.3 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133 | 133.3 | 133.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3117 | 1 | 49.5 | 116670.4 | 20078 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:53 | Normal | 465.7 | 455.1 | 443.9 | 16.6 | 8.5 | 8.5 | 135.7 | 135.9 | 135.5 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60 | 60 | 59.98 | 14839 | 1 | 49 | 116671.3 | 20078 | 7.9 | 8.8 | 8.4 | 0 | 8.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 11:58 | Normal | 438 | 441.1 | 436.5 | 17.5 | 8.5 | 8.5 | 135.9 | 136.5 | 136.2 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14674 | 1 | 49.3 | 116672.5 | 20078 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:03 | Normal | 470.8 | 460.3 | 457.9 | 16.5 | 8.4 | 8.4 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.94 | 59.91 | 59.89 | 14925 | 1 | 49 | 116673.3 | 20078 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:08 | Normal | 460.8 | 457.1 | 466 | 16.6 | 8.2 | 8.1 | 135.1 | 135.8 | 135.3 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 14664 | 1 | 48.2 | 116674 | 20078 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:13 | Normal | 451.3 | 453.6 | 454.3 | 17 | 8.3 | 8.3 | 135.3 | 136.1 | 135.7 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 14668 | 1 | 48.7 | 116675.2 | 20078 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:18 | Normal | 453.5 | 453.1 | 465.9 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 132 | 131.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 2736 | 1 | 48.1 | 116675.5 | 20078 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:23 | Normal | 470.5 | 462.7 | 464.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 132.6 | 132.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.06 | 60 | 2767 | 1 | 46.4 | 116675.8 | 20078 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:28 | Normal | 471.3 | 473 | 468.1 | 16.5 | 7.9 | 8.2 | 135.7 | 135.9 | 135.8 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 60 | 60.02 | 60.06 | 14829 | 1 | 46.2 | 116676.8 | 20078 | 7.8 | 8.9 | 7.7 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:33 | Normal | 468.8 | 455.3 | 465.8 | 16.3 | 8 | 8.1 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 35.8 | 36 | 35.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14563 | 1 | 46.5 | 116677.8 | 20079 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:38 | Normal | 457.6 | 449.3 | 463.6 | 16 | 7.7 | 7.8 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13957 | 1 | 47.3 | 116679 | 20079 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:43 | Normal | 454.2 | 445.4 | 461.3 | 15.3 | 7.4 | 7.6 | 135 | 135.2 | 135 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 13234 | 1 | 47.9 | 116680.1 | 20079 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:48 | Normal | 450.2 | 439.3 | 458.8 | 15.3 | 7.5 | 7.6 | 134.3 | 134.9 | 134.4 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13128 | 1 | 48.2 | 116681.2 | 20079 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:53 | Normal | 449.3 | 438.6 | 452.4 | 15.1 | 7.3 | 7.6 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12975 | 1 | 48.7 | 116682.3 | 20079 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 12:58 | Normal | 447.3 | 440.3 | 450.3 | 14.6 | 7 | 7.3 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12463 | 1 | 48.8 | 116683.4 | 20079 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:03 | Normal | 446.8 | 453.8 | 453.8 | 14.9 | 7.1 | 7.5 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 31.5 | 31.8 | 31.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12748 | 1 | 48.8 | 116684.4 | 20079 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:08 | Normal | 452.5 | 448.8 | 452 | 14.5 | 7.1 | 7.4 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 12576 | 1 | 48.9 | 116685.5 | 20079 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:13 | Normal | 452.8 | 450 | 452.4 | 14 | 6.8 | 7.1 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12183 | 1 | 48.9 | 116686.5 | 20079 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:18 | Normal | 441.5 | 448.3 | 442.8 | 14.6 | 7 | 7.5 | 133.8 | 134.2 | 133.9 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 12458 | 1 | 49 | 116687.5 | 20079 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:23 | Normal | 444.5 | 454 | 448.9 | 13.8 | 6.5 | 6.8 | 133.7 | 134.2 | 133.9 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 11685 | 1 | 48.8 | 116688.5 | 20079 | 6.4 | 7.5 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:28 | Normal | 450.8 | 454.2 | 458.2 | 14 | 6.5 | 7.1 | 134 | 134.5 | 134.1 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 12126 | 1 | 48.7 | 116689.5 | 20079 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:33 | Normal | 446.8 | 450.7 | 464.2 | 13.7 | 6.6 | 6.6 | 133.5 | 133.9 | 133.6 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.9 | 59.92 | 59.94 | 11668 | 1 | 48.8 | 116690.5 | 20080 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:38 | Normal | 453.6 | 451.1 | 474.1 | 13.2 | 6.5 | 6 | 133.4 | 133.7 | 133.5 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 11272 | 1 | 48.7 | 116691.5 | 20080 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:43 | Normal | 453.6 | 456.4 | 488.8 | 13.3 | 6.4 | 5.4 | 133.3 | 134 | 133.7 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 11115 | 1 | 48.5 | 116692.4 | 20080 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:48 | Normal | 459.8 | 451.2 | 432.6 | 12.7 | 6.2 | 7 | 133.3 | 133.7 | 133.4 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 11207 | 1 | 48.5 | 116693.3 | 20080 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:53 | Normal | 460 | 457.8 | 439.5 | 12.3 | 6 | 6.7 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10910 | 1 | 48.3 | 116694.2 | 20080 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 13:58 | Normal | 453.5 | 439.8 | 437.1 | 10.6 | 4.8 | 5.7 | 132.9 | 133.2 | 133 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 8946 | 1 | 48 | 116695.1 | 20080 | 4.8 | 5.9 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:03 | Normal | 462.1 | 454.3 | 452.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.5 | 130.6 | 130.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2017 | 1 | 46.8 | 116695.3 | 20080 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:08 | Normal | 490.5 | 486.8 | 447.5 | 11.5 | 5.6 | 6.4 | 132.2 | 132.6 | 132.3 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 10771 | 1 | 45.6 | 116695.7 | 20080 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:13 | Normal | 474.5 | 477.7 | 440.4 | 11.6 | 5.6 | 6.4 | 132.2 | 132.8 | 132.5 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 10546 | 1 | 45.4 | 116696.6 | 20080 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:18 | Normal | 469.8 | 475.5 | 438.7 | 11.4 | 5.4 | 6.3 | 132.3 | 133 | 132.8 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10241 | 1 | 45.3 | 116697.5 | 20080 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:23 | Normal | 476.1 | 475.8 | 448.8 | 10.9 | 5.2 | 6 | 132.3 | 132.9 | 132.7 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 9960 | 1 | 45.2 | 116698.3 | 20080 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:28 | Normal | 478.8 | 478.5 | 447.5 | 10.4 | 5 | 5.8 | 132.2 | 132.6 | 132.6 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9525 | 1 | 44.9 | 116699.1 | 20080 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:33 | Normal | 478.3 | 474 | 448 | 9.7 | 4.6 | 5.4 | 132.1 | 132.3 | 132.4 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60 | 60.03 | 60.04 | 8833 | 1 | 44.8 | 116699.9 | 20081 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:38 | Normal | 475.6 | 476.1 | 455.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 131.7 | 132.1 | 132.1 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 8449 | 1 | 44.7 | 116700.6 | 20081 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:43 | Normal | 476.5 | 477.8 | 431.3 | 8.8 | 4.1 | 5.1 | 131.4 | 131.6 | 131.5 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 8017 | 1 | 44.4 | 116701.3 | 20081 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:48 | Normal | 471.9 | 479.3 | 426.2 | 8.7 | 4 | 5.1 | 131.4 | 131.8 | 131.6 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7812 | 1 | 44.1 | 116701.9 | 20081 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:53 | Normal | 476.8 | 483.9 | 436.6 | 8.3 | 3.8 | 4.8 | 131.3 | 131.8 | 131.7 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.99 | 60.06 | 60 | 7467 | 1 | 44.1 | 116702.6 | 20081 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 14:58 | Normal | 480.5 | 477.1 | 448.5 | 8 | 3.6 | 4.4 | 131.3 | 131.4 | 131.5 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60 | 60.05 | 60.06 | 7167 | 1 | 43.7 | 116703.2 | 20081 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:03 | Normal | 475.9 | 468.6 | 448.3 | 7.6 | 3.5 | 3.9 | 130.8 | 131.1 | 130.9 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6669 | 1 | 44 | 116703.8 | 20081 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:08 | Normal | 482.1 | 474.1 | 421.5 | 7.4 | 3.4 | 4.5 | 130.6 | 130.9 | 130.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6689 | 1 | 44.1 | 116704.3 | 20081 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:13 | Normal | 482.8 | 469.9 | 418.7 | 7.1 | 3.3 | 4.5 | 132 | 132.1 | 132.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 6534 | 1 | 43.9 | 116704.9 | 20081 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:18 | Normal | 485.2 | 470 | 424.6 | 7 | 3.3 | 4.4 | 133.4 | 133.7 | 133.5 | 16 | 16.1 | 16.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6423 | 1 | 43.8 | 116705.4 | 20081 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:23 | Normal | 487.1 | 473.9 | 436.2 | 6.6 | 3.1 | 4 | 133.3 | 133.7 | 133.6 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 6081 | 1 | 43.8 | 116705.9 | 20081 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:28 | Normal | 485.3 | 472 | 440.6 | 6.1 | 2.8 | 3.4 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 5455 | 1 | 43.9 | 116706.4 | 20081 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:33 | Normal | 458.6 | 413.9 | 386.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.7 | 132 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 821 | 1 | 44.5 | 116706.7 | 20082 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:38 | Normal | 468.5 | 417.8 | 428.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 850 | 1 | 46.6 | 116706.8 | 20082 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:43 | Normal | 496.7 | 488.6 | 413.3 | 5 | 2.3 | 3.5 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4701 | 1 | 42.6 | 116707 | 20082 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:48 | Normal | 495 | 484.7 | 408.4 | 4.6 | 2 | 3.1 | 132.3 | 132.4 | 132.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.96 | 59.97 | 60 | 4167 | 1 | 41.8 | 116707.4 | 20082 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:53 | Normal | 485.4 | 374 | 462.2 | 1.8 | 1 | 0.9 | 131.5 | 131.7 | 131.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1267 | 1 | 43.1 | 116707.6 | 20082 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 15:58 | Normal | 500 | 486 | 422.8 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 132.1 | 131.9 | 132 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 3494 | 1 | 41.2 | 116707.9 | 20082 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:03 | Normal | 501.1 | 479.8 | 394.5 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 131.9 | 131.7 | 131.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 3144 | 1 | 40.9 | 116708.1 | 20082 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:08 | Normal | 497.1 | 454.9 | 394.5 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2897 | 1 | 40.9 | 116708.4 | 20082 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:13 | Normal | 491.1 | 453.9 | 393.3 | 3 | 1.3 | 2.5 | 132.1 | 132 | 132 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 2651 | 1 | 40.9 | 116708.6 | 20082 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:18 | Normal | 497.9 | 457 | 406.5 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 2256 | 1 | 41 | 116708.8 | 20082 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:23 | Normal | 495.2 | 445.8 | 398.5 | 2.4 | 1 | 2.1 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 2121 | 1 | 40.6 | 116709 | 20082 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:28 | Normal | 492.1 | 422.9 | 394.6 | 2.1 | 0.9 | 2 | 132 | 131.9 | 131.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1842 | 1 | 40.3 | 116709.1 | 20082 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:33 | Normal | 491.1 | 403.8 | 376.4 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1542 | 1 | 40.2 | 116709.3 | 20083 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:38 | Normal | 491.7 | 367.3 | 375.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 132 | 131.8 | 131.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1298 | 1 | 42.2 | 116709.4 | 20083 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:43 | Normal | 491.4 | 340.3 | 377.7 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 132 | 131.9 | 131.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1081 | 1 | 44 | 116709.5 | 20083 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:48 | Normal | 484.3 | 335.8 | 380.5 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 132 | 131.7 | 131.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 900 | 1 | 44.8 | 116709.6 | 20083 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:53 | Normal | 492.1 | 376.4 | 380.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 132.7 | 132.5 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 59.98 | 60 | 664 | 1 | 45.4 | 116709.6 | 20083 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 16:58 | Normal | 466.3 | 205.8 | 384.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 478 | 1 | 45.6 | 116709.7 | 20083 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:03 | Normal | 463.4 | 200 | 388.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 257 | 1 | 45.7 | 116709.7 | 20083 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:08 | Normal | 457 | 198.8 | 342.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 213 | 1 | 45.7 | 116709.7 | 20083 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:13 | Normal | 461.3 | 200 | 396.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 193 | 1 | 45.5 | 116709.7 | 20083 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:18 | Normal | 456.5 | 200 | 398.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 145 | 1 | 45.3 | 116709.8 | 20083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:23 | Normal | 452.3 | 200 | 449.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 108 | 1 | 45.1 | 116709.8 | 20083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:28 | Normal | 440.5 | 201.1 | 405.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 62 | 1 | 44.7 | 116709.8 | 20083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:33 | Normal | 426.2 | 326.6 | 366.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 30 | 1 | 44.3 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:38 | Normal | 381.6 | 313.4 | 405.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 5 | 1 | 44 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:43 | Normal | 475.5 | 423.3 | 463.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 43.9 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:48 | Normal | 423.6 | 442.1 | 444.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 43.6 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:53 | Normal | 394.2 | 361.9 | 367.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 43.3 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 17:58 | Normal | 339 | 343.9 | 351.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-30 18:03 | Normal | 200.1 | 198.9 | 199 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.6 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0