## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-31 05:41 | Wait | 473.7 | 473.6 | 473.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 17.1 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-31 05:42 | Wait | 466 | 466 | 465.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 16.8 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-31 05:42 | Normal | 339.2 | 347.5 | 326.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 17.7 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-31 05:43 | Normal | 398.8 | 306.3 | 359.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 19 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-31 05:48 | Normal | 313.5 | 260.4 | 315.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 4 | 1 | 20.9 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-31 05:53 | Normal | 428.2 | 408.6 | 498.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 35 | 1 | 22.5 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 05:58 | Normal | 478.6 | 538.1 | 472 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 59.99 | 60.18 | 42 | 1 | 23.7 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:03 | Normal | 499.5 | 453.8 | 469 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 148 | 1 | 24.6 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:08 | Normal | 511.5 | 491.6 | 459 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 59.94 | 59.89 | 199 | 1 | 25.4 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:13 | Normal | 514 | 508.6 | 482.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 246 | 1 | 26.2 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:18 | Normal | 537.8 | 527.8 | 479 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.5 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 259 | 1 | 26.8 | 116709.8 | 20084 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:23 | Normal | 521.7 | 473.7 | 461 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.6 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.1 | 60.05 | 317 | 1 | 27.4 | 116709.9 | 20084 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:28 | Normal | 519.3 | 408.7 | 458.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 60.03 | 60.03 | 333 | 1 | 28 | 116709.9 | 20085 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:33 | Normal | 529.6 | 382.4 | 483 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.7 | 131.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.06 | 60.02 | 363 | 1 | 28.5 | 116709.9 | 20085 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:38 | Normal | 536.6 | 368.3 | 474.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 394 | 1 | 29.1 | 116710 | 20085 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:43 | Normal | 551.1 | 369 | 490.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 429 | 1 | 29.7 | 116710 | 20085 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:48 | Normal | 547.5 | 399.7 | 437.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 450 | 1 | 30.2 | 116710 | 20085 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:53 | Normal | 550.3 | 308.5 | 381.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 518 | 1 | 30.7 | 116710.1 | 20085 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 06:58 | Normal | 551.1 | 215.7 | 370.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 60 | 522 | 1 | 31.2 | 116710.1 | 20085 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:03 | Normal | 549.3 | 311.9 | 400 | 1 | 0.5 | 0.9 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 631 | 1 | 32.2 | 116710.2 | 20085 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:08 | Normal | 508 | 325.7 | 451 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 130.7 | 130.8 | 130.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1221 | 1 | 33.1 | 116710.2 | 20085 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:13 | Normal | 462.3 | 340.7 | 431.5 | 3 | 0.6 | 1 | 130.4 | 130.4 | 130.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1617 | 1 | 28.5 | 116710.4 | 20085 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:18 | Normal | 488.8 | 368.8 | 445.8 | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 130.7 | 130.8 | 130.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 2093 | 1 | 28 | 116710.5 | 20085 | 0.1 | 3.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:23 | Normal | 526.1 | 385.8 | 460.9 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 130.9 | 130.8 | 130.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.08 | 60 | 59.92 | 2787 | 1 | 28.5 | 116710.7 | 20085 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:28 | Normal | 511.8 | 426.7 | 520.5 | 3.6 | 2.8 | 1 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 3117 | 1 | 29.1 | 116711 | 20086 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:33 | Normal | 516.8 | 512.6 | 509 | 3.7 | 3 | 1.1 | 131 | 131.1 | 131 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.06 | 60.09 | 3613 | 1 | 29.9 | 116711.2 | 20086 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:38 | Normal | 492.6 | 521.8 | 533.3 | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 131.2 | 131.4 | 131.4 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60.11 | 60.09 | 60.06 | 4242 | 1 | 30.7 | 116711.6 | 20086 | 0.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:43 | Normal | 485.1 | 513.6 | 525 | 5.7 | 3.3 | 1.6 | 131.2 | 131.2 | 131.5 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4859 | 1 | 32 | 116711.9 | 20086 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:48 | Normal | 509.1 | 510.8 | 499.5 | 5.9 | 3.5 | 2.1 | 131.2 | 131.4 | 131.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 5436 | 1 | 35 | 116712.4 | 20086 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:53 | Normal | 505.7 | 505.3 | 508.8 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 131.2 | 131.4 | 131.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 5833 | 1 | 38.5 | 116712.8 | 20086 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 07:58 | Normal | 505.5 | 495.8 | 507.5 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 131.3 | 131.6 | 131.3 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 6100 | 1 | 41.3 | 116713.3 | 20086 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:03 | Normal | 503.5 | 499.3 | 511.5 | 6.6 | 4 | 2.8 | 131.1 | 131.5 | 131.5 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 6341 | 1 | 43.7 | 116713.9 | 20086 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:08 | Normal | 497.2 | 490.6 | 496.8 | 6.9 | 4.1 | 3 | 131.3 | 131.5 | 131.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6580 | 1 | 45.7 | 116714.4 | 20086 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:13 | Normal | 492.5 | 482.8 | 489.3 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 131.3 | 131.7 | 131.5 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6818 | 1 | 47.7 | 116715 | 20086 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:18 | Normal | 496.1 | 487.6 | 492.9 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 131.2 | 131.6 | 131.5 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7050 | 1 | 48.9 | 116715.5 | 20086 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:23 | Normal | 491.1 | 484.6 | 488.9 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 131.4 | 131.6 | 131.6 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 7276 | 1 | 49.5 | 116716.1 | 20086 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:28 | Normal | 488 | 478.1 | 481.8 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 131.3 | 131.7 | 131.5 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 7528 | 1 | 50.1 | 116716.7 | 20087 | 2.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:33 | Normal | 490 | 472.1 | 489.7 | 8 | 4.9 | 3.7 | 131.4 | 131.8 | 131.8 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 7661 | 1 | 50.5 | 116717.4 | 20087 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:38 | Normal | 469.7 | 477.8 | 477.1 | 8.8 | 5 | 3.9 | 133 | 133.4 | 133.1 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7994 | 1 | 50.8 | 116718 | 20087 | 3 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:43 | Normal | 443.1 | 471.6 | 478.6 | 10.5 | 5.1 | 4 | 133 | 133.6 | 133.4 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60 | 59.98 | 59.95 | 8600 | 1 | 51 | 116718.7 | 20087 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:48 | Normal | 443.1 | 468.8 | 476.8 | 10.9 | 5.3 | 4.2 | 133.3 | 133.8 | 133.5 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 8891 | 1 | 51.5 | 116719.4 | 20087 | 4.8 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:53 | Normal | 443 | 470.4 | 473.4 | 11.2 | 5.4 | 4.4 | 133.5 | 134.1 | 133.7 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 9152 | 1 | 51.8 | 116720.2 | 20087 | 4.9 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 08:58 | Normal | 442.8 | 468.3 | 478.8 | 11.4 | 5.5 | 4.5 | 133.7 | 134.2 | 133.9 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60.02 | 60 | 9337 | 1 | 52 | 116721 | 20087 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:03 | Normal | 445.5 | 471.5 | 477.3 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 133.7 | 134 | 133.9 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9510 | 1 | 52.2 | 116721.8 | 20087 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:08 | Normal | 442.3 | 470.3 | 466 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 133.7 | 134.2 | 133.8 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 60 | 60 | 59.99 | 9732 | 1 | 52.2 | 116722.6 | 20087 | 5.2 | 6.8 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:13 | Normal | 471.1 | 463.8 | 473.8 | 11.8 | 5.9 | 4.9 | 133.7 | 134.1 | 133.8 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10180 | 1 | 52.1 | 116723.4 | 20087 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:18 | Normal | 473.4 | 469.8 | 475 | 12.3 | 6 | 5 | 133.6 | 134 | 133.7 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 10535 | 1 | 52.1 | 116724.2 | 20087 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:23 | Normal | 464.1 | 467.6 | 468.6 | 13.1 | 6.2 | 5.3 | 133.7 | 134 | 133.7 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.05 | 60.04 | 59.98 | 11035 | 1 | 51.8 | 116725.1 | 20087 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:28 | Normal | 469.3 | 460.3 | 467.2 | 13.5 | 6.6 | 5.6 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11590 | 1 | 51.8 | 116726.1 | 20088 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:33 | Normal | 465.6 | 461 | 465.2 | 13.5 | 6.6 | 5.6 | 133.4 | 133.6 | 133.2 | 28.8 | 29 | 29 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11502 | 1 | 52 | 116727.1 | 20088 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:38 | Normal | 456.6 | 446.3 | 468.8 | 3 | 1.4 | 1.3 | 131.2 | 131.6 | 131.2 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2284 | 1 | 51.4 | 116727.7 | 20088 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:43 | Normal | 473 | 476.8 | 480.9 | 14.5 | 7 | 6 | 134.3 | 134.9 | 134.6 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 12542 | 1 | 49.6 | 116728.2 | 20088 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:48 | Normal | 462.6 | 468 | 470.5 | 14.3 | 6.9 | 6 | 133.9 | 134.5 | 134 | 30.2 | 30.5 | 30.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12153 | 1 | 49.8 | 116729.3 | 20088 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:53 | Normal | 459.1 | 456.6 | 469.3 | 14.6 | 7.1 | 6.1 | 134.2 | 134.9 | 134.4 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60 | 60.02 | 60 | 12383 | 1 | 50 | 116730.3 | 20088 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 09:58 | Normal | 458.3 | 461.5 | 457 | 15 | 7.3 | 6.5 | 134.1 | 134.8 | 134.5 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 12694 | 1 | 50 | 116731.3 | 20088 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:03 | Normal | 466.1 | 457.9 | 466 | 5.7 | 3.4 | 2.8 | 132.4 | 133.1 | 132.7 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4670 | 1 | 49.9 | 116732.4 | 20088 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:08 | Normal | 451.5 | 451.1 | 457.2 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131.8 | 132.3 | 132 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2445 | 1 | 49.3 | 116732.9 | 20088 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:13 | Normal | 475.3 | 473.1 | 465.7 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 132.1 | 132.4 | 132.2 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4441 | 1 | 48.2 | 116733.5 | 20088 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:18 | Normal | 466.1 | 472.8 | 472.5 | 15.8 | 7.7 | 7 | 134.1 | 134.8 | 134.5 | 34 | 34.4 | 34.3 | 60 | 60 | 60.02 | 13780 | 1 | 47.8 | 116734.4 | 20088 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:23 | Normal | 461.2 | 469.4 | 461.3 | 15.4 | 7.5 | 6.9 | 134.3 | 134.9 | 134.7 | 32.8 | 33.2 | 33 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13279 | 1 | 48.5 | 116735.5 | 20088 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:28 | Normal | 477.1 | 453.3 | 442.9 | 12.7 | 6.9 | 6.5 | 133.7 | 134.5 | 134.1 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.07 | 60.04 | 59.97 | 11555 | 1 | 48.9 | 116736.6 | 20089 | 6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:33 | Normal | 463.5 | 466.5 | 455.3 | 11.3 | 7 | 4.5 | 133 | 133.7 | 133.4 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 10662 | 1 | 48.3 | 116737.3 | 20089 | 5 | 6.4 | 7 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:38 | Normal | 468.3 | 472.3 | 472.1 | 16 | 7.8 | 7.2 | 133.3 | 133.6 | 133.3 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 14006 | 1 | 47.9 | 116738.1 | 20089 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:43 | Normal | 458.6 | 462.6 | 457.7 | 16.5 | 8 | 7.5 | 133.9 | 134.1 | 134 | 35 | 35.5 | 35.4 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 14147 | 1 | 48.4 | 116739.3 | 20089 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:48 | Normal | 452.8 | 455.8 | 455.7 | 15.9 | 7.8 | 7.2 | 134.3 | 134.7 | 134.6 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.98 | 60 | 59.95 | 13503 | 1 | 49.1 | 116740.4 | 20089 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:53 | Normal | 455.1 | 459.6 | 454.6 | 16 | 7.8 | 7.3 | 134 | 134.5 | 134.5 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 13686 | 1 | 49.2 | 116741.3 | 20089 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 10:58 | Normal | 446.1 | 444.6 | 454.8 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 131.6 | 132 | 131.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3634 | 1 | 49.1 | 116742.2 | 20089 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:03 | Normal | 456.8 | 460.1 | 472.4 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 131.4 | 131.5 | 131.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2970 | 1 | 47.7 | 116742.5 | 20089 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:08 | Normal | 467.3 | 471 | 487.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.4 | 131.5 | 131.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.03 | 59.95 | 2826 | 1 | 46.2 | 116742.7 | 20089 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:13 | Normal | 471.3 | 482.8 | 496.8 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2447 | 1 | 44.8 | 116742.9 | 20089 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:18 | Normal | 479.2 | 488.7 | 490.8 | 2.5 | 1 | 1.1 | 131.1 | 130.8 | 131 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1923 | 1 | 43.7 | 116743.1 | 20089 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:23 | Normal | 494.9 | 491.2 | 501.2 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 59.98 | 60.02 | 2273 | 1 | 42.7 | 116743.3 | 20089 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:28 | Normal | 499.5 | 492.5 | 497.8 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131.2 | 131.2 | 131.3 | 7 | 7.1 | 7 | 59.99 | 60 | 59.93 | 2720 | 1 | 42 | 116743.5 | 20090 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:33 | Normal | 497.5 | 501.2 | 508.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.7 | 130.8 | 130.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2657 | 1 | 41.7 | 116743.7 | 20090 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:38 | Normal | 493.8 | 490.1 | 493.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 130.6 | 130.8 | 130.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 2351 | 1 | 41.5 | 116743.9 | 20090 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:43 | Normal | 494 | 499.3 | 507.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.8 | 130.7 | 130.7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 2645 | 1 | 41.3 | 116744.1 | 20090 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:48 | Normal | 491.6 | 489.3 | 509.3 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 132 | 132.1 | 132 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.02 | 59.96 | 60.05 | 2327 | 1 | 41.1 | 116744.3 | 20090 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:53 | Normal | 494.9 | 507.2 | 484.3 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 2185 | 1 | 41.1 | 116744.5 | 20090 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 11:58 | Normal | 496.3 | 500.3 | 490.3 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 132.1 | 132.1 | 132 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 2638 | 1 | 41.1 | 116744.7 | 20090 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:03 | Normal | 500.6 | 500.9 | 511.8 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.3 | 132.6 | 132.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 3266 | 1 | 41.1 | 116745 | 20090 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:08 | Normal | 496.7 | 496.2 | 504.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 132 | 131.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2590 | 1 | 41.2 | 116745.2 | 20090 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:13 | Normal | 502 | 509 | 505.4 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | 132.1 | 132.1 | 131.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.9 | 59.97 | 59.94 | 4158 | 1 | 41.2 | 116745.5 | 20090 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:18 | Normal | 497.1 | 493 | 486.1 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.9 | 131.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2247 | 1 | 41.4 | 116745.7 | 20090 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:23 | Normal | 484.3 | 499.6 | 490.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2031 | 1 | 41.3 | 116745.9 | 20090 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:28 | Normal | 487.1 | 497.8 | 498.3 | 2.2 | 1 | 1 | 131.6 | 131.6 | 131.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 1701 | 1 | 41.2 | 116746.1 | 20091 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:33 | Normal | 498 | 502 | 501.1 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.7 | 131.8 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2274 | 1 | 41.1 | 116746.2 | 20091 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:38 | Normal | 501 | 504.1 | 513.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 131.8 | 132 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2924 | 1 | 41.1 | 116746.4 | 20091 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:43 | Normal | 498.4 | 502.8 | 503.6 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132.8 | 133.1 | 133.1 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60 | 59.97 | 4210 | 1 | 41.2 | 116746.7 | 20091 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:48 | Normal | 530 | 532.4 | 504.6 | 14.6 | 7 | 8 | 136 | 136.2 | 136.4 | 36.2 | 36.8 | 36.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14843 | 1 | 41.5 | 116747.2 | 20091 | 6.8 | 7.9 | 6.7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:53 | Normal | 487.4 | 471.6 | 486.1 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 134.7 | 135 | 134.8 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 14564 | 1 | 43.1 | 116748.5 | 20091 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 12:58 | Normal | 467 | 469 | 476.3 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 132.2 | 132.3 | 132.2 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 4905 | 1 | 44.2 | 116749.5 | 20091 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:03 | Normal | 478.1 | 481.2 | 487.5 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60 | 59.96 | 60.02 | 4630 | 1 | 44 | 116749.9 | 20091 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:08 | Normal | 483.7 | 483 | 495.1 | 5 | 2.3 | 2.2 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60 | 60.05 | 59.99 | 4186 | 1 | 43.5 | 116750.3 | 20091 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:13 | Normal | 481.2 | 492.3 | 498 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 131.6 | 131.7 | 131.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 3534 | 1 | 43.2 | 116750.6 | 20091 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:18 | Normal | 500.6 | 494 | 511.7 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 131.7 | 131.8 | 132 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.95 | 60 | 60.01 | 3991 | 1 | 43.1 | 116750.9 | 20091 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:23 | Normal | 498.5 | 483.3 | 498.3 | 7.8 | 3.7 | 3.8 | 132.2 | 132.3 | 132.4 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 7027 | 1 | 43.2 | 116751.4 | 20091 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:28 | Normal | 493 | 497.8 | 479 | 4.3 | 2 | 2 | 131 | 131 | 131 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3658 | 1 | 43.6 | 116751.8 | 20092 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:33 | Normal | 507.2 | 513.1 | 494.2 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.4 | 130.2 | 130.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.03 | 60.09 | 60.01 | 2592 | 1 | 43 | 116752 | 20092 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:38 | Normal | 514.8 | 518.3 | 522.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.2 | 130.2 | 130.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60 | 59.95 | 59.93 | 2758 | 1 | 42.1 | 116752.3 | 20092 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:43 | Normal | 530.1 | 526.2 | 537.8 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.95 | 60 | 59.99 | 4608 | 1 | 41.4 | 116752.5 | 20092 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:48 | Normal | 484.9 | 535.7 | 481.1 | 6.3 | 2.7 | 3.1 | 132.3 | 132.5 | 132.3 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 59.9 | 60.04 | 59.95 | 5458 | 1 | 41 | 116753 | 20092 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:53 | Normal | 516.9 | 482 | 504.6 | 12.4 | 6.1 | 6.4 | 134 | 134.3 | 134.1 | 29.8 | 30.2 | 30 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12032 | 1 | 41.8 | 116753.9 | 20092 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 13:58 | Normal | 504.6 | 504.2 | 482.5 | 12.4 | 6 | 6.6 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 29.7 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11971 | 1 | 43.2 | 116754.9 | 20092 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:03 | Normal | 493.6 | 495.8 | 482.5 | 12.6 | 6 | 6.5 | 134.8 | 135 | 134.9 | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 11822 | 1 | 44 | 116755.9 | 20092 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:08 | Normal | 485.1 | 489 | 480.1 | 12.9 | 6.1 | 6.4 | 134.8 | 135.1 | 135 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 11831 | 1 | 44.3 | 116756.8 | 20092 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:13 | Normal | 484.1 | 479 | 441.3 | 13.3 | 6.5 | 7.2 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 12228 | 1 | 44.9 | 116757.8 | 20092 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:18 | Normal | 476.7 | 470.6 | 460 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133 | 133.1 | 132.9 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 4589 | 1 | 45.3 | 116758.6 | 20092 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:23 | Normal | 492.1 | 485.3 | 452 | 12.3 | 6 | 6.6 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 11502 | 1 | 44.7 | 116759.1 | 20092 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:28 | Normal | 485.5 | 488.1 | 443.7 | 11.3 | 5.4 | 6.1 | 134 | 134 | 134.1 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.98 | 60 | 60.01 | 10383 | 1 | 44.8 | 116760 | 20093 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:33 | Normal | 476.6 | 481.6 | 444.4 | 11.5 | 5.5 | 6.2 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10402 | 1 | 45.1 | 116760.9 | 20093 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:38 | Normal | 474.7 | 475.9 | 457.1 | 9.4 | 4.6 | 4.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8341 | 1 | 45.2 | 116761.7 | 20093 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:43 | Normal | 468.2 | 472.1 | 420 | 10.3 | 5 | 5.8 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 9161 | 1 | 45.2 | 116762.4 | 20093 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:48 | Normal | 467.8 | 475.3 | 418.5 | 10.2 | 4.8 | 5.8 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60 | 60 | 59.93 | 9098 | 1 | 45.2 | 116763.2 | 20093 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:53 | Normal | 473.1 | 479.1 | 421.1 | 10.3 | 4.9 | 5.9 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9290 | 1 | 45 | 116764 | 20093 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 14:58 | Normal | 471.9 | 484.5 | 433.9 | 10 | 4.6 | 5.5 | 133.4 | 133.7 | 133.6 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8949 | 1 | 45 | 116764.7 | 20093 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:03 | Normal | 475.7 | 473.6 | 447.8 | 9.6 | 4.5 | 4.9 | 133.3 | 133.6 | 133.5 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8493 | 1 | 44.9 | 116765.5 | 20093 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:08 | Normal | 469.2 | 468.4 | 441.6 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 11 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 4360 | 1 | 44.5 | 116766.1 | 20093 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:13 | Normal | 482.8 | 466.9 | 420.8 | 9.6 | 4.5 | 5.4 | 132.9 | 133.2 | 133.2 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8585 | 1 | 44 | 116766.7 | 20093 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:18 | Normal | 487 | 472 | 412.9 | 9.1 | 4.3 | 5.3 | 133 | 133.2 | 133.2 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 8237 | 1 | 44 | 116767.4 | 20093 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:23 | Normal | 488 | 464.3 | 432.5 | 8.8 | 4.2 | 4.8 | 132.8 | 133 | 133.1 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 7919 | 1 | 44.4 | 116768.1 | 20093 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:28 | Normal | 491.6 | 469.9 | 446.2 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 132.6 | 132.9 | 132.9 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 7624 | 1 | 44.3 | 116768.7 | 20094 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:33 | Normal | 490.5 | 473.7 | 418.8 | 7.9 | 3.7 | 4.3 | 132.4 | 132.6 | 132.5 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7096 | 1 | 43.9 | 116769.3 | 20094 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:38 | Normal | 492.8 | 477.8 | 434 | 7.4 | 3.5 | 3.6 | 132.4 | 132.7 | 132.6 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6527 | 1 | 43.6 | 116769.9 | 20094 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:43 | Normal | 497.7 | 471 | 402.5 | 6.6 | 3.2 | 4.1 | 132.2 | 132.3 | 132.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 6107 | 1 | 43.8 | 116770.4 | 20094 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:48 | Normal | 497 | 478.5 | 399.3 | 6.1 | 2.9 | 3.9 | 132 | 132 | 132 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5653 | 1 | 43.8 | 116770.9 | 20094 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:53 | Normal | 493.6 | 477.5 | 403.7 | 5.4 | 2.5 | 3.4 | 131.5 | 131.7 | 131.7 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4877 | 1 | 43.3 | 116771.4 | 20094 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 15:58 | Normal | 495.8 | 483.7 | 543.1 | 4.6 | 2.1 | 1.1 | 131 | 131.2 | 131.2 | 8.9 | 9 | 9 | 60.03 | 59.87 | 60 | 3465 | 1 | 43 | 116771.7 | 20094 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:03 | Normal | 500.6 | 440.6 | 509.5 | 3.3 | 1.6 | 1 | 130.8 | 130.8 | 131 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2418 | 1 | 42.8 | 116771.9 | 20094 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:08 | Normal | 498.5 | 443.7 | 524.1 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 130.7 | 130.8 | 130.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.03 | 60 | 59.94 | 2580 | 1 | 42.7 | 116772.1 | 20094 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:13 | Normal | 484 | 432.5 | 441 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.1 | 130.1 | 130.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1164 | 1 | 44.1 | 116772.2 | 20094 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:18 | Normal | 484 | 443 | 424 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 129.8 | 129.7 | 130 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 987 | 1 | 45.9 | 116772.3 | 20094 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:23 | Normal | 479.9 | 381.7 | 428.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 673 | 1 | 47 | 116772.4 | 20094 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:28 | Normal | 493.6 | 434.3 | 408.8 | 1.5 | 0.6 | 1 | 129.9 | 129.5 | 130 | 2.9 | 3 | 3 | 59.95 | 60 | 60 | 1092 | 1 | 42 | 116772.5 | 20095 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:33 | Normal | 479 | 300.6 | 385.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.2 | 129.1 | 129.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 403 | 1 | 44.4 | 116772.6 | 20095 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:38 | Normal | 482 | 412.9 | 453 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 492 | 1 | 46 | 116772.6 | 20095 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:43 | Normal | 491.9 | 351.6 | 461.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 636 | 1 | 46.7 | 116772.7 | 20095 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:48 | Normal | 480.8 | 216.6 | 396 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.7 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 278 | 1 | 46.9 | 116772.7 | 20095 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:53 | Normal | 480.8 | 200 | 422 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 376 | 1 | 47 | 116772.7 | 20095 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 16:58 | Normal | 487.9 | 200 | 428 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 504 | 1 | 46.9 | 116772.8 | 20095 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 17:03 | Normal | 486.7 | 200 | 420.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 446 | 1 | 46.7 | 116772.8 | 20095 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 17:08 | Normal | 471 | 200 | 375.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.2 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 410 | 1 | 46.6 | 116772.8 | 20095 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 17:13 | Normal | 472.1 | 200 | 369 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 346 | 1 | 46.4 | 116772.9 | 20095 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 17:18 | Normal | 476.1 | 200.5 | 412.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 269 | 1 | 46.2 | 116772.9 | 20095 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 17:23 | Normal | 468.2 | 200 | 431 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 200 | 1 | 46.4 | 116772.9 | 20095 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 17:28 | Normal | 457 | 200 | 403 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 115 | 1 | 45.8 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 17:33 | Normal | 414.7 | 200.1 | 354 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 50 | 1 | 45.5 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 17:38 | Normal | 398.7 | 482.5 | 278.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1 | 1 | 45.3 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-03-31 17:43 | Normal | 309.2 | 288.6 | 271.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 44.9 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0