## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-04 05:32 | Wait | 485.5 | 485.3 | 485.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 19.7 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-04 05:33 | Wait | 487.6 | 487.3 | 487.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.9 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-04 05:34 | Wait | 482.9 | 482.8 | 482.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 19.6 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-04 05:37 | Normal | 477.8 | 508.2 | 513.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 21.6 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 05:42 | Normal | 499.8 | 416.3 | 520.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 60 | 60.02 | 24 | 1 | 23.1 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 05:47 | Normal | 485.8 | 543 | 502.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 59.98 | 59.89 | 83 | 1 | 24.4 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 05:52 | Normal | 508.8 | 514.4 | 465.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 259 | 1 | 25.3 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 05:57 | Normal | 514.8 | 494.9 | 446.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 59.93 | 356 | 1 | 26.2 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:02 | Normal | 522.6 | 342.5 | 449.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 369 | 1 | 26.9 | 114841.1 | 19752 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:07 | Normal | 518.6 | 328.3 | 430.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.07 | 59.99 | 397 | 1 | 27.6 | 114841.2 | 19752 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:12 | Normal | 523.6 | 278.8 | 509.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 431 | 1 | 28.2 | 114841.2 | 19752 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:17 | Normal | 529 | 199.9 | 429 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 417 | 1 | 28.7 | 114841.2 | 19752 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:22 | Normal | 521.5 | 243 | 451.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.5 | 131 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 464 | 1 | 29.3 | 114841.3 | 19752 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:27 | Normal | 536.3 | 296 | 442 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 507 | 1 | 29.9 | 114841.3 | 19753 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:32 | Normal | 542 | 216 | 473.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 514 | 1 | 30.4 | 114841.4 | 19753 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:37 | Normal | 539.4 | 202 | 468.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 635 | 1 | 31 | 114841.4 | 19753 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:42 | Normal | 548 | 199.9 | 482 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1121 | 1 | 31.5 | 114841.5 | 19753 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:47 | Normal | 536 | 268 | 463.1 | 1.6 | 1 | 0.7 | 131.4 | 131 | 131.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 1009 | 1 | 32 | 114841.6 | 19753 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:52 | Normal | 523 | 310.1 | 533.2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.08 | 60.08 | 1690 | 1 | 32.6 | 114841.7 | 19753 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 06:57 | Normal | 523.6 | 369.5 | 538.1 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 132 | 131.5 | 131.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.09 | 60.07 | 60.14 | 2153 | 1 | 26.7 | 114841.9 | 19753 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:02 | Normal | 518.1 | 357.1 | 535.5 | 3 | 2.3 | 1 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.93 | 59.74 | 59.91 | 2464 | 1 | 27 | 114842.1 | 19753 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:07 | Normal | 521.1 | 453 | 540.1 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 3048 | 1 | 27.6 | 114842.3 | 19753 | 0.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:12 | Normal | 511.7 | 485.3 | 535.1 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.9 | 59.92 | 3515 | 1 | 28.3 | 114842.5 | 19753 | 0.2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:17 | Normal | 514.1 | 511 | 536.1 | 4 | 3.1 | 1.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.93 | 59.98 | 60.19 | 3901 | 1 | 29 | 114842.9 | 19753 | 0.3 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:22 | Normal | 497.8 | 508.3 | 539.8 | 5.4 | 3.3 | 1.5 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 59.94 | 4724 | 1 | 29.7 | 114843.2 | 19753 | 1.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:27 | Normal | 488.8 | 510.3 | 501.5 | 6.2 | 3.5 | 2 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 5393 | 1 | 30.7 | 114843.6 | 19754 | 2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:32 | Normal | 503 | 500.1 | 498.5 | 6.1 | 3.6 | 2.4 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 5652 | 1 | 31.7 | 114844.1 | 19754 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:37 | Normal | 500.1 | 496.9 | 509.4 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 132 | 131.6 | 131.7 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5484 | 1 | 32.7 | 114844.5 | 19754 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:42 | Normal | 500.8 | 497 | 502.6 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 132.2 | 131.8 | 131.8 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 60 | 60.04 | 60.04 | 6188 | 1 | 33.7 | 114845 | 19754 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:47 | Normal | 495.8 | 500.2 | 498 | 6.7 | 3.8 | 2.8 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6287 | 1 | 34.4 | 114845.6 | 19754 | 2.2 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:52 | Normal | 499.9 | 495 | 506.1 | 6.8 | 4 | 3 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6449 | 1 | 35.6 | 114846.1 | 19754 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 07:57 | Normal | 503.6 | 496 | 503.3 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5165 | 1 | 36.3 | 114846.6 | 19754 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:02 | Normal | 502.1 | 492.5 | 494.4 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 132.3 | 132 | 132.2 | 18.4 | 18.8 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 7421 | 1 | 37.3 | 114847.1 | 19754 | 2.6 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:07 | Normal | 495.7 | 489.8 | 494 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 132.1 | 132 | 132.1 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 7226 | 1 | 40.2 | 114847.8 | 19754 | 2.6 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:12 | Normal | 496.6 | 488.3 | 489.5 | 8 | 4.6 | 3.8 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 7658 | 1 | 42.5 | 114848.4 | 19754 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:17 | Normal | 495.2 | 479 | 494.8 | 9.3 | 5.5 | 4.3 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 8889 | 1 | 44.2 | 114849.1 | 19754 | 3.3 | 6 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:22 | Normal | 478.9 | 478.2 | 485.7 | 9.5 | 5.3 | 4.3 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 59.96 | 60 | 59.96 | 8673 | 1 | 46.5 | 114849.8 | 19754 | 3.5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:27 | Normal | 430.7 | 481 | 478 | 11 | 5.3 | 4.4 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 8932 | 1 | 47.3 | 114850.5 | 19755 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:32 | Normal | 449 | 482.3 | 487.5 | 10.3 | 5 | 4.1 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8676 | 1 | 47.7 | 114851.2 | 19755 | 4.4 | 6 | 4.9 | 0 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:37 | Normal | 447.8 | 476.8 | 481.2 | 7.4 | 3.6 | 3.1 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.09 | 59.99 | 60.03 | 6122 | 1 | 47.5 | 114851.9 | 19755 | 3 | 4.4 | 3.5 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:42 | Normal | 454.7 | 480.3 | 485.3 | 8.9 | 4.4 | 3.7 | 131.5 | 131.7 | 131.7 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7563 | 1 | 46.3 | 114852.5 | 19755 | 3.8 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:47 | Normal | 453.1 | 479.7 | 484 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 9225 | 1 | 46.3 | 114853.2 | 19755 | 4.7 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:52 | Normal | 480.9 | 472.8 | 480.5 | 11.3 | 5.8 | 4.9 | 134.2 | 134.5 | 134.5 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 10061 | 1 | 46.8 | 114854 | 19755 | 5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 08:57 | Normal | 474.7 | 474.8 | 482.4 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 135 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10644 | 1 | 47.2 | 114854.9 | 19755 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:02 | Normal | 471.2 | 473.1 | 479.5 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 134.8 | 135.1 | 135.1 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11305 | 1 | 47.5 | 114855.8 | 19755 | 6 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:07 | Normal | 463.8 | 468.3 | 479.6 | 14 | 6.8 | 5.8 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 11996 | 1 | 47.7 | 114856.7 | 19755 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:12 | Normal | 465.3 | 465.6 | 474.5 | 14.5 | 7 | 6.1 | 134.8 | 135 | 134.9 | 30.5 | 31 | 30.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12375 | 1 | 47.9 | 114857.7 | 19755 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:17 | Normal | 467.7 | 462.5 | 475.3 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.04 | 60 | 60.04 | 10765 | 1 | 48 | 114858.7 | 19755 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:22 | Normal | 472.5 | 465.9 | 476.5 | 11.9 | 5.9 | 5.1 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 25.8 | 26 | 26 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10416 | 1 | 47.7 | 114859.6 | 19755 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:27 | Normal | 464.7 | 466.8 | 479.1 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | 134.3 | 134.6 | 134.6 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11102 | 1 | 47.2 | 114860.5 | 19756 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:32 | Normal | 467.3 | 470.3 | 474 | 13.8 | 6.7 | 6 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12000 | 1 | 47 | 114861.5 | 19756 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:37 | Normal | 468 | 470.1 | 470.8 | 12.1 | 5.9 | 5.3 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 10502 | 1 | 46.8 | 114862.4 | 19756 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:42 | Normal | 467.6 | 472.4 | 467.8 | 12.7 | 6.1 | 5.6 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10993 | 1 | 46.5 | 114863.2 | 19756 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:47 | Normal | 467.4 | 467.1 | 473.3 | 12.5 | 6.1 | 5.5 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10882 | 1 | 46.4 | 114864.2 | 19756 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:52 | Normal | 465.3 | 470 | 469.9 | 10 | 4.8 | 4.5 | 133.7 | 134 | 133.9 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 8605 | 1 | 46.1 | 114865 | 19756 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 09:57 | Normal | 469.7 | 468.8 | 470.5 | 10.6 | 5.1 | 4.8 | 134 | 134.3 | 134.1 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9242 | 1 | 45.6 | 114865.7 | 19756 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:02 | Normal | 465.8 | 474.9 | 480.5 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 134.5 | 134.8 | 134.8 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60 | 60.01 | 60 | 11627 | 1 | 45.4 | 114866.6 | 19756 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:07 | Normal | 470.3 | 461.6 | 476.3 | 13 | 6.5 | 5.8 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 28.1 | 28.6 | 28.4 | 60.05 | 59.95 | 59.98 | 11387 | 1 | 45.2 | 114867.5 | 19756 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:12 | Normal | 463.3 | 465.4 | 467.2 | 13.8 | 6.7 | 6.1 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11918 | 1 | 45.6 | 114868.5 | 19756 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:17 | Normal | 468 | 463.5 | 470.6 | 14.2 | 7.1 | 6.4 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 12464 | 1 | 45.9 | 114869.5 | 19756 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:22 | Normal | 455.1 | 455.5 | 462.3 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 134.6 | 135 | 134.8 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 13065 | 1 | 46.5 | 114870.6 | 19756 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:27 | Normal | 454.1 | 457.2 | 461.2 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 32.1 | 32.5 | 32.3 | 60.02 | 60.11 | 60.02 | 13004 | 1 | 47 | 114871.7 | 19757 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:32 | Normal | 452.6 | 455.7 | 458.5 | 15.3 | 7.4 | 7 | 134.4 | 134.8 | 134.7 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 12997 | 1 | 47.4 | 114872.8 | 19757 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:37 | Normal | 450.7 | 451.4 | 460.1 | 14.9 | 7.3 | 6.7 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 12566 | 1 | 47.7 | 114873.8 | 19757 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:42 | Normal | 457.9 | 452.7 | 459.5 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 134.8 | 135.1 | 135 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 13581 | 1 | 48.1 | 114874.9 | 19757 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:47 | Normal | 452 | 447.3 | 455.6 | 16.1 | 8 | 7.5 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 13778 | 1 | 48.6 | 114876.1 | 19757 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:52 | Normal | 452.8 | 443.7 | 452.2 | 16.4 | 8.3 | 7.7 | 135 | 135.4 | 135.3 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 14073 | 1 | 49.1 | 114877.3 | 19757 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 10:57 | Normal | 447.9 | 441.8 | 452.9 | 17.2 | 8.6 | 8 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 14595 | 1 | 49.8 | 114878.5 | 19757 | 8.2 | 9.2 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:02 | Normal | 440.6 | 441.2 | 441.1 | 17.5 | 8.6 | 8.1 | 135.4 | 136 | 135.6 | 35.6 | 36.2 | 36 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 14584 | 1 | 50.2 | 114879.7 | 19757 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:07 | Normal | 441 | 442.6 | 442.5 | 15.6 | 7.6 | 7.4 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 13080 | 1 | 50.6 | 114880.9 | 19757 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:12 | Normal | 446.8 | 445.1 | 450.8 | 14.3 | 7 | 6.6 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 29.7 | 30 | 30 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11982 | 1 | 50.4 | 114881.9 | 19757 | 6.6 | 7.7 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:17 | Normal | 442.2 | 450.5 | 450.5 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 135.2 | 135.8 | 135.5 | 34.6 | 34.9 | 34.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 14089 | 1 | 50.2 | 114882.9 | 19757 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:22 | Normal | 449.8 | 445.3 | 445 | 15.5 | 7.6 | 7.4 | 135 | 135.4 | 135.1 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 13164 | 1 | 50.4 | 114884 | 19757 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:27 | Normal | 445.5 | 439.6 | 444.8 | 14.8 | 7.3 | 7 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.98 | 60 | 60.02 | 12440 | 1 | 50.6 | 114885.1 | 19758 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:32 | Normal | 445.2 | 445.6 | 449.1 | 16.4 | 8 | 7.8 | 135 | 135.6 | 135.3 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 13850 | 1 | 50.5 | 114886.2 | 19758 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:37 | Normal | 446.6 | 446.4 | 447.9 | 17 | 8.3 | 8.1 | 135.5 | 136 | 136 | 35.5 | 35.9 | 35.7 | 59.99 | 59.91 | 60.01 | 14482 | 1 | 50.7 | 114887.4 | 19758 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:42 | Wait | 538.8 | 537.1 | 537.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 132.4 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 52 | 114888.1 | 19758 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:47 | Normal | 437.9 | 436.5 | 440.5 | 17.3 | 8.5 | 8.3 | 135.4 | 136 | 135.6 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14460 | 1 | 50.5 | 114889 | 19758 | 8.2 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:52 | Normal | 428.5 | 413.1 | 414.9 | 18.1 | 9 | 8.9 | 135.6 | 136.1 | 135.9 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 14673 | 1 | 50.8 | 114890.3 | 19758 | 8.6 | 9.6 | 9 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 11:57 | Normal | 439.6 | 439.1 | 433.1 | 17.2 | 8.5 | 8.5 | 135.6 | 136.2 | 136.1 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 14457 | 1 | 51.3 | 114891.5 | 19758 | 8.2 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:02 | Normal | 439.3 | 418.9 | 416.8 | 17.6 | 8.9 | 8.9 | 135.5 | 136.1 | 135.9 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.96 | 59.89 | 59.94 | 14667 | 1 | 51.4 | 114892.7 | 19758 | 8.4 | 9.4 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:07 | Normal | 433.7 | 439.6 | 434 | 17.6 | 8.5 | 8.7 | 135.6 | 135.9 | 135.9 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14659 | 1 | 51.7 | 114893.9 | 19758 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:12 | Normal | 436.8 | 433.6 | 432.2 | 17.5 | 8.6 | 8.7 | 135.6 | 136.1 | 136.1 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14663 | 1 | 51.9 | 114895.1 | 19758 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:17 | Normal | 438.2 | 439 | 436.6 | 16.5 | 8 | 8.1 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 33.9 | 34.4 | 34.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13832 | 1 | 51.7 | 114896.3 | 19758 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:22 | Normal | 443.6 | 443.1 | 438.7 | 15.7 | 7.7 | 7.8 | 135.1 | 135.4 | 135.5 | 32.9 | 33.3 | 33.1 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 13382 | 1 | 52.1 | 114897.4 | 19758 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:27 | Normal | 448.1 | 447.6 | 444.1 | 15 | 7.3 | 7.6 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 12886 | 1 | 51.9 | 114898.5 | 19758 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:32 | Normal | 452.6 | 448.2 | 445.5 | 14.1 | 6.8 | 7.1 | 134.8 | 134.8 | 135 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12163 | 1 | 51.5 | 114899.6 | 19759 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:37 | Normal | 449.8 | 442.5 | 446.3 | 15.5 | 7.6 | 7.8 | 135 | 135.5 | 135.6 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 13362 | 1 | 51.5 | 114900.7 | 19759 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:42 | Normal | 451.8 | 448.9 | 446.6 | 14.3 | 7 | 7.2 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 12340 | 1 | 51.2 | 114901.7 | 19759 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:47 | Normal | 453.9 | 453.5 | 442.3 | 12.9 | 6.2 | 6.6 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11152 | 1 | 51 | 114902.6 | 19759 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:52 | Normal | 448.7 | 453.9 | 453.1 | 12.9 | 6.1 | 6.5 | 134 | 134.2 | 134.3 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 11116 | 1 | 50.3 | 114903.6 | 19759 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 12:57 | Normal | 459.5 | 464.5 | 456 | 12.9 | 6.1 | 6.5 | 134.3 | 134.4 | 134.7 | 28 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11282 | 1 | 49.9 | 114904.5 | 19759 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:02 | Normal | 468.2 | 460.8 | 458 | 12.9 | 6.3 | 6.7 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60 | 60 | 59.95 | 11538 | 1 | 49.6 | 114905.4 | 19759 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:07 | Normal | 460.3 | 452.8 | 461.8 | 13 | 6.3 | 6.6 | 134 | 134.4 | 134.5 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11471 | 1 | 49.2 | 114906.4 | 19759 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:12 | Normal | 468 | 464.6 | 463.4 | 12.7 | 6.2 | 6.6 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.97 | 60.01 | 60 | 11417 | 1 | 49.1 | 114907.4 | 19759 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:17 | Normal | 461.8 | 461.4 | 455 | 14 | 6.7 | 7.3 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 12382 | 1 | 49.1 | 114908.4 | 19759 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:22 | Normal | 460 | 450.6 | 454 | 14.5 | 7.1 | 7.5 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60 | 60.01 | 60 | 12748 | 1 | 49.2 | 114909.4 | 19759 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:27 | Normal | 456.1 | 452.3 | 451 | 14.5 | 7.1 | 7.6 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60 | 59.99 | 60 | 12778 | 1 | 49.4 | 114910.5 | 19759 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:32 | Normal | 453.2 | 449.8 | 447.6 | 14.8 | 7.2 | 7.8 | 134.1 | 134.3 | 134.4 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12968 | 1 | 49.6 | 114911.5 | 19760 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:37 | Normal | 461.1 | 455.7 | 442.9 | 14.4 | 7.1 | 7.8 | 134 | 134.2 | 134.3 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12870 | 1 | 49.7 | 114912.6 | 19760 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:42 | Normal | 453.8 | 446.1 | 446.9 | 14.5 | 7.1 | 7.7 | 134 | 134 | 134.1 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 12721 | 1 | 49.9 | 114913.6 | 19760 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:47 | Normal | 452.9 | 451.3 | 452.1 | 14.6 | 7.1 | 7.7 | 134 | 134.1 | 134.2 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 12854 | 1 | 50 | 114914.7 | 19760 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:52 | Normal | 454.6 | 451.5 | 450.8 | 14.6 | 7.1 | 7.8 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12853 | 1 | 49.9 | 114915.8 | 19760 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 13:57 | Normal | 449 | 445.8 | 442.5 | 14.4 | 7 | 7.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 12595 | 1 | 49.8 | 114916.9 | 19760 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:02 | Normal | 455.6 | 449.3 | 443.1 | 13.4 | 6.6 | 7.4 | 133.3 | 133.6 | 133.7 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 11860 | 1 | 49.9 | 114917.9 | 19760 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:07 | Normal | 455.4 | 449.1 | 450.7 | 13.5 | 6.6 | 7.3 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 11963 | 1 | 49.7 | 114918.9 | 19760 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:12 | Normal | 463.1 | 456.4 | 448.8 | 12.8 | 6.2 | 7.1 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 11523 | 1 | 49.7 | 114919.8 | 19760 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:17 | Normal | 465.1 | 461 | 450.3 | 12.5 | 6 | 7 | 133 | 133.2 | 133.2 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11242 | 1 | 49.4 | 114920.8 | 19760 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:22 | Normal | 464.6 | 462.6 | 458.6 | 12.8 | 6.1 | 7 | 133.1 | 133 | 133.1 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.04 | 60 | 59.98 | 11558 | 1 | 49.1 | 114921.7 | 19760 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:27 | Normal | 465.3 | 465 | 452.9 | 12.5 | 6 | 7.1 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 11382 | 1 | 49 | 114922.7 | 19760 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:32 | Normal | 466.3 | 457.8 | 456.6 | 12.2 | 6 | 7 | 133 | 133.1 | 133.2 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11134 | 1 | 48.8 | 114923.6 | 19761 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:37 | Normal | 465.1 | 455.9 | 463.5 | 11.9 | 5.8 | 6.6 | 132.9 | 133 | 132.9 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10827 | 1 | 48.8 | 114924.5 | 19761 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:42 | Normal | 462.8 | 459.6 | 459.2 | 11.5 | 5.6 | 6.5 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 10456 | 1 | 48.5 | 114925.4 | 19761 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:47 | Normal | 467.3 | 461.5 | 461.5 | 11.3 | 5.5 | 6.5 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10380 | 1 | 48.2 | 114926.3 | 19761 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:52 | Normal | 472.5 | 464.6 | 464.1 | 10.6 | 5.1 | 6.2 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9919 | 1 | 47.7 | 114927.1 | 19761 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 14:57 | Normal | 472.6 | 469.2 | 469.3 | 10.6 | 5.1 | 6.1 | 132.3 | 132.4 | 132.5 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 9871 | 1 | 47.3 | 114927.9 | 19761 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:02 | Normal | 474.3 | 469.1 | 463.9 | 10.1 | 4.9 | 6.1 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 9531 | 1 | 47.1 | 114928.7 | 19761 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:07 | Normal | 477.9 | 470.6 | 458.9 | 9.6 | 4.6 | 5.9 | 132.1 | 132.2 | 132.2 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 9086 | 1 | 47 | 114929.5 | 19761 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:12 | Normal | 477.1 | 467.9 | 472.3 | 9.4 | 4.5 | 5.6 | 131.8 | 132.1 | 132.1 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8848 | 1 | 46.6 | 114930.3 | 19761 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:17 | Normal | 478.6 | 474.2 | 484.5 | 8 | 3.8 | 4.6 | 131.2 | 131.3 | 131.3 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 7457 | 1 | 46 | 114931 | 19761 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:22 | Normal | 479.5 | 476 | 490.5 | 8.6 | 4.1 | 4.7 | 132.9 | 133.2 | 133.2 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 8002 | 1 | 45.5 | 114931.6 | 19761 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:27 | Normal | 476.2 | 471.8 | 503.1 | 8.2 | 3.9 | 4.1 | 132.4 | 132.8 | 132.7 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 7425 | 1 | 45.3 | 114932.3 | 19761 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:32 | Normal | 479.2 | 473.1 | 471.3 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.98 | 60 | 60.01 | 7107 | 1 | 44.8 | 114932.9 | 19762 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:37 | Normal | 455.1 | 437.4 | 452 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.3 | 130.3 | 130.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1076 | 1 | 47.1 | 114933 | 19762 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:42 | Normal | 492.2 | 494.5 | 461.6 | 6.9 | 3.2 | 4.6 | 131.6 | 131.8 | 131.7 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6697 | 1 | 43.5 | 114933.3 | 19762 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:47 | Normal | 472.1 | 493.7 | 391 | 5.7 | 2.4 | 4.1 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4921 | 1 | 42.9 | 114933.8 | 19762 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:52 | Normal | 466.8 | 432 | 458.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.4 | 129.8 | 130.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 842 | 1 | 44.1 | 114934 | 19762 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 15:57 | Normal | 502.2 | 496.1 | 460.8 | 5.5 | 2.6 | 3.9 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 5464 | 1 | 42.2 | 114934.4 | 19762 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:02 | Normal | 464.6 | 429.7 | 442.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 130.1 | 129.8 | 130.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 799 | 1 | 43 | 114934.6 | 19762 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:07 | Normal | 503.5 | 498.1 | 462.5 | 4.7 | 2.2 | 3.5 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 4699 | 1 | 41.8 | 114935 | 19762 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:12 | Normal | 495.4 | 495.1 | 480.3 | 4.5 | 2 | 3.1 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 4301 | 1 | 41.6 | 114935.4 | 19762 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:17 | Normal | 498.5 | 480.8 | 449.5 | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 4060 | 1 | 41.6 | 114935.7 | 19762 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:22 | Normal | 497.3 | 485 | 446.1 | 3.8 | 1.7 | 3 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 3679 | 1 | 41.6 | 114936 | 19762 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:27 | Normal | 497.4 | 477.6 | 444.1 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.05 | 60 | 60 | 3392 | 1 | 41.5 | 114936.3 | 19762 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:32 | Normal | 495 | 480.8 | 459.6 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 129.8 | 129.5 | 129.8 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 1904 | 1 | 42.9 | 114936.4 | 19763 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:37 | Normal | 502.3 | 475.3 | 449.8 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 6.9 | 7 | 7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2677 | 1 | 40.7 | 114936.7 | 19763 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:42 | Normal | 500.4 | 463 | 466.8 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2328 | 1 | 40.2 | 114936.9 | 19763 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:47 | Normal | 497.5 | 479 | 443.1 | 2.2 | 1 | 2.1 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2176 | 1 | 39.8 | 114937.1 | 19763 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:52 | Normal | 491.7 | 445.1 | 457.2 | 1.9 | 0.9 | 2 | 133 | 132.3 | 132.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1901 | 1 | 39.6 | 114937.2 | 19763 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 16:57 | Normal | 497.5 | 434 | 448.1 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 133 | 132.6 | 132.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1570 | 1 | 39.1 | 114937.4 | 19763 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:02 | Normal | 511.7 | 391.6 | 451.2 | 1 | 0.7 | 1.6 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1121 | 1 | 41.1 | 114937.5 | 19763 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:07 | Normal | 494.4 | 408.6 | 469.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 774 | 1 | 42.9 | 114937.6 | 19763 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:12 | Normal | 495.7 | 386.9 | 439 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.5 | 133 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.96 | 60 | 474 | 1 | 43.9 | 114937.6 | 19763 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:17 | Normal | 470.8 | 300 | 299.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 247 | 1 | 44.1 | 114937.7 | 19763 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:22 | Normal | 454.2 | 383 | 469.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 223 | 1 | 44.4 | 114937.7 | 19763 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:27 | Normal | 479.3 | 383.7 | 400.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 259 | 1 | 44.4 | 114937.7 | 19763 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:32 | Normal | 453.8 | 427.8 | 375.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 229 | 1 | 44.3 | 114937.7 | 19764 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:37 | Normal | 456.5 | 441.8 | 402.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 171 | 1 | 44.1 | 114937.7 | 19764 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:42 | Normal | 451.5 | 389.7 | 345.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 109 | 1 | 44.1 | 114937.7 | 19764 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:47 | Normal | 383.9 | 326.3 | 376.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 58 | 1 | 43.9 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:52 | Normal | 439.4 | 323.5 | 384.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.94 | 59.94 | 18 | 1 | 43.6 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 17:57 | Normal | 428.5 | 378.4 | 417.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1 | 1 | 43.4 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 18:02 | Normal | 322.4 | 346.3 | 365 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 43.1 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 18:07 | Normal | 439 | 431.1 | 394.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.9 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 18:12 | Normal | 407.5 | 398.9 | 363.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 42.6 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 18:17 | Normal | 376.3 | 370 | 347.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 42.3 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-03-04 18:22 | Normal | 227.5 | 198.5 | 198 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 42 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0