## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-05 05:25 | Wait | 468.6 | 468.5 | 468.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 18.6 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-05 05:25 | Wait | 473 | 472.9 | 472.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 18.8 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-05 05:26 | Wait | 462.8 | 462.8 | 462.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 18.4 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-05 05:30 | Normal | 382.3 | 304.7 | 338.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 4 | 1 | 20.9 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 05:35 | Normal | 422.9 | 422.4 | 493.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.05 | 60.01 | 0 | 1 | 22.9 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 05:40 | Normal | 490 | 520.1 | 478.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 24.3 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 05:45 | Normal | 474.1 | 489 | 490.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 106 | 1 | 25.5 | 114937.8 | 19764 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 05:50 | Normal | 506.6 | 438 | 464.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 200 | 1 | 26.4 | 114937.8 | 19765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 05:55 | Normal | 496.5 | 493.8 | 449.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.09 | 289 | 1 | 27.2 | 114937.8 | 19765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:00 | Normal | 521.3 | 428.8 | 461.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 366 | 1 | 27.8 | 114937.8 | 19765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:05 | Normal | 520.5 | 247.9 | 479.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 60.05 | 426 | 1 | 28.4 | 114937.9 | 19765 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:10 | Normal | 522.5 | 293.1 | 441.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60 | 60.02 | 508 | 1 | 29 | 114937.9 | 19765 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:15 | Normal | 528.3 | 230.1 | 468.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 535 | 1 | 29.6 | 114937.9 | 19765 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:20 | Normal | 539.1 | 320 | 470.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 594 | 1 | 30.2 | 114938 | 19765 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:25 | Normal | 539.1 | 341.8 | 448.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 643 | 1 | 30.7 | 114938 | 19765 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:30 | Normal | 537.1 | 374.7 | 456.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.06 | 60.17 | 60.05 | 695 | 1 | 31.3 | 114938.1 | 19765 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:35 | Normal | 540.3 | 410 | 475.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 737 | 1 | 31.8 | 114938.2 | 19765 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:40 | Normal | 520.1 | 436.9 | 474.3 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 131.1 | 130.8 | 131 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1132 | 1 | 32.3 | 114938.2 | 19765 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:45 | Normal | 547 | 457.9 | 515.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1168 | 1 | 32.8 | 114938.3 | 19765 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:50 | Normal | 528 | 455.7 | 493.1 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 131.3 | 131 | 131.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60 | 60 | 1507 | 1 | 33.3 | 114938.4 | 19766 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 06:55 | Normal | 529 | 469 | 536 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.92 | 59.95 | 59.99 | 1779 | 1 | 27.5 | 114938.6 | 19766 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:00 | Normal | 521.3 | 444.1 | 538.3 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 131.3 | 131 | 131.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.05 | 59.93 | 59.85 | 2166 | 1 | 27.5 | 114938.7 | 19766 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:05 | Normal | 522 | 445.4 | 536.4 | 3.1 | 2.1 | 1 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.95 | 60.06 | 2646 | 1 | 27.9 | 114938.9 | 19766 | 0.1 | 3 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:10 | Normal | 504.3 | 434.3 | 533.7 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 131.2 | 131 | 131.1 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.87 | 59.92 | 59.82 | 2946 | 1 | 28.5 | 114939.2 | 19766 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:15 | Normal | 508.3 | 519.2 | 529.2 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 131.3 | 130.7 | 130.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60.14 | 60.06 | 59.92 | 3277 | 1 | 29.1 | 114939.4 | 19766 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:20 | Normal | 510 | 515.9 | 533.9 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 131 | 130.5 | 131 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 3611 | 1 | 29.6 | 114939.7 | 19766 | 0.2 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:25 | Normal | 493.3 | 507.1 | 532.8 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60 | 59.98 | 59.92 | 4409 | 1 | 30.2 | 114940 | 19766 | 1.5 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:30 | Normal | 498 | 504.7 | 497.4 | 5.5 | 3.2 | 1.9 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.05 | 60.04 | 60 | 4872 | 1 | 31 | 114940.4 | 19766 | 1.6 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:35 | Normal | 506.1 | 504 | 510.7 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5443 | 1 | 31.9 | 114940.9 | 19766 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:40 | Normal | 502.6 | 506.6 | 501.6 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 131.4 | 131 | 131.3 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5788 | 1 | 32.5 | 114941.3 | 19766 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:45 | Normal | 507.8 | 500.1 | 503.1 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 6061 | 1 | 33.2 | 114941.8 | 19766 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:50 | Normal | 506.7 | 498.8 | 499.3 | 6.6 | 4 | 2.9 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6338 | 1 | 34.2 | 114942.3 | 19767 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 07:55 | Normal | 503.8 | 495 | 503.6 | 7 | 4.1 | 3 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.99 | 60 | 60 | 6659 | 1 | 35.2 | 114942.9 | 19767 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:00 | Normal | 498.5 | 480.6 | 502.1 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 131.9 | 131.6 | 132 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 6702 | 1 | 36 | 114943.4 | 19767 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:05 | Normal | 495.2 | 495.1 | 502.3 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 131.1 | 131 | 131.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 7205 | 1 | 38 | 114944 | 19767 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:10 | Normal | 495.6 | 491.8 | 504.9 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 7480 | 1 | 40.9 | 114944.6 | 19767 | 2.5 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:15 | Normal | 495.8 | 491 | 495.4 | 8 | 4.7 | 3.7 | 134.2 | 134.2 | 134.6 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7728 | 1 | 43.3 | 114945.3 | 19767 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:20 | Normal | 489.1 | 482.4 | 501.8 | 8.5 | 5 | 3.8 | 134 | 133.9 | 134.3 | 20 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8040 | 1 | 44.8 | 114945.9 | 19767 | 2.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:25 | Normal | 475.2 | 489.1 | 501.5 | 9.6 | 5.1 | 4 | 134.7 | 134.8 | 135.2 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 8615 | 1 | 46.4 | 114946.6 | 19767 | 3.7 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:30 | Normal | 464.2 | 478.1 | 500.5 | 10.5 | 5.3 | 4.1 | 134.7 | 134.7 | 135.1 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9031 | 1 | 47.4 | 114947.4 | 19767 | 4.3 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:35 | Normal | 452.8 | 483.8 | 497.9 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 134.6 | 134.7 | 135.1 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 9290 | 1 | 47.8 | 114948.1 | 19767 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:40 | Normal | 454.8 | 474.5 | 493.3 | 11.3 | 5.6 | 4.5 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 9569 | 1 | 48.2 | 114948.9 | 19767 | 4.9 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:45 | Normal | 453.3 | 480.3 | 492.6 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9785 | 1 | 48.1 | 114949.7 | 19767 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:50 | Normal | 447.6 | 475.8 | 488.2 | 12.1 | 5.9 | 4.8 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10077 | 1 | 48 | 114950.5 | 19768 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 08:55 | Normal | 484 | 482.5 | 492.6 | 12.2 | 6 | 5 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60 | 60.01 | 10719 | 1 | 48.1 | 114951.4 | 19768 | 5.5 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:00 | Normal | 476.3 | 480.3 | 490.7 | 12.6 | 6 | 5.1 | 135 | 135.1 | 135.3 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.07 | 60.03 | 60.07 | 10910 | 1 | 48.1 | 114952.3 | 19768 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:05 | Normal | 481 | 470.9 | 491.5 | 12.7 | 6.3 | 5.1 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 11099 | 1 | 47.9 | 114953.2 | 19768 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:10 | Normal | 473.1 | 477.1 | 496.1 | 13.1 | 6.3 | 5.2 | 135.8 | 135.9 | 136 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 11312 | 1 | 47.9 | 114954.2 | 19768 | 6 | 7.2 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:15 | Normal | 478.1 | 474.5 | 483.8 | 13.1 | 6.4 | 5.5 | 135.4 | 135.6 | 135.7 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 60 | 60 | 11541 | 1 | 47.7 | 114955.1 | 19768 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:20 | Normal | 473.6 | 480.3 | 483.9 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 28.8 | 29.2 | 29 | 60 | 60.01 | 59.96 | 11725 | 1 | 47.6 | 114956.1 | 19768 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:25 | Normal | 469.9 | 463 | 482 | 13.7 | 6.8 | 5.7 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 29 | 29.4 | 29.4 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 11834 | 1 | 47.7 | 114957.1 | 19768 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:30 | Normal | 466 | 468.9 | 474.9 | 14 | 6.8 | 5.9 | 136 | 136 | 136.1 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11976 | 1 | 47.6 | 114958.1 | 19768 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:35 | Normal | 462.9 | 459.1 | 476.4 | 14.3 | 7 | 6 | 135.9 | 136.3 | 136.2 | 29.7 | 30.2 | 30 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 12178 | 1 | 47.3 | 114959.1 | 19768 | 6.6 | 7.8 | 6.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:40 | Normal | 469.4 | 465.3 | 468.6 | 14.2 | 7 | 6.2 | 135.9 | 136 | 135.9 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12329 | 1 | 47.2 | 114960.1 | 19768 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:45 | Normal | 462.6 | 467.4 | 470.3 | 14.6 | 7 | 6.3 | 136 | 136.3 | 136.2 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 12478 | 1 | 47.2 | 114961.1 | 19768 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:50 | Normal | 460.5 | 455.4 | 472.1 | 14.8 | 7.3 | 6.3 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12600 | 1 | 47.3 | 114962.2 | 19769 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 09:55 | Normal | 459.8 | 462.8 | 472.7 | 15 | 7.2 | 6.4 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12733 | 1 | 47.3 | 114963.2 | 19769 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:00 | Normal | 464.8 | 465.8 | 473.6 | 15 | 7.3 | 6.6 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 12941 | 1 | 47.2 | 114964.3 | 19769 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:05 | Normal | 464.8 | 458.3 | 467.6 | 15.1 | 7.5 | 6.8 | 136.1 | 136.5 | 136.3 | 32.1 | 32.3 | 32.1 | 60 | 60.02 | 60 | 13057 | 1 | 47.2 | 114965.4 | 19769 | 7 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:10 | Normal | 459.8 | 457.7 | 467.4 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 32 | 32.4 | 32.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 13133 | 1 | 47.5 | 114966.5 | 19769 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:15 | Normal | 458.7 | 458.7 | 467.6 | 15.4 | 7.5 | 6.9 | 137.7 | 137.8 | 137.8 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13247 | 1 | 47.5 | 114967.5 | 19769 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:20 | Normal | 458 | 449 | 465.6 | 15.6 | 7.7 | 7.1 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13411 | 1 | 47.5 | 114968.6 | 19769 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:25 | Normal | 454.5 | 455.5 | 470.5 | 15.8 | 7.6 | 7 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13456 | 1 | 47.8 | 114969.7 | 19769 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:30 | Normal | 455.2 | 450.7 | 467.3 | 15.8 | 7.8 | 7.1 | 136.2 | 136.5 | 136.3 | 32.7 | 33.3 | 33.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 13493 | 1 | 48.2 | 114970.8 | 19769 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:35 | Normal | 455 | 450.3 | 458.4 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13484 | 1 | 48.6 | 114972 | 19769 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:40 | Normal | 450.8 | 453.8 | 458.3 | 16 | 7.8 | 7.3 | 136.5 | 136.8 | 136.5 | 33 | 33.4 | 33.4 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 13567 | 1 | 48.9 | 114973.1 | 19769 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:45 | Normal | 447.8 | 440.1 | 450.2 | 16.1 | 8 | 7.5 | 136.3 | 136.5 | 136.1 | 33.2 | 33.4 | 33.5 | 60.02 | 59.98 | 59.92 | 13595 | 1 | 49.1 | 114974.2 | 19769 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:50 | Normal | 446 | 446.8 | 455.3 | 16.1 | 7.8 | 7.4 | 136.5 | 136.8 | 136.6 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 13560 | 1 | 49.3 | 114975.4 | 19770 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 10:55 | Normal | 450.7 | 448.5 | 455.8 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.04 | 60.04 | 60 | 13703 | 1 | 49.5 | 114976.5 | 19770 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:00 | Normal | 445.9 | 442 | 458.1 | 16.3 | 8 | 7.5 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13738 | 1 | 49.7 | 114977.6 | 19770 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:05 | Normal | 451.5 | 450.5 | 460.8 | 16.3 | 8 | 7.6 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 13973 | 1 | 49.5 | 114978.8 | 19770 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:10 | Normal | 448.5 | 445.5 | 462 | 16.4 | 8.1 | 7.6 | 136.6 | 136.9 | 136.9 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 13962 | 1 | 49.5 | 114980 | 19770 | 7.7 | 8.9 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:15 | Normal | 451.3 | 452.2 | 455.8 | 16.3 | 8 | 7.7 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 34 | 34.4 | 34.3 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 13982 | 1 | 49.7 | 114981.1 | 19770 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:20 | Normal | 451 | 447 | 456.5 | 16.4 | 8.1 | 7.8 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 14049 | 1 | 49.8 | 114982.3 | 19770 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:25 | Normal | 452.3 | 449.8 | 456.2 | 16.4 | 8 | 7.8 | 136.7 | 136.9 | 136.6 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 59.95 | 60.02 | 59.97 | 14095 | 1 | 49.8 | 114983.5 | 19770 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:30 | Normal | 451.7 | 447.6 | 456.2 | 16.3 | 8 | 7.8 | 136.8 | 136.7 | 136.7 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13968 | 1 | 49.7 | 114984.6 | 19770 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:35 | Normal | 455.6 | 448.5 | 463.9 | 16.1 | 8 | 7.8 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 34 | 34.5 | 34.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 14025 | 1 | 49.9 | 114985.8 | 19770 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:40 | Normal | 452.6 | 453.2 | 461 | 16.3 | 8 | 7.8 | 136.8 | 137.1 | 136.8 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 14098 | 1 | 49.8 | 114987 | 19770 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:45 | Normal | 449.5 | 444.5 | 456 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 136.7 | 137 | 136.9 | 34 | 34.4 | 34.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 14014 | 1 | 50.1 | 114988.1 | 19770 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:50 | Normal | 450.7 | 447.8 | 460.1 | 16.3 | 8 | 7.8 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14049 | 1 | 49.9 | 114989.3 | 19771 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 11:55 | Normal | 450 | 445.3 | 456 | 16.5 | 8.1 | 8 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14151 | 1 | 49.9 | 114990.5 | 19771 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:00 | Normal | 450.2 | 449.5 | 460.9 | 16.3 | 8 | 7.9 | 136.7 | 136.6 | 136.6 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14062 | 1 | 50 | 114991.7 | 19771 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:05 | Normal | 454.9 | 449.6 | 462.1 | 16.1 | 8 | 7.8 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 13993 | 1 | 50 | 114992.8 | 19771 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:10 | Normal | 464.1 | 446.8 | 463.5 | 15.8 | 8 | 8 | 136.9 | 136.6 | 136.7 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14153 | 1 | 49.8 | 114994 | 19771 | 7.5 | 8.6 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:15 | Normal | 458.1 | 455.1 | 460.3 | 16.1 | 7.8 | 8 | 136.8 | 136.6 | 136.8 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14115 | 1 | 49.9 | 114995.2 | 19771 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:20 | Normal | 454.7 | 448.5 | 461.6 | 16 | 7.9 | 7.9 | 136.6 | 136.7 | 136.9 | 33.8 | 34.3 | 34.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13953 | 1 | 50 | 114996.3 | 19771 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:25 | Normal | 455.2 | 449.6 | 463.2 | 15.9 | 7.8 | 7.9 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 33.9 | 34.4 | 34.2 | 60 | 60.04 | 59.99 | 13903 | 1 | 49.8 | 114997.5 | 19771 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:30 | Normal | 458.3 | 451.6 | 454.9 | 15.6 | 7.7 | 8 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 13827 | 1 | 49.8 | 114998.7 | 19771 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:35 | Normal | 458.5 | 450.6 | 460 | 15.6 | 7.7 | 7.8 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 33.5 | 34 | 33.8 | 59.97 | 60.06 | 60 | 13748 | 1 | 49.7 | 114999.8 | 19771 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:40 | Normal | 454.3 | 453.8 | 452.5 | 15.5 | 7.6 | 7.9 | 137.6 | 137.4 | 137.6 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13619 | 1 | 49.7 | 115000.9 | 19771 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:45 | Normal | 454.9 | 452.8 | 454.3 | 15.5 | 7.6 | 7.9 | 137.5 | 137.3 | 137.5 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13600 | 1 | 49.6 | 115002.1 | 19771 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:50 | Normal | 453.4 | 450.2 | 464.1 | 15.5 | 7.6 | 7.8 | 137.3 | 137.1 | 137.4 | 32.9 | 33.4 | 33.2 | 60.02 | 59.94 | 59.95 | 13594 | 1 | 49.3 | 115003.2 | 19772 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 12:55 | Normal | 456.5 | 452.5 | 457.1 | 15.2 | 7.5 | 7.8 | 137.1 | 137 | 137.2 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 13426 | 1 | 49.3 | 115004.3 | 19772 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:00 | Normal | 456.5 | 460.4 | 461.1 | 15.1 | 7.3 | 7.8 | 137.1 | 137.1 | 137.2 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 13362 | 1 | 49.2 | 115005.4 | 19772 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:05 | Normal | 460.3 | 456.6 | 459.8 | 14.9 | 7.3 | 7.8 | 136.7 | 136.7 | 136.8 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13249 | 1 | 48.8 | 115006.6 | 19772 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:10 | Normal | 455.1 | 449.5 | 461.1 | 14.9 | 7.3 | 7.7 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13086 | 1 | 49 | 115007.7 | 19772 | 7 | 8 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:15 | Normal | 456.3 | 453.3 | 454.9 | 14.7 | 7.1 | 7.7 | 136.1 | 136.5 | 136.5 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.03 | 59.98 | 60 | 12952 | 1 | 49 | 115008.7 | 19772 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:20 | Normal | 458.5 | 449.6 | 454 | 14.4 | 7.1 | 7.6 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 12777 | 1 | 48.9 | 115009.8 | 19772 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:25 | Normal | 453.3 | 458.6 | 451.6 | 14.3 | 6.9 | 7.6 | 136.7 | 137.2 | 137.1 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 12572 | 1 | 48.8 | 115010.9 | 19772 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:30 | Normal | 453.8 | 447 | 448.2 | 14.1 | 7 | 7.5 | 137 | 137 | 137.2 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 12396 | 1 | 48.8 | 115011.9 | 19772 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:35 | Normal | 453.8 | 453.3 | 450.1 | 13.9 | 6.8 | 7.4 | 136.9 | 136.6 | 137 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 12238 | 1 | 48.7 | 115012.9 | 19772 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:40 | Normal | 460 | 465 | 457.5 | 13.5 | 6.5 | 7.3 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 12118 | 1 | 48.4 | 115013.9 | 19772 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:45 | Normal | 457 | 453.3 | 452.8 | 13.4 | 6.5 | 7.3 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11914 | 1 | 48.3 | 115015 | 19772 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:50 | Normal | 462.8 | 451.6 | 458 | 13 | 6.5 | 7.1 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 11770 | 1 | 48.1 | 115015.9 | 19773 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 13:55 | Normal | 460.2 | 457 | 462.8 | 13 | 6.3 | 7 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 11636 | 1 | 47.9 | 115016.9 | 19773 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:00 | Normal | 463.8 | 458.5 | 463.3 | 12.6 | 6.1 | 6.9 | 136 | 135.8 | 136.2 | 28 | 28.4 | 28.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11460 | 1 | 47.8 | 115017.9 | 19773 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:05 | Normal | 465.5 | 463.7 | 460 | 12.3 | 6 | 6.8 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 11215 | 1 | 47.6 | 115018.8 | 19773 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:10 | Normal | 464.2 | 462.3 | 457.6 | 12.1 | 5.8 | 6.8 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 10989 | 1 | 47.4 | 115019.8 | 19773 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:15 | Normal | 464.9 | 460.1 | 459.4 | 11.7 | 5.7 | 6.6 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 10675 | 1 | 47.2 | 115020.7 | 19773 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:20 | Normal | 465.1 | 463.3 | 459.9 | 11.6 | 5.6 | 6.5 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 26 | 26.3 | 26.1 | 60.05 | 60.04 | 60.1 | 10577 | 1 | 47.1 | 115021.5 | 19773 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:25 | Normal | 465.3 | 465.1 | 455 | 11.4 | 5.5 | 6.5 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 10407 | 1 | 47 | 115022.4 | 19773 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:30 | Normal | 466.7 | 466.3 | 461.1 | 11.1 | 5.3 | 6.3 | 135.5 | 135.1 | 135.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 60.04 | 60.07 | 10216 | 1 | 46.9 | 115023.3 | 19773 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:35 | Normal | 468.1 | 465.2 | 465.6 | 10.8 | 5.3 | 6.2 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9998 | 1 | 46.5 | 115024.1 | 19773 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:40 | Normal | 472.6 | 467 | 466.2 | 10.3 | 5 | 6 | 135 | 134.9 | 135.3 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.91 | 60.01 | 59.98 | 9657 | 1 | 46.3 | 115024.9 | 19773 | 4.7 | 5.8 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:45 | Normal | 475.3 | 470.7 | 468 | 10.1 | 4.9 | 6 | 134 | 133.6 | 134 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 9465 | 1 | 45.8 | 115025.7 | 19773 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:50 | Normal | 480.8 | 480.5 | 474.3 | 9.8 | 4.6 | 5.8 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 9283 | 1 | 45.4 | 115026.5 | 19774 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 14:55 | Normal | 478 | 472.1 | 471.3 | 9.5 | 4.6 | 5.6 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.08 | 59.97 | 59.99 | 8941 | 1 | 45.2 | 115027.3 | 19774 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:00 | Normal | 477 | 473.2 | 469.5 | 9.2 | 4.4 | 5.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 8674 | 1 | 44.8 | 115028 | 19774 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:05 | Normal | 484.5 | 478.8 | 474.1 | 8.8 | 4.3 | 5.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 8484 | 1 | 44.4 | 115028.7 | 19774 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:10 | Normal | 487.9 | 483.8 | 485.3 | 8.5 | 4.1 | 5.1 | 133 | 132.7 | 133 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 8186 | 1 | 44.1 | 115029.4 | 19774 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:15 | Normal | 486.2 | 484.2 | 495 | 8.2 | 3.9 | 4.6 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 7780 | 1 | 43.7 | 115030.1 | 19774 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:20 | Normal | 485.7 | 475.6 | 499 | 7.9 | 3.8 | 4.2 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.91 | 59.95 | 59.97 | 7338 | 1 | 43.6 | 115030.7 | 19774 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:25 | Normal | 487.1 | 476.8 | 464.1 | 7.6 | 3.6 | 4.8 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 7250 | 1 | 43.4 | 115031.3 | 19774 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:30 | Normal | 482 | 482.4 | 486.6 | 7.3 | 3.5 | 4.2 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 6852 | 1 | 43.5 | 115031.9 | 19774 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:35 | Normal | 488.5 | 483.8 | 447.9 | 6.8 | 3.3 | 4.6 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 6605 | 1 | 43.7 | 115032.4 | 19774 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:40 | Normal | 485.3 | 486.5 | 447.1 | 6.6 | 3.1 | 4.4 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.93 | 59.94 | 59.89 | 6325 | 1 | 43.7 | 115033 | 19774 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:45 | Normal | 485.6 | 481.3 | 450.2 | 6.1 | 2.9 | 4.2 | 130.6 | 130.5 | 130.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.91 | 59.88 | 59.88 | 5933 | 1 | 43.6 | 115033.5 | 19774 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:50 | Normal | 486.6 | 486.4 | 452.1 | 5.9 | 2.8 | 4.1 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 5686 | 1 | 43.4 | 115034 | 19775 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 15:55 | Normal | 481.7 | 489.6 | 453.8 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 130 | 129.9 | 130.1 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.07 | 60.1 | 60.04 | 5303 | 1 | 43.5 | 115034.4 | 19775 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:00 | Normal | 493.5 | 487.9 | 457.2 | 5.1 | 2.4 | 3.7 | 130 | 129.7 | 130 | 13 | 13.2 | 13 | 60.12 | 59.98 | 60.02 | 5053 | 1 | 43.3 | 115034.9 | 19775 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:05 | Normal | 494.6 | 488.2 | 461.4 | 4.8 | 2.3 | 3.5 | 129.6 | 129.4 | 129.6 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4711 | 1 | 42.9 | 115035.3 | 19775 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:10 | Normal | 499.5 | 490.1 | 478.3 | 4.5 | 2 | 3 | 129.4 | 129.3 | 129.4 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 4312 | 1 | 42.6 | 115035.7 | 19775 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:15 | Normal | 497.4 | 479.6 | 434.8 | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 128.5 | 128.3 | 128.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 4024 | 1 | 42.4 | 115036 | 19775 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:20 | Normal | 495.6 | 478 | 446.7 | 3.9 | 1.8 | 3.1 | 128.4 | 128.2 | 128.5 | 9.9 | 10 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3787 | 1 | 42.1 | 115036.3 | 19775 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:25 | Normal | 497.8 | 482.9 | 450.5 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 129 | 128.8 | 129 | 9 | 9.1 | 9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3458 | 1 | 41.9 | 115036.6 | 19775 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:30 | Normal | 494.6 | 483 | 448.3 | 3.3 | 1.5 | 2.7 | 128.5 | 128.2 | 128.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.01 | 60 | 60.04 | 3171 | 1 | 41.6 | 115036.9 | 19775 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:35 | Normal | 495.6 | 478 | 453.2 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 2853 | 1 | 41.2 | 115037.2 | 19775 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:40 | Normal | 499.7 | 470.1 | 460.5 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60 | 60.02 | 59.97 | 2527 | 1 | 41 | 115037.4 | 19775 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:45 | Normal | 490.8 | 462.6 | 435.1 | 2.3 | 1 | 2.2 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2248 | 1 | 40.6 | 115037.6 | 19775 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:50 | Normal | 491.7 | 459.6 | 439.7 | 2 | 0.9 | 2 | 131.2 | 130.8 | 131 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 1962 | 1 | 40.3 | 115037.7 | 19776 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 16:55 | Normal | 487 | 418.1 | 443.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 131 | 130.8 | 131 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1693 | 1 | 40 | 115037.9 | 19776 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:00 | Normal | 509.6 | 434.1 | 446.2 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 131.6 | 131 | 131.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.06 | 60.04 | 60.1 | 1290 | 1 | 40.9 | 115038 | 19776 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:05 | Normal | 498 | 379.5 | 461.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 921 | 1 | 42.9 | 115038.1 | 19776 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:10 | Normal | 489.7 | 333.5 | 437.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 603 | 1 | 44 | 115038.2 | 19776 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:15 | Normal | 479 | 313 | 331.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 407 | 1 | 44.7 | 115038.2 | 19776 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:20 | Normal | 480 | 200.1 | 431.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 294 | 1 | 45 | 115038.2 | 19776 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:25 | Normal | 470 | 201.3 | 406.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 258 | 1 | 45.1 | 115038.3 | 19776 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:30 | Normal | 464.8 | 201.1 | 429.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 230 | 1 | 45.1 | 115038.3 | 19776 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:35 | Normal | 462.8 | 200 | 408.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 193 | 1 | 44.9 | 115038.3 | 19776 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:40 | Normal | 459.6 | 200 | 404 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 153 | 1 | 44.7 | 115038.3 | 19776 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:45 | Normal | 442.1 | 200.1 | 315.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 103 | 1 | 44.5 | 115038.3 | 19776 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:50 | Normal | 439.1 | 201.7 | 385.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 59 | 1 | 44.3 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 17:55 | Normal | 446 | 361.3 | 421.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 14 | 1 | 44.1 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 18:00 | Normal | 365 | 386.5 | 342 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2 | 1 | 44.1 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 18:05 | Normal | 307 | 271 | 294.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 43.8 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 18:10 | Normal | 428.3 | 370.5 | 419.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.03 | 0 | 1 | 43.6 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 18:15 | Normal | 381.7 | 376.5 | 346.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 0 | 1 | 43.3 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-05 18:20 | Normal | 281.6 | 278.6 | 303.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.5 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 43 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0