## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-06 05:31 | Wait | 466.6 | 466.7 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.6 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-06 05:31 | Wait | 469.3 | 469.2 | 469.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.8 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-06 05:33 | Wait | 464.3 | 464.2 | 464.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 19.5 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-06 05:34 | Normal | 339.1 | 322.8 | 313.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 20.4 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-06 05:35 | Normal | 350.6 | 358 | 424 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 21 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-06 05:39 | Normal | 490 | 489.6 | 456.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 2 | 1 | 23 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 05:44 | Normal | 479.1 | 531 | 512.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 25 | 1 | 24.7 | 115038.3 | 19777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 05:49 | Normal | 492.5 | 407.7 | 455.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 187 | 1 | 25.8 | 115038.4 | 19777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 05:54 | Normal | 505.9 | 502.9 | 437.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 281 | 1 | 26.8 | 115038.4 | 19777 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 05:59 | Normal | 504.1 | 435.7 | 402.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 341 | 1 | 27.6 | 115038.4 | 19777 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:04 | Normal | 499.1 | 348.7 | 450.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 457 | 1 | 28.3 | 115038.4 | 19777 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:09 | Normal | 522.2 | 307.7 | 444.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 601 | 1 | 28.9 | 115038.5 | 19778 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:14 | Normal | 535 | 412 | 494.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.87 | 59.95 | 735 | 1 | 29.6 | 115038.5 | 19778 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:19 | Normal | 516.4 | 431.1 | 468.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 795 | 1 | 30.2 | 115038.6 | 19778 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:24 | Normal | 516.9 | 500 | 512.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1285 | 1 | 30.8 | 115038.7 | 19778 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:29 | Normal | 515 | 495.4 | 502.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 1245 | 1 | 31.4 | 115038.8 | 19778 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:34 | Normal | 513.1 | 482.8 | 486.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60 | 1034 | 1 | 31.9 | 115038.9 | 19778 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:39 | Normal | 502.6 | 455.1 | 502.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 896 | 1 | 32.4 | 115039 | 19778 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:44 | Normal | 499.6 | 427.7 | 477.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 861 | 1 | 32.8 | 115039 | 19778 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:49 | Normal | 504.8 | 503.1 | 497.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 941 | 1 | 33.3 | 115039.1 | 19778 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:54 | Normal | 493.1 | 482 | 505.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60 | 1054 | 1 | 33.7 | 115039.2 | 19778 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:59 | Normal | 509 | 498.8 | 514.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1212 | 1 | 34 | 115039.3 | 19778 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:04 | Normal | 500.8 | 501.3 | 509.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.95 | 60 | 1368 | 1 | 34.4 | 115039.4 | 19778 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:09 | Normal | 516.8 | 503 | 513.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 4 | 4.1 | 4 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1544 | 1 | 34 | 115039.5 | 19779 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:14 | Normal | 507.4 | 517.1 | 512.7 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133 | 132.5 | 133 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.08 | 60.09 | 60.11 | 1774 | 1 | 29 | 115039.7 | 19779 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:19 | Normal | 514.5 | 516.5 | 522 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 2013 | 1 | 28.4 | 115039.8 | 19779 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:24 | Normal | 514.1 | 509.1 | 505.9 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2311 | 1 | 28.7 | 115040 | 19779 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:29 | Normal | 513.8 | 518.8 | 514.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.09 | 2665 | 1 | 29 | 115040.2 | 19779 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:34 | Normal | 508.1 | 509.9 | 514.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3000 | 1 | 29.5 | 115040.4 | 19779 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:39 | Normal | 506.8 | 508.6 | 512 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.98 | 59.96 | 60 | 3225 | 1 | 30 | 115040.7 | 19779 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:44 | Normal | 508.8 | 509.2 | 505.7 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3443 | 1 | 30.6 | 115041 | 19779 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:49 | Normal | 513.8 | 502.4 | 503 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 3497 | 1 | 31.2 | 115041.3 | 19779 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:54 | Normal | 510.8 | 508.8 | 504.8 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3481 | 1 | 31.7 | 115041.6 | 19779 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:59 | Normal | 508 | 504.3 | 507.8 | 4 | 1.9 | 2 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3561 | 1 | 32.2 | 115041.9 | 19779 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:04 | Normal | 505 | 508.7 | 505.6 | 4.1 | 2 | 2 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 3698 | 1 | 32.6 | 115042.2 | 19779 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:09 | Normal | 507.1 | 501.6 | 508.9 | 4.3 | 2 | 2 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 3802 | 1 | 33 | 115042.5 | 19780 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:14 | Normal | 501.3 | 503 | 507.6 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133 | 132.9 | 133 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4330 | 1 | 33.6 | 115042.8 | 19780 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:19 | Normal | 507.6 | 502 | 503.2 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 4258 | 1 | 34.2 | 115043.2 | 19780 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:24 | Normal | 504 | 497.8 | 507.8 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 4115 | 1 | 34.7 | 115043.5 | 19780 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:29 | Normal | 504.4 | 502.1 | 507.8 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4095 | 1 | 35.1 | 115043.9 | 19780 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:34 | Normal | 502.1 | 501.8 | 507.9 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 10.7 | 11 | 11 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4302 | 1 | 35.5 | 115044.2 | 19780 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:39 | Normal | 502.2 | 508.9 | 505.9 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 4844 | 1 | 35.8 | 115044.6 | 19780 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:44 | Normal | 496.8 | 504.1 | 507.5 | 6.1 | 3 | 2.8 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 13.8 | 14 | 14 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5578 | 1 | 36.3 | 115045 | 19780 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:49 | Normal | 505.5 | 492.1 | 500.7 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6554 | 1 | 37 | 115045.5 | 19780 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:54 | Normal | 502.7 | 499.2 | 497 | 13.3 | 6.6 | 6 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.97 | 60 | 60.01 | 12579 | 1 | 38.8 | 115046.3 | 19780 | 6.1 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:59 | Normal | 504.3 | 494 | 509.5 | 16.2 | 8.5 | 6.7 | 136.8 | 136.9 | 136.8 | 36.8 | 37.2 | 37 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 15245 | 1 | 41.3 | 115047.2 | 19780 | 7.6 | 8.8 | 8.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:04 | Normal | 487.1 | 482.6 | 469.4 | 15.4 | 7.6 | 6.9 | 136.7 | 136.8 | 136.6 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.97 | 60 | 59.97 | 13855 | 1 | 43 | 115048.1 | 19780 | 7.1 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:09 | Wait | 556.9 | 556.3 | 557.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 115049 | 19781 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:14 | Normal | 458.5 | 451.9 | 463.4 | 8.1 | 4 | 3.7 | 134 | 134.1 | 134 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 6857 | 1 | 45.2 | 115049.5 | 19781 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:19 | Normal | 470.2 | 467.6 | 475.6 | 6.4 | 3.1 | 3 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 5506 | 1 | 44.3 | 115050 | 19781 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:24 | Normal | 477.9 | 481.8 | 485.6 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5672 | 1 | 43.3 | 115050.5 | 19781 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:29 | Normal | 474.3 | 483.3 | 484.5 | 15.7 | 7.5 | 6.7 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 13882 | 1 | 43.6 | 115051.3 | 19781 | 7.3 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:34 | Normal | 447.8 | 474.8 | 475.1 | 9.3 | 4.3 | 4 | 134.1 | 134 | 133.7 | 18.8 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 7669 | 1 | 44.5 | 115052.2 | 19781 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:39 | Normal | 472.2 | 478.8 | 479.5 | 14.6 | 6.8 | 6.3 | 136 | 136.1 | 135.9 | 31 | 31.4 | 31.2 | 59.99 | 59.92 | 59.94 | 12803 | 1 | 44.3 | 115052.9 | 19781 | 6.8 | 8 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:44 | Normal | 471.3 | 474 | 478.9 | 14.5 | 7.1 | 6.2 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 12653 | 1 | 44.8 | 115054 | 19781 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:49 | Normal | 449.2 | 466.7 | 480.1 | 13.8 | 6.6 | 5.8 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 11519 | 1 | 45 | 115055 | 19781 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:54 | Normal | 464 | 464.6 | 468.5 | 14.1 | 6.9 | 6.2 | 135.8 | 136.1 | 135.7 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12158 | 1 | 45 | 115056 | 19781 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:59 | Normal | 462.3 | 470.3 | 470.1 | 15.2 | 7.3 | 6.6 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 31.6 | 31.8 | 31.7 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 13056 | 1 | 45.6 | 115057.1 | 19781 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:04 | Normal | 456.1 | 454.1 | 468.5 | 14.4 | 7.1 | 6.2 | 135.7 | 136.1 | 135.8 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 12201 | 1 | 46.1 | 115058.1 | 19781 | 6.6 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:09 | Normal | 459.1 | 456.1 | 461.3 | 15.9 | 7.9 | 7.2 | 136.1 | 136.7 | 136.3 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 13698 | 1 | 46.5 | 115059.2 | 19782 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:14 | Normal | 453.6 | 453.2 | 462 | 16.3 | 8 | 7.3 | 136.3 | 136.6 | 136.2 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 13857 | 1 | 47 | 115060.3 | 19782 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:19 | Normal | 457.6 | 450 | 466.8 | 16.3 | 8.1 | 7.3 | 136.2 | 136.8 | 136.5 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14049 | 1 | 47.4 | 115061.5 | 19782 | 7.6 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:24 | Normal | 456.1 | 447 | 464.3 | 16.3 | 8.2 | 7.4 | 136.2 | 136.9 | 136.6 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14015 | 1 | 47.8 | 115062.7 | 19782 | 7.6 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:29 | Normal | 460.7 | 442.7 | 460.1 | 16.1 | 8.5 | 7.5 | 136.2 | 136.8 | 136.6 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 60.03 | 60.1 | 60.06 | 14113 | 1 | 48.4 | 115063.9 | 19782 | 7.6 | 8.7 | 8.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:34 | Wait | 537.6 | 535.6 | 542.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.8 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 115064.7 | 19782 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:39 | Normal | 482.6 | 492.1 | 496.3 | 17 | 7.6 | 7.4 | 136.2 | 136.7 | 136.6 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 15002 | 1 | 48.4 | 115065.4 | 19782 | 8 | 9.1 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:44 | Normal | 451.3 | 453.6 | 453.6 | 14.1 | 6.8 | 6.8 | 135.2 | 135.8 | 135.5 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 12131 | 1 | 48.4 | 115066.4 | 19782 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:49 | Wait | 530.7 | 530.7 | 534.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132.5 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 115067.1 | 19782 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:54 | Normal | 464.9 | 449.5 | 464.7 | 8.2 | 4.1 | 4 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 17.8 | 18 | 18 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7167 | 1 | 47.1 | 115067.5 | 19782 | 3.6 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:59 | Normal | 469 | 450.5 | 463.2 | 16.3 | 8.4 | 8 | 136.5 | 137 | 136.9 | 35.5 | 36 | 35.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14603 | 1 | 46.4 | 115068.4 | 19782 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:04 | Normal | 466.8 | 465.6 | 469.6 | 16.6 | 8.3 | 8 | 136.6 | 137.2 | 136.9 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14827 | 1 | 46.9 | 115068.8 | 19782 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:09 | Normal | 481.8 | 480.7 | 484.5 | 16 | 8.2 | 7.7 | 136.5 | 137 | 136.8 | 36.1 | 36.4 | 36.4 | 60 | 60 | 59.99 | 14857 | 1 | 47 | 115070 | 19782 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:14 | Normal | 435.3 | 440.5 | 439 | 14.9 | 7.3 | 7.2 | 135.8 | 136.5 | 136.2 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 12404 | 1 | 47.8 | 115071.3 | 19782 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:19 | Normal | 434 | 450.6 | 442.3 | 16.9 | 8 | 8 | 136.2 | 136.8 | 136.4 | 34.1 | 34.4 | 34.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13879 | 1 | 48.2 | 115072.4 | 19783 | 8 | 9.1 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:24 | Normal | 488.8 | 487.6 | 493.3 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 136.4 | 137.1 | 136.9 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 14842 | 1 | 48.2 | 115073.4 | 19783 | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:29 | Normal | 438.7 | 437.6 | 447.4 | 14.9 | 7.2 | 7.3 | 135.4 | 136.4 | 136 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 12541 | 1 | 48.7 | 115074.6 | 19783 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:34 | Normal | 453.9 | 441 | 459.7 | 12.6 | 6.3 | 6.2 | 135.2 | 135.8 | 135.6 | 26.9 | 27.1 | 27 | 60 | 59.96 | 59.98 | 10899 | 1 | 48.4 | 115075.5 | 19783 | 5.8 | 6.9 | 6.2 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:39 | Normal | 455.4 | 461.3 | 464.2 | 12.6 | 5.8 | 6.3 | 135 | 135.5 | 135.3 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 11060 | 1 | 47.9 | 115076.4 | 19783 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:44 | Normal | 470.5 | 452.5 | 478.5 | 14.6 | 7.3 | 6.8 | 135.7 | 136.2 | 136 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.97 | 60 | 60.01 | 12829 | 1 | 47.4 | 115077.2 | 19783 | 6.8 | 7.9 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:49 | Normal | 451.3 | 457.8 | 463.5 | 15.6 | 7.5 | 7.6 | 136 | 136.3 | 136.3 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13616 | 1 | 47.8 | 115078.4 | 19783 | 7.3 | 8.5 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:54 | Normal | 453.3 | 444.3 | 467 | 14.9 | 7.6 | 7 | 136 | 136.5 | 136.3 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 12720 | 1 | 47.7 | 115079.3 | 19783 | 7 | 8 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:59 | Normal | 459.7 | 461.6 | 461.6 | 14.9 | 7 | 7.1 | 135.9 | 136.7 | 136.4 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 12915 | 1 | 47.9 | 115080.4 | 19783 | 6.9 | 8.1 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:04 | Normal | 448.4 | 444.3 | 452.7 | 17.3 | 8.6 | 8.5 | 136.3 | 136.6 | 136.7 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14902 | 1 | 48.5 | 115080.8 | 19783 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:09 | Normal | 447.2 | 445.8 | 448.6 | 16.6 | 8.2 | 8.2 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 34.7 | 35.2 | 35 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14298 | 1 | 48 | 115081.9 | 19783 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:14 | Normal | 445.1 | 454.4 | 449.2 | 16.5 | 7.9 | 8.1 | 136.3 | 136.8 | 136.7 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 14068 | 1 | 48.2 | 115083.1 | 19783 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:19 | Normal | 452.8 | 452.3 | 452.3 | 16 | 7.8 | 7.9 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 13897 | 1 | 48.3 | 115084.2 | 19783 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:24 | Normal | 445.5 | 452.8 | 444.6 | 16 | 7.8 | 8 | 136 | 136.6 | 136.4 | 33.4 | 33.8 | 33.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13678 | 1 | 48.5 | 115085.4 | 19784 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:29 | Normal | 445 | 452.1 | 448 | 15.9 | 7.7 | 7.9 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 33.2 | 33.6 | 33.4 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 13598 | 1 | 48.9 | 115086.5 | 19784 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:34 | Normal | 442.1 | 446.3 | 445.3 | 15.8 | 7.7 | 7.8 | 136.1 | 136.5 | 136.4 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.99 | 60 | 60.03 | 13437 | 1 | 49.4 | 115087.6 | 19784 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:39 | Normal | 443.5 | 445.6 | 444.6 | 15.6 | 7.6 | 7.8 | 136 | 136.5 | 136.2 | 32.5 | 32.9 | 32.7 | 60.01 | 59.95 | 60 | 13327 | 1 | 49.5 | 115088.7 | 19784 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:44 | Normal | 442.5 | 448.8 | 440.8 | 15.5 | 7.5 | 7.8 | 136 | 136.3 | 136.3 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 13226 | 1 | 49.6 | 115089.8 | 19784 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:49 | Normal | 440.1 | 443.5 | 443.5 | 15.4 | 7.5 | 7.8 | 136 | 136.5 | 136.2 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 13085 | 1 | 49.7 | 115090.9 | 19784 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:54 | Normal | 448 | 455.3 | 444.8 | 11 | 5.2 | 5.6 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 9481 | 1 | 49.6 | 115092 | 19784 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:59 | Normal | 447.6 | 452.6 | 444.6 | 15.1 | 7.3 | 7.8 | 135.7 | 136.2 | 136 | 32 | 32.5 | 32.3 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 13121 | 1 | 49.5 | 115093.1 | 19784 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:04 | Normal | 456.7 | 456.3 | 439.4 | 14.6 | 7.3 | 7.8 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 31.7 | 32.1 | 32 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12964 | 1 | 49.5 | 115094.1 | 19784 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:09 | Normal | 454.1 | 462.5 | 444.3 | 14.6 | 7 | 7.7 | 135.4 | 136.1 | 135.7 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 12797 | 1 | 49.6 | 115095.2 | 19784 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:14 | Normal | 446.1 | 449.1 | 446.3 | 14.6 | 7.1 | 7.5 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 12583 | 1 | 49.8 | 115096.3 | 19784 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:19 | Normal | 448.7 | 452.5 | 437.5 | 14.3 | 7 | 7.6 | 135.1 | 135.7 | 135.5 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12436 | 1 | 49.7 | 115097.3 | 19784 | 6.7 | 7.7 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:24 | Normal | 456.3 | 446 | 445.3 | 14.1 | 7.1 | 7.6 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60 | 60.03 | 60 | 12470 | 1 | 49.6 | 115098.4 | 19785 | 6.6 | 7.6 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:29 | Normal | 446.5 | 453 | 447.9 | 14.1 | 6.8 | 7.4 | 135 | 135.4 | 134.9 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 12163 | 1 | 49.5 | 115099.4 | 19785 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:34 | Normal | 452.3 | 448.4 | 449 | 13.7 | 6.7 | 7.3 | 134.7 | 135.3 | 135 | 29.7 | 30 | 30 | 59.98 | 59.96 | 60 | 12045 | 1 | 49.4 | 115100.4 | 19785 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:39 | Normal | 455.9 | 455.5 | 444.5 | 13.5 | 6.5 | 7.3 | 134.7 | 135.1 | 134.9 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 11941 | 1 | 49.3 | 115101.4 | 19785 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:44 | Normal | 455.8 | 452 | 444.5 | 13.3 | 6.5 | 7.3 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11772 | 1 | 49.4 | 115102.4 | 19785 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:49 | Normal | 454.3 | 448.1 | 453.8 | 13.6 | 6.7 | 7.1 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 59.98 | 60 | 60 | 11927 | 1 | 49.2 | 115103.4 | 19785 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:54 | Normal | 452.8 | 447.8 | 456.6 | 7.1 | 3.3 | 3.7 | 132.4 | 132.5 | 132.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6157 | 1 | 48.8 | 115104.2 | 19785 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:59 | Normal | 457.5 | 465.8 | 465.8 | 15.1 | 7.2 | 8 | 134.5 | 134.8 | 134.5 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60 | 60.04 | 59.97 | 13434 | 1 | 47.7 | 115104.8 | 19785 | 7 | 8.2 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:04 | Normal | 468.8 | 468.3 | 466.1 | 14.5 | 7 | 7.8 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 13246 | 1 | 47.4 | 115105.7 | 19785 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:09 | Normal | 458.9 | 456.8 | 460.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 132.8 | 133 | 132.8 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 8520 | 1 | 47.6 | 115106.8 | 19785 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:14 | Normal | 467.3 | 462.5 | 460.6 | 15 | 7.3 | 8.3 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 60 | 59.99 | 60.04 | 13721 | 1 | 47.6 | 115107.5 | 19785 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:19 | Normal | 461.3 | 452.2 | 460.8 | 14.4 | 7 | 7.8 | 134 | 134.3 | 134.2 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 12892 | 1 | 47.7 | 115108.5 | 19785 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:24 | Normal | 463.8 | 445.9 | 455.6 | 7.6 | 3.7 | 4.1 | 132.2 | 132.3 | 132.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 6695 | 1 | 47.4 | 115109.3 | 19786 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:29 | Normal | 467.1 | 470.6 | 466.6 | 7.7 | 3.6 | 4.3 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 6917 | 1 | 46.8 | 115109.8 | 19786 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:34 | Normal | 474.3 | 468.7 | 465.6 | 12.8 | 6.2 | 7.4 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 12025 | 1 | 46.2 | 115110.7 | 19786 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:39 | Normal | 478.1 | 481.2 | 476 | 12.1 | 5.8 | 6.8 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 11415 | 1 | 46.1 | 115111.3 | 19786 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:44 | Normal | 474 | 470.7 | 468.1 | 11 | 5.3 | 6.3 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 10455 | 1 | 46.1 | 115112.1 | 19786 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:49 | Normal | 476 | 469.7 | 468 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 132.3 | 132.3 | 132.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60 | 60 | 60 | 6911 | 1 | 46.1 | 115112.9 | 19786 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:54 | Normal | 484.3 | 475.9 | 474.9 | 8.2 | 4 | 4.7 | 132.4 | 132.5 | 132.4 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 59.97 | 60 | 60 | 7681 | 1 | 45.5 | 115113.5 | 19786 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:59 | Normal | 463 | 481 | 470.6 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 130.9 | 130.6 | 130.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 3625 | 1 | 45.1 | 115114.2 | 19786 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:04 | Normal | 474.8 | 480.8 | 488.6 | 5.3 | 2.4 | 2.6 | 131.2 | 130.9 | 130.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4642 | 1 | 44.3 | 115114.6 | 19786 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:09 | Normal | 481 | 483.8 | 467.1 | 5 | 2.2 | 2.5 | 130.9 | 130.6 | 130.7 | 10.8 | 11 | 11 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4257 | 1 | 43.8 | 115115 | 19786 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:14 | Normal | 485 | 476 | 485 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.7 | 130.4 | 130.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 3697 | 1 | 43.5 | 115115.4 | 19786 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:19 | Normal | 486 | 490.5 | 458.1 | 5.4 | 2.5 | 3 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4876 | 1 | 43.4 | 115115.9 | 19786 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:24 | Normal | 478.4 | 478.1 | 459.6 | 7.1 | 3.3 | 4 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6374 | 1 | 43.5 | 115116.4 | 19787 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:29 | Normal | 470.3 | 472.6 | 452 | 9.4 | 4.5 | 5.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 8580 | 1 | 44.1 | 115117.1 | 19787 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:34 | Normal | 482.1 | 476.3 | 444.7 | 9.3 | 4.5 | 5.7 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60 | 60.01 | 60 | 8711 | 1 | 44.2 | 115117.9 | 19787 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:39 | Normal | 481.4 | 476.6 | 442.8 | 9.1 | 4.3 | 5.6 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8507 | 1 | 44.2 | 115118.6 | 19787 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:44 | Normal | 485 | 469.4 | 442.4 | 8.2 | 4.1 | 5.1 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 7708 | 1 | 44.2 | 115119.3 | 19787 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:49 | Normal | 477.8 | 479.9 | 444.6 | 8.8 | 4.1 | 5.5 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 8234 | 1 | 44 | 115120 | 19787 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:54 | Normal | 475.2 | 477.8 | 438.3 | 7.5 | 3.5 | 4.8 | 131.5 | 131.5 | 131.4 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7016 | 1 | 44.1 | 115120.6 | 19787 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:59 | Normal | 465.8 | 484 | 444.8 | 5.4 | 2.5 | 3.3 | 130.4 | 130.2 | 130.3 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4798 | 1 | 43.9 | 115121.2 | 19787 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:04 | Normal | 471.3 | 465 | 444.8 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2749 | 1 | 43.8 | 115121.5 | 19787 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:09 | Normal | 477.1 | 476.2 | 450.8 | 3 | 1.3 | 1.6 | 130.7 | 130.4 | 130.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2487 | 1 | 43.8 | 115121.7 | 19787 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:14 | Normal | 489.3 | 476.7 | 443.5 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 3105 | 1 | 43.6 | 115122 | 19787 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:19 | Normal | 495.5 | 476 | 446.3 | 5.4 | 2.5 | 4 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 5310 | 1 | 43.5 | 115122.3 | 19787 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:24 | Normal | 490.8 | 474.5 | 440 | 4.6 | 2.1 | 3.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 4431 | 1 | 43.7 | 115122.7 | 19788 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:29 | Normal | 490.3 | 469.9 | 435.8 | 4 | 1.8 | 3.1 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.08 | 59.99 | 3838 | 1 | 43.8 | 115123.1 | 19788 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:34 | Normal | 488.7 | 465.1 | 442.3 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | 131.2 | 130.8 | 130.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3216 | 1 | 43.9 | 115123.3 | 19788 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:39 | Normal | 486.1 | 475.1 | 431.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 130.9 | 130.6 | 130.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60 | 59.98 | 2625 | 1 | 43.8 | 115123.6 | 19788 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:44 | Normal | 488 | 473.6 | 423.4 | 2.4 | 1 | 2.2 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2251 | 1 | 43.6 | 115123.8 | 19788 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:49 | Normal | 486.1 | 456.6 | 416.8 | 2.1 | 0.9 | 2 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1947 | 1 | 43.2 | 115124 | 19788 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:54 | Normal | 484 | 411.3 | 428.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 130.6 | 130.1 | 130.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.07 | 60.05 | 60.09 | 1607 | 1 | 42.7 | 115124.1 | 19788 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:59 | Normal | 491.8 | 429.6 | 448 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 130.6 | 130.1 | 130.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 1049 | 1 | 44.1 | 115124.2 | 19788 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:04 | Normal | 492.8 | 413.8 | 441.6 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 784 | 1 | 45.9 | 115124.3 | 19788 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:09 | Normal | 474.8 | 347.2 | 425.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.2 | 130.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 455 | 1 | 47 | 115124.3 | 19788 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:14 | Normal | 473.1 | 351.8 | 443.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 442 | 1 | 47.6 | 115124.4 | 19788 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:19 | Normal | 470.9 | 199.9 | 401.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.1 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 326 | 1 | 47.7 | 115124.4 | 19788 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:24 | Normal | 480.2 | 200.1 | 406 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.3 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 278 | 1 | 47.7 | 115124.4 | 19789 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:29 | Normal | 449.6 | 200 | 477.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.3 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 241 | 1 | 47.6 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:34 | Normal | 466.4 | 353.8 | 392.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.5 | 134.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.94 | 59.99 | 227 | 1 | 47.4 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:39 | Normal | 469.3 | 509.5 | 401.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 155 | 1 | 47.2 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:44 | Normal | 424.6 | 470.3 | 356.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 133 | 1 | 47 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:49 | Normal | 446 | 419 | 335.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 90 | 1 | 46.8 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:54 | Normal | 360.6 | 386 | 448.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 38 | 1 | 46.5 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:59 | Normal | 394.7 | 313.8 | 416.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 5 | 1 | 46.3 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 18:04 | Normal | 320.6 | 273.2 | 307.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 45.9 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 18:09 | Normal | 430.8 | 436.7 | 416.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 45.7 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 18:14 | Normal | 414.9 | 370.2 | 355.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 45.4 | 115124.5 | 19789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0