## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-09 05:35 | Wait | 456.6 | 456.5 | 456.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.5 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:35 | Wait | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 18.1 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:36 | Normal | 336.5 | 324.7 | 332.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 18.6 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:38 | Normal | 313.3 | 279.4 | 318.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 19.6 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:39 | Normal | 303.9 | 273.7 | 315.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 20.1 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:40 | Normal | 306.6 | 263 | 325.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 20.6 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:41 | Normal | 303.8 | 261.1 | 318.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 5 | 1 | 20.9 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:42 | Normal | 330.5 | 234.5 | 313.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10 | 1 | 21.2 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:43 | Normal | 435.6 | 312.3 | 386.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 17 | 1 | 21.6 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:44 | Normal | 474.5 | 509.5 | 470.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 3 | 1 | 22.1 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:45 | Normal | 453.6 | 517.8 | 439.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.5 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 59.91 | 59.98 | 4 | 1 | 22.4 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:46 | Normal | 406.6 | 467.8 | 431.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 48 | 1 | 22.7 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:47 | Normal | 392.8 | 421.1 | 377.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 65 | 1 | 23 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:48 | Normal | 387.5 | 360 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 76 | 1 | 23.2 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:49 | Normal | 493 | 469 | 364.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.4 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 86 | 1 | 23.5 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:50 | Normal | 488.1 | 506.8 | 509.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 80 | 1 | 23.8 | 115241 | 19814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:51 | Normal | 478.6 | 490.8 | 469.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.1 | 60.08 | 60.06 | 130 | 1 | 24.1 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:52 | Normal | 485 | 460.8 | 417.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 140 | 1 | 24.3 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:53 | Normal | 483.3 | 447 | 405.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 148 | 1 | 24.5 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:54 | Normal | 489 | 455.8 | 393.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 0.8 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 153 | 1 | 24.7 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:55 | Wait | 443.1 | 443 | 443.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16.9 | 115241 | 19814 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:55 | Wait | 448.3 | 448.1 | 448.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 17.1 | 115241 | 19814 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:55 | Wait | 456.5 | 456.5 | 456.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 17.6 | 115241 | 19814 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:55 | Wait | 460 | 460 | 460 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 17.8 | 115241 | 19814 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:55 | Normal | 490.1 | 455.9 | 395.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 158 | 1 | 24.9 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:56 | Normal | 493.2 | 455.9 | 398.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 0.8 | 1 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.09 | 172 | 1 | 25.1 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:57 | Normal | 491.8 | 458.8 | 397.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 185 | 1 | 25.3 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:58 | Normal | 489 | 472 | 386.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.5 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 183 | 1 | 25.5 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 05:59 | Normal | 493.3 | 486.9 | 439.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.5 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 181 | 1 | 25.7 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:00 | Normal | 485.3 | 490.3 | 500.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.08 | 60.01 | 60.01 | 175 | 1 | 25.9 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:01 | Normal | 486.3 | 471.8 | 447.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 196 | 1 | 26 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:02 | Normal | 494.1 | 468.1 | 448.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 0.8 | 1 | 1 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 198 | 1 | 26.2 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:03 | Normal | 501.6 | 483 | 454.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 198 | 1 | 26.3 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:04 | Normal | 496 | 489.9 | 457.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 207 | 1 | 26.5 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:05 | Normal | 500.6 | 483.6 | 467.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 218 | 1 | 26.6 | 115241 | 19814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:06 | Normal | 472.5 | 483.9 | 455.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 253 | 1 | 26.8 | 115241 | 19814 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:07 | Normal | 478.8 | 489.9 | 455 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 274 | 1 | 26.9 | 115241.1 | 19814 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:08 | Normal | 487.1 | 496 | 439.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 310 | 1 | 27 | 115241.1 | 19814 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:09 | Normal | 497.9 | 492.1 | 461.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.04 | 351 | 1 | 27.2 | 115241.1 | 19814 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:10 | Normal | 497.8 | 484.9 | 446 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.02 | 378 | 1 | 27.3 | 115241.1 | 19814 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:11 | Normal | 497.1 | 453 | 420.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.3 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 421 | 1 | 27.4 | 115241.1 | 19814 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:12 | Normal | 498 | 429.1 | 442 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 462 | 1 | 27.5 | 115241.1 | 19814 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:13 | Normal | 495.5 | 410.8 | 435 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 476 | 1 | 27.6 | 115241.1 | 19814 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:14 | Normal | 486.5 | 402.6 | 430.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 503 | 1 | 27.7 | 115241.1 | 19814 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:15 | Normal | 495.9 | 365.7 | 444.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 519 | 1 | 27.8 | 115241.1 | 19815 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:16 | Normal | 491.8 | 360.3 | 473 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.11 | 60.05 | 554 | 1 | 28 | 115241.1 | 19815 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:17 | Normal | 505.7 | 383.8 | 492.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.09 | 591 | 1 | 28.1 | 115241.1 | 19815 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:18 | Normal | 501.4 | 443.6 | 474 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 652 | 1 | 28.2 | 115241.1 | 19815 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:20 | Normal | 502.8 | 427.9 | 472.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 691 | 1 | 28.3 | 115241.1 | 19815 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:21 | Normal | 515 | 427.2 | 455.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.12 | 730 | 1 | 28.5 | 115241.2 | 19815 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:22 | Normal | 496.6 | 431.1 | 465.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 830 | 1 | 28.6 | 115241.2 | 19815 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:23 | Normal | 507.5 | 500 | 510.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.3 | 132.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.13 | 60.09 | 60.07 | 956 | 1 | 28.7 | 115241.2 | 19815 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:24 | Normal | 515 | 463.8 | 504.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1021 | 1 | 28.8 | 115241.2 | 19815 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:25 | Normal | 506.5 | 461.7 | 509.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 2.9 | 3 | 3 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 1099 | 1 | 28.9 | 115241.2 | 19815 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:26 | Normal | 518 | 499.1 | 508.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 1176 | 1 | 29 | 115241.2 | 19815 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:27 | Normal | 519 | 499 | 507.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.09 | 60.05 | 60.05 | 1217 | 1 | 29.2 | 115241.3 | 19815 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:28 | Normal | 508.7 | 490.9 | 513.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1255 | 1 | 29.3 | 115241.3 | 19815 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:29 | Normal | 516.6 | 491.9 | 482.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1294 | 1 | 29.4 | 115241.3 | 19815 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:30 | Normal | 522.8 | 508.7 | 508.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1357 | 1 | 29.5 | 115241.3 | 19815 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:31 | Normal | 512 | 498.3 | 511.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 1438 | 1 | 29.7 | 115241.4 | 19815 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 06:35 | Normal | 505.7 | 508.1 | 521.4 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 1630 | 1 | 27 | 115241.5 | 19815 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 06:40 | Normal | 513.9 | 502.1 | 507.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1337 | 1 | 24.7 | 115241.6 | 19815 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 06:45 | Normal | 493 | 402.8 | 468.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 701 | 1 | 27.5 | 115241.7 | 19815 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 06:50 | Normal | 502 | 387.1 | 467.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.96 | 59.91 | 605 | 1 | 29.5 | 115241.8 | 19815 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 06:55 | Normal | 491.6 | 399 | 446.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 538 | 1 | 30.7 | 115241.8 | 19815 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:00 | Normal | 496.4 | 449.6 | 490.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 666 | 1 | 31.5 | 115241.9 | 19815 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:05 | Normal | 492.5 | 445.9 | 501.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.84 | 59.89 | 59.89 | 854 | 1 | 32 | 115241.9 | 19815 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:10 | Normal | 505.8 | 475.1 | 503.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 1014 | 1 | 32.4 | 115242 | 19815 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:15 | Normal | 495.4 | 464.6 | 489.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132 | 132.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 868 | 1 | 32.8 | 115242.1 | 19816 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:20 | Normal | 499 | 463.8 | 505.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 974 | 1 | 33.1 | 115242.2 | 19816 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:25 | Normal | 493.6 | 495.6 | 500.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1117 | 1 | 33.4 | 115242.2 | 19816 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:30 | Normal | 506.3 | 484.8 | 511.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.97 | 60.03 | 1436 | 1 | 33.6 | 115242.3 | 19816 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:35 | Normal | 498.4 | 508.6 | 506.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1416 | 1 | 33.5 | 115242.5 | 19816 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:40 | Normal | 509.8 | 505.4 | 523.7 | 2.2 | 1 | 1 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 1796 | 1 | 29 | 115242.6 | 19816 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:46 | Normal | 506.6 | 511.9 | 521.2 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 2464 | 1 | 27.6 | 115242.8 | 19816 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:50 | Normal | 517.5 | 506.3 | 511.6 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.97 | 60 | 59.94 | 2546 | 1 | 27.9 | 115243 | 19816 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 07:55 | Normal | 501.3 | 502 | 518.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.6 | 132.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 1950 | 1 | 28.1 | 115243.2 | 19816 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:00 | Normal | 507.5 | 516.8 | 514.2 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.94 | 60 | 59.94 | 2684 | 1 | 28.4 | 115243.4 | 19816 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:06 | Normal | 503.6 | 516.3 | 516.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.2 | 132.4 | 132.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 59.97 | 60.01 | 3060 | 1 | 28.7 | 115243.6 | 19816 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:10 | Normal | 512.8 | 522.9 | 514.4 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 132 | 132.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.98 | 59.94 | 60.06 | 2673 | 1 | 29.1 | 115243.8 | 19816 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:15 | Normal | 510.2 | 503 | 508.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 2423 | 1 | 29.6 | 115244.1 | 19817 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:20 | Normal | 504.7 | 512.2 | 518.3 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 132.8 | 132.8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.95 | 60 | 60.02 | 3086 | 1 | 29.9 | 115244.3 | 19817 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:25 | Normal | 511.5 | 516.4 | 513.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 3407 | 1 | 30.4 | 115244.5 | 19817 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:30 | Normal | 511.3 | 511.7 | 518 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 60 | 60.02 | 4398 | 1 | 30.8 | 115244.8 | 19817 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:35 | Normal | 507.8 | 507.5 | 523.5 | 4.2 | 2 | 1.9 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.08 | 3666 | 1 | 31.3 | 115245.2 | 19817 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:40 | Normal | 499.3 | 514.1 | 509.2 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 3267 | 1 | 31.7 | 115245.4 | 19817 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:46 | Normal | 513.3 | 505.7 | 511.8 | 5 | 2.4 | 2.4 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4572 | 1 | 32.1 | 115245.8 | 19817 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:50 | Normal | 514.4 | 512.6 | 514.1 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133 | 133 | 133.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 5375 | 1 | 32.5 | 115246.1 | 19817 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 08:55 | Normal | 520.5 | 520.3 | 499 | 9.6 | 4.8 | 4.5 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 9376 | 1 | 33.4 | 115246.7 | 19817 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:00 | Normal | 510 | 495.6 | 515.6 | 6.1 | 3 | 2.8 | 132.7 | 132.8 | 132.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60.05 | 60.05 | 5660 | 1 | 34.4 | 115247.2 | 19817 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:06 | Normal | 496.8 | 505.3 | 505.3 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.1 | 132 | 132.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 4048 | 1 | 35 | 115247.7 | 19817 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:10 | Normal | 507.8 | 497.5 | 512.3 | 4.5 | 2.2 | 2 | 132.1 | 131.9 | 132 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3951 | 1 | 35.2 | 115248.1 | 19817 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:16 | Normal | 498 | 448.1 | 462.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 708 | 1 | 36.6 | 115248.2 | 19818 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:20 | Normal | 488.8 | 397.4 | 416.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 450 | 1 | 38.6 | 115248.3 | 19818 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:26 | Normal | 460.1 | 382.9 | 411.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 170 | 1 | 39.7 | 115248.3 | 19818 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:31 | Normal | 457.3 | 376.3 | 391.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 112 | 1 | 40.4 | 115248.3 | 19818 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:36 | Normal | 411.7 | 374.3 | 430.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 82 | 1 | 40.7 | 115248.3 | 19818 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:40 | Normal | 474.5 | 518.8 | 363 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 130.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60 | 59.99 | 60.04 | 122 | 1 | 40.8 | 115248.3 | 19818 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:46 | Normal | 470.2 | 439.6 | 484 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 533 | 1 | 40.8 | 115248.3 | 19818 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:50 | Normal | 505.7 | 457.8 | 509.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.9 | 130.6 | 130.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1058 | 1 | 40.7 | 115248.4 | 19818 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 09:56 | Normal | 496.3 | 413.6 | 454 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 130.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 597 | 1 | 40.5 | 115248.5 | 19818 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:01 | Normal | 498.6 | 442.7 | 479.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 864 | 1 | 40.3 | 115248.5 | 19818 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:06 | Normal | 520.3 | 510.8 | 517.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.96 | 59.91 | 59.89 | 1929 | 1 | 38.8 | 115248.7 | 19818 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:11 | Normal | 518.4 | 515.8 | 521.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 2242 | 1 | 32.2 | 115248.8 | 19818 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:16 | Normal | 517 | 503.5 | 513.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.89 | 1873 | 1 | 31.9 | 115249 | 19819 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:21 | Normal | 511.5 | 521.3 | 523 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.6 | 131.6 | 131.7 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 3092 | 1 | 31.7 | 115249.2 | 19819 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:26 | Normal | 523 | 521 | 522.8 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.91 | 60.03 | 60.01 | 3364 | 1 | 31.8 | 115249.5 | 19819 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:31 | Normal | 515.8 | 519.6 | 524.8 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 132 | 132 | 132 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 60.07 | 60.06 | 60 | 3756 | 1 | 32 | 115249.8 | 19819 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:36 | Normal | 519.7 | 519.1 | 528.7 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 4261 | 1 | 32.3 | 115250.1 | 19819 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:41 | Normal | 523 | 518.1 | 526.5 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.11 | 59.98 | 60.05 | 4652 | 1 | 32.6 | 115250.5 | 19819 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:46 | Normal | 526.1 | 521.4 | 526 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 132.9 | 133 | 132.9 | 13.9 | 14 | 14 | 60.01 | 60 | 60 | 5542 | 1 | 33.1 | 115250.9 | 19819 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:51 | Normal | 505 | 527.8 | 512.8 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.6 | 132.8 | 132.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4518 | 1 | 33.5 | 115251.3 | 19819 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 10:56 | Normal | 509.5 | 515 | 510.1 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2819 | 1 | 33.9 | 115251.7 | 19819 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:01 | Normal | 511.8 | 511.9 | 517 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.3 | 132.6 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 60.13 | 59.94 | 2659 | 1 | 34.1 | 115251.9 | 19819 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:06 | Normal | 509.1 | 521.6 | 527.6 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 133.3 | 133.4 | 133.2 | 12.8 | 13 | 13 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5126 | 1 | 34.3 | 115252.3 | 19819 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:11 | Normal | 520.3 | 519.8 | 526.5 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 134.1 | 134.1 | 134 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 6760 | 1 | 34.6 | 115252.7 | 19819 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:16 | Normal | 513.6 | 515.3 | 519.5 | 7.8 | 3.7 | 3.7 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 7381 | 1 | 35.2 | 115253.3 | 19820 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:21 | Normal | 505.8 | 522 | 515.8 | 12.5 | 6 | 5.8 | 135.7 | 136 | 135.8 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 11785 | 1 | 35.8 | 115254 | 19820 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:26 | Normal | 496 | 491.5 | 495.5 | 12 | 6.1 | 5.6 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 10984 | 1 | 37.4 | 115255.1 | 19820 | 5.5 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:31 | Normal | 495.5 | 493.3 | 497.8 | 8.2 | 4 | 3.8 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 7537 | 1 | 38.7 | 115255.8 | 19820 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:36 | Normal | 498.2 | 496.9 | 505.8 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6682 | 1 | 39.3 | 115256.4 | 19820 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:41 | Normal | 498.2 | 502.7 | 498 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 5366 | 1 | 39.7 | 115256.9 | 19820 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:46 | Normal | 495.5 | 494 | 500.7 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 3892 | 1 | 39.8 | 115257.3 | 19820 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:51 | Normal | 503.7 | 502.5 | 496.4 | 3.9 | 1.8 | 2 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3496 | 1 | 39.5 | 115257.6 | 19820 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 11:56 | Normal | 497.6 | 497.3 | 501 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3292 | 1 | 39.2 | 115257.9 | 19820 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:01 | Normal | 496.8 | 496.5 | 506.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132 | 131.9 | 132.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3060 | 1 | 38.9 | 115258.2 | 19820 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:06 | Normal | 498.4 | 500.1 | 503.8 | 4 | 1.8 | 2 | 132 | 131.9 | 132.2 | 8.9 | 9 | 9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 3503 | 1 | 38.6 | 115258.4 | 19820 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:11 | Normal | 506.3 | 498.5 | 509 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132 | 132 | 132.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 3647 | 1 | 38.3 | 115258.7 | 19820 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:16 | Normal | 500.2 | 510.2 | 515.2 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.7 | 132.8 | 133 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 4551 | 1 | 38 | 115259.1 | 19821 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:21 | Normal | 510.6 | 514 | 514 | 6 | 2.8 | 2.9 | 132.9 | 133.1 | 133.2 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 5600 | 1 | 38 | 115259.5 | 19821 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:26 | Normal | 511.7 | 510.1 | 510.3 | 7.4 | 3.6 | 3.6 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7001 | 1 | 38.3 | 115260 | 19821 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:31 | Normal | 503.6 | 504.9 | 502.1 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6765 | 1 | 38.8 | 115260.6 | 19821 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:36 | Normal | 494.5 | 496.2 | 497.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132 | 132 | 132 | 5.9 | 6 | 6 | 60.11 | 60.07 | 60.08 | 2312 | 1 | 38.9 | 115261 | 19821 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:41 | Normal | 517.2 | 535.2 | 521.5 | 7.6 | 3.5 | 3.6 | 134 | 134.1 | 134.1 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.17 | 60.05 | 60.04 | 7306 | 1 | 38.3 | 115261.3 | 19821 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:46 | Normal | 516.4 | 519.1 | 519.1 | 7.5 | 3.6 | 3.7 | 134 | 133.9 | 134 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7257 | 1 | 38.3 | 115262 | 19821 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:51 | Normal | 510.3 | 510.1 | 513.9 | 6 | 2.9 | 3 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5660 | 1 | 38.3 | 115262.5 | 19821 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 12:56 | Normal | 502.2 | 508 | 509.8 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 4950 | 1 | 38.3 | 115263 | 19821 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:01 | Normal | 503.8 | 504.5 | 511 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.06 | 60.01 | 60 | 2937 | 1 | 37.8 | 115263.3 | 19821 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:06 | Normal | 491 | 494.1 | 482.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 995 | 1 | 38.5 | 115263.4 | 19821 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:11 | Normal | 486.8 | 390.1 | 400.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 469 | 1 | 40.6 | 115263.5 | 19821 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:16 | Normal | 466.6 | 388.8 | 413.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 380 | 1 | 41.8 | 115263.5 | 19822 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:21 | Normal | 484.4 | 399 | 490.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 309 | 1 | 42.4 | 115263.6 | 19822 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:26 | Normal | 450.5 | 363.2 | 394.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 174 | 1 | 42.6 | 115263.6 | 19822 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:31 | Normal | 459 | 374.6 | 373.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 128 | 1 | 42.5 | 115263.6 | 19822 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:36 | Normal | 459.6 | 364.6 | 382.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 155 | 1 | 42.4 | 115263.6 | 19822 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:41 | Normal | 431.5 | 514 | 438 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60 | 60.06 | 59.99 | 89 | 1 | 42.1 | 115263.6 | 19822 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:46 | Normal | 480.6 | 519.9 | 448.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.09 | 59.98 | 60.05 | 87 | 1 | 41.8 | 115263.6 | 19822 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:51 | Normal | 477.4 | 526.6 | 445.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.93 | 59.91 | 60.09 | 56 | 1 | 41.5 | 115263.6 | 19822 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 13:56 | Normal | 465.9 | 374.5 | 411.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 152 | 1 | 41.2 | 115263.7 | 19822 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:01 | Normal | 471 | 341.3 | 415.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 218 | 1 | 40.9 | 115263.7 | 19822 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:06 | Normal | 465.9 | 382.1 | 409.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 280 | 1 | 40.5 | 115263.7 | 19822 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:11 | Normal | 475.9 | 344.5 | 383.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 331 | 1 | 40.2 | 115263.7 | 19822 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:16 | Normal | 476.1 | 199.7 | 398.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 307 | 1 | 39.8 | 115263.7 | 19823 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:21 | Normal | 471.3 | 202.9 | 393.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 271 | 1 | 39.4 | 115263.8 | 19823 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:26 | Normal | 488.1 | 228.4 | 409.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 270 | 1 | 39.1 | 115263.8 | 19823 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:31 | Normal | 483 | 200 | 400.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 342 | 1 | 38.8 | 115263.8 | 19823 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:36 | Normal | 495.1 | 200 | 452.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 369 | 1 | 38.5 | 115263.8 | 19823 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:41 | Normal | 496.8 | 199.9 | 403.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 403 | 1 | 38.2 | 115263.9 | 19823 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:46 | Normal | 488.6 | 218 | 456.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60 | 512 | 1 | 38 | 115263.9 | 19823 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:51 | Normal | 495.1 | 200 | 397.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 351 | 1 | 37.8 | 115264 | 19823 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 14:56 | Normal | 476.1 | 200.2 | 408.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 391 | 1 | 37.7 | 115264 | 19823 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:01 | Normal | 472.1 | 206.3 | 459.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.94 | 208 | 1 | 37.5 | 115264 | 19823 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:06 | Normal | 437.4 | 201.6 | 426.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 59 | 1 | 37.4 | 115264 | 19823 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:11 | Normal | 435.6 | 200 | 460.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 77 | 1 | 37.3 | 115264 | 19823 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:16 | Normal | 470.7 | 200.5 | 492.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 89 | 1 | 37.1 | 115264 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:21 | Normal | 452.6 | 200 | 341.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.97 | 118 | 1 | 37 | 115264 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:26 | Normal | 461.3 | 200.7 | 451.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 120 | 1 | 36.9 | 115264 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:31 | Normal | 455.1 | 200 | 376.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 73 | 1 | 36.7 | 115264.1 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:36 | Normal | 423.1 | 201 | 384.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 61 | 1 | 36.5 | 115264.1 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:41 | Normal | 445.8 | 200.3 | 476.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 52 | 1 | 36.3 | 115264.1 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:46 | Normal | 450.3 | 201.8 | 388.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 62 | 1 | 36.2 | 115264.1 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:51 | Normal | 442.6 | 199.1 | 489.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 70 | 1 | 36 | 115264.1 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 15:56 | Normal | 464.1 | 200 | 384.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 118 | 1 | 35.9 | 115264.1 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:01 | Normal | 446.3 | 200 | 352.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 103 | 1 | 35.8 | 115264.1 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:06 | Normal | 444.3 | 200 | 349.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 80 | 1 | 35.7 | 115264.1 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:11 | Normal | 425.8 | 198 | 453.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 54 | 1 | 35.6 | 115264.1 | 19824 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:16 | Normal | 413 | 200.1 | 361 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 61 | 1 | 35.5 | 115264.1 | 19825 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:21 | Normal | 428.8 | 200 | 344.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 69 | 1 | 35.3 | 115264.1 | 19825 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:26 | Normal | 445.6 | 198.3 | 371.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1 | 35.2 | 115264.1 | 19825 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:31 | Normal | 443.2 | 198 | 370.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 57 | 1 | 35 | 115264.1 | 19825 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:36 | Normal | 442.2 | 199.9 | 382.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 67 | 1 | 34.9 | 115264.1 | 19825 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:41 | Normal | 446.6 | 200 | 452.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 83 | 1 | 34.9 | 115264.1 | 19825 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:46 | Normal | 463.6 | 200 | 468.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 94 | 1 | 34.8 | 115264.1 | 19825 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:51 | Normal | 457.6 | 200 | 383.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 104 | 1 | 34.7 | 115264.2 | 19825 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 16:56 | Normal | 460.6 | 200 | 470.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 119 | 1 | 34.6 | 115264.2 | 19825 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:01 | Normal | 441.8 | 200 | 493.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 125 | 1 | 34.6 | 115264.2 | 19825 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:06 | Normal | 466.5 | 200 | 412.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.9 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 152 | 1 | 34.6 | 115264.2 | 19825 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:11 | Normal | 474.2 | 200 | 432.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 163 | 1 | 34.5 | 115264.2 | 19825 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:16 | Normal | 446.5 | 200 | 404.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 160 | 1 | 34.5 | 115264.2 | 19826 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:21 | Normal | 446.5 | 200 | 393.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 137 | 1 | 34.5 | 115264.2 | 19826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:26 | Normal | 459.5 | 199.8 | 429.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 113 | 1 | 34.4 | 115264.2 | 19826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:31 | Normal | 426.8 | 200.3 | 501 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 63 | 1 | 34.3 | 115264.2 | 19826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:36 | Normal | 439.5 | 200 | 384.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 47 | 1 | 34.2 | 115264.2 | 19826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:41 | Normal | 423.1 | 475.7 | 255.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 6 | 1 | 34.1 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:46 | Normal | 447.1 | 255.3 | 421.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 34.1 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:51 | Normal | 363.5 | 300.3 | 335.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 33.9 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 17:56 | Normal | 382.3 | 335.2 | 347.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 133.9 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33.8 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 18:01 | Normal | 408.8 | 375.6 | 356.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.1 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 33.7 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 18:06 | Normal | 362 | 330.4 | 352 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 133.9 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 33.6 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-09 18:11 | Normal | 269.8 | 263.3 | 270.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 33.4 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0