## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-15 05:12 | Wait | 475.3 | 475.8 | 475 | 475.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 30.2 | 35245.3 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 05:15 | Normal | 199.8 | 199.8 | 406.1 | 413.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 226 | 224.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 113 | 1 | 32.8 | 35245.3 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:18 | Normal | 199.7 | 199.8 | 409 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 225.4 | 224.8 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 201 | 1 | 35.3 | 35245.3 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:19 | Normal | 199.7 | 199.7 | 445.1 | 445.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 226 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 238 | 1 | 36 | 35245.3 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:20 | Normal | 199.6 | 199.7 | 449.4 | 462.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 226 | 224.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 273 | 1 | 36.7 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:21 | Normal | 199.6 | 199.9 | 427.4 | 457 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 317 | 1 | 37.3 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:22 | Normal | 199.8 | 213.1 | 437.5 | 499.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 226.2 | 224.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 312 | 1 | 37.8 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:23 | Normal | 199.8 | 199.9 | 473 | 468 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 224 | 226 | 225.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 382 | 1 | 38.3 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:24 | Normal | 207.6 | 200.8 | 466.2 | 484 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 426 | 1 | 38.7 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:25 | Normal | 200 | 244.9 | 453.2 | 484.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 224.8 | 226.4 | 225 | 1.7 | 1.8 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 489 | 1 | 39.1 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:26 | Normal | 199.7 | 292.7 | 482.6 | 475.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 224.8 | 226.2 | 225 | 1.6 | 1.8 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 526 | 1 | 39.6 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:27 | Normal | 199.8 | 334.8 | 479.2 | 480 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 224.8 | 226.6 | 225.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 575 | 1 | 39.9 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:28 | Normal | 235.7 | 373.9 | 473.2 | 444 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 224.2 | 225.8 | 225.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 626 | 1 | 40 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:29 | Normal | 234 | 401 | 479.4 | 484.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 224.8 | 226 | 225.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 646 | 1 | 40.4 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:30 | Normal | 276.6 | 456.8 | 492.2 | 471.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 224.2 | 226.2 | 225.4 | 2 | 1.9 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 688 | 1 | 40.7 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:31 | Normal | 271.7 | 430.8 | 502.4 | 492.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 224.2 | 226.6 | 225.2 | 2 | 2 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 756 | 1 | 41 | 35245.4 | 1817 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:32 | Normal | 287.9 | 446.9 | 472.3 | 494 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 224.6 | 226.6 | 225.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 826 | 1 | 41.3 | 35245.5 | 1817 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:33 | Normal | 299.7 | 485.9 | 481.3 | 482.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 224.6 | 226.2 | 225 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 948 | 1 | 41.5 | 35245.5 | 1817 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:34 | Normal | 465.8 | 489.8 | 480.1 | 474.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 224 | 226.2 | 225.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1123 | 1 | 41.8 | 35245.5 | 1817 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:35 | Normal | 489 | 476.7 | 497.3 | 491.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 224.6 | 226.4 | 225 | 3.2 | 3 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1185 | 1 | 42 | 35245.5 | 1817 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:36 | Normal | 495.9 | 478.9 | 477.3 | 489.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 224.4 | 226.6 | 225 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1220 | 1 | 42.2 | 35245.5 | 1817 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:37 | Normal | 485.8 | 481.8 | 486.4 | 476 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 224.2 | 226.2 | 225.8 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1217 | 1 | 42.5 | 35245.5 | 1817 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:38 | Normal | 481.8 | 498.8 | 489.3 | 480.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 224.6 | 226.6 | 225.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1262 | 1 | 42.6 | 35245.6 | 1817 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:39 | Normal | 449.6 | 472.6 | 471.2 | 503.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 225 | 226.6 | 225.4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1236 | 1 | 42.8 | 35245.6 | 1817 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:40 | Normal | 485.7 | 475.7 | 490.2 | 496.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 224.4 | 226.4 | 225.6 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1343 | 1 | 43 | 35245.6 | 1817 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:41 | Normal | 491.7 | 462.6 | 488.4 | 495.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 224.4 | 226.2 | 225 | 3.6 | 3.6 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1374 | 1 | 43.2 | 35245.6 | 1817 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:42 | Normal | 498.6 | 462.6 | 475.2 | 468.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 224.8 | 226.8 | 225 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1457 | 1 | 43.4 | 35245.7 | 1817 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:43 | Normal | 479.8 | 466.8 | 487.1 | 484.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 224.4 | 226.8 | 225.6 | 4.2 | 4 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1536 | 1 | 43.5 | 35245.7 | 1817 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:44 | Normal | 483.1 | 468.3 | 468 | 473.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 224.6 | 226.8 | 225 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1673 | 1 | 43.7 | 35245.7 | 1817 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:45 | Normal | 485.9 | 467.9 | 480.2 | 476.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 224.4 | 226.6 | 224.8 | 4.9 | 4.7 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1766 | 1 | 43.8 | 35245.7 | 1817 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:46 | Normal | 487.7 | 478.8 | 475.4 | 494.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 224.8 | 226.4 | 225.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1901 | 1 | 44 | 35245.8 | 1817 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:47 | Normal | 462.6 | 499.7 | 483.8 | 486.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 224.6 | 226.4 | 225.2 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2002 | 1 | 44.1 | 35245.8 | 1817 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:48 | Normal | 489.8 | 472.8 | 485.3 | 476.1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 224.2 | 226.6 | 225.4 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2108 | 1 | 44.3 | 35245.8 | 1817 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:49 | Normal | 498.5 | 501.6 | 489.9 | 488.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 224.8 | 226.6 | 225.4 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2250 | 1 | 44.5 | 35245.9 | 1817 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:50 | Normal | 511.7 | 483.7 | 479.3 | 489.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 224.2 | 226 | 224.4 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2370 | 1 | 44.6 | 35245.9 | 1817 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:51 | Normal | 488.6 | 489.6 | 486.9 | 492.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 224.8 | 226.4 | 225.2 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2482 | 1 | 44.7 | 35246 | 1817 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:52 | Normal | 495.9 | 490.9 | 499.3 | 489.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 6.8 | 6.7 | 7 | 60 | 60 | 60.01 | 2608 | 1 | 44.8 | 35246 | 1817 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:53 | Normal | 490.5 | 494.8 | 497 | 506.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 224.6 | 226.6 | 225.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2734 | 1 | 45 | 35246 | 1817 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:54 | Normal | 504.6 | 494.7 | 494.3 | 491 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 224.2 | 226.6 | 225.2 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2850 | 1 | 45.1 | 35246.1 | 1817 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:55 | Normal | 503.1 | 503.1 | 507.3 | 495 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 224.4 | 226.4 | 225.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2932 | 1 | 45.2 | 35246.1 | 1817 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:56 | Normal | 496.1 | 486.8 | 477.1 | 487.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 224.6 | 226.6 | 225.2 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3002 | 1 | 45.4 | 35246.2 | 1817 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:57 | Normal | 512.4 | 500.3 | 496.9 | 501 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 7.9 | 7.6 | 8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3048 | 1 | 45.5 | 35246.2 | 1817 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:58 | Normal | 509 | 494 | 504.4 | 502.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 224.2 | 226.2 | 225.4 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3072 | 1 | 45.6 | 35246.3 | 1817 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 05:59 | Normal | 484.4 | 501.9 | 490.3 | 506 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 224.8 | 226.6 | 225.2 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3123 | 1 | 45.8 | 35246.3 | 1817 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:00 | Normal | 510.6 | 496.6 | 489.5 | 504.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 225 | 226 | 225.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 60 | 60 | 60 | 3213 | 1 | 45.9 | 35246.4 | 1817 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:01 | Normal | 509.6 | 503.1 | 496.5 | 485.9 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 224.2 | 226.6 | 225.6 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3317 | 1 | 46 | 35246.4 | 1817 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:02 | Normal | 499.8 | 504.8 | 511.4 | 505.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 224.4 | 226.2 | 225.2 | 9.1 | 8.7 | 9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3464 | 1 | 46.1 | 35246.5 | 1817 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:03 | Normal | 512.7 | 494.6 | 515.1 | 491.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 225 | 226 | 225.4 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 3604 | 1 | 46.2 | 35246.6 | 1817 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:04 | Normal | 495.7 | 509.9 | 516.2 | 503.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 224.4 | 226.4 | 225.6 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3720 | 1 | 46.4 | 35246.6 | 1817 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:05 | Normal | 500.3 | 488.7 | 493.9 | 510.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 224.6 | 226.4 | 225.6 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3706 | 1 | 46.5 | 35246.7 | 1817 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:06 | Normal | 499.5 | 504.9 | 498.1 | 489.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 225 | 226.2 | 225.2 | 9.2 | 9 | 9.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3586 | 1 | 46.5 | 35246.7 | 1817 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:07 | Normal | 508.9 | 494.8 | 497.1 | 487.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 224.2 | 226.4 | 225 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 3368 | 1 | 46.6 | 35246.8 | 1817 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:08 | Normal | 499.7 | 495.8 | 495.3 | 487 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 224.6 | 226.6 | 225.4 | 8.3 | 8 | 8.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3175 | 1 | 46.5 | 35246.9 | 1817 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:09 | Normal | 485 | 494.7 | 505.2 | 501.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 7.9 | 7.5 | 8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3031 | 1 | 46.7 | 35246.9 | 1817 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:10 | Normal | 492.4 | 463.2 | 497.8 | 492.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 223.8 | 226.2 | 225 | 7.8 | 7.6 | 8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3021 | 1 | 46.8 | 35247 | 1817 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:11 | Normal | 496.9 | 498.8 | 488.2 | 501.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 224 | 225.8 | 225.4 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3058 | 1 | 46.9 | 35247 | 1817 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-01-15 06:16 | Normal | 496.7 | 498.6 | 491.3 | 504.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 223.8 | 226.2 | 225.2 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3546 | 1 | 47.6 | 35247.3 | 1818 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 06:21 | Normal | 490.7 | 489.7 | 493.1 | 492.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 224.6 | 226 | 224.8 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3749 | 1 | 48.1 | 35247.6 | 1818 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 06:26 | Normal | 503.7 | 494.8 | 495 | 478.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 224.4 | 226 | 224.6 | 9.2 | 9 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3562 | 1 | 48.6 | 35247.9 | 1818 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 06:31 | Normal | 496.7 | 490.3 | 498.2 | 489.7 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 223.8 | 225.6 | 225 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3587 | 1 | 49 | 35248.2 | 1818 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 06:36 | Normal | 502.3 | 502.3 | 508.3 | 488.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2 | 224 | 225.6 | 225.2 | 11.9 | 11.6 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4580 | 1 | 49.4 | 35248.5 | 1818 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 06:41 | Normal | 508.8 | 503.8 | 509.6 | 500.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 224.8 | 226 | 224.4 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5241 | 1 | 49.8 | 35248.9 | 1818 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 06:46 | Normal | 515.6 | 507.6 | 512.9 | 505.5 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 224.8 | 226.6 | 225 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5971 | 1 | 46.5 | 35249.4 | 1818 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 06:51 | Normal | 510.6 | 503.6 | 518 | 509.7 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 224.8 | 226.4 | 225.8 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6782 | 1 | 48.9 | 35249.9 | 1818 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 06:56 | Normal | 511.7 | 517.6 | 517.1 | 509.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 225.4 | 227 | 225.4 | 20.2 | 20 | 20.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7391 | 1 | 50 | 35250.5 | 1818 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:01 | Normal | 509.9 | 511.9 | 514.7 | 512.5 | 3.5 | 4.1 | 4 | 4.1 | 225.4 | 226.6 | 225.8 | 22 | 22 | 22.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8141 | 1 | 48.5 | 35251.2 | 1818 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:06 | Normal | 516.9 | 501.8 | 519.4 | 511 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 225 | 225.8 | 225 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7446 | 1 | 45.8 | 35251.8 | 1818 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:11 | Normal | 513.9 | 505 | 517.3 | 504.9 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4.2 | 225 | 226 | 225.6 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8197 | 1 | 49.5 | 35252.5 | 1818 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:16 | Normal | 516.7 | 509.6 | 508.9 | 504.6 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 225 | 226.2 | 225.2 | 24 | 23.7 | 24.1 | 60.02 | 60 | 60 | 8817 | 1 | 48.2 | 35253.2 | 1819 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:21 | Normal | 511.3 | 501.7 | 515.6 | 497.3 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 224 | 225.2 | 224.2 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7257 | 1 | 46.4 | 35253.9 | 1819 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:26 | Normal | 502.9 | 508.9 | 512.1 | 508.8 | 3.5 | 4.1 | 4 | 4.3 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 21.8 | 21.7 | 22 | 60 | 60 | 60 | 7989 | 1 | 50 | 35254.5 | 1819 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:31 | Normal | 500.7 | 499.7 | 514.2 | 499.9 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 223.8 | 225 | 224.2 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 7637 | 1 | 49.4 | 35255.2 | 1819 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:36 | Normal | 501.1 | 504.2 | 510.4 | 509.9 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 5 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 60 | 60 | 60.01 | 9209 | 1 | 48.7 | 35255.8 | 1819 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:41 | Normal | 512.1 | 516.1 | 518.8 | 512.3 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 29.5 | 29.2 | 29.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10748 | 1 | 48.1 | 35256.7 | 1819 | 1.7 | 2 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:46 | Normal | 513.8 | 506.8 | 508.7 | 507.3 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 224 | 224.8 | 225.2 | 35.8 | 35.5 | 35.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13220 | 1 | 47.4 | 35257.8 | 1819 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:51 | Normal | 508.1 | 511.5 | 506.2 | 496.8 | 7 | 7.6 | 7 | 7.3 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14100 | 1 | 46.8 | 35259 | 1819 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 07:56 | Normal | 509.9 | 504.8 | 514.1 | 509.8 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 224 | 225.6 | 225.2 | 38.7 | 38.6 | 38.9 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 14243 | 1 | 46.4 | 35260.2 | 1819 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:01 | Normal | 513 | 495.8 | 508.7 | 498.4 | 6.6 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 224 | 225.2 | 225 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 14093 | 1 | 46.3 | 35261.4 | 1819 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:06 | Normal | 506 | 506.9 | 508.4 | 507.1 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 43.8 | 43.9 | 44 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16117 | 1 | 46.6 | 35262.7 | 1819 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:11 | Normal | 497.5 | 496.5 | 512 | 494.6 | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 223 | 224.8 | 224 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13896 | 1 | 47.1 | 35263.9 | 1819 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:16 | Normal | 500.7 | 499.6 | 507.3 | 505.3 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 223 | 224 | 224 | 32.7 | 32.3 | 32.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11910 | 1 | 47.7 | 35265 | 1820 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:21 | Normal | 505.9 | 499.9 | 508.7 | 497.5 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 222.8 | 224 | 223.8 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12522 | 1 | 48.2 | 35266 | 1820 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:26 | Normal | 495.7 | 498.6 | 518.1 | 498.8 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 7 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12690 | 1 | 48.6 | 35267 | 1820 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:31 | Normal | 505.7 | 509.8 | 508.7 | 505.4 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 223.4 | 224.2 | 224 | 39.6 | 39.3 | 39.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14402 | 1 | 49.1 | 35268.2 | 1820 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:36 | Normal | 509.4 | 498.5 | 509.1 | 502.8 | 7 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 224 | 224.8 | 224.4 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 60 | 60 | 59.99 | 14768 | 1 | 49.7 | 35269.4 | 1820 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:41 | Normal | 508.7 | 504.7 | 509.2 | 499.9 | 7.1 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 223.6 | 224.8 | 223 | 41.2 | 41.3 | 41.5 | 60 | 60 | 60 | 15071 | 1 | 49.4 | 35270.6 | 1820 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:46 | Normal | 511.8 | 510.8 | 510.4 | 498 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 223 | 223 | 223.4 | 42.7 | 42.4 | 42.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 15537 | 1 | 45.6 | 35271.9 | 1820 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:51 | Normal | 509.5 | 503 | 515.4 | 504.3 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 44.2 | 43.8 | 44.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16139 | 1 | 46.3 | 35273.2 | 1820 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 08:56 | Normal | 506.8 | 505.7 | 513.3 | 500.9 | 8.1 | 9.1 | 8.8 | 9 | 224 | 224.6 | 223.8 | 46.1 | 46 | 46 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17117 | 1 | 47.8 | 35274.6 | 1820 | 2.7 | 3 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:01 | Normal | 508.5 | 499 | 510.3 | 498 | 8.4 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 224 | 224.2 | 224.6 | 47.7 | 47.3 | 47.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17724 | 1 | 49 | 35276.1 | 1820 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:06 | Normal | 501 | 503.8 | 512.4 | 506 | 9.6 | 10.5 | 9.9 | 10 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 52.1 | 52 | 51.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19290 | 1 | 50 | 35277.6 | 1820 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:11 | Normal | 506 | 494.9 | 506.9 | 493.7 | 9.5 | 10.8 | 9.9 | 10.2 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 52.1 | 52 | 52 | 60.01 | 60 | 60 | 19427 | 1 | 43.9 | 35279.2 | 1820 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:16 | Normal | 508.1 | 502 | 509.9 | 502.6 | 11.6 | 12.8 | 11.8 | 12.1 | 225 | 225.6 | 224.8 | 62.4 | 62.1 | 62.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23032 | 1 | 42.5 | 35281 | 1821 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:21 | Normal | 502.6 | 500.6 | 507.6 | 496.3 | 16 | 17.3 | 15.8 | 16 | 226 | 225.6 | 225.4 | 82.3 | 82.3 | 82.2 | 60 | 60 | 60 | 32070 | 1 | 43.1 | 35283.3 | 1821 | 5.3 | 5.7 | 0 | 4.8 | 6 | 6 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:26 | Normal | 496.9 | 494.7 | 499.3 | 497.1 | 15.7 | 16.9 | 15.7 | 15.6 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 79.8 | 79.6 | 79.8 | 60 | 59.99 | 60 | 30982 | 1 | 44.5 | 35285.9 | 1821 | 5.2 | 5.5 | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:31 | Normal | 493.4 | 492.6 | 506.1 | 498.9 | 15.1 | 16.5 | 15.1 | 15.3 | 225.8 | 226 | 225.8 | 78.1 | 78 | 77.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30627 | 1 | 45.5 | 35288.4 | 1821 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:36 | Normal | 497.9 | 486.8 | 500.6 | 489.3 | 18.5 | 20.1 | 18.5 | 18.8 | 226 | 226.4 | 226.2 | 93 | 92.8 | 92.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35820 | 1 | 46.7 | 35291.1 | 1821 | 6.2 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:41 | Normal | 493.1 | 487 | 502.3 | 499 | 12.4 | 13.8 | 12.5 | 12.8 | 225 | 225.2 | 224.8 | 65.1 | 64.9 | 65 | 60.01 | 60 | 60 | 24159 | 1 | 47.1 | 35293.3 | 1821 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:46 | Normal | 500.5 | 492.5 | 501.1 | 493.8 | 16.1 | 17.5 | 16 | 16.3 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 82.3 | 82.4 | 82.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 32338 | 1 | 47.4 | 35295.7 | 1821 | 5.5 | 5.9 | 0 | 4.8 | 6 | 6 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:51 | Normal | 496.7 | 496.7 | 505.2 | 493.9 | 20 | 21.1 | 19.8 | 20.6 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 99.1 | 99 | 98.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 39480 | 1 | 48.2 | 35298.5 | 1821 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 5.7 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 09:56 | Normal | 495.9 | 482 | 493.4 | 487.2 | 16.7 | 18.5 | 16.6 | 16.9 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 84 | 83.8 | 83.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33038 | 1 | 50.4 | 35301.9 | 1821 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:01 | Normal | 498.8 | 479.9 | 497.1 | 490.8 | 16.5 | 18.5 | 16.5 | 16.8 | 225 | 225.4 | 226 | 84.5 | 84.1 | 84 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32492 | 1 | 51.3 | 35304.7 | 1821 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:06 | Normal | 483.8 | 481.7 | 489.3 | 485 | 12.7 | 14.1 | 13.4 | 13.6 | 224.2 | 224.8 | 224.2 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 25149 | 1 | 51.1 | 35307.1 | 1821 | 4.1 | 4.6 | 0 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:11 | Normal | 490.8 | 480.8 | 486.6 | 488.2 | 8.2 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 46.6 | 46.7 | 46.8 | 60.01 | 60 | 60 | 17409 | 1 | 50.1 | 35308.9 | 1821 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:16 | Normal | 494.8 | 491.7 | 498.3 | 488.9 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 223.4 | 224.2 | 223.2 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15940 | 1 | 49 | 35310.2 | 1822 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:21 | Normal | 494.9 | 493.9 | 500.6 | 493.9 | 8.3 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 223.8 | 223.4 | 223.4 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17376 | 1 | 48.1 | 35311.6 | 1822 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:26 | Normal | 500 | 497.8 | 499 | 489.6 | 8.8 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | 223.8 | 224 | 223.8 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 18819 | 1 | 47.4 | 35313.1 | 1822 | 3 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:31 | Normal | 502.9 | 493.9 | 510.1 | 505.8 | 9 | 10.4 | 10 | 10.2 | 223.6 | 223.8 | 223.4 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19124 | 1 | 46.9 | 35314.7 | 1822 | 3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:36 | Normal | 508.2 | 496.2 | 507.8 | 503.6 | 11.6 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 65 | 64.7 | 64.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24035 | 1 | 46.8 | 35316.5 | 1822 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:41 | Normal | 507 | 499.9 | 510.5 | 503 | 18.5 | 20.4 | 19.3 | 20 | 227 | 226.6 | 226.2 | 97.4 | 96.9 | 96.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 37163 | 1 | 47.4 | 35319 | 1822 | 6 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:46 | Normal | 501 | 495.9 | 502.1 | 491.9 | 18.8 | 20.8 | 20 | 20.5 | 226.8 | 226.6 | 227 | 98 | 98 | 97.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 37217 | 1 | 49.2 | 35322.2 | 1822 | 6.1 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:51 | Normal | 485.1 | 486 | 491.4 | 484 | 11.6 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 63.5 | 63.5 | 63.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23971 | 1 | 50 | 35324.8 | 1822 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.5 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 10:56 | Normal | 492.1 | 491.3 | 497.9 | 479.7 | 11.2 | 12.8 | 12.2 | 12.9 | 226 | 225.8 | 225.8 | 61.9 | 61.8 | 61.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23072 | 1 | 49.5 | 35326.7 | 1822 | 3.6 | 4.1 | 0 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:01 | Normal | 496 | 488.9 | 496.8 | 490.3 | 10.7 | 12.6 | 12 | 12.3 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 60.2 | 60.1 | 59.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22574 | 1 | 49 | 35328.6 | 1822 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.2 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:06 | Normal | 494.2 | 490.2 | 499.6 | 494.3 | 11.7 | 13.6 | 13 | 13.3 | 226.2 | 225.6 | 225.8 | 65.3 | 65 | 65 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 24324 | 1 | 48.6 | 35330.6 | 1822 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:11 | Normal | 495.2 | 493 | 502.1 | 490.9 | 12.6 | 14.6 | 14.1 | 14.6 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 70.4 | 70.3 | 70 | 60 | 60 | 59.99 | 26297 | 1 | 48.6 | 35332.7 | 1822 | 4 | 4.6 | 0 | 4 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:16 | Normal | 487.1 | 491.1 | 499 | 495.6 | 12.5 | 14.3 | 13.7 | 14 | 226.2 | 226.4 | 226.2 | 68.5 | 68.3 | 68.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25799 | 1 | 48.6 | 35334.9 | 1823 | 4.1 | 4.5 | 0 | 3.8 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:21 | Normal | 489.6 | 488.9 | 497.7 | 494.4 | 10.5 | 11.8 | 11.2 | 11.6 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 57.2 | 56.9 | 57 | 60.02 | 60 | 60.02 | 21607 | 1 | 48.4 | 35336.9 | 1823 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:26 | Normal | 504.2 | 498.8 | 509.4 | 503.3 | 10.2 | 12 | 11.5 | 11.8 | 226.2 | 225.4 | 226 | 58.2 | 58.2 | 58.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21774 | 1 | 47.8 | 35338.6 | 1823 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:31 | Normal | 501.6 | 487.5 | 500.3 | 490.8 | 11.2 | 13.3 | 12.6 | 13.2 | 226.4 | 226.6 | 226.2 | 63.6 | 63.2 | 63.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 23642 | 1 | 47.7 | 35340.5 | 1823 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:36 | Normal | 497.9 | 493.9 | 499 | 492.7 | 14.3 | 16 | 15.6 | 16.1 | 226.8 | 227.2 | 227 | 77.2 | 77 | 77 | 59.98 | 59.99 | 60 | 30279 | 1 | 48 | 35343 | 1823 | 4.6 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 5.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:41 | Normal | 493.9 | 490.1 | 503.9 | 494.6 | 15.1 | 16.7 | 15.9 | 16.3 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 79.7 | 79.5 | 79.2 | 60 | 60.02 | 60 | 31142 | 1 | 48.4 | 35345.5 | 1823 | 5 | 5.5 | 0 | 4.6 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:46 | Normal | 492.9 | 486.9 | 502.4 | 493 | 13.5 | 15.5 | 14.8 | 15.3 | 227 | 227.4 | 227 | 73.7 | 73.4 | 73.6 | 60 | 60.01 | 60 | 28771 | 1 | 48.7 | 35347.9 | 1823 | 4.3 | 4.9 | 0 | 4 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:51 | Normal | 494 | 490 | 500.5 | 492.2 | 15.1 | 17.1 | 16.5 | 17.1 | 227.8 | 227.6 | 227.6 | 81.7 | 81.5 | 81.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 31999 | 1 | 49 | 35350.4 | 1823 | 4.9 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 6 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 11:56 | Normal | 486.2 | 485.2 | 496.6 | 487.3 | 12.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 226.4 | 227.6 | 227.4 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26117 | 1 | 49.4 | 35353 | 1823 | 4 | 4.5 | 0 | 3.9 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:01 | Normal | 494.7 | 490.9 | 497.5 | 495.2 | 11.4 | 13 | 12.6 | 12.9 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 63.2 | 62.9 | 63 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23780 | 1 | 49 | 35355 | 1823 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:06 | Normal | 490.6 | 486.6 | 503.3 | 490.6 | 8.5 | 10.1 | 9.7 | 10.3 | 225.8 | 226.2 | 226 | 49.5 | 48.9 | 49.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18594 | 1 | 48.3 | 35356.7 | 1823 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:11 | Normal | 495.6 | 488.9 | 504.4 | 499.2 | 8.4 | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 49 | 48.8 | 49 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18456 | 1 | 47.6 | 35358.3 | 1823 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:16 | Normal | 490.9 | 491.9 | 502.1 | 493.8 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 42.1 | 41.9 | 42 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15577 | 1 | 46.9 | 35359.7 | 1824 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:21 | Normal | 488.1 | 496.1 | 512.4 | 500.1 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 224.8 | 225.6 | 224.6 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13651 | 1 | 46 | 35360.9 | 1824 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:26 | Normal | 487.9 | 497.9 | 507.3 | 490 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 224 | 225 | 224.4 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10977 | 1 | 45.1 | 35361.9 | 1824 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:31 | Normal | 497.1 | 494.1 | 510.5 | 493.2 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 8223 | 1 | 45.1 | 35362.7 | 1824 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:36 | Normal | 491.8 | 497.7 | 499.2 | 492 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 223.2 | 224.2 | 224.4 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7258 | 1 | 47.2 | 35363.3 | 1824 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:41 | Normal | 502.3 | 491.7 | 508.8 | 495.3 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6666 | 1 | 48.5 | 35363.9 | 1824 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:46 | Normal | 496 | 495 | 513.8 | 496.4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 223.4 | 224 | 224.6 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7188 | 1 | 49.1 | 35364.5 | 1824 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:51 | Normal | 500.2 | 498.1 | 507.1 | 499.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 223.6 | 224.4 | 223.6 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7088 | 1 | 49.6 | 35365.1 | 1824 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 12:56 | Normal | 489.1 | 501.2 | 510.5 | 494.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6082 | 1 | 50 | 35365.6 | 1824 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:01 | Normal | 510.9 | 497.9 | 502.5 | 495.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4877 | 1 | 47.7 | 35366.1 | 1824 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:06 | Normal | 494 | 500 | 512.4 | 504.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 222.4 | 223 | 222.8 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5462 | 1 | 45.9 | 35366.5 | 1824 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:11 | Normal | 492.9 | 495.9 | 504.4 | 500.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 222.6 | 223.6 | 223 | 13.6 | 13.3 | 13.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5193 | 1 | 45.2 | 35367 | 1824 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:16 | Normal | 489.6 | 497.1 | 511.7 | 488.1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.3 | 221.6 | 223 | 222.6 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4535 | 1 | 45.2 | 35367.4 | 1825 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:21 | Normal | 505.2 | 495.1 | 510.5 | 482.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 221.8 | 222.8 | 222 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3956 | 1 | 45.8 | 35367.7 | 1825 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:26 | Normal | 482 | 479.9 | 508 | 490.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 221.6 | 222.6 | 222.2 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3466 | 1 | 47.2 | 35368 | 1825 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:31 | Normal | 491 | 488 | 485.3 | 501 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 221.2 | 222.4 | 222 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 3245 | 1 | 50 | 35368.3 | 1825 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:36 | Normal | 495.1 | 485.1 | 503.6 | 495.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 221 | 221.6 | 221.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2939 | 1 | 49.6 | 35368.6 | 1825 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:41 | Normal | 495.8 | 481.8 | 497.2 | 486.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 221.2 | 222 | 222 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2752 | 1 | 49.1 | 35368.8 | 1825 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:46 | Normal | 499.9 | 485.8 | 496.6 | 499.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 220.8 | 221.8 | 221 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2647 | 1 | 48.3 | 35369 | 1825 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:51 | Normal | 483 | 488.4 | 485.8 | 497.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 221 | 222 | 221.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2754 | 1 | 47 | 35369.2 | 1825 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 13:56 | Normal | 501.2 | 499 | 491.3 | 485.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 222.4 | 223.6 | 223 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3095 | 1 | 46.6 | 35369.5 | 1825 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:01 | Normal | 501.9 | 484.9 | 510.3 | 499.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3841 | 1 | 49.7 | 35369.8 | 1825 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:06 | Normal | 513.1 | 499 | 499.1 | 499.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 223 | 224.2 | 223.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5589 | 1 | 49 | 35370.2 | 1825 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:11 | Normal | 510 | 500 | 514.4 | 505.2 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.9 | 223.2 | 224 | 223.2 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7587 | 1 | 48.1 | 35370.7 | 1825 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:16 | Normal | 515 | 514.1 | 513.8 | 503.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 26 | 26 | 26.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9467 | 1 | 46.9 | 35371.4 | 1826 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:21 | Normal | 533.9 | 519.9 | 519.5 | 519.1 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 28.8 | 29 | 29.1 | 60 | 60 | 60 | 10604 | 1 | 45.6 | 35372.3 | 1826 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:26 | Normal | 515.9 | 519.9 | 519.1 | 512.8 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10516 | 1 | 49.9 | 35373.2 | 1826 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:31 | Normal | 501.9 | 517.9 | 525.5 | 511.2 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 25 | 24.9 | 25 | 60 | 60 | 59.99 | 9200 | 1 | 49.4 | 35374 | 1826 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:36 | Normal | 506.9 | 516.9 | 519.2 | 510.9 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 22.4 | 22.1 | 22.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8171 | 1 | 48.7 | 35374.7 | 1826 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:41 | Normal | 515 | 505 | 520.6 | 500.2 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 20 | 19.9 | 20.1 | 59.95 | 59.89 | 59.92 | 7314 | 1 | 48.1 | 35375.4 | 1826 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:46 | Normal | 520.1 | 513 | 521.3 | 518 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 223.4 | 224 | 224.2 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 7166 | 1 | 47.3 | 35376 | 1826 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:51 | Normal | 507.7 | 509.8 | 517.2 | 504.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 223.4 | 224.8 | 223.8 | 19.9 | 20 | 20.1 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 7298 | 1 | 46.1 | 35376.6 | 1826 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 14:56 | Normal | 515.3 | 504.8 | 514.4 | 509.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 224.4 | 224.2 | 224.2 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8155 | 1 | 45.4 | 35377.2 | 1826 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:01 | Normal | 505.8 | 503.8 | 515.5 | 502.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8946 | 1 | 47.8 | 35377.9 | 1826 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:06 | Normal | 518 | 506.1 | 508.3 | 500 | 4.4 | 4.9 | 5 | 5.1 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 26.2 | 26 | 26.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9589 | 1 | 50 | 35378.7 | 1826 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:11 | Normal | 514.8 | 506.8 | 510.4 | 505 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 225 | 225.8 | 225.2 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10044 | 1 | 50 | 35379.5 | 1826 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:16 | Normal | 506.9 | 501.9 | 511 | 507.7 | 5 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 224.8 | 225 | 225 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10469 | 1 | 49.9 | 35380.4 | 1827 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:21 | Normal | 505.9 | 506.8 | 514.6 | 506.4 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 224.4 | 225 | 224.8 | 29.9 | 30 | 30.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11002 | 1 | 49.9 | 35381.3 | 1827 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:26 | Normal | 508.8 | 505.6 | 509.1 | 501.8 | 5.5 | 6 | 6 | 6.1 | 224.8 | 225.8 | 225 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 60 | 60 | 60 | 11557 | 1 | 50 | 35382.2 | 1827 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:31 | Normal | 504.9 | 508.4 | 512.9 | 507 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 225 | 225.6 | 224.6 | 32 | 32.1 | 32.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11822 | 1 | 50 | 35383.2 | 1827 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:36 | Normal | 508 | 497.1 | 511.5 | 501.1 | 5.5 | 6.1 | 6 | 6.1 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11645 | 1 | 50 | 35384.2 | 1827 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:41 | Normal | 510.7 | 508.8 | 511.6 | 511.3 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 225 | 225.4 | 225 | 31.1 | 31 | 31.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11433 | 1 | 50.1 | 35385.1 | 1827 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:46 | Normal | 507.2 | 504.1 | 516.9 | 496.6 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 225 | 225.4 | 225.2 | 32 | 31.9 | 32 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11824 | 1 | 49 | 35386.1 | 1827 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:51 | Normal | 506.1 | 498 | 509.6 | 501.2 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 60 | 59.99 | 60 | 12658 | 1 | 48.1 | 35387.1 | 1827 | 2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 15:56 | Normal | 509 | 501 | 513.6 | 500.3 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 7 | 225.4 | 226.4 | 225.4 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12764 | 1 | 47.8 | 35388.2 | 1827 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:01 | Normal | 517.4 | 501.8 | 506.3 | 495.9 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11600 | 1 | 47.6 | 35389.2 | 1827 | 1.7 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:06 | Normal | 510.4 | 507.5 | 514.3 | 496.2 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 224.8 | 226 | 225.2 | 30.8 | 30.6 | 31.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11407 | 1 | 47.2 | 35390.2 | 1827 | 1.7 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:11 | Normal | 500.8 | 503.9 | 516.5 | 507.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 225 | 226 | 225.2 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 60 | 59.99 | 60 | 10521 | 1 | 47.7 | 35391.1 | 1827 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:16 | Normal | 508 | 504.8 | 509.4 | 499.1 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 224.4 | 224.8 | 225 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 60 | 60 | 60 | 9305 | 1 | 48.2 | 35391.9 | 1828 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:21 | Normal | 490.7 | 505 | 507.3 | 488.9 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 224.6 | 225.8 | 225 | 23.5 | 23.2 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8590 | 1 | 47.7 | 35392.6 | 1828 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:26 | Normal | 503.7 | 498.7 | 505.7 | 503.2 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 224.8 | 225.6 | 224.8 | 21.9 | 21.9 | 22 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8047 | 1 | 47.7 | 35393.3 | 1828 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:31 | Normal | 512.3 | 498.2 | 498.5 | 498.2 | 3.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7607 | 1 | 47.7 | 35394 | 1828 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:36 | Normal | 512.2 | 501.1 | 500.2 | 489.9 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 224 | 225 | 224.8 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7243 | 1 | 47.5 | 35394.6 | 1828 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:41 | Normal | 513 | 494 | 509.4 | 499 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 19 | 19 | 19.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7411 | 1 | 47.4 | 35395.2 | 1828 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:46 | Normal | 503.5 | 491.9 | 509.4 | 497 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 224.6 | 225.6 | 225 | 18 | 17.9 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6998 | 1 | 47.2 | 35395.8 | 1828 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:51 | Normal | 513 | 495.9 | 497.6 | 498.4 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6556 | 1 | 46.2 | 35396.4 | 1828 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 16:56 | Normal | 499.6 | 498.6 | 498.7 | 489.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6098 | 1 | 45.7 | 35396.9 | 1828 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:01 | Normal | 506.7 | 496.8 | 503.2 | 500.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 224.8 | 225.4 | 224.8 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5609 | 1 | 45.2 | 35397.4 | 1828 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:06 | Normal | 512 | 495.8 | 507.3 | 489 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 225 | 226.2 | 225.4 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5232 | 1 | 45.1 | 35397.8 | 1828 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:11 | Normal | 494.1 | 493.2 | 502.7 | 495.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 225.4 | 226.2 | 225.4 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 60 | 60 | 60.01 | 5016 | 1 | 45.1 | 35398.3 | 1828 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:16 | Normal | 506 | 491 | 505.1 | 497.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 12.1 | 12 | 12.3 | 60.01 | 60 | 60 | 4722 | 1 | 45.8 | 35398.7 | 1829 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:21 | Normal | 499 | 479 | 499.5 | 495.2 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 225.2 | 226.2 | 225.2 | 11.3 | 11 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4368 | 1 | 46.4 | 35399.1 | 1829 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:26 | Normal | 504.8 | 487.8 | 506.4 | 483.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3573 | 1 | 47.2 | 35399.4 | 1829 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:31 | Normal | 497.1 | 495 | 488.5 | 489.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 225 | 226.8 | 226 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3229 | 1 | 48.7 | 35399.7 | 1829 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:36 | Normal | 491.9 | 482.1 | 475.5 | 469.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 224.8 | 226.2 | 226 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2211 | 1 | 49.9 | 35399.9 | 1829 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:41 | Normal | 491 | 465.9 | 469.3 | 471 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1166 | 1 | 49.6 | 35400 | 1829 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:46 | Normal | 478.1 | 468.9 | 460.5 | 466.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 3.7 | 3.6 | 4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1371 | 1 | 48.8 | 35400.2 | 1829 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:51 | Normal | 498.4 | 488.4 | 473.6 | 476.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 224.6 | 226 | 225.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1401 | 1 | 47.4 | 35400.3 | 1829 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 17:56 | Normal | 473.9 | 485.9 | 469.4 | 490 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1167 | 1 | 50 | 35400.4 | 1829 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 18:01 | Normal | 435.9 | 467 | 479.4 | 471 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 876 | 1 | 49 | 35400.5 | 1829 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 18:06 | Normal | 279.1 | 425.9 | 413.7 | 492 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 224.8 | 226.6 | 225.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 537 | 1 | 46.5 | 35400.5 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 18:11 | Normal | 199.7 | 199 | 308.2 | 385.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 204 | 1 | 49.4 | 35400.6 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 18:16 | Normal | 199.8 | 199.6 | 200.2 | 346.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.6 | 225.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 104 | 1 | 47.5 | 35400.6 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 18:21 | Normal | 198.6 | 200.1 | 199.9 | 330.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 41 | 1 | 49.6 | 35400.6 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 18:26 | Normal | 175.9 | 173.8 | 215.4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31 | 1 | 47.8 | 35400.6 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 18:31 | Normal | 205.2 | 183.2 | 193.9 | 402.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226 | 225.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21 | 1 | 49.7 | 35400.6 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 18:36 | Normal | 189.9 | 189.5 | 208.3 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.8 | 225 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23 | 1 | 47.8 | 35400.6 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-15 18:41 | Normal | 195.8 | 201.7 | 194.6 | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7 | 1 | 49.7 | 35400.6 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0