## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-15 05:12 | Wait | 466.1 | 465.9 | 465.9 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 31.2 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:17 | Normal | 459.3 | 199.8 | 285.2 | 384.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 225.8 | 224.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 171 | 1 | 35.1 | 34523.4 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:22 | Normal | 487.4 | 339.7 | 465.4 | 468.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 224.6 | 226.4 | 225.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 426 | 1 | 37.9 | 34523.5 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:27 | Normal | 479.3 | 445.8 | 472.3 | 487.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 227 | 225.4 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 649 | 1 | 39.7 | 34523.5 | 1858 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:32 | Normal | 472.9 | 471.8 | 475.9 | 461 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 224.6 | 226.4 | 225.4 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 863 | 1 | 40.8 | 34523.6 | 1858 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:37 | Normal | 466.4 | 464.5 | 488.3 | 482 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 224.2 | 226.8 | 225.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1186 | 1 | 41.8 | 34523.7 | 1858 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:42 | Normal | 485.4 | 479.9 | 500.3 | 466 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 224.4 | 226.6 | 225.4 | 3.7 | 3.5 | 4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1367 | 1 | 42.6 | 34523.8 | 1858 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:47 | Normal | 496.4 | 467.9 | 483.6 | 490.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 224 | 226.4 | 225.2 | 5 | 4.9 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1933 | 1 | 43.2 | 34523.9 | 1858 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:52 | Normal | 506.5 | 487.9 | 477.4 | 493.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 224.6 | 226.4 | 225.2 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2512 | 1 | 44 | 34524.1 | 1858 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:57 | Normal | 499.4 | 494.8 | 503.3 | 499 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 224.2 | 226.4 | 225.4 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 60 | 60 | 59.99 | 2925 | 1 | 44.5 | 34524.3 | 1858 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:02 | Normal | 503.5 | 489.8 | 501.4 | 485 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 224.2 | 226.6 | 225.4 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3327 | 1 | 45.1 | 34524.6 | 1858 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:07 | Normal | 511.5 | 500 | 503.9 | 486.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 224.2 | 226.8 | 225.4 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3262 | 1 | 45.6 | 34524.9 | 1858 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:12 | Normal | 492.1 | 485.5 | 503.6 | 498.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 224 | 226.6 | 225.4 | 7.9 | 7.8 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3051 | 1 | 46.2 | 34525.1 | 1858 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:17 | Normal | 496.4 | 491.8 | 500.3 | 488 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 224.2 | 226.4 | 224.6 | 9 | 8.9 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3477 | 1 | 46.7 | 34525.4 | 1859 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:22 | Normal | 496.1 | 484.6 | 491.2 | 499.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 224.4 | 225.8 | 225 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3630 | 1 | 47.2 | 34525.7 | 1859 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:27 | Normal | 504.3 | 501.8 | 494.5 | 496.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 223.8 | 226.4 | 225.2 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3388 | 1 | 47.7 | 34526 | 1859 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:32 | Normal | 506.4 | 500.8 | 522.7 | 503.4 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 224.2 | 225.6 | 224.8 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3604 | 1 | 48.1 | 34526.3 | 1859 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:37 | Normal | 503.2 | 495.7 | 494.6 | 499.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 224.6 | 226 | 225 | 11.7 | 11.6 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4544 | 1 | 48.5 | 34526.6 | 1859 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:42 | Normal | 508.4 | 500.8 | 496.5 | 497.1 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 224.8 | 226.6 | 225.2 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5179 | 1 | 48.9 | 34527 | 1859 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:47 | Normal | 514.3 | 510.8 | 508.3 | 505.9 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 224.6 | 227 | 225.6 | 15.2 | 15.1 | 15.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5936 | 1 | 49.3 | 34527.5 | 1859 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:52 | Normal | 521.4 | 512 | 522.3 | 506 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 225 | 226.6 | 225.4 | 17.1 | 17 | 17.3 | 60 | 60 | 60 | 6662 | 1 | 49.8 | 34528 | 1859 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:57 | Normal | 512.1 | 514.5 | 504.6 | 503.3 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 224.8 | 226.8 | 225.8 | 19.9 | 20 | 20.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7342 | 1 | 47.2 | 34528.6 | 1859 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:02 | Normal | 517.3 | 503.7 | 507.5 | 503.1 | 3.9 | 4 | 3.5 | 4 | 224.8 | 226.8 | 225.6 | 20.5 | 20.6 | 21 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7640 | 1 | 49.4 | 34529.3 | 1859 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:07 | Normal | 512.4 | 504.8 | 510.5 | 507.2 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 225 | 226.2 | 225 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7521 | 1 | 47.5 | 34529.9 | 1859 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:12 | Normal | 511.3 | 505.8 | 508.3 | 509 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 224.8 | 226.6 | 225 | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 7986 | 1 | 49.9 | 34530.5 | 1859 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:17 | Normal | 509.3 | 507.8 | 513.5 | 498.1 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 22.8 | 22.7 | 23 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8389 | 1 | 49 | 34531.2 | 1860 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:22 | Normal | 500.4 | 508.5 | 512.7 | 505 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 224 | 225.4 | 225 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7225 | 1 | 47.7 | 34531.8 | 1860 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:27 | Normal | 512.7 | 502 | 502 | 497.7 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 224 | 225.8 | 224.8 | 21.5 | 21.6 | 22 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7919 | 1 | 45.2 | 34532.5 | 1860 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:32 | Normal | 503.4 | 502.9 | 506.7 | 492.4 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4 | 223.8 | 225.4 | 224.6 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7275 | 1 | 49.9 | 34533.1 | 1860 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:37 | Normal | 509.3 | 505.7 | 503.2 | 505 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 5 | 224.2 | 225.8 | 224.8 | 25.6 | 25.5 | 25.7 | 60 | 60 | 60 | 9336 | 1 | 49.5 | 34533.8 | 1860 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:42 | Normal | 514.2 | 508.7 | 514.6 | 503.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 224.2 | 225.8 | 224.6 | 29.7 | 29.5 | 29.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10776 | 1 | 49.1 | 34534.6 | 1860 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:47 | Normal | 507.4 | 503.6 | 492.7 | 502.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 7 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 34 | 33.8 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12371 | 1 | 48.8 | 34535.8 | 1860 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:52 | Normal | 512.5 | 508.9 | 491.3 | 513 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.8 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 37.7 | 37.3 | 37.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13697 | 1 | 48.7 | 34536.9 | 1860 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:57 | Normal | 509.4 | 507.9 | 504.5 | 507.1 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 7.7 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 37.1 | 37.2 | 37.5 | 60 | 60.01 | 60 | 13668 | 1 | 48.6 | 34538 | 1860 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:02 | Normal | 516.6 | 505.6 | 514.9 | 507.9 | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 7.8 | 224.6 | 224.8 | 225 | 37.6 | 37.8 | 38 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13886 | 1 | 48.7 | 34539.2 | 1860 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:07 | Normal | 512 | 496.7 | 502.6 | 504.3 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | 223.8 | 225.4 | 224.6 | 42 | 41.8 | 41.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15411 | 1 | 48.6 | 34540.4 | 1860 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:12 | Normal | 489.4 | 501.8 | 500.8 | 492.5 | 6.9 | 7 | 6 | 7.1 | 223 | 224.8 | 223.6 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 60 | 59.99 | 60 | 12812 | 1 | 48.5 | 34541.6 | 1860 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:17 | Normal | 502.4 | 494.9 | 487.6 | 496.2 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 6.5 | 223 | 224.2 | 223.6 | 31.6 | 31.3 | 31.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11499 | 1 | 48.6 | 34542.6 | 1861 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:22 | Normal | 511.4 | 498.8 | 492.1 | 496.9 | 6.4 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | 222.8 | 224 | 223.8 | 33.4 | 33.2 | 33.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12181 | 1 | 48.8 | 34543.6 | 1861 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:27 | Normal | 510.3 | 502.8 | 510.4 | 498 | 6.7 | 6.8 | 5.7 | 7 | 223.2 | 224.8 | 224 | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12488 | 1 | 49.1 | 34544.6 | 1861 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:32 | Normal | 508.4 | 509.8 | 505.3 | 509.1 | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 7.7 | 222.8 | 224.6 | 223.6 | 38.9 | 38.7 | 39 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14183 | 1 | 49.2 | 34545.7 | 1861 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:37 | Normal | 508.3 | 501.7 | 512 | 496.6 | 7.5 | 7.8 | 6.6 | 8 | 223.6 | 224.6 | 224 | 39.1 | 38.9 | 39.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14243 | 1 | 49.6 | 34546.9 | 1861 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:42 | Normal | 501.9 | 509.7 | 494 | 494.5 | 7.9 | 7.9 | 7 | 8.3 | 223.2 | 223.2 | 223 | 40.4 | 40.2 | 40.5 | 60 | 59.99 | 60 | 14708 | 1 | 49.8 | 34548.1 | 1861 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:47 | Normal | 509.4 | 499.7 | 504.6 | 497.2 | 8.1 | 8.3 | 7.1 | 8.4 | 223.2 | 224 | 223.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15084 | 1 | 49.7 | 34549.4 | 1861 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:52 | Normal | 511.3 | 506.8 | 503.7 | 498.4 | 8.3 | 8.5 | 7.4 | 8.8 | 223.8 | 224 | 223.8 | 43 | 42.9 | 43 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15678 | 1 | 46 | 34550.7 | 1861 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:57 | Normal | 510.2 | 507.8 | 503.8 | 497.4 | 8.7 | 8.9 | 8 | 9.3 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16573 | 1 | 46.4 | 34552 | 1861 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:02 | Normal | 507.3 | 500.7 | 502.3 | 493 | 8.9 | 9.1 | 8.1 | 9.5 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 45.9 | 46 | 46.1 | 60 | 60 | 60.01 | 17168 | 1 | 48.1 | 34553.4 | 1861 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:07 | Normal | 505.2 | 500.7 | 503 | 498.6 | 10 | 10.3 | 9.3 | 10.8 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 51.8 | 51.9 | 51.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19263 | 1 | 49.3 | 34554.9 | 1861 | 3 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:12 | Normal | 509 | 496.8 | 503.6 | 493.3 | 9.8 | 10.1 | 8.8 | 10.6 | 225 | 225 | 224.4 | 50.6 | 50.5 | 50.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18835 | 1 | 49.4 | 34556.5 | 1861 | 2.9 | 3 | 3 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:17 | Normal | 507.5 | 500.9 | 502.6 | 498.2 | 12.4 | 12.8 | 11.6 | 13.4 | 225.2 | 225.6 | 224.6 | 63.8 | 63.7 | 63.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 23648 | 1 | 46.5 | 34558.3 | 1862 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:22 | Normal | 500.9 | 498.6 | 499.8 | 500.4 | 15.7 | 16.3 | 15 | 17 | 226 | 226.2 | 225.8 | 79.9 | 79.9 | 80.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 31231 | 1 | 45.3 | 34560.7 | 1862 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.4 | 3.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:27 | Normal | 497.2 | 486.6 | 500 | 487.3 | 15 | 15.5 | 14.1 | 16.3 | 225.8 | 225.8 | 225.6 | 74.9 | 74.6 | 74.8 | 59.99 | 60 | 60 | 29291 | 1 | 46.5 | 34563.2 | 1862 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 3.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:32 | Normal | 493.3 | 494.9 | 493.6 | 481.4 | 15.5 | 15.8 | 14.6 | 17 | 225.8 | 225.8 | 225.4 | 78.1 | 78.1 | 78 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 30115 | 1 | 47.1 | 34565.6 | 1862 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.3 | 3.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:37 | Normal | 492.5 | 487.9 | 486.9 | 483.6 | 13.9 | 14.2 | 13.3 | 15.1 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 69.3 | 69.1 | 69.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 26281 | 1 | 48.2 | 34568.3 | 1862 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:42 | Normal | 498.5 | 489 | 497.3 | 485 | 13.1 | 13.6 | 12.6 | 14.6 | 225 | 224.8 | 224.6 | 67.6 | 67.5 | 67.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25043 | 1 | 48.4 | 34570.3 | 1862 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:47 | Normal | 498.6 | 496.9 | 491.6 | 487.3 | 14.6 | 15 | 14.3 | 16.1 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 74.4 | 74.2 | 74 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 28983 | 1 | 48.6 | 34572.8 | 1862 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:52 | Normal | 492.3 | 487.4 | 483.3 | 489 | 22.3 | 23 | 24.7 | 26.4 | 226 | 227.4 | 227.2 | 115.4 | 115 | 114.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38257 | 1 | 49.5 | 34575.5 | 1862 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 0.5 | 6.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:57 | Normal | 490.5 | 492.8 | 500.3 | 477 | 16.6 | 17 | 16.3 | 19 | 225.6 | 225.2 | 225.6 | 83.8 | 84.1 | 84 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32126 | 1 | 51.6 | 34578.8 | 1862 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:02 | Normal | 487.5 | 479.9 | 493.6 | 473.4 | 15.6 | 16.1 | 14.8 | 16.9 | 225.6 | 226 | 225.6 | 76.3 | 76.3 | 76.2 | 60 | 60 | 59.99 | 31163 | 1 | 52 | 34581.5 | 1862 | 5 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:07 | Normal | 496.5 | 484.1 | 483.3 | 470 | 12.3 | 12.6 | 11.2 | 13 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 60.1 | 60.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 60 | 22668 | 1 | 51.8 | 34583.8 | 1862 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:12 | Normal | 494.3 | 481.2 | 485.8 | 477.7 | 8.8 | 9.1 | 8 | 9.2 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15978 | 1 | 50.9 | 34585.3 | 1862 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:17 | Normal | 499.4 | 482 | 491.9 | 479.8 | 8.5 | 8.9 | 7.7 | 9 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 43.2 | 43 | 43.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15702 | 1 | 50 | 34586.6 | 1863 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:22 | Normal | 505.5 | 494.9 | 497.9 | 494.6 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 9.8 | 223.6 | 223.8 | 223.2 | 47.3 | 47.1 | 47.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 17510 | 1 | 49 | 34588 | 1863 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:27 | Normal | 502.5 | 496 | 504.9 | 498.6 | 9.7 | 10 | 8.5 | 10 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 49.1 | 49 | 49.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18248 | 1 | 48.4 | 34589.5 | 1863 | 2.9 | 3 | 3 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:32 | Normal | 501.3 | 502 | 500.8 | 497.4 | 10.2 | 10.3 | 9.1 | 10.5 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 51.5 | 51.4 | 51.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19063 | 1 | 48 | 34591 | 1863 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:37 | Normal | 500.7 | 495 | 499 | 492.7 | 13.5 | 14 | 12.5 | 14 | 225.4 | 226.2 | 225.4 | 67.6 | 67.3 | 67.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25027 | 1 | 48 | 34592.8 | 1863 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:42 | Normal | 499.3 | 496.8 | 497 | 496.6 | 20.1 | 20.5 | 19 | 20.7 | 227.4 | 227 | 227 | 97.2 | 96.8 | 96.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 37049 | 1 | 49 | 34595.5 | 1863 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 5.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:47 | Normal | 496.1 | 487 | 494.4 | 484.2 | 19.4 | 20.1 | 18.3 | 20.5 | 227 | 226.8 | 226.4 | 93.7 | 93.6 | 93.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 37161 | 1 | 50.8 | 34598.6 | 1863 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 0.4 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 5.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:52 | Normal | 500.1 | 478.1 | 490.7 | 484.3 | 12.1 | 12.8 | 10.7 | 12.6 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 59.5 | 59.1 | 59.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22422 | 1 | 51.1 | 34601 | 1863 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.3 | 2.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:57 | Normal | 493.4 | 491.5 | 489.3 | 484.2 | 12.5 | 13.1 | 11.3 | 13.1 | 226 | 225.6 | 225.2 | 62.2 | 62 | 62.1 | 60 | 60 | 59.99 | 23208 | 1 | 50.6 | 34602.8 | 1863 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 2.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:02 | Normal | 500.1 | 487.2 | 487 | 492.3 | 11.8 | 12.3 | 10.7 | 12.2 | 226 | 225.8 | 225.6 | 58.6 | 58.5 | 58.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 21952 | 1 | 50.2 | 34604.7 | 1863 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:07 | Normal | 507.2 | 494.8 | 496.7 | 487.3 | 12.6 | 13.3 | 11.6 | 13.5 | 225.6 | 226.2 | 226.6 | 63.6 | 63.6 | 63.3 | 60 | 60 | 59.99 | 23911 | 1 | 49.9 | 34606.6 | 1863 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:12 | Normal | 497.1 | 491.8 | 496.4 | 490.2 | 14.3 | 14.8 | 13 | 15 | 226 | 226.6 | 226.6 | 70.7 | 70.7 | 70.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 26527 | 1 | 49.8 | 34608.7 | 1863 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:17 | Normal | 498.4 | 491.9 | 490.4 | 490.1 | 13.2 | 13.8 | 12 | 14 | 226 | 226.8 | 225.6 | 65.4 | 65.6 | 65.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 24720 | 1 | 49.9 | 34610.9 | 1864 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:22 | Normal | 499.5 | 490.8 | 495.1 | 486.8 | 10.3 | 10.8 | 9.2 | 10.9 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 51.5 | 51.4 | 51.6 | 60 | 60 | 60.01 | 19418 | 1 | 49.8 | 34612.8 | 1864 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:27 | Normal | 506.5 | 494.9 | 502.5 | 491.2 | 11.6 | 12.1 | 10.4 | 12.3 | 226 | 225.8 | 226.2 | 58.5 | 58.4 | 58.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21913 | 1 | 49.2 | 34614.4 | 1864 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:32 | Normal | 517.1 | 488.2 | 512.7 | 497.4 | 14.4 | 16.2 | 14 | 16.1 | 226.8 | 226.8 | 228 | 77.1 | 76.9 | 77 | 60.01 | 60.01 | 60 | 26807 | 1 | 49.1 | 34616.3 | 1864 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.4 | 3.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:37 | Normal | 501.3 | 500 | 502.1 | 494.8 | 15 | 15.5 | 13.5 | 15.5 | 226.8 | 227 | 226.6 | 73.7 | 73.7 | 74.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 28971 | 1 | 49.4 | 34618.8 | 1864 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 0.4 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 3.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:42 | Normal | 501.5 | 490.2 | 491 | 487.8 | 15.2 | 15.8 | 14 | 15.8 | 226.8 | 227.4 | 226.6 | 74.2 | 74 | 74.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29447 | 1 | 50 | 34621.3 | 1864 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 3.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:47 | Normal | 506.6 | 493.2 | 492 | 484.7 | 14.9 | 15.5 | 13.7 | 15.8 | 226.6 | 227.4 | 226 | 73.8 | 73.9 | 73.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 28909 | 1 | 50.3 | 34623.6 | 1864 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:52 | Normal | 503.8 | 499.1 | 498.5 | 490.2 | 16.7 | 17.3 | 15.1 | 17.5 | 228 | 228.2 | 228.2 | 81.7 | 81.5 | 81.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32139 | 1 | 50.6 | 34626.1 | 1864 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 4.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:57 | Normal | 498.7 | 489.9 | 479.6 | 483.2 | 13 | 13.5 | 11.5 | 13.3 | 226.2 | 227.2 | 227.4 | 63 | 62.8 | 62.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23875 | 1 | 50.9 | 34628.6 | 1864 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 2.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:02 | Normal | 496.4 | 495.9 | 494.4 | 486 | 12.2 | 12.5 | 11 | 12.5 | 225.4 | 226.6 | 226 | 59.8 | 59.9 | 60.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 22664 | 1 | 50.5 | 34630.5 | 1864 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 2.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:07 | Normal | 502.5 | 499 | 494.8 | 495.4 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | 9.8 | 226 | 226.4 | 226.6 | 47.3 | 47.1 | 47.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17728 | 1 | 49.9 | 34632.1 | 1864 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:12 | Normal | 503.4 | 491.8 | 490.7 | 493.4 | 9.5 | 10 | 8.3 | 9.6 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 46.8 | 46.9 | 47.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 17679 | 1 | 49.1 | 34633.7 | 1864 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:17 | Normal | 504.6 | 496.9 | 487.5 | 486.2 | 7.8 | 8 | 6.7 | 7.8 | 224.8 | 225.8 | 224.8 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14255 | 1 | 48.5 | 34635 | 1865 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:22 | Normal | 507.4 | 483 | 489.5 | 489.2 | 6.8 | 7.1 | 6 | 7 | 224 | 225.4 | 225.2 | 34.1 | 33.9 | 34 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12603 | 1 | 47.5 | 34636.1 | 1865 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:27 | Normal | 491.4 | 489.9 | 493 | 494.8 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.5 | 223.6 | 225 | 224.4 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10139 | 1 | 46.4 | 34637.1 | 1865 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:32 | Normal | 502.4 | 490.8 | 491.4 | 493.1 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4 | 223.6 | 225 | 223.6 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7569 | 1 | 45.2 | 34637.8 | 1865 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:37 | Normal | 507.5 | 499.6 | 502.4 | 495.9 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 222.8 | 224.2 | 224 | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6740 | 1 | 45.1 | 34638.4 | 1865 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:42 | Normal | 504.5 | 493.9 | 490.5 | 494.2 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 223.2 | 224 | 223.6 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6564 | 1 | 48.2 | 34638.9 | 1865 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:47 | Normal | 499.6 | 498.1 | 505.8 | 495.4 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 223.2 | 224.6 | 224 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7276 | 1 | 49.4 | 34639.5 | 1865 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:52 | Normal | 509.3 | 501.9 | 493.9 | 497.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 60 | 60 | 60 | 6832 | 1 | 50.1 | 34640.1 | 1865 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:57 | Normal | 504.4 | 496.9 | 499.6 | 495.3 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 223.2 | 224 | 223 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 60 | 59.99 | 60 | 5532 | 1 | 45.4 | 34640.6 | 1865 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:02 | Normal | 509.6 | 496 | 493.7 | 483.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 60 | 59.99 | 60 | 4796 | 1 | 47.1 | 34641 | 1865 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:07 | Normal | 505.2 | 499.7 | 502.9 | 494.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 222.6 | 223.8 | 223 | 13.9 | 13.7 | 14 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5302 | 1 | 48.3 | 34641.5 | 1865 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:12 | Normal | 495.5 | 493 | 477.5 | 498.1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 222.2 | 223 | 222.6 | 12.9 | 12.7 | 13 | 60 | 60.01 | 60 | 4953 | 1 | 48.9 | 34641.9 | 1865 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:17 | Normal | 494.7 | 491.1 | 473.8 | 495.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 221.4 | 222.8 | 222.2 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4319 | 1 | 49.2 | 34642.3 | 1866 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:22 | Normal | 503.5 | 496.9 | 484 | 475.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 221.8 | 223 | 221.8 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3748 | 1 | 49.5 | 34642.6 | 1866 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:27 | Normal | 495.3 | 496.7 | 496.5 | 488.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 221.4 | 223 | 222 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 3323 | 1 | 49.6 | 34642.9 | 1866 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:32 | Normal | 501.3 | 504.7 | 474.2 | 483 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 221 | 222.4 | 221.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3072 | 1 | 49.6 | 34643.2 | 1866 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:37 | Normal | 493.4 | 499.8 | 482.4 | 485.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 2779 | 1 | 49.5 | 34643.4 | 1866 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:42 | Normal | 508.4 | 494.8 | 502.1 | 500.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2584 | 1 | 49.3 | 34643.6 | 1866 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:47 | Normal | 494.6 | 480 | 495.6 | 493.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 221.4 | 222.6 | 221.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2505 | 1 | 49.1 | 34643.8 | 1866 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:52 | Normal | 495.5 | 482.8 | 484.6 | 471.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.2 | 222.6 | 221.4 | 7 | 6.9 | 7.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2639 | 1 | 48.5 | 34644.1 | 1866 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:57 | Normal | 502.4 | 478.1 | 503.1 | 499.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 222 | 224 | 223.2 | 8 | 7.9 | 8.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3049 | 1 | 47.8 | 34644.3 | 1866 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:02 | Normal | 491.6 | 509 | 508.7 | 494.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 223.2 | 224 | 223 | 10.2 | 10 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3905 | 1 | 46.1 | 34644.6 | 1866 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:07 | Normal | 499.4 | 506.9 | 524.5 | 506.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5783 | 1 | 48.6 | 34645 | 1866 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:12 | Normal | 513.4 | 510.9 | 502.8 | 509.5 | 4 | 4 | 3.6 | 4.1 | 223.6 | 224.6 | 223.2 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7761 | 1 | 49.9 | 34645.6 | 1866 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:17 | Normal | 507.7 | 512 | 504.2 | 514.9 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5 | 223.2 | 224.8 | 223.8 | 25.8 | 25.9 | 26.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9443 | 1 | 49.8 | 34646.3 | 1867 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:22 | Normal | 517.5 | 518.9 | 518 | 508.7 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 224.2 | 224.4 | 224 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10463 | 1 | 49.8 | 34647.1 | 1867 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:27 | Normal | 513.4 | 515.9 | 512.2 | 512.8 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 224.4 | 224.6 | 224 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10014 | 1 | 49.9 | 34648 | 1867 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:32 | Normal | 515.4 | 516.9 | 507.6 | 506.2 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 223.8 | 224 | 224 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8696 | 1 | 50 | 34648.8 | 1867 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:37 | Normal | 526.6 | 517 | 507.6 | 511.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.1 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 21.1 | 21 | 21.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 7733 | 1 | 48.7 | 34649.4 | 1867 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:42 | Normal | 507.4 | 514.9 | 515.3 | 503 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 223.2 | 223.8 | 223 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7327 | 1 | 46.5 | 34650.1 | 1867 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:47 | Normal | 509.5 | 497 | 505.9 | 501.6 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.5 | 223.6 | 224 | 223.4 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6944 | 1 | 44.8 | 34650.6 | 1867 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:52 | Normal | 513.1 | 501.6 | 506.1 | 500.8 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 224.2 | 224.6 | 223.8 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 7165 | 1 | 46.4 | 34651.2 | 1867 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:57 | Normal | 503.6 | 503 | 517.2 | 508.9 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 21.9 | 22 | 22 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8022 | 1 | 47.4 | 34651.9 | 1867 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:02 | Normal | 503.5 | 505 | 505.7 | 503.3 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8826 | 1 | 48 | 34652.6 | 1867 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:07 | Normal | 506.5 | 502.9 | 506.4 | 496.1 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 5 | 224.8 | 225.8 | 225 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9366 | 1 | 48.7 | 34653.3 | 1867 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:12 | Normal | 503.5 | 508 | 500 | 499.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 224.8 | 225.6 | 224.8 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9789 | 1 | 49.3 | 34654.1 | 1867 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:17 | Normal | 507.6 | 509.1 | 498.5 | 498.4 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 224.6 | 225.4 | 224.6 | 27.8 | 27.8 | 28.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10224 | 1 | 49.9 | 34655 | 1868 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:22 | Normal | 504 | 502.8 | 498.1 | 499.8 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 29.4 | 29.2 | 29.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10730 | 1 | 45.8 | 34655.8 | 1868 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:27 | Normal | 507.4 | 493.8 | 504 | 493.7 | 6 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11296 | 1 | 47.2 | 34656.8 | 1868 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:32 | Normal | 504.7 | 508.9 | 499.5 | 503.2 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 224.8 | 225.6 | 224.6 | 31.2 | 31.3 | 31.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11472 | 1 | 48.6 | 34657.7 | 1868 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:37 | Normal | 510.6 | 500 | 500.1 | 502.8 | 5.9 | 6 | 5.3 | 6 | 224.8 | 225.8 | 224.8 | 30.6 | 30.5 | 30.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 11223 | 1 | 49.6 | 34658.7 | 1868 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:42 | Normal | 510.5 | 497.9 | 501.6 | 493.4 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 6.1 | 224.6 | 225.4 | 225 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11100 | 1 | 46.8 | 34659.6 | 1868 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:47 | Normal | 508.6 | 508.9 | 504.7 | 502.4 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 224.6 | 225.8 | 225 | 31.6 | 31.5 | 31.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11577 | 1 | 46.7 | 34660.5 | 1868 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:52 | Normal | 507.6 | 502 | 507.6 | 500.3 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 6.6 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 12390 | 1 | 48.4 | 34661.5 | 1868 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:57 | Normal | 506.6 | 503.1 | 507.7 | 495.2 | 6.5 | 6.6 | 5.5 | 6.5 | 224.8 | 225.2 | 226 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12005 | 1 | 49.5 | 34662.6 | 1868 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:02 | Normal | 510 | 506.4 | 509.4 | 504.1 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 6 | 224.8 | 225.8 | 224.4 | 30.6 | 30.5 | 30.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11223 | 1 | 48.3 | 34663.5 | 1868 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:07 | Normal | 511.3 | 503.7 | 499.5 | 492.2 | 5.9 | 5.9 | 5 | 5.8 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 29.5 | 29.5 | 29.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10896 | 1 | 45.6 | 34664.5 | 1868 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:12 | Normal | 509.4 | 492.8 | 501.6 | 486.4 | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 5.4 | 224.8 | 225.6 | 224.8 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10004 | 1 | 48 | 34665.3 | 1868 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:17 | Normal | 503.6 | 501 | 500.5 | 490.2 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 224.4 | 225.6 | 224.4 | 24.5 | 24.4 | 24.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 8984 | 1 | 49.2 | 34666.1 | 1869 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:22 | Normal | 509.5 | 498.9 | 488.3 | 495 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 223.8 | 225.4 | 224.6 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8285 | 1 | 50 | 34666.8 | 1869 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:27 | Normal | 504.6 | 494 | 489.5 | 486.1 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 20.9 | 21 | 21.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7710 | 1 | 44.9 | 34667.5 | 1869 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:32 | Normal | 510.4 | 487.8 | 497.9 | 497.6 | 3.8 | 4 | 3.3 | 3.9 | 224 | 225.2 | 224.6 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7334 | 1 | 47.8 | 34668.1 | 1869 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:37 | Normal | 501.6 | 500.9 | 497.8 | 494.5 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 224.2 | 225.6 | 224.2 | 19.3 | 19 | 19.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7446 | 1 | 49.1 | 34668.7 | 1869 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:42 | Normal | 506.5 | 496.8 | 494.7 | 484.4 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 224.2 | 225.4 | 224.2 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7154 | 1 | 50 | 34669.3 | 1869 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:47 | Normal | 505.6 | 494 | 498.5 | 493.2 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 224.4 | 225.4 | 224.2 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6723 | 1 | 44.9 | 34669.9 | 1869 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:52 | Normal | 508.6 | 490 | 488.5 | 499.2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6292 | 1 | 47.7 | 34670.5 | 1869 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:57 | Normal | 498.4 | 494.8 | 500.4 | 483.1 | 3 | 2.8 | 2.3 | 3 | 223.8 | 225.4 | 224.8 | 15 | 15 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5835 | 1 | 49 | 34671 | 1869 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:02 | Normal | 506.6 | 496 | 494.7 | 486.5 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 224.2 | 226.2 | 225 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5367 | 1 | 49.8 | 34671.4 | 1869 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:07 | Normal | 504.3 | 491.8 | 495.5 | 494.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 224.4 | 226.6 | 225.8 | 12.9 | 12.7 | 13.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5026 | 1 | 46.8 | 34671.9 | 1869 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:12 | Normal | 491.4 | 497.9 | 509.4 | 488.1 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.4 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4835 | 1 | 46.5 | 34672.3 | 1869 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:17 | Normal | 492.8 | 495.2 | 489.2 | 482.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 225.2 | 226.2 | 225 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4535 | 1 | 47.9 | 34672.7 | 1870 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:22 | Normal | 495.4 | 480.9 | 486.1 | 486.8 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 224.8 | 226.4 | 225.8 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4152 | 1 | 48.6 | 34673 | 1870 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:27 | Normal | 487.6 | 493.7 | 488.9 | 486.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3428 | 1 | 49.1 | 34673.3 | 1870 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:32 | Normal | 492.6 | 474 | 499.9 | 479.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 225 | 226.8 | 225.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3012 | 1 | 49.4 | 34673.6 | 1870 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:37 | Normal | 469.5 | 469.9 | 473.6 | 470.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 225.4 | 227 | 226 | 5.1 | 5 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1976 | 1 | 49.5 | 34673.8 | 1870 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:42 | Normal | 485.4 | 455.9 | 460.8 | 467.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 3 | 3.1 | 3.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1102 | 1 | 49.3 | 34673.9 | 1870 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:47 | Normal | 479.5 | 477 | 462.7 | 457.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 227.2 | 225.8 | 3.7 | 3.6 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1373 | 1 | 49 | 34674 | 1870 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:52 | Normal | 483.4 | 466 | 457.5 | 452.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 224.2 | 226.2 | 225.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1321 | 1 | 48.2 | 34674.2 | 1870 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:57 | Normal | 465.3 | 489.8 | 473.4 | 478.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 224.6 | 226.4 | 225 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1076 | 1 | 45.9 | 34674.3 | 1870 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:02 | Normal | 471.5 | 434 | 459.7 | 466.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 226.6 | 226 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 804 | 1 | 49.7 | 34674.3 | 1870 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:07 | Normal | 441.5 | 424 | 443.9 | 456.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225 | 226.8 | 225.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 507 | 1 | 48.7 | 34674.4 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:12 | Normal | 457.4 | 200 | 300.5 | 329.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.6 | 225.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 164 | 1 | 45.1 | 34674.4 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:17 | Normal | 409.6 | 200.3 | 200.5 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 225.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 95 | 1 | 49.3 | 34674.4 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:22 | Normal | 395 | 216.2 | 218.6 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226 | 225.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 39 | 1 | 47.1 | 34674.4 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:27 | Normal | 190.1 | 233.1 | 230.3 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 27 | 1 | 49.5 | 34674.4 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:32 | Normal | 259.4 | 182.4 | 183.6 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2 | 225 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23 | 1 | 47.5 | 34674.4 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:37 | Normal | 211.1 | 193.3 | 207.1 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 224.8 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23 | 1 | 49.6 | 34674.4 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:42 | Normal | 208.5 | 202.6 | 200.6 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 224 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14 | 1 | 47.4 | 34674.4 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:47 | Normal | 171.2 | 181.2 | 203.6 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 224 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 49.5 | 34674.4 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0