## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-15 05:13 | Wait | 513 | 513.1 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 24 | 27873.9 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:18 | Normal | 494.1 | 199.9 | 434 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 204 | 1 | 24.5 | 27874 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:23 | Normal | 523.1 | 320.6 | 494.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 386 | 1 | 24.8 | 27874 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:28 | Normal | 518.9 | 359.5 | 487.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 1.7 | 2 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 501 | 1 | 25.1 | 27874 | 1984 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:33 | Normal | 514.3 | 458.8 | 503.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233.8 | 233.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 790 | 1 | 25.3 | 27874.1 | 1984 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:38 | Normal | 550.9 | 449.8 | 518.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 233.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 951 | 1 | 25.5 | 27874.1 | 1984 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:43 | Normal | 545.1 | 457.7 | 520.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.8 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 60 | 60 | 59.99 | 1230 | 1 | 25.7 | 27874.2 | 1984 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:48 | Normal | 552.7 | 467.8 | 511.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1682 | 1 | 25.9 | 27874.4 | 1984 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:53 | Normal | 544.6 | 480.9 | 528.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.2 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2207 | 1 | 26.1 | 27874.5 | 1984 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 05:58 | Normal | 560.6 | 476.7 | 532.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 5.7 | 6.4 | 5.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2432 | 1 | 26.2 | 27874.7 | 1984 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:03 | Normal | 559.9 | 469.7 | 537.5 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.4 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2930 | 1 | 26.5 | 27874.9 | 1984 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:08 | Normal | 554 | 466.2 | 511.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2377 | 1 | 26.7 | 27875.2 | 1984 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:13 | Normal | 558.9 | 479.7 | 528.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.4 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2571 | 1 | 26.9 | 27875.4 | 1985 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:18 | Normal | 569.5 | 451.8 | 536.5 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.8 | 7 | 7.3 | 6.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2830 | 1 | 27 | 27875.6 | 1985 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:23 | Normal | 559 | 474.9 | 536.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 7 | 7.4 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2826 | 1 | 27.2 | 27875.8 | 1985 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:28 | Normal | 555 | 462 | 534.2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2537 | 1 | 27.3 | 27876.1 | 1985 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:33 | Normal | 569.5 | 518.4 | 539.8 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 8 | 8.2 | 7.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3133 | 1 | 27.4 | 27876.3 | 1985 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:38 | Normal | 569 | 483.8 | 542.8 | 0 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 3748 | 1 | 27.5 | 27876.6 | 1985 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:43 | Normal | 577.1 | 490.8 | 538.7 | 0 | 3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 235.4 | 233 | 233.8 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4216 | 1 | 27.6 | 27876.9 | 1985 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:48 | Normal | 588.3 | 489.9 | 549.9 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.2 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4965 | 1 | 27.6 | 27877.3 | 1985 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:53 | Normal | 585 | 487.6 | 555.7 | 0 | 4 | 3.3 | 2.8 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234 | 13.9 | 14.2 | 13.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5606 | 1 | 27.8 | 27877.7 | 1985 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 06:58 | Normal | 584.9 | 485.9 | 547.9 | 0 | 4.8 | 4 | 3.4 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6549 | 1 | 28.1 | 27878.2 | 1985 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:03 | Normal | 581 | 466.9 | 545.1 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 60 | 60 | 59.99 | 5934 | 1 | 28.3 | 27878.8 | 1985 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:08 | Normal | 581.2 | 492.9 | 549 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.4 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6444 | 1 | 28.5 | 27879.3 | 1985 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:13 | Normal | 584.8 | 489.4 | 546.6 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 0 | 235 | 232.2 | 233.6 | 17.4 | 17.6 | 17.1 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 6945 | 1 | 28.7 | 27879.8 | 1986 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:18 | Normal | 578.2 | 493 | 553.2 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 16.1 | 16.4 | 16 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6506 | 1 | 28.9 | 27880.4 | 1986 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:23 | Normal | 579.4 | 482 | 541.4 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 234.4 | 232 | 232.4 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 5952 | 1 | 29.1 | 27880.9 | 1986 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:28 | Normal | 585 | 485.7 | 544.7 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 0 | 234.6 | 232 | 233.4 | 16.9 | 17.1 | 16.7 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 6804 | 1 | 29.3 | 27881.5 | 1986 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:33 | Normal | 584.8 | 485.6 | 536.6 | 0 | 4.8 | 4 | 3.4 | 0 | 234 | 231.6 | 233 | 16.4 | 16.7 | 16.2 | 60.02 | 60 | 60 | 6564 | 1 | 29.6 | 27882 | 1986 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:38 | Normal | 588.9 | 494.6 | 550.6 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 21.2 | 21.6 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8350 | 1 | 29.9 | 27882.6 | 1986 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:43 | Normal | 599 | 536.9 | 553 | 0 | 10 | 7.1 | 7.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.4 | 33.8 | 34.1 | 33.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 12444 | 1 | 30.3 | 27883.4 | 1986 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:48 | Normal | 591.3 | 546.6 | 540.2 | 0 | 7.9 | 5.5 | 5.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 25.9 | 26 | 25.7 | 59.99 | 60 | 60 | 10079 | 1 | 30.6 | 27884.3 | 1986 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:53 | Normal | 586.4 | 545.7 | 546.3 | 0 | 8.4 | 6 | 5.5 | 0 | 234.6 | 233 | 233 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10752 | 1 | 30.9 | 27885.2 | 1986 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 07:58 | Normal | 579.8 | 532.6 | 552.1 | 0 | 8.6 | 6.3 | 5.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.4 | 28.1 | 28.1 | 27.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10897 | 1 | 31.2 | 27886.1 | 1986 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:03 | Normal | 588.9 | 539 | 548.2 | 0 | 9.4 | 7 | 6.2 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 31 | 31.3 | 31.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 12095 | 1 | 31.5 | 27887 | 1986 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:08 | Normal | 588.1 | 537.9 | 543.9 | 0 | 9.4 | 7.1 | 6.3 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 31.1 | 31.4 | 31.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12253 | 1 | 31.9 | 27888 | 1986 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:13 | Normal | 576.6 | 530.9 | 536.6 | 0 | 7.6 | 5.6 | 5.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9836 | 1 | 32.1 | 27889 | 1987 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:18 | Normal | 581 | 530.9 | 547.2 | 0 | 7.4 | 5.3 | 5 | 0 | 233.2 | 230.2 | 232.2 | 24.3 | 24.6 | 24.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9460 | 1 | 32.2 | 27889.7 | 1987 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:23 | Normal | 574.4 | 535.8 | 536.8 | 0 | 7.7 | 5.5 | 5.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 25.1 | 25.2 | 24.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9783 | 1 | 32.3 | 27890.6 | 1987 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:28 | Normal | 585.6 | 535.9 | 544.5 | 0 | 8.3 | 6 | 5.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 27.3 | 27.5 | 27.1 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 10588 | 1 | 32.5 | 27891.4 | 1987 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:33 | Normal | 582.3 | 533.4 | 553.8 | 0 | 9.1 | 6.6 | 6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11627 | 1 | 32.6 | 27892.3 | 1987 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:38 | Normal | 584.6 | 532.8 | 550 | 0 | 9 | 6.6 | 6.1 | 0 | 233 | 230.6 | 231.6 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11528 | 1 | 32.8 | 27893.3 | 1987 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:43 | Normal | 585 | 533.8 | 539.1 | 0 | 9.3 | 6.8 | 6.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 60 | 60 | 59.99 | 11961 | 1 | 32.8 | 27894.3 | 1987 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:48 | Normal | 589.1 | 535.8 | 547.6 | 0 | 9.6 | 7.1 | 6.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 31.8 | 32 | 31.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12402 | 1 | 33 | 27895.3 | 1987 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:53 | Normal | 582.2 | 533.7 | 533.2 | 0 | 10.1 | 7.5 | 6.7 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 32.8 | 33 | 32.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12821 | 1 | 33.1 | 27896.4 | 1987 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 08:58 | Normal | 582.3 | 535.5 | 542.6 | 0 | 10.8 | 8.1 | 7.3 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.6 | 35.5 | 35.7 | 35.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13872 | 1 | 33.3 | 27897.5 | 1987 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:03 | Normal | 588.6 | 536.1 | 553.5 | 0 | 10.8 | 8.1 | 7.4 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 35.9 | 36.2 | 35.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14040 | 1 | 33.5 | 27898.6 | 1987 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:08 | Normal | 581.4 | 540.8 | 536.7 | 0 | 12.4 | 9.1 | 8.4 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 40 | 40.2 | 39.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 15628 | 1 | 33.8 | 27899.9 | 1987 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:13 | Normal | 583.3 | 542.2 | 552 | 0 | 12.5 | 9.3 | 8.3 | 0 | 233 | 231.4 | 233 | 40.5 | 40.6 | 40.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15776 | 1 | 34 | 27901.2 | 1988 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:18 | Normal | 590.6 | 542.7 | 553.1 | 0 | 17 | 13.1 | 11.7 | 0 | 235.2 | 233 | 235.2 | 55.5 | 55.3 | 55.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 21845 | 1 | 34.4 | 27902.7 | 1988 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 1.4 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:23 | Normal | 578.9 | 537.2 | 549.5 | 0 | 18.7 | 14.1 | 12.6 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 59.6 | 59.7 | 59.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 23514 | 1 | 35.4 | 27904.7 | 1988 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 1.6 | 2.9 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:28 | Normal | 579.5 | 530.6 | 549.4 | 0 | 19 | 14.7 | 12.7 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 60.5 | 60.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 24816 | 1 | 36.2 | 27906.7 | 1988 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:33 | Normal | 573.1 | 533.2 | 543.7 | 0 | 20 | 15.6 | 13.5 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235 | 63.2 | 63.4 | 63.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 25359 | 1 | 36.9 | 27908.9 | 1988 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:38 | Normal | 575.6 | 530.8 | 544.5 | 0 | 15.6 | 11.8 | 10.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 49.1 | 49.3 | 49 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19579 | 1 | 37.5 | 27910.8 | 1988 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 1.2 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:43 | Normal | 573.4 | 528.4 | 544.6 | 0 | 20.1 | 15.6 | 13.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 62.9 | 63 | 62.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 26040 | 1 | 37.6 | 27912.7 | 1988 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 1.7 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:48 | Normal | 578.8 | 486.7 | 535.4 | 0 | 26.5 | 24.2 | 19.8 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236 | 87.3 | 87.5 | 87 | 60 | 60 | 60 | 34346 | 1 | 38 | 27914.9 | 1988 | 6.4 | 7 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7 | 4.4 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:53 | Normal | 558.3 | 475.7 | 530.6 | 0 | 26.5 | 23.5 | 17.3 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 81.6 | 81.8 | 81.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 36684 | 1 | 39.1 | 27917.6 | 1988 | 6.3 | 7 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 3.7 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 09:58 | Normal | 565.3 | 489.5 | 530.7 | 0 | 23 | 19.6 | 16.4 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235 | 73.5 | 73.6 | 73.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 28754 | 1 | 40.1 | 27919.9 | 1988 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 2.9 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:03 | Normal | 569.4 | 497.6 | 535.9 | 0 | 17.8 | 14.4 | 12.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 55.9 | 56 | 55.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 22273 | 1 | 40.1 | 27922 | 1988 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:08 | Normal | 572.7 | 503.4 | 537.9 | 0 | 12.6 | 10.2 | 8.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 40.6 | 40.9 | 40.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15995 | 1 | 39.9 | 27923.6 | 1988 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:13 | Normal | 573.8 | 494 | 531.2 | 0 | 10.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230 | 32.8 | 33.1 | 32.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12811 | 1 | 39.1 | 27924.7 | 1989 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:18 | Normal | 577.6 | 503.6 | 536 | 0 | 10.4 | 8.1 | 7.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 33.8 | 34 | 33.7 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 13108 | 1 | 38.5 | 27925.8 | 1989 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:23 | Normal | 577.1 | 509.7 | 547.9 | 0 | 11.5 | 9 | 7.7 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14425 | 1 | 38 | 27926.9 | 1989 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:28 | Normal | 580.4 | 504.6 | 548 | 0 | 11.5 | 9.1 | 7.9 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 37.5 | 37.8 | 37.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 14614 | 1 | 37.7 | 27928.1 | 1989 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:33 | Normal | 585.3 | 506 | 551.2 | 0 | 13.2 | 10.8 | 9.1 | 0 | 233.2 | 232 | 231.6 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 16835 | 1 | 37.4 | 27929.4 | 1989 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:38 | Normal | 580.4 | 506.7 | 551.7 | 0 | 20.6 | 17.2 | 14.3 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235 | 66.3 | 66.7 | 66.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 26114 | 1 | 37.7 | 27931.2 | 1989 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:43 | Normal | 571.8 | 486.4 | 537.9 | 0 | 24.1 | 20.5 | 16.5 | 0 | 237.4 | 234.6 | 236 | 75.5 | 75.7 | 75.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30324 | 1 | 39.1 | 27933.8 | 1989 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 6 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:48 | Normal | 566.2 | 497.6 | 528.9 | 0 | 18.5 | 15 | 12.7 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.4 | 57.9 | 57.9 | 57.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 23310 | 1 | 40.3 | 27936.3 | 1989 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:53 | Normal | 566.3 | 498 | 533.7 | 0 | 13.3 | 10.7 | 9.2 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 42.3 | 42.4 | 42.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16603 | 1 | 40.1 | 27937.8 | 1989 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 10:58 | Normal | 572.4 | 509.8 | 545.8 | 0 | 14.3 | 11.3 | 9.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 45.5 | 45.7 | 45.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 18175 | 1 | 39.8 | 27939.3 | 1989 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:03 | Normal | 573.1 | 509.9 | 543.4 | 0 | 14.4 | 11.4 | 9.8 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 45.7 | 45.9 | 45.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 18107 | 1 | 39.4 | 27940.8 | 1989 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:08 | Normal | 575.1 | 509.4 | 547.3 | 0 | 15.3 | 11.9 | 10.3 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235 | 48.3 | 48.5 | 48.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19217 | 1 | 39 | 27942.4 | 1989 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:13 | Normal | 575.9 | 506 | 544.7 | 0 | 16.8 | 13.3 | 11.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 52.7 | 53 | 52.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21077 | 1 | 38.8 | 27944.1 | 1990 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.1 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:18 | Normal | 577 | 505.1 | 540.9 | 0 | 15.5 | 12.3 | 10.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 48.6 | 48.8 | 48.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19477 | 1 | 38.8 | 27945.8 | 1990 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:23 | Normal | 577.4 | 505.7 | 531.9 | 0 | 11.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 35.9 | 36.2 | 36 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14154 | 1 | 38.6 | 27947.1 | 1990 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:28 | Normal | 577.7 | 506.9 | 549.6 | 0 | 14.6 | 11.6 | 9.8 | 0 | 235.2 | 234 | 235.4 | 46.6 | 46.6 | 46.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18574 | 1 | 38 | 27948.5 | 1990 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:33 | Normal | 579.5 | 502.8 | 548.1 | 0 | 17 | 14 | 11.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 54.3 | 54.4 | 54.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 22611 | 1 | 38 | 27950.3 | 1990 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.1 | 2 | 3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:38 | Normal | 580.1 | 516.4 | 548.9 | 0 | 17.1 | 13.5 | 11.6 | 0 | 236.4 | 233.8 | 236.2 | 53.9 | 54.1 | 53.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21676 | 1 | 38.2 | 27952 | 1990 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:43 | Normal | 577.7 | 509.7 | 543.6 | 0 | 17.2 | 13.6 | 11.8 | 0 | 237.6 | 234.6 | 236 | 54.3 | 54.4 | 54.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 21742 | 1 | 38.5 | 27953.9 | 1990 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:48 | Normal | 581.5 | 510.2 | 541.4 | 0 | 18.6 | 15.1 | 12.8 | 0 | 236.4 | 235 | 236.2 | 59 | 59.1 | 58.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23603 | 1 | 38.6 | 27955.7 | 1990 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 2 | 3.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:53 | Normal | 570.8 | 504.9 | 538.4 | 0 | 19.3 | 15.5 | 13.5 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236 | 60.5 | 60.8 | 60.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24561 | 1 | 39.1 | 27957.8 | 1990 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 11:58 | Normal | 580.4 | 501.5 | 544.2 | 0 | 14.7 | 11.9 | 10.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 46.7 | 46.9 | 46.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18674 | 1 | 39.2 | 27959.5 | 1990 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 2.7 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:03 | Normal | 577.5 | 502.9 | 542.6 | 0 | 12.9 | 10.2 | 8.8 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 40.8 | 41 | 40.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16280 | 1 | 38.9 | 27961.1 | 1990 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:08 | Normal | 577.1 | 501.8 | 543.6 | 0 | 11.6 | 9.3 | 8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 37.5 | 37.7 | 37.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14765 | 1 | 38.2 | 27962.3 | 1990 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:13 | Normal | 582.9 | 504.7 | 539.3 | 0 | 10.6 | 8.2 | 7.4 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13544 | 1 | 37.8 | 27963.5 | 1991 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:18 | Normal | 577.7 | 483.1 | 539.5 | 0 | 8.2 | 6.6 | 5.8 | 0 | 234 | 233.2 | 233 | 26.9 | 27.1 | 27 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10615 | 1 | 37.2 | 27964.5 | 1991 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:23 | Normal | 579.4 | 482.5 | 528.6 | 0 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232 | 24.5 | 24.8 | 24.6 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 9699 | 1 | 36.6 | 27965.4 | 1991 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:28 | Normal | 573 | 466.7 | 534.5 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 18.3 | 18.7 | 18.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7450 | 1 | 36 | 27966.1 | 1991 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:33 | Normal | 575.8 | 461.1 | 538.4 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5807 | 1 | 35.5 | 27966.6 | 1991 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:38 | Normal | 573.8 | 479.7 | 541.3 | 0 | 3.7 | 3 | 2.5 | 0 | 233.4 | 231 | 232.8 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5058 | 1 | 35 | 27967.1 | 1991 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:43 | Normal | 580 | 482.9 | 542.4 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 13 | 13.3 | 13.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5210 | 1 | 34.6 | 27967.5 | 1991 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:48 | Normal | 573.1 | 480.8 | 542.8 | 0 | 4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5426 | 1 | 34.3 | 27968 | 1991 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:53 | Normal | 581.2 | 476.9 | 538.1 | 0 | 3.7 | 3 | 2.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 230.4 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5125 | 1 | 34 | 27968.4 | 1991 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 12:58 | Normal | 564.8 | 461.6 | 531.4 | 0 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 0 | 232 | 230.6 | 230.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3782 | 1 | 33.8 | 27968.8 | 1991 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:03 | Normal | 565.9 | 470.9 | 533.6 | 0 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.4 | 9.7 | 10 | 9.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3862 | 1 | 33.5 | 27969.1 | 1991 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:08 | Normal | 578.1 | 473 | 534.6 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 10 | 10.1 | 10 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3984 | 1 | 33.3 | 27969.4 | 1991 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:13 | Normal | 573.8 | 472.9 | 521.9 | 0 | 2.6 | 2 | 1.7 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.6 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 60 | 60 | 59.99 | 3566 | 1 | 33 | 27969.7 | 1992 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:18 | Normal | 566.9 | 475.2 | 538.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0 | 231 | 229.6 | 229.4 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3107 | 1 | 32.8 | 27970 | 1992 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:23 | Normal | 558.5 | 495.7 | 527.8 | 0 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 231 | 229.4 | 229 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 2705 | 1 | 32.7 | 27970.3 | 1992 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:28 | Normal | 572.6 | 465.8 | 533.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 231 | 228.4 | 229.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2481 | 1 | 32.5 | 27970.5 | 1992 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:33 | Normal | 552.8 | 466.8 | 508.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 230.6 | 229 | 228.8 | 5.8 | 6 | 5.7 | 60 | 59.99 | 60 | 2261 | 1 | 32.4 | 27970.7 | 1992 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:38 | Normal | 538.5 | 474.7 | 516.3 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 231.2 | 229 | 229.4 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2063 | 1 | 32.3 | 27970.8 | 1992 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:43 | Normal | 555.8 | 450.9 | 529.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.4 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 1928 | 1 | 32.2 | 27971 | 1992 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:48 | Normal | 551.9 | 461.8 | 508 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228.6 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1909 | 1 | 32 | 27971.2 | 1992 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:53 | Normal | 560.5 | 471.9 | 512.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231 | 229.4 | 229.6 | 5 | 5.4 | 5.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2088 | 1 | 32 | 27971.3 | 1992 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 13:58 | Normal | 569.6 | 484.6 | 524.8 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 2495 | 1 | 31.9 | 27971.5 | 1992 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:03 | Normal | 573.8 | 480.8 | 531.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3497 | 1 | 31.8 | 27971.8 | 1992 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:08 | Normal | 587 | 500.9 | 549.5 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5295 | 1 | 31.7 | 27972.1 | 1992 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:13 | Normal | 589.8 | 482 | 558.7 | 0 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 0 | 233 | 231.6 | 231.6 | 18 | 18.4 | 18 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7188 | 1 | 31.9 | 27972.7 | 1993 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:18 | Normal | 593 | 481.6 | 548.4 | 0 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 21.4 | 21.7 | 21.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8346 | 1 | 32 | 27973.3 | 1993 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:23 | Normal | 596.4 | 497.1 | 548.3 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232 | 22.8 | 23 | 22.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8964 | 1 | 32.2 | 27974 | 1993 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:28 | Normal | 587.9 | 497.4 | 546.1 | 0 | 6 | 4.9 | 4.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.4 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8005 | 1 | 32.2 | 27974.8 | 1993 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:33 | Normal | 579.7 | 481.4 | 549.7 | 0 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 17.6 | 18 | 17.6 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 7077 | 1 | 32.3 | 27975.4 | 1993 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:38 | Normal | 579.7 | 471.8 | 550.6 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 6341 | 1 | 32.4 | 27975.9 | 1993 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:43 | Normal | 585.9 | 491 | 547.7 | 0 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 0 | 232.4 | 230 | 232 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 5655 | 1 | 32.3 | 27976.4 | 1993 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:48 | Normal | 578.8 | 488.2 | 545.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 5768 | 1 | 32.3 | 27976.9 | 1993 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:53 | Normal | 579.9 | 470.8 | 545.5 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 16.1 | 16.5 | 16 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 6443 | 1 | 32.3 | 27977.4 | 1993 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 14:58 | Normal | 586.7 | 470.7 | 544.2 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7138 | 1 | 32.5 | 27978 | 1993 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:03 | Normal | 579.9 | 473.8 | 548 | 0 | 5.7 | 4.9 | 4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 19.3 | 19.7 | 19.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7578 | 1 | 32.6 | 27978.6 | 1993 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:08 | Normal | 580.2 | 476.8 | 540.9 | 0 | 6 | 5.1 | 4.2 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 20.2 | 20.7 | 20.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7958 | 1 | 32.7 | 27979.2 | 1993 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:13 | Normal | 577.6 | 488 | 538.3 | 0 | 6.3 | 5.2 | 4.4 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 21.2 | 21.5 | 21 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 8291 | 1 | 33 | 27979.9 | 1994 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:18 | Normal | 582.1 | 475.9 | 542.5 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 22 | 22.4 | 22.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 8661 | 1 | 33.2 | 27980.6 | 1994 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:23 | Normal | 581.3 | 490.7 | 552.4 | 0 | 6.9 | 5.7 | 4.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 23.2 | 23.5 | 23.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9109 | 1 | 33.4 | 27981.4 | 1994 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:28 | Normal | 582.4 | 491.8 | 547.2 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 24.3 | 24.6 | 24.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9524 | 1 | 33.5 | 27982.1 | 1994 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:33 | Normal | 584.5 | 491 | 542.5 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 23.9 | 24.3 | 24 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9452 | 1 | 33.6 | 27982.9 | 1994 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:38 | Normal | 579.6 | 464 | 546.2 | 0 | 7 | 6 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 23.2 | 23.5 | 23.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9172 | 1 | 33.7 | 27983.7 | 1994 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:43 | Normal | 585.1 | 472.7 | 537.8 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 23.1 | 23.6 | 23.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9204 | 1 | 33.7 | 27984.5 | 1994 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:48 | Normal | 585.5 | 470.8 | 550.6 | 0 | 7.4 | 6.3 | 5 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.4 | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9694 | 1 | 33.8 | 27985.3 | 1994 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:53 | Normal | 576.4 | 471.7 | 548.2 | 0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 0 | 235 | 232.8 | 233.4 | 25.2 | 25.4 | 25.2 | 60 | 60.01 | 60 | 9920 | 1 | 33.9 | 27986.1 | 1994 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 15:58 | Normal | 579.3 | 474.8 | 542.4 | 0 | 7.2 | 5.9 | 5 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233 | 23.7 | 24 | 23.6 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 9322 | 1 | 34 | 27986.9 | 1994 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:03 | Normal | 582.4 | 464.8 | 537.9 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 23.4 | 23.7 | 23.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9291 | 1 | 34.1 | 27987.7 | 1994 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:08 | Normal | 581.6 | 490.9 | 550.9 | 0 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | 0 | 235 | 233.4 | 233.2 | 21.7 | 22 | 21.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8533 | 1 | 34.1 | 27988.4 | 1994 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:13 | Normal | 580.2 | 478.8 | 534.4 | 0 | 5.8 | 4.6 | 4.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 19.1 | 19.5 | 19.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7571 | 1 | 34.1 | 27989.1 | 1995 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:18 | Normal | 576.5 | 466.4 | 546.3 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7202 | 1 | 34.2 | 27989.7 | 1995 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:23 | Normal | 577 | 486.8 | 546.8 | 0 | 5 | 4 | 3.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6685 | 1 | 34.2 | 27990.3 | 1995 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:28 | Normal | 571.4 | 476.1 | 541.2 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 15.6 | 16 | 15.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6280 | 1 | 34.1 | 27990.8 | 1995 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:33 | Normal | 572 | 479.9 | 540.6 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 14.8 | 15 | 14.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5954 | 1 | 34 | 27991.3 | 1995 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:38 | Normal | 578.6 | 473 | 542.3 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.4 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5734 | 1 | 33.9 | 27991.8 | 1995 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:43 | Normal | 573.7 | 467.6 | 547.7 | 0 | 4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232 | 233.2 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5456 | 1 | 33.8 | 27992.3 | 1995 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:48 | Normal | 573.8 | 478.7 | 543.8 | 0 | 3.7 | 3 | 2.6 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.6 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5103 | 1 | 33.8 | 27992.7 | 1995 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:53 | Normal | 576.9 | 496.8 | 546.9 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 11.8 | 12 | 11.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4756 | 1 | 33.7 | 27993.1 | 1995 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 16:58 | Normal | 572.9 | 482 | 544.6 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.8 | 11 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4406 | 1 | 33.5 | 27993.5 | 1995 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:03 | Normal | 576.9 | 482.9 | 539.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 10.1 | 10.2 | 10 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4061 | 1 | 33.4 | 27993.9 | 1995 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:08 | Normal | 573.8 | 459.8 | 540.1 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3839 | 1 | 33.3 | 27994.2 | 1995 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:13 | Normal | 565.8 | 469.7 | 538.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.6 | 9.1 | 9.3 | 9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3686 | 1 | 33.3 | 27994.5 | 1996 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:18 | Normal | 566.1 | 458.9 | 534.8 | 0 | 2.5 | 2 | 1.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3428 | 1 | 33.2 | 27994.8 | 1996 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:23 | Normal | 561.7 | 464.8 | 539.8 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3059 | 1 | 33.1 | 27995.1 | 1996 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:28 | Normal | 553.2 | 452.6 | 538.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0 | 235.4 | 233 | 233.8 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 59.98 | 60 | 59.95 | 2605 | 1 | 33.1 | 27995.3 | 1996 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:33 | Normal | 542.6 | 447.7 | 517.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2075 | 1 | 33 | 27995.5 | 1996 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:38 | Normal | 534.5 | 450.7 | 506.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 233 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1225 | 1 | 32.8 | 27995.6 | 1996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:43 | Normal | 518.9 | 451.8 | 495.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 812 | 1 | 32.5 | 27995.7 | 1996 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:48 | Normal | 529.7 | 451.7 | 500.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1016 | 1 | 32.1 | 27995.8 | 1996 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:53 | Normal | 538.2 | 459.7 | 499.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 956 | 1 | 31.9 | 27995.9 | 1996 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 17:58 | Normal | 533.9 | 491 | 489.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 733 | 1 | 31.6 | 27995.9 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:03 | Normal | 532.7 | 426.5 | 502.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 513 | 1 | 31.3 | 27996 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:08 | Normal | 455.1 | 305.6 | 389.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 312 | 1 | 31.2 | 27996 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:13 | Normal | 289.2 | 199.6 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 129 | 1 | 30.9 | 27996 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:18 | Normal | 199.6 | 199.6 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 89 | 1 | 30.7 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:23 | Normal | 201.2 | 201.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 43 | 1 | 30.5 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:28 | Normal | 187.1 | 194.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 30 | 1 | 30.4 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:33 | Normal | 197 | 202.9 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 30.3 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-15 18:38 | Normal | 205.4 | 197.6 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 30.3 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0