## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-12 05:58 | Wait | 558.2 | 538 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16.5 | 154291.9 | 11944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:03 | Normal | 557.4 | 286.1 | 527.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4 | 1 | 17.2 | 154291.9 | 11944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:08 | Normal | 522.4 | 287 | 533.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 79 | 1 | 20 | 154291.9 | 11944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:13 | Normal | 572.3 | 208.6 | 553.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28 | 1 | 15.2 | 154291.9 | 11944 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:18 | Normal | 568.1 | 274 | 563.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 231 | 230.6 | 230.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 92 | 1 | 17.6 | 154291.9 | 11944 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:23 | Normal | 594.3 | 321.7 | 555 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 230.6 | 230 | 230.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 180 | 1 | 15.8 | 154291.9 | 11945 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:28 | Normal | 598.2 | 387.7 | 571.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 365 | 1 | 15.8 | 154291.9 | 11945 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:33 | Normal | 595.2 | 500.8 | 569.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 59.99 | 698 | 1 | 16.2 | 154292 | 11945 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:38 | Normal | 608.4 | 579.6 | 570 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 943 | 1 | 16.5 | 154292.1 | 11945 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:43 | Normal | 615.3 | 556.6 | 563.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1178 | 1 | 16.9 | 154292.1 | 11945 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:48 | Normal | 612.2 | 589.6 | 579.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1286 | 1 | 17.2 | 154292.3 | 11945 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:53 | Normal | 622.3 | 574.9 | 576.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0 | 232 | 231 | 230.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1103 | 1 | 17.6 | 154292.4 | 11945 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 06:58 | Normal | 616.4 | 550 | 569.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234 | 2.9 | 3 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1102 | 1 | 17.9 | 154292.4 | 11945 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:03 | Normal | 608.2 | 508.7 | 579.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233.4 | 233 | 233.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1055 | 1 | 18.2 | 154292.5 | 11945 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:08 | Normal | 604.2 | 507.8 | 574.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 2.7 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 984 | 1 | 18.5 | 154292.6 | 11945 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:13 | Normal | 613.3 | 477 | 574 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 233.4 | 233.4 | 232.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60 | 891 | 1 | 18.8 | 154292.7 | 11945 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:18 | Normal | 621.4 | 506.9 | 586 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 794 | 1 | 19.1 | 154292.8 | 11945 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:23 | Normal | 632.5 | 517 | 559 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234 | 233.4 | 233 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 895 | 1 | 19.4 | 154292.8 | 11946 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:28 | Normal | 585.5 | 528.1 | 586.1 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 1650 | 1 | 19.8 | 154292.9 | 11946 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:33 | Normal | 478.3 | 544.1 | 585.9 | 0 | 2 | 1.7 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2244 | 1 | 20.1 | 154293.1 | 11946 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:38 | Normal | 593.3 | 559.9 | 569.9 | 0 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3012 | 1 | 20.2 | 154293.3 | 11946 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:43 | Normal | 573.4 | 535.8 | 585 | 0 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3717 | 1 | 20.4 | 154293.6 | 11946 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:48 | Normal | 581.6 | 495.8 | 580.9 | 0 | 4.6 | 2 | 0.7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.4 | 10 | 10 | 9.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3959 | 1 | 20.5 | 154293.9 | 11946 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:53 | Normal | 573.1 | 486.6 | 586.7 | 0 | 6.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.8 | 12.1 | 12.4 | 12.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4797 | 1 | 20.7 | 154294.3 | 11946 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 07:58 | Normal | 531.5 | 538 | 603.5 | 0 | 7.1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.4 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5273 | 1 | 20.8 | 154294.7 | 11946 | 0.3 | 2.7 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:03 | Normal | 515.6 | 596 | 591.9 | 0 | 7.6 | 2.5 | 0.7 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.6 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5585 | 1 | 21 | 154295.2 | 11946 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:08 | Normal | 489.5 | 593.1 | 566.7 | 0 | 8.9 | 2.6 | 0.7 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5962 | 1 | 21.1 | 154295.7 | 11946 | 1.3 | 3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:13 | Normal | 490.3 | 593.8 | 599.7 | 0 | 9.4 | 2.8 | 0.7 | 0 | 234 | 233.4 | 233.6 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6338 | 1 | 21.3 | 154296.1 | 11946 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:18 | Normal | 550.3 | 587.7 | 596.8 | 0 | 9.4 | 2.7 | 0.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6860 | 1 | 21.5 | 154296.7 | 11946 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:23 | Normal | 503.3 | 588.6 | 582.1 | 0 | 10.9 | 3 | 0.7 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7394 | 1 | 21.7 | 154297.3 | 11947 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:28 | Normal | 514.1 | 577.6 | 595.2 | 0 | 11.4 | 3.2 | 0.6 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234.6 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7692 | 1 | 21.9 | 154297.9 | 11947 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:33 | Normal | 518.5 | 588.9 | 556.5 | 0 | 11.8 | 3.3 | 0.6 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234.8 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 7979 | 1 | 22.2 | 154298.6 | 11947 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:38 | Normal | 525.2 | 578.6 | 602.3 | 0 | 12.1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 235.4 | 235 | 235.2 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8248 | 1 | 22.4 | 154299.2 | 11947 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:43 | Normal | 514.1 | 593.1 | 597.4 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0.6 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235 | 20.9 | 21.8 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 8537 | 1 | 22.7 | 154299.9 | 11947 | 2.7 | 3.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:48 | Normal | 520.2 | 584.6 | 577.2 | 0 | 13 | 3.8 | 0.6 | 0 | 235 | 235 | 234.4 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 60.05 | 60 | 60.03 | 8733 | 1 | 22.9 | 154300.7 | 11947 | 2.6 | 3.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:53 | Normal | 584.1 | 589.5 | 585.3 | 0 | 13.1 | 4 | 0.5 | 0 | 235.4 | 235.4 | 234.8 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9705 | 1 | 23 | 154301.4 | 11947 | 2.8 | 3.8 | 3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 08:58 | Normal | 624.1 | 585.6 | 578.3 | 0 | 13 | 4 | 0.6 | 0 | 234.6 | 234.8 | 235.6 | 25.9 | 26.1 | 26 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10076 | 1 | 23.1 | 154302.3 | 11947 | 3 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:03 | Normal | 624.2 | 583.4 | 584.6 | 0 | 13.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 234.6 | 234.4 | 235.2 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10365 | 1 | 23.1 | 154303.1 | 11947 | 3 | 3.8 | 3 | 3.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:08 | Normal | 621.6 | 584 | 577.2 | 0 | 14 | 4.3 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 27.9 | 28 | 28 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11011 | 1 | 23.1 | 154304 | 11947 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:13 | Normal | 623.1 | 580.4 | 590.5 | 0 | 14.3 | 4.4 | 0.6 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234.8 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11137 | 1 | 24 | 154304.9 | 11947 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:18 | Normal | 625 | 564.6 | 593.1 | 0 | 14.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 235 | 235.2 | 235.4 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11385 | 1 | 24.2 | 154305.9 | 11947 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:23 | Normal | 625.1 | 575.6 | 578 | 0 | 14.2 | 4.5 | 0.7 | 0 | 234.8 | 235.2 | 235.2 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11470 | 1 | 24.4 | 154306.8 | 11948 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:28 | Normal | 618.4 | 584.8 | 604.7 | 0 | 14.7 | 4.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 235.4 | 235.4 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11378 | 1 | 24.6 | 154307.7 | 11948 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:33 | Normal | 621.2 | 571.6 | 568.4 | 0 | 15.1 | 4.7 | 0.6 | 0 | 234.8 | 235.8 | 235.2 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11771 | 1 | 24.8 | 154308.7 | 11948 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:38 | Normal | 614.5 | 568.9 | 564 | 0 | 15.1 | 4.6 | 0.6 | 0 | 234.8 | 235.2 | 234.2 | 29.7 | 29.9 | 30 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11616 | 1 | 25 | 154309.7 | 11948 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:43 | Normal | 612.4 | 578.9 | 551.5 | 0 | 15.9 | 4.7 | 0.7 | 0 | 235 | 234.6 | 234.4 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12168 | 1 | 25.2 | 154310.7 | 11948 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:48 | Normal | 607.6 | 564.1 | 576.8 | 0 | 16.2 | 5.1 | 0.7 | 0 | 234.6 | 234 | 234 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12590 | 1 | 25.5 | 154311.8 | 11948 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:53 | Normal | 611.6 | 570 | 550.1 | 0 | 15.1 | 4.6 | 0.8 | 0 | 235 | 234.8 | 234.4 | 29.9 | 30 | 30.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 11965 | 1 | 25.6 | 154312.8 | 11948 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 09:58 | Normal | 608.1 | 564.9 | 274.6 | 0 | 16.5 | 5.2 | 12.8 | 0 | 235.6 | 236 | 236 | 39.1 | 39.3 | 39.3 | 60 | 59.99 | 60 | 15553 | 1 | 25.8 | 154314 | 11948 | 3.9 | 4.5 | 3.8 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:03 | Normal | 612.1 | 561.8 | 281.4 | 0 | 16.3 | 5.2 | 12.8 | 0 | 235.4 | 235 | 235.6 | 38.9 | 39 | 39.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 15270 | 1 | 26.2 | 154315.3 | 11948 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:08 | Normal | 604.1 | 561.6 | 289.6 | 0 | 16.1 | 5.2 | 12.5 | 0 | 235 | 234.6 | 234.4 | 38.8 | 39 | 39.1 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 15530 | 1 | 26.5 | 154316.7 | 11948 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:13 | Normal | 603.8 | 553.6 | 283.2 | 0 | 16 | 5.1 | 12.8 | 0 | 235 | 235.2 | 235.4 | 38.7 | 38.7 | 39 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 15112 | 1 | 26.7 | 154318 | 11948 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:18 | Normal | 608.9 | 563.2 | 295.7 | 0 | 18 | 5.6 | 14.2 | 0 | 235.2 | 235.6 | 235.4 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17035 | 1 | 27 | 154319.3 | 11948 | 4.2 | 5 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:23 | Normal | 608.7 | 557.8 | 300.1 | 0 | 18 | 5.7 | 14.1 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.6 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17062 | 1 | 27.2 | 154320.8 | 11949 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:28 | Normal | 600.8 | 560.8 | 299.9 | 0 | 18.3 | 5.8 | 14.3 | 0 | 235.4 | 236 | 236 | 43.8 | 44 | 44 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17597 | 1 | 27.5 | 154322.2 | 11949 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:33 | Normal | 603.9 | 563.8 | 307.2 | 0 | 18.6 | 5.8 | 14.8 | 0 | 235.6 | 235.4 | 236.6 | 44.7 | 45 | 44.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17933 | 1 | 27.7 | 154323.6 | 11949 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:38 | Normal | 598.8 | 559.8 | 309.8 | 0 | 19 | 5.9 | 15 | 0 | 235.6 | 236 | 236.4 | 45.2 | 45.5 | 45.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18185 | 1 | 27.9 | 154325.1 | 11949 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:43 | Normal | 599 | 556.7 | 312.9 | 0 | 19.3 | 6 | 15 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.8 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 18388 | 1 | 28.1 | 154326.6 | 11949 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:48 | Normal | 600 | 554.6 | 321.4 | 0 | 19.1 | 6 | 15.1 | 0 | 235 | 235.8 | 235.4 | 46.3 | 46.6 | 46.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 18248 | 1 | 28.4 | 154328.1 | 11949 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:53 | Normal | 595.2 | 554.7 | 323.1 | 0 | 17.3 | 5.6 | 13.5 | 0 | 235 | 235.8 | 235.6 | 41.8 | 41.9 | 42.1 | 60 | 60 | 59.99 | 17406 | 1 | 28.6 | 154329.6 | 11949 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 10:58 | Normal | 603.2 | 550.2 | 323.9 | 0 | 18.1 | 5.8 | 14.3 | 0 | 235.8 | 235 | 235.6 | 43.5 | 43.7 | 43.6 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 17889 | 1 | 28.7 | 154331 | 11949 | 4.1 | 5 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:03 | Normal | 604.6 | 554.8 | 321.9 | 0 | 19.3 | 6.3 | 15.7 | 0 | 235.6 | 235 | 235.8 | 47.3 | 47.5 | 47.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18993 | 1 | 28.9 | 154332.6 | 11949 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:08 | Normal | 593.6 | 555 | 324.6 | 0 | 19 | 6 | 15 | 0 | 235.2 | 235.4 | 234.4 | 45.6 | 45.8 | 45.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 18272 | 1 | 29.2 | 154334.2 | 11949 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:13 | Normal | 598.6 | 549.8 | 322.7 | 0 | 19.3 | 6.3 | 15.5 | 0 | 235.2 | 235.8 | 235.4 | 46.7 | 47 | 46.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 18828 | 1 | 29.4 | 154335.7 | 11949 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:18 | Normal | 599.4 | 550 | 327.3 | 0 | 19 | 6.1 | 15 | 0 | 235.8 | 236 | 236.2 | 46 | 46.1 | 46.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 18276 | 1 | 29.6 | 154337.2 | 11949 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:23 | Normal | 590.8 | 547.7 | 334.2 | 0 | 20 | 6.5 | 15.6 | 0 | 235.4 | 235.4 | 235 | 48 | 48.3 | 48.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 19276 | 1 | 29.8 | 154338.8 | 11950 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:28 | Normal | 593.7 | 548.4 | 377.9 | 0 | 19.4 | 6.3 | 14.9 | 0 | 235.6 | 236.4 | 235.6 | 48 | 48.2 | 48 | 60.01 | 59.97 | 60 | 19384 | 1 | 30.1 | 154340.5 | 11950 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:33 | Normal | 591.2 | 544.7 | 403.1 | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.3 | 0 | 236 | 236 | 236.8 | 49.7 | 49.9 | 49.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19997 | 1 | 30.4 | 154342.1 | 11950 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:38 | Normal | 597.4 | 545.8 | 417.1 | 0 | 19.6 | 6.3 | 15.1 | 0 | 236.8 | 236.2 | 236.2 | 49.6 | 49.9 | 49.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 20104 | 1 | 30.6 | 154343.8 | 11950 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:43 | Normal | 593.1 | 543.5 | 416 | 0 | 19.4 | 6.3 | 15 | 0 | 236.4 | 236 | 235.8 | 49.6 | 49.9 | 49.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 19913 | 1 | 30.9 | 154345.4 | 11950 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:48 | Normal | 593.4 | 542.8 | 419.3 | 0 | 19.6 | 6.3 | 15.2 | 0 | 236.2 | 237 | 236.2 | 49.8 | 50.1 | 50.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20030 | 1 | 31.1 | 154347.1 | 11950 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:53 | Normal | 586.8 | 537.7 | 409.4 | 0 | 19.3 | 6.3 | 15.3 | 0 | 235.8 | 235.8 | 236.8 | 49 | 49.2 | 49.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 19688 | 1 | 31.2 | 154348.8 | 11950 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 11:58 | Normal | 593 | 539.7 | 441.8 | 0 | 19.3 | 6.3 | 14.8 | 0 | 235.8 | 236.4 | 236.4 | 49.5 | 49.7 | 49.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 19788 | 1 | 31.3 | 154350.4 | 11950 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:03 | Normal | 589.8 | 539.8 | 443.9 | 0 | 19.6 | 6.3 | 15.1 | 0 | 235.8 | 235.6 | 236.2 | 50.5 | 50.6 | 50.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 20232 | 1 | 31.5 | 154352.1 | 11950 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:08 | Normal | 592.5 | 540.8 | 427.5 | 0 | 19.2 | 6.3 | 15.1 | 0 | 235.6 | 236.2 | 236.4 | 49.5 | 49.7 | 49.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 19918 | 1 | 31.6 | 154353.7 | 11950 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:13 | Normal | 593.2 | 538.3 | 418.4 | 0 | 19.2 | 6.3 | 15.2 | 0 | 236.2 | 236 | 235.8 | 49 | 49.2 | 49 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19714 | 1 | 31.8 | 154355.4 | 11950 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:18 | Normal | 589.2 | 545 | 412.4 | 0 | 19.2 | 6.3 | 15.1 | 0 | 236.4 | 236 | 235.8 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 19567 | 1 | 31.8 | 154357 | 11950 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:23 | Normal | 585.3 | 537.9 | 405.4 | 0 | 18.6 | 6.1 | 14.8 | 0 | 235.8 | 236.8 | 236 | 47.1 | 47.4 | 47.1 | 60 | 60 | 59.99 | 19104 | 1 | 32 | 154358.6 | 11951 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:28 | Normal | 585.9 | 541.6 | 413.9 | 0 | 18.4 | 6.1 | 14.5 | 0 | 235.6 | 236 | 236.4 | 47 | 47 | 46.9 | 60 | 60 | 60 | 18827 | 1 | 32.4 | 154360.2 | 11951 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:33 | Normal | 585.8 | 537.6 | 475.3 | 0 | 18.7 | 6.1 | 12 | 0 | 236.4 | 236.4 | 236.6 | 47 | 47.2 | 47 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18872 | 1 | 32.9 | 154361.8 | 11951 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:38 | Normal | 588.4 | 539.8 | 428.3 | 0 | 18.6 | 6.1 | 14.6 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19167 | 1 | 33.1 | 154363.4 | 11951 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:43 | Normal | 587.5 | 542.7 | 442.2 | 0 | 18.5 | 6.2 | 14.5 | 0 | 235.6 | 235.8 | 236.2 | 48.4 | 48.7 | 48.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19308 | 1 | 33.1 | 154365 | 11951 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:48 | Normal | 586.1 | 543.8 | 451.6 | 0 | 17.2 | 5.8 | 13.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 18487 | 1 | 32.9 | 154366.4 | 11951 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:53 | Normal | 589.5 | 538.8 | 469.6 | 0 | 18.3 | 6.3 | 12.7 | 0 | 235.6 | 236 | 236 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 60 | 60 | 60 | 19107 | 1 | 32.8 | 154368 | 11951 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 12:58 | Normal | 589.2 | 548.8 | 480.8 | 0 | 16.5 | 5.6 | 11 | 0 | 235.4 | 236.2 | 235.6 | 42.7 | 43.1 | 42.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16784 | 1 | 32.6 | 154369.5 | 11951 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:03 | Normal | 591.1 | 542.2 | 480.9 | 0 | 18 | 6.3 | 12.4 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 46.5 | 46.7 | 46.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18569 | 1 | 32.5 | 154371 | 11951 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:08 | Normal | 590.8 | 544.9 | 475.5 | 0 | 16.1 | 5.6 | 11.6 | 0 | 235 | 235.2 | 234.8 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16417 | 1 | 32.6 | 154372.5 | 11951 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:13 | Normal | 589.9 | 523.6 | 521.3 | 0 | 13.7 | 5.1 | 9.7 | 0 | 234.4 | 234.2 | 235 | 37.9 | 38.1 | 37.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14892 | 1 | 32.4 | 154373.8 | 11951 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:18 | Normal | 595.1 | 552 | 527 | 0 | 16.9 | 5.8 | 13.2 | 0 | 236 | 235.8 | 235.6 | 47.8 | 48 | 47.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18427 | 1 | 32.2 | 154375.2 | 11951 | 4 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:23 | Normal | 597.6 | 537.1 | 543.8 | 0 | 17.1 | 6.1 | 13.3 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 19435 | 1 | 32.4 | 154376.8 | 11952 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:28 | Normal | 596.6 | 552.8 | 548.5 | 0 | 15.8 | 5.6 | 12.3 | 0 | 235 | 234.8 | 235 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17786 | 1 | 32.4 | 154378.3 | 11952 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:33 | Normal | 589.7 | 538.1 | 545.1 | 0 | 15 | 5.5 | 11.8 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.4 | 42.7 | 43 | 42.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 17266 | 1 | 32.4 | 154379.8 | 11952 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.8 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:38 | Normal | 598.6 | 551.5 | 547.8 | 0 | 15.7 | 5.7 | 12.4 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235 | 45 | 45.3 | 45.2 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 18075 | 1 | 32.2 | 154381.2 | 11952 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:43 | Normal | 595.9 | 547.8 | 546.2 | 0 | 13.8 | 5.4 | 10.8 | 0 | 234.4 | 235.6 | 235 | 40.5 | 40.8 | 40.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15703 | 1 | 32.1 | 154382.6 | 11952 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0.1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:48 | Normal | 602.3 | 477.6 | 546 | 0 | 14.1 | 7.8 | 11.1 | 0 | 234.4 | 235.2 | 234.8 | 43.1 | 43.4 | 43.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17054 | 1 | 31.8 | 154383.8 | 11952 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.8 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:53 | Normal | 598 | 446.7 | 548.6 | 0 | 13.1 | 8.1 | 10.3 | 0 | 234.8 | 234.4 | 233.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 16293 | 1 | 31.9 | 154385.2 | 11952 | 3.1 | 3.6 | 3 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 13:58 | Normal | 597.9 | 441.9 | 554.6 | 0 | 14.1 | 8.6 | 11.1 | 0 | 235 | 234.8 | 234.6 | 43.2 | 43.4 | 43.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 17112 | 1 | 31.8 | 154386.6 | 11952 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:03 | Normal | 593.7 | 410.7 | 552.1 | 0 | 12 | 7.5 | 9.4 | 0 | 234 | 233.6 | 233.4 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14285 | 1 | 31.8 | 154387.9 | 11952 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 4 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:08 | Normal | 599.2 | 345 | 549.4 | 0 | 13 | 10.4 | 10.3 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.6 | 40.5 | 40.9 | 40.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 15762 | 1 | 31.6 | 154389.1 | 11952 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:13 | Normal | 597.2 | 359 | 556.4 | 0 | 11.4 | 8.8 | 9 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14148 | 1 | 31.5 | 154390.3 | 11952 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:18 | Normal | 600.3 | 386.9 | 552.4 | 0 | 10.7 | 6.5 | 8.6 | 0 | 234 | 233.6 | 233.6 | 32.5 | 32.8 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13043 | 1 | 31.4 | 154391.4 | 11952 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:23 | Normal | 603.2 | 336.6 | 546.8 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12187 | 1 | 31.2 | 154392.5 | 11953 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:28 | Normal | 606.7 | 453.8 | 554.8 | 0 | 9.9 | 5.1 | 7.9 | 0 | 233.4 | 233 | 233.8 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 12052 | 1 | 31.1 | 154393.5 | 11953 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:33 | Normal | 600 | 459.8 | 558.6 | 0 | 10.2 | 5.8 | 9.1 | 0 | 233.6 | 234.4 | 234.4 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13161 | 1 | 31 | 154394.5 | 11953 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:38 | Normal | 600.4 | 467.7 | 550.9 | 0 | 7.9 | 4.6 | 7.3 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.4 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10286 | 1 | 30.9 | 154395.5 | 11953 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:43 | Normal | 612.3 | 475.6 | 555.5 | 0 | 7.2 | 4.2 | 6.7 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 24.8 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 9504 | 1 | 30.7 | 154396.2 | 11953 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:48 | Normal | 595.7 | 472.6 | 548.4 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3.5 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.6 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5652 | 1 | 30.7 | 154397 | 11953 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:53 | Normal | 615.1 | 477.9 | 557.8 | 0 | 5.9 | 3.5 | 5.3 | 0 | 233 | 232.4 | 232 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7744 | 1 | 30.5 | 154397.6 | 11953 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 14:58 | Normal | 612.8 | 480 | 557.7 | 0 | 7.8 | 4.6 | 7.3 | 0 | 233.6 | 233 | 233.6 | 26.8 | 27 | 26.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10400 | 1 | 30.6 | 154398.4 | 11953 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:03 | Normal | 587.9 | 479.7 | 563 | 0 | 7 | 4.1 | 6.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233 | 23.7 | 23.9 | 23.7 | 60 | 60 | 59.99 | 9398 | 1 | 30.7 | 154399.2 | 11953 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:08 | Normal | 543.8 | 475.1 | 563.4 | 0 | 6.2 | 3.5 | 5.7 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.2 | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7894 | 1 | 31 | 154399.9 | 11953 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:13 | Normal | 534.3 | 473.8 | 561.9 | 0 | 6.1 | 3.5 | 5.8 | 0 | 233 | 231.6 | 231.2 | 20.2 | 20.6 | 20.4 | 59.97 | 60.02 | 60 | 7883 | 1 | 31.1 | 154400.5 | 11953 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:18 | Normal | 506.7 | 481.6 | 563.5 | 0 | 5.1 | 3.1 | 5.1 | 0 | 232 | 232.4 | 232 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 6926 | 1 | 31.4 | 154401.1 | 11953 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:23 | Normal | 488.3 | 486.7 | 558.2 | 0 | 3.8 | 2.6 | 4.1 | 0 | 232 | 231 | 230.8 | 13.6 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5424 | 1 | 31.6 | 154401.6 | 11954 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:28 | Normal | 597.1 | 485.6 | 558.8 | 0 | 2 | 1.4 | 2.2 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3250 | 1 | 31.6 | 154402 | 11954 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:33 | Normal | 595.6 | 496.7 | 563.9 | 0 | 3.1 | 2.2 | 3.5 | 0 | 232 | 231.2 | 231.4 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5027 | 1 | 31.7 | 154402.4 | 11954 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:38 | Normal | 606 | 494.6 | 557 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4283 | 1 | 31.5 | 154402.8 | 11954 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:43 | Normal | 607.7 | 493.6 | 564.8 | 0 | 2.6 | 2 | 3 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4360 | 1 | 31 | 154403.2 | 11954 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:48 | Normal | 543.5 | 489.7 | 565.7 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 0 | 231 | 229.8 | 229.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3849 | 1 | 30.5 | 154403.5 | 11954 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:53 | Normal | 491.4 | 506.8 | 561.1 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.2 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 3391 | 1 | 30 | 154403.8 | 11954 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 15:58 | Normal | 461.6 | 497 | 557.9 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2795 | 1 | 29.6 | 154404.1 | 11954 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:03 | Normal | 599.3 | 501.3 | 547.9 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 2418 | 1 | 29.2 | 154404.3 | 11954 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:08 | Normal | 591 | 497.6 | 547.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0 | 231 | 230.6 | 230 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2189 | 1 | 28.8 | 154404.5 | 11954 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:13 | Normal | 582.7 | 508.5 | 541.6 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1895 | 1 | 28.5 | 154404.7 | 11954 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:18 | Normal | 588.8 | 521.7 | 549.9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 1598 | 1 | 28.2 | 154404.8 | 11954 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:23 | Normal | 588 | 534.9 | 535.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 230 | 229 | 228.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1376 | 1 | 28 | 154404.9 | 11955 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:28 | Normal | 590.9 | 566.7 | 525.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 230.8 | 229 | 229.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1232 | 1 | 27.8 | 154405 | 11955 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:33 | Normal | 584.1 | 556.8 | 539.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1167 | 1 | 27.5 | 154405.1 | 11955 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:38 | Normal | 570.1 | 511 | 520.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 955 | 1 | 27.3 | 154405.2 | 11955 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:43 | Normal | 576 | 457.5 | 543 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 742 | 1 | 27.2 | 154405.3 | 11955 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:48 | Normal | 572 | 472.8 | 533.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 652 | 1 | 26.9 | 154405.3 | 11955 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:53 | Normal | 571 | 403.9 | 533.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.6 | 1.8 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 512 | 1 | 26.7 | 154405.4 | 11955 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 16:58 | Normal | 553.9 | 348.8 | 529 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228 | 228.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 285 | 1 | 26.5 | 154405.4 | 11955 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 17:03 | Normal | 507.4 | 199.8 | 533.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 182 | 1 | 26.2 | 154405.5 | 11955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 17:08 | Normal | 374.4 | 200 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 102 | 1 | 26.1 | 154405.5 | 11955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 17:13 | Normal | 200.2 | 185.3 | 446.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 18 | 1 | 25.8 | 154405.5 | 11955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 17:18 | Normal | 221.2 | 211.7 | 359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18 | 1 | 25.6 | 154405.5 | 11955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 17:23 | Normal | 208 | 194.6 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9 | 1 | 25.5 | 154405.5 | 11956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-12 17:28 | Normal | 187.1 | 162.3 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 25.2 | 154405.5 | 11956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0