## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-15 06:33 | Wait | 536.4 | 525.7 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 19.6 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-15 06:38 | Wait | 567.9 | 544.3 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 20.2 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-15 06:43 | Wait | 578.8 | 550.5 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-15 06:48 | Wait | 580.6 | 551.8 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 229.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.4 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-15 06:53 | Wait | 571.4 | 545.4 | 539.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.5 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-15 06:58 | Wait | 576.5 | 550.6 | 544.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.6 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-15 07:06 | Wait | 628.7 | 593.9 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.7 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:11 | Wait | 639.6 | 602.6 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 20.7 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:16 | Wait | 639.2 | 603.5 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.8 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:21 | Wait | 656.4 | 619.5 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.8 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:26 | Wait | 666.1 | 627.6 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.8 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:31 | Wait | 660.9 | 621.9 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:36 | Wait | 661.4 | 622.8 | 617.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:41 | Wait | 664.5 | 626.4 | 620.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.9 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:46 | Wait | 670.8 | 631.3 | 625.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.9 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:51 | Wait | 668.8 | 629 | 622.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 229 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 154606.6 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 07:56 | Normal | 622.8 | 536.2 | 569 | 0 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 3850 | 1 | 21.2 | 154606.8 | 11978 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:01 | Normal | 614.5 | 521.9 | 573.6 | 0 | 3.6 | 1.6 | 2 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4007 | 1 | 21.5 | 154607.2 | 11979 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:06 | Normal | 621.7 | 518.3 | 576.8 | 0 | 4.3 | 2.1 | 2.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5033 | 1 | 22 | 154607.6 | 11979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:11 | Normal | 625.6 | 508.1 | 568.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 2.6 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231 | 13.2 | 13.6 | 13.3 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 5248 | 1 | 22.2 | 154608 | 11979 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:16 | Normal | 608.9 | 549.2 | 586.1 | 0 | 5.8 | 2.4 | 2.5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 15.7 | 16 | 15.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6503 | 1 | 22.6 | 154608.6 | 11979 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:21 | Normal | 610.6 | 550.9 | 572.2 | 0 | 5 | 2.2 | 2.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5665 | 1 | 22.8 | 154609.1 | 11979 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:26 | Normal | 617.9 | 529 | 589.9 | 0 | 8.3 | 3.9 | 3.4 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 22.4 | 22.8 | 22.5 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 8087 | 1 | 23.1 | 154609.7 | 11979 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:31 | Normal | 608.6 | 554.9 | 583 | 0 | 7.1 | 3.6 | 4.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8315 | 1 | 23.1 | 154610.5 | 11979 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:36 | Normal | 609.4 | 565.1 | 592.3 | 0 | 12.2 | 5.7 | 4 | 0 | 232.4 | 232.6 | 233 | 31.4 | 31.8 | 31.4 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 11863 | 1 | 24.1 | 154611.3 | 11979 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:41 | Normal | 592.2 | 573 | 572.4 | 0 | 10.5 | 4.1 | 3.2 | 0 | 232.8 | 233 | 232.2 | 24.7 | 25 | 24.8 | 59.99 | 59.96 | 60 | 10288 | 1 | 24.7 | 154612.3 | 11979 | 1.8 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:46 | Normal | 605.2 | 567.9 | 561.2 | 0 | 6.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.8 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6614 | 1 | 25.1 | 154613.1 | 11979 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:51 | Normal | 618.4 | 567.4 | 573.2 | 0 | 13.6 | 5.2 | 2.6 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 60.01 | 60 | 60 | 11477 | 1 | 25.4 | 154613.9 | 11979 | 2.1 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 08:56 | Normal | 593.2 | 553 | 572.3 | 0 | 13.9 | 4.7 | 2.1 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.2 | 30.1 | 32 | 30.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12636 | 1 | 25.7 | 154614.7 | 11979 | 2.6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:01 | Normal | 608.5 | 583.6 | 536.5 | 0 | 10 | 3 | 1.9 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11753 | 1 | 26.1 | 154615.5 | 11980 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:06 | Normal | 619.4 | 576.7 | 557 | 0 | 15.3 | 5 | 1.9 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 32.4 | 32.7 | 32.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12852 | 1 | 26.3 | 154616.3 | 11980 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:11 | Normal | 592.6 | 538.2 | 569.9 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230.4 | 14.1 | 14.5 | 14.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5755 | 1 | 26.5 | 154617 | 11980 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:16 | Normal | 605.4 | 510.8 | 566.2 | 0 | 8 | 4.1 | 4.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 23.8 | 24.1 | 23.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8675 | 1 | 26.7 | 154617.7 | 11980 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:21 | Normal | 613.4 | 502 | 571.9 | 0 | 6.8 | 3.8 | 4.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 20.8 | 21 | 21 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8037 | 1 | 26.8 | 154618.4 | 11980 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:26 | Normal | 623.2 | 531.8 | 573.6 | 0 | 8.8 | 4.1 | 4.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.4 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8732 | 1 | 27 | 154619.1 | 11980 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:31 | Normal | 610.2 | 540.4 | 575.7 | 0 | 10.3 | 4.2 | 3.3 | 0 | 231.6 | 231 | 232.2 | 26 | 26.2 | 25.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11678 | 1 | 27.5 | 154620.2 | 11980 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:36 | Normal | 610.2 | 568.1 | 565.9 | 0 | 19 | 6.6 | 2.7 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.8 | 40.5 | 41 | 40.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12071 | 1 | 27.8 | 154621.3 | 11980 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:41 | Normal | 595.4 | 568.2 | 572.9 | 0 | 7.7 | 2.8 | 2.3 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231 | 18.5 | 18.9 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7946 | 1 | 28 | 154622.2 | 11980 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:46 | Normal | 593.2 | 523.2 | 570 | 0 | 7.8 | 3.1 | 3 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8050 | 1 | 28.1 | 154622.9 | 11980 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:51 | Normal | 607 | 549 | 556.8 | 0 | 8.8 | 4 | 4.8 | 0 | 230.8 | 230.6 | 231.4 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 9923 | 1 | 28.2 | 154623.7 | 11980 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 09:56 | Normal | 609.4 | 477.8 | 561.6 | 0 | 8.1 | 4.8 | 5.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 9703 | 1 | 28.4 | 154624.4 | 11980 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:01 | Normal | 619.9 | 442.3 | 558.6 | 0 | 11.1 | 5.6 | 3.8 | 0 | 230.4 | 231.4 | 231.2 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7870 | 1 | 28.4 | 154625.1 | 11981 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:06 | Normal | 619.5 | 519.7 | 560.9 | 0 | 8.6 | 4.1 | 4 | 0 | 231.2 | 230.6 | 232 | 23.9 | 24.2 | 24 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9494 | 1 | 28.5 | 154625.9 | 11981 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:11 | Normal | 614 | 558.2 | 569.6 | 0 | 9 | 4.4 | 5.3 | 0 | 231 | 231 | 231.6 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 12412 | 1 | 28.6 | 154626.7 | 11981 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:16 | Normal | 624 | 564.9 | 599.1 | 0 | 10.9 | 4.8 | 4.8 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231.4 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 59.99 | 60 | 60 | 13678 | 1 | 28.7 | 154627.5 | 11981 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:21 | Normal | 619.2 | 550.2 | 584.1 | 0 | 12.8 | 5.3 | 4.5 | 0 | 231.6 | 232 | 232.4 | 33.6 | 33.8 | 33.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11138 | 1 | 28.8 | 154628.3 | 11981 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:26 | Normal | 610.2 | 533.9 | 554.5 | 0 | 6 | 2.8 | 4 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7349 | 1 | 29 | 154629 | 11981 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:31 | Normal | 606.7 | 502.3 | 547.3 | 0 | 6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6139 | 1 | 29 | 154629.7 | 11981 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:36 | Normal | 624 | 559.2 | 587.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3.5 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.2 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8443 | 1 | 28.9 | 154630.2 | 11981 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:41 | Normal | 609.6 | 564.3 | 515.7 | 0 | 22 | 7.8 | 8.1 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 51.4 | 51.7 | 51.5 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 20471 | 1 | 29.6 | 154631.6 | 11981 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:46 | Normal | 590.2 | 563.3 | 523.4 | 0 | 17.6 | 5.8 | 6.9 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.6 | 40.7 | 40.9 | 40.7 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 12692 | 1 | 30.1 | 154632.7 | 11981 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:51 | Normal | 593.7 | 553.9 | 546.3 | 0 | 15.1 | 5.2 | 5.8 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 35.4 | 35.7 | 35.4 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 16758 | 1 | 30.5 | 154634.1 | 11981 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 10:56 | Normal | 588 | 529.2 | 536.9 | 0 | 21.7 | 7.6 | 8 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233.4 | 49.6 | 49.9 | 49.7 | 60.01 | 60 | 60 | 19816 | 1 | 31 | 154635.6 | 11981 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 6.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:01 | Normal | 597.8 | 537 | 499.1 | 0 | 19.5 | 7.6 | 10 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 47.5 | 47.7 | 47.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16234 | 1 | 31.4 | 154637 | 11982 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:06 | Normal | 590.5 | 533.1 | 529.9 | 0 | 7.5 | 4.1 | 5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 229.8 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8942 | 1 | 31.3 | 154638 | 11982 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:11 | Normal | 597.3 | 497.9 | 544.5 | 0 | 5.5 | 3.4 | 4 | 0 | 230.2 | 229 | 229.2 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 7076 | 1 | 30.9 | 154638.6 | 11982 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:16 | Normal | 603.5 | 507.9 | 561 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.2 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9115 | 1 | 30.7 | 154639.3 | 11982 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:21 | Normal | 602.6 | 458.4 | 561.2 | 0 | 5.8 | 3.6 | 4.1 | 0 | 230 | 229.2 | 229.6 | 18.4 | 18.8 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7289 | 1 | 30.5 | 154640 | 11982 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:26 | Normal | 599.2 | 511.1 | 565.7 | 0 | 5.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6948 | 1 | 30.4 | 154640.5 | 11982 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:31 | Normal | 585.6 | 482.2 | 548.2 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 230.4 | 229.6 | 228.8 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 3826 | 1 | 30.1 | 154641 | 11982 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:36 | Normal | 616.7 | 504.2 | 562.4 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.2 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230.4 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7267 | 1 | 30 | 154641.4 | 11982 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:41 | Normal | 605.3 | 511.9 | 554.2 | 0 | 9.9 | 5.8 | 7.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 60 | 60 | 59.99 | 12775 | 1 | 30.2 | 154642.3 | 11982 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:46 | Normal | 621.4 | 519.1 | 573.8 | 0 | 11.6 | 6.3 | 7.8 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 35.2 | 35.6 | 35.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14541 | 1 | 30.5 | 154643.4 | 11982 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 0 | 1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:51 | Normal | 608.2 | 520.1 | 568.8 | 0 | 9.6 | 5.1 | 6.4 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 11394 | 1 | 30.8 | 154644.4 | 11982 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 11:56 | Normal | 609.4 | 515.7 | 567.2 | 0 | 15.1 | 6.7 | 9.4 | 0 | 232.2 | 233.2 | 233.6 | 42.2 | 42.4 | 42.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 16831 | 1 | 30.9 | 154645.5 | 11982 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0.6 | 1.3 | 3.6 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:01 | Normal | 601.8 | 555.8 | 560.3 | 0 | 12.2 | 5.2 | 8.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 60.01 | 60 | 60 | 13775 | 1 | 31.4 | 154646.8 | 11983 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:06 | Normal | 614 | 564.3 | 570.4 | 0 | 13.1 | 5.5 | 9.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 38.5 | 38.7 | 38.5 | 59.87 | 59.9 | 59.91 | 15524 | 1 | 31.5 | 154648 | 11983 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:11 | Normal | 605.1 | 566.8 | 561 | 0 | 14.7 | 5.5 | 9 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 39.6 | 39.9 | 39.7 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 17491 | 1 | 31.6 | 154649.1 | 11983 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:16 | Normal | 604.2 | 557.1 | 566.4 | 0 | 13 | 5.5 | 8.5 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.4 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 14718 | 1 | 31.5 | 154650.1 | 11983 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.8 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:21 | Normal | 600.6 | 547.2 | 556.4 | 0 | 9.7 | 4.8 | 6.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.2 | 30 | 30 | 30 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11841 | 1 | 31.8 | 154651.3 | 11983 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3 | 0 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:26 | Normal | 607.5 | 548 | 554.6 | 0 | 14 | 5.6 | 7.8 | 0 | 233 | 232.4 | 232 | 39.1 | 39.3 | 39.1 | 60 | 60 | 60 | 13596 | 1 | 32.1 | 154652.5 | 11983 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:31 | Normal | 592.7 | 514.1 | 560.7 | 0 | 7.1 | 4 | 4.6 | 0 | 231.4 | 231 | 230.8 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60 | 60 | 60 | 9583 | 1 | 33.2 | 154654.2 | 11983 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:36 | Normal | 601.7 | 501.3 | 552.9 | 0 | 6.8 | 4.4 | 5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 22.5 | 22.9 | 22.6 | 59.97 | 60.02 | 60 | 8683 | 1 | 32.8 | 154654.8 | 11983 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:41 | Normal | 604.7 | 505 | 560.5 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.1 | 0 | 231 | 230.4 | 230.8 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9118 | 1 | 32.4 | 154655.6 | 11983 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:46 | Normal | 603.8 | 500.1 | 565.6 | 0 | 7.5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.2 | 24.4 | 25 | 24.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9458 | 1 | 32.1 | 154656.4 | 11983 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:51 | Normal | 598.9 | 501 | 556.2 | 0 | 6.8 | 3.9 | 4.6 | 0 | 230.4 | 230.8 | 229.6 | 21.1 | 21.4 | 21.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 8319 | 1 | 32 | 154657.3 | 11983 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 12:56 | Normal | 597.4 | 496.1 | 560 | 0 | 5.6 | 3.4 | 3.9 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.8 | 17.8 | 18.2 | 18 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7160 | 1 | 31.7 | 154657.9 | 11983 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:01 | Normal | 606.5 | 522.9 | 567 | 0 | 6.6 | 3.4 | 4.8 | 0 | 230 | 229.4 | 229.8 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 10900 | 1 | 31.5 | 154658.5 | 11984 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:06 | Normal | 611 | 521 | 572.8 | 0 | 8.6 | 5.1 | 6.2 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 27.8 | 28.4 | 28 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 11279 | 1 | 31.3 | 154659.2 | 11984 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:11 | Normal | 605.8 | 510.2 | 555.4 | 0 | 7.5 | 4.5 | 5.3 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229 | 23.8 | 24.2 | 24 | 60.07 | 60.03 | 60.07 | 9418 | 1 | 31.3 | 154660.1 | 11984 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:16 | Normal | 603.5 | 498.3 | 561.2 | 0 | 4.7 | 3 | 3.4 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 6155 | 1 | 31.1 | 154660.7 | 11984 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:21 | Normal | 610.7 | 508.1 | 545.8 | 0 | 6.8 | 4.1 | 5 | 0 | 230.2 | 229.4 | 228.8 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8594 | 1 | 31.1 | 154661.3 | 11984 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:26 | Normal | 605.3 | 472.9 | 565.2 | 0 | 5.9 | 3.6 | 4.1 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.8 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7492 | 1 | 31.1 | 154662 | 11984 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:31 | Normal | 596.3 | 501.1 | 561.3 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 229.4 | 229 | 228.8 | 16.8 | 17 | 16.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6643 | 1 | 31 | 154662.6 | 11984 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:36 | Normal | 603.3 | 516.9 | 562.3 | 0 | 4 | 2.2 | 2.7 | 0 | 229.2 | 228 | 227.6 | 12.9 | 13.4 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5182 | 1 | 30.8 | 154663.1 | 11984 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:41 | Normal | 602.4 | 512.2 | 555.6 | 0 | 3.7 | 2.1 | 2.6 | 0 | 229 | 227.8 | 227.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 4889 | 1 | 30.6 | 154663.5 | 11984 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:46 | Normal | 597.5 | 501.1 | 554.2 | 0 | 4 | 2.3 | 2.8 | 0 | 229.4 | 228 | 228.4 | 13 | 13.5 | 13.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5117 | 1 | 30.5 | 154663.9 | 11984 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:51 | Normal | 613.7 | 507.6 | 563.7 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.2 | 0 | 230 | 229 | 228.4 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7428 | 1 | 30.4 | 154664.4 | 11984 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 13:56 | Normal | 607.6 | 511.2 | 563.1 | 0 | 5.8 | 3.4 | 4.1 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.6 | 18.9 | 19.3 | 19.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7517 | 1 | 30.5 | 154665.1 | 11984 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:01 | Normal | 606.7 | 496.4 | 556.6 | 0 | 5.6 | 3.6 | 4.2 | 0 | 229 | 228.2 | 228.8 | 18.6 | 19 | 18.9 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 7505 | 1 | 30.6 | 154665.7 | 11985 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:06 | Normal | 602.6 | 500.2 | 565.2 | 0 | 4.8 | 3 | 3.5 | 0 | 229.6 | 227.6 | 227.8 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 59.98 | 60 | 60 | 6370 | 1 | 30.6 | 154666.2 | 11985 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:11 | Normal | 599.2 | 505.9 | 554.1 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.4 | 0 | 229 | 227.8 | 228.4 | 15.3 | 15.7 | 15.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6119 | 1 | 30.5 | 154666.8 | 11985 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:16 | Normal | 600.5 | 488.7 | 549.5 | 0 | 3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 227.8 | 227.4 | 227.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4090 | 1 | 30.4 | 154667.2 | 11985 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:21 | Normal | 587.2 | 501.5 | 548.9 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 227.4 | 226.8 | 227.2 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3229 | 1 | 30.1 | 154667.5 | 11985 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:26 | Normal | 596.5 | 494.1 | 552.7 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 228.2 | 227.4 | 226.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3991 | 1 | 30 | 154667.8 | 11985 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:31 | Normal | 601.2 | 508.1 | 557 | 0 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4392 | 1 | 29.9 | 154668.1 | 11985 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:36 | Normal | 616.5 | 506.1 | 561.9 | 0 | 4.7 | 3 | 3.7 | 0 | 229 | 228 | 228.2 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6523 | 1 | 29.9 | 154668.7 | 11985 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:41 | Normal | 618.8 | 499.7 | 566.7 | 0 | 6.4 | 3.9 | 5.1 | 0 | 230 | 228.4 | 228.2 | 21.7 | 22 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8692 | 1 | 30.1 | 154669.3 | 11985 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:46 | Normal | 610.3 | 511 | 563.3 | 0 | 4.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.6 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6398 | 1 | 30.2 | 154669.8 | 11985 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:51 | Normal | 610.4 | 504.2 | 564.9 | 0 | 4.9 | 3.1 | 3.8 | 0 | 229.2 | 228.2 | 227.8 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6683 | 1 | 30.3 | 154670.4 | 11985 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 14:56 | Normal | 605.5 | 502.3 | 564 | 0 | 4 | 2.4 | 3 | 0 | 229 | 228.2 | 228.4 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5316 | 1 | 30.3 | 154670.9 | 11985 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:01 | Normal | 601.3 | 506.2 | 553.6 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 229 | 228 | 228.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5589 | 1 | 30.2 | 154671.3 | 11986 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:06 | Normal | 605.2 | 496.1 | 557.2 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 228.4 | 228 | 228.4 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4868 | 1 | 30.2 | 154671.8 | 11986 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:11 | Normal | 603.4 | 531.2 | 554 | 0 | 3.5 | 2 | 2.7 | 0 | 228.8 | 227.6 | 227.4 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4749 | 1 | 30 | 154672.2 | 11986 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:16 | Normal | 605.1 | 497 | 550.1 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 0 | 227.4 | 227.8 | 227.6 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4781 | 1 | 30 | 154672.6 | 11986 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:21 | Normal | 599.3 | 510 | 554.9 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 228.2 | 228 | 227 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4563 | 1 | 30 | 154673 | 11986 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:26 | Normal | 597.4 | 504.1 | 558.6 | 0 | 3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 228.2 | 227.8 | 226.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4085 | 1 | 30 | 154673.3 | 11986 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:31 | Normal | 596.5 | 511.1 | 556.9 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.8 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 3750 | 1 | 29.9 | 154673.7 | 11986 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:36 | Normal | 598.4 | 505.3 | 547 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 228.4 | 227 | 227.6 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3431 | 1 | 29.8 | 154674 | 11986 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:41 | Normal | 596.5 | 512.1 | 553.1 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 227.6 | 227 | 227.2 | 7.9 | 8 | 7.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2966 | 1 | 29.6 | 154674.2 | 11986 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:46 | Normal | 576.4 | 460 | 537 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 227.2 | 226.4 | 226.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2624 | 1 | 29.6 | 154674.5 | 11986 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:51 | Normal | 595.4 | 482.9 | 549.7 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2482 | 1 | 29.5 | 154674.7 | 11986 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 15:56 | Normal | 579.2 | 510 | 553.1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 228 | 226.4 | 227.4 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2683 | 1 | 29.3 | 154674.9 | 11986 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:01 | Normal | 585 | 496.9 | 558 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2649 | 1 | 29.3 | 154675.1 | 11987 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:06 | Normal | 595.6 | 512.1 | 548.4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2205 | 1 | 29.2 | 154675.3 | 11987 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:11 | Normal | 580.4 | 473.2 | 547.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 1957 | 1 | 29 | 154675.5 | 11987 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:16 | Normal | 592.3 | 495.1 | 542.7 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 227.2 | 226.6 | 226.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1625 | 1 | 28.9 | 154675.6 | 11987 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:21 | Normal | 582.5 | 469.2 | 513.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 227.8 | 226.4 | 227.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1549 | 1 | 28.8 | 154675.8 | 11987 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:26 | Normal | 574.4 | 525.8 | 529.7 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 227.6 | 226.6 | 226.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1411 | 1 | 28.6 | 154675.9 | 11987 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:31 | Normal | 552.3 | 516.2 | 516.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.2 | 3 | 3.2 | 3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1089 | 1 | 28.6 | 154676 | 11987 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:36 | Normal | 562.3 | 498.1 | 532.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 882 | 1 | 28.5 | 154676.1 | 11987 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:41 | Normal | 559.6 | 456.3 | 520.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 226.8 | 226.6 | 226.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 659 | 1 | 28.4 | 154676.1 | 11987 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:46 | Normal | 554.2 | 386.4 | 523 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 227 | 226.4 | 226.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 440 | 1 | 28.3 | 154676.2 | 11987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:51 | Normal | 528.1 | 243 | 513.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 247 | 1 | 28.2 | 154676.2 | 11987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 16:56 | Normal | 506.7 | 199.9 | 474.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 227.8 | 227 | 226.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 155 | 1 | 28.1 | 154676.2 | 11987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 17:01 | Normal | 334.8 | 199.9 | 472.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.6 | 226.8 | 226.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 107 | 1 | 28 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 17:06 | Normal | 200.1 | 200.2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36 | 1 | 27.9 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 17:11 | Normal | 198.9 | 199.1 | 469.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 226.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 27.8 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 17:16 | Normal | 223.3 | 187.3 | 391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7 | 1 | 27.6 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 17:21 | Normal | 194.7 | 195.8 | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 226.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2 | 1 | 27.4 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-15 17:26 | Normal | 204 | 195 | 282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 226.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 27.3 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0