## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-16 06:05 | Wait | 504.2 | 504.4 | 502.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 20.4 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:10 | Wait | 550.6 | 531.8 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:15 | Wait | 560.6 | 538.3 | 532.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 20.8 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:20 | Wait | 576.2 | 549 | 543.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:25 | Wait | 600 | 568.3 | 563.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:30 | Wait | 611.6 | 577.2 | 572.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:35 | Wait | 615.2 | 579.2 | 574.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.2 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:40 | Wait | 624.1 | 587.6 | 582.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.3 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:45 | Wait | 629.9 | 592.5 | 587.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:50 | Wait | 643.1 | 605.3 | 599.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 06:55 | Wait | 649.7 | 611.2 | 605.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:00 | Wait | 646.2 | 606.7 | 601.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.5 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:05 | Wait | 649.9 | 611.1 | 605.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:10 | Wait | 656 | 616.7 | 609.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 21.6 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:15 | Wait | 655.6 | 614.1 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.7 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:20 | Wait | 647.1 | 607.4 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:25 | Wait | 629.4 | 589.1 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.9 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:30 | Wait | 654.6 | 622.5 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:35 | Wait | 665.8 | 626.3 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22 | 154676.2 | 11988 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:40 | Normal | 584.1 | 530.6 | 571.1 | 0 | 4.1 | 2.5 | 1.4 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4451 | 1 | 22.3 | 154676.3 | 11988 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:45 | Normal | 585 | 539 | 568.5 | 0 | 6.6 | 3.4 | 2.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 18.5 | 19.7 | 18.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 7136 | 1 | 22.9 | 154676.8 | 11988 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:50 | Normal | 603.5 | 458.7 | 576.5 | 0 | 8 | 4.5 | 2.8 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.4 | 20.3 | 20.7 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8022 | 1 | 23.1 | 154677.5 | 11988 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 07:55 | Normal | 596.3 | 494.7 | 564.4 | 0 | 4.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.4 | 12 | 12.2 | 11.9 | 60 | 60 | 60 | 4806 | 1 | 23.9 | 154678.1 | 11988 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:00 | Normal | 591.1 | 510.8 | 558.5 | 0 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.4 | 6.9 | 7.2 | 7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 2759 | 1 | 24.4 | 154678.4 | 11988 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:05 | Normal | 613.1 | 511.5 | 571.3 | 0 | 5.6 | 3.1 | 1.3 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 14 | 14.4 | 14.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4847 | 1 | 24.6 | 154678.7 | 11988 | 0.5 | 2 | 1.7 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:10 | Normal | 481.4 | 564.7 | 577.1 | 0 | 7 | 2.3 | 1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232 | 13 | 13.2 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5138 | 1 | 24.9 | 154679.1 | 11989 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:15 | Normal | 480.7 | 574.4 | 583.5 | 0 | 9.2 | 3 | 1.2 | 0 | 234 | 233 | 233 | 16.6 | 17 | 16.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6709 | 1 | 25.2 | 154679.6 | 11989 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:20 | Normal | 532.3 | 576.6 | 577.2 | 0 | 9.8 | 3.1 | 1.3 | 0 | 234 | 234 | 233 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 7683 | 1 | 25.6 | 154680.1 | 11989 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:25 | Normal | 505.3 | 570.8 | 590 | 0 | 11.1 | 3.5 | 1.6 | 0 | 234 | 233.4 | 232.8 | 21 | 21.2 | 21 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 8229 | 1 | 26 | 154680.8 | 11989 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:30 | Normal | 499.7 | 564.1 | 556.2 | 0 | 10.3 | 3.2 | 1.5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7304 | 1 | 26.5 | 154681.5 | 11989 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:35 | Normal | 485.6 | 568.7 | 555.3 | 0 | 10.8 | 3.3 | 1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7466 | 1 | 26.9 | 154682.1 | 11989 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:40 | Normal | 505.7 | 561.9 | 558.5 | 0 | 11 | 3.3 | 0.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 7599 | 1 | 27.3 | 154682.7 | 11989 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:45 | Normal | 503.5 | 555.7 | 580.4 | 0 | 11.2 | 3.5 | 0.7 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 19.7 | 20 | 19.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7741 | 1 | 27.6 | 154683.4 | 11989 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:50 | Normal | 504.4 | 557.2 | 527.4 | 0 | 12.1 | 3.8 | 1.1 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8396 | 1 | 27.9 | 154684 | 11989 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 08:55 | Normal | 559.5 | 560.8 | 575.3 | 0 | 12.5 | 4.1 | 1.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9529 | 1 | 28.3 | 154684.8 | 11989 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:00 | Normal | 572.4 | 510.7 | 573.6 | 0 | 6 | 2.6 | 2.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6176 | 1 | 28.6 | 154685.6 | 11989 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:05 | Normal | 561.5 | 542.9 | 544.3 | 0 | 6.6 | 2.6 | 2.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 60 | 60 | 60 | 6462 | 1 | 28.7 | 154686.1 | 11989 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:10 | Normal | 607.4 | 564.4 | 578 | 0 | 15.6 | 5.5 | 2.6 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233 | 32.6 | 32.9 | 32.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13772 | 1 | 29.1 | 154687.1 | 11990 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:15 | Normal | 592 | 541.8 | 560.9 | 0 | 5.8 | 2.3 | 2 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5788 | 1 | 29.4 | 154687.7 | 11990 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:20 | Normal | 580.7 | 565.6 | 560.9 | 0 | 8.7 | 2.8 | 1.2 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.4 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8676 | 1 | 29.6 | 154688.6 | 11990 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:25 | Normal | 594.8 | 550.6 | 536 | 0 | 15 | 4.9 | 1.5 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233.2 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 60.05 | 60 | 60.03 | 11798 | 1 | 29.9 | 154689.4 | 11990 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:30 | Normal | 600.2 | 554 | 560.7 | 0 | 8.5 | 3.3 | 1.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 8786 | 1 | 30.2 | 154690.3 | 11990 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:35 | Normal | 607.7 | 528.2 | 532.2 | 0 | 13.5 | 4.8 | 1.3 | 0 | 234 | 233.2 | 233.4 | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11980 | 1 | 30.4 | 154691.2 | 11990 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:40 | Normal | 592 | 549.7 | 572.7 | 0 | 15.1 | 5 | 1.2 | 0 | 233.6 | 233 | 233.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11706 | 1 | 30.8 | 154692.2 | 11990 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:45 | Normal | 591.8 | 537.7 | 543.6 | 0 | 15.1 | 5 | 1.3 | 0 | 233 | 233.4 | 233 | 29 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11817 | 1 | 31 | 154693.2 | 11990 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:50 | Normal | 593.6 | 539.6 | 567.3 | 0 | 16.8 | 6 | 2.1 | 0 | 233.8 | 234 | 233.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13444 | 1 | 31.3 | 154694.2 | 11990 | 4 | 4.6 | 4 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 09:55 | Normal | 596.3 | 518.7 | 563.6 | 0 | 17.7 | 7.8 | 5.8 | 0 | 234.2 | 234.6 | 234.4 | 41.8 | 42 | 42.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17030 | 1 | 31.8 | 154695.4 | 11990 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:00 | Normal | 585.9 | 517.7 | 554.2 | 0 | 9.3 | 4.8 | 5.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 10612 | 1 | 32.1 | 154696.5 | 11990 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:05 | Normal | 592.4 | 496.6 | 546.2 | 0 | 7.5 | 4.3 | 5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 22.9 | 23 | 23 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8867 | 1 | 31.9 | 154697.2 | 11990 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:10 | Normal | 593.3 | 487.4 | 559.3 | 0 | 8 | 4.8 | 5.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.2 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.04 | 60 | 9499 | 1 | 31.8 | 154698 | 11991 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:15 | Normal | 596 | 516.7 | 556.2 | 0 | 9 | 5.3 | 5.8 | 0 | 232.4 | 231.4 | 233.4 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10705 | 1 | 32 | 154698.9 | 11991 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:20 | Normal | 590.4 | 497 | 551.5 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7353 | 1 | 31.9 | 154699.6 | 11991 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:25 | Normal | 598 | 503.6 | 552.2 | 0 | 7 | 4.1 | 4.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232.2 | 21.7 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8344 | 1 | 31.6 | 154700.3 | 11991 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:30 | Normal | 609.5 | 508.6 | 562.3 | 0 | 7.8 | 4.8 | 5.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.8 | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9635 | 1 | 31.6 | 154701 | 11991 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:35 | Normal | 603.2 | 516.8 | 565.3 | 0 | 9.8 | 5.4 | 6.1 | 0 | 231.8 | 232.2 | 232.2 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 11041 | 1 | 31.7 | 154701.9 | 11991 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:40 | Normal | 604 | 506.7 | 548.7 | 0 | 9.1 | 4.8 | 5.5 | 0 | 232.2 | 232 | 232 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10389 | 1 | 32 | 154702.9 | 11991 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:45 | Normal | 613.7 | 558 | 550.7 | 0 | 12.1 | 5 | 6.8 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.4 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12167 | 1 | 32 | 154703.9 | 11991 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:50 | Normal | 610.6 | 548.5 | 571.6 | 0 | 22 | 8.6 | 8.3 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233.8 | 58.1 | 58.4 | 58.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 13674 | 1 | 32.2 | 154704.9 | 11991 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 6.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 10:55 | Normal | 601.3 | 545.9 | 566.9 | 0 | 11.2 | 4.8 | 5.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12457 | 1 | 32.5 | 154706.1 | 11991 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:00 | Normal | 602.4 | 543.7 | 549.9 | 0 | 10.5 | 4.4 | 5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11873 | 1 | 33 | 154707.4 | 11991 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:05 | Normal | 604.6 | 527.1 | 551.9 | 0 | 16.8 | 7 | 6 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 44.2 | 44.5 | 44.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15116 | 1 | 33.5 | 154708.9 | 11991 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:10 | Normal | 591.3 | 533.6 | 539.9 | 0 | 10.3 | 3.9 | 4.8 | 0 | 231.4 | 231.4 | 232 | 25.8 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13148 | 1 | 33.7 | 154710.2 | 11992 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:15 | Normal | 594.1 | 504.5 | 553.3 | 0 | 16.8 | 5.9 | 7.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.6 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 60 | 60 | 59.98 | 15308 | 1 | 33.6 | 154711.2 | 11992 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:20 | Normal | 593.4 | 517.3 | 534.7 | 0 | 9.8 | 3.8 | 4.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 9548 | 1 | 33.6 | 154712.3 | 11992 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:25 | Normal | 581.1 | 531.5 | 440 | 0 | 9.1 | 3.5 | 5.9 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 23.8 | 24 | 23.8 | 60 | 60 | 60 | 8685 | 1 | 33.5 | 154713.3 | 11992 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:30 | Normal | 597 | 565.5 | 421.1 | 0 | 20.3 | 7.1 | 13.1 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 49.9 | 50.1 | 49.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 21569 | 1 | 33.3 | 154714.4 | 11992 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:35 | Normal | 594.8 | 542.4 | 402.9 | 0 | 20.1 | 7.1 | 15.5 | 0 | 233.8 | 233.8 | 233.6 | 50.8 | 51.2 | 51 | 60 | 60 | 60 | 20289 | 1 | 33.9 | 154715.9 | 11992 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:40 | Normal | 590.9 | 537.8 | 401.6 | 0 | 18.6 | 6.3 | 14.5 | 0 | 234 | 233.8 | 233.4 | 46.9 | 47 | 46.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 18671 | 1 | 34.5 | 154717.5 | 11992 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:45 | Normal | 584 | 536.7 | 397.2 | 0 | 18.5 | 6.1 | 14.5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.4 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 18416 | 1 | 35 | 154719.1 | 11992 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:50 | Normal | 589.9 | 545.7 | 393.7 | 0 | 18.3 | 6 | 14.5 | 0 | 233.6 | 234 | 232.8 | 46.3 | 46.4 | 46.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18446 | 1 | 35.3 | 154720.6 | 11992 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 11:55 | Normal | 584.7 | 539.6 | 392.7 | 0 | 19.2 | 6.6 | 15.2 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 48.3 | 48.5 | 48.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19262 | 1 | 35.4 | 154722.2 | 11992 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:00 | Normal | 593.6 | 544.5 | 426.7 | 0 | 19 | 6.5 | 14.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19387 | 1 | 35.6 | 154723.8 | 11992 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:05 | Normal | 595.1 | 552 | 408.1 | 0 | 18.5 | 6.1 | 14.7 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 18855 | 1 | 35.7 | 154725.4 | 11992 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:10 | Normal | 594 | 548.7 | 415.2 | 0 | 18.3 | 6.1 | 14.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 46.7 | 47 | 46.8 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 18643 | 1 | 35.9 | 154726.9 | 11993 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:15 | Normal | 590.9 | 543.4 | 413.1 | 0 | 19 | 6.3 | 14.7 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 47.8 | 48.1 | 47.9 | 60 | 60 | 60 | 19119 | 1 | 35.9 | 154728.5 | 11993 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:20 | Normal | 585.7 | 534.2 | 411.2 | 0 | 14 | 4.6 | 11.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 36.2 | 36.5 | 36.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 13497 | 1 | 35.9 | 154729.8 | 11993 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:25 | Normal | 592 | 536.4 | 470.2 | 0 | 18.6 | 6.3 | 12.6 | 0 | 234.8 | 235.6 | 235 | 47.2 | 47.5 | 47.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 19257 | 1 | 36 | 154731.2 | 11993 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:30 | Normal | 592 | 537.8 | 480.7 | 0 | 18.3 | 6.5 | 11.4 | 0 | 236 | 235.6 | 235.6 | 45.6 | 45.8 | 45.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 18433 | 1 | 36.7 | 154732.8 | 11993 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:35 | Normal | 591.9 | 551.4 | 461.7 | 0 | 17.4 | 5.9 | 11.6 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235 | 43.8 | 44 | 43.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 17629 | 1 | 37 | 154734.1 | 11993 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:40 | Normal | 587.6 | 554.5 | 443.9 | 0 | 17.9 | 6 | 13.3 | 0 | 235.4 | 235 | 235.2 | 45.8 | 45.9 | 45.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18366 | 1 | 37.1 | 154735.6 | 11993 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.9 | 4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:45 | Normal | 592.7 | 551.1 | 465 | 0 | 18.2 | 6.6 | 13.7 | 0 | 236 | 234.6 | 234.6 | 48.4 | 48.6 | 48.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 19329 | 1 | 37.1 | 154737.2 | 11993 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:50 | Normal | 592.2 | 545.6 | 517.5 | 0 | 14.4 | 5.3 | 10.5 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234 | 38.8 | 39 | 38.8 | 60 | 59.98 | 60 | 20329 | 1 | 37 | 154738.7 | 11993 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.8 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 12:55 | Normal | 562.3 | 531.9 | 539.1 | 0 | 13.3 | 5.4 | 8.9 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233.6 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14085 | 1 | 36.8 | 154740 | 11993 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:00 | Normal | 591.8 | 451.5 | 555.4 | 0 | 7.7 | 4.5 | 5.2 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9000 | 1 | 36.2 | 154740.8 | 11993 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:05 | Normal | 601.3 | 461.2 | 555.5 | 0 | 10.5 | 6.1 | 7.1 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233.8 | 32.5 | 32.8 | 32.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11117 | 1 | 35.8 | 154741.9 | 11993 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 0 | 1 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:10 | Normal | 602.4 | 447 | 563.4 | 0 | 20.7 | 10.6 | 13 | 0 | 236 | 235.8 | 235.6 | 59.3 | 59.4 | 59.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15985 | 1 | 35.7 | 154743 | 11994 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 6.2 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:15 | Normal | 605.4 | 446.6 | 527.8 | 0 | 10.3 | 7.1 | 9.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 32 | 32.3 | 32.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 18903 | 1 | 36.1 | 154744.6 | 11994 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 4.2 | 0 | 1.4 | 2.6 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:20 | Normal | 575.3 | 499.8 | 535.4 | 0 | 7.3 | 4 | 5.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8440 | 1 | 36.6 | 154746.1 | 11994 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:25 | Normal | 584.3 | 492 | 547.1 | 0 | 6.9 | 4.2 | 4.9 | 0 | 233 | 232.4 | 231.6 | 21.5 | 21.9 | 21.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8382 | 1 | 36 | 154746.8 | 11994 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:30 | Normal | 608.8 | 500.6 | 542.8 | 0 | 13 | 6.6 | 9.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 10001 | 1 | 35.3 | 154747.5 | 11994 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:35 | Normal | 597.6 | 495.5 | 556.5 | 0 | 8 | 5.1 | 6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 10271 | 1 | 35 | 154748.3 | 11994 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:40 | Normal | 614.3 | 551.7 | 551.7 | 0 | 20 | 9.1 | 15.6 | 0 | 236 | 235 | 236 | 60.3 | 60.5 | 60.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 24428 | 1 | 34.8 | 154749.4 | 11994 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 6.4 | 0 | 0.6 | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:45 | Normal | 589.5 | 489.7 | 547.8 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.4 | 17.9 | 18.4 | 18.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7179 | 1 | 35.4 | 154750.7 | 11994 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:50 | Normal | 614.9 | 520.9 | 565 | 0 | 19.1 | 9.6 | 14.6 | 0 | 235.8 | 235 | 235.4 | 57.4 | 57.8 | 57.5 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 23149 | 1 | 35 | 154751.7 | 11994 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 13:55 | Normal | 616.4 | 464.4 | 569.9 | 0 | 14.4 | 8.5 | 11.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234 | 45.3 | 45.6 | 45.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17444 | 1 | 35.6 | 154753.2 | 11994 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:00 | Normal | 579.1 | 492.8 | 529.7 | 0 | 4 | 2.1 | 2.8 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.2 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5030 | 1 | 35.5 | 154754.2 | 11994 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:05 | Normal | 590.1 | 444.8 | 555 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 19.7 | 20 | 19.8 | 59.99 | 60 | 60 | 7645 | 1 | 34.7 | 154754.6 | 11994 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:10 | Normal | 617.4 | 474.4 | 575.5 | 0 | 14.6 | 7 | 10.5 | 0 | 235 | 234 | 233.8 | 43.9 | 44.1 | 43.9 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 14770 | 1 | 34.5 | 154755.6 | 11995 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:15 | Normal | 606.3 | 482.8 | 558.4 | 0 | 14.1 | 5.8 | 11 | 0 | 234 | 234 | 234.2 | 41 | 41.5 | 41.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16351 | 1 | 34.8 | 154756.9 | 11995 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:20 | Normal | 605 | 480.5 | 554.3 | 0 | 12.4 | 4.6 | 9.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.6 | 35.5 | 35.9 | 35.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 13922 | 1 | 35 | 154758.1 | 11995 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:25 | Normal | 605.7 | 438.5 | 552.2 | 0 | 11.9 | 6 | 9.4 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 13968 | 1 | 34.9 | 154759.2 | 11995 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:30 | Normal | 600.4 | 447.2 | 569.8 | 0 | 6.6 | 3.5 | 5 | 0 | 233 | 233 | 231.4 | 21 | 21.5 | 21.6 | 60 | 60 | 60 | 11214 | 1 | 34.6 | 154760 | 11995 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:35 | Normal | 588.1 | 453 | 543.2 | 0 | 10.2 | 4.8 | 8.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.4 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 5707 | 1 | 34.5 | 154760.8 | 11995 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0.6 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:40 | Normal | 522.6 | 470.9 | 555.8 | 0 | 10.4 | 4.8 | 8.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 60 | 60 | 60 | 11622 | 1 | 34.2 | 154761.8 | 11995 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:45 | Normal | 576.7 | 467.4 | 542.1 | 0 | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 0 | 232.4 | 231 | 231 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3926 | 1 | 34.2 | 154762.6 | 11995 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:50 | Normal | 604.5 | 469.6 | 563.5 | 0 | 8.2 | 4.8 | 7.8 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 59.98 | 60 | 60 | 8800 | 1 | 34 | 154763.1 | 11995 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 14:55 | Normal | 613.9 | 482.9 | 563.5 | 0 | 6.8 | 4 | 6.7 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 24 | 24.4 | 24.1 | 60.01 | 59.96 | 60 | 9417 | 1 | 33.9 | 154763.8 | 11995 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:00 | Normal | 596.7 | 448.8 | 552.7 | 0 | 6.1 | 3.6 | 6 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8368 | 1 | 33.9 | 154764.5 | 11995 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:05 | Normal | 576.5 | 460.9 | 561.4 | 0 | 6.1 | 3.6 | 6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.87 | 59.89 | 59.88 | 8271 | 1 | 33.9 | 154765.2 | 11995 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:10 | Normal | 556.5 | 468.9 | 555.6 | 0 | 5.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 19.5 | 20 | 19.7 | 59.88 | 59.87 | 59.86 | 7657 | 1 | 34.1 | 154765.9 | 11996 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:15 | Normal | 528.3 | 468.7 | 554.9 | 0 | 5 | 3.2 | 5.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 7539 | 1 | 34.4 | 154766.5 | 11996 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:20 | Normal | 603 | 490.9 | 561.9 | 0 | 4 | 3.5 | 5.5 | 0 | 232 | 230.8 | 230.2 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6740 | 1 | 34.6 | 154767 | 11996 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:25 | Normal | 589.9 | 462.6 | 529.1 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230 | 7.1 | 7.2 | 7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2965 | 1 | 34.4 | 154767.3 | 11996 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:30 | Normal | 612.9 | 498.7 | 558 | 0 | 3.6 | 2.6 | 4.4 | 0 | 232 | 230.2 | 230.6 | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6148 | 1 | 34.1 | 154767.6 | 11996 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:35 | Normal | 578.1 | 491.6 | 555.6 | 0 | 3 | 2.6 | 4.4 | 0 | 230.8 | 230 | 230.2 | 14 | 14.4 | 14.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5567 | 1 | 34.5 | 154768.1 | 11996 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:40 | Normal | 528.7 | 486.4 | 544.4 | 0 | 2.5 | 2.1 | 3.8 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3833 | 1 | 34.4 | 154768.5 | 11996 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:45 | Normal | 525.6 | 494.7 | 551.6 | 0 | 2 | 1.8 | 3.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3720 | 1 | 34.1 | 154768.8 | 11996 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:50 | Normal | 585.8 | 477.5 | 515.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.2 | 3.7 | 4 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1640 | 1 | 33.5 | 154769 | 11996 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 15:55 | Normal | 554.9 | 534.6 | 530.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 230.2 | 229 | 228.4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1380 | 1 | 33.1 | 154769.1 | 11996 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:00 | Normal | 578.8 | 478.6 | 555.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.2 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2500 | 1 | 32.8 | 154769.2 | 11996 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:05 | Normal | 598.8 | 493.7 | 552.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230 | 229 | 229.6 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 2249 | 1 | 32.5 | 154769.4 | 11996 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:10 | Normal | 565.7 | 479.7 | 534.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229 | 229 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2052 | 1 | 32.3 | 154769.6 | 11997 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:15 | Normal | 599 | 490.8 | 540.6 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.6 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 2062 | 1 | 32.1 | 154769.7 | 11997 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:20 | Normal | 588.6 | 505.6 | 506.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.2 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 1933 | 1 | 31.9 | 154769.9 | 11997 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:25 | Normal | 579.2 | 531.1 | 541.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 227.8 | 227.8 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 825 | 1 | 31.9 | 154770 | 11997 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:30 | Normal | 553 | 439.6 | 512.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 452 | 1 | 31.7 | 154770.1 | 11997 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:35 | Normal | 569.5 | 420.1 | 521.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228.2 | 227.4 | 1.8 | 2 | 1.6 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 429 | 1 | 31.6 | 154770.1 | 11997 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:40 | Normal | 551.8 | 362.6 | 498.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.4 | 227.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 425 | 1 | 31.5 | 154770.2 | 11997 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:45 | Normal | 551.8 | 322.5 | 513.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 372 | 1 | 31.4 | 154770.2 | 11997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:50 | Normal | 561.9 | 302.6 | 517.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 300 | 1 | 31.2 | 154770.2 | 11997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 16:55 | Normal | 454.3 | 199.7 | 436 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 272 | 1 | 31 | 154770.2 | 11997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 17:00 | Normal | 396 | 200.3 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 227.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 130 | 1 | 30.9 | 154770.3 | 11997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 17:05 | Normal | 205.4 | 200.1 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 228.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 47 | 1 | 30.7 | 154770.3 | 11997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 17:10 | Normal | 203.7 | 199.1 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 38 | 1 | 30.5 | 154770.3 | 11998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 17:15 | Normal | 199.2 | 225.1 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.6 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23 | 1 | 30.4 | 154770.3 | 11998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 17:20 | Normal | 179.8 | 195.7 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 8 | 1 | 30.2 | 154770.3 | 11998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-16 17:25 | Normal | 195.2 | 199.7 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3 | 1 | 30 | 154770.3 | 11998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0