## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-17 06:06 | Wait | 483.7 | 483.7 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 154770.3 | 11998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:11 | Normal | 521 | 468.7 | 487.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 15 | 1 | 22.7 | 154770.3 | 11998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:16 | Normal | 508.5 | 203.7 | 483.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 157 | 1 | 23 | 154770.3 | 11998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:21 | Normal | 538.7 | 238.8 | 533.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 356 | 1 | 23.1 | 154770.3 | 11998 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:26 | Normal | 556.9 | 316.9 | 518.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.98 | 60 | 560 | 1 | 23.8 | 154770.3 | 11998 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:31 | Normal | 563.4 | 391.7 | 534.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 615 | 1 | 24.2 | 154770.4 | 11998 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:36 | Normal | 558 | 366 | 490.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 549 | 1 | 24.4 | 154770.4 | 11998 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:41 | Normal | 572.1 | 388.1 | 513.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 556 | 1 | 24.6 | 154770.5 | 11998 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:46 | Normal | 557 | 385.9 | 532.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 676 | 1 | 24.8 | 154770.5 | 11998 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:51 | Normal | 571 | 388.9 | 527.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.4 | 231.4 | 230.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 615 | 1 | 25 | 154770.6 | 11999 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 06:56 | Normal | 569.8 | 428.8 | 530.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 230.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 808 | 1 | 25.2 | 154770.6 | 11999 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:01 | Normal | 568.8 | 472.7 | 542.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 3.6 | 4 | 3.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1377 | 1 | 25.3 | 154770.7 | 11999 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:06 | Normal | 576.8 | 553.8 | 540.5 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 233 | 231.8 | 231.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 60 | 60 | 60.01 | 1632 | 1 | 25.5 | 154770.9 | 11999 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:11 | Normal | 578.6 | 501.7 | 543.7 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1560 | 1 | 25.6 | 154771 | 11999 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:16 | Normal | 585.4 | 476 | 542.7 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 232 | 231.6 | 231.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1750 | 1 | 25.8 | 154771.1 | 11999 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:21 | Normal | 594.1 | 502.1 | 555.5 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.2 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2498 | 1 | 26 | 154771.3 | 11999 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:26 | Normal | 602.8 | 500.7 | 564.2 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 230.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2643 | 1 | 26.1 | 154771.5 | 11999 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:31 | Normal | 597.8 | 487.7 | 532.8 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 230.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1935 | 1 | 26.2 | 154771.7 | 11999 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:36 | Normal | 578.5 | 533.7 | 526 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.2 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1741 | 1 | 26.4 | 154771.9 | 11999 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:41 | Normal | 588.8 | 505.9 | 553.1 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1678 | 1 | 26.4 | 154772 | 11999 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:46 | Normal | 579.5 | 509.1 | 544 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.2 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1382 | 1 | 26.5 | 154772.1 | 11999 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:51 | Normal | 593.7 | 513.7 | 550.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2241 | 1 | 26.5 | 154772.3 | 12000 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 07:56 | Normal | 614.9 | 503.1 | 574.1 | 0 | 3.6 | 2 | 2.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.2 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4497 | 1 | 26.7 | 154772.6 | 12000 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:01 | Normal | 618.8 | 525.9 | 573.8 | 0 | 4 | 2.1 | 2.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.6 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5045 | 1 | 27 | 154773 | 12000 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:06 | Normal | 614.9 | 544.8 | 580 | 0 | 4.3 | 2.3 | 3 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.2 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5775 | 1 | 27.3 | 154773.6 | 12000 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:11 | Normal | 604 | 545.9 | 569.8 | 0 | 4.6 | 2.4 | 3.1 | 0 | 232.4 | 232 | 231.8 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5817 | 1 | 27.5 | 154774 | 12000 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:16 | Normal | 621 | 546.9 | 571.1 | 0 | 7.1 | 3 | 2.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 60.01 | 60 | 60 | 7492 | 1 | 27.7 | 154774.6 | 12000 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:21 | Normal | 624.5 | 592.8 | 584.5 | 0 | 6 | 2.4 | 3 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.2 | 16.5 | 16.9 | 16.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8763 | 1 | 28.1 | 154775.2 | 12000 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:26 | Normal | 601.7 | 535.7 | 569.6 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.6 | 14.6 | 15 | 14.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5837 | 1 | 28.4 | 154775.9 | 12000 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:31 | Normal | 595.6 | 510.6 | 556.7 | 0 | 3.8 | 2 | 2.6 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 12.1 | 12.4 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4832 | 1 | 28.5 | 154776.4 | 12000 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:36 | Normal | 614 | 518 | 575.8 | 0 | 5.7 | 3.3 | 3.6 | 0 | 232.8 | 232 | 231.8 | 18 | 18.3 | 18.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 7165 | 1 | 28.7 | 154776.8 | 12000 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:41 | Normal | 607.2 | 581.1 | 576.6 | 0 | 7 | 3.1 | 3.6 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7696 | 1 | 28.9 | 154777.5 | 12000 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:46 | Normal | 610.3 | 552.8 | 564 | 0 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.2 | 22.2 | 22.7 | 22.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8659 | 1 | 29.2 | 154778.1 | 12000 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:51 | Normal | 608.2 | 544.8 | 557.6 | 0 | 5.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 231.8 | 231.4 | 230.8 | 14.6 | 15 | 14.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5759 | 1 | 29.3 | 154778.7 | 12001 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 08:56 | Normal | 588.8 | 489.6 | 553 | 0 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 231.2 | 231 | 230 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3378 | 1 | 29.3 | 154779 | 12001 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:01 | Normal | 606.8 | 504.6 | 557 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 231.8 | 231 | 231.8 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5131 | 1 | 29.2 | 154779.4 | 12001 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:06 | Normal | 608.8 | 509.8 | 559.4 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.8 | 0 | 231 | 231.2 | 231 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6884 | 1 | 29.3 | 154780 | 12001 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:11 | Normal | 603.4 | 496.5 | 556.2 | 0 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 14.6 | 15.2 | 14.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5780 | 1 | 29.4 | 154780.4 | 12001 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:16 | Normal | 600.6 | 487.8 | 551.7 | 0 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.8 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 4066 | 1 | 29.3 | 154780.8 | 12001 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:21 | Normal | 604.3 | 504.5 | 570.3 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 231 | 231.6 | 231.4 | 14.8 | 15.2 | 15 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6109 | 1 | 29.4 | 154781.3 | 12001 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:26 | Normal | 603.7 | 524.8 | 565.6 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 0 | 232 | 231 | 231 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5590 | 1 | 29.3 | 154781.7 | 12001 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:31 | Normal | 631.3 | 569.5 | 592.4 | 0 | 18.1 | 7.1 | 5 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.4 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16332 | 1 | 29.6 | 154782.5 | 12001 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:36 | Normal | 614.8 | 553.5 | 586 | 0 | 10.1 | 4.5 | 4.9 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.6 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 60 | 60 | 59.99 | 12761 | 1 | 30.1 | 154783.5 | 12001 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:41 | Normal | 593.6 | 503.7 | 561.1 | 0 | 5.1 | 3 | 3.5 | 0 | 235 | 234.8 | 234.8 | 16.2 | 16.6 | 16.3 | 60 | 60 | 60.01 | 6620 | 1 | 30.2 | 154784.2 | 12001 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:46 | Normal | 606.2 | 513.8 | 550.7 | 0 | 7.1 | 4.1 | 4.8 | 0 | 235.6 | 235 | 234.8 | 21.9 | 22 | 21.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8696 | 1 | 30.2 | 154784.9 | 12001 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:51 | Normal | 601.7 | 515.7 | 558.7 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 60 | 59.97 | 60 | 5852 | 1 | 30.3 | 154785.4 | 12002 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 09:56 | Normal | 589.4 | 511.6 | 550.8 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 13 | 13.4 | 13.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 5308 | 1 | 30.3 | 154785.9 | 12002 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:01 | Normal | 579.2 | 501.5 | 546.3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 234.2 | 233.2 | 232.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 3035 | 1 | 30.2 | 154786.3 | 12002 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:06 | Normal | 603.9 | 508.9 | 558.3 | 0 | 4 | 2.4 | 3 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.6 | 13 | 13.4 | 13.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 5220 | 1 | 30 | 154786.6 | 12002 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:11 | Normal | 589.7 | 516.2 | 539.1 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 234.4 | 233 | 233 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3410 | 1 | 30.1 | 154787.1 | 12002 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:16 | Normal | 606.8 | 509.7 | 569.1 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 232.8 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 6140 | 1 | 30.1 | 154787.5 | 12002 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:21 | Normal | 612.9 | 507.6 | 568.6 | 0 | 6.5 | 4 | 4.5 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8351 | 1 | 30.1 | 154788.1 | 12002 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:26 | Normal | 594.8 | 502.8 | 557.3 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.2 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 4066 | 1 | 30.2 | 154788.7 | 12002 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:31 | Normal | 585.7 | 511.8 | 525.7 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2441 | 1 | 30.1 | 154789 | 12002 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:36 | Normal | 577.7 | 508.7 | 530.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232 | 231.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1649 | 1 | 29.8 | 154789.2 | 12002 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:41 | Normal | 536.2 | 476 | 512.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1014 | 1 | 29.5 | 154789.3 | 12002 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:46 | Normal | 560.9 | 487.7 | 517.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 771 | 1 | 29.1 | 154789.4 | 12002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:51 | Normal | 587.6 | 531.6 | 525.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 939 | 1 | 28.5 | 154789.4 | 12003 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 10:56 | Normal | 576.3 | 561.9 | 538.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 232.8 | 232.8 | 231.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1265 | 1 | 28.1 | 154789.6 | 12003 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:01 | Normal | 564 | 502.7 | 520.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232 | 231.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 967 | 1 | 27.8 | 154789.6 | 12003 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:06 | Normal | 564.6 | 499.5 | 526.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60 | 822 | 1 | 27.6 | 154789.7 | 12003 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:11 | Normal | 587.8 | 524.8 | 549.7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1646 | 1 | 27.5 | 154789.8 | 12003 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:16 | Normal | 549.3 | 438.1 | 512.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 1.7 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 365 | 1 | 27.4 | 154789.9 | 12003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:21 | Normal | 514.3 | 252.3 | 507.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232 | 231.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 330 | 1 | 27.3 | 154789.9 | 12003 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:26 | Normal | 556.8 | 502.8 | 525.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 799 | 1 | 27.2 | 154790 | 12003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:31 | Normal | 593.7 | 479.6 | 542.8 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1967 | 1 | 27.1 | 154790.1 | 12003 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:36 | Normal | 608.4 | 472.6 | 563.4 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3868 | 1 | 27.1 | 154790.3 | 12003 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:41 | Normal | 567.9 | 481 | 505.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 976 | 1 | 27.1 | 154790.5 | 12003 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:46 | Normal | 495.7 | 257.9 | 442.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 232.6 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 187 | 1 | 27 | 154790.6 | 12003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:51 | Normal | 578.9 | 449 | 546.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 233.8 | 233 | 232.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1198 | 1 | 26.9 | 154790.6 | 12004 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 11:56 | Normal | 580.7 | 551.6 | 542.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 231.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1633 | 1 | 26.8 | 154790.8 | 12004 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:01 | Normal | 501.7 | 282.7 | 514.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 256 | 1 | 26.5 | 154790.8 | 12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:06 | Normal | 575.6 | 439.9 | 532.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 776 | 1 | 26.3 | 154790.9 | 12004 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:11 | Normal | 507.7 | 199.9 | 498.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 215 | 1 | 26.2 | 154790.9 | 12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:16 | Normal | 566.7 | 277.8 | 513.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.8 | 231.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 372 | 1 | 26.1 | 154790.9 | 12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:21 | Normal | 469.8 | 199.7 | 476.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.2 | 231.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 220 | 1 | 26.1 | 154791 | 12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:26 | Normal | 574 | 320 | 529.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 566 | 1 | 26.1 | 154791 | 12004 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:31 | Normal | 550.9 | 492.8 | 526.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 791 | 1 | 26.1 | 154791 | 12004 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:36 | Normal | 574.9 | 511.9 | 539.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232 | 2.8 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1025 | 1 | 26 | 154791.1 | 12004 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:41 | Normal | 566.8 | 446.9 | 531.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 776 | 1 | 26.1 | 154791.2 | 12004 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:46 | Normal | 592.8 | 521.8 | 557.5 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60 | 2141 | 1 | 26.2 | 154791.3 | 12004 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:51 | Normal | 604.5 | 537.6 | 546.7 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 234 | 232.8 | 232.8 | 7.8 | 8 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3067 | 1 | 26.3 | 154791.5 | 12005 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 12:56 | Normal | 609.9 | 508.8 | 562.2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 234 | 233.6 | 232.6 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3401 | 1 | 26.4 | 154791.8 | 12005 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:01 | Normal | 600.4 | 489.7 | 542.4 | 0 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0 | 234 | 233.4 | 233.2 | 6 | 6.3 | 6.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2358 | 1 | 26.4 | 154792 | 12005 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:06 | Normal | 613.9 | 515.8 | 558 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 3675 | 1 | 26.5 | 154792.3 | 12005 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:11 | Normal | 611.7 | 540.8 | 568.2 | 0 | 3.9 | 2.2 | 3 | 0 | 235.4 | 234.4 | 233.6 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5278 | 1 | 26.6 | 154792.7 | 12005 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:16 | Normal | 618.9 | 546.8 | 558.5 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.4 | 0 | 235 | 233.8 | 233.2 | 14.6 | 15 | 14.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5842 | 1 | 26.8 | 154793.1 | 12005 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:21 | Normal | 615.8 | 519.7 | 566.8 | 0 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.2 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5079 | 1 | 26.9 | 154793.6 | 12005 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:26 | Normal | 617.7 | 510.6 | 572.8 | 0 | 5.4 | 3.6 | 4.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.6 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7477 | 1 | 27.2 | 154794.2 | 12005 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:31 | Normal | 630 | 532.9 | 562.7 | 0 | 13 | 6.8 | 9.8 | 0 | 236.8 | 237.2 | 235.4 | 40.7 | 41 | 40.8 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 16021 | 1 | 27.7 | 154795.1 | 12005 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 4.1 | 0 | 1 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:36 | Normal | 611.9 | 504.8 | 557 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 235.2 | 234 | 233.4 | 13 | 13.4 | 13.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5153 | 1 | 28 | 154795.8 | 12005 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:41 | Normal | 607.7 | 493.9 | 569.7 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5364 | 1 | 27.9 | 154796.2 | 12005 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:46 | Normal | 610.1 | 487.9 | 562.9 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4498 | 1 | 28 | 154796.6 | 12005 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:51 | Normal | 619 | 501.8 | 579.5 | 0 | 5.4 | 3.2 | 4 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 7073 | 1 | 27.9 | 154797.1 | 12006 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 13:56 | Normal | 611.7 | 511.7 | 571.7 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5902 | 1 | 28 | 154797.6 | 12006 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:01 | Normal | 606.8 | 499.8 | 565.2 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 233.4 | 232 | 232 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4668 | 1 | 28.1 | 154798.1 | 12006 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:06 | Normal | 594.2 | 502.3 | 560.5 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4125 | 1 | 28.1 | 154798.4 | 12006 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:11 | Normal | 606.8 | 484.8 | 554.8 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 4618 | 1 | 28.2 | 154798.7 | 12006 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:16 | Normal | 583.8 | 471.1 | 548.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232 | 231 | 231 | 5 | 5.2 | 5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2016 | 1 | 28.1 | 154799 | 12006 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:21 | Normal | 572.9 | 524.8 | 527.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 948 | 1 | 28.1 | 154799.1 | 12006 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:26 | Normal | 556.8 | 535.5 | 515.4 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 3.8 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1354 | 1 | 27.9 | 154799.2 | 12006 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:31 | Normal | 564.7 | 428.8 | 507.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 231 | 230.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 613 | 1 | 27.7 | 154799.3 | 12006 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:36 | Normal | 551.7 | 463.6 | 519.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1038 | 1 | 27.6 | 154799.4 | 12006 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:41 | Normal | 572.7 | 423.7 | 520.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 710 | 1 | 27.5 | 154799.5 | 12006 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:46 | Normal | 555.9 | 465.5 | 525.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 231.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 844 | 1 | 27.3 | 154799.5 | 12006 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:51 | Normal | 576.7 | 465.7 | 523.8 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1726 | 1 | 27.3 | 154799.7 | 12007 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 14:56 | Normal | 580.7 | 508.7 | 519.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1571 | 1 | 27.2 | 154799.8 | 12007 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:01 | Normal | 571.7 | 473.9 | 538.7 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.6 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1996 | 1 | 27.2 | 154799.9 | 12007 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:06 | Normal | 575.7 | 490.9 | 547 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.6 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1524 | 1 | 27.2 | 154800.1 | 12007 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:11 | Normal | 566.8 | 533.8 | 524.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232 | 231.2 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1303 | 1 | 27.2 | 154800.2 | 12007 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:16 | Normal | 581.6 | 517.7 | 524.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1383 | 1 | 27.1 | 154800.3 | 12007 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:21 | Normal | 581.6 | 530.8 | 530.6 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 1472 | 1 | 27.1 | 154800.4 | 12007 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:26 | Normal | 574.9 | 534 | 553.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 234 | 232.8 | 232.2 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1743 | 1 | 27.1 | 154800.6 | 12007 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:31 | Normal | 587.7 | 484.9 | 543.9 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 234 | 232.8 | 232.8 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 2179 | 1 | 27 | 154800.7 | 12007 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:36 | Normal | 603.7 | 542.8 | 549.6 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 8.3 | 8.4 | 8 | 60.02 | 60 | 60 | 3295 | 1 | 27.2 | 154801 | 12007 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:41 | Normal | 594.8 | 505.6 | 541.8 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 5.9 | 6.2 | 6 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 2370 | 1 | 27.2 | 154801.2 | 12007 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:46 | Normal | 572.7 | 542.7 | 541.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232 | 232.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1402 | 1 | 27.2 | 154801.4 | 12007 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:51 | Normal | 578.6 | 511.6 | 535.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.8 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 59.88 | 59.87 | 59.87 | 1577 | 1 | 27.2 | 154801.5 | 12008 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 15:56 | Normal | 578.5 | 499.6 | 557.6 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.6 | 4.7 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1873 | 1 | 27.1 | 154801.6 | 12008 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:01 | Normal | 613.8 | 511.9 | 568.5 | 0 | 3.9 | 2.5 | 3.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.2 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5307 | 1 | 27.2 | 154801.9 | 12008 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:06 | Normal | 613.9 | 498.7 | 560.5 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4101 | 1 | 27.4 | 154802.4 | 12008 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:11 | Normal | 594.8 | 549.7 | 545.6 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 5 | 5.4 | 5 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 1955 | 1 | 27.4 | 154802.6 | 12008 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:16 | Normal | 586.8 | 543.9 | 529.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1435 | 1 | 27.4 | 154802.7 | 12008 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:21 | Normal | 587.7 | 545.7 | 546.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1628 | 1 | 27.4 | 154802.8 | 12008 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:26 | Normal | 606.6 | 550.7 | 534.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1259 | 1 | 27.4 | 154803 | 12008 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:31 | Normal | 591.9 | 546.3 | 535.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 821 | 1 | 27.4 | 154803.1 | 12008 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:36 | Normal | 569.6 | 470.6 | 528.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232 | 231.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 638 | 1 | 27.3 | 154803.1 | 12008 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:41 | Normal | 566 | 433.9 | 528.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 510 | 1 | 27.3 | 154803.2 | 12008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:46 | Normal | 535.6 | 399.7 | 521.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 430 | 1 | 27.2 | 154803.2 | 12008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:51 | Normal | 552.8 | 284 | 508.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 229.8 | 229.2 | 228.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 324 | 1 | 27.1 | 154803.2 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 16:56 | Normal | 505.4 | 201.8 | 505.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 241 | 1 | 27 | 154803.2 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 17:01 | Normal | 476.8 | 199.3 | 479.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 229.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 195 | 1 | 26.9 | 154803.3 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 17:06 | Normal | 312.7 | 199.8 | 479.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 111 | 1 | 26.9 | 154803.3 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 17:11 | Normal | 199.5 | 198.9 | 468.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37 | 1 | 26.7 | 154803.3 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 17:16 | Normal | 192 | 210.2 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24 | 1 | 26.7 | 154803.3 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 17:21 | Normal | 185.6 | 194.6 | 329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9 | 1 | 26.6 | 154803.3 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-17 17:26 | Normal | 191.1 | 170.7 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 26.4 | 154803.3 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0