## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-19 06:09 | Wait | 515.1 | 515 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 19.5 | 154847.9 | 12020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:14 | Normal | 548.4 | 532.2 | 531.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 6 | 1 | 16.4 | 154847.9 | 12020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:19 | Normal | 506.7 | 199.9 | 516.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 82 | 1 | 16.7 | 154848 | 12020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:24 | Normal | 519.7 | 199.9 | 536.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233 | 232.6 | 232.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 203 | 1 | 17.2 | 154848 | 12020 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:29 | Normal | 575 | 216 | 519.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 242 | 1 | 17.7 | 154848 | 12020 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:34 | Normal | 561.8 | 240.8 | 546.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 374 | 1 | 18.1 | 154848 | 12020 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:39 | Normal | 559 | 291.1 | 541.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 381 | 1 | 18.5 | 154848 | 12021 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:44 | Normal | 579 | 413.7 | 551.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 638 | 1 | 18.9 | 154848.1 | 12021 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:49 | Normal | 600.8 | 499.7 | 557.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 234 | 233.4 | 233 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 935 | 1 | 19.2 | 154848.1 | 12021 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:54 | Normal | 585.1 | 479.9 | 539.1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1232 | 1 | 19.6 | 154848.2 | 12021 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 06:59 | Normal | 583.5 | 562.8 | 562.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1443 | 1 | 19.9 | 154848.4 | 12021 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:04 | Normal | 595.4 | 532.8 | 555.5 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1582 | 1 | 20.2 | 154848.5 | 12021 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:09 | Normal | 596.5 | 533.7 | 563.4 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1284 | 1 | 20.2 | 154848.6 | 12021 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:14 | Normal | 599.7 | 556.6 | 561.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 232.4 | 232 | 231 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1389 | 1 | 20.3 | 154848.7 | 12021 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:19 | Normal | 597.7 | 485.5 | 541.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 1538 | 1 | 20.3 | 154848.8 | 12021 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:24 | Normal | 609.4 | 508.7 | 569.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1982 | 1 | 20.4 | 154849 | 12021 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:29 | Normal | 612.8 | 455.8 | 571.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.8 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1994 | 1 | 20.6 | 154849.1 | 12021 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:34 | Normal | 607.7 | 562.8 | 564.3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0 | 232.4 | 232.4 | 231 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1821 | 1 | 20.7 | 154849.3 | 12021 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:39 | Normal | 599.8 | 525.9 | 561.5 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0 | 231.8 | 231 | 231.8 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1653 | 1 | 20.8 | 154849.4 | 12022 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:44 | Normal | 592.7 | 519.8 | 537.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232 | 231.6 | 231.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1066 | 1 | 20.8 | 154849.6 | 12022 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:49 | Normal | 606.6 | 501.8 | 531 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 3.6 | 4 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1459 | 1 | 20.9 | 154849.7 | 12022 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:54 | Normal | 610.6 | 511.9 | 561.1 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 60.02 | 60 | 59.98 | 2591 | 1 | 20.9 | 154849.8 | 12022 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 07:59 | Normal | 626.7 | 539.8 | 580.4 | 0 | 3 | 1.6 | 2.3 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.6 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3890 | 1 | 21 | 154850.1 | 12022 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:04 | Normal | 625.9 | 513.8 | 578.8 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.8 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4163 | 1 | 21.1 | 154850.4 | 12022 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:09 | Normal | 626.9 | 521.8 | 559.1 | 0 | 3.1 | 1.6 | 2.4 | 0 | 232.6 | 232 | 232.4 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3974 | 1 | 21.3 | 154850.8 | 12022 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:14 | Normal | 625.1 | 513.2 | 568.4 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.4 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4518 | 1 | 21.4 | 154851.1 | 12022 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:19 | Normal | 623.6 | 507.5 | 572.1 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232 | 10.1 | 10.3 | 10 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4101 | 1 | 21.5 | 154851.5 | 12022 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:24 | Normal | 625.9 | 539.8 | 575.7 | 0 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 10 | 10.1 | 9.9 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 3978 | 1 | 21.6 | 154851.8 | 12022 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:29 | Normal | 614.8 | 539 | 571.7 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3488 | 1 | 21.6 | 154852.2 | 12022 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:34 | Normal | 614.7 | 512.8 | 580.1 | 0 | 3 | 1.6 | 2.2 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 3795 | 1 | 21.6 | 154852.4 | 12022 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:39 | Normal | 622.3 | 509.4 | 578.9 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60 | 59.98 | 60 | 4473 | 1 | 21.7 | 154852.8 | 12023 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:44 | Normal | 624.7 | 517.3 | 582 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5457 | 1 | 21.8 | 154853.2 | 12023 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:49 | Normal | 625.1 | 519 | 583.9 | 0 | 4.7 | 2.8 | 3.4 | 0 | 233.4 | 232.4 | 231.8 | 15.1 | 15.2 | 15 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6123 | 1 | 22 | 154853.7 | 12023 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:54 | Normal | 628.7 | 539.9 | 575.7 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 13 | 13.2 | 13 | 59.99 | 60 | 60 | 5208 | 1 | 22 | 154854.2 | 12023 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 08:59 | Normal | 629.7 | 539.9 | 581.5 | 0 | 5.4 | 3.2 | 4 | 0 | 233 | 233.2 | 232.6 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60 | 60 | 60 | 6960 | 1 | 22.1 | 154854.6 | 12023 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:04 | Normal | 635.1 | 564.2 | 589.9 | 0 | 7.6 | 4.5 | 5.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9747 | 1 | 22.3 | 154855.3 | 12023 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:09 | Normal | 633.9 | 521.7 | 586 | 0 | 7 | 4.2 | 5 | 0 | 234 | 233.2 | 233 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8787 | 1 | 22.7 | 154856.1 | 12023 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:14 | Normal | 632 | 537.2 | 593.2 | 0 | 11.8 | 6.5 | 6.5 | 0 | 235 | 234.4 | 234.2 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14173 | 1 | 23 | 154856.9 | 12023 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:19 | Normal | 629.7 | 527.6 | 579.1 | 0 | 7.5 | 4.2 | 4.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 9801 | 1 | 23.1 | 154857.8 | 12023 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:24 | Normal | 616.8 | 536.8 | 578.3 | 0 | 5 | 3 | 3.5 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6379 | 1 | 23 | 154858.4 | 12023 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:29 | Normal | 617.2 | 526.2 | 567.1 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.9 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5120 | 1 | 23 | 154858.9 | 12023 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:34 | Normal | 612.8 | 534.9 | 584.8 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6000 | 1 | 23 | 154859.4 | 12023 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:39 | Normal | 627.9 | 528.8 | 584.9 | 0 | 6.1 | 3.8 | 4.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 234.2 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7708 | 1 | 23 | 154860 | 12024 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:44 | Normal | 632 | 543.9 | 595 | 0 | 9.6 | 5.7 | 6.5 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 30.9 | 31.1 | 31 | 60 | 60 | 60 | 12046 | 1 | 23 | 154860.8 | 12024 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:49 | Normal | 614.9 | 512.9 | 577.7 | 0 | 6 | 3.9 | 4.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 7787 | 1 | 23 | 154861.6 | 12024 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:54 | Normal | 615.9 | 514.4 | 575.1 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.6 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6054 | 1 | 23 | 154862.2 | 12024 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 09:59 | Normal | 622.9 | 512.5 | 565.9 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.7 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4942 | 1 | 23.1 | 154862.7 | 12024 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:04 | Normal | 618.9 | 546 | 579.3 | 0 | 5 | 2.8 | 3.4 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.4 | 16 | 16.4 | 16.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6400 | 1 | 23 | 154863.1 | 12024 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:09 | Normal | 625.8 | 556.8 | 586.1 | 0 | 5.3 | 3 | 3.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6950 | 1 | 23.1 | 154863.7 | 12024 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:14 | Normal | 617.4 | 540.8 | 576.1 | 0 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6906 | 1 | 23.1 | 154864.3 | 12024 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:19 | Normal | 622.7 | 539.9 | 577.1 | 0 | 4.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6288 | 1 | 23 | 154864.9 | 12024 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:24 | Normal | 621.8 | 525.9 | 580.2 | 0 | 6.8 | 4.3 | 4.9 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 60 | 60 | 8817 | 1 | 23 | 154865.5 | 12024 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:29 | Normal | 628.9 | 538.9 | 570.9 | 0 | 5.8 | 3.6 | 4.3 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7756 | 1 | 23.1 | 154866.1 | 12024 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:34 | Normal | 625.5 | 520.7 | 581 | 0 | 6.5 | 4.3 | 4.8 | 0 | 233.6 | 233 | 232.2 | 21.7 | 22 | 21.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8511 | 1 | 23.1 | 154866.8 | 12024 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:39 | Normal | 623.1 | 522 | 580.7 | 0 | 6.9 | 4.4 | 5 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233 | 22.6 | 22.8 | 22.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8938 | 1 | 23.1 | 154867.5 | 12025 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:44 | Normal | 623.5 | 519.7 | 586.7 | 0 | 7.3 | 4.5 | 5.1 | 0 | 233.4 | 233.6 | 232.8 | 23.9 | 24.2 | 24 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9289 | 1 | 23.1 | 154868.2 | 12025 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:49 | Normal | 629.1 | 527 | 581.7 | 0 | 8.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 234.8 | 234.8 | 234 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10602 | 1 | 23.9 | 154869.1 | 12025 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:54 | Normal | 635.4 | 531.9 | 576.9 | 0 | 10.5 | 5.6 | 6.5 | 0 | 235 | 234.6 | 235.8 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11940 | 1 | 24.2 | 154870.1 | 12025 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 10:59 | Normal | 617.6 | 556.7 | 578.2 | 0 | 8.5 | 4.7 | 5.8 | 0 | 234.8 | 234 | 234.4 | 27 | 27.2 | 27.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 10814 | 1 | 24.6 | 154871.2 | 12025 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:04 | Normal | 616.9 | 524.9 | 582.2 | 0 | 8.4 | 5.1 | 5.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10693 | 1 | 24.7 | 154872 | 12025 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:09 | Normal | 617.9 | 526.8 | 580.1 | 0 | 9.3 | 5.7 | 6.6 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.6 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 11825 | 1 | 24.8 | 154873 | 12025 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:14 | Normal | 619.9 | 517.6 | 579.1 | 0 | 9.1 | 5.4 | 6.3 | 0 | 233.8 | 234.4 | 234.6 | 29 | 29.2 | 29.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11490 | 1 | 25.1 | 154874 | 12025 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:19 | Normal | 609.8 | 524.7 | 573.1 | 0 | 9.6 | 5.8 | 6.7 | 0 | 235 | 234.4 | 234.4 | 30.4 | 30.7 | 30.5 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 12145 | 1 | 25.3 | 154875 | 12025 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:24 | Normal | 607.9 | 515.7 | 575.8 | 0 | 8.6 | 5.2 | 6 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 60 | 60 | 59.98 | 10879 | 1 | 25.4 | 154875.9 | 12025 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:29 | Normal | 615.9 | 519.4 | 573.7 | 0 | 8.5 | 5.3 | 6.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10862 | 1 | 25.5 | 154876.8 | 12025 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:34 | Normal | 617.3 | 510.8 | 582.1 | 0 | 11 | 6.6 | 7.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13671 | 1 | 25.6 | 154877.8 | 12025 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:39 | Normal | 613.6 | 522.6 | 573.7 | 0 | 10.3 | 6.1 | 7.3 | 0 | 234.4 | 234.6 | 236 | 33 | 33.1 | 33.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12996 | 1 | 25.7 | 154878.9 | 12026 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:44 | Normal | 616.2 | 532.7 | 571.3 | 0 | 11.3 | 6.4 | 7.8 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.2 | 35 | 35.3 | 35.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14000 | 1 | 25.8 | 154880.1 | 12026 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:49 | Normal | 615.8 | 520.8 | 573.3 | 0 | 9.5 | 5.8 | 6.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235 | 30.4 | 30.9 | 30.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12013 | 1 | 26 | 154881.1 | 12026 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:54 | Normal | 614 | 519.9 | 569.5 | 0 | 8.7 | 5.5 | 6.3 | 0 | 234.6 | 234.8 | 233.8 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 60.1 | 60.13 | 60.11 | 11245 | 1 | 26 | 154882 | 12026 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 11:59 | Normal | 614.8 | 518.8 | 575.4 | 0 | 8.7 | 5.5 | 6.4 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11310 | 1 | 26.1 | 154883 | 12026 | 2 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:04 | Normal | 620.1 | 516.9 | 575.9 | 0 | 8.9 | 5.5 | 6.4 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.4 | 29 | 29.1 | 29 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11380 | 1 | 26.2 | 154883.9 | 12026 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:09 | Normal | 630 | 528.7 | 583.7 | 0 | 17.3 | 8.5 | 12.8 | 0 | 236.8 | 237 | 236.6 | 51.9 | 52.1 | 51.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 19261 | 1 | 26.3 | 154885 | 12026 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 5.2 | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:14 | Normal | 611.9 | 515.9 | 565 | 0 | 9.6 | 5.6 | 7.1 | 0 | 234 | 234.4 | 233.8 | 31 | 31.1 | 31.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12196 | 1 | 26.5 | 154886.3 | 12026 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:19 | Normal | 607.9 | 514.6 | 572 | 0 | 9.8 | 5.8 | 6.8 | 0 | 235 | 234.4 | 235.4 | 31 | 31.2 | 31.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 12058 | 1 | 26.5 | 154887.3 | 12026 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:24 | Normal | 609.9 | 522.7 | 566.7 | 0 | 9.6 | 5.7 | 6.9 | 0 | 235 | 234.4 | 236.2 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 12385 | 1 | 26.6 | 154888.3 | 12026 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:29 | Normal | 613.3 | 514.5 | 567.2 | 0 | 9.6 | 5.9 | 7 | 0 | 235 | 233.4 | 235.2 | 30.8 | 31 | 30.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12224 | 1 | 26.6 | 154889.3 | 12026 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:34 | Normal | 611.7 | 510.7 | 565.2 | 0 | 8.3 | 5.1 | 6.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.6 | 26.8 | 27 | 26.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10627 | 1 | 26.6 | 154890.3 | 12026 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:39 | Normal | 609.6 | 509.8 | 557.8 | 0 | 7.3 | 4.5 | 5.5 | 0 | 234 | 233.8 | 234 | 23.7 | 24 | 23.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9393 | 1 | 26.5 | 154891.2 | 12027 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:44 | Normal | 614.1 | 539.9 | 567.5 | 0 | 8.9 | 5 | 6.5 | 0 | 234 | 234 | 234 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10983 | 1 | 26.5 | 154892 | 12027 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1 | 1.2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:49 | Normal | 615.6 | 516.7 | 572 | 0 | 8.5 | 5.2 | 6.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 27.4 | 27.8 | 27.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10852 | 1 | 26.5 | 154893.1 | 12027 | 1.9 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:54 | Normal | 614.5 | 507.6 | 566.3 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.4 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 24 | 24.1 | 24 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9518 | 1 | 26.3 | 154894 | 12027 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 12:59 | Normal | 611.8 | 517 | 566.4 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9277 | 1 | 26.3 | 154894.8 | 12027 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:04 | Normal | 617.5 | 517.9 | 571.6 | 0 | 7 | 4.2 | 5.1 | 0 | 234.8 | 234 | 233.6 | 22.9 | 23 | 23 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9005 | 1 | 26.2 | 154895.5 | 12027 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:09 | Normal | 614.6 | 507.9 | 565.4 | 0 | 7.3 | 4.4 | 5.2 | 0 | 234 | 233 | 234 | 23.5 | 23.7 | 23.5 | 59.99 | 60 | 60 | 9270 | 1 | 26.3 | 154896.5 | 12027 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:14 | Normal | 613.5 | 513.6 | 574.5 | 0 | 8.1 | 4.9 | 6 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10324 | 1 | 26.2 | 154897.3 | 12027 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:19 | Normal | 617.1 | 503.9 | 570.1 | 0 | 10.1 | 6 | 7.4 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233 | 32.2 | 32.5 | 32.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12997 | 1 | 26.5 | 154898.4 | 12027 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:24 | Normal | 616.4 | 514.6 | 562.1 | 0 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 0 | 233.6 | 233.8 | 233.6 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 9981 | 1 | 26.4 | 154899.3 | 12027 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:29 | Normal | 614 | 514.9 | 568.1 | 0 | 9.3 | 5.5 | 6.8 | 0 | 234.4 | 234.2 | 233.6 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11871 | 1 | 26.4 | 154900.3 | 12027 | 2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:34 | Normal | 610.8 | 508.8 | 563.9 | 0 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232.8 | 22.4 | 22.9 | 22.7 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 8859 | 1 | 26.4 | 154901.1 | 12027 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:39 | Normal | 609.5 | 529.2 | 562.4 | 0 | 4.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 231.8 | 232 | 231.6 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 6092 | 1 | 26.2 | 154901.7 | 12028 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:44 | Normal | 610.8 | 510.3 | 560.1 | 0 | 5.4 | 3.3 | 4.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 7217 | 1 | 26.1 | 154902.3 | 12028 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:49 | Normal | 612.8 | 506.9 | 571.7 | 0 | 5.5 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 7311 | 1 | 25.9 | 154902.9 | 12028 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:54 | Normal | 612.5 | 544.7 | 569.9 | 0 | 5 | 2.9 | 3.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 6625 | 1 | 25.8 | 154903.5 | 12028 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 13:59 | Normal | 616.5 | 505.7 | 571.7 | 0 | 5.5 | 3.5 | 4.1 | 0 | 232.4 | 232.4 | 231.6 | 18.2 | 18.6 | 18.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 7321 | 1 | 25.8 | 154904 | 12028 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:04 | Normal | 613.5 | 499.7 | 575.1 | 0 | 5.5 | 3.3 | 4 | 0 | 233 | 232.4 | 232 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7185 | 1 | 25.8 | 154904.7 | 12028 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:09 | Normal | 616.8 | 518 | 566.3 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 232.4 | 232 | 231 | 14.9 | 15.3 | 15.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 6021 | 1 | 25.7 | 154905.2 | 12028 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:14 | Normal | 618 | 511.6 | 569.6 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 231.6 | 232 | 231.4 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 5912 | 1 | 25.5 | 154905.7 | 12028 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:19 | Normal | 614.8 | 540.9 | 554.5 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.6 | 12.8 | 13 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5130 | 1 | 25.4 | 154906.2 | 12028 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:24 | Normal | 612.6 | 525.8 | 562.4 | 0 | 3.6 | 2 | 2.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 232 | 12 | 12.3 | 12 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 4779 | 1 | 25.3 | 154906.6 | 12028 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:29 | Normal | 608.7 | 518.9 | 561.9 | 0 | 3.6 | 2 | 2.6 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 12 | 12.1 | 12 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4731 | 1 | 25.2 | 154907 | 12028 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:34 | Normal | 608.7 | 505.8 | 570.8 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 4664 | 1 | 25.2 | 154907.4 | 12028 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:39 | Normal | 616.5 | 518.5 | 566.3 | 0 | 3.7 | 2 | 2.6 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4896 | 1 | 25.1 | 154907.8 | 12029 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:44 | Normal | 604.5 | 544.6 | 565.1 | 0 | 3 | 1.6 | 2.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231 | 10 | 10.1 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3955 | 1 | 25.1 | 154908.1 | 12029 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:49 | Normal | 615.9 | 510.5 | 567.4 | 0 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 11.1 | 11.2 | 11 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4432 | 1 | 25 | 154908.5 | 12029 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:54 | Normal | 619.5 | 543.7 | 576.3 | 0 | 3.9 | 2.2 | 3 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.2 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5249 | 1 | 24.9 | 154908.9 | 12029 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 14:59 | Normal | 613.4 | 548.8 | 567.6 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4268 | 1 | 24.9 | 154909.3 | 12029 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:04 | Normal | 612.6 | 503.9 | 561.5 | 0 | 2.7 | 1.5 | 2 | 0 | 231 | 230.8 | 231.2 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3625 | 1 | 24.9 | 154909.6 | 12029 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:09 | Normal | 594.7 | 522.9 | 553.3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 2870 | 1 | 24.8 | 154909.9 | 12029 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:14 | Normal | 599.6 | 503 | 560.9 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 231 | 230.2 | 229.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2551 | 1 | 24.6 | 154910.1 | 12029 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:19 | Normal | 597.5 | 493.7 | 552.2 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2294 | 1 | 24.5 | 154910.3 | 12029 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:24 | Normal | 607.7 | 516.8 | 570.6 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 231.2 | 230.4 | 229.8 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2585 | 1 | 24.5 | 154910.5 | 12029 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:29 | Normal | 603.6 | 538.8 | 558.6 | 0 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.8 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2511 | 1 | 24.4 | 154910.7 | 12029 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:34 | Normal | 587.6 | 523.9 | 554.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2060 | 1 | 24.3 | 154910.9 | 12029 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:39 | Normal | 593.2 | 499.7 | 540.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1760 | 1 | 24.2 | 154911.1 | 12030 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:44 | Normal | 587.6 | 496 | 547.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 230.6 | 230.2 | 228.6 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1642 | 1 | 24.1 | 154911.2 | 12030 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:49 | Normal | 592.8 | 510.8 | 552 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 230.6 | 229 | 229.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1671 | 1 | 24.1 | 154911.4 | 12030 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:54 | Normal | 576.7 | 529.7 | 554.6 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 1464 | 1 | 23.9 | 154911.5 | 12030 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 15:59 | Normal | 589.7 | 548.8 | 546 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1429 | 1 | 23.9 | 154911.6 | 12030 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:04 | Normal | 585.2 | 515.7 | 546 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 3.7 | 4 | 3.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1434 | 1 | 23.8 | 154911.7 | 12030 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:09 | Fault | 634.8 | 599.7 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:14 | Fault | 627.6 | 593.1 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:19 | Fault | 614.9 | 580.9 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:24 | Fault | 619.6 | 585.9 | 581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:29 | Fault | 610.1 | 577.2 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:34 | Fault | 589 | 559.3 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:39 | Fault | 589.3 | 558.9 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:44 | Fault | 592 | 562.5 | 557.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:49 | Normal | 539.3 | 199.3 | 495.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 69 | 1 | 22 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:54 | Normal | 534.9 | 200 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 108 | 1 | 22 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 16:59 | Normal | 476.7 | 199.3 | 479.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 112 | 1 | 22 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 17:04 | Normal | 428.8 | 200 | 429.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 75 | 1 | 22.1 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 17:09 | Normal | 501.7 | 233 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10 | 1 | 22 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 17:14 | Normal | 473.6 | 213.1 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25 | 1 | 22 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 17:19 | Normal | 391 | 206.4 | 383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 22 | 1 | 22.1 | 154911.8 | 12030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-19 17:24 | Normal | 308.1 | 199.1 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19 | 1 | 22.1 | 154911.8 | 12031 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0