## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-20 06:02 | Fault | 447.2 | 447.2 | 446.9 | 447.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.6 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:07 | Fault | 505.4 | 505.9 | 505.6 | 505.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.8 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:12 | Fault | 543.6 | 555.1 | 555.2 | 548.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.9 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:17 | Fault | 561.3 | 575 | 574.9 | 564.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:22 | Fault | 565.3 | 578.2 | 578 | 567.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.4 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:27 | Fault | 572.9 | 585.8 | 585.7 | 574 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:32 | Fault | 594.2 | 607.4 | 606.8 | 594.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.7 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:37 | Fault | 599.1 | 612.5 | 612.4 | 599.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.8 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:42 | Fault | 604.2 | 617.7 | 618.1 | 607 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.9 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:47 | Fault | 605 | 618.8 | 618.8 | 606.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:52 | Fault | 607.3 | 623.3 | 623.8 | 610.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 06:57 | Fault | 610.1 | 623.1 | 622.7 | 610 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:02 | Fault | 614.3 | 627.7 | 627.8 | 616 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.3 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:07 | Fault | 617 | 630.8 | 630.8 | 617.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.4 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:12 | Fault | 618.3 | 633.2 | 633.2 | 619.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.4 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:17 | Fault | 622.7 | 637.6 | 638.1 | 623.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.5 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:22 | Fault | 626.4 | 640.9 | 641.2 | 626.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.6 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:27 | Fault | 626.3 | 640.4 | 640.7 | 625.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.7 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:32 | Fault | 626.2 | 640.8 | 641 | 626.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.7 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:37 | Fault | 626.2 | 638.7 | 639.3 | 624.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.7 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:42 | Fault | 626.1 | 638.9 | 639.6 | 624.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.8 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:47 | Fault | 627.4 | 640.8 | 641.4 | 626.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:52 | Fault | 626.7 | 640.1 | 640.9 | 626.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 07:57 | Fault | 622.9 | 634.9 | 635.4 | 621.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:02 | Fault | 621.9 | 634 | 634.9 | 621.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:07 | Fault | 628.6 | 642.2 | 643.3 | 628.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:12 | Fault | 634 | 647.2 | 647.8 | 632.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:17 | Fault | 626.6 | 638.4 | 638.9 | 624.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.4 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:22 | Fault | 621.2 | 633 | 633.3 | 619.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.4 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:27 | Fault | 630.5 | 643.3 | 644.1 | 629.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.5 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:32 | Fault | 627.8 | 640.2 | 640.9 | 625.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.6 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:37 | Fault | 627.5 | 640 | 640.4 | 625.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.6 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:42 | Fault | 626.6 | 638.5 | 639.3 | 624.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.7 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:47 | Fault | 632.9 | 645 | 645.7 | 629.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.7 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:52 | Fault | 635 | 648 | 648.8 | 631.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 08:57 | Fault | 628 | 638.6 | 640.9 | 624.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:02 | Fault | 628.1 | 636.7 | 640.5 | 625.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:07 | Fault | 625.8 | 637.6 | 638.5 | 623.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:12 | Fault | 626.1 | 637.2 | 638.3 | 623.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:17 | Fault | 627.1 | 638 | 638.5 | 623.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:22 | Fault | 632.1 | 644.1 | 645.4 | 629.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:27 | Fault | 630.5 | 642.9 | 643.7 | 627.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:32 | Fault | 628.1 | 638.8 | 640 | 624.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.3 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:37 | Fault | 636.3 | 649.5 | 649.9 | 634.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.4 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:42 | Fault | 623.1 | 634.3 | 634.8 | 621.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.4 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-20 09:47 | Fault | 625 | 636.3 | 636.6 | 622.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.5 | 113226.2 | 8138 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0