## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-23 06:07 | Wait | 494.7 | 494.9 | 494.7 | 471.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.9 | 181983.3 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-05-23 06:08 | Wait | 503.3 | 503.5 | 503.1 | 478.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.1 | 181983.3 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-05-23 06:09 | Wait | 494.2 | 486.9 | 474 | 451.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.1 | 181983.3 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2026-05-23 06:09 | Wait | 501.1 | 495.3 | 480.1 | 458 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.8 | 181983.3 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2026-05-23 06:09 | Wait | 522.3 | 522.5 | 512.9 | 486.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 17.5 | 181983.3 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-05-23 06:10 | Wait | 532.8 | 532.9 | 518.7 | 491.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.2 | 181983.3 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-05-23 06:11 | Wait | 544.3 | 544.4 | 525.7 | 497.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 17.1 | 181983.3 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-05-23 06:12 | Wait | 557.8 | 557.9 | 534.9 | 505.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 17.1 | 181983.3 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-05-23 06:17 | Normal | 302.4 | 546 | 483.4 | 421.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 121 | 1 | 17.6 | 181983.3 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 06:22 | Normal | 444.5 | 570.9 | 501.6 | 441.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 287 | 1 | 18.2 | 181983.4 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 06:27 | Normal | 520.1 | 574.6 | 453.8 | 473.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223 | 224.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 350 | 1 | 18.7 | 181983.4 | 12692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 06:32 | Normal | 550.2 | 544.3 | 495.2 | 438.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.2 | 223.2 | 224.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 403 | 1 | 19.2 | 181983.4 | 12693 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 06:37 | Normal | 577.5 | 585.6 | 521.9 | 441.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224 | 223.6 | 224.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 575 | 1 | 19.6 | 181983.4 | 12693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 06:42 | Normal | 574.4 | 572.1 | 513.1 | 488 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 626 | 1 | 20 | 181983.5 | 12693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 06:47 | Normal | 572.2 | 586.4 | 521.4 | 518.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 223.8 | 223 | 224.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1135 | 1 | 20.2 | 181983.6 | 12693 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 06:52 | Normal | 595.5 | 578.2 | 530.5 | 518.3 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 223.4 | 223.4 | 224 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1779 | 1 | 20.3 | 181983.7 | 12693 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 06:57 | Normal | 571.3 | 576.4 | 534.4 | 518.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 5.3 | 5 | 5.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1936 | 1 | 20.4 | 181983.8 | 12693 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:02 | Normal | 586.9 | 601.4 | 543.2 | 519 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.6 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2259 | 1 | 20.6 | 181984 | 12693 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:07 | Normal | 583.2 | 585.3 | 539.2 | 513 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2508 | 1 | 20.8 | 181984.2 | 12693 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:12 | Normal | 577.1 | 577.1 | 515.4 | 498.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 223 | 223 | 224 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1506 | 1 | 20.9 | 181984.4 | 12693 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:17 | Normal | 569.8 | 588.2 | 535.3 | 506.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 1861 | 1 | 20.9 | 181984.5 | 12693 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:22 | Normal | 579.2 | 598.4 | 531.4 | 500.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 223.2 | 223 | 224.4 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2629 | 1 | 21 | 181984.7 | 12693 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:27 | Normal | 591.5 | 591.4 | 550.2 | 508.8 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 223 | 223.6 | 224.2 | 10.8 | 10.3 | 10.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3987 | 1 | 21.2 | 181984.9 | 12693 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:32 | Normal | 584.5 | 603.6 | 534 | 518.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3313 | 1 | 21.3 | 181985.3 | 12694 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:37 | Normal | 585.4 | 601.4 | 548.6 | 505.3 | 2.1 | 1.6 | 2 | 1.3 | 223.8 | 222.8 | 224.4 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3728 | 1 | 21.4 | 181985.5 | 12694 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:42 | Normal | 589.4 | 597.4 | 552.3 | 525 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 11.1 | 10.7 | 11 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4175 | 1 | 21.6 | 181985.9 | 12694 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:47 | Normal | 600.8 | 600.2 | 562.4 | 528.2 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 16.2 | 15.8 | 16.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6100 | 1 | 21.7 | 181986.3 | 12694 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:52 | Normal | 594.6 | 603.7 | 557.1 | 528.7 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 2.2 | 224.2 | 223.8 | 225 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6491 | 1 | 22 | 181986.8 | 12694 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 07:57 | Normal | 587.8 | 590.2 | 546 | 524.2 | 3 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 224.2 | 224 | 225.2 | 14.6 | 14.3 | 14.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5611 | 1 | 22.1 | 181987.3 | 12694 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:02 | Normal | 584.1 | 596.2 | 539.6 | 521.4 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.8 | 224.2 | 224 | 224.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5216 | 1 | 22.2 | 181987.8 | 12694 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:07 | Normal | 593.3 | 604.4 | 545.5 | 525.4 | 3.8 | 2.7 | 4 | 2.5 | 224.4 | 223.6 | 224.8 | 18.2 | 18 | 18.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 7107 | 1 | 22.5 | 181988.3 | 12694 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:12 | Normal | 578.4 | 595.8 | 546.3 | 518.1 | 2.6 | 2 | 2.7 | 1.7 | 224.2 | 223.2 | 224.4 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4888 | 1 | 22.5 | 181988.8 | 12694 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:17 | Normal | 578 | 585.4 | 549.4 | 507.6 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5114 | 1 | 22.6 | 181989.2 | 12694 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:22 | Normal | 591.8 | 595.9 | 550.6 | 524.8 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2 | 223.2 | 223 | 224.4 | 15.1 | 14.7 | 15 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5705 | 1 | 22.7 | 181989.6 | 12694 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:27 | Normal | 589.9 | 605.4 | 549.2 | 529 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 223 | 223 | 224.2 | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 6446 | 1 | 22.9 | 181990.2 | 12694 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:32 | Normal | 588.6 | 579.1 | 538.6 | 514.7 | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.7 | 223.6 | 223 | 224.2 | 12.5 | 12.2 | 12.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 4747 | 1 | 23 | 181990.6 | 12695 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:37 | Normal | 582.1 | 597.2 | 546 | 521.7 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2 | 223.8 | 222.8 | 224.4 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 5658 | 1 | 23 | 181991.1 | 12695 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:42 | Normal | 585.5 | 588.5 | 536.7 | 508.8 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 223.2 | 222.6 | 223.8 | 12.4 | 12 | 12.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4701 | 1 | 23 | 181991.5 | 12695 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:47 | Normal | 571.2 | 576.2 | 536.2 | 503.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 8 | 7.6 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2989 | 1 | 23 | 181991.8 | 12695 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:52 | Normal | 573.8 | 592.7 | 534.8 | 512.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 223 | 223 | 223.6 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3509 | 1 | 23 | 181992.1 | 12695 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 08:57 | Normal | 588.7 | 597.2 | 548.5 | 520.4 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.8 | 223.2 | 222 | 223.4 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4901 | 1 | 23 | 181992.4 | 12695 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:02 | Normal | 585.7 | 589.2 | 549.2 | 527.2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.7 | 224 | 223.2 | 224.2 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4930 | 1 | 23.1 | 181992.9 | 12695 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:07 | Normal | 597.1 | 594.2 | 550 | 517.8 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 17.2 | 16.8 | 17.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6547 | 1 | 23 | 181993.3 | 12695 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:12 | Normal | 587.7 | 593.5 | 551.7 | 523.4 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 224.2 | 222.8 | 224.8 | 18.2 | 17.8 | 18 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6863 | 1 | 23.6 | 181993.9 | 12695 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:17 | Normal | 594.2 | 603.2 | 545.6 | 517.2 | 4 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 224.2 | 223.6 | 225 | 20.4 | 20 | 20.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7670 | 1 | 23.9 | 181994.5 | 12695 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:22 | Normal | 592.1 | 590.1 | 546.6 | 517.3 | 3.9 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 224.6 | 223.8 | 224.8 | 19.7 | 19.3 | 19.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7422 | 1 | 24.2 | 181995.1 | 12695 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:27 | Normal | 589 | 594.1 | 553.8 | 527.7 | 5.5 | 3.9 | 5.7 | 3.8 | 224.8 | 224 | 225.2 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 10070 | 1 | 24.5 | 181995.9 | 12695 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:32 | Normal | 592.2 | 600.4 | 552.7 | 522.5 | 5.7 | 4 | 5.8 | 4 | 224.2 | 224 | 225.2 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10542 | 1 | 24.8 | 181996.8 | 12696 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:37 | Normal | 591.3 | 594.3 | 547.3 | 514.6 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.7 | 223.8 | 224.8 | 225.4 | 26.1 | 25.7 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9837 | 1 | 25 | 181997.6 | 12696 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:42 | Normal | 586.4 | 601.5 | 550.7 | 516.4 | 4.5 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8356 | 1 | 25.1 | 181998.3 | 12696 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:47 | Normal | 589.7 | 597.1 | 550.6 | 521.2 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.4 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 23.9 | 23.5 | 23.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8978 | 1 | 25.3 | 181999.1 | 12696 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:52 | Normal | 590.8 | 582.4 | 553.9 | 520.7 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.4 | 224.8 | 223.4 | 224.8 | 23.8 | 23.4 | 23.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8817 | 1 | 25.4 | 181999.8 | 12696 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 09:57 | Normal | 580.9 | 592.1 | 546.5 | 517.6 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 3.4 | 224 | 223.8 | 224.6 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8813 | 1 | 25.5 | 182000.5 | 12696 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:02 | Normal | 582.9 | 594.1 | 550.9 | 515.5 | 4.1 | 3 | 4.2 | 2.9 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 20.7 | 20.4 | 20.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 7749 | 1 | 25.6 | 182001.2 | 12696 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:07 | Normal | 596.1 | 592.4 | 549.3 | 523.2 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 25.2 | 24.8 | 25.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9390 | 1 | 25.7 | 182001.9 | 12696 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:12 | Normal | 584.5 | 589.7 | 541.2 | 512.6 | 3.6 | 2.8 | 4 | 2.6 | 223.4 | 222.8 | 223.4 | 18.9 | 18.6 | 18.7 | 60 | 59.99 | 60 | 7304 | 1 | 25.9 | 182002.6 | 12696 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:17 | Normal | 578 | 588.2 | 548.5 | 509.1 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 223.2 | 222.4 | 223.6 | 15.5 | 15.2 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5880 | 1 | 25.8 | 182003.2 | 12696 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:22 | Normal | 589.4 | 594.6 | 548.5 | 522.3 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3 | 223.2 | 223 | 224 | 21.4 | 21.1 | 21.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7887 | 1 | 25.8 | 182003.7 | 12696 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:27 | Normal | 588.9 | 591.4 | 554.8 | 524.9 | 6.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 224.6 | 224.4 | 225 | 30.7 | 30.3 | 30.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11516 | 1 | 26.2 | 182004.7 | 12696 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:32 | Normal | 606.8 | 607.8 | 549.1 | 526 | 15.3 | 9.7 | 15.8 | 9.8 | 226.4 | 225.6 | 227.6 | 72.5 | 71.8 | 72.3 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 17775 | 1 | 26.3 | 182005.6 | 12697 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:37 | Normal | 583.2 | 595.2 | 547.1 | 523.9 | 8.5 | 5.7 | 8.5 | 5.7 | 225 | 224.6 | 225.4 | 38.4 | 38.1 | 38.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 14534 | 1 | 26.8 | 182006.9 | 12697 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:42 | Normal | 591.4 | 594.5 | 550.6 | 523.5 | 8.5 | 5.7 | 8.8 | 5.7 | 225.6 | 225.2 | 226.6 | 39.9 | 39.5 | 39.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14762 | 1 | 27.1 | 182008.2 | 12697 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:47 | Normal | 580.2 | 586.3 | 554.3 | 518 | 19.1 | 12.1 | 18.8 | 12.3 | 228.4 | 227.2 | 227.8 | 82.5 | 81.9 | 82.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 32374 | 1 | 28.2 | 182010.3 | 12697 | 6.4 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:52 | Normal | 575.4 | 582.5 | 541.4 | 512.2 | 17.6 | 11.1 | 17.6 | 11.3 | 228 | 227.4 | 227.8 | 75.8 | 75.3 | 75.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 29407 | 1 | 30 | 182012.7 | 12697 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 10:57 | Normal | 577.3 | 578.4 | 541 | 507.8 | 11.5 | 7.5 | 11.4 | 7.6 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 49.5 | 49 | 49.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19565 | 1 | 31.2 | 182014.9 | 12697 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:02 | Normal | 578.8 | 586.7 | 548.2 | 514.8 | 11.5 | 7.5 | 11.5 | 7.7 | 225.4 | 226.4 | 226 | 50.4 | 50.1 | 50.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19524 | 1 | 30.9 | 182016.3 | 12697 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:07 | Normal | 572.4 | 576.7 | 542.3 | 510 | 21.1 | 13.3 | 20.6 | 13.5 | 228 | 227.2 | 228.6 | 89.3 | 88.7 | 89.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 34581 | 1 | 31.4 | 182018.5 | 12697 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:12 | Normal | 559.5 | 569.4 | 526.8 | 502.7 | 5.8 | 4 | 5.6 | 3.9 | 223.8 | 224 | 224.6 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9664 | 1 | 32.5 | 182020.5 | 12697 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:17 | Normal | 577.3 | 572.3 | 535.9 | 509.7 | 6 | 4.1 | 6 | 4.1 | 224 | 224 | 224.6 | 28.3 | 28 | 28.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 10572 | 1 | 31.4 | 182021.3 | 12697 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:22 | Normal | 577.3 | 588.5 | 547.8 | 509.6 | 7.1 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 225 | 224.2 | 226 | 33 | 32.7 | 32.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12284 | 1 | 30.7 | 182022.3 | 12697 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:27 | Normal | 575.2 | 584.3 | 535.1 | 509.9 | 7.4 | 5.1 | 7.6 | 5.2 | 225.4 | 224.4 | 224.8 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13130 | 1 | 30.6 | 182023.6 | 12697 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:32 | Normal | 581.9 | 580.1 | 533.5 | 500.3 | 5.2 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 25.5 | 25.2 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9727 | 1 | 30.2 | 182024.5 | 12698 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:37 | Normal | 587.7 | 582 | 541.9 | 511.4 | 5 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 223 | 224 | 224.2 | 24.9 | 24.4 | 24.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8968 | 1 | 29.7 | 182025.2 | 12698 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:42 | Normal | 584.5 | 585.3 | 556 | 520.8 | 8 | 5.4 | 8 | 5.5 | 225.4 | 224.6 | 226 | 37.7 | 37.3 | 37.4 | 60 | 59.99 | 60 | 14006 | 1 | 29.5 | 182026.2 | 12698 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:47 | Normal | 577.3 | 578.5 | 541.3 | 510.2 | 7.5 | 5 | 7.6 | 5.1 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 34.8 | 34.4 | 34.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 13070 | 1 | 29.9 | 182027.6 | 12698 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:52 | Normal | 577.9 | 583.3 | 553.1 | 516 | 9.5 | 6.2 | 9.3 | 6.3 | 225.4 | 225 | 225.2 | 42.4 | 42.1 | 42.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15801 | 1 | 30.2 | 182029.2 | 12698 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 11:57 | Normal | 577.4 | 578.4 | 539.1 | 505 | 7.7 | 5.2 | 7.6 | 5.3 | 225.8 | 225 | 225.4 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13210 | 1 | 30.9 | 182030.9 | 12698 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:02 | Normal | 577.2 | 584.4 | 550.4 | 521.2 | 20.9 | 13.1 | 20.3 | 13.1 | 227.8 | 227.4 | 228.2 | 89.2 | 88.5 | 89 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 32289 | 1 | 30.6 | 182032.2 | 12698 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:07 | Normal | 563.3 | 572.6 | 531 | 494.7 | 4.6 | 3.3 | 4.5 | 3.2 | 224.2 | 224 | 224 | 21.8 | 21.5 | 21.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8190 | 1 | 30.6 | 182033.3 | 12698 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:12 | Normal | 563.7 | 579.6 | 533.1 | 506 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 224 | 222.6 | 224 | 17.2 | 16.9 | 17 | 60 | 60 | 59.99 | 6622 | 1 | 30 | 182033.9 | 12698 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:17 | Normal | 574.4 | 566.3 | 534.5 | 496.6 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 12.1 | 11.8 | 12 | 60 | 60 | 60.01 | 4496 | 1 | 29.6 | 182034.3 | 12698 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:22 | Normal | 580 | 576.1 | 546.1 | 510.8 | 4.2 | 3 | 4.3 | 3 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 21 | 20.7 | 20.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7872 | 1 | 29.2 | 182034.9 | 12698 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:27 | Normal | 584.2 | 583.3 | 553.6 | 512.6 | 5.1 | 3.6 | 5.2 | 3.5 | 225 | 224.4 | 225.2 | 25 | 24.5 | 24.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9315 | 1 | 29.1 | 182035.6 | 12698 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:32 | Normal | 599.2 | 594.3 | 539.7 | 520.5 | 8.5 | 5.7 | 8.3 | 5.5 | 225.4 | 225 | 226.2 | 39.6 | 39.1 | 39.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 13781 | 1 | 29 | 182036.5 | 12699 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:37 | Normal | 593.6 | 593.4 | 551.4 | 527.3 | 11.1 | 7.4 | 10.7 | 7.3 | 226 | 225.8 | 226.4 | 50.1 | 49.7 | 50 | 59.99 | 59.99 | 60 | 18645 | 1 | 29.5 | 182038 | 12699 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:42 | Normal | 572.9 | 577.1 | 525.9 | 513.7 | 8 | 5.3 | 8 | 5.3 | 225.6 | 224.2 | 226.8 | 35.9 | 35.6 | 35.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13622 | 1 | 30.2 | 182039.5 | 12699 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:47 | Normal | 569.4 | 576.5 | 536.3 | 504.9 | 8.5 | 5.6 | 8.6 | 5.7 | 224.4 | 225 | 225.8 | 38.1 | 37.9 | 38.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14612 | 1 | 30.2 | 182040.8 | 12699 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:52 | Normal | 575.7 | 566.8 | 532 | 500.7 | 5.8 | 4.1 | 5.9 | 4 | 225 | 224 | 225.4 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10306 | 1 | 29.9 | 182041.7 | 12699 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 12:57 | Normal | 577.2 | 574.3 | 538.2 | 505 | 5.8 | 4 | 5.8 | 4.1 | 224.4 | 224 | 225.4 | 27.5 | 27.1 | 27.6 | 60 | 60 | 60.01 | 10311 | 1 | 29.7 | 182042.6 | 12699 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:02 | Normal | 572.1 | 577.2 | 531.9 | 507.8 | 5.8 | 4.1 | 5.9 | 4.1 | 224.6 | 223.8 | 225 | 27.8 | 27.3 | 27.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10388 | 1 | 29.6 | 182043.5 | 12699 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:07 | Normal | 570.4 | 574.9 | 540.7 | 509.7 | 6.1 | 4.2 | 6.1 | 4.3 | 223.6 | 223.6 | 224 | 29.2 | 28.8 | 28.9 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 10908 | 1 | 29.6 | 182044.4 | 12699 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:12 | Normal | 580.3 | 581.5 | 538.1 | 506 | 6.1 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 29.3 | 29 | 29.2 | 60 | 60 | 60 | 10736 | 1 | 29.5 | 182045.2 | 12699 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:17 | Normal | 577.2 | 577.2 | 538.7 | 507.6 | 8.6 | 5.8 | 8.4 | 5.9 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 38.7 | 38.4 | 38.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14562 | 1 | 29.6 | 182046.4 | 12699 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:22 | Normal | 572.4 | 581.3 | 550.3 | 509.1 | 8.5 | 5.6 | 7.7 | 5.6 | 225.2 | 224.2 | 225.6 | 37.8 | 37.5 | 37.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13944 | 1 | 29.8 | 182047.5 | 12699 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:27 | Normal | 569.4 | 571.5 | 536.5 | 507.4 | 7 | 4.9 | 7 | 5 | 224.6 | 224.4 | 225 | 32.7 | 32.4 | 32.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12286 | 1 | 29.8 | 182048.6 | 12699 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:32 | Normal | 565.9 | 569.2 | 547 | 508.9 | 7.3 | 5 | 6.8 | 4.9 | 224.8 | 224.2 | 225.8 | 32.9 | 32.6 | 33.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12298 | 1 | 29.7 | 182049.6 | 12700 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:37 | Normal | 579.3 | 595.4 | 502.3 | 517 | 11.5 | 6.8 | 13 | 7.6 | 224 | 225.6 | 226 | 53.2 | 52.8 | 53.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 16965 | 1 | 29.8 | 182050.8 | 12700 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:42 | Normal | 568.4 | 586.2 | 493.5 | 515.5 | 16.2 | 10.2 | 15.1 | 9.9 | 226.8 | 225.8 | 227.2 | 66.8 | 66.2 | 66.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20140 | 1 | 30.4 | 182052.4 | 12700 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:47 | Normal | 565 | 576.3 | 485.4 | 506.1 | 10.3 | 6.4 | 10.6 | 6.6 | 225.6 | 224 | 225.4 | 44.9 | 44.6 | 44.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14295 | 1 | 31.1 | 182054 | 12700 | 3 | 3.4 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:52 | Normal | 566.5 | 570.7 | 498.9 | 497.6 | 6.7 | 4.6 | 6.3 | 4.6 | 223.6 | 224.4 | 225.2 | 29.7 | 29.4 | 29.6 | 60 | 60 | 60 | 10962 | 1 | 31 | 182055.2 | 12700 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 13:57 | Normal | 552.4 | 566.6 | 517.5 | 495.3 | 4.7 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 223.4 | 223.4 | 225 | 22 | 21.6 | 22 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 8279 | 1 | 30.6 | 182056 | 12700 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:02 | Normal | 560.1 | 556.3 | 528.3 | 507.1 | 5.5 | 4 | 5.3 | 3.9 | 224 | 223.8 | 223.6 | 25.9 | 25.6 | 25.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 9719 | 1 | 30.2 | 182056.7 | 12700 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:07 | Normal | 552.5 | 548.7 | 517.9 | 491.8 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 222.8 | 222.4 | 224 | 11.4 | 10.6 | 11.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 4374 | 1 | 30 | 182057.3 | 12700 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:12 | Normal | 554 | 567.5 | 522.3 | 492.1 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 222.6 | 222 | 223.4 | 12 | 11.6 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4464 | 1 | 29.7 | 182057.7 | 12700 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:17 | Normal | 558.9 | 564.1 | 533.4 | 499.4 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 12 | 11.5 | 11.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4434 | 1 | 29.4 | 182058 | 12700 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:22 | Normal | 567.5 | 569.9 | 542.2 | 502.1 | 3.1 | 2.4 | 3 | 2.3 | 223.2 | 223 | 224.2 | 15.6 | 15.2 | 15.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5914 | 1 | 29.2 | 182058.5 | 12700 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:27 | Normal | 562 | 570.1 | 533.4 | 503.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4364 | 1 | 29.1 | 182058.9 | 12700 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:32 | Normal | 576.4 | 581.5 | 552.6 | 505.3 | 2.6 | 2 | 2.5 | 1.9 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 13.2 | 13 | 13.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5058 | 1 | 28.9 | 182059.2 | 12701 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:37 | Normal | 570.2 | 576.4 | 533 | 517.8 | 2.7 | 2 | 2.8 | 2 | 223 | 222.4 | 224 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 5354 | 1 | 28.8 | 182059.7 | 12701 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:42 | Normal | 572.3 | 570.5 | 541.5 | 506.8 | 2.7 | 2 | 2.8 | 2 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5292 | 1 | 28.7 | 182060.2 | 12701 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:47 | Normal | 570.4 | 585.3 | 531.7 | 504.6 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 12 | 11.6 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4541 | 1 | 28.7 | 182060.6 | 12701 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:52 | Normal | 556.4 | 570.5 | 524.6 | 509.6 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3598 | 1 | 28.6 | 182060.9 | 12701 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 14:57 | Normal | 576.6 | 593.5 | 544.9 | 502.7 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 221.8 | 221.8 | 223 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4894 | 1 | 28.4 | 182061.2 | 12701 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:02 | Normal | 574.5 | 584.6 | 536.4 | 515.1 | 2.6 | 2 | 2.8 | 2 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 13.8 | 13.4 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5323 | 1 | 28.3 | 182061.7 | 12701 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:07 | Normal | 563.2 | 564.1 | 519 | 507.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 221 | 220.8 | 222 | 8.4 | 8 | 8.4 | 60 | 59.96 | 60 | 3239 | 1 | 28.2 | 182062.1 | 12701 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:12 | Normal | 554 | 571.2 | 520.5 | 502.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 221 | 221.2 | 222 | 8.2 | 7.7 | 8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2976 | 1 | 28.1 | 182062.3 | 12701 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:17 | Normal | 553.4 | 557.6 | 521.6 | 484 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 1725 | 1 | 28 | 182062.5 | 12701 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:22 | Normal | 547.1 | 564.2 | 524.3 | 484 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 221.8 | 220.6 | 222 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2109 | 1 | 27.9 | 182062.7 | 12701 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:27 | Normal | 566.8 | 572.4 | 533.8 | 511.3 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 221 | 220.8 | 222.2 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3572 | 1 | 27.8 | 182062.9 | 12701 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:32 | Normal | 564.3 | 568.4 | 537.3 | 505.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 221.2 | 220.2 | 221.8 | 10.3 | 9.7 | 10.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3880 | 1 | 27.7 | 182063.2 | 12702 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:37 | Normal | 536.2 | 558.5 | 502.6 | 484 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1210 | 1 | 27.6 | 182063.4 | 12702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:42 | Normal | 532.4 | 551.5 | 494.2 | 475.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 220 | 221.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 718 | 1 | 27.5 | 182063.5 | 12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:47 | Normal | 475.8 | 567.2 | 484.2 | 454 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221 | 220.4 | 221.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 518 | 1 | 27.3 | 182063.5 | 12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:52 | Normal | 482.1 | 535.1 | 469.8 | 417.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 221 | 221.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60.01 | 558 | 1 | 27.2 | 182063.6 | 12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 15:57 | Normal | 561.5 | 569.4 | 494.8 | 486.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 806 | 1 | 27 | 182063.6 | 12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:02 | Normal | 531.4 | 554.8 | 521.2 | 502 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 220.6 | 222 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1165 | 1 | 26.9 | 182063.7 | 12702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:07 | Normal | 470.9 | 543.6 | 442.5 | 418.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 467 | 1 | 26.8 | 182063.8 | 12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:12 | Normal | 348.4 | 538.1 | 435.2 | 447.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 262 | 1 | 26.7 | 182063.8 | 12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:17 | Normal | 263.1 | 551.8 | 446.5 | 426.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 117 | 1 | 26.6 | 182063.8 | 12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:22 | Normal | 529.8 | 567.2 | 488.3 | 484.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 222 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 839 | 1 | 26.4 | 182063.9 | 12702 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:27 | Normal | 561.2 | 573.8 | 483 | 483.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 807 | 1 | 26.3 | 182063.9 | 12702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:32 | Normal | 527.3 | 539.4 | 488.3 | 498 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 221.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 765 | 1 | 26.2 | 182064 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:37 | Normal | 519.1 | 561.3 | 518.3 | 477.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 221 | 2 | 1.8 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 692 | 1 | 26.1 | 182064.1 | 12703 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:42 | Normal | 467.3 | 545.6 | 379.5 | 437.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 220 | 220.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 344 | 1 | 26 | 182064.1 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:47 | Normal | 199.6 | 514.3 | 272.7 | 276.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 221.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 52 | 1 | 26 | 182064.1 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:52 | Normal | 199.9 | 451.3 | 200 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 25.9 | 182064.1 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 16:57 | Normal | 199.6 | 516.9 | 199.8 | 214.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 219 | 220.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33 | 1 | 25.8 | 182064.1 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 17:02 | Normal | 199.9 | 496.3 | 200.7 | 206.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.2 | 221 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8 | 1 | 25.7 | 182064.1 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 17:07 | Normal | 198.6 | 502.4 | 200.8 | 185.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 25.6 | 182064.1 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 17:12 | Normal | 172.2 | 435.4 | 216.1 | 219.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 221.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 25.6 | 182064.1 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 17:17 | Normal | 217.7 | 385.7 | 193.7 | 202.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 25.4 | 182064.1 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-05-23 17:22 | Normal | 196.7 | 217.5 | 201.5 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 220.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 25.3 | 182064.1 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0