## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-24 06:03 | Wait | 450.2 | 408.1 | 450.1 | 450.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 234.8 | 234.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 18.6 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:03 | Wait | 445.4 | 406.6 | 445.1 | 445.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 230.4 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 19.3 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:03 | Wait | 397.2 | 398 | 397.1 | 398 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 233.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 19.8 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:04 | Wait | 436.4 | 404 | 436.2 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233 | 233.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 21.8 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:05 | Wait | 453.5 | 409.9 | 453.4 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 234.6 | 234.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 23.3 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:06 | Wait | 471.1 | 416.6 | 470.9 | 471.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233.8 | 233.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.6 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:07 | Wait | 486.9 | 423.1 | 486.7 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 234.8 | 234.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 25.1 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:08 | Wait | 499.3 | 428.4 | 499.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 234.2 | 234.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 26.2 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:09 | Wait | 512.3 | 435.6 | 510.7 | 508.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 234.6 | 234.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.2 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:10 | Normal | 415.2 | 319.7 | 516.2 | 529.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.4 | 235 | 236.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 36 | 1 | 26.8 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:11 | Normal | 466.4 | 360.2 | 497.1 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 234.6 | 234.8 | 235.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 81 | 1 | 27.7 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:12 | Normal | 465.9 | 384.6 | 517.3 | 542.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 235.4 | 235 | 236 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 66 | 1 | 28.5 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:13 | Normal | 464.5 | 378 | 543.7 | 544.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 235.4 | 235.6 | 236.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 87 | 1 | 29.2 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:14 | Normal | 511.4 | 376.9 | 540.8 | 499.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 235.4 | 234.6 | 236.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 184 | 1 | 29.7 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 80 | 0 | -0.001
2026-05-24 06:19 | Normal | 523.3 | 399.1 | 529.6 | 527.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 232.6 | 232.8 | 233.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 366 | 1 | 32.1 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2026-05-24 06:24 | Normal | 535.3 | 390.9 | 569.5 | 558.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 233 | 231.8 | 233.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 446 | 1 | 33.6 | 136469.4 | 13825 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 06:29 | Normal | 535.2 | 410.9 | 559.6 | 575.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 233 | 232.2 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 531 | 1 | 34.8 | 136469.5 | 13825 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 06:34 | Normal | 515.5 | 424.1 | 554.7 | 545.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 232.4 | 232.4 | 233.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1058 | 1 | 35.8 | 136469.5 | 13825 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 06:39 | Normal | 534.6 | 439 | 557.3 | 556.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 232.6 | 232.2 | 234 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 833 | 1 | 36.7 | 136469.6 | 13825 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 06:44 | Normal | 534.3 | 430 | 529.4 | 549 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 233.2 | 232.2 | 233.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1117 | 1 | 37.6 | 136469.7 | 13825 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 06:49 | Normal | 560.4 | 444.9 | 570.4 | 566 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 233 | 233.2 | 233.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 1623 | 1 | 38.4 | 136469.8 | 13826 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 06:54 | Normal | 558.6 | 445.9 | 573.6 | 533 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 233 | 232.4 | 234 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1737 | 1 | 39.1 | 136470 | 13826 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 06:59 | Normal | 543.5 | 453 | 573.7 | 556.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 233 | 232.4 | 233.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 1216 | 1 | 39.8 | 136470.1 | 13826 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:04 | Normal | 524.4 | 449 | 553.6 | 568.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 232.8 | 232 | 233.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1190 | 1 | 40.2 | 136470.2 | 13826 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:09 | Normal | 544.3 | 439.9 | 575.5 | 562.2 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 233.4 | 232 | 234 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1364 | 1 | 40.8 | 136470.3 | 13826 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:14 | Normal | 550.3 | 448.8 | 537.8 | 529.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 232.8 | 232.6 | 234 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1359 | 1 | 41.4 | 136470.4 | 13826 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:19 | Normal | 570.4 | 453.9 | 547.7 | 572.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 232.6 | 232.8 | 233.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60 | 1802 | 1 | 42 | 136470.5 | 13826 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:24 | Normal | 555.2 | 458.9 | 599.5 | 588.1 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 233.2 | 232.8 | 233.8 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2668 | 1 | 42.5 | 136470.7 | 13826 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:29 | Normal | 580.3 | 468 | 583.6 | 577 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 233.2 | 232.8 | 234.4 | 8 | 7.9 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 3122 | 1 | 43 | 136471 | 13826 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:34 | Normal | 578.2 | 491.8 | 612.7 | 583.5 | 3.3 | 4 | 1.1 | 1.9 | 234.4 | 233 | 235 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 5858 | 1 | 43.5 | 136471.4 | 13826 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:39 | Normal | 587.3 | 464.8 | 582.7 | 581.2 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 1 | 233.6 | 233 | 234.6 | 8.9 | 9 | 8.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3487 | 1 | 44.1 | 136471.7 | 13826 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:44 | Normal | 586.8 | 465.9 | 567.5 | 591.1 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 234 | 233.2 | 234.6 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 3298 | 1 | 44.7 | 136472 | 13826 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:49 | Normal | 585.6 | 464.1 | 510.6 | 568.2 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 233 | 232.6 | 234.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2502 | 1 | 45.3 | 136472.2 | 13827 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:54 | Normal | 517.5 | 456.1 | 490.4 | 571.4 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 233 | 232.8 | 234 | 6 | 6.2 | 5.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2771 | 1 | 45.7 | 136472.4 | 13827 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 07:59 | Normal | 598.5 | 416.1 | 513.4 | 610.1 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 233.8 | 232.8 | 234.4 | 11 | 11 | 10.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4568 | 1 | 46.2 | 136472.8 | 13827 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:04 | Normal | 575.5 | 463 | 542.4 | 576.2 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 233.6 | 233.4 | 234.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3401 | 1 | 46.7 | 136473.1 | 13827 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:09 | Normal | 561.3 | 458 | 559.1 | 564.6 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.7 | 233.6 | 233 | 234.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2635 | 1 | 47.2 | 136473.4 | 13827 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:14 | Normal | 568.4 | 451.9 | 570.2 | 559.9 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 233.4 | 233 | 234.4 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3102 | 1 | 47.8 | 136473.6 | 13827 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:19 | Normal | 574.2 | 470.7 | 588.2 | 577.8 | 2.5 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 233.6 | 233.4 | 233.8 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4530 | 1 | 48.4 | 136473.9 | 13827 | 0 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:24 | Normal | 577.2 | 467.8 | 568.6 | 571.4 | 2.2 | 3.3 | 1 | 1.1 | 234 | 233 | 234 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4170 | 1 | 49 | 136474.3 | 13827 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:29 | Normal | 584.2 | 470.9 | 574 | 566.6 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.5 | 233.4 | 232.6 | 234.2 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5106 | 1 | 49.5 | 136474.6 | 13827 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:34 | Normal | 580.3 | 466 | 580.4 | 582.9 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 1.7 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 5831 | 1 | 45 | 136475.1 | 13827 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:39 | Normal | 564 | 459.8 | 566.4 | 570.8 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 1 | 233.2 | 232.8 | 233.6 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3764 | 1 | 48.6 | 136475.5 | 13827 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:44 | Normal | 557.2 | 454.8 | 556.5 | 545.2 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 6.9 | 7 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2713 | 1 | 49.6 | 136475.7 | 13827 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:49 | Normal | 587.4 | 474.9 | 580.8 | 586.4 | 3.8 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 233.8 | 233.4 | 234.4 | 18.1 | 18.2 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6988 | 1 | 45.9 | 136476.1 | 13828 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:54 | Normal | 575.3 | 463.9 | 579.6 | 579.2 | 2.1 | 3.3 | 1 | 1.1 | 233.4 | 232.6 | 233.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4256 | 1 | 48.8 | 136476.5 | 13828 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 08:59 | Normal | 567.3 | 452.8 | 561.5 | 575.1 | 1.9 | 3 | 0.9 | 1 | 233 | 232.4 | 233.8 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3730 | 1 | 49.8 | 136476.8 | 13828 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:04 | Normal | 559.5 | 454.1 | 569.1 | 544.7 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1 | 232.8 | 233 | 233.2 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3561 | 1 | 48 | 136477.1 | 13828 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:09 | Normal | 579.3 | 460.1 | 565.3 | 559.2 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 233 | 232.4 | 233.6 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3371 | 1 | 49.5 | 136477.4 | 13828 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:14 | Normal | 587.4 | 472 | 592.5 | 591.2 | 3.6 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6820 | 1 | 46.9 | 136477.9 | 13828 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:19 | Normal | 584.4 | 468 | 576.4 | 569.1 | 3.1 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 60 | 60.01 | 60 | 5776 | 1 | 49.3 | 136478.4 | 13828 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:24 | Normal | 594.4 | 471.9 | 586.6 | 586.3 | 5.5 | 8.1 | 2.8 | 2.8 | 234.4 | 234.2 | 235 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 10173 | 1 | 47.3 | 136479 | 13828 | 0 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:29 | Normal | 573.6 | 464.7 | 566.9 | 573 | 2.7 | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 233.6 | 232.6 | 234.2 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4996 | 1 | 49.7 | 136479.6 | 13828 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:34 | Normal | 571.5 | 458 | 566.4 | 569 | 2.1 | 3.2 | 1 | 1.1 | 232.8 | 232.4 | 233.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 4054 | 1 | 47.8 | 136480 | 13828 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:39 | Normal | 576.4 | 465 | 572.2 | 581.9 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 233 | 232.4 | 234 | 12 | 11.9 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4643 | 1 | 49.7 | 136480.3 | 13828 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:44 | Normal | 567.4 | 462.9 | 576.5 | 578.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 232.8 | 232.4 | 234.2 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3841 | 1 | 47.7 | 136480.7 | 13828 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:49 | Normal | 581.2 | 465.8 | 576.9 | 578.4 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 233.6 | 232.6 | 234.2 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 5134 | 1 | 49.6 | 136481 | 13829 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:54 | Normal | 587.5 | 466 | 585.2 | 585 | 5.3 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 233.8 | 234.4 | 234.6 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 60.02 | 60 | 60 | 9153 | 1 | 48.2 | 136481.6 | 13829 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 09:59 | Normal | 581.5 | 468.9 | 578.3 | 585.9 | 3.9 | 5.6 | 2 | 2 | 233.6 | 233.4 | 234 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 7354 | 1 | 45 | 136482.3 | 13829 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:04 | Normal | 587.2 | 469.8 | 572.1 | 571.6 | 3.5 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 233.6 | 233.2 | 233.8 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 6660 | 1 | 49.4 | 136482.9 | 13829 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:09 | Normal | 581.3 | 461.7 | 570.4 | 583.1 | 2.8 | 4.2 | 1.5 | 1.4 | 233 | 233.2 | 234 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5316 | 1 | 48 | 136483.4 | 13829 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:14 | Normal | 591.7 | 472.2 | 573.8 | 591.5 | 3.7 | 5.3 | 1.9 | 1.8 | 233.8 | 232.8 | 234 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6842 | 1 | 48.2 | 136484 | 13829 | 0 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:19 | Normal | 581.5 | 473.1 | 578.3 | 591.1 | 4.2 | 6.1 | 2.1 | 2.1 | 233 | 233.2 | 234.2 | 20.1 | 20 | 20.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7745 | 1 | 49.2 | 136484.5 | 13829 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:24 | Normal | 586.4 | 467.5 | 581.6 | 584.2 | 4.4 | 6.2 | 2.3 | 2.2 | 233.2 | 232.8 | 235 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 59.96 | 60.04 | 59.98 | 7997 | 1 | 47.8 | 136485.2 | 13829 | 0 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:29 | Normal | 582 | 468.6 | 585.4 | 584.1 | 4.3 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 234 | 233.2 | 234 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 7900 | 1 | 46.9 | 136485.9 | 13829 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:34 | Normal | 586.3 | 460.9 | 576.7 | 590.4 | 5.5 | 7.8 | 2.8 | 2.8 | 234.4 | 233.6 | 234.4 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9967 | 1 | 49.4 | 136486.6 | 13829 | 0.1 | 3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:39 | Normal | 581.8 | 464.8 | 576.5 | 587.1 | 5.5 | 7.7 | 2.8 | 2.7 | 234 | 233.6 | 234.4 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10408 | 1 | 48.4 | 136487.6 | 13829 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:44 | Normal | 573.1 | 462.7 | 577.5 | 576.1 | 4.1 | 5.6 | 2.1 | 2 | 233.4 | 233.2 | 234 | 18.8 | 18.9 | 19 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7342 | 1 | 47.1 | 136488.3 | 13829 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:49 | Normal | 584.4 | 465 | 578.3 | 582 | 3.9 | 5.5 | 2 | 2 | 233.2 | 232.8 | 234 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 6924 | 1 | 48.5 | 136488.9 | 13830 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:54 | Normal | 586.5 | 466 | 574.3 | 585.9 | 4.2 | 6 | 2.2 | 2.1 | 233.4 | 232.6 | 234 | 20.2 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60 | 60 | 7740 | 1 | 49.4 | 136489.5 | 13830 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 10:59 | Normal | 583.3 | 467 | 579.3 | 585 | 4 | 5.6 | 2 | 2 | 232.8 | 232.2 | 233.8 | 19 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7277 | 1 | 48.5 | 136490.1 | 13830 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:04 | Normal | 582.3 | 469.9 | 580.7 | 591.3 | 3.7 | 5.3 | 1.9 | 1.9 | 233.2 | 232.8 | 233.8 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6853 | 1 | 47.2 | 136490.7 | 13830 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:09 | Normal | 582.8 | 470.1 | 583.7 | 586.2 | 4.1 | 6 | 2.1 | 2.1 | 233.2 | 232.6 | 233.8 | 19.8 | 20 | 20 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7686 | 1 | 46.2 | 136491.3 | 13830 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:14 | Normal | 590.6 | 471.3 | 576.5 | 579.8 | 4.6 | 6.6 | 2.3 | 2.4 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 22.1 | 22 | 21.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8482 | 1 | 49.7 | 136492 | 13830 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:19 | Normal | 578.2 | 465.8 | 579.4 | 579.8 | 4.6 | 6.8 | 2.3 | 2.4 | 233.4 | 233.2 | 233.4 | 22.3 | 21.9 | 22.1 | 60 | 60.03 | 59.98 | 8560 | 1 | 48.9 | 136492.7 | 13830 | 0 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:24 | Normal | 577 | 464.4 | 578.8 | 578.8 | 5.2 | 7.4 | 2.6 | 2.6 | 232.8 | 232.6 | 233.2 | 24.5 | 24.3 | 24.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9348 | 1 | 48 | 136493.5 | 13830 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:29 | Normal | 576.3 | 463.9 | 570.5 | 573.2 | 4.2 | 6.2 | 2.1 | 2.2 | 233 | 232.4 | 233.2 | 20 | 20.2 | 20.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7817 | 1 | 47 | 136494.2 | 13830 | 0 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:34 | Normal | 575.6 | 463 | 562.5 | 562.1 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 1.7 | 232.2 | 232 | 232.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6064 | 1 | 44.9 | 136494.7 | 13830 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:39 | Normal | 572.5 | 450.9 | 573.9 | 572.5 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 231.8 | 231.8 | 232.8 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5100 | 1 | 50 | 136495.2 | 13830 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:44 | Normal | 571.6 | 461.2 | 580.7 | 570.3 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 231.8 | 231.6 | 232.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4698 | 1 | 49.6 | 136495.6 | 13830 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:49 | Normal | 564.4 | 457 | 575.6 | 576.3 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 231.6 | 231.8 | 232.2 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4279 | 1 | 49.1 | 136496 | 13831 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:54 | Normal | 561.5 | 458.2 | 579.6 | 569.1 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 231.6 | 231.4 | 232 | 9.2 | 9.1 | 9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3562 | 1 | 48.5 | 136496.3 | 13831 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 11:59 | Normal | 567.4 | 464 | 564.4 | 572.1 | 1.9 | 2.8 | 1 | 1 | 231.2 | 231 | 232.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3694 | 1 | 47.7 | 136496.6 | 13831 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:04 | Normal | 575.6 | 466.1 | 576 | 574.8 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 232.2 | 231.2 | 232.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4308 | 1 | 46.3 | 136496.9 | 13831 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:09 | Normal | 576.6 | 465.2 | 579.6 | 574.2 | 2.4 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 231.8 | 231.8 | 232.4 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4527 | 1 | 47.3 | 136497.3 | 13831 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:14 | Normal | 582.3 | 460.9 | 569.7 | 583.5 | 3.1 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 232.6 | 232.6 | 232.8 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5828 | 1 | 49.8 | 136497.7 | 13831 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:19 | Normal | 590.4 | 470.9 | 586.4 | 590.1 | 4.2 | 5.8 | 2.1 | 2.1 | 232.4 | 232 | 233.2 | 20.2 | 20 | 20.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7625 | 1 | 49.3 | 136498.3 | 13831 | 0 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:24 | Normal | 581.3 | 461.9 | 577.5 | 583.2 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 1.7 | 232.2 | 231.8 | 233 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 6279 | 1 | 48.8 | 136498.9 | 13831 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:29 | Normal | 585.4 | 467 | 569.7 | 581.3 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 1.7 | 232 | 232.4 | 233.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6315 | 1 | 48 | 136499.4 | 13831 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:34 | Normal | 584.6 | 461.9 | 568 | 576.7 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 232 | 232 | 232.8 | 17.1 | 16.8 | 17 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 6552 | 1 | 47.1 | 136499.9 | 13831 | 0 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:39 | Normal | 583.5 | 455 | 568.9 | 578.6 | 3.6 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 232.8 | 232 | 233.2 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6599 | 1 | 46 | 136500.5 | 13831 | 0 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:44 | Normal | 570.9 | 459.7 | 567.2 | 581.8 | 4.1 | 5.8 | 2.1 | 2 | 233 | 232.8 | 233 | 18.9 | 19 | 18.8 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 7275 | 1 | 45.2 | 136501.1 | 13831 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:49 | Normal | 579.6 | 463 | 570.3 | 581 | 4.8 | 6.8 | 2.5 | 2.5 | 233 | 232.6 | 233.4 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 8591 | 1 | 47.5 | 136501.8 | 13832 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:54 | Normal | 573.3 | 459.8 | 582.8 | 587.5 | 5.4 | 7.6 | 2.6 | 2.6 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9690 | 1 | 50 | 136502.5 | 13832 | 0 | 3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 12:59 | Normal | 567.1 | 462.8 | 553.5 | 565.1 | 4.3 | 6.2 | 2.2 | 2.2 | 232.6 | 232.8 | 233.6 | 20.1 | 20.1 | 20 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 7806 | 1 | 49.9 | 136503.2 | 13832 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:04 | Normal | 569.4 | 455.8 | 564.9 | 563.5 | 3.5 | 5.2 | 1.8 | 1.8 | 232.6 | 232 | 233.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6480 | 1 | 49.8 | 136503.8 | 13832 | 0 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:09 | Normal | 565.3 | 454.8 | 562.9 | 571.5 | 3 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 232.4 | 232 | 233.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5531 | 1 | 49.6 | 136504.3 | 13832 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:14 | Normal | 577.5 | 461 | 568.7 | 577.4 | 4.6 | 6.4 | 2.4 | 2.3 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 21.6 | 21.2 | 21.6 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 8341 | 1 | 49.5 | 136504.8 | 13832 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:19 | Normal | 577.3 | 460 | 574.1 | 573.8 | 4.5 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 233 | 233 | 233.4 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8140 | 1 | 49.5 | 136505.5 | 13832 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:24 | Normal | 574.4 | 461 | 568.9 | 573.4 | 4.1 | 5.9 | 2.1 | 2.1 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 60 | 59.95 | 7504 | 1 | 49.4 | 136506.2 | 13832 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:29 | Normal | 571.4 | 460 | 566.4 | 577 | 3.5 | 5 | 1.8 | 1.8 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 6397 | 1 | 49.5 | 136506.8 | 13832 | 0 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:34 | Normal | 570.4 | 451.9 | 563 | 568.6 | 3 | 4.4 | 1.5 | 1.6 | 232 | 231.6 | 232.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5578 | 1 | 49.5 | 136507.3 | 13832 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:39 | Normal | 549.3 | 455.8 | 562.2 | 560.8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 231 | 230.8 | 232.2 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3868 | 1 | 49.4 | 136507.7 | 13832 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:44 | Normal | 548.5 | 435.1 | 543.4 | 530 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 231.8 | 231.4 | 232.2 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 2453 | 1 | 49.3 | 136507.9 | 13832 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:49 | Normal | 559.1 | 443.1 | 542.9 | 536.4 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 231.4 | 230.8 | 232 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2666 | 1 | 49 | 136508.1 | 13833 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:54 | Normal | 554.3 | 452.6 | 545.1 | 575.3 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 231.8 | 231.2 | 232 | 7.1 | 7 | 7.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 2769 | 1 | 48.6 | 136508.4 | 13833 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 13:59 | Normal | 561.5 | 454.1 | 552.2 | 554.8 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 231.6 | 230.8 | 232.2 | 8 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3104 | 1 | 47.9 | 136508.6 | 13833 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:04 | Normal | 550.7 | 447.9 | 553.5 | 549.9 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 231 | 230.6 | 231.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 2003 | 1 | 47 | 136508.8 | 13833 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:09 | Normal | 544 | 443.4 | 527.5 | 555.2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 231 | 230.2 | 232 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2043 | 1 | 45 | 136509 | 13833 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:14 | Normal | 553.5 | 454 | 540.4 | 557 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 230.6 | 231.8 | 5.8 | 5.9 | 6 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 2308 | 1 | 49.9 | 136509.2 | 13833 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:19 | Normal | 553.3 | 437 | 534.5 | 554.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 231 | 230.8 | 232 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 1793 | 1 | 49.4 | 136509.3 | 13833 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:24 | Normal | 553.5 | 436.4 | 560.2 | 560.8 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 230.6 | 231.8 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2242 | 1 | 48.5 | 136509.5 | 13833 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:29 | Normal | 548.7 | 444.1 | 529.9 | 560.7 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 230.8 | 232.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 60.14 | 60.12 | 60.13 | 2048 | 1 | 47.1 | 136509.7 | 13833 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:34 | Normal | 545.1 | 439 | 526.8 | 558.3 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 230.8 | 232 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 2219 | 1 | 46.7 | 136509.9 | 13833 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:39 | Normal | 556.6 | 444.1 | 513 | 546.3 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 230.4 | 231.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2241 | 1 | 49.5 | 136510.1 | 13833 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:44 | Normal | 562.5 | 449.1 | 555.3 | 567.9 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 230.8 | 231.6 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2564 | 1 | 48.5 | 136510.3 | 13833 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:49 | Normal | 562.4 | 454 | 566.3 | 555 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 230.8 | 231.8 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2852 | 1 | 47.1 | 136510.5 | 13834 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:54 | Normal | 568.4 | 450.9 | 546.3 | 564 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 230.8 | 232.2 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 60 | 60.01 | 60 | 2978 | 1 | 50 | 136510.7 | 13834 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 14:59 | Normal | 574.6 | 458.8 | 561.6 | 549.2 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 230.6 | 230.8 | 231.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2816 | 1 | 49.1 | 136511 | 13834 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:04 | Normal | 566.2 | 454 | 550.5 | 543.4 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2519 | 1 | 47.7 | 136511.2 | 13834 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:09 | Normal | 558.6 | 441 | 555.8 | 536.9 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 230 | 231.2 | 4.2 | 4 | 4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 1571 | 1 | 48.1 | 136511.4 | 13834 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:14 | Normal | 547.4 | 441 | 506.3 | 551.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 231 | 230 | 231.2 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1852 | 1 | 49.1 | 136511.5 | 13834 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:19 | Normal | 573.5 | 448.1 | 528.4 | 561.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 230 | 231.4 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 1844 | 1 | 47.4 | 136511.7 | 13834 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:24 | Normal | 568.2 | 451 | 558.4 | 553 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 230.4 | 229.6 | 230.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2243 | 1 | 49.8 | 136511.8 | 13834 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:29 | Normal | 538.1 | 439.7 | 544 | 563.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 229.8 | 229.4 | 231 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1672 | 1 | 48.6 | 136512 | 13834 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:34 | Normal | 556.8 | 454.3 | 555.5 | 533.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 230.2 | 229.6 | 231.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1702 | 1 | 44.8 | 136512.2 | 13834 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:39 | Normal | 543.3 | 456 | 552.3 | 539.9 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 230.4 | 229.8 | 230.8 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 1785 | 1 | 49.2 | 136512.3 | 13834 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:44 | Normal | 559.6 | 450 | 554.6 | 553.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 230 | 231.4 | 5 | 5 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1939 | 1 | 47.2 | 136512.5 | 13834 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:49 | Normal | 529.5 | 432.9 | 557.8 | 557.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 230 | 230.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1221 | 1 | 49.7 | 136512.6 | 13835 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:54 | Normal | 541.4 | 444 | 538.7 | 548 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 230 | 229.8 | 230.6 | 3 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1093 | 1 | 48.4 | 136512.7 | 13835 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 15:59 | Normal | 535.6 | 423 | 545.2 | 554.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 229.6 | 229.2 | 231 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 968 | 1 | 47.9 | 136512.8 | 13835 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:04 | Normal | 542.2 | 416 | 517 | 534.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 229 | 230.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 789 | 1 | 49 | 136512.8 | 13835 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:09 | Normal | 519.4 | 407 | 574.5 | 567.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 229.8 | 231 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 662 | 1 | 45.7 | 136512.9 | 13835 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:14 | Normal | 540.5 | 421 | 550.7 | 557.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 229.2 | 231 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 613 | 1 | 49.2 | 136513 | 13835 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:19 | Normal | 519.5 | 417 | 526.9 | 538 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 229.2 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 666 | 1 | 46.6 | 136513 | 13835 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:24 | Normal | 550.3 | 416.9 | 529.7 | 536.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 230 | 229 | 230.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 860 | 1 | 49.3 | 136513.1 | 13835 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:29 | Normal | 543.3 | 398.9 | 543.3 | 547.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 229 | 230.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 546 | 1 | 46.8 | 136513.1 | 13835 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:34 | Normal | 534.2 | 414.9 | 565.8 | 531.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 229.2 | 230.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 255 | 1 | 49.2 | 136513.2 | 13835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:39 | Normal | 517.1 | 380.7 | 553.4 | 567.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 229.4 | 230.4 | 1 | 1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 158 | 1 | 48.6 | 136513.2 | 13835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:44 | Normal | 474.2 | 389.1 | 515.8 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 145 | 1 | 48.6 | 136513.2 | 13835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:49 | Normal | 537.8 | 412 | 508.7 | 536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 230.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 112 | 1 | 49.7 | 136513.2 | 13836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:54 | Normal | 488.7 | 418.8 | 355.9 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.8 | 230.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14 | 1 | 46.7 | 136513.2 | 13836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 16:59 | Normal | 181.8 | 257 | 163.1 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 229.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 28 | 1 | 49 | 136513.2 | 13836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 17:04 | Normal | 230 | 204.9 | 223.8 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6 | 1 | 49.8 | 136513.2 | 13836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 17:09 | Normal | 214.9 | 174.6 | 201.6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 229.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 47.3 | 136513.2 | 13836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 17:14 | Normal | 209.9 | 210.9 | 207.5 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229 | 230.6 | 0.7 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 49 | 136513.2 | 13836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2026-05-24 17:19 | Normal | 201.6 | 201.8 | 203.3 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.2 | 230.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 49.7 | 136513.2 | 13836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0