## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-24 06:01 | Wait | 464.7 | 496.6 | 490.4 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.2 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:01 | Wait | 479.3 | 498.2 | 496.9 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:03 | Wait | 482.7 | 503.8 | 502.7 | 503.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 236.8 | 234.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 24.6 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:04 | Wait | 484.2 | 505.8 | 504.7 | 505.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 25 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:05 | Wait | 488.6 | 513.3 | 512.1 | 513 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 26.1 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:06 | Wait | 493.2 | 520.3 | 518.4 | 519.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 27 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:07 | Normal | 489.3 | 501.8 | 504.2 | 502.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 237 | 235 | 236 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 36 | 1 | 26.7 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:08 | Wait | 502.5 | 534.8 | 533.6 | 534.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 236.6 | 234.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 27.6 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:09 | Wait | 508.3 | 543.1 | 542.1 | 542.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 28.3 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:10 | Wait | 514.9 | 552.6 | 551.6 | 552.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 237.2 | 234.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 28.9 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:11 | Wait | 522 | 560.6 | 559.6 | 560.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 236.8 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 29.5 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:12 | Wait | 528.7 | 570.3 | 569.1 | 569.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 237.4 | 235.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.1 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:13 | Wait | 534 | 576.6 | 575.3 | 576.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 237 | 235.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.5 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:14 | Wait | 538.5 | 581.7 | 580.6 | 581.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 30.9 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:15 | Wait | 542.4 | 585.6 | 584.5 | 585.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 236.8 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 31.2 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:16 | Normal | 496.6 | 529.5 | 531.3 | 543.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 237.6 | 235 | 236.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 423 | 1 | 31.8 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:17 | Normal | 456.8 | 557.4 | 558.1 | 547.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 238.4 | 235 | 236.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 412 | 1 | 32 | 161437.2 | 12129 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:18 | Normal | 497.3 | 560.6 | 555.7 | 536.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 469 | 1 | 32.3 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:19 | Normal | 479.8 | 530.6 | 531 | 549.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 235.4 | 232.2 | 233.6 | 1.9 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 599 | 1 | 32.7 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:20 | Normal | 502.2 | 516.9 | 546.6 | 538.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 622 | 1 | 32.8 | 161437.2 | 12129 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:20 | Wait | 436.3 | 436.9 | 435.9 | 436.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 235.6 | 234.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 19.2 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:21 | Normal | 488.7 | 541.3 | 549.2 | 576.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 235 | 232.8 | 233.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 617 | 1 | 33 | 161437.2 | 12129 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:22 | Normal | 488.9 | 531.3 | 555.1 | 548.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 2 | 2 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 618 | 1 | 33.3 | 161437.2 | 12129 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:23 | Normal | 481.6 | 544.1 | 553.1 | 564.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 234.6 | 232.8 | 234 | 2 | 2.1 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 681 | 1 | 33.5 | 161437.2 | 12130 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:24 | Normal | 491.5 | 530.2 | 537.2 | 558.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 235.4 | 232.4 | 233.8 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 618 | 1 | 33.7 | 161437.3 | 12130 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:25 | Normal | 489.1 | 534.4 | 541.1 | 564.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 235 | 233.2 | 234.4 | 2.1 | 2 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 634 | 1 | 34 | 161437.3 | 12130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:26 | Normal | 492.7 | 549.3 | 558 | 544.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 235 | 232.8 | 234 | 2.1 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 704 | 1 | 34.2 | 161437.3 | 12130 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:27 | Normal | 503.6 | 542.6 | 534.8 | 557.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 235 | 233 | 233.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 679 | 1 | 34.4 | 161437.3 | 12130 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:28 | Normal | 500.9 | 550.5 | 543.9 | 562.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 235 | 233.2 | 234 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 706 | 1 | 34.5 | 161437.3 | 12130 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:29 | Normal | 482.5 | 555.4 | 545.1 | 566.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 235.2 | 232.4 | 233.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 829 | 1 | 34.7 | 161437.3 | 12130 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:30 | Normal | 513.6 | 547.3 | 564.1 | 553.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 802 | 1 | 34.9 | 161437.3 | 12130 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:31 | Normal | 525.7 | 556.3 | 536.7 | 556.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 235 | 233 | 233.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.07 | 60 | 60.03 | 934 | 1 | 35.1 | 161437.3 | 12130 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:32 | Normal | 506.6 | 557.2 | 543.7 | 560.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 235.2 | 233 | 234 | 3.3 | 3.2 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1127 | 1 | 35.2 | 161437.4 | 12130 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:33 | Normal | 491.7 | 551.4 | 548.2 | 567 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 235 | 232.8 | 234.4 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1329 | 1 | 35.4 | 161437.4 | 12130 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:34 | Normal | 500.6 | 564.3 | 541.1 | 555.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 234.8 | 233.2 | 234 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1427 | 1 | 35.5 | 161437.4 | 12130 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:35 | Normal | 511.6 | 566.3 | 541.1 | 555.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 235.4 | 233 | 233.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1454 | 1 | 35.7 | 161437.4 | 12130 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:36 | Normal | 489.6 | 553.5 | 550.9 | 559.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 235 | 232.6 | 234.2 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1382 | 1 | 35.8 | 161437.5 | 12130 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:37 | Normal | 505.5 | 525.2 | 528.8 | 553.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 235.6 | 233 | 234 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1257 | 1 | 36 | 161437.5 | 12130 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:38 | Normal | 496.7 | 553.4 | 514.9 | 551.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1206 | 1 | 36.1 | 161437.5 | 12130 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:39 | Normal | 517.7 | 516.2 | 547.8 | 571.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 235.6 | 232.4 | 234 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 1162 | 1 | 36.3 | 161437.5 | 12130 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:40 | Normal | 514.7 | 553.4 | 525.1 | 538.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 235 | 232.4 | 233.8 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1149 | 1 | 36.4 | 161437.5 | 12130 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:41 | Normal | 496.6 | 556.4 | 533.2 | 544.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1233 | 1 | 36.6 | 161437.6 | 12130 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:42 | Normal | 513.7 | 543.6 | 566.1 | 548.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 234.8 | 232.6 | 234.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1397 | 1 | 36.7 | 161437.6 | 12130 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:43 | Normal | 525.4 | 552.5 | 572.4 | 559.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 235.2 | 232.4 | 233.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1506 | 1 | 36.9 | 161437.6 | 12130 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:44 | Normal | 508.8 | 574.5 | 570.9 | 550.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 234.8 | 232.8 | 234 | 4 | 4 | 3.7 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1559 | 1 | 37.1 | 161437.6 | 12130 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:45 | Normal | 504.7 | 560.3 | 567.2 | 536.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 235.2 | 232.4 | 233.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1674 | 1 | 37.2 | 161437.7 | 12130 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:46 | Normal | 513.7 | 548.1 | 552.1 | 572.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 235.4 | 232.6 | 234 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1707 | 1 | 37.3 | 161437.7 | 12130 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:47 | Normal | 505.6 | 567.4 | 541.8 | 567.3 | 1 | 0.8 | 1 | 1.9 | 235 | 233 | 234.2 | 5.1 | 5 | 4.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1912 | 1 | 37.4 | 161437.7 | 12130 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:48 | Normal | 502.5 | 552.3 | 547.1 | 552.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 2 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 2087 | 1 | 37.5 | 161437.7 | 12130 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:49 | Normal | 504.8 | 540.4 | 528.8 | 566.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 6 | 5.9 | 5.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2255 | 1 | 37.6 | 161437.8 | 12130 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:50 | Normal | 503.9 | 570.6 | 541.2 | 571.7 | 1.3 | 1 | 1.3 | 2.1 | 235 | 232.6 | 234.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 2409 | 1 | 37.7 | 161437.8 | 12130 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:51 | Normal | 526.7 | 569.4 | 554.8 | 560.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.1 | 235.6 | 232.8 | 234 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2467 | 1 | 37.8 | 161437.9 | 12130 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:52 | Normal | 510.7 | 560.4 | 543.3 | 564.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 235 | 232.8 | 234.2 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 2461 | 1 | 38 | 161437.9 | 12130 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:53 | Normal | 515.8 | 547.5 | 533.7 | 571.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2 | 235.6 | 233 | 234.2 | 6 | 6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2307 | 1 | 38.1 | 161437.9 | 12130 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:54 | Normal | 517.5 | 548.3 | 540.1 | 560.3 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60 | 2185 | 1 | 38.2 | 161438 | 12130 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:55 | Normal | 523.7 | 556.2 | 545.1 | 566.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.9 | 235.2 | 232.6 | 234.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2016 | 1 | 38.4 | 161438 | 12130 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:56 | Normal | 492.5 | 561.1 | 545.1 | 554.3 | 1 | 0.8 | 1 | 1.9 | 235.6 | 232.6 | 233.8 | 5 | 4.9 | 4.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1907 | 1 | 38.5 | 161438 | 12130 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:57 | Normal | 482.2 | 549.6 | 542.3 | 564.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 235.2 | 232.8 | 234.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1701 | 1 | 38.7 | 161438.1 | 12130 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:58 | Normal | 475.6 | 539.2 | 542 | 564.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 235 | 233 | 234.8 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1626 | 1 | 38.8 | 161438.1 | 12130 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 06:59 | Normal | 512.6 | 560.5 | 562.1 | 574.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 235 | 232.8 | 234.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1544 | 1 | 38.9 | 161438.1 | 12130 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:00 | Normal | 518.7 | 549.2 | 532.2 | 547.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1587 | 1 | 39.1 | 161438.2 | 12130 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:01 | Normal | 498.9 | 539.1 | 555 | 554.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 235.4 | 232.8 | 234.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1550 | 1 | 39.2 | 161438.2 | 12130 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:02 | Normal | 508.8 | 569.4 | 520 | 580.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 235 | 233.2 | 234.2 | 4 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1537 | 1 | 39.3 | 161438.2 | 12130 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:03 | Normal | 512.7 | 556.4 | 526 | 567.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 235.2 | 233 | 233.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1604 | 1 | 39.4 | 161438.2 | 12130 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:04 | Normal | 513.5 | 572.1 | 550.3 | 549.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 235.4 | 232.6 | 234.2 | 4.1 | 4.7 | 3.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1641 | 1 | 39.6 | 161438.3 | 12130 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:05 | Normal | 506.7 | 565.2 | 539.9 | 558.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 235 | 232.6 | 234.2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1661 | 1 | 39.7 | 161438.3 | 12130 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:06 | Normal | 515.6 | 530.7 | 561.2 | 580.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 234.8 | 232.6 | 234.2 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1730 | 1 | 39.8 | 161438.3 | 12130 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:07 | Normal | 499.7 | 533.4 | 548 | 540.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 235.2 | 232.4 | 234 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1801 | 1 | 39.9 | 161438.3 | 12130 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:08 | Normal | 508.5 | 551.1 | 537.9 | 556.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 235 | 233.2 | 234.4 | 5 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1844 | 1 | 40 | 161438.4 | 12130 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:09 | Normal | 514.7 | 537.1 | 539.4 | 562.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 235 | 233 | 234.2 | 5 | 4.9 | 4.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1842 | 1 | 40.1 | 161438.4 | 12130 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:10 | Normal | 504.7 | 547.2 | 550.8 | 567.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 235 | 232.6 | 234.2 | 5 | 4.9 | 4.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1862 | 1 | 40 | 161438.4 | 12130 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:11 | Normal | 515.5 | 551.5 | 555.1 | 573.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 235 | 232.6 | 234 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1831 | 1 | 40.1 | 161438.5 | 12130 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:12 | Normal | 522.7 | 558.4 | 563.1 | 581.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1801 | 1 | 40.2 | 161438.5 | 12130 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:13 | Normal | 506.8 | 563.5 | 559.3 | 566.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 234.8 | 232.6 | 234 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1762 | 1 | 40.3 | 161438.5 | 12130 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:14 | Normal | 517.8 | 546.5 | 546 | 566.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 235 | 233 | 234.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1776 | 1 | 40.4 | 161438.6 | 12130 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:15 | Normal | 499.6 | 563.3 | 541.8 | 565.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 235 | 232.6 | 233.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1778 | 1 | 40.5 | 161438.6 | 12130 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:16 | Normal | 508.4 | 546.5 | 569.5 | 566.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 234.8 | 232.4 | 234.6 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1875 | 1 | 40.6 | 161438.6 | 12130 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:17 | Normal | 517.8 | 540.4 | 533 | 555.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.9 | 234.6 | 233 | 234.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2063 | 1 | 40.7 | 161438.7 | 12130 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:18 | Normal | 505.7 | 568.4 | 545.1 | 578.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 59.95 | 60 | 59.99 | 2185 | 1 | 40.8 | 161438.7 | 12130 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:19 | Normal | 519.8 | 548.5 | 556.3 | 574.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 2 | 234.8 | 232.8 | 234.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2443 | 1 | 40.9 | 161438.7 | 12130 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:20 | Normal | 503.9 | 550.1 | 552.7 | 548.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 234.6 | 233.4 | 234 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 2723 | 1 | 41 | 161438.8 | 12130 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:21 | Normal | 525.6 | 557.2 | 562.4 | 565.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 235 | 233 | 234 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2860 | 1 | 41.1 | 161438.8 | 12130 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:22 | Normal | 527.8 | 571.4 | 538.1 | 582.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 235 | 233.4 | 234.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3077 | 1 | 41.2 | 161438.9 | 12130 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:23 | Normal | 514.6 | 572.4 | 554.4 | 564.9 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 235 | 233 | 234.4 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3288 | 1 | 41.2 | 161438.9 | 12131 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:24 | Normal | 527.9 | 565.5 | 561.1 | 573.4 | 2 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 9.2 | 9 | 8.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3540 | 1 | 41.3 | 161439 | 12131 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:25 | Normal | 522.6 | 564.2 | 570.2 | 582.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 9.4 | 9.3 | 9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3571 | 1 | 41.4 | 161439 | 12131 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:26 | Normal | 514.6 | 579.4 | 578.1 | 583.3 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 235 | 233 | 234.4 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3765 | 1 | 41.5 | 161439.1 | 12131 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:27 | Normal | 524.6 | 573.3 | 561.5 | 559.7 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3814 | 1 | 41.6 | 161439.2 | 12131 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:28 | Normal | 522.8 | 580.5 | 566.2 | 544.6 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4025 | 1 | 41.7 | 161439.2 | 12131 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:29 | Normal | 516.7 | 580.4 | 568.2 | 553.4 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 236.2 | 233.6 | 234.8 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4205 | 1 | 41.8 | 161439.3 | 12131 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:30 | Normal | 528.7 | 576.5 | 574.8 | 579.1 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 235.6 | 234 | 235 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4695 | 1 | 41.9 | 161439.4 | 12131 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:31 | Normal | 530.5 | 581.1 | 574.5 | 581.8 | 4 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 235.6 | 234 | 235 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6471 | 1 | 42 | 161439.5 | 12131 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:32 | Normal | 552.2 | 602.1 | 591 | 579 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 19.4 | 18.8 | 19.1 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 7274 | 1 | 42.1 | 161439.6 | 12131 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:33 | Normal | 538.6 | 575.3 | 586.3 | 577.5 | 5.1 | 3.9 | 2.6 | 3.1 | 236.8 | 234.2 | 235.8 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7441 | 1 | 42.2 | 161439.7 | 12131 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:34 | Normal | 536.6 | 586.5 | 585.7 | 579.3 | 5 | 3.6 | 2.4 | 3 | 236.4 | 234.6 | 236 | 18 | 17.9 | 17.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7582 | 1 | 42.3 | 161439.8 | 12131 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:35 | Normal | 526.5 | 579.2 | 563 | 556.3 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 236.2 | 234 | 235.6 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5076 | 1 | 42.4 | 161439.9 | 12131 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:36 | Normal | 516.6 | 565.3 | 567.8 | 564 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 236 | 233.6 | 235 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 5282 | 1 | 42.5 | 161440 | 12131 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:37 | Normal | 526.6 | 557.4 | 568.2 | 587.8 | 2.7 | 2 | 2 | 2.5 | 236 | 233.4 | 235 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4596 | 1 | 42.7 | 161440.1 | 12131 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:38 | Normal | 515.6 | 557.3 | 569.7 | 583 | 2.7 | 2 | 2 | 2.6 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4597 | 1 | 42.8 | 161440.2 | 12131 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:39 | Normal | 525.6 | 567.3 | 566.1 | 583.5 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2.6 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4542 | 1 | 43 | 161440.2 | 12131 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:40 | Normal | 528.5 | 562.1 | 561.1 | 569.4 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 235.2 | 233.8 | 235 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4467 | 1 | 43.1 | 161440.3 | 12131 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:41 | Normal | 524.6 | 574.4 | 562.7 | 571.7 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4495 | 1 | 43.2 | 161440.4 | 12131 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:42 | Normal | 525.8 | 551.5 | 555.4 | 585 | 2.4 | 2 | 2 | 2.6 | 235.6 | 233 | 234.4 | 11.3 | 11.2 | 11 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 4407 | 1 | 43.4 | 161440.5 | 12131 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:43 | Normal | 525.1 | 571.5 | 560.6 | 578.9 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.6 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 4256 | 1 | 43.5 | 161440.5 | 12131 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:44 | Normal | 527.6 | 565.4 | 573 | 587.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4201 | 1 | 43.7 | 161440.6 | 12131 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:45 | Normal | 522.6 | 562.2 | 560.5 | 565.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 3982 | 1 | 43.8 | 161440.7 | 12131 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:46 | Normal | 518.6 | 557.3 | 549 | 570.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 3849 | 1 | 43.9 | 161440.7 | 12131 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:47 | Normal | 517.7 | 581.2 | 553.3 | 550.7 | 2 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 235.4 | 233 | 234.4 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 3549 | 1 | 44 | 161440.8 | 12131 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:48 | Normal | 506.9 | 559.9 | 548.4 | 557 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 235 | 233.4 | 234.8 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 3211 | 1 | 44.2 | 161440.9 | 12131 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:51 | Normal | 513.5 | 563.2 | 557.9 | 524.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2868 | 1 | 44.5 | 161441 | 12131 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:52 | Normal | 516.8 | 562.7 | 548.4 | 576 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2598 | 1 | 44.6 | 161441 | 12131 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:53 | Normal | 523.7 | 548.3 | 550.4 | 556.7 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 235.2 | 233.6 | 235 | 13 | 12.8 | 12.7 | 60 | 60.01 | 60 | 3467 | 1 | 44.7 | 161441.1 | 12131 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 86 | -0.001 | -0.001
2026-05-24 07:58 | Normal | 505.6 | 571.4 | 572.6 | 557.8 | 2.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 11.2 | 11 | 10.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4725 | 1 | 45.3 | 161441.4 | 12131 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:03 | Normal | 523.3 | 569 | 552.1 | 576.3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 235.6 | 233.4 | 235 | 11.3 | 11.1 | 11 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4332 | 1 | 45.7 | 161441.8 | 12131 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:08 | Normal | 517.6 | 547.3 | 558.4 | 557.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 9.3 | 9 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 3563 | 1 | 46.3 | 161442.2 | 12131 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:13 | Normal | 516.6 | 568.3 | 563.1 | 577.3 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.8 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4459 | 1 | 46.8 | 161442.5 | 12131 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:18 | Normal | 528.8 | 577.5 | 574 | 564.3 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 4 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 6807 | 1 | 47.4 | 161442.9 | 12131 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:23 | Normal | 515.5 | 568.2 | 556.9 | 551.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5112 | 1 | 48 | 161443.4 | 12132 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:28 | Normal | 519.7 | 569.3 | 550.5 | 551.8 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 6029 | 1 | 48.7 | 161443.9 | 12132 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:33 | Normal | 515.5 | 558.3 | 566.2 | 562.3 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 235.2 | 233.8 | 235 | 16 | 15.8 | 15.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6144 | 1 | 49.4 | 161444.4 | 12132 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:38 | Normal | 520.7 | 571.5 | 559 | 558.3 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 234.8 | 233 | 234.8 | 15.4 | 15.1 | 15 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6020 | 1 | 48.6 | 161444.9 | 12132 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:43 | Normal | 503.7 | 562.3 | 556.8 | 559.2 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 235 | 232.6 | 233.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3787 | 1 | 48 | 161445.3 | 12132 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:48 | Normal | 528.5 | 574.3 | 562.8 | 565.1 | 4.3 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7755 | 1 | 49.3 | 161445.8 | 12132 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:53 | Normal | 520.7 | 573.4 | 558.6 | 553.7 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3.8 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6354 | 1 | 44.9 | 161446.4 | 12132 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 08:58 | Normal | 504.6 | 558.3 | 555.7 | 562.1 | 2.5 | 2 | 2.1 | 3 | 235 | 232.6 | 234.4 | 12 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4628 | 1 | 48.5 | 161446.8 | 12132 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:03 | Normal | 524.5 | 544.2 | 548.2 | 567 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 234.8 | 233.4 | 234 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5159 | 1 | 49.7 | 161447.2 | 12132 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:08 | Normal | 515.6 | 559.2 | 551.9 | 550.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.9 | 234.6 | 233 | 234 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4352 | 1 | 47.1 | 161447.6 | 12132 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:13 | Normal | 524.6 | 568.3 | 558.1 | 573.3 | 4 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7473 | 1 | 49 | 161448.1 | 12132 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:18 | Normal | 496.7 | 570.4 | 559.7 | 568.1 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7723 | 1 | 48 | 161448.8 | 12132 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:23 | Normal | 537.8 | 562.5 | 566.3 | 574.7 | 7.1 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 236.4 | 234.4 | 236 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 12641 | 1 | 48.4 | 161449.5 | 12133 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:28 | Normal | 519.7 | 561.3 | 552 | 562.3 | 3.6 | 2.8 | 3 | 3.8 | 235.4 | 233.6 | 235.2 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6228 | 1 | 50 | 161450.4 | 12133 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:33 | Normal | 517.7 | 551.3 | 541.2 | 554.4 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.7 | 234.6 | 233.2 | 234 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 6455 | 1 | 48.4 | 161450.9 | 12133 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:38 | Normal | 512.8 | 570 | 560.1 | 562.3 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5294 | 1 | 49.4 | 161451.4 | 12133 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:43 | Normal | 511.5 | 559.2 | 553.9 | 560.2 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 235 | 233 | 234.4 | 16 | 15.7 | 15.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6174 | 1 | 48.4 | 161451.9 | 12133 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:48 | Normal | 515.7 | 566.3 | 553.9 | 568.2 | 4.1 | 3 | 3.3 | 4.1 | 235.8 | 234 | 234.4 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7319 | 1 | 50 | 161452.4 | 12133 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:53 | Normal | 524.6 | 567.2 | 561.2 | 568.7 | 6.5 | 4.9 | 5.2 | 6 | 237 | 234.6 | 236.2 | 29 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11222 | 1 | 48.3 | 161453.2 | 12133 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 09:58 | Normal | 518.7 | 553.5 | 560.2 | 559.7 | 6 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 26.7 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10140 | 1 | 47.2 | 161454.1 | 12133 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:03 | Normal | 517.6 | 533.2 | 554.5 | 567.7 | 5 | 4 | 4.1 | 4.8 | 235.4 | 234 | 235.2 | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8847 | 1 | 49 | 161454.8 | 12133 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:08 | Normal | 518.6 | 544.3 | 551.9 | 554.3 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 236 | 233.6 | 234.6 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7631 | 1 | 46.7 | 161455.5 | 12133 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:13 | Normal | 518.5 | 562.2 | 554.7 | 562.1 | 6.3 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 236.6 | 234 | 235.8 | 27.5 | 27.4 | 27.2 | 60 | 60 | 60 | 10862 | 1 | 49.5 | 161456.3 | 12133 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:18 | Normal | 520.4 | 560.1 | 563.7 | 567 | 6.2 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 236 | 233.4 | 235.2 | 27 | 26.9 | 26.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10545 | 1 | 47.8 | 161457.2 | 12133 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:23 | Normal | 514.9 | 567.5 | 553.6 | 566.9 | 6.3 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 236 | 234 | 235.6 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 60.01 | 60 | 60 | 10637 | 1 | 48.7 | 161458.1 | 12134 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:28 | Normal | 514.4 | 559 | 540.6 | 552.9 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 235.8 | 233.6 | 235 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 10460 | 1 | 48.8 | 161459 | 12134 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:33 | Normal | 516.6 | 564.4 | 558.7 | 566.1 | 7.9 | 5.6 | 6 | 6.5 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 33.3 | 33.1 | 32.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13065 | 1 | 46.7 | 161460 | 12134 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:38 | Normal | 512.7 | 559.3 | 560 | 558.2 | 12 | 8.3 | 8.4 | 9.3 | 237.8 | 234.8 | 237.6 | 48.6 | 48.2 | 48.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 15309 | 1 | 49.7 | 161461.3 | 12134 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:43 | Normal | 516.4 | 560.1 | 549.2 | 536.4 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 236 | 234.2 | 235.2 | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10451 | 1 | 49.1 | 161462.3 | 12134 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:48 | Normal | 511.5 | 554.1 | 542.7 | 547 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 5 | 235.2 | 234 | 235 | 23.9 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9255 | 1 | 47.5 | 161463.1 | 12134 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:53 | Normal | 511.1 | 557.5 | 547.6 | 558 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10277 | 1 | 47.5 | 161463.9 | 12134 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 10:58 | Normal | 515.7 | 552.3 | 546.7 | 557.1 | 5.9 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 236 | 233.4 | 235.2 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10038 | 1 | 49.2 | 161464.8 | 12134 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:03 | Normal | 515.8 | 562.4 | 544.5 | 561.7 | 5.3 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 235 | 233.4 | 234.6 | 23.3 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9095 | 1 | 47.5 | 161465.6 | 12134 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:08 | Normal | 515.7 | 547.3 | 553.6 | 548 | 6 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 235.6 | 233 | 234.4 | 26 | 25.8 | 25.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10079 | 1 | 47.9 | 161466.4 | 12134 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:13 | Normal | 517.8 | 562.5 | 546.2 | 552.6 | 6.2 | 4.6 | 5 | 5.7 | 236 | 233.2 | 235.2 | 27.5 | 27.4 | 27.2 | 60 | 60 | 60 | 10691 | 1 | 49.2 | 161467.2 | 12134 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:18 | Normal | 523.5 | 540.5 | 552.5 | 555.8 | 6.4 | 5.1 | 5.2 | 6 | 236 | 233.4 | 234.8 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11340 | 1 | 47.7 | 161468.2 | 12134 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:23 | Normal | 520.1 | 550.6 | 556.4 | 552.9 | 7 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 235.4 | 234 | 235.4 | 31.2 | 30.8 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12149 | 1 | 46.1 | 161469.2 | 12135 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:28 | Normal | 513.7 | 559.4 | 546.5 | 554.8 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 5.7 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 26.9 | 26.7 | 26.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10593 | 1 | 49.6 | 161470.1 | 12135 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:33 | Normal | 510.7 | 549.4 | 545.3 | 558.5 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 234.2 | 232.2 | 234.2 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 60 | 60 | 60 | 7936 | 1 | 48.4 | 161470.9 | 12135 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:38 | Normal | 507.5 | 567.3 | 546.7 | 553 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 234.2 | 232.2 | 233 | 17.3 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6709 | 1 | 46.2 | 161471.5 | 12135 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:43 | Normal | 509.8 | 556.4 | 546.3 | 550.7 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 233.6 | 232 | 232.8 | 16.1 | 16 | 15.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6223 | 1 | 49.9 | 161472 | 12135 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:48 | Normal | 510.7 | 540.4 | 543.9 | 563.3 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 234 | 232 | 232.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5684 | 1 | 48.7 | 161472.5 | 12135 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:53 | Normal | 506.7 | 548.4 | 545.1 | 552.5 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 3 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 12.3 | 12.3 | 12 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4784 | 1 | 46.6 | 161473 | 12135 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 11:58 | Normal | 499.8 | 529.6 | 537.2 | 558.2 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 3 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 12.4 | 12.8 | 12 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4841 | 1 | 49.8 | 161473.4 | 12135 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:03 | Normal | 517.7 | 549.4 | 553.2 | 549.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5640 | 1 | 48.5 | 161473.8 | 12135 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:08 | Normal | 517.2 | 551.9 | 566.2 | 564.2 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 234 | 232.2 | 233.6 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 60 | 60 | 6086 | 1 | 45.4 | 161474.3 | 12135 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:13 | Normal | 520.6 | 561.3 | 554 | 560.2 | 4.6 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 234.4 | 232.6 | 234 | 20 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7634 | 1 | 49.4 | 161474.8 | 12135 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:18 | Normal | 524.9 | 574.4 | 548.2 | 577.7 | 6.1 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 235 | 233 | 235 | 26 | 25.9 | 25.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10176 | 1 | 47.8 | 161475.6 | 12135 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:23 | Normal | 507.3 | 588.4 | 551.5 | 563.1 | 5.8 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 235 | 232.6 | 234.4 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 9448 | 1 | 46.4 | 161476.5 | 12136 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:28 | Normal | 514.4 | 554.2 | 550.2 | 563.5 | 5.3 | 3.7 | 4 | 4.6 | 234.8 | 232.6 | 234.2 | 22.5 | 22.2 | 22.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8715 | 1 | 49.3 | 161477.2 | 12136 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:33 | Normal | 519.3 | 562 | 549.1 | 563.4 | 5 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8879 | 1 | 47.8 | 161478 | 12136 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:38 | Normal | 511.9 | 553.3 | 543.5 | 552.8 | 5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 22.4 | 22.3 | 22.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8703 | 1 | 45 | 161478.7 | 12136 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:43 | Normal | 513.6 | 551.3 | 549.2 | 549.6 | 5.6 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 235 | 233.4 | 234.6 | 24.9 | 24.6 | 24.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9680 | 1 | 49.8 | 161479.5 | 12136 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:48 | Normal | 518.5 | 556.3 | 558.5 | 557.9 | 7.1 | 5 | 5.3 | 6 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11765 | 1 | 48.8 | 161480.4 | 12136 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:53 | Normal | 513.6 | 549.3 | 544.1 | 554.4 | 7 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 235.4 | 233.6 | 235.2 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11997 | 1 | 47.2 | 161481.4 | 12136 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 12:58 | Normal | 499.7 | 556 | 540.3 | 534.6 | 6.2 | 4.6 | 5 | 5.8 | 235.6 | 233 | 234 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10504 | 1 | 45.8 | 161482.3 | 12136 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:03 | Normal | 512.7 | 540.5 | 538.9 | 551.3 | 5 | 3.9 | 4 | 4.8 | 234.4 | 233 | 234 | 22.4 | 22.3 | 22.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8799 | 1 | 49.9 | 161483.1 | 12136 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:08 | Normal | 503.6 | 546.4 | 537.6 | 540 | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7404 | 1 | 49 | 161483.8 | 12136 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:13 | Normal | 515.4 | 545.1 | 541.7 | 542 | 6.4 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 235.6 | 233 | 233.8 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10006 | 1 | 47.8 | 161484.5 | 12136 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:18 | Normal | 502.8 | 562 | 536.3 | 540.6 | 7 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11166 | 1 | 45.5 | 161485.4 | 12136 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:23 | Normal | 512.4 | 539.4 | 535.5 | 555.9 | 6 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 235 | 233 | 234.6 | 26.1 | 25.7 | 25.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10233 | 1 | 47.6 | 161486.3 | 12137 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:28 | Normal | 504.7 | 542.4 | 546.4 | 545.8 | 5.1 | 3.8 | 4 | 4.8 | 235.6 | 232.6 | 234.4 | 22.4 | 22.3 | 22 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8706 | 1 | 49.6 | 161487.1 | 12137 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:33 | Normal | 502.7 | 539.3 | 534.2 | 542.4 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7644 | 1 | 48.7 | 161487.8 | 12137 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:38 | Normal | 506.9 | 538.5 | 539 | 549.2 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 14 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5467 | 1 | 47.3 | 161488.3 | 12137 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:43 | Normal | 494.8 | 553.5 | 516.4 | 530.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 232.4 | 231 | 232.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3276 | 1 | 45.2 | 161488.7 | 12137 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:48 | Normal | 504.7 | 532.4 | 543.2 | 555.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3327 | 1 | 49.7 | 161489 | 12137 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:53 | Normal | 497.7 | 526.4 | 551 | 552.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3562 | 1 | 48.4 | 161489.2 | 12137 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 13:58 | Normal | 510.8 | 546.5 | 524.9 | 535.2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 233.6 | 231.2 | 232 | 10.4 | 10.3 | 10 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 3967 | 1 | 45.5 | 161489.5 | 12137 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:03 | Normal | 506.6 | 548.2 | 540 | 536.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 232.8 | 230.8 | 232.4 | 7 | 6.8 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2680 | 1 | 49.5 | 161489.8 | 12137 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:08 | Normal | 504.6 | 533.4 | 531 | 534.3 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 2201 | 1 | 47.6 | 161490 | 12137 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:13 | Normal | 503 | 548 | 544.4 | 546.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 233.4 | 231 | 232.2 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2741 | 1 | 49.8 | 161490.2 | 12137 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:18 | Normal | 495.8 | 544.5 | 535.5 | 558.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 233 | 230.6 | 232.2 | 7.1 | 7 | 6.8 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 2754 | 1 | 48.1 | 161490.5 | 12137 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:23 | Normal | 498.7 | 546.4 | 539.5 | 543.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 8.2 | 8 | 7.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3073 | 1 | 49.9 | 161490.7 | 12138 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:28 | Normal | 515.8 | 555.5 | 545.1 | 542.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 7.3 | 7.3 | 7 | 60.14 | 60.16 | 60.15 | 2821 | 1 | 48 | 161491 | 12138 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:33 | Normal | 509.7 | 548.4 | 542.2 | 560.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 3257 | 1 | 49.8 | 161491.2 | 12138 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:38 | Normal | 472.8 | 532.4 | 546.1 | 567.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 232.8 | 231 | 232.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3365 | 1 | 47.8 | 161491.5 | 12138 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:43 | Normal | 496.7 | 549.3 | 540.2 | 558.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3557 | 1 | 49.6 | 161491.8 | 12138 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:48 | Normal | 504.4 | 545.1 | 543.7 | 554 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 233 | 231.2 | 232.8 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 3923 | 1 | 47.2 | 161492.1 | 12138 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:53 | Normal | 511.6 | 555.4 | 544.4 | 559.7 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 233.8 | 231 | 232.6 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4222 | 1 | 49.4 | 161492.4 | 12138 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 14:58 | Normal | 491.8 | 549.5 | 539.9 | 552.5 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 233 | 231 | 232.4 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3829 | 1 | 46.8 | 161492.8 | 12138 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:03 | Normal | 486 | 546.4 | 536.6 | 551.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 9.1 | 9 | 8.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3505 | 1 | 49.2 | 161493.1 | 12138 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:08 | Normal | 497.7 | 533.3 | 518.8 | 558.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.9 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 5.9 | 6 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 2307 | 1 | 46.5 | 161493.3 | 12138 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:13 | Normal | 508.6 | 537.5 | 541.3 | 547.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2474 | 1 | 49.1 | 161493.5 | 12138 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:18 | Normal | 492.6 | 548.2 | 552.1 | 558.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 2498 | 1 | 44.9 | 161493.7 | 12138 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:23 | Normal | 508.5 | 548.2 | 510.9 | 534.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 232.4 | 230 | 231.4 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2855 | 1 | 48.6 | 161493.9 | 12139 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:28 | Normal | 477.7 | 551.3 | 522.2 | 555.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 2 | 232 | 230.2 | 230.6 | 6 | 6 | 5.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 2329 | 1 | 49.9 | 161494.2 | 12139 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:33 | Normal | 507.5 | 544.1 | 522.2 | 532.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 232 | 230 | 231.2 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 2195 | 1 | 47.8 | 161494.4 | 12139 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:38 | Normal | 481.5 | 541.1 | 538.8 | 550.1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 232.2 | 230 | 231 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 59.89 | 59.94 | 59.92 | 2351 | 1 | 49.5 | 161494.5 | 12139 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:43 | Normal | 501.1 | 535 | 543.4 | 552.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 232.4 | 230 | 231.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 2558 | 1 | 46.2 | 161494.7 | 12139 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:48 | Normal | 464.5 | 537.5 | 507.1 | 556.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 232.4 | 229.8 | 230.8 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1782 | 1 | 48.8 | 161494.9 | 12139 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:53 | Normal | 486.6 | 536.2 | 537.2 | 543.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 231.6 | 230 | 230.6 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1489 | 1 | 49.8 | 161495.1 | 12139 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 15:58 | Normal | 484.3 | 543.3 | 534.2 | 551.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 232 | 230.2 | 230.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1425 | 1 | 47.4 | 161495.2 | 12139 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:03 | Normal | 510.8 | 543.3 | 548.1 | 550.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 232.2 | 229.6 | 230.8 | 3.1 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1149 | 1 | 49 | 161495.3 | 12139 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:08 | Normal | 498.6 | 524.3 | 538.1 | 542.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 232.2 | 230 | 231.4 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1028 | 1 | 49.8 | 161495.4 | 12139 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:13 | Normal | 499.8 | 544.4 | 561.8 | 531.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 232 | 229.4 | 230.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 924 | 1 | 47.2 | 161495.5 | 12139 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:18 | Normal | 489.8 | 543.5 | 530.2 | 559.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 231.8 | 229.4 | 230.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 899 | 1 | 48.8 | 161495.5 | 12139 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:23 | Normal | 508.6 | 548.3 | 531.9 | 531.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 231.8 | 229.6 | 231 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1228 | 1 | 49.5 | 161495.6 | 12140 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:28 | Normal | 489.6 | 542.4 | 524 | 539.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 987 | 1 | 50 | 161495.7 | 12140 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:33 | Normal | 487.7 | 547.7 | 506.5 | 534.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 232.2 | 229 | 230.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 584 | 1 | 47.5 | 161495.8 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:38 | Normal | 475.7 | 505.4 | 541.9 | 520.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 231.6 | 229 | 230.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 422 | 1 | 48.8 | 161495.8 | 12140 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:43 | Normal | 434.5 | 522.1 | 545.9 | 545.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 231.4 | 229 | 230.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 301 | 1 | 49.4 | 161495.9 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:48 | Normal | 469.4 | 525.5 | 519.6 | 541.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 231.2 | 229 | 230 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 264 | 1 | 49.8 | 161495.9 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:53 | Normal | 400.6 | 477.8 | 533.7 | 516.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 231.2 | 228.8 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 234 | 1 | 50 | 161495.9 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 16:58 | Wait | 504.3 | 542.8 | 541.6 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 230.2 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 161495.9 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 17:03 | Normal | 172.8 | 401.7 | 464.8 | 497.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231.4 | 228.2 | 229.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 56 | 1 | 48.4 | 161495.9 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 17:08 | Wait | 461.7 | 462.3 | 461.4 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231.2 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 161495.9 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2026-05-24 17:13 | Wait | 336.2 | 336.8 | 335.7 | 336.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | 228.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 161495.9 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0