## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-03 05:59 | Wait | 517.5 | 512.4 | 506.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 153449.7 | 11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:04 | Normal | 527.6 | 326.3 | 480 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 67 | 1 | 21.6 | 153449.7 | 11842 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:09 | Normal | 548.2 | 203.6 | 518.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 146 | 1 | 22 | 153449.7 | 11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:14 | Normal | 563.3 | 202.5 | 512.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 233.4 | 232.4 | 1.5 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 213 | 1 | 22.2 | 153449.7 | 11842 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:19 | Normal | 572.3 | 232.7 | 519.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 259 | 1 | 22.5 | 153449.7 | 11843 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:24 | Normal | 576.5 | 292.5 | 497.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233 | 232.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 489 | 1 | 22.7 | 153449.7 | 11843 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:29 | Normal | 569.2 | 526.9 | 509.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 234 | 233.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 796 | 1 | 22.8 | 153449.8 | 11843 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:34 | Normal | 597.2 | 564.9 | 530.1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 234 | 233.8 | 233 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1035 | 1 | 23.1 | 153449.9 | 11843 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:39 | Normal | 573.8 | 515.9 | 538.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1283 | 1 | 23 | 153450 | 11843 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:44 | Normal | 605.2 | 553.7 | 548.1 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233.8 | 233.6 | 232.6 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1482 | 1 | 23.1 | 153450.1 | 11843 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:49 | Normal | 588.1 | 557.8 | 548.8 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 232.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1596 | 1 | 23 | 153450.2 | 11843 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:54 | Normal | 574.1 | 557 | 525.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1571 | 1 | 23 | 153450.3 | 11843 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 06:59 | Normal | 595 | 537.8 | 562.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.8 | 234 | 233.2 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 1395 | 1 | 23.1 | 153450.5 | 11843 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:04 | Normal | 588.2 | 560 | 557.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1253 | 1 | 23.9 | 153450.6 | 11843 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:09 | Normal | 579.3 | 563.7 | 509.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234 | 233.4 | 233.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1253 | 1 | 24 | 153450.7 | 11843 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:14 | Normal | 568.2 | 550.8 | 521.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1328 | 1 | 24.2 | 153450.8 | 11844 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:19 | Normal | 602.2 | 561.6 | 570.4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1470 | 1 | 24.3 | 153450.9 | 11844 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:24 | Normal | 596.1 | 543.7 | 573.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1271 | 1 | 24.4 | 153451 | 11844 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:29 | Normal | 568.5 | 556.7 | 561.8 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 234.2 | 234 | 233.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 59.94 | 60 | 59.97 | 2420 | 1 | 24.5 | 153451.2 | 11844 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:34 | Normal | 606.1 | 501.8 | 561.7 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2241 | 1 | 24.6 | 153451.4 | 11844 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:39 | Normal | 564.4 | 530.9 | 542.4 | 0 | 4.1 | 2 | 0.8 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234.6 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3929 | 1 | 24.8 | 153451.7 | 11844 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:44 | Normal | 585.2 | 490.6 | 570.9 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1 | 0 | 234.6 | 234.6 | 234.2 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4548 | 1 | 25 | 153452 | 11844 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:49 | Normal | 586.6 | 478.1 | 566.7 | 0 | 6.7 | 2.5 | 1 | 0 | 235.4 | 235.2 | 234.2 | 13.8 | 14.2 | 14 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5600 | 1 | 25.3 | 153452.5 | 11844 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:54 | Normal | 545.1 | 500 | 545.5 | 0 | 7.1 | 2.7 | 1 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235 | 14.3 | 14.7 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5617 | 1 | 25.5 | 153452.9 | 11844 | 0.7 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 07:59 | Normal | 580.8 | 578.7 | 562.1 | 0 | 5.9 | 2.6 | 1 | 0 | 234.6 | 234 | 233 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5149 | 1 | 25.7 | 153453.3 | 11844 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:04 | Normal | 591 | 543.7 | 554.1 | 0 | 2.9 | 1 | 0.8 | 0 | 234 | 233.6 | 233.8 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3021 | 1 | 25.9 | 153453.6 | 11844 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:09 | Normal | 604.4 | 565.5 | 576 | 0 | 3.9 | 1.4 | 1 | 0 | 235.2 | 235 | 234.2 | 10.5 | 9.6 | 10.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3720 | 1 | 25.9 | 153453.9 | 11844 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:14 | Normal | 612.9 | 582.5 | 565 | 0 | 7.8 | 3 | 1.1 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.2 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7004 | 1 | 26.1 | 153454.4 | 11845 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:19 | Normal | 556 | 569.7 | 522.8 | 0 | 6.4 | 2.2 | 1 | 0 | 235.6 | 235.6 | 235.4 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5508 | 1 | 26.4 | 153455 | 11845 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:24 | Normal | 612.8 | 571.4 | 570.2 | 0 | 6 | 2.2 | 0.7 | 0 | 234.2 | 235 | 234.4 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5330 | 1 | 26.7 | 153455.4 | 11845 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:29 | Normal | 591.9 | 583.6 | 554.9 | 0 | 7.5 | 2.9 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.6 | 16.1 | 16.5 | 16.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6305 | 1 | 26.8 | 153455.9 | 11845 | 2.1 | 0.7 | 2.5 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:34 | Normal | 517.9 | 572.8 | 591.2 | 0 | 11.5 | 3.4 | 0.6 | 0 | 236 | 235.6 | 235.4 | 20 | 20.3 | 20.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7920 | 1 | 27.1 | 153456.5 | 11845 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:39 | Normal | 499.1 | 572 | 566.1 | 0 | 12.2 | 3.5 | 0.7 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8209 | 1 | 27.4 | 153457.2 | 11845 | 2.6 | 3.4 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:44 | Normal | 515.9 | 558.7 | 571.4 | 0 | 12.6 | 3.8 | 0.7 | 0 | 234.4 | 233.8 | 232.4 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8616 | 1 | 27.8 | 153457.9 | 11845 | 2.7 | 3.6 | 3 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:49 | Normal | 543.7 | 559.1 | 518.3 | 0 | 12.6 | 3.8 | 0.8 | 0 | 233 | 233.8 | 233.2 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.01 | 60 | 60 | 9073 | 1 | 28.2 | 153458.6 | 11845 | 2.8 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:54 | Normal | 604.7 | 570.9 | 554.3 | 0 | 12.6 | 3.9 | 0.7 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60.03 | 59.98 | 9474 | 1 | 28.5 | 153459.4 | 11845 | 2.7 | 3.4 | 3 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 08:59 | Normal | 606.6 | 564.7 | 570.2 | 0 | 10.6 | 3.2 | 0.6 | 0 | 233.2 | 233 | 232.6 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8466 | 1 | 28.8 | 153460.2 | 11845 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:04 | Normal | 607.6 | 566.7 | 577.1 | 0 | 13.5 | 4.2 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.4 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10435 | 1 | 29.1 | 153461 | 11845 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:09 | Normal | 608.6 | 557.9 | 587.2 | 0 | 13.6 | 4.3 | 0.7 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.6 | 26.9 | 27.1 | 27 | 60 | 60.01 | 59.98 | 10637 | 1 | 29.4 | 153461.9 | 11845 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:14 | Normal | 600.7 | 558.8 | 569.7 | 0 | 14.1 | 4.5 | 0.7 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10936 | 1 | 29.7 | 153462.8 | 11846 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:19 | Normal | 601.9 | 553.8 | 573.4 | 0 | 14.6 | 4.5 | 0.7 | 0 | 233.8 | 234 | 232.6 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11136 | 1 | 30 | 153463.7 | 11846 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:24 | Normal | 597.7 | 551.6 | 535.3 | 0 | 14.8 | 4.6 | 0.8 | 0 | 233.4 | 234 | 234 | 28.9 | 29.1 | 29 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11344 | 1 | 30.2 | 153464.7 | 11846 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:29 | Normal | 595.1 | 544.9 | 577.2 | 0 | 15.2 | 4.8 | 0.7 | 0 | 233 | 233.6 | 233.4 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11553 | 1 | 30.5 | 153465.6 | 11846 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:34 | Normal | 591.7 | 543.6 | 556 | 0 | 15.7 | 4.9 | 0.8 | 0 | 232.6 | 232.8 | 231.8 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 11766 | 1 | 30.8 | 153466.6 | 11846 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:39 | Normal | 594.4 | 547.7 | 558.7 | 0 | 16 | 5 | 0.8 | 0 | 233.6 | 234 | 232.6 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11994 | 1 | 31 | 153467.6 | 11846 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:44 | Normal | 597.5 | 551 | 580.4 | 0 | 15.7 | 5.1 | 0.8 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.4 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12027 | 1 | 31.2 | 153468.6 | 11846 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:49 | Normal | 593.3 | 544 | 573.1 | 0 | 16.5 | 5.2 | 0.8 | 0 | 232.4 | 233.2 | 233 | 31.6 | 32.1 | 32 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12337 | 1 | 31.4 | 153469.6 | 11846 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:54 | Normal | 597.7 | 541 | 296.8 | 0 | 16.9 | 5.4 | 13.1 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 39.6 | 39.9 | 39.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 15520 | 1 | 31.6 | 153470.7 | 11846 | 4 | 4.6 | 4 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 09:59 | Normal | 587.9 | 544.8 | 305.4 | 0 | 17.2 | 5.5 | 13.6 | 0 | 234 | 233.8 | 233.6 | 40.5 | 40.9 | 40.6 | 60 | 60 | 60.01 | 15932 | 1 | 32.2 | 153472 | 11846 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:04 | Normal | 590.4 | 549 | 307.1 | 0 | 17.5 | 5.5 | 13.5 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 41 | 41.3 | 41.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16160 | 1 | 32.6 | 153473.4 | 11846 | 4 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:09 | Normal | 588.6 | 549.9 | 309.2 | 0 | 18 | 5.5 | 14 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.2 | 41.8 | 42.1 | 41.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16400 | 1 | 33 | 153474.7 | 11846 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:14 | Normal | 585.2 | 537.9 | 316.3 | 0 | 18.1 | 5.8 | 14.3 | 0 | 233.2 | 233.8 | 233.4 | 42.7 | 42.9 | 42.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16763 | 1 | 33.3 | 153476.1 | 11847 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:19 | Normal | 586.4 | 539 | 318.8 | 0 | 18.2 | 5.8 | 14.4 | 0 | 234.2 | 234 | 234 | 43.1 | 43.3 | 43.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16953 | 1 | 33.7 | 153477.5 | 11847 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:24 | Normal | 586.2 | 539.9 | 318.2 | 0 | 18.6 | 5.8 | 14.6 | 0 | 234 | 234.2 | 234 | 43.6 | 43.8 | 43.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17141 | 1 | 34.1 | 153478.9 | 11847 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:29 | Normal | 586.8 | 539 | 325.4 | 0 | 18.9 | 6 | 14.5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.8 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17526 | 1 | 34.4 | 153480.4 | 11847 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:34 | Normal | 588.3 | 539.7 | 330.5 | 0 | 19.1 | 6 | 14.9 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234 | 44.6 | 44.9 | 44.7 | 60.05 | 60.04 | 60 | 17851 | 1 | 34.8 | 153481.9 | 11847 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:39 | Normal | 582 | 548 | 327 | 0 | 19.3 | 6 | 15.2 | 0 | 234.4 | 234.4 | 233.4 | 45.2 | 45.5 | 45.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18045 | 1 | 35 | 153483.4 | 11847 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:44 | Normal | 581 | 540.7 | 350.4 | 0 | 19.4 | 6.1 | 14.9 | 0 | 233.4 | 233 | 234 | 46 | 46.3 | 46.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18363 | 1 | 35.4 | 153484.9 | 11847 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:49 | Normal | 582.9 | 537.7 | 350.7 | 0 | 19.5 | 6.2 | 15.4 | 0 | 233.2 | 234 | 233.6 | 46.9 | 47.1 | 46.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18697 | 1 | 35.6 | 153486.4 | 11847 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:54 | Normal | 586 | 537.7 | 353.5 | 0 | 19.6 | 6.3 | 15.5 | 0 | 234 | 234 | 233.6 | 47.1 | 47.3 | 47.2 | 60 | 59.99 | 60 | 18810 | 1 | 36 | 153488 | 11847 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 10:59 | Normal | 577 | 538.5 | 352.9 | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.5 | 0 | 232.8 | 233.6 | 233 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 60.01 | 60 | 60 | 18866 | 1 | 36.2 | 153489.6 | 11847 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:04 | Normal | 580.2 | 527.8 | 353.3 | 0 | 19.6 | 6.4 | 15.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.4 | 47.5 | 47.9 | 47.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 18970 | 1 | 36.5 | 153491.1 | 11847 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:09 | Normal | 578.5 | 532.4 | 350.3 | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.8 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234 | 47.7 | 48.1 | 47.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 18955 | 1 | 36.7 | 153492.7 | 11847 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:14 | Normal | 581 | 528.7 | 350.4 | 0 | 20.1 | 6.5 | 15.8 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.2 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19066 | 1 | 36.9 | 153494.3 | 11848 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:19 | Normal | 576 | 533.2 | 362.2 | 0 | 20 | 6.4 | 15.9 | 0 | 234.2 | 234.6 | 235.2 | 48.4 | 48.8 | 48.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 19258 | 1 | 37.1 | 153495.9 | 11848 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:24 | Normal | 578.5 | 531.1 | 366.9 | 0 | 20.1 | 6.5 | 15.8 | 0 | 233.4 | 233.8 | 234 | 48.3 | 48.5 | 48.2 | 59.99 | 60 | 60 | 19306 | 1 | 37.2 | 153497.5 | 11848 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:29 | Normal | 575.4 | 529.8 | 416.1 | 0 | 20.3 | 6.5 | 15.7 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 50.5 | 50.7 | 50.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20095 | 1 | 37.4 | 153499.1 | 11848 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:34 | Normal | 576 | 531.8 | 433.7 | 0 | 20.3 | 6.5 | 15.5 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 51 | 51.3 | 51 | 59.99 | 59.97 | 60 | 20280 | 1 | 37.6 | 153500.8 | 11848 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:39 | Normal | 573 | 530.7 | 433.7 | 0 | 20.3 | 6.5 | 15.6 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 51.1 | 51.1 | 50.9 | 60 | 59.97 | 60 | 20276 | 1 | 37.9 | 153502.5 | 11848 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:44 | Normal | 572.1 | 522.6 | 436.6 | 0 | 20.1 | 6.5 | 15.6 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 50.7 | 51 | 50.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 20204 | 1 | 38 | 153504.2 | 11848 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:49 | Normal | 572.1 | 534.9 | 435.1 | 0 | 20.1 | 6.5 | 15.8 | 0 | 234 | 234.2 | 234.4 | 51.2 | 51.3 | 51.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 20351 | 1 | 38.2 | 153505.9 | 11848 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:54 | Normal | 575.1 | 526.7 | 451.8 | 0 | 20.2 | 6.5 | 15.3 | 0 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 51.4 | 51.5 | 51.2 | 59.99 | 60 | 60 | 20366 | 1 | 38.3 | 153507.6 | 11848 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 11:59 | Normal | 578.3 | 528.6 | 456 | 0 | 20 | 6.5 | 15.9 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233 | 52 | 52.3 | 52.1 | 60 | 59.97 | 60 | 20628 | 1 | 38.5 | 153509.3 | 11848 | 4.7 | 5.2 | 5 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:04 | Normal | 577.4 | 525.1 | 456.5 | 0 | 20 | 6.5 | 15.7 | 0 | 234 | 234.2 | 234.6 | 51.6 | 51.9 | 51.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20558 | 1 | 38.7 | 153511 | 11848 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:09 | Normal | 575 | 529.8 | 453.9 | 0 | 19.6 | 6.4 | 15.4 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234 | 50.7 | 50.8 | 50.8 | 60.01 | 60 | 60 | 20172 | 1 | 38.7 | 153512.7 | 11848 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:14 | Normal | 577.6 | 529.3 | 453.4 | 0 | 19.6 | 6.4 | 15.5 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233.8 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20185 | 1 | 38.8 | 153514.4 | 11849 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:19 | Normal | 572 | 519.9 | 443.3 | 0 | 19.6 | 6.5 | 15.2 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 49.8 | 50 | 49.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19804 | 1 | 38.9 | 153516 | 11849 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:24 | Normal | 572.4 | 520.9 | 443.9 | 0 | 19.6 | 6.4 | 15.4 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234 | 49.7 | 50 | 49.7 | 60 | 60 | 59.99 | 19762 | 1 | 39 | 153517.7 | 11849 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:29 | Normal | 570.4 | 533 | 436.3 | 0 | 19.5 | 6.3 | 15.3 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.4 | 49.2 | 49.8 | 49.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19713 | 1 | 39.1 | 153519.3 | 11849 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:34 | Normal | 576.4 | 519.9 | 442.3 | 0 | 19.2 | 6.3 | 15 | 0 | 233.6 | 234 | 233 | 49 | 49.2 | 49.2 | 60.01 | 60 | 60 | 19489 | 1 | 39.2 | 153521 | 11849 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:39 | Normal | 570.1 | 522.7 | 461.9 | 0 | 19 | 6.3 | 14.7 | 0 | 234.4 | 234.2 | 233.4 | 48.7 | 49.1 | 48.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19478 | 1 | 39.4 | 153522.6 | 11849 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:44 | Normal | 576.8 | 529.5 | 440.8 | 0 | 18.9 | 6.1 | 14.8 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 48.4 | 48.6 | 48.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 19280 | 1 | 39.4 | 153524.2 | 11849 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:49 | Normal | 576.4 | 526.8 | 440.4 | 0 | 18.6 | 6.1 | 14.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.4 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 19112 | 1 | 39.4 | 153525.8 | 11849 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:54 | Normal | 582.3 | 528.8 | 438.5 | 0 | 18 | 6.1 | 14.7 | 0 | 234.2 | 234.4 | 234 | 47.3 | 47.4 | 47.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18885 | 1 | 39.4 | 153527.4 | 11849 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 12:59 | Normal | 577.3 | 524.1 | 432.6 | 0 | 18 | 6.1 | 14.6 | 0 | 234 | 233.6 | 233.2 | 46.4 | 46.6 | 46.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18501 | 1 | 39.4 | 153528.9 | 11849 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:04 | Normal | 577.2 | 522.7 | 431.6 | 0 | 17.8 | 6.1 | 14.5 | 0 | 234 | 233 | 232.4 | 46.2 | 46.5 | 46.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18369 | 1 | 39.2 | 153530.5 | 11849 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:09 | Normal | 580.6 | 505.2 | 447.8 | 0 | 17.6 | 6.8 | 14.1 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 46.7 | 47 | 46.9 | 60 | 59.99 | 60 | 18558 | 1 | 39.1 | 153532 | 11849 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:14 | Normal | 581.2 | 443.9 | 460.6 | 0 | 17.3 | 10.6 | 13.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 49.2 | 49.5 | 49.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19603 | 1 | 39.1 | 153533.6 | 11850 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5.9 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:19 | Normal | 579.6 | 440.8 | 526.4 | 0 | 17.1 | 8.8 | 13.5 | 0 | 234.2 | 234 | 234.6 | 49 | 49.3 | 49.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 19578 | 1 | 39.1 | 153535.3 | 11850 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 6 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:24 | Normal | 579.1 | 395.9 | 526.1 | 0 | 16.9 | 10.5 | 13.3 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232.6 | 48.8 | 49.1 | 48.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19434 | 1 | 39.1 | 153536.9 | 11850 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:29 | Normal | 582.3 | 355 | 535.6 | 0 | 16.5 | 13 | 13 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 49.3 | 49.7 | 49.4 | 60 | 59.98 | 60 | 19642 | 1 | 39.1 | 153538.5 | 11850 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 5.6 | 0.1 | 3.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:34 | Normal | 588.2 | 371 | 536.6 | 0 | 15.9 | 12.5 | 12.7 | 0 | 234.6 | 234 | 234 | 48.6 | 48.9 | 48.6 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 19400 | 1 | 39.1 | 153540.1 | 11850 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 5.5 | 0.1 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:39 | Normal | 587.9 | 367.7 | 535.1 | 0 | 15.7 | 12.4 | 12.4 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232 | 47.8 | 48 | 47.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18978 | 1 | 39.2 | 153541.7 | 11850 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:44 | Normal | 581.9 | 370.5 | 539.3 | 0 | 15.5 | 12.1 | 12 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 46.7 | 46.9 | 46.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18609 | 1 | 39 | 153543.3 | 11850 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 5.2 | 0.1 | 3 | 3.7 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:49 | Normal | 588.2 | 369.9 | 534.1 | 0 | 15.1 | 12 | 12 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.4 | 46 | 46.3 | 46 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 18281 | 1 | 38.9 | 153544.8 | 11850 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 0 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:54 | Normal | 583.7 | 374.7 | 535.9 | 0 | 14.8 | 11.6 | 11.7 | 0 | 233.2 | 233 | 233.4 | 45.2 | 45.5 | 45.4 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 17886 | 1 | 38.9 | 153546.3 | 11850 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 5.2 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 13:59 | Normal | 583.8 | 389.8 | 540.5 | 0 | 14.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 234.2 | 234 | 233.2 | 44.1 | 44.5 | 44.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 17551 | 1 | 38.9 | 153547.8 | 11850 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 5 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:04 | Normal | 590.9 | 397.9 | 542.2 | 0 | 13.9 | 10.5 | 11.1 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234 | 42.8 | 43.1 | 42.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16807 | 1 | 38.7 | 153549.2 | 11850 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 0.2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:09 | Normal | 588.1 | 361.8 | 540.1 | 0 | 13.5 | 10.5 | 10.8 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 41.2 | 41.5 | 41.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16079 | 1 | 38.6 | 153550.6 | 11850 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:14 | Normal | 594.7 | 348.5 | 544.7 | 0 | 13.1 | 10.3 | 10.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233 | 39.9 | 40.2 | 39.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 15634 | 1 | 38.4 | 153551.9 | 11851 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:19 | Normal | 594.8 | 337 | 541.8 | 0 | 12.6 | 10.2 | 10.1 | 0 | 233 | 233.2 | 232.6 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 60 | 60.03 | 59.99 | 15061 | 1 | 38.3 | 153553.2 | 11851 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 4.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:24 | Normal | 592.7 | 355.4 | 539.4 | 0 | 12.3 | 8.5 | 9.8 | 0 | 231.6 | 231.8 | 232.2 | 36.5 | 36.8 | 36.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14314 | 1 | 38.1 | 153554.4 | 11851 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:29 | Normal | 589.5 | 329.8 | 540.3 | 0 | 11.8 | 7.1 | 9.5 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13360 | 1 | 37.8 | 153555.6 | 11851 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:34 | Normal | 578.2 | 470.9 | 548.5 | 0 | 11.3 | 5.5 | 9 | 0 | 232.8 | 232 | 231.4 | 33.5 | 33.7 | 33.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13196 | 1 | 37.6 | 153556.7 | 11851 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:39 | Normal | 524.1 | 476 | 541.1 | 0 | 11.3 | 5.3 | 8.8 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 32 | 32.3 | 32 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12473 | 1 | 37.3 | 153557.8 | 11851 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:44 | Normal | 519 | 470.9 | 541 | 0 | 9.8 | 5.1 | 8.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 230.8 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11428 | 1 | 37.1 | 153558.8 | 11851 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:49 | Normal | 587.9 | 471 | 541.4 | 0 | 8 | 4.8 | 8 | 0 | 231.8 | 231.6 | 230.6 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 60 | 59.99 | 60 | 10708 | 1 | 36.8 | 153559.7 | 11851 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:54 | Normal | 597.7 | 474.9 | 539.6 | 0 | 7.5 | 4.5 | 7.7 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.2 | 26.1 | 26.6 | 26.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10229 | 1 | 36.7 | 153560.5 | 11851 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 14:59 | Normal | 598.2 | 476.5 | 550.7 | 0 | 6.8 | 4.3 | 7.3 | 0 | 231.8 | 231.6 | 230.4 | 24.6 | 25 | 24.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 9681 | 1 | 36.4 | 153561.4 | 11851 | 2 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:04 | Normal | 571.3 | 480.9 | 555.1 | 0 | 6.8 | 4.1 | 6.8 | 0 | 232 | 231.2 | 230.8 | 23 | 21.8 | 23.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9104 | 1 | 36.3 | 153562.2 | 11851 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:09 | Normal | 516 | 478.8 | 545 | 0 | 6.6 | 3.8 | 6.5 | 0 | 230.2 | 230 | 229 | 21.7 | 22.1 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8457 | 1 | 36.5 | 153562.9 | 11851 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:14 | Normal | 495 | 479.8 | 552.3 | 0 | 6.3 | 3.5 | 6.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230 | 20.4 | 20.8 | 20.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7932 | 1 | 36.7 | 153563.6 | 11852 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:19 | Normal | 491.1 | 476.9 | 551.3 | 0 | 5.6 | 3.4 | 5.8 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 18.8 | 19.2 | 19.1 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 7526 | 1 | 37.4 | 153564.2 | 11852 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:24 | Normal | 433.9 | 476.7 | 544.3 | 0 | 5 | 3.2 | 5.5 | 0 | 230.6 | 229 | 228.6 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6670 | 1 | 38 | 153564.8 | 11852 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:29 | Normal | 593.9 | 480.8 | 554.6 | 0 | 3.6 | 3 | 5.1 | 0 | 231 | 230.4 | 229.6 | 15.9 | 16.3 | 16 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 6348 | 1 | 38.7 | 153565.3 | 11852 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:34 | Normal | 559.8 | 498.9 | 544.7 | 0 | 3 | 2.6 | 4.8 | 0 | 231 | 229.8 | 229.2 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3929 | 1 | 39.1 | 153565.7 | 11852 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:39 | Normal | 569.9 | 488 | 516.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.6 | 227.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 976 | 1 | 38.3 | 153565.9 | 11852 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:44 | Normal | 440.7 | 484.9 | 557.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 4.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 228.8 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 4664 | 1 | 37.5 | 153566.2 | 11852 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:49 | Normal | 554.1 | 487.9 | 549.3 | 0 | 1.7 | 2.1 | 3.7 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.6 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4168 | 1 | 37 | 153566.5 | 11852 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:54 | Normal | 406.1 | 496 | 552.3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 229.4 | 228.2 | 227.6 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60 | 60 | 60 | 3036 | 1 | 36.5 | 153566.8 | 11852 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 15:59 | Normal | 369.9 | 474.8 | 549.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.4 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2696 | 1 | 36 | 153567.1 | 11852 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:04 | Normal | 351.7 | 525.7 | 546 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.2 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2382 | 1 | 35.5 | 153567.3 | 11852 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:09 | Normal | 262.3 | 483.5 | 529 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 228 | 228 | 227.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2173 | 1 | 35.2 | 153567.5 | 11852 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:14 | Normal | 273 | 478.7 | 539.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 228.2 | 228 | 227.6 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1899 | 1 | 34.7 | 153567.6 | 11853 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:19 | Normal | 251.8 | 460.8 | 545.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 229 | 228 | 228.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1511 | 1 | 34.4 | 153567.8 | 11853 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:24 | Normal | 298.8 | 468.7 | 537.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1158 | 1 | 34 | 153567.9 | 11853 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:29 | Normal | 295 | 506.8 | 532.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232 | 230.4 | 230.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 828 | 1 | 33.7 | 153568 | 11853 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:34 | Normal | 285.1 | 502 | 519.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 229.6 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 669 | 1 | 33.4 | 153568 | 11853 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:39 | Normal | 251.8 | 450.7 | 545.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231 | 229.6 | 229 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 546 | 1 | 33.1 | 153568.1 | 11853 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:44 | Normal | 510.7 | 428.7 | 521.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 553 | 1 | 32.8 | 153568.1 | 11853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:49 | Normal | 525.2 | 359.5 | 516.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230 | 229.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 427 | 1 | 32.6 | 153568.2 | 11853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:54 | Normal | 542.2 | 342.7 | 507.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229.6 | 228.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 328 | 1 | 32.4 | 153568.2 | 11853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 16:59 | Normal | 512.1 | 226.4 | 475.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 268 | 1 | 32.2 | 153568.2 | 11853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 17:04 | Normal | 467.2 | 199.7 | 482.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 239 | 1 | 32 | 153568.2 | 11853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 17:09 | Normal | 421.9 | 199.9 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 156 | 1 | 31.7 | 153568.3 | 11853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 17:14 | Normal | 200.6 | 201.5 | 379.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 230.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 70 | 1 | 31.5 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 17:19 | Normal | 199.6 | 196.9 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 39 | 1 | 31.3 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 17:24 | Normal | 177.3 | 192.6 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 29 | 1 | 31.1 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 17:29 | Normal | 194.2 | 203.1 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 24 | 1 | 30.9 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-03 17:34 | Normal | 200.3 | 195.9 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 231.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20 | 1 | 30.7 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0