## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-04 05:54 | Wait | 507 | 507.4 | 502 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 05:59 | Normal | 505 | 200.2 | 507.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231 | 230.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 59 | 1 | 21.4 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:04 | Normal | 547.8 | 200.1 | 506.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 81 | 1 | 21.8 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:09 | Normal | 547.1 | 199.8 | 507.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 230.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 125 | 1 | 22.1 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:14 | Normal | 550 | 200.7 | 529.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 122 | 1 | 22.3 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:19 | Normal | 553.6 | 267.8 | 535.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.2 | 230.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 228 | 1 | 22.5 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:24 | Normal | 576.7 | 304.7 | 527.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231 | 230.8 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 257 | 1 | 22.7 | 153568.3 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:29 | Normal | 578.8 | 388.7 | 539.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231 | 1 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 336 | 1 | 22.7 | 153568.4 | 11854 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:34 | Normal | 573.6 | 344.9 | 533.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 387 | 1 | 23 | 153568.4 | 11854 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:39 | Normal | 587.6 | 340.7 | 535.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231 | 1.5 | 2 | 2 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 467 | 1 | 23.1 | 153568.4 | 11855 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:44 | Normal | 585.7 | 442.9 | 538.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232 | 1.6 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 525 | 1 | 23 | 153568.5 | 11855 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:49 | Normal | 589.9 | 526 | 532.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231 | 231 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 627 | 1 | 23.1 | 153568.5 | 11855 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:54 | Normal | 599 | 523.6 | 535.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 683 | 1 | 23.1 | 153568.6 | 11855 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 06:59 | Normal | 604.8 | 558.7 | 527.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 730 | 1 | 23.1 | 153568.6 | 11855 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:04 | Normal | 602.9 | 539.8 | 558.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.4 | 230.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 777 | 1 | 23 | 153568.7 | 11855 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:09 | Normal | 606 | 562.8 | 542.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 807 | 1 | 23.8 | 153568.8 | 11855 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:14 | Normal | 596.3 | 556.5 | 549.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.8 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 872 | 1 | 24 | 153568.8 | 11855 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:19 | Normal | 598.8 | 562.6 | 546.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 938 | 1 | 24.2 | 153568.9 | 11855 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:24 | Normal | 592.7 | 491.7 | 523.6 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 1498 | 1 | 24.3 | 153569 | 11855 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:29 | Normal | 511.9 | 545.4 | 558.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1951 | 1 | 24.5 | 153569.1 | 11855 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:34 | Normal | 588.1 | 542.7 | 561.4 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0 | 232 | 231.8 | 231.2 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2642 | 1 | 24.7 | 153569.3 | 11855 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:39 | Normal | 568.7 | 535.7 | 536.6 | 0 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 60 | 60 | 60 | 3299 | 1 | 24.9 | 153569.6 | 11856 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:44 | Normal | 580.1 | 469.6 | 569.3 | 0 | 3.8 | 2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 8.9 | 9 | 8.5 | 60 | 60 | 60.01 | 3506 | 1 | 25 | 153569.9 | 11856 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:49 | Normal | 570.1 | 446.6 | 568 | 0 | 5.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4183 | 1 | 25.2 | 153570.2 | 11856 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:54 | Normal | 535 | 483.6 | 587.8 | 0 | 6.1 | 2.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 11.7 | 12 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4707 | 1 | 25.5 | 153570.6 | 11856 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 07:59 | Normal | 502 | 554.6 | 583.8 | 0 | 6.8 | 2.4 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 5076 | 1 | 25.7 | 153571 | 11856 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:04 | Normal | 459.1 | 569.7 | 581.3 | 0 | 8.4 | 2.5 | 0.6 | 0 | 232.2 | 232 | 231.8 | 14 | 14.3 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5627 | 1 | 26 | 153571.4 | 11856 | 1.7 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:09 | Normal | 444 | 567.5 | 544.4 | 0 | 9.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5924 | 1 | 26.3 | 153571.9 | 11856 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:14 | Normal | 514.1 | 574.8 | 575.2 | 0 | 9.3 | 2.8 | 0.6 | 0 | 232 | 230.4 | 230.6 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6664 | 1 | 26.6 | 153572.4 | 11856 | 2.1 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:19 | Normal | 534.7 | 566.9 | 589.7 | 0 | 9.5 | 3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6940 | 1 | 26.9 | 153573 | 11856 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:24 | Normal | 513.1 | 568.8 | 574.5 | 0 | 10.3 | 3.1 | 0.6 | 0 | 231.4 | 231 | 231 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7271 | 1 | 27.2 | 153573.6 | 11856 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:29 | Normal | 507.2 | 577.9 | 557.6 | 0 | 10.8 | 3.1 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7511 | 1 | 27.6 | 153574.2 | 11856 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:34 | Normal | 526.2 | 573 | 571.2 | 0 | 10.8 | 3.3 | 0.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7701 | 1 | 27.9 | 153574.8 | 11856 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:39 | Normal | 511.1 | 577.7 | 570.6 | 0 | 11.8 | 3.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8047 | 1 | 28.2 | 153575.5 | 11857 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:44 | Normal | 513.2 | 572.2 | 556.3 | 0 | 12.2 | 3.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231 | 230.8 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8329 | 1 | 28.5 | 153576.2 | 11857 | 2.4 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:49 | Normal | 537.9 | 568.6 | 588.9 | 0 | 12.6 | 3.8 | 0.6 | 0 | 233 | 232 | 233 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 8905 | 1 | 28.7 | 153576.9 | 11857 | 2.7 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:54 | Normal | 599.2 | 567.8 | 584.9 | 0 | 12.7 | 4 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 24.8 | 25 | 24.9 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 9661 | 1 | 29 | 153577.6 | 11857 | 2.8 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 08:59 | Normal | 611.1 | 568.7 | 578.5 | 0 | 13 | 4.1 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 25.9 | 26 | 26.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 10097 | 1 | 29.3 | 153578.5 | 11857 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:04 | Normal | 612 | 560.6 | 568.8 | 0 | 13.4 | 4.2 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 231.8 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10307 | 1 | 29.6 | 153579.3 | 11857 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:09 | Normal | 602.2 | 559.7 | 573.8 | 0 | 13.8 | 4.3 | 0.6 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 27 | 27.3 | 27.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10564 | 1 | 29.9 | 153580.2 | 11857 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:14 | Normal | 600.5 | 558.6 | 555.2 | 0 | 14.1 | 4.4 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.4 | 27.7 | 28.1 | 27.8 | 60 | 60 | 59.99 | 10814 | 1 | 30.2 | 153581.1 | 11857 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:19 | Normal | 604.7 | 555 | 573.8 | 0 | 14.5 | 4.5 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 28.4 | 28.8 | 28.5 | 60 | 60 | 60.01 | 11095 | 1 | 30.4 | 153582 | 11857 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:24 | Normal | 600.6 | 549.7 | 578.6 | 0 | 14.9 | 4.6 | 0.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 29 | 29.1 | 29 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11308 | 1 | 30.6 | 153582.9 | 11857 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:29 | Normal | 600.6 | 557.7 | 545.3 | 0 | 15.2 | 4.7 | 0.8 | 0 | 232 | 231.4 | 231.2 | 29.9 | 30.1 | 30 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11560 | 1 | 30.9 | 153583.9 | 11857 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:34 | Normal | 610.7 | 559.8 | 597.5 | 0 | 15 | 4.8 | 0.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 30.3 | 29.7 | 30.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 11802 | 1 | 31.1 | 153584.9 | 11857 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:39 | Normal | 592.8 | 546 | 582 | 0 | 16 | 5.1 | 0.7 | 0 | 232 | 231 | 231 | 30.8 | 31 | 30.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12027 | 1 | 31.3 | 153585.9 | 11858 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:44 | Normal | 582.1 | 547.8 | 566.9 | 0 | 16.3 | 5.1 | 0.8 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.6 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12012 | 1 | 31.6 | 153586.9 | 11858 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:49 | Normal | 595.4 | 546.9 | 558.1 | 0 | 16.7 | 5.1 | 0.9 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 32 | 32.3 | 31.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12428 | 1 | 31.8 | 153587.9 | 11858 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:54 | Normal | 590.2 | 546.7 | 294.1 | 0 | 16.9 | 5.3 | 13 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 39.6 | 40 | 39.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15494 | 1 | 32.1 | 153589 | 11858 | 4 | 4.5 | 4 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 09:59 | Normal | 593.3 | 552.2 | 305.2 | 0 | 17.3 | 5.5 | 13.6 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.4 | 41 | 41.3 | 41 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15935 | 1 | 32.7 | 153590.3 | 11858 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:04 | Normal | 591.4 | 546.9 | 299.1 | 0 | 17.6 | 5.6 | 13.8 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 41.7 | 41.9 | 41.8 | 60 | 60.01 | 60 | 16205 | 1 | 33.1 | 153591.6 | 11858 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:09 | Normal | 588.3 | 543.8 | 302.5 | 0 | 17.5 | 5.6 | 13.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 41.4 | 41.6 | 41.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16145 | 1 | 33.5 | 153593 | 11858 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:14 | Normal | 586.4 | 554.9 | 317.8 | 0 | 17.8 | 5.5 | 13.7 | 0 | 232 | 231 | 231 | 42.4 | 42.5 | 42.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 16517 | 1 | 33.9 | 153594.3 | 11858 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:19 | Normal | 583.8 | 540.6 | 320.7 | 0 | 18 | 5.6 | 14.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232 | 42.9 | 43 | 42.9 | 59.99 | 60 | 60 | 16640 | 1 | 34.2 | 153595.7 | 11858 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:24 | Normal | 592.3 | 544 | 313.5 | 0 | 18.5 | 5.8 | 14.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 43.8 | 43.9 | 43.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17028 | 1 | 34.6 | 153597.1 | 11858 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:29 | Normal | 584.5 | 540.9 | 316.5 | 0 | 18.7 | 6 | 14.4 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 44.4 | 44.6 | 44.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17212 | 1 | 34.9 | 153598.6 | 11858 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:34 | Normal | 583.4 | 540.6 | 330.5 | 0 | 19.1 | 6 | 14.6 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 45.3 | 45.6 | 45.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 17799 | 1 | 35.2 | 153600 | 11858 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:39 | Normal | 583.3 | 539.4 | 328.6 | 0 | 19.2 | 6.1 | 15.2 | 0 | 232.6 | 231 | 232 | 45.9 | 46 | 45.8 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 18047 | 1 | 35.5 | 153601.5 | 11859 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:44 | Normal | 582.6 | 542.8 | 343 | 0 | 19.2 | 6.1 | 15.3 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.6 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18367 | 1 | 35.8 | 153603 | 11859 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:49 | Normal | 587.8 | 529.8 | 355.2 | 0 | 19.3 | 6.3 | 15 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 47.4 | 47.5 | 47.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18615 | 1 | 36.1 | 153604.6 | 11859 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:54 | Normal | 583.7 | 533.8 | 356.5 | 0 | 19.4 | 6.3 | 15.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18734 | 1 | 36.4 | 153606.1 | 11859 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 10:59 | Normal | 577.6 | 536.6 | 353.9 | 0 | 19.6 | 6.3 | 15.4 | 0 | 232.8 | 231 | 232.4 | 47.6 | 47.7 | 47.3 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 18715 | 1 | 36.7 | 153607.7 | 11859 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:04 | Normal | 585.4 | 529.7 | 353 | 0 | 19.6 | 6.4 | 15.6 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.4 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 18902 | 1 | 37 | 153609.3 | 11859 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:09 | Normal | 583.9 | 535.1 | 358.9 | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 232.4 | 48.1 | 48.2 | 48 | 59.99 | 60.03 | 60 | 18943 | 1 | 37.2 | 153610.8 | 11859 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:14 | Normal | 580.7 | 531.7 | 350.7 | 0 | 20 | 6.5 | 15.6 | 0 | 232 | 231.4 | 233.2 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 18976 | 1 | 37.5 | 153612.4 | 11859 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:19 | Normal | 579.6 | 527.5 | 363.4 | 0 | 20 | 6.5 | 16 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 49 | 49.1 | 48.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19280 | 1 | 37.7 | 153614 | 11859 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:24 | Normal | 576.5 | 529.6 | 364.3 | 0 | 20.1 | 6.5 | 16 | 0 | 231 | 232.2 | 232.6 | 49.2 | 49.4 | 49 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19318 | 1 | 37.9 | 153615.6 | 11859 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:29 | Normal | 574.5 | 531.6 | 401.5 | 0 | 20.1 | 6.5 | 15.9 | 0 | 232.4 | 232.4 | 233 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19862 | 1 | 38.1 | 153617.3 | 11859 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:34 | Normal | 579.9 | 529 | 416.5 | 0 | 20 | 6.5 | 15.7 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 50.8 | 50.9 | 50.7 | 60 | 60 | 60 | 20110 | 1 | 38.4 | 153618.9 | 11859 | 4.8 | 5.2 | 5 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:39 | Normal | 577.4 | 532.5 | 434.2 | 0 | 20.2 | 6.5 | 15.4 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 51.3 | 51.5 | 51.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20236 | 1 | 38.6 | 153620.6 | 11860 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:44 | Normal | 576 | 524 | 429.6 | 0 | 21 | 7 | 16.4 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 53.3 | 53.5 | 53.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 21082 | 1 | 38.9 | 153622.3 | 11860 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:49 | Normal | 567.1 | 536.8 | 433.1 | 0 | 19.5 | 6.5 | 14.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 49.4 | 49.7 | 49.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 20744 | 1 | 39.2 | 153624.1 | 11860 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:54 | Normal | 577.9 | 525.8 | 429.9 | 0 | 21.1 | 7.2 | 16.6 | 0 | 233 | 231.6 | 233.2 | 54.4 | 54.5 | 54.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 21332 | 1 | 39.4 | 153625.8 | 11860 | 5 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0.8 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 11:59 | Normal | 571.1 | 533.9 | 455 | 0 | 22.3 | 7.5 | 17.5 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.6 | 58.1 | 58.2 | 58 | 60 | 60 | 60 | 22879 | 1 | 39.7 | 153627.5 | 11860 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:04 | Normal | 568.8 | 520.7 | 452.7 | 0 | 21.9 | 7.7 | 17 | 0 | 232.4 | 232 | 232.6 | 56.8 | 56.9 | 56.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 22542 | 1 | 40.2 | 153629.4 | 11860 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:09 | Normal | 574.9 | 526 | 450.3 | 0 | 22.6 | 8 | 17.7 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233 | 59.2 | 59.2 | 59 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23266 | 1 | 40.2 | 153631.2 | 11860 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:14 | Normal | 585.2 | 527.8 | 447.4 | 0 | 24.9 | 9.5 | 19.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233 | 66.8 | 66.9 | 66.8 | 59.95 | 60 | 59.98 | 25730 | 1 | 39.4 | 153632 | 11860 | 6 | 6.4 | 6 | 6.1 | 7.8 | 0 | 0.5 | 1 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:19 | Normal | 585.8 | 537.9 | 448.5 | 0 | 22.6 | 8.5 | 17.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 60.4 | 60.5 | 60.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 23949 | 1 | 39.5 | 153633.6 | 11860 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0 | 0.3 | 0.9 | 5.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:24 | Normal | 557.3 | 498.8 | 514.5 | 0 | 4 | 2.1 | 3.1 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 4827 | 1 | 39.7 | 153635 | 11860 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:29 | Normal | 582.9 | 531.4 | 537 | 0 | 21.9 | 7.8 | 11.8 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 55.1 | 55 | 55 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 21685 | 1 | 39.8 | 153636.6 | 11860 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 6.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:34 | Normal | 583.5 | 543.7 | 507.7 | 0 | 22 | 7.8 | 11.7 | 0 | 233 | 231.2 | 232.6 | 54.9 | 55.1 | 54.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 17807 | 1 | 39.9 | 153638 | 11860 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:39 | Normal | 582.6 | 539.5 | 453.7 | 0 | 21.3 | 7.8 | 16.8 | 0 | 233.2 | 233 | 233 | 56.9 | 57 | 56.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 22419 | 1 | 40.1 | 153639.9 | 11861 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:44 | Normal | 589.1 | 530 | 465.3 | 0 | 4.3 | 2.4 | 3.8 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.2 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11738 | 1 | 40.1 | 153641.4 | 11861 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:49 | Normal | 592.8 | 387.4 | 447.7 | 0 | 21.6 | 13.6 | 17 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 60.6 | 60.7 | 60.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 23845 | 1 | 39.4 | 153642.3 | 11861 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 7.2 | 0.1 | 1.3 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:54 | Normal | 562.5 | 421.9 | 506.6 | 0 | 4.5 | 3 | 3.4 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229.2 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 5305 | 1 | 39.9 | 153643.9 | 11861 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 12:59 | Normal | 578.8 | 475.8 | 533.5 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.2 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4993 | 1 | 38.8 | 153644.4 | 11861 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:04 | Normal | 609 | 548.3 | 547.6 | 0 | 20.9 | 8.1 | 13.3 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231 | 56.5 | 56.8 | 56.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22979 | 1 | 38.1 | 153645.2 | 11861 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 6.7 | 0 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:09 | Normal | 594 | 498.3 | 542.4 | 0 | 20.1 | 9.3 | 12.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 55.6 | 55.7 | 55.3 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 21823 | 1 | 38.5 | 153646.7 | 11861 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 0 | 0.5 | 2.1 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:14 | Normal | 589.8 | 439.8 | 523.5 | 0 | 18.8 | 11.6 | 13.5 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230.6 | 55.7 | 55.6 | 55.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21651 | 1 | 39.1 | 153648.5 | 11861 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 6.4 | 0 | 0.8 | 4.4 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:19 | Normal | 583.1 | 406 | 527.4 | 0 | 20.1 | 12.5 | 15.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 59.2 | 59.4 | 59 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 23067 | 1 | 39.5 | 153650.3 | 11861 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 6.8 | 0.1 | 1.1 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:24 | Normal | 565 | 450.1 | 549.3 | 0 | 18.3 | 8 | 14.8 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 53.9 | 54.1 | 53.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 14523 | 1 | 39.5 | 153651.5 | 11861 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 0 | 0.7 | 1.9 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:29 | Normal | 589.8 | 359.8 | 541.5 | 0 | 18.2 | 14.1 | 14.3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 56 | 56.2 | 55.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 21785 | 1 | 39.6 | 153653.3 | 11861 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 0 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:34 | Normal | 580.2 | 366 | 530.8 | 0 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 0 | 228.8 | 226.8 | 227.4 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8750 | 1 | 40 | 153655.1 | 11861 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:39 | Normal | 588.6 | 373.8 | 532.7 | 0 | 18 | 13.5 | 14.1 | 0 | 231.8 | 228.8 | 230 | 54.9 | 55.1 | 54.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 21561 | 1 | 40 | 153656.8 | 11862 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 6.2 | 0.1 | 3.2 | 4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:44 | Normal | 588.9 | 375.3 | 539.6 | 0 | 18 | 13.8 | 14.1 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229.2 | 55.1 | 55.5 | 54.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21497 | 1 | 40.1 | 153658.5 | 11862 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 6.1 | 0.1 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:49 | Normal | 589.9 | 379 | 535.8 | 0 | 17 | 13 | 13.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 52.6 | 53.1 | 52.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19687 | 1 | 40.2 | 153660.1 | 11862 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 0.2 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:54 | Normal | 543.5 | 437.9 | 499.8 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 226.6 | 225.8 | 225.4 | 5.8 | 6 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2248 | 1 | 40.1 | 153661.5 | 11862 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 13:59 | Normal | 545.8 | 471.7 | 500.7 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 226 | 225 | 225.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60 | 59.96 | 59.99 | 2075 | 1 | 39.6 | 153662.3 | 11862 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:04 | Normal | 569 | 445.6 | 521 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 226.6 | 225.6 | 225.2 | 8.4 | 8.5 | 8 | 60.01 | 60 | 60 | 3139 | 1 | 38.8 | 153663 | 11862 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:09 | Normal | 578 | 461.4 | 531 | 0 | 7.2 | 5.1 | 10.8 | 0 | 229 | 226.6 | 228.6 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5479 | 1 | 38.1 | 153663.6 | 11862 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:14 | Normal | 605.9 | 354.9 | 557.7 | 0 | 13.5 | 10.8 | 10.7 | 0 | 228.2 | 227.4 | 228.2 | 43.1 | 43.4 | 43 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 16478 | 1 | 38.2 | 153665 | 11862 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:19 | Normal | 593.8 | 337.7 | 549.6 | 0 | 13.7 | 10.8 | 10.7 | 0 | 228.6 | 227.8 | 227.2 | 42.1 | 42.5 | 42 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 16026 | 1 | 38.4 | 153666.3 | 11862 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:24 | Normal | 594.3 | 334.5 | 541.2 | 0 | 13.1 | 10 | 10.5 | 0 | 228.6 | 228.4 | 228 | 39.9 | 40.3 | 39.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 15329 | 1 | 38.5 | 153667.7 | 11862 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:29 | Normal | 574.3 | 460.5 | 520.3 | 0 | 5.8 | 2.8 | 4.3 | 0 | 227.2 | 226.4 | 226.6 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 3401 | 1 | 38.3 | 153668.5 | 11862 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:34 | Normal | 593.6 | 478.5 | 558.3 | 0 | 11.6 | 5.7 | 9.1 | 0 | 226.8 | 227 | 225.8 | 35.5 | 35.9 | 35.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13595 | 1 | 38.1 | 153669.7 | 11862 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:39 | Normal | 539.7 | 474.6 | 556.9 | 0 | 11.4 | 5.5 | 9 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.4 | 33.1 | 33.3 | 33 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12712 | 1 | 38 | 153670.8 | 11863 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:44 | Normal | 479.8 | 469.4 | 547.2 | 0 | 11.5 | 5.4 | 8.8 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11965 | 1 | 37.7 | 153671.8 | 11863 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:49 | Normal | 608.5 | 482.6 | 559.2 | 0 | 8.5 | 5.1 | 8.3 | 0 | 227.2 | 226.2 | 225.4 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11511 | 1 | 37.3 | 153672.6 | 11863 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:54 | Normal | 595.2 | 482 | 548.6 | 0 | 8 | 4.7 | 8 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227 | 27.8 | 28.1 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 10700 | 1 | 37.2 | 153673.5 | 11863 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 14:59 | Normal | 570.6 | 454.7 | 523.4 | 0 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 0 | 227 | 226 | 226.4 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5306 | 1 | 37 | 153674.3 | 11863 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:04 | Normal | 573.4 | 465.3 | 545 | 0 | 5 | 3.3 | 5.3 | 0 | 227.2 | 225.8 | 225.2 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4454 | 1 | 36.6 | 153674.6 | 11863 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:09 | Normal | 541.1 | 489.8 | 561.2 | 0 | 7.1 | 4.1 | 6.9 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.8 | 24.3 | 24.7 | 24.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 9298 | 1 | 36.4 | 153675.1 | 11863 | 2.1 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:14 | Normal | 520.1 | 489.8 | 551.9 | 0 | 7.3 | 4.2 | 7 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227 | 24.2 | 24.5 | 24.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 9221 | 1 | 37 | 153675.9 | 11863 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:19 | Normal | 472.2 | 478.8 | 547.9 | 0 | 7.1 | 4.2 | 6.6 | 0 | 226.6 | 225.6 | 225.8 | 22.4 | 22.8 | 22.5 | 59.89 | 59.87 | 59.89 | 8545 | 1 | 37.8 | 153676.6 | 11863 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:24 | Normal | 398.1 | 484.7 | 552.3 | 0 | 6.2 | 3.5 | 5.8 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7176 | 1 | 38.5 | 153677.3 | 11863 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:29 | Normal | 604.8 | 475.6 | 550.7 | 0 | 3.6 | 3.1 | 5.3 | 0 | 225.2 | 224.4 | 224.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6521 | 1 | 39 | 153677.8 | 11863 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:34 | Normal | 561.6 | 481.1 | 553.7 | 0 | 3.4 | 2.8 | 4.8 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.8 | 14.8 | 15.2 | 14.9 | 60 | 60 | 59.98 | 5881 | 1 | 39.6 | 153678.4 | 11863 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:39 | Normal | 492.2 | 481.4 | 549.2 | 0 | 3 | 2.6 | 4.5 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5295 | 1 | 39.7 | 153678.8 | 11864 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:44 | Normal | 467.2 | 480.7 | 557.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 4 | 0 | 227.8 | 228.2 | 227.6 | 11.3 | 11.6 | 11.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4491 | 1 | 39.2 | 153679.2 | 11864 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:49 | Normal | 523.4 | 471.5 | 553.8 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3.8 | 0 | 226.4 | 226 | 226.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4146 | 1 | 38.2 | 153679.6 | 11864 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:54 | Normal | 412 | 478.3 | 548.1 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 228.6 | 227 | 227.2 | 8 | 8 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3058 | 1 | 37.4 | 153679.9 | 11864 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 15:59 | Normal | 380.5 | 476.8 | 542.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 228 | 227.2 | 227.4 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2715 | 1 | 36.7 | 153680.1 | 11864 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:04 | Normal | 295 | 481.9 | 554.8 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 227.4 | 226 | 226.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2508 | 1 | 36.3 | 153680.3 | 11864 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:09 | Normal | 271.1 | 493.1 | 554.3 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 2165 | 1 | 35.9 | 153680.5 | 11864 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:14 | Normal | 271.2 | 460.6 | 547.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 227 | 225 | 225.4 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1918 | 1 | 35.5 | 153680.7 | 11864 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:19 | Normal | 258.1 | 467.9 | 558.3 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 227 | 226.6 | 226.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 1488 | 1 | 35.2 | 153680.8 | 11864 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:24 | Normal | 263.1 | 476.7 | 518.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 228.4 | 227 | 227 | 3 | 3.2 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1086 | 1 | 34.9 | 153681 | 11864 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:29 | Normal | 240.7 | 528.6 | 536.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 227.4 | 227.2 | 226.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 734 | 1 | 34.6 | 153681 | 11864 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:34 | Normal | 278.2 | 483.9 | 529.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228 | 228 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 60 | 60 | 60.01 | 653 | 1 | 34.3 | 153681.1 | 11864 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:39 | Normal | 246.1 | 451.7 | 516.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228 | 226.6 | 227 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 543 | 1 | 34 | 153681.1 | 11865 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:44 | Normal | 549.4 | 421.4 | 511.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 478 | 1 | 33.9 | 153681.2 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:49 | Normal | 519.7 | 298.9 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.6 | 228.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 404 | 1 | 33.7 | 153681.2 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:54 | Normal | 534.4 | 267.7 | 472.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 299 | 1 | 33.5 | 153681.2 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 16:59 | Normal | 454.4 | 201.9 | 457.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 282 | 1 | 33.3 | 153681.3 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 17:04 | Normal | 415.2 | 199.8 | 472 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.8 | 229.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 199 | 1 | 33.2 | 153681.3 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 17:09 | Normal | 390.7 | 200.4 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 120 | 1 | 33 | 153681.3 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 17:14 | Normal | 204.9 | 199.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 45 | 1 | 32.8 | 153681.3 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 17:19 | Normal | 200.5 | 210 | 217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230 | 1 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 22 | 1 | 32.7 | 153681.3 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 17:24 | Normal | 230.5 | 180.8 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 22 | 1 | 32.6 | 153681.3 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 17:29 | Normal | 182.2 | 197.5 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12 | 1 | 32.4 | 153681.3 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-04 17:34 | Normal | 198.6 | 201.8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13 | 1 | 32.3 | 153681.3 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0