## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-05 05:54 | Wait | 507.5 | 507.9 | 502.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 153681.3 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 05:59 | Normal | 518.4 | 199.9 | 494.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 32 | 1 | 21.9 | 153681.3 | 11866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:04 | Normal | 522.9 | 199.9 | 480.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 84 | 1 | 22.2 | 153681.3 | 11866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:09 | Normal | 556 | 199.8 | 501.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 68 | 1 | 22.6 | 153681.3 | 11866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:14 | Normal | 549.2 | 199.7 | 484.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 103 | 1 | 22.8 | 153681.3 | 11866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:19 | Normal | 560.2 | 200.5 | 512.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 231 | 230.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 163 | 1 | 23 | 153681.3 | 11866 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:24 | Normal | 577.2 | 323.8 | 515.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 233 | 1 | 23 | 153681.4 | 11866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:29 | Normal | 554.2 | 416.9 | 528.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 317 | 1 | 23 | 153681.4 | 11866 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:34 | Normal | 586.2 | 378.8 | 536.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 231.4 | 231.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 341 | 1 | 23.1 | 153681.4 | 11866 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:39 | Normal | 564 | 464 | 520.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231 | 230.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 417 | 1 | 24 | 153681.4 | 11866 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:44 | Normal | 578.7 | 434.4 | 550.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 522 | 1 | 24.3 | 153681.5 | 11866 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:49 | Normal | 568.3 | 422.8 | 528.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 231 | 230.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 583 | 1 | 24.4 | 153681.5 | 11866 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:54 | Normal | 586.2 | 405.7 | 530.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 591 | 1 | 24.6 | 153681.6 | 11866 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:59 | Normal | 585 | 445.7 | 542.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 660 | 1 | 24.9 | 153681.6 | 11867 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:04 | Normal | 585.1 | 487.7 | 535.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 720 | 1 | 25.1 | 153681.7 | 11867 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:09 | Normal | 602 | 531.9 | 537.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 747 | 1 | 25.3 | 153681.8 | 11867 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:14 | Normal | 603.1 | 537.8 | 544.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232 | 231.4 | 231 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 806 | 1 | 25.5 | 153681.8 | 11867 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:19 | Normal | 598.8 | 532.7 | 556.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.8 | 231 | 230.8 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 853 | 1 | 25.7 | 153681.9 | 11867 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:24 | Normal | 601.3 | 502.8 | 555.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1321 | 1 | 25.9 | 153682 | 11867 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:29 | Normal | 565.4 | 539.6 | 554.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1809 | 1 | 26.1 | 153682.1 | 11867 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:34 | Normal | 540.6 | 544.9 | 565 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 60 | 60 | 60.01 | 2576 | 1 | 26.4 | 153682.3 | 11867 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:39 | Normal | 544.3 | 520.5 | 569 | 0 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3170 | 1 | 26.6 | 153682.5 | 11867 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:44 | Normal | 579.1 | 498.5 | 576.4 | 0 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 3405 | 1 | 26.9 | 153682.8 | 11867 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:49 | Normal | 570 | 457.5 | 565.4 | 0 | 5 | 2.1 | 0.5 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.8 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.99 | 60 | 4139 | 1 | 27.1 | 153683.1 | 11867 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:54 | Normal | 557.5 | 471.8 | 576.2 | 0 | 5.8 | 2.2 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.2 | 11.8 | 12 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4653 | 1 | 27.4 | 153683.5 | 11867 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:59 | Normal | 498.4 | 563.7 | 548.2 | 0 | 6.6 | 2.3 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231 | 231.4 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4955 | 1 | 27.7 | 153683.9 | 11868 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:04 | Normal | 457.8 | 566.8 | 548 | 0 | 8.3 | 2.5 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 5546 | 1 | 28.1 | 153684.3 | 11868 | 1.6 | 2.6 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:09 | Normal | 474.3 | 566.6 | 559.8 | 0 | 8.3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.6 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 5768 | 1 | 28.4 | 153684.8 | 11868 | 1.3 | 2.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:14 | Normal | 507.6 | 570.8 | 550.3 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6576 | 1 | 28.7 | 153685.3 | 11868 | 2 | 2.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:19 | Normal | 500.1 | 554.6 | 536.9 | 0 | 9.8 | 2.9 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6856 | 1 | 29.2 | 153685.9 | 11868 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:24 | Normal | 506.3 | 572.8 | 555.6 | 0 | 10.4 | 3 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.6 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7158 | 1 | 29.6 | 153686.5 | 11868 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:29 | Normal | 483.2 | 561.7 | 567.4 | 0 | 10.8 | 3.2 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 7303 | 1 | 29.9 | 153687.1 | 11868 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:34 | Normal | 504.2 | 563.4 | 572.1 | 0 | 11.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 7584 | 1 | 30.3 | 153687.7 | 11868 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:39 | Normal | 493.3 | 567.6 | 566.3 | 0 | 12 | 3.4 | 0.6 | 0 | 232 | 231.2 | 231.4 | 20 | 20.3 | 20 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7799 | 1 | 30.6 | 153688.3 | 11868 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:44 | Normal | 508.6 | 551.9 | 579.4 | 0 | 12.1 | 3.6 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.6 | 21 | 21.1 | 21 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8194 | 1 | 30.9 | 153689 | 11868 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:49 | Normal | 528.5 | 557.7 | 558.1 | 0 | 12.5 | 3.8 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.4 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8743 | 1 | 31.2 | 153689.7 | 11868 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:54 | Normal | 570.8 | 557.2 | 570.9 | 0 | 12.8 | 4 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 24.1 | 24.3 | 24 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9371 | 1 | 31.5 | 153690.4 | 11868 | 2.8 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:59 | Normal | 592 | 551.8 | 567.2 | 0 | 13 | 4.1 | 0.6 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9840 | 1 | 31.7 | 153691.3 | 11869 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:04 | Normal | 592 | 539.4 | 557.9 | 0 | 13.3 | 4.3 | 0.6 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 26 | 26.1 | 26 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10131 | 1 | 32 | 153692.1 | 11869 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:09 | Normal | 590.9 | 553.9 | 559.2 | 0 | 13.9 | 4.3 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10407 | 1 | 32.3 | 153692.9 | 11869 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:14 | Normal | 594 | 548.8 | 565.8 | 0 | 14.3 | 4.4 | 0.6 | 0 | 231.4 | 231.8 | 232.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10659 | 1 | 32.4 | 153693.8 | 11869 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:19 | Normal | 590 | 547.3 | 576.8 | 0 | 14.6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 28 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60 | 60 | 10880 | 1 | 32.7 | 153694.7 | 11869 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:24 | Normal | 589.4 | 537.8 | 567.9 | 0 | 15 | 4.7 | 0.6 | 0 | 231.4 | 231.4 | 232.4 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11127 | 1 | 32.9 | 153695.6 | 11869 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:29 | Normal | 585.5 | 548.8 | 556.2 | 0 | 15.3 | 4.7 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231 | 232.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 11358 | 1 | 33.2 | 153696.6 | 11869 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:34 | Normal | 587.7 | 549.6 | 574.7 | 0 | 15.8 | 4.8 | 0.6 | 0 | 231 | 231.2 | 232.2 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 11534 | 1 | 33.4 | 153697.5 | 11869 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:39 | Normal | 591.3 | 539.1 | 573.6 | 0 | 16 | 5.1 | 0.6 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11846 | 1 | 33.6 | 153698.5 | 11869 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:44 | Normal | 584.2 | 534.7 | 571.3 | 0 | 16.3 | 5.2 | 0.7 | 0 | 230.2 | 230 | 230.8 | 31 | 31.1 | 31.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12030 | 1 | 33.8 | 153699.5 | 11869 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:49 | Normal | 571.3 | 534.9 | 553.6 | 0 | 16.8 | 5.3 | 0.8 | 0 | 231 | 231.2 | 231.2 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 12125 | 1 | 34.1 | 153700.5 | 11869 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:54 | Normal | 580.9 | 539.7 | 297.6 | 0 | 17 | 5.5 | 13.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.8 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15427 | 1 | 34.4 | 153701.6 | 11869 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:59 | Normal | 589.3 | 541.6 | 296.5 | 0 | 17.3 | 5.5 | 13.3 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.6 | 40 | 40.2 | 40.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15648 | 1 | 35 | 153702.9 | 11870 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:04 | Normal | 586 | 537.1 | 294.4 | 0 | 17.6 | 5.6 | 13.9 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.6 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15869 | 1 | 35.5 | 153704.2 | 11870 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:09 | Normal | 582.1 | 541.9 | 301.1 | 0 | 17.6 | 5.7 | 13.9 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 60 | 60 | 59.99 | 16099 | 1 | 35.9 | 153705.6 | 11870 | 4 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:14 | Normal | 581.9 | 543.6 | 312.8 | 0 | 18.1 | 5.6 | 14.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.6 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 60 | 60 | 60 | 16491 | 1 | 36.3 | 153706.9 | 11870 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:19 | Normal | 579.9 | 550.6 | 310.8 | 0 | 18.4 | 5.6 | 14.3 | 0 | 230.8 | 232.4 | 231.2 | 43.1 | 43 | 43 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16731 | 1 | 36.7 | 153708.3 | 11870 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:24 | Normal | 586.1 | 537.8 | 312 | 0 | 18.4 | 5.8 | 14.3 | 0 | 231.6 | 232 | 232.2 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 59.97 | 60.03 | 60 | 16840 | 1 | 37 | 153709.7 | 11870 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:29 | Normal | 579.9 | 531.7 | 311.9 | 0 | 18.6 | 6 | 14.5 | 0 | 231.4 | 231.2 | 232.6 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16925 | 1 | 37.3 | 153711.1 | 11870 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:34 | Normal | 573.8 | 534.9 | 316.4 | 0 | 19.1 | 6 | 14.6 | 0 | 231.6 | 231 | 232 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17615 | 1 | 37.6 | 153712.5 | 11870 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:39 | Normal | 581.8 | 534.7 | 317.9 | 0 | 19.4 | 6.1 | 15.4 | 0 | 231.6 | 231.6 | 232.2 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 60 | 60.01 | 60 | 18032 | 1 | 37.8 | 153714 | 11870 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:44 | Normal | 575.8 | 538.6 | 334.3 | 0 | 19.7 | 6.5 | 15.2 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18665 | 1 | 38.2 | 153715.5 | 11870 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:49 | Normal | 583 | 539.6 | 335.1 | 0 | 20.3 | 6.7 | 16.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233 | 49.3 | 49.3 | 49 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 19386 | 1 | 38.5 | 153717.1 | 11870 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:54 | Normal | 573.5 | 531.7 | 335.1 | 0 | 21.8 | 7.4 | 12.3 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 49.7 | 49.8 | 49.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 20770 | 1 | 39 | 153718.8 | 11870 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0.6 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:59 | Normal | 577.3 | 530 | 507.7 | 0 | 23.4 | 8.6 | 9.9 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.2 | 54.3 | 54.6 | 54.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21581 | 1 | 38.9 | 153720 | 11871 | 5.5 | 6 | 5.7 | 5.6 | 7.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:04 | Normal | 571.4 | 459.4 | 519 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 4847 | 1 | 38.9 | 153721 | 11871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:09 | Normal | 589.6 | 546.4 | 516.1 | 0 | 23 | 8.1 | 9.8 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 54.1 | 54.2 | 54.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18184 | 1 | 38.2 | 153721.9 | 11871 | 5.4 | 6 | 5.6 | 5.5 | 7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:14 | Normal | 581.8 | 533.7 | 494.7 | 0 | 22.3 | 7.8 | 10.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 52.2 | 52.4 | 52.2 | 60.01 | 60 | 60 | 20407 | 1 | 38.6 | 153723.7 | 11871 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:19 | Normal | 582.9 | 532.1 | 424.9 | 0 | 22.5 | 7.8 | 14.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 54.3 | 54.5 | 54.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21653 | 1 | 38.9 | 153725 | 11871 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:24 | Normal | 574.9 | 537.8 | 442 | 0 | 21 | 6.9 | 12.9 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 19499 | 1 | 39.2 | 153726.8 | 11871 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.5 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:29 | Normal | 578.9 | 532.2 | 397.2 | 0 | 21.3 | 6.9 | 16.6 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 52.7 | 52.9 | 52.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20827 | 1 | 39.5 | 153728.5 | 11871 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:34 | Normal | 577.3 | 536.7 | 420.9 | 0 | 21.6 | 7.3 | 17.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 55.7 | 55.8 | 55.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22023 | 1 | 39.9 | 153730.3 | 11871 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:39 | Normal | 577.7 | 535.7 | 423.5 | 0 | 21.5 | 7.4 | 16.7 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 55.2 | 55.2 | 55 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 21912 | 1 | 40 | 153732.1 | 11871 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 6.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:44 | Normal | 581.5 | 513 | 441.8 | 0 | 20.9 | 7.3 | 15.6 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 54.3 | 54.6 | 54.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20191 | 1 | 40.3 | 153733.9 | 11871 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 6.6 | 0 | 0 | 0.5 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:49 | Normal | 583.2 | 532 | 428.2 | 0 | 21.2 | 7.1 | 16.5 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 21480 | 1 | 40.4 | 153735.5 | 11871 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:54 | Normal | 574.2 | 532.9 | 433.3 | 0 | 22 | 7.3 | 17 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 56.3 | 56.3 | 56.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22224 | 1 | 40.4 | 153737.3 | 11871 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:59 | Normal | 575.2 | 524.7 | 445.5 | 0 | 21.6 | 7.5 | 17.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.4 | 56.2 | 56.4 | 56 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22380 | 1 | 40.7 | 153739.1 | 11872 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0.7 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:04 | Normal | 576.9 | 527.4 | 449.4 | 0 | 22 | 7.8 | 16.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.2 | 56.6 | 56.8 | 56.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 22581 | 1 | 40.9 | 153740.9 | 11872 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:09 | Normal | 580 | 530.7 | 441.7 | 0 | 22 | 7.8 | 16.8 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 57.2 | 57.4 | 57.1 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 22752 | 1 | 40.6 | 153742.1 | 11872 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:14 | Normal | 580.3 | 526.8 | 441.4 | 0 | 11.5 | 5.2 | 15 | 0 | 231.6 | 232 | 230.8 | 37.1 | 37.5 | 37.1 | 60 | 60 | 60.01 | 19065 | 1 | 41 | 153743.9 | 11872 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:19 | Normal | 576 | 529.2 | 440 | 0 | 11.8 | 3 | 16.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 33 | 33 | 33 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 21612 | 1 | 41 | 153745.7 | 11872 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:24 | Normal | 575.2 | 533.9 | 466.3 | 0 | 20.9 | 7.1 | 14.9 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 53.8 | 53.9 | 53.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21163 | 1 | 41.1 | 153747.4 | 11872 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:29 | Normal | 578.4 | 531.1 | 528.5 | 0 | 21.5 | 7.7 | 11.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.4 | 53.8 | 53.9 | 53.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 21389 | 1 | 40.9 | 153748.6 | 11872 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:34 | Normal | 571.2 | 533.7 | 423.8 | 0 | 17.2 | 6.5 | 11.6 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 40.5 | 40.6 | 40.3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 21570 | 1 | 41.2 | 153750.4 | 11872 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:39 | Normal | 580.3 | 384.9 | 454.7 | 0 | 21 | 12.6 | 16.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 56.8 | 57.1 | 56.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 22538 | 1 | 40.8 | 153751.5 | 11872 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 7 | 0.1 | 0.9 | 4.6 | 5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:44 | Normal | 580.1 | 388.8 | 452.2 | 0 | 21.7 | 13.3 | 16.8 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.6 | 59.3 | 59.5 | 59.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 23491 | 1 | 41.1 | 153753.2 | 11872 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 7.3 | 0.1 | 1.1 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:49 | Normal | 579.7 | 388.1 | 501.4 | 0 | 21.3 | 13.6 | 13.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 57.2 | 57.4 | 57.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 22861 | 1 | 41 | 153754.7 | 11872 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5 | 7.2 | 0.1 | 1.3 | 5 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:54 | Normal | 584.9 | 433.8 | 430.1 | 0 | 21.3 | 11.7 | 17 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.2 | 59.2 | 59.3 | 58.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16454 | 1 | 41.4 | 153756.6 | 11872 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:59 | Normal | 562.2 | 463.7 | 516.1 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 230 | 228.8 | 229.8 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4988 | 1 | 41.1 | 153757.6 | 11873 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:04 | Normal | 597.7 | 535.5 | 542.9 | 0 | 21.3 | 8.3 | 13.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 57.7 | 57.7 | 57.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 23017 | 1 | 40 | 153758.3 | 11873 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6.8 | 0 | 0.1 | 1.2 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:09 | Normal | 584.4 | 477.5 | 536.2 | 0 | 20.2 | 10.1 | 12.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 21853 | 1 | 40.3 | 153760.1 | 11873 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.9 | 6.8 | 0 | 0.6 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:14 | Normal | 555.5 | 444.6 | 515.5 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3752 | 1 | 40.2 | 153761.2 | 11873 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:19 | Normal | 585.9 | 485.7 | 536.8 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.6 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228 | 15.3 | 15.8 | 15.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6100 | 1 | 39.4 | 153761.6 | 11873 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:24 | Normal | 584.6 | 488.9 | 545.7 | 0 | 5.9 | 3.6 | 4.5 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.4 | 18.9 | 19.2 | 19 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7412 | 1 | 38.8 | 153762.3 | 11873 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:29 | Normal | 597.6 | 554.4 | 551.4 | 0 | 19.7 | 7.9 | 15.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.2 | 58.2 | 58.5 | 58.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22849 | 1 | 38.8 | 153763.4 | 11873 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 6.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:34 | Normal | 577.9 | 469.7 | 527.1 | 0 | 3 | 1.7 | 2.2 | 0 | 228.2 | 227 | 227 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 3829 | 1 | 38.6 | 153764.1 | 11873 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:39 | Normal | 600.1 | 381.6 | 552.1 | 0 | 18.6 | 14.2 | 14.5 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 57.6 | 57.9 | 57.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 22621 | 1 | 38.7 | 153765.6 | 11873 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 6.3 | 0.1 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:44 | Normal | 600.4 | 379.9 | 545.5 | 0 | 17.6 | 13.6 | 13.7 | 0 | 232 | 229.8 | 230 | 54.4 | 54.6 | 54.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 21487 | 1 | 39.1 | 153766.9 | 11873 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 6 | 0.1 | 3.1 | 4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:49 | Normal | 589.8 | 378.9 | 546.2 | 0 | 17.2 | 13 | 13.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.8 | 52.9 | 53.3 | 52.9 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 20717 | 1 | 39.6 | 153768.6 | 11873 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 5.9 | 0 | 3.2 | 4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:54 | Normal | 563.4 | 389.5 | 519.6 | 0 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 229 | 227.6 | 227.2 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5639 | 1 | 40 | 153770.3 | 11873 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:59 | Normal | 572.1 | 494.8 | 521.8 | 0 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0 | 228.2 | 227.2 | 226.8 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 4308 | 1 | 39.3 | 153770.7 | 11874 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:04 | Normal | 567.5 | 502.9 | 522.1 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.6 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2923 | 1 | 38.5 | 153771 | 11874 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:09 | Normal | 572 | 469.9 | 536.2 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60 | 59.98 | 60 | 2767 | 1 | 37.8 | 153771.2 | 11874 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:14 | Normal | 608 | 353.6 | 559.5 | 0 | 14.8 | 11.6 | 11.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230 | 45.8 | 46 | 45.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 17987 | 1 | 38.1 | 153772.5 | 11874 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 0.1 | 3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:19 | Normal | 597.9 | 342.9 | 546.5 | 0 | 15 | 11.2 | 11.8 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229.4 | 45.5 | 45.8 | 45.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 17909 | 1 | 38.7 | 153773.9 | 11874 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:24 | Normal | 576.4 | 459.2 | 526.9 | 0 | 3.3 | 2 | 2.5 | 0 | 228 | 226.6 | 227 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 4206 | 1 | 38.5 | 153774.6 | 11874 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:29 | Normal | 608.4 | 474.6 | 538.7 | 0 | 13.8 | 6.9 | 10.6 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 41.3 | 41.6 | 41.2 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 13982 | 1 | 37.9 | 153775 | 11874 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:34 | Normal | 576.7 | 493.9 | 514.9 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225.6 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3439 | 1 | 37.9 | 153776 | 11874 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:39 | Normal | 574.1 | 476.9 | 523.9 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 227.8 | 225.8 | 227.2 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3320 | 1 | 37.3 | 153776.3 | 11874 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:44 | Normal | 577.3 | 471.8 | 535.7 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 227.6 | 226 | 226.2 | 9 | 9.2 | 8.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3502 | 1 | 37 | 153776.8 | 11874 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:49 | Normal | 576.8 | 456.6 | 526.3 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 228 | 226.4 | 226.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2463 | 1 | 36.5 | 153777 | 11874 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:54 | Normal | 557.7 | 455.5 | 535.3 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 226.8 | 226 | 225.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60 | 60.01 | 60 | 1956 | 1 | 36.3 | 153777.2 | 11874 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:59 | Normal | 609.6 | 488.6 | 562.2 | 0 | 7.5 | 4.5 | 7.6 | 0 | 229 | 228 | 227.6 | 26.9 | 27.3 | 27 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 10443 | 1 | 36.1 | 153777.5 | 11875 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:04 | Normal | 592.4 | 486.2 | 571.3 | 0 | 6.9 | 4.3 | 6.9 | 0 | 228.6 | 227.2 | 226.6 | 24.4 | 25 | 24.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9710 | 1 | 36.5 | 153778.3 | 11875 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:09 | Normal | 532.3 | 479.6 | 551.8 | 0 | 6.8 | 4 | 6.7 | 0 | 228 | 226.8 | 226.6 | 22.9 | 23.2 | 23 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8822 | 1 | 36.9 | 153779.1 | 11875 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:14 | Normal | 514.6 | 479.9 | 552.1 | 0 | 6.3 | 3.6 | 6.2 | 0 | 227.6 | 225.8 | 226.6 | 21.1 | 21.4 | 20.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8083 | 1 | 37.4 | 153779.8 | 11875 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:19 | Normal | 494.3 | 477.7 | 556.4 | 0 | 5.4 | 3.5 | 5.9 | 0 | 228.6 | 226.8 | 226.8 | 19.2 | 19.7 | 19.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7488 | 1 | 37.9 | 153780.4 | 11875 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:24 | Normal | 599.7 | 477.7 | 555.2 | 0 | 4 | 3.3 | 5.5 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228 | 17.3 | 17.8 | 17.4 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 6904 | 1 | 38.6 | 153781 | 11875 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:29 | Normal | 596.1 | 478 | 554.7 | 0 | 3.8 | 3.1 | 5.2 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.2 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6417 | 1 | 39.4 | 153781.6 | 11875 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:34 | Normal | 563.5 | 479.8 | 551 | 0 | 3.7 | 3.1 | 5.1 | 0 | 229.2 | 227.8 | 227.6 | 15.8 | 16.4 | 15.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6307 | 1 | 40.1 | 153782.1 | 11875 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:39 | Normal | 494.3 | 480.5 | 552.7 | 0 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.2 | 14.5 | 15 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5758 | 1 | 40.2 | 153782.6 | 11875 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:44 | Normal | 458.6 | 476.1 | 545.3 | 0 | 2.7 | 2.6 | 4.3 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 4895 | 1 | 39.9 | 153783 | 11875 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:49 | Normal | 529.3 | 480.6 | 542.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 4 | 0 | 228.6 | 226.2 | 226.4 | 11.5 | 11.9 | 11.4 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 4473 | 1 | 39 | 153783.4 | 11875 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:54 | Normal | 408.5 | 469.5 | 543.7 | 0 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226.2 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 59.83 | 59.84 | 59.83 | 3184 | 1 | 38.3 | 153783.7 | 11875 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:59 | Normal | 389.3 | 470.6 | 543 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 227.6 | 225.4 | 225.6 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2754 | 1 | 37.7 | 153784 | 11876 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:04 | Normal | 351.3 | 457.5 | 522.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 227.8 | 226 | 226.8 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2424 | 1 | 37.3 | 153784.2 | 11876 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:09 | Normal | 269.5 | 486.7 | 538.3 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 228 | 226.2 | 226 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 59.98 | 60 | 60 | 2184 | 1 | 36.9 | 153784.4 | 11876 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:14 | Normal | 290.5 | 460.8 | 542.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 227.2 | 225.6 | 225.6 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1871 | 1 | 36.6 | 153784.6 | 11876 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:19 | Normal | 255.5 | 468.9 | 543.3 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 227.4 | 225.4 | 226.2 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1479 | 1 | 36.2 | 153784.7 | 11876 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:24 | Normal | 246.3 | 506.3 | 518.7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226.4 | 224.8 | 225.2 | 3.1 | 3.4 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1102 | 1 | 36 | 153784.8 | 11876 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:29 | Normal | 237.4 | 514.8 | 526.8 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 227.4 | 224.6 | 225.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 759 | 1 | 35.7 | 153784.9 | 11876 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:34 | Normal | 404.8 | 426.6 | 523.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229 | 227.4 | 227.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 599 | 1 | 35.5 | 153784.9 | 11876 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:39 | Normal | 555 | 455.7 | 538.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 626 | 1 | 35.2 | 153785 | 11876 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:44 | Normal | 541 | 433.8 | 520.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228 | 228.4 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 569 | 1 | 35 | 153785 | 11876 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:49 | Normal | 546.3 | 393.9 | 519.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 523 | 1 | 34.7 | 153785.1 | 11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:54 | Normal | 534.9 | 352.2 | 523.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.4 | 227.2 | 228.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 438 | 1 | 34.4 | 153785.1 | 11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:59 | Normal | 510.7 | 318.6 | 470.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 361 | 1 | 34.2 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:04 | Normal | 394.8 | 207.7 | 420.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 228.4 | 228.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 247 | 1 | 33.9 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:09 | Normal | 371.5 | 199.7 | 444.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 171 | 1 | 33.7 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:14 | Normal | 199.4 | 199.5 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 228.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 59 | 1 | 33.3 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:19 | Normal | 199.1 | 174.9 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 227.8 | 228.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 31 | 1 | 33 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:24 | Normal | 179.9 | 184 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 32.7 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:29 | Normal | 199 | 196.5 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22 | 1 | 32.4 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:34 | Normal | 195.2 | 200.6 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20 | 1 | 32.1 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0