## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-05 05:55 | Wait | 420.4 | 421.5 | 419.4 | 421.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.8 | 219 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 116592.8 | 12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:00 | Wait | 489.3 | 490.4 | 445 | 446.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.4 | 116592.8 | 12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:05 | Normal | 199.2 | 530.1 | 451.3 | 451.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 219 | 218.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 22.7 | 116592.8 | 12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:10 | Normal | 200.3 | 427.6 | 440.1 | 456.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25 | 1 | 23 | 116592.8 | 12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:15 | Normal | 199.7 | 429.5 | 431.3 | 475.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 62 | 1 | 23.1 | 116592.8 | 12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:20 | Normal | 199.9 | 476.6 | 437.2 | 437.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 218.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 121 | 1 | 23.1 | 116592.8 | 12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:25 | Normal | 215.3 | 531.8 | 459.9 | 435.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 219 | 218.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 238 | 1 | 23.6 | 116592.8 | 12318 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:30 | Normal | 199.7 | 494.4 | 462.2 | 458.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 455 | 1 | 24.1 | 116592.8 | 12319 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:35 | Normal | 287.1 | 510.7 | 460.6 | 452.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 219.2 | 218.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 798 | 1 | 24.3 | 116592.9 | 12319 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:40 | Normal | 565.4 | 467.8 | 475.1 | 466.8 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1118 | 1 | 24.5 | 116593 | 12319 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:45 | Normal | 605.6 | 503.5 | 471.5 | 462 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 218.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1298 | 1 | 24.8 | 116593.1 | 12319 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:50 | Normal | 574.9 | 502.3 | 467.4 | 467.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 219.8 | 220 | 219.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2006 | 1 | 25.1 | 116593.2 | 12319 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 06:55 | Normal | 574.7 | 487.7 | 489.1 | 459.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 220 | 219.8 | 219.8 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 2301 | 1 | 25.4 | 116593.4 | 12319 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:00 | Normal | 559.6 | 480.4 | 478.7 | 470.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 2648 | 1 | 25.6 | 116593.6 | 12319 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:05 | Normal | 538.5 | 487.4 | 472.4 | 471.9 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3069 | 1 | 25.9 | 116593.8 | 12319 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:10 | Normal | 546.5 | 492.1 | 476.1 | 487.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 3471 | 1 | 26.3 | 116594.1 | 12319 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:15 | Normal | 552.6 | 494.5 | 473.7 | 496.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 3891 | 1 | 26.7 | 116594.4 | 12319 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:20 | Normal | 568.6 | 479.7 | 476 | 493.6 | 2.8 | 3 | 3 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4356 | 1 | 27.1 | 116594.7 | 12319 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:25 | Normal | 568.6 | 491.5 | 474.9 | 488.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 220.8 | 219.8 | 220 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4693 | 1 | 27.6 | 116595.1 | 12319 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:30 | Normal | 558.7 | 486.4 | 477 | 492.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5151 | 1 | 28.1 | 116595.5 | 12320 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:35 | Normal | 555.6 | 479.2 | 464.5 | 502.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 220 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5600 | 1 | 28.6 | 116596 | 12320 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:40 | Normal | 541.9 | 483.4 | 470.2 | 504.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 220 | 219.6 | 219.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 6035 | 1 | 29.1 | 116596.5 | 12320 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:45 | Normal | 543.7 | 480.4 | 470.9 | 497.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 6495 | 1 | 29.6 | 116597 | 12320 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:50 | Normal | 542.9 | 485.5 | 466.3 | 494.3 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6920 | 1 | 30 | 116597.6 | 12320 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 07:55 | Normal | 541.9 | 482.8 | 469.5 | 500 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7346 | 1 | 30.4 | 116598.1 | 12320 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:00 | Normal | 549.8 | 475.4 | 464.9 | 494.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 220.6 | 220 | 219.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7773 | 1 | 30.8 | 116598.8 | 12320 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:05 | Normal | 546.2 | 478.6 | 461.8 | 503.3 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 221 | 221 | 220.8 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 8213 | 1 | 31.1 | 116599.4 | 12320 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:10 | Normal | 549.2 | 478.4 | 467.5 | 516.9 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 221 | 221 | 220.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 8618 | 1 | 31.5 | 116600.2 | 12320 | 3.1 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:15 | Normal | 544.1 | 474.7 | 455.2 | 523.2 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8987 | 1 | 31.8 | 116600.9 | 12320 | 3.2 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:20 | Normal | 540.6 | 456.5 | 458.9 | 508.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 221 | 221.4 | 220.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9371 | 1 | 32.2 | 116601.7 | 12320 | 3.5 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:25 | Normal | 543.7 | 478.5 | 459.4 | 504 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 0.3 | 221 | 220.6 | 220.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9785 | 1 | 32.5 | 116602.4 | 12320 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:30 | Normal | 544.3 | 464.4 | 456.1 | 389.6 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 3.6 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11310 | 1 | 32.8 | 116603.4 | 12321 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:35 | Normal | 537.4 | 458.4 | 455.7 | 401.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 3.8 | 222.2 | 221 | 221.4 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 11957 | 1 | 33.2 | 116604.3 | 12321 | 4 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:40 | Normal | 539.5 | 449.5 | 458.1 | 400 | 8.2 | 8 | 8 | 4 | 222 | 220.8 | 221.8 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 12386 | 1 | 33.6 | 116605.3 | 12321 | 4.1 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:45 | Normal | 541.6 | 453.3 | 448.9 | 408.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 4 | 222.6 | 221.6 | 222.4 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12790 | 1 | 33.9 | 116606.4 | 12321 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:50 | Normal | 524.9 | 454.2 | 455.8 | 417.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 4.2 | 222.4 | 220.6 | 221.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13184 | 1 | 34.3 | 116607.5 | 12321 | 4.4 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 08:55 | Normal | 538.3 | 454.5 | 449.7 | 433.2 | 9 | 8.8 | 8.9 | 4.3 | 222.8 | 221 | 221.8 | 37.1 | 36.8 | 37 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13737 | 1 | 34.6 | 116608.6 | 12321 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:00 | Normal | 531.2 | 448.4 | 450.1 | 428.7 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 222 | 220.8 | 221.4 | 38.1 | 37.9 | 38 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14095 | 1 | 35 | 116609.8 | 12321 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:05 | Normal | 529.2 | 454.4 | 449.5 | 442.1 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 4.6 | 222.2 | 221.4 | 222.6 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14562 | 1 | 35.4 | 116610.9 | 12321 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:10 | Normal | 528.3 | 443.4 | 448 | 439.5 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 4.8 | 222.8 | 220.6 | 222 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 60 | 60.05 | 60.03 | 14908 | 1 | 35.8 | 116612.2 | 12321 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:15 | Normal | 529.2 | 449.4 | 445.4 | 438 | 9.9 | 9.8 | 10 | 5 | 222.4 | 221 | 222.6 | 41.1 | 40.9 | 41 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15263 | 1 | 36.3 | 116613.4 | 12321 | 5.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:20 | Normal | 535.4 | 445.4 | 450.3 | 435.7 | 10.1 | 10 | 10 | 5.1 | 222 | 221.4 | 222.4 | 42 | 42 | 41.9 | 60 | 60.06 | 60.03 | 15633 | 1 | 36.7 | 116614.7 | 12321 | 5.2 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:25 | Normal | 521.7 | 443.8 | 444.7 | 438.2 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 5.2 | 222.4 | 221.2 | 222 | 43 | 43 | 42.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15964 | 1 | 37 | 116616 | 12321 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:30 | Normal | 527.7 | 441.6 | 440.8 | 447.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 5.3 | 221.8 | 221 | 222.4 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 16253 | 1 | 37.4 | 116617.4 | 12322 | 5.5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:35 | Normal | 518.5 | 439.3 | 442.4 | 439 | 11 | 10.8 | 10.8 | 5.5 | 222.2 | 221 | 222 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16436 | 1 | 37.8 | 116618.8 | 12322 | 5.7 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:40 | Normal | 519.3 | 438.1 | 438.6 | 444.3 | 11.2 | 11 | 11.1 | 5.6 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 45.4 | 45.5 | 45.3 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 16884 | 1 | 38.1 | 116620.1 | 12322 | 5.7 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:45 | Normal | 515.1 | 435.2 | 437.3 | 441.8 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 5.7 | 221.8 | 221.4 | 222 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17156 | 1 | 38.5 | 116621.6 | 12322 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:50 | Normal | 511.2 | 437.3 | 437.1 | 433.6 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 5.9 | 221.6 | 221 | 221.6 | 47 | 46.8 | 46.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17431 | 1 | 38.9 | 116623 | 12322 | 5.9 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 09:55 | Normal | 520.1 | 430.3 | 437 | 433.5 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 6 | 220.8 | 220 | 220.8 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 60.05 | 59.96 | 60 | 17552 | 1 | 39.2 | 116624.5 | 12322 | 6 | 5.1 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:00 | Normal | 520.1 | 430.1 | 434.2 | 429.7 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 6.1 | 221 | 220.6 | 220.4 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 60.01 | 60.09 | 60.01 | 17645 | 1 | 39.5 | 116625.9 | 12322 | 6 | 5.2 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:05 | Normal | 518.3 | 430.5 | 433.2 | 434.6 | 12 | 11.8 | 11.9 | 6.1 | 221.6 | 221.2 | 220.4 | 48.5 | 48.5 | 48.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17890 | 1 | 39.9 | 116627.4 | 12322 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:10 | Normal | 499.7 | 432.4 | 427.5 | 433 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 6.2 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 48.9 | 49 | 48.9 | 60.08 | 59.99 | 60.04 | 18106 | 1 | 40 | 116628.9 | 12322 | 6.3 | 5.8 | 0.2 | 6 | 6.4 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:15 | Normal | 507.9 | 437.5 | 430.9 | 432.5 | 12.6 | 12 | 12.2 | 6.3 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18316 | 1 | 40.3 | 116630.4 | 12322 | 6.4 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:20 | Normal | 517.4 | 431.7 | 423.1 | 424.8 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 6.4 | 220.2 | 220.6 | 220.2 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 18509 | 1 | 40.7 | 116632 | 12322 | 6.5 | 5.7 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:25 | Normal | 500.9 | 434.6 | 429 | 429.5 | 13 | 12.4 | 12.6 | 6.4 | 220.4 | 220.8 | 220.4 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 18721 | 1 | 41 | 116633.5 | 12322 | 6.6 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:30 | Normal | 506.5 | 430.2 | 424 | 426.5 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 6.4 | 220.6 | 220.6 | 220.4 | 50.4 | 50.5 | 50.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18767 | 1 | 41.3 | 116635.1 | 12323 | 6.6 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:35 | Normal | 508 | 426.7 | 425.4 | 429 | 13.3 | 12.8 | 13 | 6.5 | 220.8 | 220 | 220.2 | 51.8 | 51.6 | 51.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 19125 | 1 | 41.6 | 116636.7 | 12323 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:40 | Normal | 488.9 | 426.5 | 422.2 | 421.8 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 6.7 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 19389 | 1 | 42 | 116638.3 | 12323 | 6.9 | 6.2 | 0.4 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:45 | Normal | 505.6 | 425.7 | 426.2 | 425.7 | 14 | 13.6 | 13.5 | 6.8 | 221 | 221 | 220.6 | 53.7 | 53.8 | 53.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 19958 | 1 | 42.3 | 116639.9 | 12323 | 7.1 | 6.5 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:50 | Normal | 511.8 | 432.8 | 419 | 417.5 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 7.4 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21205 | 1 | 42.7 | 116641.6 | 12323 | 7.5 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 10:55 | Normal | 481.8 | 413.5 | 420.6 | 415.1 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 218.8 | 217.4 | 218.2 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3620 | 1 | 42.5 | 116642.6 | 12323 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:00 | Normal | 524.4 | 429.6 | 432.5 | 424 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 8.1 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 62.8 | 62.6 | 62.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23405 | 1 | 42 | 116643.9 | 12323 | 8.2 | 7 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:05 | Normal | 504 | 433.5 | 439.3 | 437.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 1.9 | 219.2 | 217.8 | 218.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5026 | 1 | 41.3 | 116644.5 | 12323 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:10 | Normal | 505.2 | 432.4 | 433.7 | 435.3 | 15.5 | 15 | 15.1 | 7.5 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 61.2 | 61 | 61.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22845 | 1 | 40.8 | 116645.8 | 12323 | 7.9 | 7.2 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:15 | Normal | 490.2 | 439.4 | 427.3 | 426.9 | 12.4 | 12.6 | 13.3 | 5.3 | 220 | 220.2 | 220.2 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20322 | 1 | 41.8 | 116647.6 | 12323 | 6.6 | 5.9 | 0 | 6.4 | 6.9 | 0 | 7.2 | 5.9 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:20 | Normal | 494.9 | 424.5 | 429.3 | 426.9 | 15.3 | 14.6 | 14.6 | 7.5 | 221.8 | 222.4 | 222.2 | 58.5 | 58.6 | 58.6 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 21839 | 1 | 42.1 | 116649.1 | 12323 | 7.8 | 7 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 6.9 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:25 | Normal | 490.9 | 427.5 | 425 | 427.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 7.2 | 221.4 | 221.6 | 221.4 | 56.6 | 56.6 | 56.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20996 | 1 | 42.8 | 116650.9 | 12323 | 7.6 | 6.3 | 0.2 | 7 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:30 | Normal | 495.6 | 427.3 | 419.8 | 428.4 | 15.1 | 14.4 | 14.6 | 7.3 | 221.6 | 221.8 | 221.4 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21308 | 1 | 43.3 | 116652.6 | 12324 | 7.7 | 6.9 | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:35 | Normal | 497.7 | 419.6 | 426.1 | 424.6 | 15.3 | 14.6 | 14.7 | 7.5 | 221.8 | 222 | 222 | 57.8 | 57.7 | 57.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 21596 | 1 | 43.8 | 116654.4 | 12324 | 7.8 | 6.9 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:40 | Normal | 502.9 | 416.4 | 416.2 | 415.8 | 15.1 | 14.7 | 14.9 | 7.5 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | 60.02 | 59.97 | 60.05 | 21411 | 1 | 44.3 | 116656.2 | 12324 | 7.8 | 6.8 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:45 | Normal | 482.5 | 413.2 | 417.3 | 418.8 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 7.6 | 222 | 221.8 | 221.4 | 57.8 | 57.5 | 57.6 | 60 | 59.95 | 59.98 | 21455 | 1 | 44.7 | 116658 | 12324 | 7.9 | 6.9 | 0.3 | 7.3 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:50 | Normal | 489.5 | 411.9 | 412.6 | 418.3 | 15.5 | 14.6 | 15.1 | 7.5 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 57.7 | 57.5 | 57.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21434 | 1 | 44.8 | 116659.7 | 12324 | 8 | 7 | 0.3 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 11:55 | Normal | 484.8 | 411.7 | 412.7 | 412.3 | 15.5 | 14.9 | 15.3 | 7.6 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 58.4 | 58.4 | 58.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 21747 | 1 | 45 | 116661.5 | 12324 | 7.9 | 6.8 | 0.5 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:00 | Normal | 497.2 | 410 | 413.1 | 417.7 | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 7.8 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 59.3 | 59.1 | 59.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22052 | 1 | 45.2 | 116663.4 | 12324 | 8.1 | 6.9 | 0.4 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:05 | Normal | 480.7 | 402.4 | 409.9 | 430.5 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 218.6 | 218 | 217.8 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3080 | 1 | 44.7 | 116664.4 | 12324 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:10 | Normal | 502.5 | 425.3 | 419.5 | 421 | 15.3 | 15 | 15.5 | 7.7 | 222 | 221.8 | 221.6 | 59.4 | 59.2 | 59.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 22125 | 1 | 44.4 | 116666 | 12324 | 8 | 6.8 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:15 | Normal | 498.9 | 422.5 | 421.3 | 419.8 | 15.3 | 14.8 | 15.2 | 7.6 | 222.4 | 222 | 222.2 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 20993 | 1 | 44.7 | 116667.7 | 12324 | 7.9 | 6.9 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:20 | Normal | 494.6 | 418.3 | 426.3 | 422.8 | 15.1 | 15 | 15 | 7.6 | 222.4 | 221.8 | 222.2 | 58.8 | 58.7 | 58.6 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 21603 | 1 | 44.8 | 116669.2 | 12324 | 7.9 | 6.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0 | 7.7 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:25 | Normal | 441.9 | 426.8 | 411.5 | 419 | 3 | 3 | 3.3 | 1.6 | 219.6 | 218.4 | 219.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3335 | 1 | 44.7 | 116670.7 | 12324 | 1.4 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:30 | Normal | 453.1 | 420.3 | 415.7 | 421.2 | 14.6 | 15.3 | 15.4 | 7.8 | 222 | 221.8 | 221.6 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 21607 | 1 | 44.5 | 116672.2 | 12325 | 8.2 | 5.8 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:35 | Normal | 478.5 | 420.3 | 408.8 | 438.1 | 2 | 2 | 2.6 | 1.2 | 219.4 | 218.4 | 218 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3010 | 1 | 44.3 | 116673.3 | 12325 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:40 | Normal | 425.8 | 421.2 | 422.1 | 424.6 | 15.5 | 15 | 15.2 | 7.6 | 221.6 | 221.4 | 221 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21132 | 1 | 43.9 | 116674.7 | 12325 | 8 | 7 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:45 | Normal | 490.8 | 430.6 | 423.2 | 434.9 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 218.8 | 218 | 218.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5136 | 1 | 43.6 | 116675.9 | 12325 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:50 | Normal | 461 | 424.7 | 435.2 | 433.7 | 12.8 | 15.1 | 15.3 | 7.7 | 221.8 | 221.8 | 221 | 56.1 | 56.2 | 56.2 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 21048 | 1 | 42.7 | 116676.8 | 12325 | 8 | 5.2 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 12:55 | Normal | 405.7 | 438.2 | 413.8 | 448.3 | 5.7 | 5.7 | 5 | 2.2 | 219.6 | 218.6 | 219 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6172 | 1 | 43 | 116678.3 | 12325 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:00 | Normal | 492.9 | 430.4 | 428.4 | 436.9 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 218.2 | 217.2 | 217.8 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3728 | 1 | 42.2 | 116678.9 | 12325 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:05 | Normal | 517.1 | 422.4 | 432.9 | 435.4 | 10.3 | 15 | 15.3 | 7.6 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 55.2 | 55 | 55.1 | 59.95 | 59.96 | 60 | 20451 | 1 | 41.4 | 116679.9 | 12325 | 8 | 2.3 | 0 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:10 | Normal | 508.7 | 416.8 | 433.6 | 423.2 | 8.5 | 14 | 13 | 5.9 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19989 | 1 | 41.7 | 116681.2 | 12325 | 7 | 1.9 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:15 | Normal | 488.9 | 438.6 | 424.1 | 415.2 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.5 | 217.2 | 216.4 | 216.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3456 | 1 | 41.3 | 116682 | 12325 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:20 | Normal | 500.7 | 409.4 | 437.1 | 446.6 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 1.8 | 217.4 | 216.2 | 216.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5306 | 1 | 40.5 | 116682.6 | 12325 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2 | 2.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:25 | Normal | 538.7 | 437 | 441.2 | 431.6 | 5 | 8.9 | 7.5 | 3.6 | 219 | 218.2 | 218.4 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 16121 | 1 | 40 | 116683.4 | 12325 | 3.7 | 1.3 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:30 | Normal | 524.4 | 420.4 | 436.9 | 408.4 | 8.9 | 14.6 | 14.9 | 7.4 | 219.2 | 219.4 | 219 | 51.6 | 51.5 | 51.8 | 60.05 | 60.09 | 60.03 | 18967 | 1 | 40.4 | 116684.7 | 12326 | 7.7 | 1 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:35 | Normal | 509 | 441.4 | 430.1 | 436.6 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 216.6 | 216.4 | 216.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3032 | 1 | 40.1 | 116685.1 | 12326 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:40 | Normal | 526.6 | 421.2 | 437.7 | 412.8 | 7.6 | 13.6 | 13.3 | 5.6 | 218.6 | 218.6 | 218.4 | 42 | 41.8 | 41.9 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 18079 | 1 | 40 | 116686.2 | 12326 | 7.1 | 0.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:45 | Normal | 538.1 | 421.5 | 445.4 | 416.8 | 7.6 | 12.8 | 13.1 | 6.7 | 218.8 | 218.4 | 219.2 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.07 | 60.1 | 60.05 | 17045 | 1 | 39.9 | 116687 | 12326 | 6.8 | 0.7 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:50 | Normal | 518 | 407.2 | 437.4 | 426.1 | 8 | 12.8 | 13 | 6.4 | 218.6 | 218.6 | 218.4 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 60.06 | 59.98 | 60.04 | 16732 | 1 | 40.2 | 116688.4 | 12326 | 6.9 | 1 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 13:55 | Normal | 487.7 | 416.4 | 423.7 | 430.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 217 | 216 | 216.2 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4764 | 1 | 40.6 | 116689.5 | 12326 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:00 | Normal | 486.9 | 386.6 | 426.2 | 434.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 216.8 | 215.4 | 216 | 7.1 | 7 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2557 | 1 | 39.9 | 116689.8 | 12326 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:05 | Normal | 528.4 | 403.5 | 430.2 | 440.6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 216.4 | 215.6 | 215.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1977 | 1 | 38.9 | 116690 | 12326 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:10 | Normal | 544 | 404.5 | 457.3 | 423 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 2.6 | 218 | 216.4 | 216.8 | 17 | 16.9 | 16.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 5282 | 1 | 38.3 | 116690.2 | 12326 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:15 | Normal | 543.1 | 402.5 | 446.8 | 430.4 | 6.8 | 7.2 | 11.7 | 6 | 219.4 | 218 | 219 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 13607 | 1 | 38.6 | 116691.3 | 12326 | 6 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:20 | Normal | 534.4 | 289.8 | 442.4 | 429.9 | 7 | 11.5 | 11.8 | 6 | 219 | 217.8 | 218.2 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 13770 | 1 | 39 | 116692.4 | 12326 | 6 | 0.8 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:25 | Normal | 513 | 407.6 | 438.1 | 438.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 216.2 | 215 | 215.6 | 8.1 | 8 | 8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2943 | 1 | 38.7 | 116692.9 | 12326 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:30 | Normal | 509.8 | 415.4 | 439.9 | 440.5 | 2 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 216.4 | 215.4 | 215.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3619 | 1 | 38.1 | 116693.2 | 12327 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:35 | Normal | 501.3 | 430.7 | 434.1 | 447.3 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 215.2 | 214.8 | 215.2 | 6 | 6 | 6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2157 | 1 | 37.8 | 116693.7 | 12327 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:40 | Normal | 525.6 | 419.4 | 452.5 | 459 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 215.6 | 215.4 | 215.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2629 | 1 | 37.3 | 116693.9 | 12327 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:45 | Normal | 499.8 | 401.4 | 442.1 | 452.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 216.2 | 214.8 | 215.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2349 | 1 | 37 | 116694.1 | 12327 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:50 | Normal | 517.4 | 411.6 | 447.5 | 448.9 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 215.4 | 214.8 | 215.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1570 | 1 | 36.7 | 116694.3 | 12327 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 14:55 | Normal | 542.9 | 420.3 | 446 | 453.7 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 216 | 214.8 | 215.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1245 | 1 | 36.4 | 116694.4 | 12327 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:00 | Normal | 558 | 291.5 | 462 | 456.7 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 4.3 | 217.8 | 216.2 | 216.8 | 25.1 | 25 | 24.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 9014 | 1 | 36.4 | 116695 | 12327 | 4.3 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:05 | Normal | 546.5 | 261.8 | 453.5 | 448.7 | 3 | 2.7 | 6.1 | 3.5 | 216.8 | 216.4 | 216.8 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5243 | 1 | 36.6 | 116695.7 | 12327 | 2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:10 | Normal | 546.5 | 199.7 | 454.4 | 441 | 4 | 3.5 | 7.6 | 3.8 | 217 | 216.8 | 217 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7490 | 1 | 36.5 | 116696.2 | 12327 | 3.9 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:15 | Normal | 548.5 | 200.9 | 449.4 | 447.8 | 3.8 | 1.6 | 7.5 | 3.6 | 216.2 | 215.6 | 216 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 6879 | 1 | 36.6 | 116696.7 | 12327 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:20 | Normal | 549.4 | 257.8 | 446.8 | 447.4 | 3.7 | 1.1 | 7.1 | 3.6 | 217 | 215.8 | 216.6 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6588 | 1 | 36.7 | 116697.3 | 12327 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:25 | Normal | 539.2 | 474.8 | 446.7 | 446.3 | 3.5 | 0.5 | 6.7 | 3.3 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 17.1 | 16.9 | 17 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6109 | 1 | 36.7 | 116697.8 | 12327 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:30 | Normal | 551.1 | 472.7 | 454.2 | 445.8 | 3.3 | 0.6 | 6.5 | 3.2 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6047 | 1 | 36.7 | 116698.3 | 12328 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:35 | Normal | 555.4 | 458.8 | 447.2 | 444.7 | 3.1 | 0.7 | 6.1 | 3.1 | 217.2 | 217 | 217 | 16.1 | 16 | 16 | 60 | 59.95 | 60.01 | 5801 | 1 | 36.7 | 116698.8 | 12328 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:40 | Normal | 542.3 | 460.9 | 441.9 | 443.6 | 3.1 | 0.7 | 6 | 3 | 217.6 | 216.8 | 216.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5554 | 1 | 36.7 | 116699.3 | 12328 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:45 | Normal | 520.9 | 466.5 | 448.7 | 447.6 | 2.8 | 0.6 | 5.5 | 2.8 | 216.8 | 216 | 216.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5104 | 1 | 36.6 | 116699.7 | 12328 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:50 | Normal | 478 | 453.7 | 409.9 | 452.4 | 2.6 | 0.5 | 4.9 | 2.5 | 216.6 | 215.6 | 215.8 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 4449 | 1 | 36.5 | 116700.1 | 12328 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 15:55 | Normal | 428 | 464.9 | 332.8 | 442.4 | 2.3 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 216.4 | 216.4 | 216 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3561 | 1 | 36.4 | 116700.5 | 12328 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:00 | Normal | 347.7 | 458.7 | 449.5 | 449.1 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 216.2 | 216.4 | 216.2 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2880 | 1 | 36.3 | 116700.7 | 12328 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:05 | Normal | 289.2 | 432.1 | 417.9 | 450.5 | 2 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 216.2 | 216 | 216 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2436 | 1 | 36.1 | 116700.9 | 12328 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:10 | Normal | 220.9 | 443.7 | 358.8 | 451.3 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 216.2 | 215.4 | 215.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1991 | 1 | 36.1 | 116701.1 | 12328 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:15 | Normal | 199.7 | 444.9 | 231 | 443.7 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 216 | 215 | 215 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1308 | 1 | 36 | 116701.3 | 12328 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:20 | Normal | 339.4 | 423.8 | 205.9 | 407.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 215.4 | 215.6 | 215.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 843 | 1 | 35.9 | 116701.4 | 12328 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:25 | Normal | 420.3 | 439.9 | 430.9 | 273.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 215.2 | 215 | 214.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 620 | 1 | 35.8 | 116701.4 | 12328 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:30 | Normal | 402.9 | 434.6 | 442.8 | 440.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 216 | 216 | 215.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 416 | 1 | 35.7 | 116701.5 | 12329 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:35 | Normal | 452.7 | 437.7 | 437 | 416.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 217.4 | 216.8 | 216.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 362 | 1 | 35.5 | 116701.5 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:40 | Normal | 477.7 | 436.6 | 451.6 | 440.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 218 | 216.8 | 216.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 360 | 1 | 35.4 | 116701.5 | 12329 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:45 | Normal | 467 | 451.8 | 429.1 | 425 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.4 | 218.2 | 217.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 313 | 1 | 35.1 | 116701.5 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:50 | Normal | 393.5 | 450.5 | 423.9 | 433.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218 | 217.8 | 217.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 303 | 1 | 34.9 | 116701.6 | 12329 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 16:55 | Normal | 463.9 | 446.7 | 432.7 | 397.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 218 | 218 | 1.1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 238 | 1 | 34.9 | 116701.6 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:00 | Normal | 294.8 | 436.8 | 434.8 | 404.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 218 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 140 | 1 | 34.8 | 116701.6 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:05 | Normal | 200 | 423.9 | 436.9 | 403 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 52 | 1 | 34.7 | 116701.6 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:10 | Normal | 199.3 | 419.7 | 416.8 | 368.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.6 | 218.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5 | 1 | 34.4 | 116701.6 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:15 | Normal | 214.3 | 409.1 | 412.9 | 374.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 34.1 | 116701.6 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:20 | Normal | 220.8 | 397 | 409.2 | 279.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219 | 218.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 33.7 | 116701.6 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:25 | Normal | 191.5 | 392.2 | 358.9 | 242.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.6 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 33.4 | 116701.6 | 12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:30 | Normal | 195.6 | 298.9 | 293.5 | 197.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33 | 116701.6 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-05 17:35 | Normal | 194.5 | 168.3 | 188.5 | 196.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.2 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 32.6 | 116701.6 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0