## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-06 05:54 | Wait | 500.5 | 500.8 | 496.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 05:59 | Normal | 508 | 199.5 | 455.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 229.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36 | 1 | 23.1 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:04 | Normal | 473 | 200.1 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 228.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 140 | 1 | 23.1 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:09 | Normal | 520.4 | 199.8 | 481 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230 | 229.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 150 | 1 | 23.1 | 153785.2 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:14 | Normal | 543.3 | 199.6 | 456.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 142 | 1 | 24 | 153785.3 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:19 | Normal | 552.6 | 199.8 | 508.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 179 | 1 | 24.3 | 153785.3 | 11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:24 | Normal | 570.4 | 233.7 | 526 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 241 | 1 | 24.5 | 153785.3 | 11878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:29 | Normal | 556.6 | 232 | 540.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 305 | 1 | 24.7 | 153785.3 | 11878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:34 | Normal | 543.6 | 306.2 | 523.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 398 | 1 | 24.9 | 153785.3 | 11878 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:39 | Normal | 576.4 | 229.6 | 533.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.6 | 231 | 229.6 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 418 | 1 | 25.1 | 153785.4 | 11878 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:44 | Normal | 572.4 | 286.8 | 527.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 230.6 | 230.2 | 1.7 | 2 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 514 | 1 | 25.2 | 153785.4 | 11878 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:49 | Normal | 559.3 | 364.7 | 523.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 575 | 1 | 25.4 | 153785.5 | 11878 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:54 | Normal | 584.9 | 453 | 536.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 1.9 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 617 | 1 | 25.6 | 153785.5 | 11878 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 06:59 | Normal | 585.9 | 480.5 | 537.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 687 | 1 | 25.8 | 153785.6 | 11878 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:04 | Normal | 570.3 | 497.1 | 544.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 723 | 1 | 26 | 153785.6 | 11878 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:09 | Normal | 576.7 | 508.9 | 536 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 757 | 1 | 26.2 | 153785.7 | 11878 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:14 | Normal | 577.9 | 545.9 | 534 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 809 | 1 | 26.4 | 153785.8 | 11878 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:19 | Normal | 589.4 | 560.7 | 543.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.6 | 230.6 | 229.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 887 | 1 | 26.7 | 153785.8 | 11878 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:24 | Normal | 593.5 | 487.8 | 544.3 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 230.2 | 230.2 | 229.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1321 | 1 | 26.9 | 153785.9 | 11879 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:29 | Normal | 483.5 | 528.2 | 560.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1829 | 1 | 27.1 | 153786 | 11879 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:34 | Normal | 579.6 | 532.8 | 547.1 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 232 | 231.8 | 231.6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2555 | 1 | 27.3 | 153786.2 | 11879 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:39 | Normal | 581.8 | 530.8 | 569 | 0 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 8 | 8.2 | 7.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3137 | 1 | 27.5 | 153786.5 | 11879 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:44 | Normal | 603.1 | 487 | 558.3 | 0 | 3.3 | 2 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.4 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3361 | 1 | 27.8 | 153786.7 | 11879 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:49 | Normal | 547.1 | 439.8 | 564.2 | 0 | 5 | 2.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4059 | 1 | 28.1 | 153787.1 | 11879 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:54 | Normal | 554.7 | 467.6 | 560 | 0 | 5.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.8 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4636 | 1 | 28.4 | 153787.4 | 11879 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 07:59 | Normal | 489 | 560 | 574.6 | 0 | 6.7 | 2.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.4 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4909 | 1 | 28.7 | 153787.8 | 11879 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:04 | Normal | 478.9 | 560.6 | 573.2 | 0 | 7.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5478 | 1 | 29.1 | 153788.3 | 11879 | 1 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:09 | Normal | 474.9 | 560.7 | 570.2 | 0 | 8.3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5763 | 1 | 29.4 | 153788.7 | 11879 | 1.3 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:14 | Normal | 499.1 | 562.6 | 550.1 | 0 | 9.1 | 2.8 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 16.2 | 16.6 | 16.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6399 | 1 | 29.8 | 153789.2 | 11879 | 2 | 2.8 | 2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:19 | Normal | 518.1 | 565.9 | 561.1 | 0 | 9.6 | 2.8 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.8 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6891 | 1 | 30.2 | 153789.8 | 11879 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:24 | Normal | 498.6 | 565.7 | 558.8 | 0 | 10.1 | 3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.2 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6980 | 1 | 30.5 | 153790.3 | 11880 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:29 | Normal | 499.3 | 553.1 | 566.2 | 0 | 10.7 | 3.2 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 231.8 | 18.2 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 7382 | 1 | 30.8 | 153791 | 11880 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:34 | Normal | 506.6 | 560.5 | 575 | 0 | 11 | 3.3 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.6 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 7479 | 1 | 31.2 | 153791.6 | 11880 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:39 | Normal | 497 | 555.9 | 552.9 | 0 | 11.7 | 3.5 | 0.6 | 0 | 233 | 232.8 | 232.4 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7813 | 1 | 31.5 | 153792.2 | 11880 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:44 | Normal | 521.2 | 559.1 | 582.9 | 0 | 11.1 | 3.6 | 0.5 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7875 | 1 | 31.7 | 153792.9 | 11880 | 1.6 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:49 | Normal | 513.2 | 565 | 559.6 | 0 | 12.5 | 3.8 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8535 | 1 | 32 | 153793.5 | 11880 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:54 | Normal | 573.6 | 551.9 | 556.9 | 0 | 12.6 | 4 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 9341 | 1 | 32.2 | 153794.3 | 11880 | 2.6 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 08:59 | Normal | 594.8 | 562.2 | 566.4 | 0 | 12.9 | 4 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.6 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9829 | 1 | 32.4 | 153795.1 | 11880 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:04 | Normal | 594.3 | 557.7 | 578.5 | 0 | 13.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.8 | 231.8 | 25.8 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 10114 | 1 | 32.6 | 153795.9 | 11880 | 3 | 3.7 | 3 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:09 | Normal | 599.8 | 545.7 | 561.3 | 0 | 13.5 | 4.3 | 0.6 | 0 | 233 | 232.4 | 232 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10314 | 1 | 32.8 | 153796.8 | 11880 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:14 | Normal | 595.7 | 550.7 | 564.8 | 0 | 13.8 | 4.4 | 0.6 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60 | 60 | 60 | 10542 | 1 | 33.1 | 153797.7 | 11880 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:19 | Normal | 594 | 559.8 | 566.5 | 0 | 14.5 | 4.5 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10823 | 1 | 33.3 | 153798.6 | 11880 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:24 | Normal | 592.6 | 552.6 | 547.7 | 0 | 14.8 | 4.6 | 0.6 | 0 | 233.4 | 233 | 232.8 | 28.3 | 28.7 | 28.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11065 | 1 | 33.4 | 153799.5 | 11881 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:29 | Normal | 589.1 | 540.6 | 562.7 | 0 | 15.2 | 4.8 | 0.6 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 28.9 | 29.2 | 29 | 60 | 59.99 | 60 | 11347 | 1 | 33.7 | 153800.4 | 11881 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:34 | Normal | 596.4 | 551.9 | 557 | 0 | 15.3 | 4.8 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11589 | 1 | 33.8 | 153801.4 | 11881 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:39 | Normal | 592.3 | 543.5 | 532 | 0 | 15.6 | 5 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11797 | 1 | 34 | 153802.3 | 11881 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:44 | Normal | 592.3 | 558.7 | 573.8 | 0 | 16 | 4.9 | 0.8 | 0 | 233 | 233.2 | 232 | 30.7 | 30.9 | 31 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12027 | 1 | 34.1 | 153803.3 | 11881 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:49 | Normal | 588.8 | 530.9 | 561.3 | 0 | 16.2 | 5.3 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 31.2 | 31.5 | 31.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 12200 | 1 | 34.3 | 153804.3 | 11881 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:54 | Normal | 588.2 | 545.2 | 290.3 | 0 | 16.9 | 5.4 | 12.5 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 39.1 | 39.3 | 39.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14678 | 1 | 34.6 | 153805.4 | 11881 | 4 | 4.6 | 4 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 09:59 | Normal | 586.6 | 547.5 | 294.8 | 0 | 17.2 | 5.4 | 13.4 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.4 | 39.8 | 40.2 | 40 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15588 | 1 | 35.1 | 153806.7 | 11881 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:04 | Normal | 587.2 | 540.6 | 304.9 | 0 | 17.5 | 5.6 | 13.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 40.8 | 41 | 40.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15928 | 1 | 35.5 | 153808 | 11881 | 4 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 5.1 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:09 | Normal | 587.4 | 543.9 | 304 | 0 | 17.8 | 5.6 | 13.6 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 41.5 | 41.6 | 41.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 16154 | 1 | 35.8 | 153809.3 | 11881 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:14 | Normal | 591.4 | 546.8 | 317 | 0 | 17.9 | 5.7 | 13.6 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.4 | 42.4 | 42.6 | 42.4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 16471 | 1 | 36.1 | 153810.7 | 11881 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:19 | Normal | 591.2 | 544.7 | 319.1 | 0 | 18.1 | 5.8 | 14 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.2 | 42.6 | 42.8 | 42.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16715 | 1 | 36.4 | 153812.1 | 11881 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:24 | Normal | 585.6 | 540.8 | 312.5 | 0 | 18.5 | 5.9 | 14.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 234 | 43.4 | 43.5 | 43.3 | 60 | 60 | 60 | 16902 | 1 | 36.8 | 153813.5 | 11882 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:29 | Normal | 589 | 547.4 | 313 | 0 | 18.6 | 5.8 | 14.6 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 43.7 | 44 | 43.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17072 | 1 | 37 | 153814.9 | 11882 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:34 | Normal | 587.6 | 537.7 | 312 | 0 | 18.8 | 6 | 14.8 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 43.9 | 44.2 | 44.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 17176 | 1 | 37.2 | 153816.3 | 11882 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:39 | Normal | 588.5 | 544.6 | 340.4 | 0 | 19 | 6 | 13.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 44.6 | 44.9 | 44.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17774 | 1 | 37.4 | 153817.8 | 11882 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:44 | Normal | 582.5 | 544 | 324.5 | 0 | 19.1 | 6 | 14.8 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.8 | 45.2 | 45.6 | 45.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17959 | 1 | 37.6 | 153819.3 | 11882 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:49 | Normal | 587.6 | 548.8 | 341.3 | 0 | 19.3 | 6 | 15.1 | 0 | 234 | 233.4 | 232.4 | 46.3 | 46.5 | 46.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18369 | 1 | 37.7 | 153820.8 | 11882 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:54 | Normal | 583.6 | 533.9 | 335.4 | 0 | 19.3 | 6.3 | 15.2 | 0 | 233.8 | 234 | 233.2 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18377 | 1 | 38 | 153822.3 | 11882 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 10:59 | Normal | 584.8 | 530.7 | 341.2 | 0 | 19.3 | 6.3 | 15.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 46.5 | 46.6 | 46.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 18482 | 1 | 38.2 | 153823.9 | 11882 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:04 | Normal | 584.8 | 539.9 | 336.9 | 0 | 19.4 | 6.3 | 15.6 | 0 | 233.4 | 233.6 | 232.6 | 46.9 | 47.1 | 46.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18560 | 1 | 38.3 | 153825.4 | 11882 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:09 | Normal | 588.8 | 538.3 | 332.8 | 0 | 19.6 | 6.3 | 15.6 | 0 | 234.4 | 233 | 232.8 | 46.8 | 47.2 | 46.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18671 | 1 | 38.6 | 153827 | 11882 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:14 | Normal | 585 | 539.3 | 343.3 | 0 | 19.8 | 6.4 | 15.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 47.3 | 47.6 | 47.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 18769 | 1 | 38.6 | 153828.5 | 11882 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:19 | Normal | 582.3 | 543.6 | 353.9 | 0 | 19.7 | 6.3 | 15.7 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.2 | 47.9 | 48.2 | 48 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19127 | 1 | 38.6 | 153830.1 | 11882 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:24 | Normal | 586.6 | 542 | 346.8 | 0 | 19.4 | 6.3 | 15.7 | 0 | 234.6 | 233 | 232.2 | 47.8 | 47.9 | 47.7 | 60 | 59.99 | 60 | 19005 | 1 | 38.9 | 153831.7 | 11883 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:29 | Normal | 585.6 | 533.8 | 410.8 | 0 | 19.5 | 6.5 | 15.2 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 49.2 | 49.5 | 49.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19666 | 1 | 39.1 | 153833.3 | 11883 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:34 | Normal | 581.7 | 537.8 | 423.6 | 0 | 20 | 6.5 | 15.5 | 0 | 235 | 234.6 | 233.8 | 50.3 | 50.5 | 50.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20028 | 1 | 39.3 | 153835 | 11883 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:39 | Normal | 581.6 | 537.7 | 434.8 | 0 | 19.7 | 6.4 | 15.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20143 | 1 | 39.6 | 153836.6 | 11883 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:44 | Normal | 579.7 | 529.7 | 432.8 | 0 | 19.9 | 6.5 | 15.5 | 0 | 234.6 | 234 | 235 | 50.4 | 50.6 | 50.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 20095 | 1 | 39.8 | 153838.3 | 11883 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.6 | 5.5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:49 | Normal | 579.5 | 541.6 | 437.6 | 0 | 19.7 | 6.3 | 15 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 49.9 | 50.1 | 50 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 19894 | 1 | 40 | 153840 | 11883 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:54 | Normal | 579.5 | 538.5 | 440.2 | 0 | 19.6 | 6.3 | 15.2 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 49.9 | 50 | 49.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19872 | 1 | 40.1 | 153841.6 | 11883 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 11:59 | Normal | 578.6 | 526.8 | 438.5 | 0 | 19.3 | 6.5 | 15.5 | 0 | 235 | 233.6 | 233.2 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19956 | 1 | 40 | 153843.3 | 11883 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:04 | Normal | 579.8 | 527 | 441.7 | 0 | 19.6 | 6.5 | 15.6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.2 | 50.5 | 50.7 | 50.6 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 20078 | 1 | 40.1 | 153845 | 11883 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:09 | Normal | 581 | 532.7 | 441.8 | 0 | 19.1 | 6.3 | 15 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234 | 49.8 | 50 | 49.9 | 60 | 59.98 | 60 | 19827 | 1 | 40.2 | 153846.6 | 11883 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:14 | Normal | 585.7 | 543.8 | 429.8 | 0 | 19.2 | 6.3 | 15.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 49.6 | 49.8 | 49.5 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 19736 | 1 | 40.2 | 153848.3 | 11883 | 4.5 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:19 | Normal | 578.3 | 534.5 | 428.7 | 0 | 19 | 6.3 | 15.2 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 49.1 | 49.4 | 48.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 19463 | 1 | 40.2 | 153849.9 | 11883 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:24 | Normal | 583.6 | 532.8 | 428.8 | 0 | 18.9 | 6.3 | 15 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 49 | 49.1 | 48.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19422 | 1 | 40.3 | 153851.5 | 11884 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:29 | Normal | 584 | 535.1 | 428.6 | 0 | 18.6 | 6.3 | 15.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 48.6 | 49 | 48.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 19293 | 1 | 40.4 | 153853.1 | 11884 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:34 | Normal | 578.7 | 537.8 | 435 | 0 | 18.6 | 6.3 | 14.3 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.2 | 48 | 48.2 | 47.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 19041 | 1 | 40.6 | 153854.7 | 11884 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:39 | Normal | 583.4 | 541.8 | 435.6 | 0 | 18.5 | 6.1 | 14.6 | 0 | 234 | 232.6 | 232.6 | 48 | 48.6 | 48 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 19114 | 1 | 40.7 | 153856.3 | 11884 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:44 | Normal | 587.3 | 543.7 | 442.8 | 0 | 17.9 | 6 | 14.6 | 0 | 234.6 | 233 | 232.4 | 47.5 | 47.8 | 47.4 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 18810 | 1 | 40.6 | 153857.9 | 11884 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:49 | Normal | 586.2 | 534.5 | 446.3 | 0 | 18 | 6.1 | 14.4 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 47.7 | 48 | 47.5 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 18856 | 1 | 40.5 | 153859.5 | 11884 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:54 | Normal | 583.5 | 541.6 | 470.6 | 0 | 18.6 | 6.3 | 12.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 47.8 | 48.1 | 47.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 18844 | 1 | 40.5 | 153861 | 11884 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 12:59 | Normal | 581.6 | 393.7 | 466.4 | 0 | 17.8 | 11.1 | 12.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 48.8 | 49.2 | 48.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 19325 | 1 | 40.4 | 153862.6 | 11884 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 6 | 0 | 0.7 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:04 | Normal | 574.2 | 394.4 | 463.3 | 0 | 18 | 11 | 13 | 0 | 233.6 | 231.4 | 231.8 | 48.6 | 48.8 | 48.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 19278 | 1 | 40.6 | 153864.2 | 11884 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 0.2 | 0.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:09 | Normal | 526.7 | 410.7 | 498.7 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.4 | 5.7 | 6 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2254 | 1 | 40.7 | 153865.6 | 11884 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:14 | Normal | 561.9 | 394.7 | 548 | 0 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4657 | 1 | 39.7 | 153865.8 | 11884 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:19 | Normal | 588.9 | 403.1 | 543.4 | 0 | 18 | 11.3 | 14.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 53.5 | 53.8 | 53.5 | 60 | 60.03 | 60 | 21130 | 1 | 39.8 | 153867.5 | 11884 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 6.2 | 0.3 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:24 | Normal | 594.9 | 543.6 | 548.7 | 0 | 15.9 | 6.1 | 9.2 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 41.1 | 41.5 | 41.2 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 17025 | 1 | 39.9 | 153868.7 | 11885 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:29 | Normal | 591.5 | 542.9 | 538.3 | 0 | 17.2 | 6.3 | 13.6 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.6 | 49.3 | 49.8 | 49.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 19404 | 1 | 39.9 | 153870.3 | 11885 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:34 | Normal | 555.8 | 450.8 | 516.2 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 229.2 | 227.8 | 227.6 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 2271 | 1 | 39.4 | 153870.9 | 11885 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:39 | Normal | 572.6 | 471 | 531.5 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.8 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2445 | 1 | 38.4 | 153871.1 | 11885 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:44 | Normal | 619 | 577 | 574.1 | 0 | 16.2 | 6.1 | 12 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 48.6 | 49 | 48.4 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 18111 | 1 | 37.8 | 153871.5 | 11885 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0.7 | 3.8 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:49 | Normal | 575.4 | 476.8 | 529.4 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0 | 232 | 230.4 | 230.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 2438 | 1 | 37.7 | 153872.1 | 11885 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:54 | Normal | 614.9 | 487.9 | 564.9 | 0 | 15.1 | 8.9 | 12 | 0 | 234.4 | 233 | 232.2 | 47.9 | 48.4 | 47.9 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 18909 | 1 | 37.2 | 153872.7 | 11885 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.9 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 13:59 | Normal | 576.9 | 423.7 | 537.6 | 0 | 3.2 | 3 | 3.8 | 0 | 231.2 | 230 | 229.8 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4263 | 1 | 37.7 | 153874 | 11885 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:04 | Normal | 602.4 | 384.6 | 555.8 | 0 | 14.1 | 11 | 11.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 44 | 44.3 | 44 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 17425 | 1 | 37.8 | 153875.2 | 11885 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 4.9 | 0.1 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:09 | Normal | 560.6 | 456.9 | 515.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.6 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 60.1 | 60.09 | 60.07 | 2033 | 1 | 37.9 | 153876.1 | 11885 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:14 | Normal | 553.4 | 467.6 | 512.3 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.2 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1506 | 1 | 37.2 | 153876.2 | 11885 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:19 | Normal | 614.4 | 355.5 | 567.9 | 0 | 13.5 | 9.6 | 10.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 41.7 | 42.1 | 41.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 16317 | 1 | 36.9 | 153876.9 | 11885 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:24 | Normal | 605.2 | 335.5 | 559.9 | 0 | 12.7 | 9.1 | 10 | 0 | 234 | 232.6 | 232.4 | 37.9 | 38.3 | 38.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15002 | 1 | 37.3 | 153878.2 | 11886 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:29 | Normal | 613.3 | 457.7 | 556.1 | 0 | 11.1 | 5.7 | 9.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 35 | 35.6 | 35.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 13175 | 1 | 37 | 153878.6 | 11886 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:34 | Normal | 557.1 | 456.8 | 518.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 231.8 | 229.8 | 229.4 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2135 | 1 | 36.8 | 153879.2 | 11886 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:39 | Normal | 530.8 | 488.6 | 562.1 | 0 | 10.9 | 5.2 | 8.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.4 | 31.9 | 32.3 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12428 | 1 | 36.6 | 153879.9 | 11886 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:44 | Normal | 496 | 487.8 | 553.9 | 0 | 10.7 | 5 | 8.3 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11618 | 1 | 36.7 | 153880.9 | 11886 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:49 | Normal | 470.8 | 467.7 | 553.8 | 0 | 10.3 | 4.8 | 8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 27.7 | 28.1 | 27.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10879 | 1 | 36.7 | 153881.8 | 11886 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:54 | Normal | 467.9 | 476.8 | 548.5 | 0 | 9.8 | 4.6 | 7.6 | 0 | 231 | 230.4 | 230.8 | 26.5 | 26.8 | 26.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10347 | 1 | 36.8 | 153882.7 | 11886 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 14:59 | Normal | 415 | 477.7 | 551.9 | 0 | 9.7 | 4.4 | 7.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 24.8 | 25 | 24.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9652 | 1 | 36.8 | 153883.6 | 11886 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:04 | Normal | 566 | 474.7 | 548.2 | 0 | 7 | 4.2 | 7 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.4 | 24.1 | 24.6 | 24.2 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9347 | 1 | 36.9 | 153884.3 | 11886 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:09 | Normal | 520.1 | 485 | 552.8 | 0 | 7.1 | 4.1 | 6.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 23.2 | 23.5 | 23.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9051 | 1 | 37.1 | 153885.1 | 11886 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:14 | Normal | 510.1 | 480 | 552.4 | 0 | 6.5 | 3.8 | 6.3 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8310 | 1 | 37.5 | 153885.8 | 11886 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:19 | Normal | 483.9 | 474.6 | 545.8 | 0 | 5.7 | 3.5 | 5.9 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 19.1 | 19.5 | 19.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7494 | 1 | 37.7 | 153886.3 | 11886 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:24 | Normal | 502.2 | 481.9 | 548.6 | 0 | 4.6 | 3.4 | 5.8 | 0 | 230.4 | 230.6 | 229.6 | 17.7 | 18.2 | 17.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7044 | 1 | 38.4 | 153886.9 | 11887 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:29 | Normal | 591 | 484.6 | 548.2 | 0 | 4 | 3.2 | 5.4 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 17 | 17.3 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6782 | 1 | 39.3 | 153887.5 | 11887 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:34 | Normal | 560.4 | 476.2 | 547.5 | 0 | 3.4 | 2.9 | 4.9 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5956 | 1 | 39.9 | 153888.1 | 11887 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:39 | Normal | 551.2 | 506 | 515.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 229.4 | 229 | 229.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 986 | 1 | 39.8 | 153888.4 | 11887 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:44 | Normal | 563.5 | 491.9 | 521.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.4 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 920 | 1 | 38.7 | 153888.5 | 11887 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:49 | Normal | 545.1 | 472.8 | 567 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 3814 | 1 | 37.9 | 153888.7 | 11887 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:54 | Normal | 449 | 489.9 | 515 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 852 | 1 | 37.3 | 153889 | 11887 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 15:59 | Normal | 583.3 | 453.8 | 552 | 0 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1549 | 1 | 36.8 | 153889.1 | 11887 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:04 | Normal | 595.2 | 475.9 | 541.5 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 230 | 228.2 | 228.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 2332 | 1 | 36.4 | 153889.3 | 11887 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:09 | Normal | 563 | 482.5 | 542.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2155 | 1 | 36.1 | 153889.5 | 11887 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:14 | Normal | 567.1 | 484.6 | 547.5 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 228.2 | 227 | 227 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2037 | 1 | 35.8 | 153889.6 | 11887 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:19 | Normal | 560.5 | 498.9 | 533.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 1611 | 1 | 35.6 | 153889.8 | 11887 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:24 | Normal | 566.3 | 507.7 | 537.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1199 | 1 | 35.3 | 153889.9 | 11888 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:29 | Normal | 553.1 | 518.7 | 527.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.8 | 229 | 228.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 857 | 1 | 35.1 | 153890 | 11888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:34 | Normal | 565.4 | 513.6 | 534.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.6 | 229 | 229 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 780 | 1 | 34.9 | 153890.1 | 11888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:39 | Normal | 552.7 | 482.8 | 522.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 692 | 1 | 34.7 | 153890.1 | 11888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:44 | Normal | 565.1 | 478.6 | 527.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 228.2 | 227.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 651 | 1 | 34.5 | 153890.2 | 11888 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:49 | Normal | 554.7 | 429.9 | 522.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 1.6 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 491 | 1 | 34.3 | 153890.2 | 11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:54 | Normal | 542.1 | 206.6 | 506.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 302 | 1 | 34.1 | 153890.3 | 11888 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 16:59 | Normal | 525.4 | 200.3 | 492.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.8 | 228.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 254 | 1 | 33.9 | 153890.3 | 11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 17:04 | Normal | 433.2 | 202.2 | 482.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 237 | 1 | 33.8 | 153890.3 | 11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 17:09 | Normal | 367.9 | 199.4 | 329.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 123 | 1 | 33.6 | 153890.3 | 11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 17:14 | Normal | 220.5 | 200.2 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 46 | 1 | 33.4 | 153890.3 | 11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 17:19 | Normal | 200.3 | 171.9 | 229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 30 | 1 | 33.1 | 153890.3 | 11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 17:24 | Normal | 203.8 | 191.1 | 179.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 229.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29 | 1 | 32.8 | 153890.3 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 17:29 | Normal | 209.9 | 205.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25 | 1 | 32.5 | 153890.3 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-06 17:34 | Normal | 200.2 | 192 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15 | 1 | 32.2 | 153890.3 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0