## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-07 05:54 | Wait | 499.8 | 500.6 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.7 | 153890.3 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 05:59 | Normal | 534.5 | 512.1 | 518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10 | 1 | 22.8 | 153890.3 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:04 | Normal | 514.5 | 200.1 | 481.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 113 | 1 | 23.1 | 153890.3 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:09 | Normal | 503.4 | 199.8 | 501.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 172 | 1 | 23.1 | 153890.4 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:14 | Normal | 515.6 | 219.8 | 429.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 237 | 1 | 24 | 153890.4 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:19 | Normal | 546.9 | 207.1 | 503.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.2 | 231.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 182 | 1 | 24.3 | 153890.4 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:24 | Normal | 554.6 | 217.8 | 516.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 200 | 1 | 24.5 | 153890.4 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:29 | Normal | 556.7 | 236.4 | 517.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 285 | 1 | 24.7 | 153890.4 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:34 | Normal | 561.9 | 326.9 | 533.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 332 | 1 | 24.9 | 153890.5 | 11889 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:39 | Normal | 563.7 | 351.7 | 515.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 234 | 233.4 | 232.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 410 | 1 | 25.1 | 153890.5 | 11889 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:44 | Normal | 568.6 | 237.6 | 510.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233.6 | 233 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 397 | 1 | 25.2 | 153890.5 | 11889 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:49 | Normal | 576.6 | 281.9 | 518.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 233.2 | 232.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 491 | 1 | 25.5 | 153890.6 | 11890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:54 | Normal | 574.5 | 381.1 | 511.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233.2 | 232.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 551 | 1 | 25.7 | 153890.6 | 11890 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 06:59 | Normal | 591.6 | 442.8 | 541.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 1.8 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 584 | 1 | 25.8 | 153890.6 | 11890 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:04 | Normal | 583.6 | 469.1 | 536.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.4 | 2 | 2 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 646 | 1 | 26 | 153890.7 | 11890 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:09 | Normal | 580.6 | 460.9 | 522.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 669 | 1 | 26.3 | 153890.8 | 11890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:14 | Normal | 590.7 | 508.6 | 544.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 729 | 1 | 26.4 | 153890.8 | 11890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:19 | Normal | 580.8 | 545.8 | 543.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 780 | 1 | 26.6 | 153890.9 | 11890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:24 | Normal | 603.4 | 478.6 | 537.1 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1290 | 1 | 26.8 | 153891 | 11890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:29 | Normal | 500.3 | 521.8 | 511.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 233.4 | 233 | 232.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 1778 | 1 | 27 | 153891.1 | 11890 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:34 | Normal | 553.4 | 515.8 | 551.3 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2510 | 1 | 27.2 | 153891.3 | 11890 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:39 | Normal | 568.3 | 534 | 566.9 | 0 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3097 | 1 | 27.4 | 153891.5 | 11890 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:44 | Normal | 561.6 | 486.9 | 567.6 | 0 | 3.7 | 1.9 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3392 | 1 | 27.6 | 153891.8 | 11890 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:49 | Normal | 556.9 | 439.3 | 557.1 | 0 | 5.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4102 | 1 | 27.9 | 153892.1 | 11891 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:54 | Normal | 561.4 | 466.7 | 550.7 | 0 | 5.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 231 | 11.7 | 12.1 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4663 | 1 | 28.2 | 153892.5 | 11891 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 07:59 | Normal | 506.4 | 555.8 | 540.4 | 0 | 6.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 234 | 233.4 | 232.6 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4976 | 1 | 28.4 | 153892.9 | 11891 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:04 | Normal | 464.3 | 560.7 | 569.4 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5434 | 1 | 28.7 | 153893.3 | 11891 | 1.3 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:09 | Normal | 479.2 | 563.6 | 559.6 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.8 | 14.5 | 14.9 | 14.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5839 | 1 | 29 | 153893.8 | 11891 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:14 | Normal | 516.5 | 550.7 | 570.6 | 0 | 9.3 | 2.8 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6539 | 1 | 29.3 | 153894.3 | 11891 | 2.1 | 2.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:19 | Normal | 535.4 | 568.9 | 578.5 | 0 | 9.1 | 2.9 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.8 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6765 | 1 | 29.7 | 153894.8 | 11891 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:24 | Normal | 508.6 | 564.1 | 564.5 | 0 | 10.4 | 3.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 232 | 231 | 17.9 | 18.2 | 18 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7200 | 1 | 30 | 153895.4 | 11891 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:29 | Normal | 485.5 | 563.9 | 549.9 | 0 | 10.8 | 3.2 | 0.5 | 0 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 7349 | 1 | 30.3 | 153896 | 11891 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:34 | Normal | 505.2 | 574.7 | 561.2 | 0 | 11.2 | 3.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 19.3 | 19.7 | 19.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7609 | 1 | 30.5 | 153896.6 | 11891 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:39 | Normal | 491 | 560.4 | 565.1 | 0 | 12 | 3.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.2 | 20.1 | 20.4 | 20.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7864 | 1 | 30.8 | 153897.3 | 11891 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:44 | Normal | 506.5 | 555.9 | 563.6 | 0 | 12.5 | 3.6 | 0.5 | 0 | 232 | 231 | 231 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8279 | 1 | 31.1 | 153898 | 11891 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:49 | Normal | 534.4 | 558.6 | 555.3 | 0 | 12.6 | 3.8 | 0.5 | 0 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60 | 60 | 60.01 | 8819 | 1 | 31.3 | 153898.7 | 11892 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:54 | Normal | 594.9 | 570.6 | 580.4 | 0 | 12.8 | 4 | 0.5 | 0 | 232 | 232.6 | 231.4 | 23.7 | 22.8 | 24 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9508 | 1 | 31.6 | 153899.4 | 11892 | 2.7 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 08:59 | Normal | 602.1 | 559.7 | 558.1 | 0 | 13.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 233 | 232.4 | 25.5 | 25.8 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9997 | 1 | 31.8 | 153900.3 | 11892 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:04 | Normal | 604.4 | 558.7 | 557.9 | 0 | 13.5 | 4.2 | 0.5 | 0 | 233 | 232.6 | 232.8 | 26.1 | 26.3 | 26.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 10221 | 1 | 32 | 153901.1 | 11892 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:09 | Normal | 602.8 | 561.9 | 576.7 | 0 | 13.8 | 4.3 | 0.5 | 0 | 233 | 232.8 | 232.2 | 26.8 | 27 | 27.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10499 | 1 | 32.2 | 153902 | 11892 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:14 | Normal | 604.6 | 557.7 | 586.6 | 0 | 14.2 | 4.3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10731 | 1 | 32.4 | 153902.8 | 11892 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:19 | Normal | 599.6 | 558.6 | 557.9 | 0 | 14.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11027 | 1 | 32.6 | 153903.8 | 11892 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:24 | Normal | 605 | 557.9 | 579.9 | 0 | 14.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.2 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11217 | 1 | 32.8 | 153904.7 | 11892 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:29 | Normal | 599.8 | 565.5 | 541.5 | 0 | 15.3 | 4.6 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.6 | 231.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 11518 | 1 | 32.9 | 153905.6 | 11892 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:34 | Normal | 605.5 | 561.7 | 563.5 | 0 | 15.4 | 4.8 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.4 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 11757 | 1 | 33 | 153906.6 | 11892 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:39 | Normal | 598.7 | 553 | 578.5 | 0 | 15.9 | 5 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.2 | 30.7 | 30.8 | 31 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11997 | 1 | 33.1 | 153907.6 | 11892 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:44 | Normal | 595.2 | 561.4 | 580.3 | 0 | 16.2 | 5 | 0.6 | 0 | 232 | 232.4 | 231.8 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12131 | 1 | 33.3 | 153908.6 | 11892 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:49 | Normal | 597.3 | 555 | 561.9 | 0 | 16.5 | 5.2 | 0.7 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 31.9 | 32.1 | 32 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 12437 | 1 | 33.4 | 153909.6 | 11893 | 3.8 | 4.4 | 4 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:54 | Normal | 599.6 | 547 | 280.6 | 0 | 16.7 | 5.3 | 13 | 0 | 233.8 | 233.8 | 233.2 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 15337 | 1 | 33.8 | 153910.7 | 11893 | 3.8 | 4.7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 09:59 | Normal | 597.9 | 554.9 | 288.4 | 0 | 17.1 | 5.5 | 13.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.8 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 15733 | 1 | 34.3 | 153912 | 11893 | 4 | 4.5 | 4 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:04 | Normal | 595.8 | 552.8 | 290.3 | 0 | 17.4 | 5.5 | 13.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 40.7 | 40.9 | 40.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 15948 | 1 | 34.6 | 153913.3 | 11893 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:09 | Normal | 592.2 | 549.7 | 298.1 | 0 | 17.8 | 5.6 | 13.5 | 0 | 233 | 233 | 232.8 | 41.4 | 41.6 | 41.6 | 60 | 60 | 60 | 16239 | 1 | 35 | 153914.7 | 11893 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:14 | Normal | 594.7 | 553.4 | 305.6 | 0 | 18.1 | 5.7 | 14.1 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 42.5 | 42.7 | 42.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16687 | 1 | 35.2 | 153916 | 11893 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:19 | Normal | 592.9 | 546.4 | 310.6 | 0 | 18.3 | 5.8 | 14 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 43 | 43.2 | 43.1 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 16861 | 1 | 35.6 | 153917.4 | 11893 | 4.1 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:24 | Normal | 598.8 | 557 | 312.4 | 0 | 18.4 | 5.8 | 14.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 232.8 | 43.6 | 43.7 | 43.7 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 17091 | 1 | 35.8 | 153918.9 | 11893 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:29 | Normal | 595.4 | 552.6 | 315 | 0 | 18.6 | 5.9 | 14.6 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.6 | 44.1 | 44.3 | 44.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17554 | 1 | 36.1 | 153920.3 | 11893 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:34 | Normal | 595.4 | 546.9 | 314.4 | 0 | 19 | 6 | 14.5 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233 | 44.5 | 44.7 | 44.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 17718 | 1 | 36.3 | 153921.8 | 11893 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:39 | Normal | 591.6 | 550.1 | 316.6 | 0 | 19 | 6.1 | 14.7 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.4 | 45.2 | 45.5 | 45.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 17922 | 1 | 36.5 | 153923.2 | 11893 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:44 | Normal | 591.9 | 555.5 | 345.2 | 0 | 19.3 | 6 | 14.9 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 18340 | 1 | 36.6 | 153924.8 | 11893 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:49 | Normal | 590.4 | 551.8 | 342.1 | 0 | 19.3 | 6.1 | 15.4 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 46.9 | 47.1 | 47 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18600 | 1 | 36.8 | 153926.3 | 11894 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:54 | Normal | 588.1 | 548.4 | 343 | 0 | 19.4 | 6.1 | 15.2 | 0 | 234 | 233.4 | 233.8 | 47 | 47.2 | 46.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 18736 | 1 | 37.1 | 153927.9 | 11894 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 10:59 | Normal | 592.6 | 544.7 | 337.5 | 0 | 19.7 | 6.3 | 15.5 | 0 | 233.2 | 233.8 | 234.2 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 18907 | 1 | 37.3 | 153929.4 | 11894 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:04 | Normal | 584.4 | 543.7 | 333.1 | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 18786 | 1 | 37.4 | 153931 | 11894 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:09 | Normal | 586.4 | 540.9 | 348.2 | 0 | 19.8 | 6.4 | 15.3 | 0 | 234.2 | 234.4 | 233.4 | 47.4 | 47.7 | 47.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 19023 | 1 | 37.5 | 153932.6 | 11894 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:14 | Normal | 590.3 | 547.6 | 344.8 | 0 | 19.8 | 6.4 | 15.5 | 0 | 233.8 | 234.2 | 233.2 | 48.2 | 48.4 | 48.2 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 19140 | 1 | 37.6 | 153934.2 | 11894 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:19 | Normal | 588.6 | 547.7 | 353.2 | 0 | 20 | 6.3 | 15.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 48.4 | 48.6 | 48.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 19248 | 1 | 37.8 | 153935.7 | 11894 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:24 | Normal | 590.1 | 545.1 | 357.5 | 0 | 20.1 | 6.4 | 15.9 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 48.5 | 48.8 | 48.5 | 59.98 | 60 | 60 | 19310 | 1 | 38 | 153937.3 | 11894 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:29 | Normal | 596.7 | 545.1 | 422 | 0 | 19.9 | 6.6 | 14.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 50.4 | 50.7 | 50.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20076 | 1 | 38.1 | 153939 | 11894 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:34 | Normal | 594.3 | 542.6 | 420.3 | 0 | 20.6 | 6.7 | 16 | 0 | 235.8 | 235 | 234.4 | 52.3 | 52.6 | 52.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 20786 | 1 | 38.3 | 153940.7 | 11894 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:39 | Normal | 588.6 | 534.9 | 416.5 | 0 | 20.6 | 6.8 | 16.1 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 52.2 | 52.2 | 52 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20932 | 1 | 38.6 | 153942.4 | 11894 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.5 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:44 | Normal | 586.7 | 540.1 | 420.5 | 0 | 20 | 6.6 | 15.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 51.5 | 51.6 | 51.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 20525 | 1 | 38.8 | 153944.2 | 11895 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:49 | Normal | 591 | 549.4 | 411.3 | 0 | 20.1 | 6.5 | 16 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.4 | 51.6 | 51.7 | 51.5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 20497 | 1 | 38.8 | 153945.9 | 11895 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:54 | Normal | 592.8 | 548.8 | 417.5 | 0 | 20.1 | 6.5 | 15.9 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 51.5 | 51.7 | 51.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 20390 | 1 | 38.8 | 153947.6 | 11895 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 11:59 | Normal | 592.4 | 545.9 | 438.4 | 0 | 20.1 | 6.6 | 15.5 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.6 | 52 | 52.1 | 52.1 | 59.99 | 60 | 60 | 20729 | 1 | 39 | 153949.3 | 11895 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:04 | Normal | 594.8 | 535.9 | 451.2 | 0 | 20.6 | 6.9 | 16.2 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 21531 | 1 | 39 | 153951.1 | 11895 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:09 | Normal | 596.7 | 530 | 463.1 | 0 | 20.5 | 6.8 | 13 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.6 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9751 | 1 | 39 | 153952.6 | 11895 | 4.7 | 5 | 4.6 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.8 | 3.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:14 | Normal | 596.5 | 539.8 | 523.4 | 0 | 23.6 | 8.4 | 11 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.2 | 57.2 | 57.7 | 57.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 18711 | 1 | 38.7 | 153953.9 | 11895 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:19 | Normal | 588.4 | 532.8 | 529.4 | 0 | 6.8 | 2.8 | 4.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 7991 | 1 | 37.8 | 153954.8 | 11895 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:24 | Normal | 601.9 | 574.6 | 550.9 | 0 | 20.6 | 6.7 | 8.5 | 0 | 234.6 | 234.4 | 233.8 | 50.1 | 50.4 | 50.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19251 | 1 | 37.3 | 153955.9 | 11895 | 4.5 | 4.9 | 5 | 5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:29 | Normal | 595.9 | 551.1 | 528.1 | 0 | 19.8 | 6.6 | 10.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234 | 48.9 | 49.2 | 48.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 19562 | 1 | 37.9 | 153957.6 | 11895 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:34 | Normal | 592.5 | 546.7 | 422.5 | 0 | 19.6 | 6.7 | 15.5 | 0 | 235 | 234 | 234.4 | 50.7 | 50.9 | 50.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 20147 | 1 | 38.5 | 153959.2 | 11895 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:39 | Normal | 590.5 | 550.9 | 450.9 | 0 | 20.3 | 7.1 | 16 | 0 | 235 | 234.4 | 234.4 | 53.8 | 54 | 53.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 21522 | 1 | 39 | 153960.9 | 11895 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0.6 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:44 | Normal | 588 | 551.3 | 445.6 | 0 | 15 | 5.3 | 11.9 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 39.7 | 40.2 | 40 | 60 | 59.97 | 60 | 16116 | 1 | 39.1 | 153962.5 | 11896 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.7 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:49 | Normal | 600.1 | 555.9 | 462.5 | 0 | 19.4 | 6.8 | 14.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234 | 51.9 | 52.1 | 51.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20238 | 1 | 38.7 | 153963.8 | 11896 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:54 | Normal | 596.8 | 545.2 | 476.7 | 0 | 20.8 | 7.6 | 14.4 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 53.8 | 54.1 | 54 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21584 | 1 | 38.7 | 153965.5 | 11896 | 5 | 5.4 | 5 | 5.1 | 6.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 12:59 | Normal | 603.8 | 541 | 545.7 | 0 | 18.5 | 7.3 | 12.2 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235 | 51.8 | 51.9 | 51.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 12570 | 1 | 38.7 | 153966.9 | 11896 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 6.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:04 | Normal | 586.1 | 518.3 | 558.6 | 0 | 8 | 3.4 | 7 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 25.3 | 25.5 | 25.4 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 12581 | 1 | 38.6 | 153968.1 | 11896 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:09 | Normal | 594.5 | 545 | 543.6 | 0 | 13.4 | 5.3 | 8.9 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15206 | 1 | 38.5 | 153969.6 | 11896 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:14 | Normal | 593.9 | 542.3 | 543.5 | 0 | 18.4 | 7.4 | 12.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 51.8 | 52 | 51.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 20782 | 1 | 38.4 | 153971 | 11896 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:19 | Normal | 593.4 | 538.9 | 541 | 0 | 18.7 | 7.5 | 14.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 53.9 | 54 | 54 | 59.99 | 60 | 60 | 21506 | 1 | 38.8 | 153972.8 | 11896 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 6 | 0 | 0.2 | 1.1 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:24 | Normal | 590.1 | 549.7 | 538.7 | 0 | 18.1 | 7 | 14.4 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232.2 | 52.6 | 52.8 | 52.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 20851 | 1 | 39 | 153974.5 | 11896 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:29 | Normal | 598.4 | 548.7 | 540.8 | 0 | 17.2 | 6.4 | 13.6 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.8 | 49.3 | 49.9 | 49.5 | 60.02 | 60 | 60 | 19430 | 1 | 39.1 | 153976.2 | 11896 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.8 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:34 | Normal | 595.4 | 551.7 | 543.7 | 0 | 16.5 | 5.9 | 13 | 0 | 233.8 | 233.4 | 232.2 | 47 | 47.2 | 47.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 18679 | 1 | 39.1 | 153977.7 | 11896 | 4 | 4.3 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:39 | Normal | 601.4 | 553.8 | 544.7 | 0 | 15.5 | 5.5 | 12.4 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232 | 44.6 | 44.8 | 44.8 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 17720 | 1 | 39 | 153979.3 | 11896 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:44 | Normal | 594.4 | 547.9 | 541.3 | 0 | 15.3 | 5.5 | 12.1 | 0 | 232.2 | 232 | 231.6 | 43.9 | 44.1 | 44 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 17121 | 1 | 38.9 | 153980.7 | 11897 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:49 | Normal | 594.3 | 449.5 | 548.9 | 0 | 14.9 | 9.2 | 11.7 | 0 | 233 | 232.2 | 231.8 | 45.2 | 45.5 | 45.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 17991 | 1 | 38.8 | 153982.2 | 11897 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:54 | Normal | 603.5 | 444.7 | 549.9 | 0 | 14.3 | 9 | 11.5 | 0 | 233 | 232.8 | 231.4 | 44.1 | 44.6 | 44.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17538 | 1 | 38.7 | 153983.6 | 11897 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 5 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 13:59 | Normal | 594.4 | 436.8 | 551.3 | 0 | 14.2 | 8.9 | 11.1 | 0 | 231.6 | 231.6 | 230.6 | 43.4 | 43.7 | 43.3 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 16987 | 1 | 38.6 | 153985 | 11897 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:04 | Normal | 602.9 | 372.5 | 549 | 0 | 14.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 232.6 | 232.2 | 230.6 | 44.3 | 44.9 | 44.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17484 | 1 | 38.6 | 153986.4 | 11897 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 0.1 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:09 | Normal | 600.2 | 376 | 546.6 | 0 | 13.7 | 10.5 | 11 | 0 | 232 | 231 | 230.4 | 43.1 | 43.4 | 43.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16721 | 1 | 38.4 | 153987.9 | 11897 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:14 | Normal | 604.5 | 336.8 | 551.2 | 0 | 13 | 10.5 | 10.3 | 0 | 232.2 | 230.4 | 229.6 | 40.2 | 40.6 | 40.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 15634 | 1 | 38.4 | 153989.2 | 11897 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 0 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:19 | Normal | 599.6 | 328.9 | 553.9 | 0 | 12.6 | 10.1 | 9.9 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 38.8 | 39 | 38.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 15120 | 1 | 38.2 | 153990.5 | 11897 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 4.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:24 | Normal | 605.6 | 339.7 | 552.6 | 0 | 12 | 8.8 | 9.6 | 0 | 231.4 | 231 | 229.4 | 36.5 | 37 | 36.7 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 14125 | 1 | 38 | 153991.7 | 11897 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:29 | Normal | 603.7 | 280.7 | 558.9 | 0 | 12.1 | 10.3 | 9.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.2 | 36.5 | 37 | 36.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 14283 | 1 | 37.8 | 153992.9 | 11897 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:34 | Normal | 560.7 | 276.4 | 556 | 0 | 11.6 | 9.1 | 9.3 | 0 | 231.6 | 229.8 | 229.4 | 33.1 | 33.5 | 33.3 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 13064 | 1 | 37.7 | 153994 | 11897 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:39 | Normal | 606.8 | 409.6 | 552.5 | 0 | 9.4 | 6 | 9 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.4 | 31.6 | 32.2 | 31.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12333 | 1 | 37.4 | 153994.9 | 11897 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:44 | Normal | 609.2 | 473.8 | 545.5 | 0 | 5.6 | 3.3 | 5.3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 227.6 | 19.5 | 20.2 | 19.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7473 | 1 | 36.9 | 153995.6 | 11898 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:49 | Normal | 606.4 | 485.7 | 558.2 | 0 | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 29.5 | 30 | 29.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11402 | 1 | 36.4 | 153996.3 | 11898 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:54 | Normal | 612.8 | 477 | 552.5 | 0 | 8 | 4.6 | 7.3 | 0 | 230.2 | 229.6 | 228.6 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 60 | 59.99 | 60 | 10824 | 1 | 36.3 | 153996.9 | 11898 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 14:59 | Normal | 592.6 | 499.8 | 535.6 | 0 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228 | 10 | 10.1 | 10 | 60.09 | 60 | 60.05 | 3535 | 1 | 36.1 | 153997.4 | 11898 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:04 | Normal | 586.2 | 494.8 | 543.4 | 0 | 3.8 | 2.1 | 3 | 0 | 228.8 | 228.2 | 227.8 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4919 | 1 | 36.2 | 153998.3 | 11898 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:09 | Normal | 608.1 | 490 | 557.4 | 0 | 7.1 | 5.4 | 8.1 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.8 | 28 | 28.5 | 28.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10894 | 1 | 36 | 153998.9 | 11898 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:14 | Normal | 594.7 | 483.8 | 554.2 | 0 | 6 | 4.5 | 6.5 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9021 | 1 | 36.4 | 153999.7 | 11898 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:19 | Normal | 600.1 | 484.8 | 557.4 | 0 | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 232.2 | 229.8 | 229.8 | 15.7 | 16.2 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6875 | 1 | 36.7 | 154000.4 | 11898 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:24 | Normal | 605.4 | 483.8 | 561.9 | 0 | 5.3 | 4.2 | 6.3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231 | 21.2 | 21.8 | 21.3 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 8323 | 1 | 37.1 | 154001 | 11898 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:29 | Normal | 603.3 | 485.8 | 552.2 | 0 | 4.8 | 3.8 | 5.9 | 0 | 233 | 231.4 | 230.8 | 19.4 | 19.9 | 19.5 | 60 | 60 | 60 | 7700 | 1 | 37.9 | 154001.7 | 11898 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:34 | Normal | 581.4 | 500.8 | 539.8 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 0 | 232 | 229.8 | 229.6 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3770 | 1 | 37.8 | 154002.1 | 11898 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:39 | Normal | 585.3 | 482.8 | 532.4 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.2 | 7.7 | 8 | 7.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2974 | 1 | 36.8 | 154002.4 | 11898 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:44 | Normal | 606.5 | 519.9 | 558.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 4.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 60 | 59.99 | 60 | 5542 | 1 | 36.2 | 154002.7 | 11899 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:49 | Normal | 544.3 | 493.9 | 557.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 0 | 232.6 | 231.2 | 230.6 | 13 | 13.4 | 13.1 | 60 | 60.01 | 60 | 5299 | 1 | 35.9 | 154003.2 | 11899 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:54 | Normal | 598.2 | 485.7 | 551.4 | 0 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 229.2 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3805 | 1 | 35.5 | 154003.5 | 11899 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 15:59 | Normal | 597.1 | 489.9 | 551.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230 | 11 | 11.2 | 10.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4303 | 1 | 35.1 | 154003.9 | 11899 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:04 | Normal | 589.4 | 489.9 | 549.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 3 | 0 | 232 | 229.8 | 230.2 | 11.1 | 11.3 | 11 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4399 | 1 | 35 | 154004.2 | 11899 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:09 | Normal | 602.4 | 485 | 549.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 9.2 | 9.5 | 8.8 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 3651 | 1 | 34.9 | 154004.6 | 11899 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:14 | Normal | 576.4 | 485 | 544.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 231 | 229.2 | 228.8 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2372 | 1 | 34.6 | 154004.8 | 11899 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:19 | Normal | 561.2 | 510.6 | 524.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228.8 | 227.4 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1156 | 1 | 34.4 | 154005 | 11899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:24 | Normal | 559.4 | 476.8 | 511.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229 | 227.6 | 227.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 703 | 1 | 34.2 | 154005 | 11899 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:29 | Normal | 542.3 | 483.8 | 522.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229.2 | 229.4 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 648 | 1 | 33.8 | 154005.1 | 11899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:34 | Normal | 537.7 | 412.9 | 512.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 552 | 1 | 33.6 | 154005.1 | 11899 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:39 | Normal | 553.4 | 401.7 | 513.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230 | 229.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 538 | 1 | 33.4 | 154005.2 | 11899 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:44 | Normal | 555.1 | 435.6 | 503.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 436 | 1 | 33.1 | 154005.2 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:49 | Normal | 537.5 | 347.9 | 505.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 228.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 346 | 1 | 32.9 | 154005.3 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:54 | Normal | 525.4 | 213.7 | 466.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 229.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 292 | 1 | 32.8 | 154005.3 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 16:59 | Normal | 459.1 | 201.6 | 413.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 254 | 1 | 32.6 | 154005.3 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:04 | Normal | 500.6 | 199.8 | 410.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 99 | 1 | 32.4 | 154005.3 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:09 | Normal | 203.6 | 199.4 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 229.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 46 | 1 | 32.2 | 154005.3 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:14 | Normal | 199.2 | 171.8 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.6 | 229.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 32 | 1 | 32 | 154005.3 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:19 | Normal | 224.7 | 215.4 | 180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 229.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 21 | 1 | 31.8 | 154005.3 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:24 | Normal | 183.8 | 189.2 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 31.6 | 154005.4 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-05-07 17:29 | Normal | 202.8 | 184.3 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 31.4 | 154005.4 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0