## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-10 05:38 | Normal | 455.3 | 392.5 | 398.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 19.3 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 05:43 | Normal | 411.5 | 414.1 | 442.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 34 | 1 | 21.1 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 05:48 | Normal | 445.8 | 355.2 | 475.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 77 | 1 | 22.4 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 05:53 | Normal | 448.7 | 204.3 | 384.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 102 | 1 | 23.4 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 05:58 | Normal | 510.3 | 200 | 498.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 60.02 | 60 | 135 | 1 | 24.3 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:03 | Normal | 493.5 | 202.2 | 489.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 176 | 1 | 25.1 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:08 | Normal | 501.1 | 273 | 470.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 215 | 1 | 25.8 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:13 | Normal | 500.4 | 202 | 464.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 223 | 1 | 26.4 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:18 | Normal | 513.3 | 200 | 442.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 245 | 1 | 27 | 68272.6 | 11219 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:23 | Normal | 511 | 196.3 | 429 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 269 | 1 | 27.5 | 68272.6 | 11220 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:28 | Normal | 518.1 | 200 | 505.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.93 | 59.94 | 310 | 1 | 28 | 68272.6 | 11220 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:33 | Normal | 526 | 200.1 | 454.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.89 | 59.94 | 59.92 | 346 | 1 | 28.5 | 68272.6 | 11220 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:38 | Normal | 541.3 | 200 | 475.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60 | 380 | 1 | 29 | 68272.7 | 11220 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:43 | Normal | 527 | 202 | 428.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 400 | 1 | 29.6 | 68272.7 | 11220 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:48 | Normal | 543.6 | 204 | 509.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 432 | 1 | 31 | 68272.7 | 11220 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:53 | Normal | 548.6 | 268.1 | 486.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 470 | 1 | 33 | 68272.8 | 11220 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 06:58 | Normal | 550.5 | 225.9 | 462.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.8 | 2 | 2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 613 | 1 | 34.6 | 68272.8 | 11220 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 07:03 | Normal | 563.3 | 241.6 | 428.8 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 918 | 1 | 35.3 | 68272.9 | 11220 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 07:08 | Normal | 413.4 | 318 | 478.3 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1913 | 1 | 36.3 | 68273 | 11220 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 07:13 | Normal | 302.5 | 451.5 | 419.7 | 6.1 | 2.8 | 0.8 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 7.9 | 8 | 8 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 3150 | 1 | 32.2 | 68273.2 | 11220 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 07:18 | Normal | 304.6 | 491.4 | 374.4 | 6.5 | 3.1 | 1.2 | 133.8 | 133.5 | 134 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 3601 | 1 | 32.8 | 68273.5 | 11220 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 07:23 | Normal | 362.4 | 518.2 | 439 | 6.6 | 3.1 | 1.2 | 134 | 133.6 | 134 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.04 | 60 | 59.97 | 4217 | 1 | 34.2 | 68273.8 | 11221 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 07:28 | Normal | 383 | 520.4 | 442.2 | 7 | 3.3 | 1.3 | 134 | 133.4 | 133.9 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 4632 | 1 | 36.1 | 68274.2 | 11221 | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 07:33 | Normal | 387.8 | 509.1 | 539.1 | 7.2 | 3.5 | 1.3 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.07 | 59.93 | 60.06 | 4875 | 1 | 38.1 | 68274.6 | 11221 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 07:38 | Normal | 385.4 | 511.8 | 510 | 7.8 | 3.7 | 1.8 | 134 | 133.9 | 134.1 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5479 | 1 | 39.9 | 68275 | 11221 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-10 07:43 | Normal | 386.2 | 510.8 | 501.5 | 8.1 | 3.8 | 2.4 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.05 | 60.03 | 60 | 5927 | 1 | 41.5 | 68275.5 | 11221 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 07:48 | Normal | 380.9 | 511.8 | 523.7 | 8.5 | 4 | 2.6 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 6310 | 1 | 43 | 68276 | 11221 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 07:53 | Normal | 378.5 | 496.6 | 509.7 | 8.8 | 4.2 | 3 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 6608 | 1 | 44.2 | 68276.5 | 11221 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 07:58 | Normal | 375.5 | 498.8 | 506.4 | 9.1 | 4.3 | 3.1 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 60.06 | 60.1 | 60.12 | 6802 | 1 | 45.7 | 68277.1 | 11221 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:03 | Normal | 376 | 496.8 | 505.4 | 9.3 | 4.5 | 3.2 | 134.4 | 134 | 134.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7023 | 1 | 46.9 | 68277.6 | 11221 | 4.1 | 5.3 | 4.4 | 0 | 3 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:08 | Normal | 375.7 | 496.6 | 506.5 | 9 | 4.3 | 3.1 | 134.3 | 134 | 134.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6783 | 1 | 47.5 | 68278.2 | 11221 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:13 | Normal | 396.8 | 496.8 | 499.4 | 8.8 | 4.4 | 3.3 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6908 | 1 | 47.8 | 68278.8 | 11221 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:18 | Normal | 399.5 | 491.9 | 502.2 | 9.8 | 5 | 3.7 | 134.4 | 133.8 | 134.3 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7863 | 1 | 48 | 68279.5 | 11221 | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:23 | Normal | 405.4 | 495.2 | 504.6 | 9.6 | 5 | 3.8 | 134.6 | 134 | 134.5 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 7911 | 1 | 48 | 68280.1 | 11222 | 3.8 | 5.9 | 4.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:28 | Normal | 406.1 | 493.1 | 497.4 | 9.5 | 5.1 | 4 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8039 | 1 | 48.2 | 68280.8 | 11222 | 3.6 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:33 | Normal | 424.8 | 487.6 | 493.1 | 9.8 | 5.3 | 4.2 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 8367 | 1 | 48.3 | 68281.4 | 11222 | 3.7 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:38 | Normal | 454.5 | 486.9 | 492.2 | 11 | 5.4 | 4.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9381 | 1 | 48.6 | 68282.2 | 11222 | 4.9 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:43 | Normal | 464.8 | 482.5 | 496.3 | 10.9 | 5.6 | 4.5 | 135 | 134.5 | 135 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9529 | 1 | 48.8 | 68283 | 11222 | 4.6 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:48 | Normal | 480.6 | 483.6 | 491.5 | 10.6 | 5.6 | 4.6 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 9648 | 1 | 48.9 | 68283.8 | 11222 | 4.4 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:53 | Normal | 463.3 | 474.7 | 481.6 | 11.1 | 5.8 | 4.8 | 134.9 | 134.6 | 135 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 9813 | 1 | 49 | 68284.6 | 11222 | 4.8 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 08:58 | Normal | 451.5 | 475 | 491.8 | 11.6 | 5.8 | 4.7 | 135 | 134.5 | 134.9 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 9913 | 1 | 49.2 | 68285.4 | 11222 | 5.2 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 09:03 | Normal | 446.6 | 479.1 | 486.6 | 11.9 | 5.8 | 4.8 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 24.6 | 25 | 25 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9999 | 1 | 49.2 | 68286.3 | 11222 | 5.4 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 09:08 | Normal | 475.9 | 475.5 | 483 | 12.3 | 6.1 | 5.1 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 10815 | 1 | 49.1 | 68287.1 | 11222 | 5.7 | 6.7 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 09:13 | Normal | 470.5 | 474.2 | 480.5 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 10678 | 1 | 49.3 | 68288 | 11222 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 0 | 4.9 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 09:18 | Normal | 475 | 473.5 | 481.1 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 135.3 | 135 | 135.3 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 11237 | 1 | 48.7 | 68288.9 | 11222 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-10 09:30 | Normal | 466.2 | 471.8 | 476.5 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 135.3 | 135 | 135.3 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 11579 | 1 | 47.7 | 68289.6 | 11223 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2024-04-10 09:35 | Normal | 469 | 471.2 | 474.1 | 13.1 | 6.4 | 5.5 | 135.4 | 134.8 | 135.1 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.03 | 60 | 60.06 | 11366 | 1 | 47.3 | 68290.5 | 11223 | 6.2 | 7 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2024-04-10 09:38 | Wait | 558.5 | 559 | 564.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 68288.7 | 11222 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2024-04-10 09:40 | Normal | 465.6 | 482.1 | 476.8 | 13.8 | 6.5 | 5.8 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 11841 | 1 | 46.9 | 68291.5 | 11223 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2024-04-10 09:49 | Normal | 458.2 | 465.3 | 468 | 14.1 | 6.8 | 6 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 12065 | 1 | 46 | 68292.3 | 11223 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 09:54 | Normal | 460.6 | 464.1 | 468.3 | 14.2 | 6.9 | 6.1 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 30 | 30.3 | 30.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12186 | 1 | 45.9 | 68293.3 | 11223 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 09:59 | Normal | 461.3 | 470.5 | 465.8 | 14.3 | 6.9 | 6.3 | 135.3 | 134.9 | 135.1 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12313 | 1 | 46.1 | 68294.3 | 11223 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:04 | Normal | 458.5 | 463.7 | 473.3 | 14.4 | 7 | 6.1 | 135.2 | 135 | 135 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.95 | 59.98 | 60.02 | 12296 | 1 | 46.2 | 68295.3 | 11223 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:09 | Normal | 456.7 | 461.8 | 468.3 | 14.4 | 7 | 6.3 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 12253 | 1 | 46.3 | 68296.4 | 11223 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:14 | Normal | 461.9 | 465.6 | 462 | 14.5 | 7 | 6.5 | 135.1 | 135 | 135.1 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 12483 | 1 | 46.4 | 68297.4 | 11223 | 6.9 | 7.7 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:19 | Normal | 454.9 | 465.7 | 462.2 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 135.2 | 134.7 | 135 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 12588 | 1 | 46.6 | 68298.4 | 11223 | 7 | 7.9 | 7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:24 | Normal | 459.2 | 464.3 | 468.5 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 135.3 | 134.9 | 135 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 12603 | 1 | 46.7 | 68299.5 | 11223 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:29 | Normal | 460.5 | 460.7 | 466.5 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 135.2 | 134.7 | 135 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12538 | 1 | 46.9 | 68300.5 | 11223 | 6.9 | 7.7 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:34 | Normal | 462.6 | 466.5 | 462.1 | 14.8 | 7.2 | 6.7 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 12824 | 1 | 47 | 68301.5 | 11224 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:39 | Normal | 457 | 468 | 462.3 | 15.1 | 7.2 | 6.8 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 12942 | 1 | 47 | 68302.6 | 11224 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:44 | Normal | 458.8 | 462.4 | 462.3 | 15.3 | 7.5 | 7 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 32.6 | 32.9 | 32.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13285 | 1 | 47.2 | 68303.7 | 11224 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:49 | Normal | 454.6 | 466.3 | 466.3 | 15.5 | 7.5 | 7 | 136 | 135.6 | 135.6 | 32.6 | 33.2 | 33.1 | 60.09 | 59.99 | 59.97 | 13361 | 1 | 47.7 | 68304.8 | 11224 | 7.5 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:54 | Normal | 450.3 | 462.2 | 462.1 | 15.8 | 7.7 | 7.3 | 135.8 | 135.5 | 135.6 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 60.02 | 60.01 | 59.95 | 13478 | 1 | 48.2 | 68305.9 | 11224 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 10:59 | Wait | 511.6 | 513 | 516.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 68306.5 | 11224 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:04 | Normal | 479.5 | 475.1 | 485.5 | 12.3 | 5.1 | 6 | 135 | 134.6 | 134.8 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 11566 | 1 | 49.3 | 68306.7 | 11224 | 5.6 | 6.8 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:09 | Normal | 463 | 399.6 | 474.4 | 10.1 | 5.7 | 4.5 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 8319 | 1 | 47.1 | 68307.5 | 11224 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:14 | Normal | 465.5 | 471.3 | 487 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60 | 59.98 | 60 | 4590 | 1 | 45.8 | 68307.9 | 11224 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:19 | Normal | 468.5 | 467.6 | 493.6 | 7.5 | 3.9 | 3.3 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 6448 | 1 | 44.8 | 68308.5 | 11224 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:24 | Normal | 470.5 | 476.8 | 480.1 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 3341 | 1 | 44 | 68308.9 | 11224 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:29 | Normal | 473.2 | 477.8 | 485.2 | 4.2 | 2 | 2 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3549 | 1 | 43.2 | 68309.2 | 11224 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:34 | Normal | 507.1 | 507 | 501.6 | 6.3 | 3.5 | 3.3 | 134.1 | 133.5 | 133.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 6093 | 1 | 42.8 | 68309.6 | 11224 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:39 | Normal | 509 | 511.7 | 509.2 | 15.3 | 7.5 | 7.4 | 136.4 | 136 | 136.1 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60 | 59.95 | 59.98 | 14847 | 1 | 44 | 68310.8 | 11224 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:44 | Normal | 481.8 | 478.7 | 445.1 | 14.6 | 6.1 | 7.8 | 135.9 | 135.4 | 135.7 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 12971 | 1 | 44.4 | 68311.6 | 11225 | 7.1 | 7.7 | 5.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:49 | Normal | 471.3 | 491.5 | 492.2 | 17 | 7.7 | 7.5 | 136.2 | 135.8 | 136.2 | 36.5 | 37 | 36.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14976 | 1 | 45 | 68312.7 | 11225 | 8.2 | 9 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:54 | Normal | 481.1 | 490.8 | 472.8 | 16.2 | 7.5 | 8.1 | 136 | 135.5 | 136.1 | 36.2 | 36.8 | 36.6 | 60 | 59.99 | 59.93 | 14836 | 1 | 46.2 | 68313.9 | 11225 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 11:59 | Normal | 455.5 | 449.8 | 455 | 16 | 7.8 | 7.8 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 13918 | 1 | 47.4 | 68315.1 | 11225 | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:04 | Normal | 453 | 451.7 | 452.5 | 15.4 | 7.4 | 7.6 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 32.6 | 33.1 | 33.1 | 59.97 | 59.89 | 59.97 | 13338 | 1 | 48 | 68316.3 | 11225 | 7.4 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:09 | Normal | 456.2 | 452.4 | 446.6 | 15.2 | 7.4 | 7.6 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13228 | 1 | 48.2 | 68317.4 | 11225 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:14 | Normal | 461.5 | 439.6 | 433.3 | 8.8 | 3.9 | 4.3 | 133.9 | 133.3 | 133.6 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 7355 | 1 | 48.5 | 68318.4 | 11225 | 4 | 4.9 | 3.8 | 0 | 4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:19 | Normal | 458.9 | 467.7 | 463.6 | 4.3 | 2 | 2 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 9 | 9 | 9 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 3529 | 1 | 47.2 | 68318.7 | 11225 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:24 | Wait | 540 | 541.7 | 538.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 68319.1 | 11225 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:29 | Normal | 466.5 | 476.2 | 489.6 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 4259 | 1 | 45.7 | 68319.4 | 11225 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:34 | Normal | 484.8 | 491.6 | 501.8 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.93 | 59.98 | 60 | 4252 | 1 | 44.8 | 68319.8 | 11225 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:39 | Normal | 508.5 | 518 | 506.9 | 15.5 | 7.1 | 7.7 | 135.7 | 135.4 | 135.6 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 59.94 | 60.02 | 60.03 | 14880 | 1 | 44.8 | 68320.7 | 11225 | 7.5 | 8.2 | 6.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:44 | Normal | 469.6 | 459.8 | 450 | 16.3 | 8 | 8.3 | 135.7 | 135.4 | 135.5 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14572 | 1 | 45.5 | 68321.8 | 11226 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:49 | Normal | 466.5 | 450.1 | 442.1 | 16.1 | 8 | 8.3 | 135.2 | 134.7 | 135 | 35 | 35.5 | 35.5 | 60.01 | 60.05 | 60 | 14277 | 1 | 46.5 | 68322.9 | 11226 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:54 | Normal | 465.8 | 452.6 | 445.4 | 11.3 | 5.6 | 5.8 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 10001 | 1 | 47.4 | 68324 | 11226 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-10 12:59 | Normal | 465.3 | 472.8 | 446.6 | 12.3 | 5.9 | 6.3 | 133.7 | 133.3 | 133.3 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10920 | 1 | 47.3 | 68324.9 | 11226 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:04 | Normal | 458.3 | 462.8 | 450.7 | 13.8 | 6.7 | 6.9 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 29.9 | 30.4 | 30.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12120 | 1 | 47.5 | 68325.9 | 11226 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:09 | Normal | 456.1 | 457.7 | 457.7 | 12.5 | 6.1 | 6.1 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 10832 | 1 | 47.6 | 68326.8 | 11226 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0 | 6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:14 | Normal | 473.6 | 479.5 | 467.1 | 8.8 | 4 | 4.2 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7777 | 1 | 46.8 | 68327.3 | 11226 | 4 | 4.9 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:19 | Normal | 473.7 | 470.5 | 469.6 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 23.7 | 24 | 24 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 9474 | 1 | 46.4 | 68328.1 | 11226 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:24 | Normal | 473.1 | 476.7 | 477.6 | 8.7 | 4.1 | 4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 7671 | 1 | 46.1 | 68328.8 | 11226 | 4 | 4.8 | 4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:29 | Normal | 478.6 | 480.7 | 488 | 7.9 | 3.7 | 3.3 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 60 | 60.01 | 60 | 6885 | 1 | 45.4 | 68329.3 | 11226 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:34 | Normal | 476.6 | 489.9 | 494.5 | 10 | 4.7 | 4.1 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 8713 | 1 | 44.5 | 68329.9 | 11226 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.9 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:39 | Normal | 471.3 | 483.9 | 454.6 | 11.5 | 5.4 | 5.6 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10173 | 1 | 44.4 | 68330.8 | 11226 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:44 | Normal | 478.8 | 478.4 | 450 | 12.5 | 6.1 | 6.5 | 133 | 133 | 133.1 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 11417 | 1 | 44.7 | 68331.6 | 11227 | 5.9 | 6.7 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:49 | Normal | 469 | 480.1 | 451.3 | 12.6 | 6 | 6.1 | 133 | 132.8 | 132.9 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 59.87 | 59.9 | 59.86 | 11149 | 1 | 45.1 | 68332.6 | 11227 | 6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:54 | Normal | 477 | 481 | 468.6 | 9.6 | 4.6 | 4.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8410 | 1 | 45.1 | 68333.3 | 11227 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 13:59 | Normal | 472.9 | 479.7 | 480.6 | 10.5 | 5 | 4.2 | 132.1 | 132 | 132.2 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 8925 | 1 | 44.9 | 68334.1 | 11227 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:04 | Normal | 478.8 | 474.2 | 424.5 | 10 | 4.8 | 5.5 | 132 | 131.8 | 131.9 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 8955 | 1 | 44.8 | 68334.8 | 11227 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:09 | Normal | 475.7 | 480.1 | 432.5 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 130.4 | 130.1 | 130.3 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4109 | 1 | 44.5 | 68335.5 | 11227 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:14 | Normal | 470.3 | 487.6 | 459.2 | 4.5 | 2 | 2.1 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 3657 | 1 | 44 | 68336 | 11227 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:19 | Normal | 489.3 | 478.1 | 460.3 | 8 | 4.2 | 3.9 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7326 | 1 | 43.7 | 68336.3 | 11227 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:24 | Normal | 482.8 | 478 | 467.3 | 10.3 | 4.8 | 4.8 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 9115 | 1 | 43.9 | 68337 | 11227 | 4.8 | 5.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:29 | Normal | 479 | 466.5 | 428 | 10 | 4.8 | 5.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8925 | 1 | 44.3 | 68337.7 | 11227 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:34 | Normal | 482.1 | 466.1 | 424.3 | 9.1 | 4.4 | 5.1 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8284 | 1 | 44.4 | 68338.4 | 11227 | 4.2 | 5 | 4.3 | 0 | 5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:39 | Normal | 477.9 | 459.1 | 434.6 | 9.1 | 4.4 | 4.8 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8058 | 1 | 44.2 | 68339.1 | 11227 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:44 | Normal | 476.6 | 465 | 443.6 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.96 | 59.91 | 59.91 | 7652 | 1 | 44.1 | 68339.7 | 11228 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:49 | Normal | 481.8 | 459.1 | 408.1 | 7.5 | 3.6 | 4.3 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 6722 | 1 | 44 | 68340.3 | 11228 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:54 | Normal | 478.8 | 465.3 | 416.2 | 5.8 | 2.8 | 3.1 | 130.1 | 129.7 | 130 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.95 | 60.01 | 60 | 5070 | 1 | 44.1 | 68340.8 | 11228 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 14:59 | Normal | 486.2 | 467.6 | 400.3 | 7 | 3.3 | 4 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 6203 | 1 | 44 | 68341.2 | 11228 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:04 | Normal | 488.4 | 480.3 | 401.5 | 4.7 | 2.3 | 2.5 | 129.6 | 129.2 | 129.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.94 | 59.97 | 59.91 | 4050 | 1 | 44.1 | 68341.6 | 11228 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:09 | Normal | 483.8 | 468 | 399 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 129.2 | 128.5 | 129.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.89 | 59.96 | 59.92 | 3949 | 1 | 43.5 | 68342 | 11228 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:14 | Normal | 484.7 | 474.4 | 403.1 | 4.8 | 2.2 | 2.6 | 129.2 | 128.8 | 129.4 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.88 | 59.89 | 59.93 | 4127 | 1 | 43.4 | 68342.4 | 11228 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:19 | Normal | 490.1 | 471.7 | 418 | 5.1 | 2.5 | 2.8 | 129.5 | 129.1 | 129.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 4531 | 1 | 43.3 | 68342.7 | 11228 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:24 | Normal | 490.3 | 482.6 | 414.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 129.8 | 129.5 | 129.9 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60 | 59.93 | 59.98 | 4269 | 1 | 43.3 | 68343.1 | 11228 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:29 | Normal | 492.8 | 496 | 378.5 | 7.1 | 3.1 | 4.5 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 6407 | 1 | 43.3 | 68343.6 | 11228 | 3.2 | 4 | 3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:34 | Normal | 494.7 | 491.8 | 380.6 | 6.5 | 2.8 | 4 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.07 | 60.01 | 60.07 | 5751 | 1 | 43.3 | 68344.1 | 11228 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 0 | 3.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:39 | Normal | 494.1 | 498.8 | 384 | 5.8 | 2.4 | 3.6 | 130.2 | 130.1 | 130.5 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 5137 | 1 | 43.2 | 68344.6 | 11228 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:44 | Normal | 493.5 | 499 | 403.5 | 4.5 | 1.9 | 2.5 | 129.8 | 129.4 | 129.9 | 9.9 | 10 | 10 | 60 | 60.05 | 60.06 | 3840 | 1 | 43 | 68344.9 | 11229 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:49 | Normal | 480.9 | 493.1 | 444.3 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 129.5 | 129.2 | 129.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.03 | 60 | 60.05 | 2636 | 1 | 42.6 | 68345.2 | 11229 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:54 | Normal | 493.1 | 458.4 | 481.9 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 129.6 | 129.2 | 129.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60 | 59.98 | 59.95 | 2804 | 1 | 42 | 68345.4 | 11229 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 15:59 | Normal | 487 | 476.7 | 503 | 2.3 | 1 | 1.1 | 129.4 | 128.9 | 129.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.06 | 60.02 | 60 | 1839 | 1 | 41.6 | 68345.6 | 11229 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:04 | Normal | 481.8 | 474 | 506.1 | 2 | 0.9 | 1 | 129.4 | 128.7 | 129.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1574 | 1 | 41.1 | 68345.8 | 11229 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:09 | Normal | 475 | 446.5 | 505.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 129.5 | 128.8 | 129.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 1111 | 1 | 43 | 68345.9 | 11229 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:14 | Normal | 488.6 | 451.7 | 502.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 129.3 | 128.8 | 129.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1267 | 1 | 44.6 | 68346 | 11229 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:19 | Normal | 492.9 | 452.6 | 511.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 129.4 | 128.8 | 129.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 1251 | 1 | 45.5 | 68346.1 | 11229 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:24 | Normal | 489.1 | 441.5 | 501.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 129.6 | 128.9 | 129.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60 | 1224 | 1 | 46 | 68346.2 | 11229 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:29 | Normal | 488 | 449.4 | 504.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 129.5 | 129 | 129.4 | 2.8 | 3 | 3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1056 | 1 | 46.3 | 68346.3 | 11229 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:34 | Normal | 477.3 | 445.3 | 503.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.5 | 129.2 | 129.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 856 | 1 | 46.3 | 68346.4 | 11229 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:39 | Normal | 468.2 | 375.5 | 497.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 129.4 | 129 | 129.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 706 | 1 | 46.2 | 68346.4 | 11229 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:44 | Normal | 477.9 | 346.5 | 428.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 128.8 | 129.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60 | 591 | 1 | 46.1 | 68346.5 | 11230 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:49 | Normal | 479.8 | 372.6 | 348.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 129.9 | 129.1 | 129.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 492 | 1 | 45.9 | 68346.5 | 11230 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:54 | Normal | 467.6 | 215.5 | 370 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.7 | 129.1 | 129.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 365 | 1 | 45.6 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 16:59 | Normal | 458.3 | 209.9 | 448.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 129.8 | 129.3 | 129.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 274 | 1 | 45.4 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 17:04 | Normal | 463.1 | 200 | 458.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.7 | 129.1 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 161 | 1 | 45.1 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 17:09 | Normal | 416.2 | 199.9 | 345.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.4 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 59 | 1 | 44.7 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 17:14 | Normal | 452.2 | 481 | 470.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.3 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 44.5 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 17:19 | Normal | 423 | 379.1 | 358.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.3 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 44.2 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 17:24 | Normal | 297.1 | 349.9 | 294.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.6 | 129.2 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 44.1 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 17:29 | Normal | 373.7 | 337.7 | 346.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 129.3 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 43.8 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-04-10 17:34 | Normal | 301.8 | 296.6 | 300 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.4 | 128.7 | 129.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 43.5 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0