## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-11 05:33 | Normal | 397.1 | 419.4 | 394.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 20.7 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 05:38 | Normal | 447.2 | 435 | 485 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 0 | 1 | 22.8 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 05:43 | Normal | 445.1 | 198.4 | 372.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 50 | 1 | 24.2 | 68346.6 | 11230 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 05:48 | Normal | 453.3 | 200 | 355.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 112 | 1 | 25.5 | 68346.6 | 11231 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 05:53 | Normal | 485.7 | 229.8 | 430.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 203 | 1 | 26.4 | 68346.6 | 11231 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 05:58 | Normal | 467.8 | 199.8 | 481 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 277 | 1 | 27.2 | 68346.7 | 11231 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:03 | Normal | 491.2 | 199.9 | 431.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.99 | 59.95 | 337 | 1 | 27.9 | 68346.7 | 11231 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:08 | Normal | 502.6 | 200 | 410.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 405 | 1 | 28.5 | 68346.7 | 11231 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:13 | Normal | 499.2 | 200 | 444.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 475 | 1 | 29 | 68346.8 | 11231 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:18 | Normal | 498.5 | 200 | 452.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 60 | 518 | 1 | 29.5 | 68346.8 | 11231 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:23 | Normal | 514.3 | 200.1 | 457.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 586 | 1 | 30 | 68346.8 | 11231 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:28 | Normal | 520.5 | 342.8 | 491.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.7 | 135 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 762 | 1 | 30.5 | 68346.9 | 11231 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:33 | Normal | 515.5 | 476 | 503.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.6 | 135.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 950 | 1 | 31 | 68347 | 11231 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:38 | Normal | 536.6 | 503.7 | 514.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1522 | 1 | 31.5 | 68347.1 | 11231 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:43 | Normal | 540.6 | 520.2 | 514.8 | 2.2 | 1.1 | 1 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1887 | 1 | 27.3 | 68347.2 | 11231 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:48 | Normal | 532.8 | 516.5 | 523.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 59.95 | 59.88 | 2108 | 1 | 27.4 | 68347.4 | 11232 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:53 | Normal | 541.2 | 531.8 | 522.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2173 | 1 | 28.5 | 68347.6 | 11232 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-11 06:58 | Normal | 541.2 | 535.8 | 528 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.9 | 59.97 | 59.95 | 2205 | 1 | 29.4 | 68347.7 | 11232 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:03 | Normal | 533 | 529.7 | 521 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 59.93 | 59.93 | 2238 | 1 | 29.9 | 68347.9 | 11232 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:08 | Normal | 528.5 | 532.3 | 519.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.92 | 59.97 | 60 | 2267 | 1 | 30.5 | 68348.1 | 11232 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:13 | Normal | 531.6 | 525.3 | 529.5 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 2445 | 1 | 31.1 | 68348.3 | 11232 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:18 | Normal | 519.5 | 517.5 | 523.6 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 2526 | 1 | 31.7 | 68348.5 | 11232 | 0.8 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:23 | Normal | 523.9 | 515.1 | 522.4 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.08 | 59.97 | 59.94 | 2604 | 1 | 32.5 | 68348.7 | 11232 | 0.9 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:28 | Normal | 519 | 509.8 | 523.4 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 59.95 | 59.87 | 59.94 | 2951 | 1 | 33.1 | 68348.9 | 11232 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:33 | Normal | 503.3 | 520.1 | 535.7 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 3614 | 1 | 34 | 68349.2 | 11232 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:38 | Normal | 504.3 | 515.1 | 532.5 | 5 | 2.8 | 1.9 | 135 | 134.5 | 134.8 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 4579 | 1 | 35.6 | 68349.6 | 11232 | 1.7 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:43 | Normal | 514.2 | 509.1 | 519.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 135.2 | 134.7 | 135 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 5089 | 1 | 36.9 | 68349.9 | 11232 | 2 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:48 | Normal | 523.3 | 511.6 | 510.6 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.97 | 60.04 | 60.04 | 5638 | 1 | 38.4 | 68350.4 | 11233 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:53 | Normal | 513.3 | 508.8 | 512.9 | 6.6 | 3.7 | 2.9 | 134.8 | 134.6 | 135 | 15.9 | 16 | 16 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 6411 | 1 | 40 | 68350.9 | 11233 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 07:58 | Normal | 508.5 | 503.3 | 506.3 | 6.6 | 3.6 | 2.9 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6319 | 1 | 41.5 | 68351.4 | 11233 | 2.5 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:03 | Normal | 511.1 | 495.4 | 510.8 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 6059 | 1 | 42.6 | 68352 | 11233 | 2.5 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:08 | Normal | 495.3 | 489.1 | 510.3 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5220 | 1 | 43.2 | 68352.4 | 11233 | 2.3 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:13 | Normal | 500.5 | 493.9 | 509.8 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5799 | 1 | 43.5 | 68352.9 | 11233 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | 0 | 2.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:18 | Normal | 506.3 | 507.6 | 507.6 | 6.1 | 3.1 | 2.7 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5748 | 1 | 43.9 | 68353.4 | 11233 | 2.4 | 3.7 | 3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:23 | Normal | 507.1 | 494.1 | 504.4 | 5.8 | 3.1 | 2.6 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5506 | 1 | 44.2 | 68353.9 | 11233 | 2.3 | 3.6 | 3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:28 | Normal | 481.3 | 479.8 | 506.5 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 134.4 | 134 | 134.4 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60 | 60.06 | 60 | 5716 | 1 | 44.4 | 68354.4 | 11233 | 2.5 | 3.8 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:33 | Normal | 496.3 | 497.6 | 499.5 | 7.6 | 4.1 | 3.5 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 7203 | 1 | 44.3 | 68355 | 11233 | 3 | 4.6 | 4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:38 | Normal | 484.6 | 495 | 504.8 | 8.5 | 4.5 | 3.7 | 135 | 134.6 | 135 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.94 | 60 | 59.99 | 7818 | 1 | 44.4 | 68355.6 | 11233 | 3.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:43 | Normal | 477 | 489.9 | 498.5 | 7.7 | 3.9 | 3.3 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 6920 | 1 | 44.4 | 68356.2 | 11233 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:48 | Normal | 483.6 | 489.5 | 496.8 | 7.4 | 3.8 | 3.3 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6664 | 1 | 44.1 | 68356.7 | 11234 | 3.1 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:53 | Normal | 480.6 | 495.8 | 501.4 | 8.9 | 4.5 | 3.8 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 8053 | 1 | 43.9 | 68357.4 | 11234 | 3.8 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 08:58 | Normal | 456.9 | 482 | 488.7 | 9.8 | 4.8 | 4.2 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8469 | 1 | 44.7 | 68358.1 | 11234 | 4.3 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:03 | Normal | 490.7 | 478.6 | 493.5 | 8.1 | 4.2 | 3.6 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7489 | 1 | 45.3 | 68358.7 | 11234 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | 0 | 3.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:08 | Normal | 482 | 486.9 | 494.3 | 8.3 | 4.1 | 3.6 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7452 | 1 | 45.3 | 68359.3 | 11234 | 3.7 | 4.6 | 4 | 0 | 3.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:13 | Normal | 491 | 480.4 | 498.4 | 7.5 | 3.8 | 3.3 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6823 | 1 | 44.6 | 68359.9 | 11234 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:18 | Normal | 487.1 | 487 | 498.7 | 8.3 | 4.1 | 3.6 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 7453 | 1 | 44 | 68360.5 | 11234 | 3.7 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:23 | Normal | 494 | 489.1 | 493.8 | 8.9 | 4.4 | 4 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 8135 | 1 | 44 | 68361.2 | 11234 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:28 | Normal | 491.3 | 485.2 | 492.7 | 9 | 4.5 | 4 | 134.9 | 134.7 | 134.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.89 | 59.95 | 59.96 | 8158 | 1 | 44.5 | 68361.9 | 11234 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:33 | Normal | 491.1 | 475 | 497.5 | 8 | 4 | 3.5 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7198 | 1 | 44.7 | 68362.5 | 11234 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:38 | Normal | 486.8 | 484.1 | 495.8 | 8.3 | 4.1 | 3.6 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 7470 | 1 | 44.3 | 68363.2 | 11234 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0 | 3.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:43 | Normal | 482.3 | 475.5 | 502.6 | 9.1 | 4.6 | 3.8 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 8045 | 1 | 44.1 | 68363.8 | 11234 | 4.1 | 5 | 4.5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:48 | Normal | 484.3 | 491.7 | 496 | 11.4 | 5.5 | 4.9 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 10334 | 1 | 44 | 68364.6 | 11235 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.7 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:53 | Normal | 488.1 | 483.3 | 494.1 | 12.2 | 6.1 | 5.3 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 11104 | 1 | 44.4 | 68365.3 | 11235 | 5.7 | 6.6 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 09:58 | Normal | 485.6 | 483.6 | 490 | 11.4 | 5.6 | 5.1 | 135.7 | 135.1 | 135.5 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 10345 | 1 | 44.7 | 68366.1 | 11235 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:03 | Normal | 487.8 | 487.6 | 476.1 | 10 | 4.8 | 4.3 | 135 | 134.7 | 134.9 | 21.8 | 22.2 | 22 | 59.95 | 60 | 59.99 | 8903 | 1 | 44.8 | 68366.9 | 11235 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 0 | 4.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:08 | Normal | 486.6 | 473.7 | 490.7 | 10.3 | 5.1 | 4.6 | 135 | 134.7 | 135.1 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 9256 | 1 | 44.6 | 68367.7 | 11235 | 4.8 | 5.6 | 5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:13 | Normal | 479.3 | 472.4 | 482.6 | 11.4 | 5.6 | 5.1 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10162 | 1 | 44.7 | 68368.6 | 11235 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:18 | Normal | 477.6 | 475.1 | 492.5 | 6.3 | 3 | 2.7 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 5475 | 1 | 44.4 | 68369.2 | 11235 | 2.7 | 3.6 | 3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:23 | Normal | 482.1 | 485.5 | 493.5 | 7.4 | 3.5 | 3.3 | 134.6 | 134.1 | 134.4 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.89 | 59.95 | 59.94 | 6651 | 1 | 44.1 | 68369.9 | 11235 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:28 | Normal | 467.9 | 467.5 | 451.5 | 10.1 | 5 | 4.8 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 8638 | 1 | 44 | 68370.5 | 11235 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:33 | Normal | 478.6 | 476.7 | 483.3 | 13.2 | 6.5 | 6 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 11886 | 1 | 45 | 68371.5 | 11235 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 0 | 5.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:38 | Normal | 477 | 482.7 | 487.6 | 8.3 | 4 | 3.8 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 7238 | 1 | 45 | 68372.2 | 11235 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:43 | Normal | 477.3 | 479.3 | 484.1 | 12 | 5.9 | 5.5 | 135.4 | 135 | 135.2 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10815 | 1 | 44.9 | 68373.1 | 11235 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 5.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:48 | Normal | 475.3 | 480.2 | 482.7 | 8 | 3.8 | 3.6 | 134.5 | 133.9 | 134.2 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 7066 | 1 | 44.8 | 68373.9 | 11236 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:53 | Normal | 491.9 | 463.6 | 491.8 | 7.9 | 4.1 | 3.8 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 7326 | 1 | 44.1 | 68374.5 | 11236 | 3.6 | 4.3 | 4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 10:58 | Normal | 495.8 | 485.3 | 495.6 | 8.4 | 4.3 | 4 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.07 | 60.1 | 60.07 | 7872 | 1 | 43.7 | 68375.2 | 11236 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:03 | Normal | 486.9 | 475.8 | 496.7 | 8.4 | 4.2 | 3.8 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 7554 | 1 | 43.9 | 68375.8 | 11236 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:08 | Normal | 486.1 | 476.8 | 493 | 10.1 | 5 | 4.6 | 135.2 | 134.5 | 135.1 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9269 | 1 | 44.3 | 68376.7 | 11236 | 4.7 | 5.5 | 5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:13 | Normal | 479.3 | 474.8 | 485.5 | 9.3 | 4.9 | 4.3 | 135 | 134.5 | 134.8 | 20.9 | 21.3 | 21.1 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 8491 | 1 | 44.3 | 68377.3 | 11236 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:18 | Normal | 486.6 | 482.5 | 474.3 | 10 | 4.9 | 4.8 | 134.9 | 134.4 | 134.8 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 9126 | 1 | 44 | 68378 | 11236 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:23 | Normal | 482.3 | 482.9 | 493.5 | 10.5 | 5.1 | 4.8 | 135 | 134.9 | 135.1 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 9466 | 1 | 44 | 68378.7 | 11236 | 4.9 | 5.7 | 5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:28 | Normal | 487.7 | 481.8 | 487.3 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 6921 | 1 | 44.2 | 68379.5 | 11236 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:33 | Normal | 458.2 | 444.9 | 476 | 8.8 | 4.3 | 4.1 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 7417 | 1 | 44.1 | 68380.1 | 11236 | 4 | 4.8 | 4.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:38 | Normal | 484.6 | 486.6 | 477.4 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4829 | 1 | 43.7 | 68380.5 | 11236 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:43 | Normal | 486.3 | 495 | 498.9 | 9.3 | 4.4 | 4.3 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 8384 | 1 | 43.4 | 68381.1 | 11236 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:48 | Normal | 480.7 | 494.5 | 503.7 | 9.3 | 4.4 | 4.2 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 8379 | 1 | 43.7 | 68381.8 | 11237 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:53 | Normal | 486.9 | 485.8 | 499.3 | 9.5 | 4.6 | 4.3 | 134.9 | 134.4 | 134.8 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8589 | 1 | 44 | 68382.5 | 11237 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 11:58 | Normal | 480.8 | 491.7 | 497.8 | 10 | 4.8 | 4.5 | 135.2 | 134.6 | 135.1 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60 | 59.97 | 59.94 | 8963 | 1 | 43.8 | 68383.2 | 11237 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:03 | Normal | 488 | 490.1 | 495.9 | 10 | 4.8 | 4.6 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9088 | 1 | 44.1 | 68383.9 | 11237 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:08 | Normal | 484.8 | 491.1 | 492.5 | 9.3 | 4.3 | 4.3 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60 | 60 | 59.98 | 8457 | 1 | 44 | 68384.7 | 11237 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:13 | Normal | 481.8 | 477.6 | 469.6 | 8 | 3.9 | 3.8 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7172 | 1 | 44.2 | 68385.4 | 11237 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:18 | Normal | 482.2 | 483.6 | 477.1 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5871 | 1 | 43.7 | 68385.9 | 11237 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:23 | Normal | 477.8 | 483.8 | 483.7 | 6.3 | 3 | 2.8 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 5565 | 1 | 43.7 | 68386.4 | 11237 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:28 | Normal | 490.8 | 497.3 | 481.7 | 9.6 | 4.5 | 4.6 | 134.9 | 134.4 | 134.7 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60 | 60 | 60.01 | 8740 | 1 | 43.8 | 68387 | 11237 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:33 | Normal | 486.8 | 491 | 474.4 | 9.4 | 4.5 | 4.6 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8554 | 1 | 44 | 68387.7 | 11237 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:38 | Normal | 484.2 | 487.6 | 475.1 | 9 | 4.3 | 4.4 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8219 | 1 | 43.8 | 68388.4 | 11237 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:43 | Normal | 483.8 | 487.5 | 472.8 | 8.3 | 4 | 4.1 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7546 | 1 | 44.1 | 68389.1 | 11237 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:48 | Normal | 489.5 | 498.5 | 472 | 10 | 4.7 | 5.1 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9212 | 1 | 44.1 | 68389.7 | 11238 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:53 | Normal | 484.1 | 482.4 | 473.3 | 8 | 3.8 | 3.8 | 134 | 133.8 | 133.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7234 | 1 | 44 | 68390.4 | 11238 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-11 12:58 | Normal | 479.9 | 490.1 | 466 | 10.3 | 4.8 | 5 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.06 | 60.01 | 59.97 | 9244 | 1 | 44.1 | 68391.2 | 11238 | 4.8 | 5.6 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:03 | Normal | 487.4 | 476.8 | 472.3 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60 | 59.97 | 59.96 | 6850 | 1 | 44 | 68391.8 | 11238 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:08 | Normal | 482.8 | 481.8 | 468.9 | 8.4 | 4.1 | 4.1 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 60 | 60.01 | 59.89 | 7632 | 1 | 44.3 | 68392.4 | 11238 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0 | 3.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:13 | Normal | 474 | 484.2 | 467.5 | 12.7 | 5.9 | 6.3 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 11351 | 1 | 44.4 | 68393.2 | 11238 | 6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:18 | Normal | 471 | 470.6 | 459.1 | 6.5 | 3.1 | 3.2 | 133.3 | 133.5 | 133.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5701 | 1 | 44.3 | 68393.9 | 11238 | 2.9 | 3.6 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:23 | Normal | 478.5 | 473.8 | 472.3 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 60.09 | 5879 | 1 | 44 | 68394.6 | 11238 | 3 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:28 | Normal | 469.6 | 464.7 | 452.2 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60 | 60 | 59.97 | 3704 | 1 | 44 | 68395.3 | 11238 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:33 | Normal | 479 | 476.7 | 463.6 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132 | 132 | 132.2 | 8 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 3133 | 1 | 43.9 | 68395.5 | 11238 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:38 | Normal | 484.6 | 485.9 | 491.6 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 7 | 7.1 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2724 | 1 | 43.6 | 68395.8 | 11238 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:43 | Normal | 487.7 | 494.1 | 502.4 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 132 | 131.5 | 132 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2178 | 1 | 43.2 | 68396 | 11238 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:48 | Normal | 482 | 490.8 | 461.3 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.07 | 60.04 | 59.99 | 2299 | 1 | 43.1 | 68396.2 | 11239 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:53 | Normal | 484.9 | 486.2 | 497.6 | 2.4 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 4.8 | 5 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1890 | 1 | 42.9 | 68396.4 | 11239 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 13:58 | Normal | 497 | 502.8 | 495.1 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 2491 | 1 | 42.6 | 68396.6 | 11239 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:03 | Normal | 488.6 | 465.3 | 479.1 | 2.2 | 1 | 1 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 60.04 | 1753 | 1 | 42.3 | 68396.8 | 11239 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:08 | Normal | 494.6 | 477.6 | 496.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 2345 | 1 | 42.1 | 68396.9 | 11239 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:13 | Normal | 487.6 | 488.9 | 493.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 131 | 131.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.02 | 60 | 1427 | 1 | 41.9 | 68397.1 | 11239 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:18 | Normal | 482.5 | 419.9 | 485.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1040 | 1 | 44.1 | 68397.2 | 11239 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:23 | Normal | 499.3 | 445.9 | 485 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 917 | 1 | 45.6 | 68397.3 | 11239 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:28 | Normal | 502.4 | 484 | 471.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.1 | 131 | 131.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 1016 | 1 | 46.1 | 68397.4 | 11239 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:33 | Normal | 495.3 | 464.9 | 495.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1223 | 1 | 46 | 68397.4 | 11239 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:38 | Normal | 507.5 | 459 | 505.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 131.4 | 131.4 | 131.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 1071 | 1 | 45.8 | 68397.5 | 11239 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:43 | Normal | 493.8 | 473.5 | 507 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131.6 | 131.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1261 | 1 | 45.5 | 68397.6 | 11239 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:48 | Normal | 506.5 | 503.7 | 511.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.5 | 132 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 1471 | 1 | 45.2 | 68397.7 | 11240 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:53 | Normal | 502.6 | 500.8 | 508.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1562 | 1 | 38.9 | 68397.9 | 11240 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 14:58 | Normal | 503.8 | 494 | 511.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 1252 | 1 | 39.3 | 68398 | 11240 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:03 | Normal | 501 | 452 | 470.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1041 | 1 | 41.3 | 68398.1 | 11240 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:08 | Normal | 496.5 | 459.6 | 455.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 914 | 1 | 42.2 | 68398.2 | 11240 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:13 | Normal | 492.3 | 423.5 | 436.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 758 | 1 | 42.5 | 68398.2 | 11240 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:18 | Normal | 484.1 | 312 | 441 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 525 | 1 | 42.6 | 68398.3 | 11240 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:23 | Normal | 474 | 200 | 367.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 369 | 1 | 42.4 | 68398.3 | 11240 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:28 | Normal | 474.9 | 199.8 | 362.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 59.99 | 60 | 368 | 1 | 42.3 | 68398.4 | 11240 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:33 | Normal | 456.1 | 199 | 388.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 199 | 1 | 42.2 | 68398.4 | 11240 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:38 | Normal | 471 | 200 | 406.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 60.07 | 196 | 1 | 41.9 | 68398.4 | 11240 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:43 | Normal | 464.5 | 200.1 | 398 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 243 | 1 | 41.7 | 68398.4 | 11240 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:48 | Normal | 468.3 | 200 | 450.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 287 | 1 | 41.5 | 68398.4 | 11241 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:53 | Normal | 440.3 | 200.1 | 384.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60 | 32 | 1 | 41.3 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 15:58 | Normal | 406.6 | 371.5 | 458.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1 | 1 | 41.2 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:03 | Normal | 367 | 319.1 | 350.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 25 | 1 | 40.9 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:08 | Normal | 312.3 | 313.1 | 318.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7 | 1 | 40.7 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:13 | Normal | 315.7 | 463.8 | 437 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.4 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:18 | Normal | 402.1 | 439.3 | 417.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.1 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:23 | Normal | 380.5 | 403.2 | 387.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 39.7 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:28 | Normal | 387 | 398.8 | 356.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.94 | 0 | 1 | 39.4 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:33 | Normal | 377.5 | 333 | 360.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 39 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:38 | Normal | 449.6 | 406 | 444.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 38.8 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:43 | Normal | 378.6 | 340.3 | 395.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 38.5 | 68398.5 | 11241 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:48 | Normal | 331.6 | 272.9 | 276.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 38.1 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:53 | Normal | 337.7 | 284.9 | 278.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 37.9 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 16:58 | Normal | 427.7 | 452.1 | 470.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 37.7 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 17:03 | Normal | 276.1 | 418.1 | 320.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 37.5 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 17:08 | Normal | 426.1 | 439.1 | 425.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 37.3 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 17:13 | Normal | 417.8 | 425.8 | 418.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 37.1 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 17:18 | Normal | 330 | 323.6 | 329.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 0 | 1 | 36.9 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 17:23 | Normal | 315.6 | 325.4 | 311.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 36.7 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-04-11 17:28 | Normal | 244.5 | 199.8 | 244.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 36.4 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0