## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-12 05:32 | Normal | 356.4 | 311.6 | 312.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 19.6 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 05:37 | Normal | 434.3 | 366.3 | 451.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.6 | 135 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4 | 1 | 21.7 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 05:42 | Normal | 347.6 | 200.1 | 300.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.6 | 135 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 45 | 1 | 23.2 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 05:47 | Normal | 477.1 | 200.1 | 362.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 135 | 1 | 24.4 | 68398.5 | 11242 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 05:52 | Normal | 470.8 | 200 | 418 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 272 | 1 | 25.4 | 68398.5 | 11243 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 05:57 | Normal | 508.7 | 368.1 | 449.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134 | 134.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 557 | 1 | 26.3 | 68398.5 | 11243 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:02 | Normal | 515.1 | 442.1 | 485.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.91 | 59.9 | 888 | 1 | 27.1 | 68398.6 | 11243 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:07 | Normal | 519.6 | 474 | 494.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 966 | 1 | 27.9 | 68398.7 | 11243 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:12 | Normal | 521 | 502.9 | 481.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.9 | 134.4 | 134.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1077 | 1 | 28.6 | 68398.7 | 11243 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:17 | Normal | 515 | 432.1 | 452.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 938 | 1 | 29.2 | 68398.8 | 11243 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:22 | Normal | 497 | 398.8 | 446 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 681 | 1 | 29.8 | 68398.9 | 11243 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:27 | Normal | 491.9 | 328 | 455.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 545 | 1 | 30.3 | 68398.9 | 11243 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:32 | Normal | 495.8 | 387.5 | 465.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 625 | 1 | 30.8 | 68399 | 11243 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:37 | Normal | 490.3 | 425.9 | 482.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 886 | 1 | 31.2 | 68399.1 | 11243 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:42 | Normal | 512.5 | 498 | 478.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1272 | 1 | 31.7 | 68399.1 | 11243 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:47 | Normal | 520.3 | 505.1 | 510 | 1.9 | 0.9 | 1 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1590 | 1 | 27.1 | 68399.3 | 11243 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:52 | Normal | 513.5 | 511 | 521.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 134.5 | 133.9 | 134.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1927 | 1 | 26.2 | 68399.4 | 11244 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 06:57 | Normal | 510.5 | 507.5 | 514.8 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 134.6 | 134 | 134.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2182 | 1 | 26.5 | 68399.6 | 11244 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:02 | Normal | 514.6 | 520.8 | 520.9 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1932 | 1 | 27 | 68399.8 | 11244 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:07 | Normal | 514.5 | 508.3 | 524 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 134.3 | 134 | 134.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60 | 59.97 | 2091 | 1 | 27.5 | 68399.9 | 11244 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:12 | Normal | 526.1 | 518.7 | 521.7 | 3 | 1.6 | 1.3 | 134.6 | 134 | 134.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.94 | 60 | 59.97 | 2714 | 1 | 28.1 | 68400.1 | 11244 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:17 | Normal | 537.3 | 499 | 543.5 | 4.2 | 3 | 1.1 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.94 | 60 | 3957 | 1 | 29.6 | 68400.4 | 11244 | 0.8 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:22 | Normal | 500.1 | 511.1 | 532.5 | 3.5 | 2 | 1.2 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 60.05 | 2984 | 1 | 31.4 | 68400.6 | 11244 | 0.9 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:27 | Normal | 516.8 | 510.8 | 511.7 | 3 | 1.5 | 1.3 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 59.93 | 60.06 | 2691 | 1 | 31.7 | 68400.9 | 11244 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:32 | Normal | 521.3 | 507.8 | 521 | 3.7 | 1.8 | 1.6 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.01 | 59.93 | 60 | 3317 | 1 | 31.8 | 68401.1 | 11244 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:37 | Normal | 524.5 | 513.1 | 517.7 | 4 | 2 | 1.8 | 134.2 | 134 | 134.3 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 60 | 59.93 | 59.99 | 3680 | 1 | 32.1 | 68401.4 | 11244 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:42 | Normal | 521.3 | 511.3 | 518.9 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 10.9 | 11.2 | 11 | 60 | 59.94 | 59.97 | 4418 | 1 | 32.9 | 68401.8 | 11244 | 2 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:47 | Normal | 507.8 | 507.6 | 516.3 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 134.3 | 134 | 134.3 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 4198 | 1 | 33.3 | 68402.1 | 11244 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:52 | Normal | 509.9 | 504.8 | 514.2 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 10 | 10.1 | 10 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3988 | 1 | 33.7 | 68402.5 | 11245 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 07:57 | Normal | 499.8 | 504.1 | 509.3 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133.9 | 133.7 | 134 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 3486 | 1 | 33.9 | 68402.8 | 11245 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:02 | Normal | 510.9 | 502.3 | 514.3 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 134 | 133.4 | 134.1 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60 | 60.01 | 60 | 4257 | 1 | 34.3 | 68403.1 | 11245 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:07 | Normal | 509.4 | 499 | 506.7 | 4.2 | 2 | 2 | 134.9 | 134.3 | 134.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 3798 | 1 | 34.8 | 68403.5 | 11245 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:12 | Normal | 500.4 | 505.3 | 510.5 | 4.1 | 2 | 1.9 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 3681 | 1 | 35.2 | 68403.8 | 11245 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:17 | Normal | 506.8 | 501.3 | 514.1 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 135 | 134.4 | 134.9 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.03 | 60.02 | 60.09 | 4200 | 1 | 35.5 | 68404.1 | 11245 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:22 | Normal | 497.6 | 500.4 | 516.6 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 135.2 | 134.7 | 135 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60 | 59.97 | 4654 | 1 | 35.8 | 68404.5 | 11245 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:27 | Normal | 500.3 | 501.4 | 515.1 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 4994 | 1 | 36.4 | 68404.9 | 11245 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:32 | Normal | 507.5 | 487 | 503 | 6.8 | 3.5 | 3.1 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 6360 | 1 | 37 | 68405.3 | 11245 | 2.9 | 4 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:37 | Normal | 501.8 | 498.8 | 507.8 | 6.7 | 3.3 | 3 | 135.6 | 135 | 135.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.95 | 60.03 | 60.05 | 6210 | 1 | 38.5 | 68405.9 | 11245 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:42 | Normal | 501.5 | 498.1 | 509.8 | 6.6 | 3.3 | 2.8 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60 | 59.98 | 60 | 6002 | 1 | 39.2 | 68406.4 | 11245 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:47 | Normal | 496.8 | 489.9 | 485 | 6.3 | 3.2 | 2.9 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 5804 | 1 | 40.2 | 68407 | 11245 | 2.7 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:52 | Normal | 495.8 | 490 | 479 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.93 | 59.97 | 60 | 5268 | 1 | 40.6 | 68407.4 | 11246 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 08:57 | Normal | 492 | 496.6 | 478.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.8 | 134.2 | 134.6 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4309 | 1 | 40.7 | 68407.8 | 11246 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:02 | Normal | 495.8 | 492.9 | 506.5 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 4438 | 1 | 40.6 | 68408.2 | 11246 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:07 | Normal | 498 | 496.6 | 506.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.9 | 134.4 | 134.6 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60 | 60.03 | 60 | 4900 | 1 | 40.6 | 68408.6 | 11246 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:12 | Normal | 488.8 | 487.6 | 502.3 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 5019 | 1 | 40.8 | 68409 | 11246 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:17 | Normal | 494.2 | 494.5 | 496.1 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.95 | 60 | 59.98 | 4305 | 1 | 40.7 | 68409.4 | 11246 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:22 | Normal | 497.6 | 495.7 | 502.4 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 134.4 | 134 | 134.2 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 4137 | 1 | 40.5 | 68409.8 | 11246 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:27 | Normal | 499.7 | 503 | 512.4 | 6.6 | 3.2 | 2.9 | 135 | 134.3 | 134.7 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 59.98 | 60 | 6086 | 1 | 40.4 | 68410.2 | 11246 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:32 | Normal | 496.7 | 501.9 | 503.6 | 6.7 | 3.2 | 3 | 135.3 | 134.7 | 135 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6114 | 1 | 40.7 | 68410.7 | 11246 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:37 | Normal | 498.3 | 494.3 | 502.5 | 6.1 | 3 | 2.8 | 135.2 | 134.8 | 135 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5637 | 1 | 41 | 68411.2 | 11246 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:42 | Normal | 494 | 507.6 | 507.5 | 7.9 | 3.7 | 3.5 | 135.7 | 135.1 | 135.3 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 60 | 60.02 | 60.04 | 7189 | 1 | 41.3 | 68411.7 | 11246 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:47 | Normal | 500.2 | 486.8 | 512.6 | 8.1 | 4 | 3.5 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7397 | 1 | 41.8 | 68412.2 | 11246 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:52 | Normal | 497.8 | 503.5 | 485.8 | 8.7 | 4.1 | 3.8 | 135.9 | 135.3 | 135.7 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 7901 | 1 | 42.5 | 68412.8 | 11247 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 09:57 | Normal | 488.7 | 495.6 | 483.1 | 10.3 | 5 | 4.5 | 136.1 | 135.7 | 136 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9306 | 1 | 42.9 | 68413.6 | 11247 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:02 | Normal | 482.8 | 496 | 499.1 | 11 | 5.5 | 4.5 | 136.4 | 136 | 136.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9828 | 1 | 43.4 | 68414.4 | 11247 | 5.1 | 6 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:07 | Normal | 469.4 | 481.7 | 481.7 | 14.5 | 7.1 | 6.1 | 137.1 | 136.9 | 137 | 30.9 | 31.4 | 31.1 | 60 | 60.02 | 59.96 | 12715 | 1 | 44 | 68415.4 | 11247 | 6.8 | 7.7 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:12 | Normal | 494.8 | 478.5 | 492.8 | 11.8 | 8 | 3.8 | 136.6 | 136.2 | 136.4 | 27 | 27.4 | 27.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 12063 | 1 | 44.5 | 68416.3 | 11247 | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:17 | Normal | 474.1 | 458.6 | 481 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 135.6 | 134.9 | 135.3 | 14.9 | 15 | 15 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 6029 | 1 | 44.2 | 68416.9 | 11247 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:22 | Wait | 554.9 | 555.6 | 557.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 68417.5 | 11247 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:27 | Normal | 479.2 | 476.8 | 476.8 | 16.3 | 8.1 | 7.6 | 137.3 | 136.7 | 136.9 | 36 | 36.5 | 36.2 | 59.99 | 60.08 | 59.99 | 14829 | 1 | 44.5 | 68418.3 | 11247 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:32 | Normal | 463.2 | 422.8 | 443.4 | 6.4 | 3.3 | 3.1 | 135.2 | 134.6 | 134.9 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 60 | 60 | 5360 | 1 | 45.1 | 68419.3 | 11247 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:37 | Normal | 452.8 | 451.7 | 465.2 | 16.9 | 8.3 | 7.6 | 137.3 | 137.2 | 137.4 | 35.1 | 35.4 | 35.2 | 60.02 | 60.01 | 60.1 | 14445 | 1 | 45.2 | 68420.4 | 11247 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:42 | Normal | 439.1 | 432 | 446.6 | 17.8 | 8.8 | 8 | 137.5 | 137.1 | 137.4 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 14668 | 1 | 46 | 68421.6 | 11247 | 8.5 | 9.4 | 8.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:47 | Normal | 450.9 | 449.8 | 453.3 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 137.5 | 137.2 | 137.6 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 13521 | 1 | 46.8 | 68422.8 | 11247 | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:52 | Normal | 447.9 | 447.2 | 455.3 | 16.7 | 8.2 | 7.6 | 137.3 | 136.8 | 137.1 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14136 | 1 | 47.3 | 68424 | 11248 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 10:57 | Normal | 447.9 | 454.9 | 454.9 | 16.5 | 8 | 7.6 | 136.9 | 136.6 | 136.8 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14078 | 1 | 47.6 | 68425 | 11248 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:02 | Wait | 543.8 | 544.5 | 549.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.4 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 68425.5 | 11248 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:07 | Normal | 433.1 | 442.8 | 442.6 | 17.5 | 8.5 | 8.1 | 137 | 136.6 | 136.9 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14372 | 1 | 48.5 | 68425.8 | 11248 | 8.4 | 9.2 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:12 | Normal | 434 | 438.3 | 453.5 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4256 | 1 | 46.8 | 68426.7 | 11248 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:17 | Normal | 456.4 | 467.1 | 467.2 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 4104 | 1 | 45.6 | 68427.1 | 11248 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:22 | Normal | 475.3 | 469.2 | 471.2 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 134.2 | 133.6 | 133.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4245 | 1 | 44.2 | 68427.5 | 11248 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:27 | Normal | 490.8 | 478.6 | 486.1 | 7.4 | 4 | 3.6 | 134.9 | 134.4 | 134.5 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 6717 | 1 | 43.6 | 68427.9 | 11248 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:32 | Normal | 476.6 | 481.2 | 487.3 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 134.6 | 134 | 134.2 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4696 | 1 | 43.2 | 68428.4 | 11248 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:37 | Normal | 484.8 | 490.7 | 469.5 | 5.8 | 2.8 | 3 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 5307 | 1 | 42.9 | 68428.9 | 11248 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:42 | Normal | 489 | 488.4 | 490.4 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 134.1 | 133.5 | 133.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 60.04 | 59.95 | 3303 | 1 | 42.6 | 68429.2 | 11248 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:47 | Normal | 493 | 487.5 | 495.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.3 | 134 | 134.1 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3791 | 1 | 42.4 | 68429.5 | 11248 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:52 | Normal | 490.6 | 490.1 | 505.1 | 4.3 | 2 | 2 | 134.3 | 134 | 134.1 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3728 | 1 | 42.4 | 68429.8 | 11248 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 11:57 | Normal | 506 | 495.4 | 501 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2414 | 1 | 42.2 | 68430.1 | 11248 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:02 | Normal | 514.4 | 509 | 512.2 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 4590 | 1 | 41.5 | 68430.3 | 11249 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:07 | Normal | 507.5 | 503 | 509.4 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.97 | 60.05 | 60.02 | 3527 | 1 | 41.1 | 68430.6 | 11249 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:12 | Normal | 503.8 | 514.3 | 519.8 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 2969 | 1 | 40.8 | 68430.9 | 11249 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:17 | Normal | 509.3 | 520.9 | 528.5 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 134.4 | 133.8 | 134.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 3144 | 1 | 40.5 | 68431.2 | 11249 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:22 | Normal | 514.6 | 522 | 530.6 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.03 | 59.99 | 59.94 | 3758 | 1 | 40.2 | 68431.4 | 11249 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:27 | Normal | 504 | 516.5 | 528.7 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 134.7 | 134 | 134.4 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.08 | 60.05 | 60 | 3173 | 1 | 39.9 | 68431.7 | 11249 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:32 | Normal | 502.8 | 528.6 | 532.5 | 2.7 | 1 | 1 | 134.4 | 134 | 134.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 2143 | 1 | 39.9 | 68432 | 11249 | 1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:37 | Normal | 504.4 | 499 | 532.2 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 134.6 | 134.1 | 134.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.12 | 60.12 | 60.1 | 2663 | 1 | 39.6 | 68432.1 | 11249 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:42 | Normal | 512.8 | 489.6 | 516.8 | 5.1 | 2.5 | 2.2 | 135 | 134.8 | 135 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.98 | 60 | 60 | 4616 | 1 | 39.6 | 68432.4 | 11249 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:47 | Normal | 506.3 | 494 | 514.8 | 6.8 | 3.3 | 2.8 | 136.2 | 135.8 | 136 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 6234 | 1 | 40.2 | 68433 | 11249 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:52 | Normal | 490.9 | 487.2 | 495.5 | 9.8 | 4.8 | 4.6 | 136.4 | 136 | 136.2 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8954 | 1 | 41.1 | 68433.7 | 11249 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 12:57 | Normal | 497.2 | 493 | 489.1 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 135.1 | 134.8 | 135 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.9 | 59.97 | 59.94 | 6982 | 1 | 42.1 | 68434.4 | 11249 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:02 | Normal | 495.3 | 496 | 488.3 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 134.6 | 134.1 | 134.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5508 | 1 | 42.1 | 68434.8 | 11250 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:07 | Normal | 495.5 | 493.8 | 496 | 6 | 2.8 | 2.6 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 5364 | 1 | 41.9 | 68435.3 | 11250 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:12 | Normal | 495.6 | 499.8 | 499.7 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 135.3 | 134.8 | 135.1 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 6921 | 1 | 42.2 | 68435.8 | 11250 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:17 | Normal | 490.5 | 497.5 | 479.1 | 7.1 | 3.3 | 3.2 | 135 | 134.5 | 134.9 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6359 | 1 | 42.6 | 68436.3 | 11250 | 3.2 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:22 | Normal | 496 | 484.6 | 489.5 | 10.6 | 5.5 | 5 | 135.8 | 135.5 | 135.6 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60 | 59.97 | 60.02 | 9869 | 1 | 42.9 | 68436.9 | 11250 | 5 | 5.8 | 5.3 | 0 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:27 | Normal | 483.6 | 479.2 | 454 | 13 | 6.4 | 6.7 | 136.3 | 136.2 | 136.2 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 60 | 59.95 | 11832 | 1 | 43.2 | 68437.8 | 11250 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:32 | Normal | 476.1 | 475.6 | 458.9 | 11 | 5.3 | 5.5 | 136 | 135.6 | 135.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 9924 | 1 | 44.1 | 68438.7 | 11250 | 5.2 | 6 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:37 | Normal | 476 | 475.6 | 453.5 | 11.1 | 5.4 | 5.6 | 135.9 | 135.5 | 135.8 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10047 | 1 | 44.4 | 68439.6 | 11250 | 5.2 | 6 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:42 | Normal | 469.6 | 471.5 | 454.9 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 7430 | 1 | 44.1 | 68440.3 | 11250 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:47 | Normal | 478.4 | 468.5 | 457.2 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 134 | 133.7 | 133.8 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.03 | 60 | 60.04 | 5637 | 1 | 43.7 | 68440.9 | 11250 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:52 | Normal | 472.5 | 466.4 | 459.2 | 4 | 1.9 | 2 | 133.2 | 133 | 133.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60 | 59.97 | 60.02 | 3379 | 1 | 43.1 | 68441.2 | 11250 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 13:57 | Normal | 482.3 | 486.2 | 491 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133 | 132.5 | 132.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 60 | 60.05 | 3197 | 1 | 42.5 | 68441.5 | 11250 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:02 | Normal | 485.6 | 485 | 494.6 | 4 | 1.9 | 2 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60 | 59.94 | 59.99 | 3465 | 1 | 41.5 | 68441.8 | 11251 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:07 | Normal | 495.8 | 492.8 | 494.6 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 3614 | 1 | 40.9 | 68442.1 | 11251 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:12 | Normal | 499 | 493.6 | 500.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 3355 | 1 | 40.1 | 68442.4 | 11251 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:17 | Normal | 497.1 | 499.8 | 504.3 | 4 | 1.8 | 2 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 3558 | 1 | 39.3 | 68442.7 | 11251 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:22 | Normal | 494 | 493.2 | 504 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 132 | 132.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.95 | 59.92 | 2387 | 1 | 38.7 | 68442.9 | 11251 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:27 | Normal | 488.6 | 452 | 491.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1042 | 1 | 39.1 | 68443.1 | 11251 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:32 | Normal | 490.6 | 432.3 | 465.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 840 | 1 | 41.2 | 68443.1 | 11251 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:37 | Normal | 469 | 386.3 | 412.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 527 | 1 | 42.4 | 68443.2 | 11251 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:42 | Normal | 485.5 | 462.9 | 496.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1081 | 1 | 43 | 68443.2 | 11251 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:47 | Normal | 494.8 | 482.4 | 500 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 1165 | 1 | 42.7 | 68443.4 | 11251 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 14:52 | Normal | 497.9 | 466.5 | 494.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1037 | 1 | 42.9 | 68443.4 | 11251 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 15:22 | Normal | 465 | 319 | 392.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 257 | 1 | 41.9 | 68443.7 | 11252 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 15:27 | Normal | 471.2 | 347 | 435.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 236 | 1 | 41.7 | 68443.7 | 11252 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 15:32 | Normal | 451.3 | 362.8 | 327.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 141 | 1 | 41.5 | 68443.7 | 11252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 15:37 | Normal | 436 | 200 | 338.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 89 | 1 | 41.3 | 68443.7 | 11252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 15:42 | Normal | 457.6 | 200 | 328.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 122 | 1 | 41.1 | 68443.7 | 11252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 15:47 | Normal | 447.3 | 200 | 343.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 119 | 1 | 40.9 | 68443.8 | 11252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 15:52 | Normal | 433.6 | 199.7 | 469.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 90 | 1 | 40.8 | 68443.8 | 11252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 15:57 | Normal | 460.1 | 200 | 363.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60 | 110 | 1 | 40.6 | 68443.8 | 11252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:02 | Normal | 455 | 200 | 453 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 173 | 1 | 40.4 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:07 | Normal | 439 | 200 | 319.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 142 | 1 | 40.2 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:12 | Normal | 443 | 200 | 437.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 115 | 1 | 40.1 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:17 | Normal | 460.2 | 200 | 357.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 116 | 1 | 39.9 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:22 | Normal | 438 | 200 | 352.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 96 | 1 | 39.7 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:27 | Normal | 421.6 | 200.7 | 475.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 70 | 1 | 39.6 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:32 | Normal | 422.5 | 201.3 | 436.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 61 | 1 | 39.4 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:37 | Normal | 404.3 | 215.9 | 445.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 41 | 1 | 39.3 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:42 | Normal | 390.3 | 200.8 | 433 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 32 | 1 | 39.2 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:47 | Normal | 405.9 | 202.1 | 358.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 39 | 1 | 39 | 68443.8 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:52 | Normal | 389.4 | 201.9 | 347 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 34 | 1 | 38.9 | 68443.9 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 16:57 | Normal | 321.8 | 196.3 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 14 | 1 | 38.7 | 68443.9 | 11253 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 17:02 | Normal | 383.1 | 417.7 | 439.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 0 | 1 | 38.7 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 17:07 | Normal | 421 | 337 | 344.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 38.5 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 17:12 | Normal | 285.1 | 427 | 446.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 38.3 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 17:17 | Normal | 405.8 | 436.7 | 409 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 38.1 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 17:22 | Normal | 314.5 | 300.7 | 334.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 37.8 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 17:27 | Normal | 332.6 | 317.4 | 319.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 37.6 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2024-04-12 17:32 | Normal | 214 | 197.3 | 197.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 37.3 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0