## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-13 05:42 | Normal | 327.4 | 288.1 | 307.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 0 | 1 | 20.7 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 05:47 | Normal | 348.5 | 264.1 | 322 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2 | 1 | 22.4 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 05:52 | Normal | 320.6 | 200.3 | 306.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 27 | 1 | 23.7 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 05:57 | Normal | 335.5 | 199.9 | 264.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 71 | 1 | 25.2 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:02 | Normal | 459.5 | 212 | 464.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.05 | 174 | 1 | 25.6 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:07 | Normal | 475.7 | 200 | 390.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 262 | 1 | 26.3 | 68443.9 | 11254 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:12 | Normal | 481.8 | 199.7 | 371.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 365 | 1 | 27 | 68443.9 | 11255 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:17 | Normal | 505.1 | 239 | 451.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 60.04 | 468 | 1 | 27.5 | 68443.9 | 11255 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:22 | Normal | 482.3 | 199.9 | 495 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.05 | 60.05 | 541 | 1 | 28.1 | 68444 | 11255 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:27 | Normal | 511 | 467.6 | 450.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.07 | 60.04 | 685 | 1 | 28.7 | 68444 | 11255 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:32 | Normal | 499.1 | 459.6 | 487.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 799 | 1 | 29.3 | 68444.1 | 11255 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:37 | Normal | 497.6 | 409.9 | 492.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 883 | 1 | 29.8 | 68444.2 | 11255 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:42 | Normal | 508.8 | 478.1 | 500.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 1012 | 1 | 30.3 | 68444.3 | 11255 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:47 | Normal | 493.8 | 472.3 | 503.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.3 | 133.7 | 134.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60.08 | 60 | 1144 | 1 | 30.8 | 68444.3 | 11255 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:52 | Normal | 498.5 | 488.9 | 507.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1298 | 1 | 31.3 | 68444.4 | 11255 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 06:57 | Normal | 507.6 | 502.4 | 510.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 4 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1559 | 1 | 30.1 | 68444.6 | 11255 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:02 | Normal | 502.3 | 507.1 | 512.5 | 2.1 | 1 | 1 | 134.1 | 133.6 | 134 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1727 | 1 | 27 | 68444.7 | 11255 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:07 | Normal | 500.5 | 500.1 | 508.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.95 | 59.91 | 59.91 | 1841 | 1 | 26.3 | 68444.8 | 11255 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:12 | Normal | 524.7 | 483.3 | 514.8 | 2 | 1.1 | 1.1 | 134 | 133.5 | 134 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1785 | 1 | 26.6 | 68445 | 11256 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:17 | Normal | 510.7 | 519.5 | 514 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 2050 | 1 | 27.1 | 68445.2 | 11256 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:22 | Normal | 514.5 | 502.2 | 505.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.8 | 133.4 | 134 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2200 | 1 | 27.6 | 68445.3 | 11256 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:27 | Normal | 509 | 509.3 | 513.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2354 | 1 | 28.1 | 68445.5 | 11256 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:32 | Normal | 511.6 | 512.2 | 515.8 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60.01 | 60.09 | 2544 | 1 | 28.5 | 68445.7 | 11256 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:37 | Normal | 508.8 | 520.3 | 516.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2703 | 1 | 29.1 | 68446 | 11256 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:42 | Normal | 510.2 | 512.6 | 518.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.94 | 60.05 | 60.03 | 2906 | 1 | 29.6 | 68446.2 | 11256 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:47 | Normal | 508.1 | 509.8 | 519.7 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3027 | 1 | 30.1 | 68446.4 | 11256 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:52 | Normal | 508.3 | 512.1 | 515.6 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 3302 | 1 | 30.6 | 68446.7 | 11256 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 07:57 | Normal | 507 | 504.1 | 519.3 | 4.1 | 2 | 1.9 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3683 | 1 | 31.2 | 68447 | 11256 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:02 | Normal | 512.4 | 515.8 | 520.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 4151 | 1 | 31.8 | 68447.3 | 11256 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:07 | Normal | 514.9 | 508.8 | 517.9 | 4.9 | 2.4 | 2.3 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 4478 | 1 | 32.5 | 68447.7 | 11256 | 2 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:12 | Normal | 509.7 | 505.8 | 516.2 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 11.8 | 12 | 12 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4786 | 1 | 33.2 | 68448.1 | 11257 | 2.2 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:17 | Normal | 510.5 | 508.8 | 517 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 5096 | 1 | 34 | 68448.5 | 11257 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:22 | Normal | 514.6 | 507.3 | 514.3 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 134.9 | 134.5 | 135 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 5411 | 1 | 34.7 | 68448.9 | 11257 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:27 | Normal | 506.4 | 501.5 | 510.9 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 134.8 | 134.7 | 135 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.03 | 60.09 | 60.09 | 5331 | 1 | 35.5 | 68449.4 | 11257 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:32 | Normal | 500.5 | 500.5 | 503.1 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.11 | 60.1 | 60.12 | 4832 | 1 | 36.1 | 68449.8 | 11257 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:37 | Normal | 497.4 | 498.4 | 501.5 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 4489 | 1 | 36.4 | 68450.2 | 11257 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:42 | Normal | 505 | 504.3 | 512.8 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 10.9 | 11 | 11 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 4401 | 1 | 36.8 | 68450.5 | 11257 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:47 | Normal | 511 | 495.9 | 507.5 | 7 | 3.6 | 3.1 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6632 | 1 | 37.5 | 68451 | 11257 | 3 | 4 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:52 | Normal | 505 | 494.5 | 504.6 | 6.8 | 3.4 | 3 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 6319 | 1 | 39.3 | 68451.7 | 11257 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 08:57 | Normal | 501.1 | 496.3 | 502.5 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 135.1 | 134.6 | 134.9 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 5248 | 1 | 39.8 | 68452.1 | 11257 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:02 | Normal | 494.6 | 494.1 | 506.5 | 6.4 | 3.2 | 2.7 | 135 | 134.5 | 135 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 5780 | 1 | 40.7 | 68452.6 | 11257 | 2.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:07 | Normal | 496.3 | 492.9 | 507.2 | 8.5 | 4.2 | 3.5 | 135.6 | 135.1 | 135.5 | 18.8 | 19 | 19 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7768 | 1 | 41.3 | 68453.1 | 11257 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:12 | Normal | 491.3 | 504 | 499.3 | 12.9 | 6.2 | 5.2 | 136.6 | 136.3 | 136.6 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 11584 | 1 | 42.9 | 68453.9 | 11258 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:17 | Normal | 488.8 | 487.5 | 497.6 | 13 | 6.4 | 5.3 | 136.8 | 136.3 | 136.7 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 11630 | 1 | 44.8 | 68454.8 | 11258 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:22 | Normal | 476.5 | 474.2 | 488.7 | 13.1 | 6.3 | 5.3 | 136.8 | 136.3 | 136.6 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60 | 59.98 | 60.03 | 11582 | 1 | 46.2 | 68455.8 | 11258 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:27 | Normal | 471.4 | 468.4 | 492.1 | 7.6 | 3.8 | 3.1 | 135.6 | 134.9 | 135.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60 | 6545 | 1 | 47 | 68456.8 | 11258 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:32 | Normal | 470.8 | 475.1 | 486.6 | 8.4 | 4.1 | 3.3 | 136 | 135.2 | 135.7 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 7143 | 1 | 46.1 | 68457.4 | 11258 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:37 | Wait | 559.7 | 562 | 562.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.5 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 68457.9 | 11258 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:42 | Normal | 471.3 | 463.3 | 484.6 | 9.1 | 4.5 | 3.8 | 135.5 | 135 | 135.4 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 7792 | 1 | 45.4 | 68458.4 | 11258 | 4.1 | 5 | 4.4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:47 | Normal | 488.5 | 479.6 | 491.6 | 8.5 | 4.3 | 3.7 | 135.6 | 135.2 | 135.4 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7634 | 1 | 44.8 | 68459 | 11258 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 0 | 3.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:52 | Normal | 480.6 | 477.3 | 493.6 | 5.6 | 2.7 | 2.4 | 134.6 | 134 | 134.3 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 4805 | 1 | 44.7 | 68459.6 | 11258 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 09:57 | Normal | 486.8 | 489.6 | 497.3 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 136.3 | 135.8 | 136.2 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11979 | 1 | 43.9 | 68460.1 | 11258 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 10:02 | Normal | 488.1 | 491.1 | 497.3 | 9.3 | 4.5 | 4 | 135.6 | 134.9 | 135.3 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60 | 60 | 59.99 | 8395 | 1 | 43.6 | 68460.8 | 11258 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-13 10:07 | Normal | 490.7 | 482.7 | 496.6 | 7.5 | 3.6 | 3.3 | 135 | 134.6 | 134.9 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 60.03 | 59.97 | 60 | 6753 | 1 | 43.5 | 68461.4 | 11258 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2024-04-13 10:12 | Normal | 496.7 | 494.2 | 509.7 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.09 | 60.01 | 60.04 | 5853 | 1 | 43.4 | 68461.8 | 11259 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-13 10:17 | Normal | 483.9 | 490.8 | 490.7 | 8.3 | 4.8 | 3.6 | 135.8 | 135.4 | 135.7 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 7669 | 1 | 43.7 | 68462.5 | 11259 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2024-04-13 10:22 | Normal | 488.6 | 495.8 | 505 | 16.5 | 7.9 | 6.8 | 137.1 | 136.9 | 137.2 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 14843 | 1 | 44.6 | 68463.7 | 11259 | 8 | 8.7 | 7.8 | 0 | 6.6 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 10:27 | Normal | 475.5 | 470 | 475.2 | 7.8 | 4.2 | 3.4 | 135.2 | 135 | 135.2 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 59.99 | 59.94 | 59.93 | 6758 | 1 | 45.1 | 68464.6 | 11259 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 0 | 3.2 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 10:32 | Normal | 464.8 | 475.6 | 475.5 | 16.1 | 7.5 | 7.5 | 136.8 | 136.5 | 136.9 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14010 | 1 | 44.9 | 68465.4 | 11259 | 7.8 | 8.5 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 10:37 | Normal | 456.8 | 458.1 | 460.9 | 4.5 | 2.1 | 2 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.94 | 60.01 | 60.01 | 3611 | 1 | 45.1 | 68466.4 | 11259 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 10:42 | Normal | 467.7 | 472.6 | 480 | 16.1 | 8.3 | 8 | 136 | 135.9 | 136.2 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 12925 | 1 | 44.9 | 68467.1 | 11259 | 8 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 10:47 | Normal | 469.1 | 476.3 | 493.5 | 5 | 2.3 | 2.2 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 4240 | 1 | 44.1 | 68467.5 | 11259 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 10:52 | Normal | 479.3 | 488 | 506.2 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 133.9 | 133.6 | 134 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 4705 | 1 | 43.2 | 68467.8 | 11259 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 10:57 | Normal | 529.1 | 501.3 | 540.6 | 14.6 | 9.3 | 5.6 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 36 | 36.7 | 36.4 | 60.09 | 59.97 | 59.88 | 14849 | 1 | 43.6 | 68468.7 | 11259 | 7 | 7.7 | 9.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:02 | Normal | 466.6 | 468.5 | 486.5 | 6.6 | 3.1 | 3 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5693 | 1 | 44.2 | 68469.5 | 11259 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:07 | Normal | 477.1 | 474.1 | 481.4 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4509 | 1 | 43.6 | 68469.9 | 11259 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:12 | Normal | 487.8 | 487.7 | 473.2 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 5192 | 1 | 42.8 | 68470.3 | 11260 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:17 | Normal | 483.1 | 483.1 | 487.6 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 133 | 133.4 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3931 | 1 | 42.5 | 68470.7 | 11260 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:22 | Normal | 492.7 | 487 | 497.4 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4407 | 1 | 42.4 | 68471 | 11260 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:27 | Normal | 491 | 493.1 | 499.5 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 134.2 | 133.6 | 133.9 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 6120 | 1 | 42.6 | 68471.5 | 11260 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:32 | Normal | 556.6 | 548.3 | 522.1 | 12.8 | 7.3 | 8.5 | 136.5 | 136 | 136.5 | 36.8 | 37.3 | 37.1 | 60.26 | 59.82 | 60.01 | 14985 | 1 | 42.8 | 68471.9 | 11260 | 6.1 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | 8.5 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:37 | Normal | 530.1 | 537.4 | 531 | 15.1 | 6.9 | 7.1 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 36.2 | 36.8 | 36.5 | 60.07 | 59.91 | 60.03 | 14889 | 1 | 43.5 | 68472.8 | 11260 | 7.2 | 8 | 6.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:42 | Normal | 471.5 | 478.6 | 486.1 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134 | 134.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 60.03 | 60 | 4679 | 1 | 44 | 68473.7 | 11260 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:47 | Normal | 478.8 | 467.4 | 485.6 | 6.4 | 3.1 | 3 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5665 | 1 | 43.7 | 68474.3 | 11260 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:52 | Normal | 492.8 | 488.6 | 474.3 | 15.5 | 7.9 | 8.1 | 136.9 | 136.2 | 136.9 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14851 | 1 | 44 | 68475.3 | 11260 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 11:57 | Normal | 459 | 468.8 | 486.1 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 134.4 | 134 | 134.3 | 10 | 10.1 | 10 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3971 | 1 | 44 | 68476 | 11260 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 12:02 | Normal | 465.4 | 468.1 | 474.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3172 | 1 | 44 | 68476.6 | 11260 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 12:07 | Normal | 472.8 | 484.5 | 497.3 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4151 | 1 | 43.3 | 68476.9 | 11260 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 12:12 | Normal | 526.5 | 529.5 | 541.3 | 15.3 | 7.5 | 6.3 | 136.7 | 136.2 | 136.6 | 36.3 | 36.8 | 36.9 | 59.88 | 59.98 | 59.91 | 14891 | 1 | 43.1 | 68477.4 | 11261 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2024-04-13 12:17 | Normal | 525.8 | 521.1 | 522.4 | 14.5 | 7.6 | 7.5 | 137.2 | 136.6 | 137 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.06 | 60 | 60.03 | 14932 | 1 | 43.3 | 68478.3 | 11261 | 7 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-13 12:22 | Normal | 456.2 | 468.8 | 487.3 | 5 | 2.3 | 2.1 | 134.2 | 134 | 134.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 4077 | 1 | 44.1 | 68479.3 | 11261 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-13 12:27 | Normal | 481.1 | 488.4 | 503.3 | 16.6 | 7.8 | 7.1 | 136.8 | 136.6 | 136.8 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 14855 | 1 | 44.4 | 68480.4 | 11261 | 8 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-04-13 12:32 | Normal | 465.3 | 453.8 | 452 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 4831 | 1 | 44.4 | 68481.1 | 11261 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-13 12:37 | Normal | 472.3 | 468.1 | 451 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4629 | 1 | 43.9 | 68481.5 | 11261 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-13 12:42 | Normal | 472.1 | 465.1 | 455.6 | 16 | 7.8 | 8.1 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14414 | 1 | 44 | 68482.6 | 11261 | 7.7 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-04-13 12:47 | Normal | 466.1 | 457.1 | 449.9 | 16 | 7.8 | 8 | 136.8 | 136.6 | 137 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14157 | 1 | 44.9 | 68483.7 | 11261 | 7.7 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-13 12:52 | Normal | 455.5 | 478.6 | 422.1 | 7.8 | 4.4 | 3.9 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6938 | 1 | 45.4 | 68484.6 | 11261 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 3.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-04-13 12:57 | Normal | 465.5 | 470.2 | 464.8 | 14.9 | 7.3 | 7.2 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 13110 | 1 | 46 | 68485.8 | 11261 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-13 13:02 | Normal | 458.6 | 468.6 | 447 | 16.1 | 7.8 | 8.1 | 136 | 135.8 | 136 | 34.7 | 35.1 | 35 | 60 | 60 | 59.97 | 14208 | 1 | 46.4 | 68486.9 | 11261 | 7.8 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-13 13:07 | Normal | 459.1 | 468 | 455.7 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 8 | 8.1 | 8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3165 | 1 | 46.4 | 68487.5 | 11261 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-13 13:12 | Normal | 457.5 | 475.7 | 459.4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 3578 | 1 | 45.5 | 68488 | 11262 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-04-13 13:17 | Normal | 472.1 | 473.6 | 480.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60 | 2846 | 1 | 44.2 | 68488.3 | 11262 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-04-13 13:22 | Normal | 479.2 | 486.6 | 496.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.2 | 132.6 | 133 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.08 | 60.1 | 59.92 | 2871 | 1 | 43.3 | 68488.5 | 11262 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-13 13:27 | Normal | 490.1 | 498.5 | 463.7 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4667 | 1 | 42.7 | 68488.9 | 11262 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-13 13:32 | Normal | 480.2 | 503.6 | 486.7 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.96 | 59.98 | 60 | 4767 | 1 | 42.5 | 68489.2 | 11262 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-13 13:37 | Normal | 517.8 | 496.8 | 506.3 | 9.7 | 5.5 | 4.7 | 134.8 | 134.6 | 135 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.06 | 59.98 | 59.97 | 8199 | 1 | 42.6 | 68489.7 | 11262 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-13 13:42 | Normal | 488.1 | 483.3 | 474.5 | 6.2 | 3 | 3 | 133 | 132.9 | 133.1 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 5532 | 1 | 43.4 | 68490.6 | 11262 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-13 13:47 | Normal | 470.6 | 482.8 | 431.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 5 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1983 | 1 | 43 | 68490.8 | 11262 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-04-13 13:52 | Wait | 550.8 | 552 | 548.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.1 | 68490.9 | 11262 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-13 13:57 | Normal | 493.8 | 478.9 | 475.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2655 | 1 | 41.7 | 68491 | 11262 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-13 14:02 | Normal | 501.5 | 490.3 | 483.3 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 3191 | 1 | 40.8 | 68491.2 | 11262 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-13 14:07 | Normal | 501.2 | 491.9 | 484.1 | 4.3 | 2 | 2 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 3703 | 1 | 40.4 | 68491.5 | 11262 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-13 14:12 | Normal | 505.1 | 520.3 | 493.5 | 4.6 | 2 | 2.1 | 133 | 132.7 | 133 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 4049 | 1 | 40.3 | 68491.9 | 11262 | 2 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-13 14:17 | Normal | 509.1 | 522 | 505.5 | 5.3 | 2.3 | 2.1 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 4605 | 1 | 40.3 | 68492.2 | 11263 | 2.3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-13 14:22 | Normal | 499.7 | 496 | 492.1 | 7.6 | 3.6 | 3 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 6718 | 1 | 40.5 | 68492.7 | 11263 | 3.5 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-13 14:27 | Normal | 502.8 | 495.1 | 449.1 | 11 | 5.2 | 5.8 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 25 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10240 | 1 | 41.1 | 68493.4 | 11263 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 14:32 | Normal | 491.6 | 478.9 | 419.6 | 11.5 | 5.5 | 6.4 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 25.9 | 26.2 | 26 | 60 | 59.99 | 60.02 | 10540 | 1 | 42 | 68494.2 | 11263 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 6.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 14:37 | Normal | 491.3 | 476.2 | 412.6 | 8.6 | 4.1 | 4.9 | 134.3 | 134 | 134.3 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.07 | 60 | 60.02 | 7835 | 1 | 42.8 | 68494.8 | 11263 | 4 | 4.7 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 14:42 | Normal | 496.2 | 480.5 | 421.2 | 10 | 4.8 | 5.7 | 134.6 | 134.2 | 134.8 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 9299 | 1 | 42.6 | 68495.4 | 11263 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 14:47 | Normal | 488.2 | 477.6 | 428.1 | 10.5 | 5 | 5.5 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 9450 | 1 | 42.7 | 68496.1 | 11263 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 14:52 | Normal | 491.3 | 479.1 | 400.3 | 8.5 | 4.1 | 5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 7774 | 1 | 42.9 | 68496.7 | 11263 | 3.9 | 4.6 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 14:57 | Normal | 494.1 | 483.8 | 407.5 | 7.7 | 3.6 | 4.6 | 134 | 133.9 | 134.1 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7080 | 1 | 43.2 | 68497.3 | 11263 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:02 | Normal | 476.5 | 432.2 | 418.7 | 7.6 | 3.8 | 4 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 6550 | 1 | 42.9 | 68497.8 | 11263 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:07 | Normal | 477.9 | 492.6 | 465.1 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.97 | 60.02 | 59.95 | 3960 | 1 | 42.5 | 68498.4 | 11263 | 2 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:12 | Normal | 489.8 | 500.5 | 486.7 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133.4 | 132.7 | 133.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 3272 | 1 | 41.9 | 68498.6 | 11263 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:17 | Normal | 494 | 497.8 | 501.9 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.9 | 132.7 | 133 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 3052 | 1 | 41.2 | 68498.9 | 11264 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:22 | Normal | 492.3 | 521.8 | 540.6 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 132 | 131.8 | 132 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 60.16 | 60.06 | 3300 | 1 | 40.6 | 68499.2 | 11264 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:27 | Normal | 518.7 | 490.1 | 558.8 | 4.3 | 1.9 | 1.4 | 132 | 131.8 | 132.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 3563 | 1 | 40 | 68499.5 | 11264 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:32 | Normal | 510.6 | 475 | 561.2 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.88 | 60.04 | 60.01 | 3254 | 1 | 39.8 | 68499.7 | 11264 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:37 | Normal | 504.6 | 463 | 529 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131 | 130.8 | 131 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 1547 | 1 | 39.7 | 68499.9 | 11264 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:42 | Normal | 493 | 449 | 509.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 130.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 1208 | 1 | 41.8 | 68500 | 11264 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:47 | Normal | 513.1 | 472.8 | 542 | 2.3 | 1 | 0.7 | 131.1 | 131 | 131.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 1720 | 1 | 43.7 | 68500.1 | 11264 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:52 | Normal | 516.4 | 474.5 | 526 | 3 | 1.3 | 0.8 | 131.3 | 131 | 131.3 | 5.8 | 6 | 6 | 60 | 59.95 | 60 | 2277 | 1 | 39.4 | 68500.3 | 11264 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 15:57 | Normal | 513.1 | 442.6 | 504.6 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 130.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.1 | 60.01 | 2092 | 1 | 39 | 68500.5 | 11264 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:02 | Normal | 509.4 | 460.1 | 509.6 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 131 | 130.9 | 130.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 1986 | 1 | 38.8 | 68500.6 | 11264 | 1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:07 | Normal | 490.7 | 439.5 | 478.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130.4 | 130.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1301 | 1 | 40.5 | 68500.8 | 11264 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:12 | Normal | 490.6 | 423 | 453.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.6 | 130.5 | 130.5 | 3 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.91 | 59.91 | 1109 | 1 | 42.5 | 68500.9 | 11264 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:17 | Normal | 492.3 | 375.9 | 429.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.7 | 130.5 | 130.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.98 | 60 | 1034 | 1 | 43.6 | 68500.9 | 11265 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:22 | Normal | 494.6 | 436.4 | 459.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1028 | 1 | 44.1 | 68501 | 11265 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:27 | Normal | 489.5 | 448.8 | 506.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130.5 | 130.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 977 | 1 | 44.2 | 68501.1 | 11265 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:32 | Normal | 490.8 | 453.1 | 504.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.05 | 60 | 904 | 1 | 44.3 | 68501.2 | 11265 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:37 | Normal | 482.5 | 376 | 509 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 698 | 1 | 44.3 | 68501.3 | 11265 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:42 | Normal | 469.5 | 361.6 | 435.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 130 | 130.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 540 | 1 | 44.2 | 68501.3 | 11265 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:47 | Normal | 477.4 | 309.9 | 398.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130 | 130.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 432 | 1 | 44 | 68501.4 | 11265 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:52 | Normal | 471 | 200.2 | 396.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130 | 130.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 341 | 1 | 44.1 | 68501.4 | 11265 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 16:57 | Normal | 464.4 | 198.5 | 448.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 129.8 | 130.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 256 | 1 | 43.9 | 68501.4 | 11265 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 17:02 | Normal | 443.5 | 200 | 334.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.6 | 130 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 139 | 1 | 43.7 | 68501.4 | 11265 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 17:07 | Normal | 416.6 | 200.2 | 336.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.5 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 52 | 1 | 43.5 | 68501.4 | 11265 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 17:12 | Normal | 419.3 | 340.6 | 421.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.4 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60 | 14 | 1 | 43.3 | 68501.4 | 11265 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 17:17 | Normal | 418.1 | 321 | 319 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43.1 | 68501.4 | 11266 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 17:22 | Normal | 414.3 | 448 | 426.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 42.9 | 68501.4 | 11266 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 17:27 | Normal | 320.8 | 302.3 | 321 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 42.6 | 68501.4 | 11266 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-13 17:32 | Normal | 271.7 | 196.3 | 291.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 42.3 | 68501.4 | 11266 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0