## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-14 05:39 | Normal | 436.2 | 374.8 | 421.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 136.2 | 135.8 | 136.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2 | 1 | 21.2 | 68501.4 | 11266 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 05:44 | Normal | 450.8 | 521.9 | 466.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 136.3 | 135.5 | 136.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 54 | 1 | 23 | 68501.4 | 11266 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 05:49 | Normal | 474.8 | 496.1 | 492.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 136.3 | 135.8 | 136.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.01 | 60 | 245 | 1 | 24.4 | 68501.5 | 11266 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 05:54 | Normal | 499 | 401.8 | 431.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 136.4 | 135.7 | 136.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 411 | 1 | 25.6 | 68501.5 | 11266 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 05:59 | Normal | 513.4 | 365.5 | 449.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 136.3 | 135.7 | 136.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 526 | 1 | 26.5 | 68501.5 | 11266 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:04 | Normal | 513.5 | 470.6 | 489.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 136.4 | 135.7 | 136.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 741 | 1 | 27.4 | 68501.6 | 11266 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:09 | Normal | 515.3 | 485.4 | 486.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 136.4 | 135.8 | 136.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 879 | 1 | 28.2 | 68501.6 | 11266 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:14 | Normal | 522.2 | 485.3 | 510.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 136.5 | 136 | 136.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 994 | 1 | 28.9 | 68501.7 | 11266 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:19 | Normal | 512.1 | 488.3 | 500.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 136.7 | 136.2 | 136.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 1157 | 1 | 29.6 | 68501.8 | 11266 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:24 | Normal | 519.1 | 490.3 | 502.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 136.9 | 136.4 | 136.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.09 | 60.08 | 60.14 | 1261 | 1 | 30.3 | 68501.9 | 11267 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:29 | Normal | 529.2 | 510.1 | 509.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 136.8 | 136.3 | 136.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.1 | 60.12 | 60.09 | 1339 | 1 | 30.8 | 68502 | 11267 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:34 | Normal | 535.1 | 509.3 | 508.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 136.7 | 136.2 | 136.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1361 | 1 | 31.4 | 68502.1 | 11267 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:39 | Normal | 532.1 | 512.5 | 516.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 136.7 | 136.3 | 136.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1349 | 1 | 32 | 68502.2 | 11267 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:44 | Normal | 539.3 | 496.5 | 506.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 136.7 | 136.3 | 136.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 1272 | 1 | 32.9 | 68502.4 | 11267 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:49 | Normal | 541.6 | 474.6 | 478.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 136.6 | 136.2 | 136.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 1179 | 1 | 34.4 | 68502.5 | 11267 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:54 | Normal | 538 | 473.8 | 517.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 136.7 | 136.1 | 136.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.02 | 59.98 | 59.94 | 1144 | 1 | 36 | 68502.6 | 11267 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-14 06:59 | Normal | 546 | 509.4 | 500.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 136.5 | 136.2 | 136.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.88 | 60 | 59.94 | 1130 | 1 | 37.2 | 68502.6 | 11267 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:04 | Normal | 543.2 | 477.1 | 524.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 136.6 | 136.2 | 136.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 1127 | 1 | 38.1 | 68502.7 | 11267 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:09 | Normal | 546 | 488.3 | 528.6 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 136.7 | 136.4 | 136.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1395 | 1 | 38.7 | 68502.8 | 11267 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:14 | Normal | 536 | 464.6 | 540 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 136 | 135.6 | 136.1 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60 | 60.02 | 59.97 | 2340 | 1 | 34.5 | 68503 | 11267 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:19 | Normal | 507.4 | 526.4 | 543 | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 135.3 | 135 | 135.3 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.07 | 59.97 | 59.97 | 3037 | 1 | 35.1 | 68503.2 | 11267 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:24 | Normal | 517.6 | 516 | 545.8 | 3.9 | 3.1 | 0.7 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 9 | 9.1 | 9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3594 | 1 | 36.6 | 68503.5 | 11268 | 0.3 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:29 | Normal | 513.1 | 511.6 | 552.8 | 4.3 | 3.3 | 0.8 | 135.5 | 135.3 | 135.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.97 | 59.96 | 60.04 | 3896 | 1 | 38.4 | 68503.8 | 11268 | 0.4 | 3.8 | 3.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:34 | Normal | 492.4 | 508.4 | 474.7 | 5.3 | 3.4 | 1.5 | 135.9 | 135.5 | 135.9 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 4703 | 1 | 40 | 68504.2 | 11268 | 1.3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:39 | Normal | 482.3 | 503.1 | 508.3 | 5.8 | 3.4 | 1.6 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 4949 | 1 | 41.4 | 68504.6 | 11268 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:44 | Normal | 510.6 | 504.1 | 493.8 | 5.9 | 3.5 | 2 | 136.1 | 135.8 | 136.2 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 5465 | 1 | 42.5 | 68505 | 11268 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:49 | Normal | 505.5 | 499.1 | 484.5 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 136.2 | 135.9 | 136.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5947 | 1 | 43.7 | 68505.5 | 11268 | 2.1 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:54 | Normal | 497.1 | 499.5 | 502.9 | 6.9 | 4 | 2.9 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6574 | 1 | 44.9 | 68506 | 11268 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 07:59 | Normal | 502.8 | 494.8 | 502.5 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 136.4 | 136.2 | 136.5 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6885 | 1 | 46.3 | 68506.6 | 11268 | 2.4 | 4.7 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:04 | Normal | 501.3 | 492.6 | 495.9 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 136.5 | 136.3 | 136.6 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 7038 | 1 | 47.5 | 68507.1 | 11268 | 2.5 | 4.8 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:09 | Normal | 492.8 | 489 | 503.4 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7313 | 1 | 48.4 | 68507.7 | 11268 | 2.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:14 | Normal | 497.5 | 497.3 | 492.6 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 136.6 | 136.3 | 136.8 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 7440 | 1 | 48.6 | 68508.3 | 11268 | 2.6 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:19 | Normal | 498.8 | 492.3 | 494.5 | 7.4 | 4.4 | 3.5 | 136.4 | 136.3 | 136.6 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.05 | 60 | 60.03 | 7252 | 1 | 48.7 | 68509 | 11268 | 2.6 | 4.9 | 4.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:24 | Normal | 495.9 | 492.4 | 495.5 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 7671 | 1 | 48.5 | 68509.6 | 11269 | 2.7 | 5.2 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:29 | Normal | 493.1 | 481.8 | 490.5 | 8 | 4.8 | 3.8 | 136.6 | 136.4 | 136.6 | 18.8 | 19 | 19 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 7725 | 1 | 48 | 68510.2 | 11269 | 2.8 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:34 | Normal | 491.8 | 492.4 | 493.5 | 8.5 | 5 | 4 | 136.6 | 136.5 | 136.7 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 8252 | 1 | 48 | 68510.9 | 11269 | 3 | 5.6 | 4.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:39 | Normal | 487.6 | 481.2 | 494.6 | 9.6 | 5.3 | 4.1 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8513 | 1 | 48.3 | 68511.6 | 11269 | 4 | 5.8 | 5.3 | 0 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:44 | Normal | 464 | 487.8 | 493.7 | 10.8 | 5.5 | 4.5 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 9510 | 1 | 48.2 | 68512.3 | 11269 | 4.6 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:49 | Normal | 460.4 | 490.7 | 490.3 | 10.1 | 5 | 4.1 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8745 | 1 | 48.2 | 68513 | 11269 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:54 | Normal | 454.9 | 490.3 | 493.4 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60 | 59.98 | 59.96 | 9001 | 1 | 48.1 | 68513.7 | 11269 | 4.7 | 5.9 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 08:59 | Normal | 455.2 | 489.9 | 489.6 | 10.3 | 5 | 4.3 | 136.4 | 136.5 | 136.7 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8869 | 1 | 47.8 | 68514.5 | 11269 | 4.6 | 5.8 | 5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:04 | Normal | 455.2 | 489.5 | 488.6 | 10.7 | 5.2 | 4.5 | 136.6 | 136.4 | 136.6 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9217 | 1 | 47.7 | 68515.2 | 11269 | 4.8 | 6 | 5.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:09 | Normal | 480.9 | 488 | 491.3 | 10.4 | 5.1 | 4.4 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9302 | 1 | 47.3 | 68516 | 11269 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:14 | Normal | 487 | 479.3 | 497.1 | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 9412 | 1 | 47 | 68516.7 | 11269 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:19 | Normal | 490.5 | 493 | 487.3 | 11.2 | 5.5 | 4.8 | 136.7 | 136.8 | 136.7 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10123 | 1 | 46.8 | 68517.5 | 11269 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:24 | Normal | 477.8 | 486.3 | 481.5 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 136.8 | 137 | 137 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10638 | 1 | 47.1 | 68518.4 | 11270 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:29 | Normal | 475.6 | 480.2 | 485.6 | 11.6 | 5.7 | 4.9 | 136.7 | 137 | 137 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 10245 | 1 | 47.2 | 68519.3 | 11270 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:34 | Normal | 478.6 | 483.3 | 481.9 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 136.9 | 136.9 | 137.2 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 10703 | 1 | 47 | 68520.1 | 11270 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:39 | Normal | 473.1 | 475.5 | 448.8 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 5098 | 1 | 46.7 | 68521 | 11270 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:44 | Normal | 471.8 | 478 | 489.7 | 13.2 | 6.6 | 5.5 | 137.1 | 137.2 | 137.4 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 11617 | 1 | 46.3 | 68521.8 | 11270 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:49 | Normal | 477.6 | 493.8 | 497.9 | 13.5 | 6.5 | 5.5 | 137.1 | 137.1 | 137.3 | 29 | 29.2 | 29.1 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 11894 | 1 | 45.5 | 68522.4 | 11270 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:54 | Normal | 477 | 482.1 | 484.9 | 13 | 6.3 | 5.6 | 137 | 137.1 | 137.3 | 28 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 11545 | 1 | 45.5 | 68523.5 | 11270 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 09:59 | Normal | 475.5 | 482.3 | 482 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 137.2 | 137.2 | 137.4 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 12018 | 1 | 45.5 | 68524.4 | 11270 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:04 | Normal | 476.2 | 482 | 477.6 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 137.1 | 137 | 137.5 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 11877 | 1 | 45.6 | 68525.4 | 11270 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:09 | Normal | 476.8 | 468.3 | 479.8 | 6.4 | 3 | 2.7 | 135.5 | 135.5 | 135.9 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 60 | 60 | 5637 | 1 | 45.6 | 68526.3 | 11270 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:14 | Normal | 472.3 | 480.1 | 478.3 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136.5 | 136.5 | 136.7 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 10535 | 1 | 45.6 | 68527.3 | 11270 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 0 | 5.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:19 | Normal | 479.3 | 477.1 | 489.8 | 13.1 | 6.5 | 5.6 | 136.8 | 136.8 | 137.2 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11698 | 1 | 45.7 | 68528.2 | 11270 | 6.2 | 7 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:24 | Normal | 477.6 | 479.8 | 479.8 | 14.1 | 7 | 6.3 | 137.1 | 137.1 | 137.3 | 30.5 | 30.9 | 30.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12576 | 1 | 45.9 | 68529.1 | 11271 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:29 | Normal | 471 | 474.2 | 477.1 | 14 | 6.8 | 6.2 | 137 | 137 | 137.3 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 12369 | 1 | 46.2 | 68530.1 | 11271 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:34 | Normal | 471.5 | 473.4 | 470.9 | 13.3 | 6.5 | 6 | 136.8 | 136.9 | 137 | 28.6 | 28.9 | 28.7 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 11753 | 1 | 46.2 | 68531.1 | 11271 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:39 | Normal | 466.7 | 475.7 | 471.1 | 14.4 | 7 | 6.5 | 137 | 137.1 | 137.3 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 12608 | 1 | 46.2 | 68532.1 | 11271 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:44 | Normal | 467.8 | 470.2 | 475.9 | 14.3 | 7.1 | 6.4 | 137.1 | 137.1 | 137.4 | 30.7 | 31 | 30.8 | 59.94 | 59.98 | 60 | 12641 | 1 | 46.5 | 68533.2 | 11271 | 6.8 | 7.6 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:49 | Normal | 475.1 | 489.5 | 474 | 11.6 | 5.7 | 5 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.06 | 60.01 | 60 | 9998 | 1 | 46.7 | 68534 | 11271 | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:54 | Normal | 448.5 | 450 | 469.7 | 3 | 1.4 | 1.3 | 134.5 | 134.7 | 134.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2294 | 1 | 46.7 | 68535 | 11271 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 10:59 | Normal | 474.5 | 482 | 481 | 15.1 | 7.3 | 6.9 | 137.5 | 137.6 | 137.7 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 13570 | 1 | 46 | 68535.6 | 11271 | 7.2 | 8 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:04 | Normal | 476.6 | 479.6 | 466.9 | 15.8 | 7.8 | 7.5 | 137.7 | 137.6 | 137.6 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 14473 | 1 | 46.3 | 68536.7 | 11271 | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:09 | Normal | 468.2 | 474 | 472.8 | 15.6 | 7.6 | 7.3 | 137.6 | 137.7 | 137.8 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13910 | 1 | 46.7 | 68537.8 | 11271 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:14 | Normal | 468.9 | 474.1 | 463.5 | 15.4 | 7.5 | 7.3 | 137.5 | 137.5 | 137.7 | 33 | 33.5 | 33.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 13669 | 1 | 47.1 | 68538.9 | 11271 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:19 | Normal | 464.8 | 474.3 | 463.6 | 15.1 | 7.1 | 7.1 | 137.3 | 137.4 | 137.8 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 13188 | 1 | 47.5 | 68540.1 | 11271 | 7.2 | 8 | 7.1 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:24 | Normal | 459.1 | 471.2 | 472.5 | 15.9 | 7.6 | 7.3 | 137.5 | 137.5 | 137.7 | 33.6 | 34 | 34 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 13925 | 1 | 48 | 68541.2 | 11272 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:29 | Normal | 462.2 | 478.3 | 467.3 | 16.6 | 7.7 | 7.8 | 137.6 | 137.6 | 137.9 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 14527 | 1 | 48.5 | 68542.4 | 11272 | 8 | 8.8 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:34 | Normal | 454.3 | 438.1 | 471.5 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6192 | 1 | 49.1 | 68543.5 | 11272 | 3 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:39 | Normal | 505.4 | 498.1 | 466.8 | 15 | 7.9 | 8.3 | 137.4 | 137.3 | 137.6 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 14865 | 1 | 48.3 | 68544.2 | 11272 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:44 | Normal | 479.5 | 481.7 | 459.8 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3683 | 1 | 47.2 | 68544.7 | 11272 | 1.8 | 2.5 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:49 | Normal | 494 | 488.6 | 486.5 | 15.7 | 7.7 | 7.8 | 137.5 | 137.6 | 137.7 | 35.9 | 36.4 | 36.1 | 60 | 60.04 | 59.91 | 14857 | 1 | 47.1 | 68545.8 | 11272 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:54 | Normal | 499.8 | 498.8 | 468.5 | 16 | 8 | 8.5 | 137.6 | 137.5 | 137.7 | 37.3 | 37.8 | 37.6 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 15342 | 1 | 47.4 | 68546.6 | 11272 | 7.7 | 8.4 | 8 | 0 | 8.5 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 11:59 | Normal | 470.5 | 474.6 | 483.9 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60 | 60 | 3073 | 1 | 47.1 | 68547.5 | 11272 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:04 | Normal | 470.8 | 476.4 | 468.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2905 | 1 | 46.1 | 68547.9 | 11272 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:09 | Normal | 477.4 | 488.1 | 474.7 | 16 | 7.6 | 7.8 | 137.2 | 136.9 | 137.3 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60.02 | 60 | 59.97 | 14560 | 1 | 45.9 | 68549 | 11272 | 7.7 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:14 | Normal | 468.8 | 480 | 461.3 | 4.3 | 2 | 2 | 134.8 | 134.7 | 135 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.97 | 60 | 60.01 | 3575 | 1 | 45.8 | 68549.6 | 11272 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:19 | Normal | 475.6 | 457.9 | 465.5 | 16.3 | 8 | 8 | 137.4 | 137.4 | 137.7 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60.05 | 60.06 | 60 | 14679 | 1 | 45.1 | 68550.3 | 11272 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:24 | Normal | 483 | 487.1 | 457.6 | 15.5 | 7.3 | 7.8 | 137.5 | 137.4 | 137.7 | 34.1 | 34.5 | 34.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 14153 | 1 | 45.3 | 68551.3 | 11273 | 7.4 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:29 | Normal | 478.2 | 460.5 | 471 | 9.3 | 5.3 | 3.8 | 136 | 135.8 | 136.4 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 8055 | 1 | 45.8 | 68552.2 | 11273 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 3.6 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:34 | Normal | 474.6 | 466.9 | 458.6 | 13.9 | 6.8 | 7 | 137 | 136.8 | 137.4 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 12528 | 1 | 46.1 | 68553.3 | 11273 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:39 | Normal | 472.8 | 456 | 460.9 | 13.1 | 6.5 | 6.5 | 136.7 | 136.5 | 136.9 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 11709 | 1 | 46.5 | 68554.4 | 11273 | 6.2 | 7 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:44 | Normal | 470.6 | 453.8 | 454.6 | 5.6 | 3.3 | 3 | 135.2 | 135 | 135.3 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5020 | 1 | 46.2 | 68555 | 11273 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:49 | Normal | 475.3 | 479.7 | 475.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60 | 60 | 60.01 | 2665 | 1 | 45 | 68555.3 | 11273 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:54 | Normal | 498.1 | 487.1 | 489.1 | 14.5 | 7.1 | 7.2 | 137 | 137 | 137.3 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 13679 | 1 | 43.7 | 68555.6 | 11273 | 6.9 | 7.7 | 7 | 0 | 7.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 12:59 | Normal | 484.1 | 482.5 | 472.6 | 14.3 | 6.9 | 7.3 | 136.8 | 136.6 | 137.1 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60 | 59.96 | 60 | 13237 | 1 | 44 | 68556.7 | 11273 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:04 | Normal | 478 | 486.5 | 479.5 | 13 | 6.2 | 6.2 | 136.8 | 136.6 | 137 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11747 | 1 | 44.8 | 68557.7 | 11273 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:09 | Normal | 476.5 | 470.8 | 481.5 | 13.2 | 6.5 | 6 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 11839 | 1 | 45.3 | 68558.7 | 11273 | 6.3 | 7 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:14 | Normal | 475.1 | 483.3 | 451.5 | 13.4 | 6.5 | 6.8 | 136.5 | 136.5 | 136.8 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 12115 | 1 | 45.2 | 68559.5 | 11273 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:19 | Normal | 477.4 | 483.8 | 445.4 | 13.3 | 6.5 | 7 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 12129 | 1 | 45.4 | 68560.5 | 11273 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:24 | Normal | 472.1 | 478.3 | 449.5 | 13 | 6.3 | 6.6 | 136.6 | 136.3 | 136.7 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 11678 | 1 | 45.5 | 68561.5 | 11274 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:29 | Normal | 471.8 | 478.3 | 446.4 | 12.9 | 6.2 | 6.7 | 136.5 | 136.3 | 136.8 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 11603 | 1 | 45.9 | 68562.5 | 11274 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:34 | Normal | 460.3 | 471.8 | 443.5 | 4.2 | 2 | 2 | 134.2 | 134 | 134.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 3433 | 1 | 45.5 | 68563.1 | 11274 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:39 | Normal | 484.4 | 492.6 | 437.3 | 13.4 | 6.5 | 7.3 | 136.5 | 136.5 | 136.8 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.04 | 60.13 | 60.07 | 12348 | 1 | 44.7 | 68563.7 | 11274 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:44 | Normal | 490.3 | 486.6 | 443.3 | 8.5 | 3.8 | 4.8 | 135.2 | 135.3 | 135.6 | 18.9 | 19.2 | 19 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 8155 | 1 | 44.3 | 68564.4 | 11274 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:49 | Normal | 480.3 | 483 | 430.1 | 12 | 5.8 | 6.5 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 10906 | 1 | 44.4 | 68565.4 | 11274 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 0 | 6.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:54 | Normal | 482.1 | 489 | 438.1 | 11.3 | 5.4 | 6 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 10322 | 1 | 44.2 | 68566.1 | 11274 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 13:59 | Normal | 485.3 | 467.6 | 442.5 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60.05 | 60 | 4525 | 1 | 43.9 | 68566.6 | 11274 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:04 | Normal | 443.8 | 443.5 | 525 | 11.8 | 6 | 2.9 | 136 | 135.6 | 136 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8842 | 1 | 43.6 | 68567.1 | 11274 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:09 | Normal | 479.9 | 491.2 | 450.1 | 12.6 | 5.9 | 6.2 | 136.4 | 136 | 136.3 | 27.6 | 28 | 27.8 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 11325 | 1 | 44.3 | 68568.1 | 11274 | 6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:14 | Normal | 476.8 | 492 | 454.1 | 12.6 | 5.8 | 5.8 | 136.2 | 136 | 136.4 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 11091 | 1 | 44.9 | 68569 | 11274 | 6 | 6.8 | 5.7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:19 | Normal | 476.5 | 497.5 | 459.6 | 10.7 | 4.6 | 4.3 | 135.7 | 135.2 | 135.5 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8981 | 1 | 45.1 | 68569.8 | 11274 | 5 | 5.8 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:24 | Normal | 480.1 | 469.2 | 482.5 | 9.1 | 4.3 | 2.8 | 135 | 134.8 | 135.2 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7444 | 1 | 44.8 | 68570.5 | 11275 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:29 | Normal | 485 | 473.1 | 402.6 | 9.5 | 4.5 | 5.4 | 135.4 | 135 | 135.5 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 8506 | 1 | 44.2 | 68571.2 | 11275 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:34 | Normal | 485.2 | 471 | 405.8 | 8 | 3.8 | 4.6 | 135 | 134.6 | 135 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7266 | 1 | 44.1 | 68571.9 | 11275 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 0 | 4.5 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:39 | Normal | 488.5 | 471 | 409 | 8 | 3.8 | 4.6 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 7260 | 1 | 43.9 | 68572.5 | 11275 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:44 | Normal | 490.4 | 476.3 | 395.6 | 7 | 3.3 | 4.1 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6336 | 1 | 44.2 | 68573 | 11275 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 0 | 4 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:49 | Normal | 494.2 | 474.2 | 400.2 | 7.4 | 3.6 | 4.5 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 16.8 | 17 | 17 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 6860 | 1 | 44.2 | 68573.6 | 11275 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:54 | Normal | 495.3 | 472.8 | 403.1 | 7.8 | 3.8 | 4.8 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 7257 | 1 | 43.7 | 68574 | 11275 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 14:59 | Normal | 494.3 | 477.8 | 451.1 | 7 | 3.3 | 2.7 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5971 | 1 | 43.5 | 68574.5 | 11275 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:04 | Normal | 493.3 | 478.1 | 455.5 | 7 | 3.3 | 2.6 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.14 | 60.08 | 60.07 | 5875 | 1 | 43.4 | 68575 | 11275 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 0 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:09 | Normal | 479.3 | 468.8 | 446.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 1940 | 1 | 43.6 | 68575.4 | 11275 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:14 | Normal | 474 | 445.6 | 517.3 | 3.5 | 2 | 1.1 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 2621 | 1 | 43.3 | 68575.6 | 11275 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:19 | Normal | 473.3 | 460.2 | 543.5 | 6 | 2.7 | 1.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60 | 59.97 | 59.94 | 4404 | 1 | 43.3 | 68575.9 | 11275 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:24 | Normal | 480.3 | 474.5 | 496 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1946 | 1 | 43 | 68576.1 | 11276 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:29 | Normal | 504.1 | 461.5 | 539.5 | 3.8 | 1.7 | 1.1 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3000 | 1 | 42.7 | 68576.3 | 11276 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:34 | Normal | 490.6 | 449.2 | 522.7 | 2.6 | 1.2 | 1 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.85 | 59.88 | 59.84 | 2064 | 1 | 42.4 | 68576.5 | 11276 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:39 | Normal | 489.7 | 473.1 | 524.5 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1867 | 1 | 42 | 68576.7 | 11276 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:44 | Normal | 487.5 | 464.1 | 513.5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1544 | 1 | 41.6 | 68576.8 | 11276 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:49 | Normal | 479.3 | 430.1 | 491.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.95 | 60 | 59.99 | 1084 | 1 | 43.9 | 68576.9 | 11276 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:54 | Normal | 467.3 | 378.7 | 466.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 575 | 1 | 45.4 | 68577 | 11276 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 15:59 | Normal | 451.5 | 303.7 | 409.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 242 | 1 | 46.1 | 68577 | 11276 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:04 | Normal | 450.4 | 339.5 | 388.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 190 | 1 | 46.1 | 68577.1 | 11276 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:09 | Normal | 483.4 | 430.8 | 414 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 422 | 1 | 45.8 | 68577.1 | 11276 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:14 | Normal | 488.6 | 317.1 | 451.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.96 | 59.95 | 544 | 1 | 45.3 | 68577.1 | 11276 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:19 | Normal | 480.1 | 200.1 | 433.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 398 | 1 | 44.9 | 68577.2 | 11276 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:24 | Normal | 474.6 | 200 | 367.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 371 | 1 | 44.4 | 68577.2 | 11277 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:29 | Normal | 468.6 | 200 | 453.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 395 | 1 | 44 | 68577.2 | 11277 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:34 | Normal | 485.8 | 200 | 440.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 488 | 1 | 44 | 68577.3 | 11277 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:39 | Normal | 479.6 | 205 | 390.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 399 | 1 | 43.7 | 68577.3 | 11277 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:44 | Normal | 465.3 | 199.8 | 433.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 323 | 1 | 43.4 | 68577.3 | 11277 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:49 | Normal | 453.8 | 199 | 385.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 168 | 1 | 43.1 | 68577.3 | 11277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:54 | Normal | 436.6 | 199.8 | 473.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 89 | 1 | 42.8 | 68577.4 | 11277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 16:59 | Normal | 400.5 | 196.8 | 442.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 40 | 1 | 42.5 | 68577.4 | 11277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 17:04 | Normal | 458.4 | 399.6 | 406.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.2 | 68577.4 | 11277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 17:09 | Normal | 385.5 | 349.4 | 401.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.9 | 68577.4 | 11277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 17:14 | Normal | 321.8 | 323.3 | 320.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.5 | 68577.4 | 11277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 17:19 | Normal | 335.2 | 329.3 | 305.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 60 | 0 | 1 | 41.2 | 68577.4 | 11277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 17:24 | Normal | 305.9 | 304.1 | 316.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 68577.4 | 11278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-14 17:29 | Normal | 199.1 | 198.6 | 199.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.5 | 68577.4 | 11278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0