## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-15 05:38 | Normal | 307.1 | 277.6 | 309.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 19.9 | 68577.4 | 11278 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 05:44 | Normal | 440 | 348.7 | 423.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 3 | 1 | 22 | 68577.4 | 11278 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 05:49 | Normal | 360.5 | 217.4 | 302.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23 | 1 | 23.5 | 68577.4 | 11278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 05:54 | Normal | 432.7 | 523 | 504.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 26 | 1 | 24.8 | 68577.4 | 11278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 05:59 | Normal | 471.1 | 358.5 | 371.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 189 | 1 | 25.7 | 68577.4 | 11278 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:04 | Normal | 473.9 | 467.5 | 300.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 308 | 1 | 26.5 | 68577.4 | 11278 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:09 | Normal | 483.8 | 486.6 | 435 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 60 | 59.96 | 427 | 1 | 27.2 | 68577.4 | 11278 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:14 | Normal | 495.3 | 391.5 | 409.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 447 | 1 | 27.7 | 68577.5 | 11278 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:19 | Normal | 494.1 | 408.5 | 475.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 607 | 1 | 28.3 | 68577.5 | 11278 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:24 | Normal | 494.4 | 445.4 | 483.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 820 | 1 | 28.9 | 68577.6 | 11278 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:29 | Normal | 507.1 | 464.6 | 475.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 958 | 1 | 29.4 | 68577.6 | 11278 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:34 | Normal | 509.9 | 433.4 | 485.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60 | 1024 | 1 | 29.9 | 68577.7 | 11279 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:39 | Normal | 513 | 448.5 | 483.3 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1047 | 1 | 30.4 | 68577.8 | 11279 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:44 | Normal | 500.1 | 503.3 | 508.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1468 | 1 | 30.8 | 68577.9 | 11279 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:49 | Normal | 514.8 | 509.1 | 509.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133 | 132.3 | 132.9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 1725 | 1 | 26.3 | 68578 | 11279 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:54 | Normal | 511.8 | 508.3 | 506.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132 | 132.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1969 | 1 | 25.3 | 68578.2 | 11279 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 06:59 | Normal | 525.2 | 511.8 | 516.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132 | 132.8 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2087 | 1 | 25.6 | 68578.4 | 11279 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:04 | Normal | 511 | 503.5 | 504.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.4 | 131.6 | 132.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1812 | 1 | 26.4 | 68578.5 | 11279 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:09 | Normal | 513.6 | 489.7 | 502.2 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.2 | 131.5 | 132.2 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1549 | 1 | 26.5 | 68578.7 | 11279 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:14 | Normal | 506.3 | 506.3 | 509.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 1869 | 1 | 26.7 | 68578.8 | 11279 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:19 | Normal | 496.9 | 500.1 | 511.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1958 | 1 | 26.9 | 68579 | 11279 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:24 | Normal | 502 | 512.5 | 499.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 2049 | 1 | 27.1 | 68579.1 | 11279 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:29 | Normal | 501.7 | 498.3 | 508.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.91 | 60.06 | 2104 | 1 | 27.4 | 68579.3 | 11279 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:34 | Normal | 506.6 | 498 | 514.2 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 131.9 | 131.3 | 132 | 6 | 6.1 | 6 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 2308 | 1 | 27.6 | 68579.5 | 11280 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:39 | Normal | 502.1 | 481.6 | 522.2 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 131.9 | 131.4 | 132 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.92 | 59.91 | 2585 | 1 | 28 | 68579.7 | 11280 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:44 | Normal | 507.7 | 504.3 | 518 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 7 | 7.1 | 7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 2722 | 1 | 28.5 | 68579.9 | 11280 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:49 | Normal | 516.6 | 513.2 | 524.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 3044 | 1 | 28.9 | 68580.2 | 11280 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:54 | Normal | 503.6 | 501.2 | 515.7 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 3392 | 1 | 29.5 | 68580.4 | 11280 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 07:59 | Normal | 505.8 | 505.1 | 510.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.6 | 132.9 | 133.6 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60.02 | 60.08 | 2754 | 1 | 30.1 | 68580.7 | 11280 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:04 | Normal | 505.8 | 512.1 | 512.2 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134 | 133.4 | 133.8 | 10.8 | 11 | 11 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 4359 | 1 | 30.5 | 68581 | 11280 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:09 | Normal | 495.7 | 499.6 | 503.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2827 | 1 | 30.9 | 68581.3 | 11280 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:14 | Normal | 493.6 | 497.3 | 508.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 2352 | 1 | 31.3 | 68581.5 | 11280 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:19 | Normal | 505 | 496.6 | 508.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.2 | 133.4 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 2942 | 1 | 31.5 | 68581.7 | 11280 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:24 | Normal | 501.9 | 501.1 | 505.4 | 4 | 2 | 1.9 | 134.2 | 133.5 | 133.8 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.97 | 59.89 | 59.97 | 3556 | 1 | 32 | 68582 | 11280 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:29 | Normal | 500.1 | 499 | 509.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 2997 | 1 | 32 | 68582.3 | 11280 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:34 | Normal | 500 | 503.8 | 501.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 59.92 | 2006 | 1 | 32 | 68582.4 | 11281 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:39 | Normal | 502.6 | 503.6 | 510 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.7 | 133 | 133.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3056 | 1 | 31.9 | 68582.6 | 11281 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:44 | Normal | 502.2 | 506.3 | 510.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.3 | 132.3 | 133.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.95 | 59.95 | 59.89 | 2401 | 1 | 31.9 | 68582.9 | 11281 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:49 | Normal | 498.6 | 494.5 | 504.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1260 | 1 | 32.6 | 68583 | 11281 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:54 | Normal | 492.7 | 456.3 | 495 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 853 | 1 | 34.9 | 68583.1 | 11281 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 08:59 | Normal | 482.3 | 431.4 | 475.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 131.7 | 132.3 | 1.8 | 2 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 639 | 1 | 36.4 | 68583.2 | 11281 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:04 | Normal | 479 | 364.3 | 442 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 548 | 1 | 37.2 | 68583.2 | 11281 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:09 | Normal | 497.1 | 469.5 | 443.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 662 | 1 | 37.6 | 68583.3 | 11281 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:14 | Normal | 463.4 | 386.5 | 420.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 111 | 1 | 37.7 | 68583.3 | 11281 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:19 | Normal | 445.4 | 352 | 356.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 37.6 | 68583.3 | 11281 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:24 | Normal | 463.7 | 453.3 | 483.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 37.4 | 68583.3 | 11281 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:29 | Normal | 376.7 | 306.1 | 395.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 3 | 1 | 37 | 68583.3 | 11281 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:34 | Normal | 421.3 | 479.4 | 339.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 36.6 | 68583.3 | 11282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:39 | Normal | 447.7 | 498.1 | 427 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 36.3 | 68583.3 | 11282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:44 | Normal | 466.6 | 449.3 | 430 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10 | 1 | 35.9 | 68583.3 | 11282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:49 | Normal | 446.6 | 346.2 | 452.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 38 | 1 | 35.4 | 68583.3 | 11282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:54 | Normal | 454.7 | 477.8 | 425 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 26 | 1 | 35.1 | 68583.3 | 11282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 09:59 | Normal | 454.1 | 462.1 | 482.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 59 | 1 | 34.7 | 68583.3 | 11282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:04 | Normal | 407.7 | 363.8 | 438.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 82 | 1 | 34.4 | 68583.3 | 11282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:09 | Normal | 457.8 | 528.6 | 438.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 79 | 1 | 34.3 | 68583.3 | 11282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:14 | Normal | 451.9 | 370.4 | 344.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 147 | 1 | 34.2 | 68583.3 | 11282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:19 | Normal | 474 | 368.7 | 393.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.01 | 60.01 | 236 | 1 | 34.1 | 68583.4 | 11282 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:24 | Normal | 497.4 | 279.6 | 498.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 349 | 1 | 34.1 | 68583.4 | 11282 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:29 | Normal | 497.5 | 426.5 | 499.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 665 | 1 | 34.2 | 68583.4 | 11282 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:34 | Normal | 505.6 | 489.6 | 524.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 1234 | 1 | 34.2 | 68583.5 | 11283 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:39 | Normal | 523.6 | 513.4 | 534.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 59.93 | 60.06 | 2205 | 1 | 27.4 | 68583.6 | 11283 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:44 | Normal | 514.3 | 514.7 | 527.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3311 | 1 | 27 | 68583.9 | 11283 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:49 | Normal | 521.4 | 518.8 | 525.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 60.1 | 60.08 | 4163 | 1 | 27.3 | 68584.2 | 11283 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:54 | Normal | 516.8 | 511.2 | 526.3 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60 | 59.99 | 3195 | 1 | 27.8 | 68584.5 | 11283 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 10:59 | Normal | 517.1 | 508.5 | 523.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 2501 | 1 | 28.2 | 68584.7 | 11283 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:04 | Normal | 511.1 | 512.9 | 520.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 60.15 | 59.95 | 2309 | 1 | 28.4 | 68584.9 | 11283 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:09 | Normal | 515.3 | 511.5 | 523.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.11 | 60.05 | 60.13 | 2302 | 1 | 28.6 | 68585.1 | 11283 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:14 | Normal | 521.5 | 518.3 | 516.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.9 | 133.6 | 134 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 2580 | 1 | 28.8 | 68585.3 | 11283 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:19 | Normal | 515.8 | 515.2 | 526.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.3 | 134 | 134.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 3120 | 1 | 29.1 | 68585.6 | 11283 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:24 | Normal | 518.8 | 518.9 | 525.4 | 4 | 1.9 | 2 | 134.7 | 134.1 | 134.7 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 3733 | 1 | 29.4 | 68585.9 | 11283 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:29 | Normal | 521.1 | 514.3 | 528.3 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 135.1 | 134.6 | 135.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4064 | 1 | 29.8 | 68586.2 | 11283 | 1.8 | 2.5 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:34 | Normal | 518.6 | 513.4 | 530.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 135 | 134.6 | 135.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 59.89 | 59.96 | 4143 | 1 | 30.4 | 68586.5 | 11284 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:39 | Normal | 520.6 | 519.4 | 535.9 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4190 | 1 | 30.8 | 68586.9 | 11284 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:44 | Normal | 523.5 | 516.3 | 528.9 | 4.3 | 2.1 | 2 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 10 | 10.1 | 10 | 60.01 | 59.93 | 60.02 | 4019 | 1 | 31.3 | 68587.2 | 11284 | 1.8 | 2.5 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:49 | Normal | 515.6 | 523.6 | 527.3 | 4.2 | 2 | 2 | 135 | 134.7 | 135.2 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3840 | 1 | 31.7 | 68587.5 | 11284 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:54 | Normal | 516.5 | 521.3 | 530.9 | 4 | 1.9 | 1.9 | 134.9 | 134.2 | 135 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.91 | 59.98 | 3697 | 1 | 32.1 | 68587.9 | 11284 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 11:59 | Normal | 512.5 | 522.4 | 529.7 | 4.5 | 2 | 2.1 | 135 | 134.8 | 135.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 4048 | 1 | 32.4 | 68588.2 | 11284 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:04 | Normal | 517.6 | 526 | 535.1 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 135.3 | 135 | 135.3 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 4433 | 1 | 32.7 | 68588.5 | 11284 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:09 | Normal | 521.6 | 529.6 | 534.3 | 5 | 2.3 | 2.3 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 4660 | 1 | 33.1 | 68588.9 | 11284 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:14 | Normal | 520.9 | 531.4 | 538.8 | 5.5 | 2.5 | 2.4 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 12.3 | 12.7 | 12.6 | 60 | 59.94 | 59.94 | 5044 | 1 | 33.6 | 68589.3 | 11284 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:19 | Normal | 520.5 | 530 | 544.9 | 6.3 | 2.9 | 2.6 | 135.9 | 135.6 | 135.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.87 | 59.9 | 59.97 | 5857 | 1 | 34.3 | 68589.8 | 11284 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:24 | Normal | 512.6 | 516.6 | 532.8 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 136.1 | 135.6 | 135.9 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.12 | 60.05 | 60.04 | 6060 | 1 | 35 | 68590.3 | 11284 | 2.9 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:29 | Normal | 509.6 | 509.3 | 521.3 | 6 | 2.9 | 2.7 | 137.7 | 137.3 | 137.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5629 | 1 | 35.8 | 68590.8 | 11284 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:34 | Normal | 505.6 | 513.3 | 520.6 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 137.7 | 137.1 | 137.4 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5215 | 1 | 36.4 | 68591.2 | 11285 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:39 | Normal | 506.6 | 504.5 | 522.7 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 137.5 | 137.1 | 137.4 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60 | 60.09 | 5416 | 1 | 36.8 | 68591.6 | 11285 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:44 | Normal | 504.6 | 507.6 | 513.5 | 6 | 2.8 | 2.8 | 137.5 | 137.2 | 137.6 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 5528 | 1 | 37.2 | 68592.1 | 11285 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:49 | Normal | 494 | 510.3 | 519.5 | 6 | 2.8 | 2.7 | 137.3 | 136.8 | 137.3 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5426 | 1 | 37.6 | 68592.6 | 11285 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:54 | Normal | 505.4 | 512.6 | 522.5 | 7 | 3.3 | 3.1 | 137.6 | 137.1 | 137.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6440 | 1 | 37.8 | 68593 | 11285 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 12:59 | Normal | 497.8 | 500.5 | 499.5 | 9.5 | 4.5 | 4.3 | 137.9 | 137.6 | 138 | 21 | 21.3 | 21.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8595 | 1 | 38.5 | 68593.7 | 11285 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:04 | Normal | 494.7 | 478.6 | 495.5 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 137.7 | 137.5 | 137.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 7667 | 1 | 39.4 | 68594.4 | 11285 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:09 | Normal | 497 | 501.3 | 501.3 | 8.6 | 4 | 3.8 | 137.6 | 137.3 | 137.6 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 7807 | 1 | 40.2 | 68595.1 | 11285 | 4 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:14 | Normal | 498.8 | 485.3 | 479.1 | 15 | 7.6 | 7.2 | 139.1 | 138.6 | 138.9 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60.02 | 60 | 59.99 | 13941 | 1 | 41.1 | 68595.8 | 11285 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:19 | Normal | 493 | 492.6 | 455.8 | 11.1 | 5.5 | 5.6 | 138.1 | 137.9 | 137.9 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 10259 | 1 | 41.6 | 68596.6 | 11285 | 5.2 | 6 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:24 | Normal | 453.2 | 462 | 436 | 16.1 | 7.7 | 8.1 | 138.9 | 138.4 | 138.7 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.05 | 60 | 60.04 | 14099 | 1 | 42.1 | 68597.5 | 11285 | 7.7 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:29 | Normal | 484.1 | 490.8 | 465.9 | 13.6 | 7 | 6.7 | 138.4 | 138.1 | 138.3 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 12542 | 1 | 42.5 | 68598.2 | 11285 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:34 | Normal | 469.3 | 487 | 430.9 | 10.4 | 5 | 5.3 | 137.4 | 137.1 | 137.4 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9602 | 1 | 42.7 | 68599 | 11286 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:39 | Normal | 472.4 | 473 | 443 | 5 | 2.3 | 2.5 | 135.9 | 135.5 | 135.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4294 | 1 | 43.1 | 68599.9 | 11286 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:44 | Normal | 490.9 | 498.7 | 433.5 | 13.2 | 6.3 | 7.1 | 137.9 | 137.6 | 138 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 12132 | 1 | 42.3 | 68600.3 | 11286 | 6.3 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:49 | Normal | 483.3 | 485.4 | 442.3 | 13.8 | 6.7 | 7.3 | 137.9 | 137.7 | 138.1 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12653 | 1 | 42.3 | 68601 | 11286 | 6.6 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:54 | Normal | 474 | 478.1 | 448.7 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 135.9 | 135.8 | 136 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 4783 | 1 | 42.7 | 68601.7 | 11286 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 13:59 | Normal | 479.4 | 478.5 | 468.3 | 4 | 1.9 | 2 | 135.2 | 134.7 | 135 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 3447 | 1 | 42.2 | 68602 | 11286 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:04 | Normal | 486.7 | 485.4 | 489 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.03 | 59.95 | 3067 | 1 | 41.9 | 68602.3 | 11286 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:09 | Normal | 485.8 | 492.5 | 499.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 136.7 | 136.4 | 136.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3177 | 1 | 41.5 | 68602.6 | 11286 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:14 | Normal | 488 | 489.8 | 491.1 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 136.9 | 136.4 | 136.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 3488 | 1 | 41.3 | 68602.9 | 11286 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:19 | Normal | 471 | 435.4 | 468.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 693 | 1 | 42.3 | 68603 | 11286 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:24 | Normal | 468.5 | 375.3 | 430.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 136 | 135.9 | 136.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 437 | 1 | 44.1 | 68603.1 | 11286 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:29 | Normal | 501.8 | 469.3 | 484 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 136.8 | 136.3 | 136.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 851 | 1 | 44.7 | 68603.1 | 11286 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:34 | Normal | 533.1 | 517.8 | 461.7 | 9 | 4.4 | 5 | 137.9 | 137.4 | 137.7 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 8927 | 1 | 38.3 | 68603.5 | 11287 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:39 | Normal | 520.3 | 514.1 | 500.5 | 4.2 | 2 | 2.3 | 135.4 | 134.9 | 135.1 | 10 | 10.1 | 10 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 4018 | 1 | 37.7 | 68603.9 | 11287 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:44 | Normal | 504.5 | 506.6 | 517.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2106 | 1 | 37.5 | 68604.2 | 11287 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:49 | Normal | 505.6 | 483.3 | 503.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 134.5 | 133.8 | 134.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 1599 | 1 | 37.1 | 68604.3 | 11287 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:54 | Normal | 497.6 | 478.7 | 504.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1510 | 1 | 37.1 | 68604.5 | 11287 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 14:59 | Normal | 494 | 457.9 | 507.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.4 | 133.8 | 134.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 1170 | 1 | 39.6 | 68604.6 | 11287 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:04 | Normal | 454.1 | 396 | 459.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 255 | 1 | 41.1 | 68604.6 | 11287 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:09 | Normal | 490 | 379.7 | 454.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 540 | 1 | 41.9 | 68604.7 | 11287 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:14 | Normal | 478.4 | 280.8 | 366.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 370 | 1 | 42.1 | 68604.7 | 11287 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:19 | Normal | 489.4 | 199.9 | 396.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 392 | 1 | 42.1 | 68604.7 | 11287 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:24 | Normal | 502.8 | 200 | 395.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 406 | 1 | 41.9 | 68604.8 | 11287 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:29 | Normal | 502.6 | 199.9 | 413.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.04 | 536 | 1 | 41.7 | 68604.8 | 11287 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:34 | Normal | 486.9 | 200.1 | 416.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 662 | 1 | 41.6 | 68604.9 | 11288 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:39 | Normal | 500.5 | 288 | 429 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.5 | 135 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 787 | 1 | 41.5 | 68604.9 | 11288 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:44 | Normal | 496.3 | 461.3 | 419.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 989 | 1 | 41.5 | 68605 | 11288 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:49 | Normal | 492.7 | 441.6 | 438.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.3 | 134.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 816 | 1 | 41.4 | 68605.1 | 11288 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:54 | Normal | 483 | 396 | 394.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.2 | 134.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 526 | 1 | 41.2 | 68605.1 | 11288 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 15:59 | Normal | 488.7 | 379.5 | 459.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 589 | 1 | 41.1 | 68605.2 | 11288 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 16:04 | Normal | 501.1 | 395.9 | 473.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 640 | 1 | 41 | 68605.2 | 11288 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 16:09 | Normal | 485.1 | 356 | 375.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60 | 428 | 1 | 40.9 | 68605.3 | 11288 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 16:14 | Normal | 484.1 | 199.9 | 403.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.6 | 134 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 60 | 289 | 1 | 40.7 | 68605.3 | 11288 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 16:19 | Normal | 470.6 | 200 | 393.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 269 | 1 | 40.6 | 68605.3 | 11288 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 16:24 | Normal | 444.1 | 198.2 | 467 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 218 | 1 | 40.5 | 68605.4 | 11288 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 16:29 | Normal | 447.3 | 200 | 341.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 143 | 1 | 40.3 | 68605.4 | 11288 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 16:34 | Normal | 428.7 | 200 | 392.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 102 | 1 | 40.2 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 16:39 | Normal | 440.3 | 200 | 388.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 102 | 1 | 40 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-15 16:44 | Normal | 450.2 | 199.9 | 399.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.1 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 105 | 1 | 39.8 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-15 16:49 | Normal | 403 | 200 | 415 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.2 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 63 | 1 | 39.6 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-15 16:54 | Normal | 344 | 194.8 | 359.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13 | 1 | 39.4 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-15 16:59 | Normal | 408.1 | 339.3 | 425.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 39.2 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-15 17:04 | Normal | 339 | 358.6 | 332.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 38.9 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-15 17:09 | Normal | 343 | 339.9 | 351.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 38.6 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-15 17:14 | Normal | 318.3 | 322.5 | 329.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.5 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 38.3 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-15 17:19 | Normal | 241.1 | 212 | 200.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.9 | 134.3 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 37.9 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0