## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-16 05:49 | Normal | 443.1 | 363.8 | 381.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 20.5 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 05:54 | Normal | 459.8 | 430.2 | 487.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1 | 1 | 22.3 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 05:59 | Normal | 367.7 | 366.1 | 415 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 45 | 1 | 23.6 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:04 | Normal | 412.5 | 398.5 | 229.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 54 | 1 | 24.7 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:09 | Normal | 455.3 | 384.4 | 201.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 69 | 1 | 25.6 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:14 | Normal | 421.4 | 300 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 64 | 1 | 26.3 | 68605.4 | 11289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:19 | Normal | 441.8 | 200.3 | 199.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 86 | 1 | 26.8 | 68605.4 | 11290 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:24 | Normal | 436.7 | 199.9 | 201.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 96 | 1 | 27.4 | 68605.4 | 11290 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:29 | Normal | 465.5 | 199.8 | 201.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 60 | 115 | 1 | 27.9 | 68605.4 | 11290 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:34 | Normal | 406.8 | 200.2 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 59 | 1 | 28.3 | 68605.4 | 11290 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:39 | Normal | 426 | 199.9 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 63 | 1 | 28.6 | 68605.5 | 11290 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:44 | Normal | 420.1 | 199.1 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20 | 1 | 29 | 68605.5 | 11290 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:49 | Normal | 432.4 | 200.1 | 202.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 29 | 1 | 29.3 | 68605.5 | 11290 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:54 | Normal | 459.2 | 201.3 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 51 | 1 | 29.6 | 68605.5 | 11290 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 06:59 | Normal | 496.3 | 199.9 | 438.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 406 | 1 | 29.9 | 68605.5 | 11290 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:04 | Normal | 504.8 | 411 | 470 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 601 | 1 | 30.3 | 68605.5 | 11290 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:09 | Normal | 493 | 486.4 | 504.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.5 | 133 | 133.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1174 | 1 | 30.7 | 68605.6 | 11290 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:14 | Normal | 501.4 | 522.7 | 519.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2048 | 1 | 25.7 | 68605.7 | 11290 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:19 | Normal | 518.3 | 511.5 | 524.9 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.88 | 59.97 | 2496 | 1 | 24.9 | 68605.9 | 11291 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:24 | Normal | 514.3 | 509.6 | 526.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 6.8 | 7 | 7 | 60.11 | 60.18 | 60.01 | 2705 | 1 | 25.3 | 68606.1 | 11291 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:29 | Normal | 509.8 | 505.1 | 521.4 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 2599 | 1 | 25.8 | 68606.4 | 11291 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:34 | Normal | 498.6 | 519.8 | 527.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 60 | 59.91 | 2719 | 1 | 26.3 | 68606.6 | 11291 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:39 | Normal | 513.6 | 506.8 | 522.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 3073 | 1 | 26.8 | 68606.8 | 11291 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:44 | Normal | 500.8 | 509 | 506 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 2282 | 1 | 27.3 | 68607 | 11291 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:49 | Normal | 496.6 | 502.2 | 509 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 1588 | 1 | 27.7 | 68607.2 | 11291 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:54 | Normal | 483.5 | 451.9 | 488.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 907 | 1 | 30.3 | 68607.3 | 11291 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 07:59 | Normal | 481.6 | 402 | 491 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 677 | 1 | 32.2 | 68607.4 | 11291 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:04 | Normal | 501.5 | 424.2 | 450.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 702 | 1 | 33.5 | 68607.4 | 11291 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:09 | Normal | 494.5 | 441.9 | 468.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 832 | 1 | 34.4 | 68607.5 | 11291 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:14 | Normal | 490 | 372.1 | 421.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 449 | 1 | 34.8 | 68607.6 | 11291 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:19 | Normal | 476.6 | 394.8 | 377 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60 | 214 | 1 | 35.2 | 68607.6 | 11292 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:24 | Normal | 506.6 | 489 | 491 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1270 | 1 | 35.5 | 68607.6 | 11292 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:29 | Normal | 500.7 | 468 | 517.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1513 | 1 | 35.8 | 68607.8 | 11292 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:34 | Normal | 515.2 | 526.1 | 534.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 134.2 | 133.5 | 134 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 2151 | 1 | 29.6 | 68607.9 | 11292 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:39 | Normal | 511.9 | 526.1 | 539.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 3096 | 1 | 29 | 68608.1 | 11292 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:44 | Normal | 512.5 | 511.7 | 536.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 4205 | 1 | 29.3 | 68608.4 | 11292 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:49 | Normal | 515.6 | 505.7 | 522.5 | 4.1 | 2 | 2 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 3813 | 1 | 29.8 | 68608.8 | 11292 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:54 | Normal | 515 | 510.2 | 521.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 134.2 | 133.5 | 134 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60 | 60.03 | 59.98 | 2843 | 1 | 30.3 | 68609 | 11292 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 08:59 | Normal | 515.6 | 509.6 | 519.4 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 4013 | 1 | 30.7 | 68609.3 | 11292 | 1.8 | 2.5 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:04 | Normal | 513.6 | 515.3 | 518.7 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 4281 | 1 | 31.3 | 68609.7 | 11292 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:09 | Normal | 516.3 | 504.5 | 524.6 | 6.1 | 3 | 2.8 | 135.3 | 135 | 135.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 60.04 | 59.96 | 5810 | 1 | 31.9 | 68610.1 | 11292 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:14 | Normal | 506.3 | 510.9 | 520.5 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 135.6 | 135 | 135.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | 59.98 | 6258 | 1 | 32.9 | 68610.6 | 11292 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:19 | Normal | 504.6 | 497.2 | 518.3 | 9.3 | 4.5 | 4.1 | 135.9 | 135.7 | 136 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 8631 | 1 | 34.1 | 68611.2 | 11293 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:24 | Normal | 506.1 | 501.3 | 512.1 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 60 | 60 | 4966 | 1 | 35.2 | 68611.7 | 11293 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:29 | Normal | 493.1 | 493.3 | 501.4 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2008 | 1 | 35.6 | 68612 | 11293 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:34 | Normal | 505.4 | 502.9 | 518.3 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 3610 | 1 | 35.7 | 68612.2 | 11293 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:39 | Normal | 505.8 | 501.2 | 515.5 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 134 | 133.8 | 134.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4111 | 1 | 35.7 | 68612.6 | 11293 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:44 | Normal | 497.4 | 487.3 | 504.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.4 | 133 | 133.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1831 | 1 | 35.8 | 68612.8 | 11293 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:49 | Normal | 490.2 | 456.6 | 486.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 856 | 1 | 37.7 | 68612.9 | 11293 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:54 | Normal | 494.3 | 490.8 | 463.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 1154 | 1 | 39.6 | 68613 | 11293 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 09:59 | Normal | 498.3 | 474 | 497.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1047 | 1 | 40.7 | 68613.1 | 11293 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:04 | Normal | 496.3 | 423 | 492.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 604 | 1 | 41.2 | 68613.1 | 11293 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:09 | Normal | 451.1 | 377.3 | 405.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 77 | 1 | 41.4 | 68613.2 | 11293 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:14 | Normal | 395 | 360.8 | 389.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 90 | 1 | 41.3 | 68613.2 | 11293 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:19 | Normal | 405.8 | 454.7 | 450 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 83 | 1 | 41.2 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:24 | Normal | 286.8 | 383.1 | 253.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:29 | Normal | 371 | 309.2 | 296.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 40.5 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:34 | Normal | 372.3 | 330.3 | 387.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 40.2 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:39 | Normal | 425.2 | 355.6 | 352.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 39.9 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:44 | Normal | 380 | 329 | 295.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 39.5 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:49 | Normal | 439.6 | 343 | 332.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 7 | 1 | 39.2 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:54 | Normal | 343.2 | 200 | 384.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 55 | 1 | 38.8 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 10:59 | Normal | 416.4 | 202.5 | 494 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 41 | 1 | 38.6 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:04 | Normal | 393.3 | 200 | 432.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 71 | 1 | 38.3 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:09 | Normal | 456.1 | 197.5 | 339 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41 | 1 | 38.1 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:14 | Normal | 414.5 | 200 | 438.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 72 | 1 | 37.9 | 68613.2 | 11294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:19 | Normal | 446.4 | 200 | 357.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 93 | 1 | 37.7 | 68613.2 | 11295 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:24 | Normal | 438.8 | 200 | 342.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 104 | 1 | 37.6 | 68613.2 | 11295 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:29 | Normal | 466.1 | 200 | 364 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 150 | 1 | 37.4 | 68613.2 | 11295 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:34 | Normal | 466 | 200.4 | 456.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 214 | 1 | 37.3 | 68613.2 | 11295 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:39 | Normal | 475.3 | 343 | 478.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134 | 134.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 295 | 1 | 37.2 | 68613.3 | 11295 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:44 | Normal | 472.6 | 286 | 383.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 311 | 1 | 37.1 | 68613.3 | 11295 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:49 | Normal | 467 | 217.9 | 429.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 336 | 1 | 36.9 | 68613.3 | 11295 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:54 | Normal | 476.5 | 200 | 386.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 399 | 1 | 36.8 | 68613.3 | 11295 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 11:59 | Normal | 497 | 221.3 | 458.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.84 | 59.81 | 59.83 | 578 | 1 | 36.8 | 68613.4 | 11295 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:04 | Normal | 496.6 | 463.4 | 511.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 135.4 | 134.8 | 135.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 967 | 1 | 36.9 | 68613.5 | 11295 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:09 | Normal | 503.3 | 482.1 | 518 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 135.6 | 135.3 | 135.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1477 | 1 | 36.9 | 68613.6 | 11295 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:14 | Normal | 519.1 | 521 | 532.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 135.9 | 135.5 | 136 | 5.9 | 6 | 6 | 60.06 | 59.99 | 60.14 | 2349 | 1 | 29.5 | 68613.7 | 11295 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:19 | Normal | 521.3 | 526.1 | 533.4 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 135.1 | 134.4 | 135 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.16 | 60.06 | 60.04 | 3275 | 1 | 29.4 | 68613.9 | 11296 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:24 | Normal | 510.7 | 516.1 | 523.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2903 | 1 | 29.6 | 68614.2 | 11296 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:29 | Normal | 510.3 | 508 | 521.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 2647 | 1 | 30 | 68614.4 | 11296 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:34 | Normal | 511 | 511.7 | 525.7 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.8 | 134.2 | 134.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.97 | 59.99 | 60.08 | 2906 | 1 | 30.2 | 68614.7 | 11296 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:39 | Normal | 515.4 | 518.7 | 533.3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 135 | 134.7 | 134.9 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.06 | 60.12 | 59.93 | 3571 | 1 | 30.6 | 68614.9 | 11296 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:44 | Normal | 520.8 | 514.1 | 528.2 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 135.2 | 134.7 | 135.3 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 4577 | 1 | 31 | 68615.3 | 11296 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:49 | Normal | 511.7 | 512.9 | 525 | 5 | 2.3 | 2.4 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 59.95 | 59.93 | 59.86 | 4619 | 1 | 31.4 | 68615.7 | 11296 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:54 | Normal | 515.3 | 512 | 527 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 135.1 | 134.5 | 135.1 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4824 | 1 | 32 | 68616 | 11296 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 12:59 | Normal | 514.1 | 507.6 | 528.8 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6169 | 1 | 32.7 | 68616.5 | 11296 | 2.9 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:04 | Normal | 511.6 | 517.9 | 560.8 | 8.9 | 4 | 3.2 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.1 | 60.16 | 59.96 | 8158 | 1 | 33.3 | 68617.1 | 11296 | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:09 | Normal | 506 | 508.1 | 542.5 | 8.1 | 3.9 | 3 | 136.1 | 135.5 | 136.1 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.05 | 60.07 | 59.96 | 7369 | 1 | 34.3 | 68617.7 | 11296 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:14 | Normal | 506 | 506.3 | 542.8 | 8 | 3.8 | 2.9 | 136.1 | 135.8 | 136.1 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 59.96 | 60.05 | 7087 | 1 | 35 | 68618.3 | 11296 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:19 | Normal | 501.3 | 505.9 | 544.6 | 7.8 | 3.7 | 2.7 | 135.9 | 135.5 | 135.8 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 6833 | 1 | 35.8 | 68618.9 | 11297 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:24 | Normal | 495.9 | 503.5 | 530 | 6.6 | 3.1 | 2.6 | 135.7 | 135 | 135.6 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5873 | 1 | 36.6 | 68619.4 | 11297 | 3 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:29 | Normal | 495 | 499.5 | 529.3 | 6.6 | 3.1 | 2.7 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 5906 | 1 | 37.4 | 68619.9 | 11297 | 3 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:34 | Normal | 494.3 | 496.2 | 508.3 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 135.2 | 134.8 | 135 | 12.8 | 13 | 13 | 60.02 | 60 | 60 | 5194 | 1 | 37.9 | 68620.4 | 11297 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:39 | Normal | 496.2 | 487.8 | 511.3 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 134.9 | 134.4 | 134.7 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 59.96 | 60 | 5132 | 1 | 38.2 | 68620.8 | 11297 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:44 | Normal | 501.3 | 490.3 | 509.4 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 135 | 134.4 | 134.9 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 4930 | 1 | 38.6 | 68621.2 | 11297 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:49 | Normal | 496.4 | 502.9 | 506.6 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 60.06 | 60.04 | 4863 | 1 | 38.8 | 68621.6 | 11297 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:54 | Normal | 492.5 | 491.8 | 501.3 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134.5 | 133.9 | 134.3 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 4279 | 1 | 39.1 | 68622 | 11297 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 13:59 | Normal | 488.8 | 495.2 | 505.1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 7.9 | 8 | 8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3148 | 1 | 39.1 | 68622.3 | 11297 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:04 | Normal | 495.4 | 488.9 | 501 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2649 | 1 | 38.8 | 68622.6 | 11297 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:09 | Normal | 488.2 | 472.6 | 496.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 1588 | 1 | 38.4 | 68622.7 | 11297 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:14 | Normal | 494.4 | 493.5 | 504 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1550 | 1 | 38.6 | 68622.9 | 11297 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:19 | Normal | 499.4 | 496.8 | 505 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 2281 | 1 | 37.9 | 68623 | 11298 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:24 | Normal | 497.3 | 504.1 | 502.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 1970 | 1 | 36.7 | 68623.2 | 11298 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:29 | Normal | 492.4 | 502 | 509.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1639 | 1 | 36.3 | 68623.3 | 11298 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:34 | Normal | 493.1 | 493.1 | 502.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1604 | 1 | 35.1 | 68623.5 | 11298 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:39 | Normal | 481.2 | 445.1 | 485.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 758 | 1 | 37.3 | 68623.6 | 11298 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:44 | Normal | 495.2 | 415.1 | 477.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 731 | 1 | 39.1 | 68623.6 | 11298 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:49 | Normal | 490.5 | 365 | 453.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 559 | 1 | 39.9 | 68623.7 | 11298 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:54 | Normal | 492.3 | 472.4 | 440.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.92 | 60 | 60 | 627 | 1 | 40.2 | 68623.7 | 11298 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 14:59 | Normal | 500.7 | 435.1 | 440.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 785 | 1 | 40.3 | 68623.8 | 11298 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:04 | Normal | 490.1 | 426.4 | 490 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 855 | 1 | 40.2 | 68623.9 | 11298 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:09 | Normal | 483.3 | 363.6 | 447.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 670 | 1 | 40.1 | 68623.9 | 11298 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:14 | Normal | 484.2 | 274 | 419.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 465 | 1 | 40 | 68624 | 11298 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:19 | Normal | 499.7 | 200 | 407.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 443 | 1 | 39.8 | 68624 | 11299 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:24 | Normal | 482 | 200 | 418.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 480 | 1 | 39.7 | 68624 | 11299 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:29 | Normal | 486 | 200.1 | 412.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 475 | 1 | 39.6 | 68624.1 | 11299 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:34 | Normal | 476.8 | 200 | 426.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 359 | 1 | 39.5 | 68624.1 | 11299 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:39 | Normal | 478.8 | 200 | 487.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 310 | 1 | 39.3 | 68624.1 | 11299 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:44 | Normal | 476.1 | 200 | 372.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.96 | 355 | 1 | 39.1 | 68624.2 | 11299 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:49 | Normal | 486.8 | 200 | 392.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60 | 430 | 1 | 39 | 68624.2 | 11299 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:54 | Normal | 481.6 | 200 | 400.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 391 | 1 | 38.8 | 68624.2 | 11299 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-16 15:59 | Normal | 493.3 | 199.9 | 460 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 419 | 1 | 38.6 | 68624.3 | 11299 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:04 | Normal | 489.5 | 199.9 | 426.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 437 | 1 | 38.4 | 68624.3 | 11299 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:09 | Normal | 479.5 | 199.9 | 378.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 374 | 1 | 38.2 | 68624.3 | 11299 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:14 | Normal | 467.2 | 206.8 | 393.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 228 | 1 | 38 | 68624.4 | 11299 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:19 | Normal | 454.1 | 209.5 | 397.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60 | 218 | 1 | 37.8 | 68624.4 | 11300 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:24 | Normal | 473.9 | 202.2 | 437.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 239 | 1 | 37.7 | 68624.4 | 11300 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:29 | Normal | 455.1 | 201.5 | 392.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 213 | 1 | 37.5 | 68624.4 | 11300 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:34 | Normal | 442.4 | 200.1 | 368.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 122 | 1 | 37.3 | 68624.4 | 11300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:39 | Normal | 430.1 | 197.6 | 377.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 46 | 1 | 37.1 | 68624.4 | 11300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:44 | Normal | 415.4 | 202.3 | 459.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 43 | 1 | 36.9 | 68624.4 | 11300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:49 | Normal | 389.1 | 200.5 | 362.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 42 | 1 | 36.7 | 68624.5 | 11300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:54 | Normal | 365.2 | 199.5 | 302.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 27 | 1 | 36.5 | 68624.5 | 11300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 16:59 | Normal | 328.2 | 243.7 | 309.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 36.3 | 68624.5 | 11300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 17:04 | Normal | 315.7 | 273.6 | 310.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 36.1 | 68624.5 | 11300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 17:09 | Normal | 273.8 | 458.8 | 458.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 35.9 | 68624.5 | 11300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 17:14 | Normal | 323.2 | 299.1 | 315.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 35.7 | 68624.5 | 11300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 17:19 | Normal | 376.8 | 384.1 | 350.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 35.5 | 68624.5 | 11301 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 17:24 | Normal | 339.8 | 354.6 | 305.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 35.3 | 68624.5 | 11301 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-04-16 17:29 | Normal | 223.4 | 240.4 | 259.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 35 | 68624.5 | 11301 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0