## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-17 05:42 | Normal | 344.3 | 318.1 | 307.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 17.7 | 68624.5 | 11301 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 05:47 | Normal | 435.8 | 494.3 | 506 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 0 | 1 | 20.2 | 68624.5 | 11301 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 05:52 | Normal | 446.3 | 496.8 | 510.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 43 | 1 | 21.8 | 68624.5 | 11301 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 05:57 | Normal | 462.4 | 496.8 | 447.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 282 | 1 | 23 | 68624.5 | 11301 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 06:02 | Normal | 489 | 321.8 | 436 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 416 | 1 | 23.9 | 68624.5 | 11301 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 06:07 | Normal | 493.7 | 224.7 | 460.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 476 | 1 | 24.6 | 68624.5 | 11301 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 06:12 | Normal | 472.3 | 272.7 | 391.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 373 | 1 | 25.3 | 68624.6 | 11301 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 06:17 | Normal | 486.7 | 391.2 | 460.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 133.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 442 | 1 | 25.9 | 68624.6 | 11301 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 06:22 | Normal | 489.6 | 411 | 472.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 60 | 630 | 1 | 26.4 | 68624.7 | 11301 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 06:27 | Normal | 493.3 | 432.8 | 457.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 606 | 1 | 26.9 | 68624.7 | 11301 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 06:32 | Normal | 482 | 403.1 | 446.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 458 | 1 | 27.3 | 68624.8 | 11301 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 06:37 | Normal | 479 | 307 | 435.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 362 | 1 | 27.6 | 68624.8 | 11301 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 06:42 | Normal | 490.3 | 222.8 | 406.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 399 | 1 | 27.9 | 68624.8 | 11302 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 06:47 | Normal | 480.4 | 202 | 462.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 484 | 1 | 28.3 | 68624.9 | 11302 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 06:52 | Normal | 500.3 | 476.8 | 514.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134 | 133.8 | 133.9 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.02 | 59.97 | 1102 | 1 | 28.7 | 68624.9 | 11302 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 06:57 | Normal | 516.3 | 497 | 518 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 1532 | 1 | 29.1 | 68625 | 11302 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:02 | Normal | 511.3 | 519.1 | 526.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 2289 | 1 | 23.1 | 68625.2 | 11302 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:07 | Normal | 518.4 | 515 | 525.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 60.13 | 2504 | 1 | 23 | 68625.4 | 11302 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:12 | Normal | 515.5 | 523.3 | 529.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134 | 133.9 | 134.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.87 | 59.89 | 2464 | 1 | 23.4 | 68625.6 | 11302 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:17 | Normal | 523.7 | 516.3 | 528.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.3 | 134 | 134.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 60.04 | 60.09 | 2976 | 1 | 23.8 | 68625.8 | 11302 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:22 | Normal | 524.3 | 523.9 | 530.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.2 | 134 | 134.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.92 | 60.09 | 60.05 | 3415 | 1 | 24.3 | 68626.1 | 11302 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:27 | Normal | 525.9 | 516.8 | 532.7 | 4 | 2 | 1.8 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.9 | 59.97 | 59.97 | 3681 | 1 | 24.9 | 68626.4 | 11302 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:32 | Normal | 508.4 | 509.3 | 519.1 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.93 | 59.87 | 59.92 | 2573 | 1 | 25.6 | 68626.7 | 11302 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:37 | Normal | 509.5 | 505.1 | 521.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.91 | 59.94 | 59.96 | 1969 | 1 | 25.8 | 68626.8 | 11302 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:42 | Normal | 503.8 | 509.7 | 530.7 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.95 | 60 | 60.03 | 2221 | 1 | 25.9 | 68627 | 11303 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:47 | Normal | 515 | 514.4 | 526.9 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 2630 | 1 | 26 | 68627.2 | 11303 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:52 | Normal | 513.3 | 512 | 523.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.07 | 60.06 | 59.94 | 2367 | 1 | 26.3 | 68627.4 | 11303 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 07:57 | Normal | 513.8 | 508.3 | 520.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 5 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1959 | 1 | 26.5 | 68627.6 | 11303 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 08:02 | Normal | 507.3 | 503 | 517.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 4.8 | 5 | 5 | 60 | 59.99 | 59.92 | 1911 | 1 | 26.7 | 68627.8 | 11303 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 08:07 | Normal | 519.5 | 501 | 507.6 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 59.93 | 59.83 | 2194 | 1 | 26.8 | 68627.9 | 11303 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 08:12 | Normal | 516.5 | 512.1 | 525.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.99 | 59.92 | 60 | 2289 | 1 | 27 | 68628.1 | 11303 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 08:17 | Normal | 500.5 | 516.1 | 522.8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.93 | 59.95 | 60.01 | 2188 | 1 | 27.2 | 68628.3 | 11303 | 1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 08:22 | Normal | 506.1 | 507.8 | 517.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.6 | 133 | 133.2 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 59.96 | 59.99 | 60.08 | 2326 | 1 | 27.3 | 68628.5 | 11303 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-17 08:27 | Normal | 511.5 | 521 | 526 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.1 | 133.4 | 133.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.1 | 60.04 | 60.01 | 2969 | 1 | 27.2 | 68628.7 | 11303 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-17 08:32 | Normal | 518.3 | 519.2 | 536.4 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 59.89 | 60.01 | 59.99 | 4247 | 1 | 27.3 | 68629 | 11303 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-17 08:37 | Normal | 521.1 | 520.8 | 530.6 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.7 | 134.6 | 134.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.9 | 60.01 | 60 | 5007 | 1 | 27.6 | 68629.4 | 11303 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-17 08:42 | Normal | 525.1 | 518.6 | 533.6 | 7.7 | 3.8 | 3.5 | 135.4 | 135.1 | 135 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60 | 59.95 | 60.04 | 7465 | 1 | 28.2 | 68629.9 | 11304 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-17 08:47 | Normal | 522.6 | 516 | 530.5 | 8.5 | 4.2 | 3.8 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 60.05 | 59.95 | 8228 | 1 | 29.2 | 68630.6 | 11304 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-04-17 08:52 | Normal | 508.9 | 507 | 524.6 | 6.2 | 3 | 2.8 | 134.9 | 134.6 | 134.6 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5777 | 1 | 29.7 | 68631.1 | 11304 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-17 08:57 | Normal | 512.1 | 492.6 | 494.9 | 9.9 | 5.4 | 4.6 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.01 | 60 | 60 | 9689 | 1 | 30.9 | 68631.7 | 11304 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-17 09:02 | Normal | 505.1 | 497.1 | 491.9 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.01 | 60 | 60.05 | 4737 | 1 | 32.4 | 68632.3 | 11304 | 2.2 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-17 09:07 | Normal | 497.8 | 493.3 | 509.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 134 | 133.8 | 133.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 3394 | 1 | 32.6 | 68632.7 | 11304 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-04-17 09:12 | Normal | 508.1 | 508.8 | 514 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 134.2 | 133.9 | 134 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.91 | 59.94 | 59.96 | 4193 | 1 | 32.5 | 68633 | 11304 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 09:17 | Normal | 516.5 | 511.8 | 519.1 | 6 | 3 | 2.9 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5785 | 1 | 32.7 | 68633.3 | 11304 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 09:22 | Normal | 522.3 | 516.9 | 522.1 | 8.9 | 4.4 | 4.1 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 21.1 | 21.5 | 21.3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 8578 | 1 | 33.2 | 68633.9 | 11304 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 09:27 | Normal | 508.5 | 501.1 | 519.6 | 6 | 2.9 | 2.7 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5540 | 1 | 34.2 | 68634.5 | 11304 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 09:32 | Normal | 506.7 | 503.9 | 515 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 12.8 | 13 | 13 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5166 | 1 | 34.6 | 68634.9 | 11304 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 09:37 | Normal | 512.3 | 511.1 | 519 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5518 | 1 | 34.8 | 68635.4 | 11304 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 09:42 | Normal | 510.7 | 504.5 | 516.1 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5077 | 1 | 35 | 68635.9 | 11305 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 09:47 | Normal | 505 | 505.6 | 519.1 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 12.9 | 13.2 | 13 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 5211 | 1 | 34.6 | 68636.3 | 11305 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 09:52 | Normal | 514 | 504.3 | 519.5 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 134 | 133.9 | 134.1 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.96 | 60.07 | 60.05 | 5368 | 1 | 34.3 | 68636.7 | 11305 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 09:57 | Normal | 511 | 506.5 | 518 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.2 | 133.6 | 133.9 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 59.98 | 60.06 | 4617 | 1 | 33.9 | 68637.1 | 11305 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:02 | Normal | 504 | 501.5 | 517.1 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.97 | 60 | 60.05 | 2839 | 1 | 33.6 | 68637.4 | 11305 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:07 | Normal | 501.7 | 499.3 | 514.1 | 3 | 1.4 | 1.4 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.07 | 60 | 60.02 | 2552 | 1 | 33 | 68637.7 | 11305 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:12 | Normal | 505.1 | 507 | 514.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1908 | 1 | 32.4 | 68637.8 | 11305 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:17 | Normal | 504 | 504 | 511.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1818 | 1 | 31.8 | 68638 | 11305 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:22 | Normal | 500.8 | 506 | 513.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 134.4 | 134 | 134.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 1819 | 1 | 31.3 | 68638.2 | 11305 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:27 | Normal | 505.1 | 505.5 | 518.2 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 1997 | 1 | 30.9 | 68638.3 | 11305 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:32 | Normal | 497.6 | 507.9 | 520.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 2014 | 1 | 30.6 | 68638.5 | 11305 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:37 | Normal | 509.1 | 514.9 | 521.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 6 | 6.1 | 6 | 60 | 60.1 | 60 | 2369 | 1 | 30.3 | 68638.6 | 11305 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:42 | Normal | 506.9 | 499 | 489.5 | 2 | 1 | 1 | 134.2 | 134 | 134.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1666 | 1 | 30.1 | 68638.8 | 11306 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:47 | Normal | 519.8 | 522.3 | 509.2 | 3 | 1.3 | 1.5 | 134.5 | 134 | 134.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 2641 | 1 | 30.3 | 68639 | 11306 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:52 | Normal | 508.3 | 511 | 522.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 2405 | 1 | 29.8 | 68639.2 | 11306 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 10:57 | Normal | 513.1 | 511.1 | 521.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.94 | 59.88 | 59.98 | 2370 | 1 | 29.6 | 68639.4 | 11306 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:02 | Normal | 514.6 | 511.5 | 520.3 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.87 | 59.87 | 59.93 | 2403 | 1 | 29.4 | 68639.6 | 11306 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:07 | Normal | 523.3 | 510 | 534.3 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 8 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 59.83 | 59.97 | 3215 | 1 | 29.2 | 68639.8 | 11306 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:12 | Normal | 521.5 | 518 | 527.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 135.2 | 134.6 | 135.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.05 | 59.93 | 60.09 | 2971 | 1 | 29.3 | 68640.1 | 11306 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:17 | Normal | 519.3 | 522.1 | 532.5 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 60.04 | 60.15 | 60.04 | 3283 | 1 | 29.4 | 68640.4 | 11306 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:22 | Normal | 521.4 | 519 | 532 | 4 | 1.9 | 1.9 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 3689 | 1 | 29.7 | 68640.7 | 11306 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:27 | Normal | 519.5 | 521 | 529.4 | 6 | 2.8 | 2.9 | 136 | 135.8 | 136 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60 | 60.03 | 60.05 | 5739 | 1 | 30 | 68641.1 | 11306 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:32 | Normal | 524 | 521.6 | 526.5 | 6 | 2.9 | 2.8 | 136 | 135.7 | 135.9 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.94 | 60.01 | 60.06 | 5733 | 1 | 30.6 | 68641.6 | 11306 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:37 | Normal | 510.8 | 512.6 | 524.6 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 135.8 | 135.3 | 135.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.91 | 60.01 | 59.95 | 3483 | 1 | 31.1 | 68642 | 11306 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:42 | Normal | 512.2 | 509.1 | 517.6 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 136.1 | 135.7 | 136.2 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 4423 | 1 | 31.3 | 68642.3 | 11307 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:47 | Normal | 507.3 | 514.3 | 521.6 | 4.1 | 2 | 2 | 135.9 | 135.6 | 136 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 3733 | 1 | 31.4 | 68642.7 | 11307 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:52 | Normal | 501.4 | 500.1 | 515.3 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.89 | 59.9 | 59.87 | 2766 | 1 | 31.4 | 68643 | 11307 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 11:57 | Normal | 504.8 | 509.7 | 520.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.88 | 59.9 | 59.91 | 3662 | 1 | 31.4 | 68643.2 | 11307 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:02 | Normal | 525.1 | 519.5 | 530.3 | 7.7 | 3.8 | 3.7 | 136.9 | 136.4 | 136.6 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 59.95 | 59.96 | 7527 | 1 | 31.9 | 68643.7 | 11307 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:07 | Normal | 516.8 | 511.6 | 500.7 | 8.8 | 4.3 | 4.1 | 137.2 | 137.1 | 137.1 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 8350 | 1 | 33 | 68644.5 | 11307 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:12 | Normal | 503.2 | 501.7 | 494.7 | 6.7 | 3.2 | 3.3 | 136.7 | 136.3 | 136.5 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 6253 | 1 | 34 | 68645 | 11307 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:17 | Normal | 512.8 | 509.5 | 522.1 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.07 | 60.03 | 60.11 | 6342 | 1 | 34.5 | 68645.5 | 11307 | 3 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:22 | Normal | 507.4 | 498.1 | 519.9 | 6.5 | 3.1 | 3 | 136.6 | 136.3 | 136.4 | 14.8 | 15 | 15 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 6077 | 1 | 34.9 | 68646.1 | 11307 | 2.9 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:27 | Normal | 512.3 | 510.5 | 525.3 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 136.9 | 136.6 | 136.7 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 60.08 | 60.04 | 60.09 | 7151 | 1 | 35.3 | 68646.6 | 11307 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:32 | Normal | 503.5 | 504.7 | 528 | 8.5 | 4 | 3.7 | 136.9 | 136.8 | 136.8 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 7844 | 1 | 35.8 | 68647.3 | 11307 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:37 | Normal | 514.3 | 514.1 | 502.1 | 8.9 | 4 | 4.5 | 136.9 | 136.8 | 136.9 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 8307 | 1 | 36.4 | 68647.9 | 11307 | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:42 | Normal | 511 | 503.3 | 487.5 | 6.1 | 3 | 3 | 136.4 | 135.9 | 136 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.04 | 60 | 60 | 5721 | 1 | 37 | 68648.4 | 11308 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:47 | Normal | 501.3 | 499.8 | 489.6 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 136 | 135.8 | 135.9 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5064 | 1 | 37.2 | 68648.9 | 11308 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:52 | Normal | 507.3 | 499.8 | 520.9 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 136.6 | 136.2 | 136.4 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 7042 | 1 | 37.2 | 68649.3 | 11308 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 12:57 | Normal | 502.5 | 502.1 | 518.5 | 4.4 | 2 | 2 | 135.7 | 135.3 | 135.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 3858 | 1 | 37.3 | 68649.8 | 11308 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:02 | Normal | 508.1 | 506.5 | 508.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 135.9 | 135.4 | 135.6 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5077 | 1 | 37.1 | 68650.2 | 11308 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:07 | Normal | 511.8 | 512.8 | 533.7 | 8 | 3.8 | 3.5 | 136.5 | 136.4 | 136.5 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 7529 | 1 | 37.4 | 68650.8 | 11308 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:12 | Normal | 505.2 | 509.4 | 533.8 | 8.1 | 3.8 | 3.3 | 136.3 | 136.1 | 136.3 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 7391 | 1 | 38 | 68651.4 | 11308 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:17 | Normal | 503 | 510.8 | 531.5 | 7.2 | 3.3 | 3 | 136 | 135.4 | 135.8 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6521 | 1 | 38.2 | 68652 | 11308 | 3.3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:22 | Normal | 501.7 | 500.8 | 523.5 | 6.4 | 3.1 | 2.8 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60 | 59.99 | 59.96 | 5837 | 1 | 38.4 | 68652.5 | 11308 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:27 | Normal | 505 | 496.8 | 515.3 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5329 | 1 | 38.4 | 68653 | 11308 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:32 | Normal | 504.9 | 498.1 | 513.6 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 135.3 | 134.6 | 135.1 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 5331 | 1 | 38.1 | 68653.4 | 11308 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:37 | Normal | 501.3 | 504 | 519.5 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 4835 | 1 | 37.9 | 68653.9 | 11308 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:42 | Normal | 506.1 | 500.6 | 517.2 | 5 | 2.4 | 2.4 | 135.3 | 134.9 | 135.1 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.04 | 60 | 60.08 | 4653 | 1 | 37.8 | 68654.2 | 11309 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:47 | Normal | 515.6 | 525.9 | 462.5 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 136.2 | 135.8 | 136.2 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.95 | 59.94 | 60.09 | 8709 | 1 | 37.7 | 68654.7 | 11309 | 4.2 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:52 | Normal | 501.3 | 516 | 471.6 | 8.8 | 4 | 4.1 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.06 | 60 | 60.01 | 7992 | 1 | 38.5 | 68655.5 | 11309 | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 13:57 | Normal | 503.6 | 508.5 | 468 | 7.6 | 3.5 | 3.6 | 136.2 | 135.7 | 136.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60 | 60 | 60.03 | 7011 | 1 | 39.3 | 68656.2 | 11309 | 3.5 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:02 | Normal | 497.3 | 479.6 | 487.8 | 6.3 | 3 | 2.9 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 5661 | 1 | 39.6 | 68656.8 | 11309 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:07 | Normal | 511.7 | 484.1 | 508.6 | 7 | 3.5 | 3.2 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6561 | 1 | 39.8 | 68657.3 | 11309 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:12 | Normal | 499.2 | 510.4 | 522.9 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | 135.2 | 134.7 | 135.3 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 4249 | 1 | 40 | 68657.8 | 11309 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:17 | Normal | 504.8 | 502.5 | 527.1 | 5.4 | 2.5 | 2.4 | 135.2 | 135 | 135.3 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.96 | 59.89 | 59.95 | 4875 | 1 | 39.6 | 68658.2 | 11309 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:22 | Normal | 495.1 | 457.9 | 432.6 | 6.3 | 3.2 | 3.1 | 135.4 | 134.9 | 135.5 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5724 | 1 | 39.8 | 68658.8 | 11309 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:27 | Normal | 508 | 523.1 | 504.3 | 6.3 | 2.8 | 2.7 | 135.7 | 135.4 | 135.9 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 5710 | 1 | 39.6 | 68659.2 | 11309 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:32 | Normal | 503.1 | 481.5 | 449 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 135.4 | 134.8 | 135.3 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4729 | 1 | 40 | 68659.8 | 11309 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:37 | Normal | 510.3 | 496 | 422.6 | 6.3 | 3.2 | 3.9 | 135.3 | 135 | 135.3 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.94 | 60 | 59.97 | 6242 | 1 | 39.8 | 68660.2 | 11309 | 2.9 | 3.4 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:42 | Normal | 505.2 | 461.1 | 425.3 | 4.5 | 2.2 | 2.5 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3949 | 1 | 39.6 | 68660.6 | 11310 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:47 | Normal | 503.3 | 489.3 | 422.8 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3093 | 1 | 39.2 | 68660.9 | 11310 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:52 | Normal | 506.6 | 489.8 | 427.2 | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60.01 | 59.95 | 4061 | 1 | 38.7 | 68661.2 | 11310 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 14:57 | Normal | 510.5 | 498.7 | 426.4 | 5.1 | 2.4 | 2.8 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 4672 | 1 | 38.3 | 68661.5 | 11310 | 2.2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:02 | Normal | 504 | 493.3 | 413.5 | 4.2 | 2 | 2.2 | 134.2 | 134 | 134.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 3650 | 1 | 38.2 | 68662 | 11310 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:07 | Normal | 493.9 | 496.4 | 488.6 | 3 | 1.3 | 1.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 2463 | 1 | 38.1 | 68662.2 | 11310 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:12 | Normal | 494.5 | 498.6 | 505.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.6 | 133 | 133.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 2056 | 1 | 37.7 | 68662.4 | 11310 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:17 | Normal | 498.2 | 498.5 | 508.2 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2020 | 1 | 37.2 | 68662.6 | 11310 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:22 | Normal | 505.6 | 502.1 | 514.6 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 133.9 | 133.2 | 133.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.04 | 59.97 | 59.9 | 2323 | 1 | 36.7 | 68662.8 | 11310 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:27 | Normal | 507.5 | 497.9 | 515.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.6 | 133 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.05 | 59.91 | 59.9 | 2432 | 1 | 36.3 | 68663 | 11310 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:32 | Normal | 506.3 | 492.3 | 512.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 2164 | 1 | 35.8 | 68663.2 | 11310 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:37 | Normal | 506 | 507.5 | 520.8 | 2.2 | 1 | 1 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 1796 | 1 | 35.5 | 68663.4 | 11310 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:42 | Normal | 481.8 | 455.7 | 487.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 898 | 1 | 37.6 | 68663.5 | 11311 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:47 | Normal | 502.8 | 478.6 | 510.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 1175 | 1 | 39.5 | 68663.5 | 11311 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:52 | Normal | 515.2 | 516.6 | 530.4 | 3 | 1.3 | 1.4 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2588 | 1 | 35.1 | 68663.7 | 11311 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 15:57 | Normal | 501.4 | 483 | 504.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 133 | 133.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1380 | 1 | 35.5 | 68663.8 | 11311 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:02 | Normal | 515.3 | 498.5 | 534.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 1904 | 1 | 33.6 | 68664 | 11311 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:07 | Normal | 517 | 522.6 | 554.1 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.5 | 134 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2301 | 1 | 33.1 | 68664.2 | 11311 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:12 | Normal | 515.5 | 489.6 | 549.1 | 2.5 | 1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 5 | 5.1 | 5 | 59.89 | 59.98 | 59.98 | 1983 | 1 | 32.9 | 68664.4 | 11311 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:17 | Normal | 491.5 | 433.6 | 510.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.06 | 60.08 | 1026 | 1 | 34.7 | 68664.5 | 11311 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:22 | Normal | 496.7 | 390.8 | 496.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 809 | 1 | 36.8 | 68664.6 | 11311 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:27 | Normal | 503.2 | 365.7 | 454.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 756 | 1 | 38 | 68664.6 | 11311 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:32 | Normal | 486.3 | 354.8 | 403.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.92 | 457 | 1 | 38.7 | 68664.7 | 11311 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:37 | Normal | 487.8 | 203 | 374.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 59.98 | 364 | 1 | 38.9 | 68664.7 | 11311 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:42 | Normal | 491.5 | 200 | 412.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 305 | 1 | 39 | 68664.7 | 11312 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:47 | Normal | 488.6 | 199.6 | 394.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.3 | 133.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 300 | 1 | 38.9 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:52 | Normal | 469.6 | 200 | 378.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 280 | 1 | 38.8 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 16:57 | Normal | 478.6 | 200 | 483.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 195 | 1 | 38.6 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 17:02 | Normal | 440.9 | 200 | 347.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 65 | 1 | 38.3 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 17:07 | Normal | 305.5 | 261.5 | 307.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5 | 1 | 38 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 17:12 | Normal | 334.6 | 305 | 277.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 37.7 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 17:17 | Normal | 445.5 | 407.2 | 367 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 37.5 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 17:22 | Normal | 355.1 | 405.8 | 372.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 37.2 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 17:27 | Normal | 330.9 | 329.8 | 315.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 36.9 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-04-17 17:32 | Normal | 195.6 | 198.6 | 199.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 36.5 | 68664.8 | 11312 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0