## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-04 07:53 | Normal | 504 | 500 | 499.3 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6700 | 1 | 45.5 | 67919.7 | 11150 | 2.3 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 07:58 | Normal | 496.4 | 492.1 | 505.6 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 6971 | 1 | 47.4 | 67920.3 | 11150 | 2.4 | 4.9 | 4.2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:03 | Normal | 492.4 | 489.6 | 503.1 | 7.4 | 4.4 | 3.2 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 17.4 | 17.8 | 17.6 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 7062 | 1 | 48.8 | 67920.9 | 11150 | 2.5 | 5 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:08 | Normal | 500.8 | 492.1 | 497.3 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 7509 | 1 | 49.5 | 67921.5 | 11150 | 2.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:13 | Normal | 501.3 | 483.6 | 487.3 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 7459 | 1 | 50 | 67922.1 | 11151 | 2.6 | 5.1 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:18 | Normal | 493.6 | 487.3 | 487.5 | 8 | 4.8 | 3.7 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7732 | 1 | 50.2 | 67922.7 | 11151 | 2.7 | 5.3 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:23 | Normal | 484.8 | 477.1 | 493.2 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 134.4 | 133.8 | 134.5 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7811 | 1 | 50.6 | 67923.4 | 11151 | 2.8 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:28 | Normal | 477.8 | 479.6 | 493.6 | 8.6 | 5.1 | 3.9 | 134.5 | 133.9 | 134.5 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 59.93 | 59.96 | 60 | 8149 | 1 | 50.9 | 67924 | 11151 | 3 | 5.8 | 5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:33 | Normal | 452.5 | 478.8 | 483.5 | 10.3 | 5.1 | 4.1 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60 | 60 | 59.98 | 8735 | 1 | 51.2 | 67924.7 | 11151 | 4.5 | 6 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:38 | Normal | 441.6 | 470.3 | 483.7 | 11 | 5.3 | 4.3 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 9045 | 1 | 51.4 | 67925.5 | 11151 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:43 | Normal | 446.5 | 471.9 | 481.8 | 11.1 | 5.4 | 4.4 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 9210 | 1 | 51.5 | 67926.2 | 11151 | 5 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:48 | Normal | 437.3 | 468.7 | 478.8 | 11.6 | 5.6 | 4.5 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9446 | 1 | 51.7 | 67927 | 11151 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:53 | Normal | 441.5 | 472.6 | 475.5 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9781 | 1 | 51.9 | 67927.8 | 11151 | 5.3 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 08:58 | Normal | 439.3 | 466.5 | 475.5 | 12.3 | 6 | 5 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10119 | 1 | 52 | 67928.6 | 11151 | 5.5 | 6.8 | 6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:03 | Normal | 465.3 | 468.3 | 477.1 | 12.4 | 6.1 | 5.1 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60 | 59.99 | 60.03 | 10654 | 1 | 52 | 67929.5 | 11151 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:08 | Normal | 457.2 | 460.1 | 477.2 | 14.2 | 6.9 | 5.7 | 135.1 | 134.7 | 135 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 11949 | 1 | 52.1 | 67930.4 | 11151 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:13 | Normal | 463.4 | 463.6 | 472.8 | 13.9 | 6.8 | 5.8 | 134.9 | 134.3 | 134.8 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 11875 | 1 | 51.7 | 67931.4 | 11152 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:18 | Normal | 470.4 | 476.9 | 476.6 | 14.6 | 7 | 6.1 | 134.9 | 134.4 | 134.6 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 59.96 | 60 | 59.96 | 12697 | 1 | 50.6 | 67932 | 11152 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:23 | Normal | 465 | 468.2 | 475.3 | 15 | 7.3 | 6.3 | 135 | 134.5 | 134.8 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 12883 | 1 | 50.8 | 67933.1 | 11152 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:28 | Normal | 456.5 | 443.9 | 465.5 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2882 | 1 | 50.1 | 67933.7 | 11152 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:33 | Normal | 465.9 | 471.3 | 476.2 | 6.9 | 3.1 | 3 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6004 | 1 | 49.3 | 67934.5 | 11152 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:38 | Normal | 475.3 | 476.1 | 474.8 | 11.2 | 5.3 | 5.1 | 134.8 | 134.3 | 134.5 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 10014 | 1 | 48.7 | 67935.3 | 11152 | 5.3 | 6 | 5.3 | 0 | 5 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:43 | Normal | 456.7 | 459.5 | 481.5 | 4.3 | 2 | 1.9 | 133.4 | 132.7 | 133 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 3442 | 1 | 48 | 67935.8 | 11152 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:48 | Normal | 475.9 | 472.8 | 478.3 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 132.6 | 133 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3822 | 1 | 47.4 | 67936.4 | 11152 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:53 | Normal | 470.8 | 471.7 | 478.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3846 | 1 | 46.6 | 67937 | 11152 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 09:58 | Normal | 481.4 | 476.3 | 484.1 | 4.1 | 2 | 2 | 133.2 | 132.5 | 132.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3536 | 1 | 45.6 | 67937.3 | 11152 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:03 | Normal | 481.4 | 485 | 494.4 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.4 | 132.7 | 132.9 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4191 | 1 | 44.4 | 67937.6 | 11152 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:08 | Normal | 506.1 | 493.8 | 510.6 | 15.5 | 8.2 | 6.8 | 135.9 | 135.2 | 135.5 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 14846 | 1 | 44.3 | 67938.5 | 11152 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:13 | Normal | 474.1 | 472.3 | 465.8 | 14.5 | 4.8 | 8 | 135.4 | 134.7 | 135.2 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 12890 | 1 | 45.6 | 67939.7 | 11153 | 7 | 7.6 | 4.6 | 0.1 | 8 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:18 | Normal | 464.4 | 454.6 | 468.1 | 16.1 | 7.8 | 7.7 | 135.7 | 135.1 | 135.4 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 14300 | 1 | 46.5 | 67940.7 | 11153 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:23 | Normal | 456.2 | 455.8 | 476.5 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133 | 132.1 | 132.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3313 | 1 | 46.3 | 67941.3 | 11153 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:28 | Normal | 462.9 | 463.1 | 481.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.1 | 132.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 3777 | 1 | 45.2 | 67941.6 | 11153 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:33 | Normal | 467.2 | 466.7 | 471 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 132.6 | 132 | 132.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3852 | 1 | 44.8 | 67942.2 | 11153 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:38 | Normal | 475.8 | 471 | 488.2 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.7 | 131.7 | 132.2 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 4376 | 1 | 44 | 67942.6 | 11153 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:43 | Normal | 530.8 | 509.6 | 522 | 14.3 | 8.3 | 7 | 134.7 | 134.2 | 134.4 | 36.6 | 37.3 | 37.4 | 60.13 | 60.11 | 60.03 | 14870 | 1 | 43.8 | 67943.1 | 11153 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:48 | Normal | 518.5 | 502.4 | 482.8 | 14.5 | 8 | 8.3 | 135.8 | 135.1 | 135.7 | 36.7 | 37.3 | 37.2 | 60.08 | 60.02 | 60.01 | 14994 | 1 | 44.6 | 67944.1 | 11153 | 7 | 7.5 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:53 | Normal | 497.7 | 477.7 | 458.1 | 15 | 8.4 | 8.5 | 136.3 | 135.4 | 136.1 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.93 | 60.01 | 60.01 | 14838 | 1 | 45.9 | 67945.3 | 11153 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 10:58 | Normal | 481.8 | 458.6 | 482.1 | 15.9 | 8.9 | 7.6 | 136.2 | 135.4 | 136.1 | 36.2 | 36.8 | 36.6 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 14848 | 1 | 47.5 | 67946.6 | 11153 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:03 | Normal | 471.2 | 448 | 471.5 | 16.5 | 9 | 7.8 | 136.2 | 135.4 | 136.3 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 14956 | 1 | 48.9 | 67947.8 | 11153 | 8 | 8.6 | 9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:08 | Normal | 465.7 | 474 | 475.3 | 17.2 | 7.9 | 7.6 | 136.3 | 135.5 | 136.3 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 59.97 | 59.98 | 60.07 | 14873 | 1 | 49.8 | 67949 | 11153 | 8.3 | 9 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:13 | Normal | 469.1 | 477.3 | 478.5 | 17.3 | 7.8 | 7.6 | 136.2 | 135.9 | 136.2 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60.01 | 59.95 | 60 | 14983 | 1 | 50.5 | 67950.3 | 11154 | 8.4 | 9.1 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:18 | Normal | 470.6 | 478.9 | 480.1 | 17.2 | 7.8 | 7.5 | 135.8 | 135.2 | 135.7 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 14877 | 1 | 51.1 | 67951.5 | 11154 | 8.3 | 9.1 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:23 | Normal | 488.1 | 470.1 | 463.3 | 16.2 | 8.9 | 7.9 | 136.1 | 135.5 | 136.1 | 37.4 | 37.8 | 37.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 14697 | 1 | 50.8 | 67952.3 | 11154 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:28 | Normal | 512.2 | 483.1 | 503.4 | 14.8 | 8.5 | 7.3 | 136.2 | 135.5 | 136.4 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14847 | 1 | 49.8 | 67953.1 | 11154 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:33 | Normal | 498.5 | 469.5 | 489.8 | 15.3 | 8.8 | 7.6 | 136 | 135.5 | 136 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 14953 | 1 | 50.3 | 67954.4 | 11154 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:38 | Normal | 459 | 457.6 | 464.6 | 3.9 | 1.8 | 2 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 3204 | 1 | 49.7 | 67954.9 | 11154 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:43 | Normal | 472.2 | 475.2 | 481 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.2 | 133.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2639 | 1 | 48.2 | 67955.1 | 11154 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:48 | Normal | 485.6 | 461.6 | 490.6 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 4059 | 1 | 46.8 | 67955.3 | 11154 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:53 | Normal | 488.1 | 479.5 | 472.8 | 16 | 7.9 | 8 | 136.2 | 135.9 | 136.3 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 14841 | 1 | 47.1 | 67956.5 | 11154 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 11:58 | Normal | 475.6 | 467.8 | 475.3 | 7.9 | 4.1 | 3.6 | 134.6 | 134.1 | 134.7 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 7057 | 1 | 48.1 | 67957.5 | 11154 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:03 | Normal | 462.3 | 454.8 | 457 | 15.6 | 7.5 | 7.6 | 136.2 | 135.8 | 136.2 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13655 | 1 | 48.5 | 67958.6 | 11154 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:08 | Normal | 463.4 | 452.4 | 449.5 | 15 | 7.3 | 7.5 | 136 | 135.7 | 135.9 | 32 | 32.5 | 32.3 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 13063 | 1 | 49.1 | 67959.7 | 11154 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:13 | Normal | 456 | 441.8 | 444.1 | 15.4 | 7.5 | 7.7 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.91 | 59.96 | 59.98 | 13323 | 1 | 49.7 | 67960.8 | 11155 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:18 | Normal | 454.3 | 440.7 | 445.8 | 15.4 | 7.5 | 7.6 | 136.2 | 135.7 | 136 | 32.3 | 32.9 | 32.7 | 59.96 | 59.95 | 59.9 | 13252 | 1 | 50.2 | 67961.9 | 11155 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:23 | Normal | 456.1 | 444.6 | 446.7 | 15.7 | 7.6 | 7.8 | 136.1 | 135.6 | 135.8 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13636 | 1 | 50.6 | 67963.1 | 11155 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:28 | Normal | 450.2 | 437.6 | 439.3 | 16.5 | 8 | 8.3 | 135.8 | 135.4 | 135.7 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.96 | 59.9 | 59.98 | 14077 | 1 | 50.8 | 67964.2 | 11155 | 8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:33 | Normal | 454.1 | 442.3 | 446.7 | 16.1 | 7.8 | 8 | 135 | 134.6 | 135 | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 13893 | 1 | 51.2 | 67965.3 | 11155 | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 0 | 8 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:38 | Normal | 449.1 | 441.5 | 441 | 4.2 | 2 | 2.1 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 3384 | 1 | 50.9 | 67966 | 11155 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:43 | Normal | 456.8 | 458 | 464.3 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131.6 | 131 | 131.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2573 | 1 | 49.4 | 67966.3 | 11155 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:48 | Normal | 472 | 466.5 | 479.5 | 4 | 1.8 | 1.8 | 131.4 | 131 | 131.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 3279 | 1 | 47.8 | 67966.5 | 11155 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:53 | Normal | 478.6 | 476.5 | 491.5 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 60.05 | 60.05 | 3205 | 1 | 46.4 | 67966.8 | 11155 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 12:58 | Normal | 488.5 | 491.1 | 475.1 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.2 | 131.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2865 | 1 | 45.1 | 67967 | 11155 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 13:03 | Normal | 497.1 | 486 | 487.2 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.04 | 59.96 | 60.04 | 4176 | 1 | 44.2 | 67967.4 | 11155 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 13:08 | Normal | 491.5 | 484.7 | 484.1 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 3518 | 1 | 43.6 | 67967.7 | 11155 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 13:13 | Normal | 493.1 | 487.3 | 472.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 10.7 | 11 | 11 | 59.99 | 60.09 | 60.02 | 4293 | 1 | 43.6 | 67968.2 | 11156 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 13:18 | Normal | 491.6 | 496.1 | 470.5 | 15.4 | 7.4 | 8 | 135.2 | 134.5 | 135.1 | 35.6 | 36 | 36 | 60.04 | 60 | 60.04 | 14485 | 1 | 44 | 67968.9 | 11156 | 7.4 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2024-04-04 13:26 | Normal | 470.1 | 465.3 | 438.9 | 15.1 | 7.5 | 8 | 135.9 | 135.2 | 135.8 | 33.4 | 34 | 33.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 13658 | 1 | 45.6 | 67968.3 | 11156 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2024-04-04 13:31 | Normal | 458 | 461.3 | 438.1 | 15.1 | 7.3 | 7.9 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 32.6 | 33.1 | 33 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 13366 | 1 | 46.6 | 67969.4 | 11156 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-04 13:37 | Normal | 456.8 | 458 | 446.8 | 14.4 | 7 | 7.3 | 134.9 | 134.2 | 134.9 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12570 | 1 | 47.1 | 67968.3 | 11156 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-04-04 13:45 | Normal | 463.8 | 449.5 | 452.5 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 2847 | 1 | 46.5 | 67968 | 11156 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-04 13:54 | Normal | 470.6 | 469.1 | 448.3 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 132.1 | 131.4 | 132 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 3827 | 1 | 45.5 | 67968.1 | 11156 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-04 13:59 | Normal | 470.6 | 481.5 | 487.1 | 4.1 | 1.8 | 2 | 132.1 | 131.2 | 131.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 3423 | 1 | 45 | 67968.6 | 11156 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-04 14:04 | Normal | 482.4 | 485.6 | 497.9 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.3 | 131.5 | 132 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 4018 | 1 | 44 | 67968.9 | 11156 | 2 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-04 14:09 | Normal | 503.1 | 497.8 | 452.6 | 12 | 6 | 6.8 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 29 | 29.4 | 29.2 | 59.95 | 59.89 | 59.93 | 11623 | 1 | 44 | 67969.4 | 11156 | 5.5 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-04 14:15 | Normal | 470.8 | 465.1 | 457.7 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 131.5 | 130.8 | 131 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4020 | 1 | 44 | 67969.6 | 11156 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 14:20 | Normal | 477.7 | 478.2 | 492.8 | 4.3 | 2 | 2 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 3628 | 1 | 43.7 | 67969.9 | 11156 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 14:25 | Normal | 488.8 | 485.1 | 544.8 | 9.8 | 4.7 | 1.8 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 19.1 | 19.5 | 19.4 | 60 | 60.03 | 59.94 | 7575 | 1 | 44.1 | 67970.5 | 11156 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 14:30 | Normal | 481 | 456.5 | 495.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.9 | 133.1 | 133.6 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 2747 | 1 | 44 | 67970.8 | 11156 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 14:35 | Normal | 494.8 | 483.2 | 504.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.7 | 133 | 133.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.92 | 60 | 2969 | 1 | 43.2 | 67971 | 11156 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 14:40 | Normal | 503.2 | 485.1 | 537.8 | 5.4 | 2.3 | 1.7 | 134.4 | 133.5 | 134.3 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4499 | 1 | 42.9 | 67971.4 | 11156 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 14:45 | Normal | 485.6 | 493.7 | 501.8 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 134 | 133.4 | 134 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 2746 | 1 | 43.1 | 67971.8 | 11156 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 14:50 | Normal | 507.8 | 485.5 | 556.1 | 8.1 | 3.9 | 1.8 | 134.9 | 134.1 | 134.9 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.07 | 59.85 | 60.03 | 6609 | 1 | 42.9 | 67972.1 | 11156 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 14:55 | Normal | 495.8 | 480.4 | 550.8 | 9 | 4.3 | 1.7 | 134.8 | 134.2 | 134.8 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.92 | 60.04 | 59.97 | 7010 | 1 | 43.3 | 67972.7 | 11157 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:00 | Normal | 490.4 | 474.5 | 545.7 | 8.9 | 4.2 | 1.9 | 134.6 | 134.1 | 134.8 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 59.96 | 59.91 | 59.91 | 6993 | 1 | 43.5 | 67973.3 | 11157 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:05 | Normal | 494 | 472.8 | 541 | 8.5 | 4.1 | 1.8 | 134.9 | 134.1 | 134.7 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6687 | 1 | 43.5 | 67973.9 | 11157 | 3.9 | 4.6 | 4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:10 | Normal | 493.8 | 471.8 | 537.1 | 8 | 3.8 | 1.9 | 134.8 | 134 | 134.6 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.9 | 59.96 | 59.9 | 6394 | 1 | 43.3 | 67974.4 | 11157 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:15 | Normal | 486 | 460.6 | 503.1 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 134 | 133.1 | 133.6 | 7.9 | 8 | 8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 3140 | 1 | 43.3 | 67974.8 | 11157 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:20 | Normal | 499.1 | 477.3 | 546.2 | 7.2 | 3.5 | 1.6 | 134.3 | 133.6 | 134 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.88 | 59.88 | 59.94 | 5744 | 1 | 43.3 | 67975.2 | 11157 | 3.3 | 4 | 3.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:25 | Normal | 495.9 | 474.8 | 535.6 | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 134 | 133.3 | 133.8 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 4635 | 1 | 43.5 | 67975.6 | 11157 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:30 | Normal | 499.7 | 481.6 | 548.1 | 5.6 | 2.6 | 1.5 | 133.8 | 132.8 | 133.4 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4567 | 1 | 43.1 | 67975.9 | 11157 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:35 | Normal | 481.5 | 478.3 | 514 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 134 | 133.1 | 133.7 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2756 | 1 | 42.7 | 67976.2 | 11157 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:40 | Normal | 498.5 | 489.9 | 527.8 | 5.3 | 2.4 | 1.6 | 134.6 | 133.6 | 134.2 | 10.8 | 11 | 11 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 4365 | 1 | 42.5 | 67976.5 | 11157 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:45 | Normal | 499 | 482.8 | 516.6 | 4.3 | 1.8 | 1.4 | 134.3 | 133.6 | 134.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 60 | 60.01 | 3364 | 1 | 42.5 | 67976.8 | 11157 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:50 | Normal | 491.2 | 477.1 | 506.2 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 2499 | 1 | 42.4 | 67977 | 11157 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 15:55 | Normal | 494.6 | 490.9 | 498 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2196 | 1 | 42.3 | 67977.2 | 11158 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:00 | Normal | 491.8 | 496.4 | 500.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.8 | 133.3 | 134 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2249 | 1 | 42.2 | 67977.4 | 11158 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:05 | Normal | 498.5 | 505.3 | 524.6 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 134.4 | 133.7 | 134.1 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60.09 | 60.01 | 2326 | 1 | 42 | 67977.6 | 11158 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:10 | Normal | 499.5 | 515.1 | 534.2 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 134.6 | 133.9 | 134.3 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 2314 | 1 | 41.8 | 67977.8 | 11158 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:15 | Normal | 498.4 | 450.4 | 539.5 | 3 | 1.3 | 1.1 | 134.6 | 133.9 | 134.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.1 | 60.04 | 59.95 | 2315 | 1 | 41.8 | 67978 | 11158 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:20 | Normal | 487.8 | 443.4 | 507.8 | 2.1 | 1 | 1 | 134.3 | 133.6 | 134.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 1622 | 1 | 41.7 | 67978.2 | 11158 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:25 | Normal | 481.1 | 444.9 | 508.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 133.6 | 134 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 60.04 | 60 | 1373 | 1 | 43 | 67978.3 | 11158 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:30 | Normal | 480.8 | 452.5 | 500.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.3 | 133.7 | 134.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 1213 | 1 | 44.8 | 67978.4 | 11158 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:35 | Normal | 485.8 | 433 | 495 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1024 | 1 | 46 | 67978.5 | 11158 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:40 | Normal | 483 | 426.9 | 479.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 792 | 1 | 46.4 | 67978.6 | 11158 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:45 | Normal | 480.3 | 349.9 | 428.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.3 | 133.6 | 134.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 614 | 1 | 46.5 | 67978.6 | 11158 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:50 | Normal | 478.3 | 262.8 | 446 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 514 | 1 | 46.4 | 67978.7 | 11158 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 16:55 | Normal | 479.6 | 200.1 | 385.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.07 | 403 | 1 | 46.2 | 67978.7 | 11159 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:00 | Normal | 469.7 | 200 | 424.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 354 | 1 | 46 | 67978.7 | 11159 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:05 | Normal | 458.8 | 200 | 370 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 270 | 1 | 45.8 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:10 | Normal | 454.6 | 200 | 382.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 183 | 1 | 45.5 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:15 | Normal | 448.5 | 200 | 327.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 115 | 1 | 45.3 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:20 | Normal | 415.5 | 198.5 | 409 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.2 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 42 | 1 | 45.1 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:25 | Normal | 330 | 274.5 | 363.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.2 | 134.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18 | 1 | 44.8 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:30 | Normal | 310.3 | 270.5 | 311.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 3 | 1 | 44.5 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:35 | Normal | 339.9 | 315.6 | 287.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 44.2 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:40 | Normal | 343 | 354 | 345.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.3 | 134.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 44.1 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2024-04-04 17:45 | Normal | 197.3 | 237.5 | 258.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.1 | 134.4 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 43.7 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 33 | 0 | 0