## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-05 05:33 | Normal | 346.2 | 276 | 313.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 0 | 1 | 22.4 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 05:38 | Normal | 300.9 | 243.9 | 306.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5 | 1 | 24.1 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 05:43 | Normal | 452.3 | 306.3 | 410.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 54 | 1 | 25.6 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 05:48 | Normal | 439.3 | 199.9 | 354.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60 | 90 | 1 | 26.6 | 67978.8 | 11159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 05:53 | Normal | 493.9 | 200 | 406.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 128 | 1 | 27.5 | 67978.8 | 11160 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 05:58 | Normal | 492.8 | 200 | 386.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60 | 154 | 1 | 28.2 | 67978.8 | 11160 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 06:03 | Normal | 488.8 | 199.3 | 429.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 172 | 1 | 28.9 | 67978.8 | 11160 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 06:08 | Normal | 492.6 | 200 | 490.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 60 | 60.01 | 211 | 1 | 29.5 | 67978.9 | 11160 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 06:13 | Normal | 497.5 | 200.8 | 460 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 260 | 1 | 30.1 | 67978.9 | 11160 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 06:18 | Normal | 512 | 200.1 | 350.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 261 | 1 | 30.6 | 67978.9 | 11160 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 06:23 | Normal | 519.3 | 200 | 349.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 285 | 1 | 31.1 | 67978.9 | 11160 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-05 06:28 | Normal | 529.6 | 200.1 | 405.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 339 | 1 | 31.8 | 67979 | 11160 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 06:33 | Normal | 538.5 | 200 | 373.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 354 | 1 | 32.6 | 67979 | 11160 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 06:38 | Normal | 537.6 | 200 | 293.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 362 | 1 | 33.1 | 67979 | 11160 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 06:43 | Normal | 538.8 | 200.1 | 331.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60.04 | 467 | 1 | 33.5 | 67979 | 11160 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 06:48 | Normal | 550.2 | 200 | 326 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 497 | 1 | 34 | 67979.1 | 11160 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 06:53 | Normal | 558.8 | 200 | 282.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 540 | 1 | 35.1 | 67979.1 | 11161 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 06:58 | Normal | 556.1 | 205.7 | 309.2 | 1 | 0.7 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 634 | 1 | 36.2 | 67979.2 | 11161 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:03 | Normal | 554.9 | 200 | 353.4 | 1 | 1.8 | 1 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.15 | 60.03 | 905 | 1 | 36.9 | 67979.2 | 11161 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:08 | Normal | 416.6 | 254.5 | 447.3 | 3.4 | 2.8 | 1 | 133.3 | 132.5 | 133 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 2276 | 1 | 32 | 67979.4 | 11161 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:13 | Normal | 521.3 | 410.8 | 443.3 | 3.2 | 2.6 | 1 | 133 | 132.7 | 133.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 2814 | 1 | 31.7 | 67979.6 | 11161 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:18 | Normal | 517.5 | 464.3 | 461.3 | 3.6 | 3 | 1.2 | 133.1 | 132.7 | 133 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 3445 | 1 | 32.6 | 67979.8 | 11161 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:23 | Normal | 512.3 | 513.3 | 477.1 | 3.7 | 3 | 1.2 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 3650 | 1 | 34.1 | 67980.1 | 11161 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:28 | Normal | 506.2 | 513.1 | 470.3 | 4.4 | 3.3 | 1.3 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 4122 | 1 | 36.5 | 67980.5 | 11161 | 0.6 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:33 | Normal | 494.1 | 510.8 | 522.4 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 59.94 | 60.12 | 60.04 | 5050 | 1 | 38.7 | 67980.8 | 11161 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:38 | Normal | 508.2 | 501.1 | 495.8 | 6.1 | 3.6 | 2.1 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.03 | 59.99 | 60.06 | 5617 | 1 | 41 | 67981.3 | 11161 | 2 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:43 | Normal | 506.6 | 498.5 | 502.6 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.96 | 60.01 | 60 | 6065 | 1 | 43 | 67981.8 | 11161 | 2.1 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:48 | Normal | 503 | 496.9 | 499.7 | 6.6 | 4 | 2.8 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 16 | 16.3 | 16.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 6387 | 1 | 44.8 | 67982.3 | 11161 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:53 | Normal | 496.3 | 491.1 | 495.8 | 6.9 | 4.1 | 3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 6593 | 1 | 46.7 | 67982.8 | 11162 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0 | 2.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 07:58 | Normal | 495.8 | 487.8 | 496.6 | 7.2 | 4.4 | 3.1 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 6924 | 1 | 48.2 | 67983.4 | 11162 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:03 | Normal | 492.6 | 486.1 | 488.1 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 7162 | 1 | 49.1 | 67984 | 11162 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:08 | Normal | 495.6 | 482.9 | 487 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.11 | 60.02 | 7372 | 1 | 49.9 | 67984.6 | 11162 | 2.5 | 5.1 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:13 | Normal | 492.9 | 487.1 | 481.4 | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.96 | 60 | 59.99 | 7540 | 1 | 50.4 | 67985.2 | 11162 | 2.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:18 | Normal | 492.1 | 476.1 | 482.2 | 7.8 | 4.8 | 3.7 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 18.8 | 19 | 19 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 7549 | 1 | 50.8 | 67985.8 | 11162 | 2.6 | 5.3 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:23 | Normal | 490 | 480.5 | 484.7 | 8.2 | 5 | 3.9 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8006 | 1 | 51 | 67986.5 | 11162 | 2.7 | 5.5 | 5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:28 | Normal | 486.5 | 476 | 486 | 8.5 | 5.1 | 4 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 8194 | 1 | 51.4 | 67987.2 | 11162 | 2.8 | 5.6 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:33 | Normal | 449.6 | 473.6 | 478.5 | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 136.9 | 136.3 | 136.6 | 21.6 | 22.1 | 21.9 | 60.05 | 60.03 | 60.08 | 8913 | 1 | 51.5 | 67987.9 | 11162 | 4.6 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:38 | Normal | 444.7 | 473.8 | 479.4 | 11.1 | 5.4 | 4.4 | 136.9 | 136.7 | 136.8 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 9219 | 1 | 52 | 67988.6 | 11162 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:43 | Normal | 442.5 | 470.6 | 484.3 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 136.9 | 136.8 | 137 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9463 | 1 | 52.1 | 67989.4 | 11162 | 5.1 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:48 | Normal | 439.7 | 474.2 | 482.6 | 11.8 | 5.6 | 4.6 | 137 | 136.7 | 137 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 9705 | 1 | 52.3 | 67990.2 | 11162 | 5.3 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:53 | Normal | 441.9 | 466.4 | 486 | 11.8 | 5.8 | 4.7 | 136.9 | 136.5 | 136.8 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9825 | 1 | 52.5 | 67991 | 11163 | 5.3 | 6.7 | 5.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 08:58 | Normal | 441.3 | 467.7 | 477.5 | 12 | 5.9 | 4.9 | 137.2 | 136.8 | 136.8 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10014 | 1 | 52.3 | 67991.9 | 11163 | 5.3 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:03 | Normal | 462.6 | 475.1 | 475.3 | 12.1 | 5.8 | 5 | 137.1 | 136.9 | 136.9 | 25.2 | 25.7 | 25.6 | 60.07 | 60 | 60.02 | 10408 | 1 | 52.5 | 67992.7 | 11163 | 5.5 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:08 | Normal | 462.9 | 468.3 | 477.3 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 136.8 | 136.5 | 136.6 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10752 | 1 | 52.3 | 67993.6 | 11163 | 6 | 6.8 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:13 | Normal | 467.1 | 470.7 | 471.2 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 137.1 | 136.8 | 136.9 | 26.5 | 27 | 26.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10936 | 1 | 52.1 | 67994.5 | 11163 | 6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:18 | Normal | 461.3 | 461.2 | 471.3 | 13.1 | 6.3 | 5.4 | 137.1 | 137 | 137.1 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 11079 | 1 | 51.8 | 67995.4 | 11163 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:23 | Normal | 466.1 | 463.5 | 471.4 | 13 | 6.4 | 5.5 | 137.2 | 137.1 | 137.1 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 11199 | 1 | 51.7 | 67996.3 | 11163 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:28 | Normal | 460.2 | 467.4 | 466.4 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 137.3 | 136.9 | 137 | 27.7 | 28 | 28 | 59.97 | 60 | 60.02 | 11419 | 1 | 51.5 | 67997.3 | 11163 | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:33 | Normal | 459.2 | 467.3 | 465.2 | 13.6 | 6.5 | 5.8 | 137.1 | 136.9 | 136.9 | 28.1 | 28.5 | 28.3 | 60.04 | 60.05 | 60 | 11586 | 1 | 51.2 | 67998.2 | 11163 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:38 | Normal | 461.6 | 469.8 | 465 | 13.7 | 6.5 | 5.9 | 137.2 | 137.2 | 137.1 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 11727 | 1 | 50.8 | 67999.2 | 11163 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:43 | Normal | 457.8 | 465.2 | 466.5 | 14 | 6.6 | 6 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 28.8 | 29.2 | 29 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11855 | 1 | 50.5 | 68000.2 | 11163 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:48 | Normal | 457.5 | 453.6 | 460.8 | 14 | 6.9 | 6.1 | 137.3 | 137.1 | 137.2 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 11909 | 1 | 50.5 | 68001.2 | 11163 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:53 | Normal | 458.2 | 457.3 | 467.5 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 137.2 | 137.3 | 137.2 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 12065 | 1 | 50.3 | 68002.2 | 11164 | 6.7 | 7.6 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 09:58 | Normal | 457.6 | 457.6 | 465.1 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 137.2 | 137.1 | 137 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 12343 | 1 | 49.8 | 68003.2 | 11164 | 6.9 | 7.7 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:03 | Normal | 447.9 | 455.6 | 462.8 | 14.8 | 7.1 | 6.4 | 137.3 | 136.9 | 137 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 12397 | 1 | 49.8 | 68004.2 | 11164 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:08 | Normal | 452.5 | 455.8 | 461 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 137.3 | 137.2 | 137.2 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 12552 | 1 | 49.7 | 68005.3 | 11164 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:13 | Normal | 449.6 | 454.7 | 459.8 | 15 | 7.2 | 6.6 | 137.5 | 137.3 | 137.4 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12582 | 1 | 49.7 | 68006.3 | 11164 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:18 | Normal | 456.5 | 459.9 | 464.8 | 15 | 7.2 | 6.6 | 137.3 | 137.1 | 137.2 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12746 | 1 | 49.7 | 68007.4 | 11164 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:23 | Normal | 456.8 | 458 | 466.5 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 137.3 | 137.1 | 137.3 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 12969 | 1 | 49.8 | 68008.4 | 11164 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:28 | Normal | 453.2 | 456.9 | 464.1 | 15.2 | 7.3 | 6.8 | 137.3 | 137.2 | 137.3 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 12956 | 1 | 49.9 | 68009.5 | 11164 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:33 | Normal | 451.8 | 453.9 | 459.1 | 15.3 | 7.5 | 7 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.09 | 60.01 | 60.01 | 13076 | 1 | 49.8 | 68010.6 | 11164 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:38 | Normal | 452.9 | 454 | 463.3 | 15.6 | 7.6 | 7 | 137.8 | 137.1 | 137.6 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 13298 | 1 | 49.9 | 68011.7 | 11164 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:43 | Normal | 453 | 450.2 | 459.1 | 15.6 | 7.7 | 7.2 | 137.9 | 137.3 | 137.6 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 60.05 | 60 | 60.01 | 13388 | 1 | 50 | 68012.8 | 11164 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:48 | Normal | 458.1 | 449.3 | 449.5 | 15.5 | 7.8 | 7.4 | 138.2 | 137.7 | 137.9 | 32.4 | 32.8 | 32.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 13477 | 1 | 50.1 | 68013.9 | 11164 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:53 | Normal | 448 | 450.7 | 450.6 | 16.1 | 7.8 | 7.5 | 138.2 | 137.4 | 137.8 | 33 | 33.5 | 33.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 13692 | 1 | 50.4 | 68015.1 | 11165 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 10:58 | Normal | 448 | 444.9 | 447.8 | 15.7 | 7.8 | 7.4 | 138 | 137.4 | 137.6 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 60 | 59.98 | 60.02 | 13375 | 1 | 50.6 | 68016.2 | 11165 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:03 | Normal | 448.9 | 449.8 | 448.4 | 15.8 | 7.7 | 7.5 | 138.4 | 138 | 137.9 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 60.04 | 59.95 | 13484 | 1 | 50.6 | 68017.3 | 11165 | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:08 | Normal | 447.7 | 447.1 | 451.1 | 16.1 | 8 | 7.6 | 138.4 | 137.9 | 138 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 13772 | 1 | 50.8 | 68018.4 | 11165 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:13 | Normal | 446.1 | 446.5 | 446.4 | 16.3 | 8 | 7.7 | 138.4 | 137.7 | 138 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 13832 | 1 | 51.2 | 68019.6 | 11165 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:18 | Normal | 445.3 | 444.1 | 448.5 | 16.2 | 8 | 7.6 | 138.4 | 137.6 | 138 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13727 | 1 | 51.5 | 68020.7 | 11165 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:23 | Normal | 442 | 446.2 | 446.2 | 16.1 | 7.8 | 7.7 | 138.5 | 138.1 | 138.3 | 32.7 | 33.2 | 33 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13614 | 1 | 51.7 | 68021.9 | 11165 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:28 | Normal | 444.4 | 445.3 | 450.5 | 16.1 | 7.8 | 7.6 | 138.2 | 137.8 | 138 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 59.99 | 60 | 60 | 13674 | 1 | 51.7 | 68023 | 11165 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:33 | Normal | 444.4 | 447.3 | 439 | 16.4 | 8 | 8 | 138.2 | 137.7 | 138.2 | 33.4 | 34 | 33.8 | 60.02 | 59.95 | 59.94 | 13916 | 1 | 51.6 | 68024.2 | 11165 | 7.9 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:38 | Normal | 441.6 | 444.9 | 444.8 | 17.3 | 8.4 | 8.3 | 138.3 | 137.8 | 138.2 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 14620 | 1 | 51.7 | 68025.4 | 11165 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:43 | Normal | 440.1 | 447.6 | 447.6 | 16.5 | 8 | 7.8 | 138.3 | 137.8 | 138 | 33.5 | 34 | 33.8 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 13955 | 1 | 51.7 | 68026.5 | 11165 | 8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:48 | Normal | 450.5 | 444.6 | 454.6 | 15.5 | 6.5 | 7.8 | 137.9 | 137.7 | 138 | 31.3 | 31.7 | 31.7 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 13275 | 1 | 51.3 | 68027.5 | 11165 | 7.3 | 8.5 | 6.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:53 | Normal | 445.6 | 455.3 | 454.1 | 15.1 | 7.1 | 5.6 | 137.5 | 137.1 | 137.2 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12180 | 1 | 50.9 | 68028.5 | 11166 | 7 | 8.3 | 7 | 0 | 5.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 11:58 | Normal | 448.6 | 449.6 | 450.7 | 15.9 | 7.6 | 7.8 | 137.7 | 137.3 | 137.5 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13642 | 1 | 50.6 | 68029.5 | 11166 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 12:03 | Normal | 446.5 | 440.3 | 448.8 | 16.2 | 7.9 | 7.9 | 137.6 | 137.6 | 137.5 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 13811 | 1 | 50.7 | 68030.7 | 11166 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 12:08 | Normal | 446 | 441.4 | 445.3 | 16.4 | 8 | 8.1 | 137.3 | 137.4 | 137.4 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.91 | 59.91 | 59.89 | 14022 | 1 | 51 | 68031.8 | 11166 | 7.9 | 8.7 | 8 | 0 | 8.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 12:13 | Normal | 445.1 | 447.3 | 443.6 | 16.3 | 7.7 | 8.1 | 137.4 | 137.3 | 137.6 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13854 | 1 | 51.1 | 68032.9 | 11166 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 12:18 | Normal | 448.1 | 441.1 | 444.1 | 15.6 | 7.6 | 7.8 | 137.8 | 137.4 | 137.9 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13408 | 1 | 51.4 | 68034.1 | 11166 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 12:23 | Normal | 448.6 | 448.1 | 441.8 | 15.4 | 7.4 | 7.8 | 137.6 | 137.5 | 137.8 | 32 | 32.5 | 32.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13278 | 1 | 51.3 | 68035.2 | 11166 | 7.4 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-05 12:28 | Normal | 445.2 | 445.3 | 445.3 | 15.5 | 7.4 | 7.8 | 137.3 | 137.3 | 137.4 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13258 | 1 | 51.3 | 68036.3 | 11166 | 7.5 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 12:33 | Normal | 448.4 | 448 | 447.9 | 15.6 | 7.5 | 7.8 | 137.1 | 136.9 | 137.1 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13463 | 1 | 51.4 | 68037.4 | 11166 | 7.5 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 12:38 | Normal | 450 | 446.8 | 449.4 | 15.6 | 7.6 | 7.9 | 137.1 | 137.1 | 137.4 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.98 | 60 | 60.03 | 13589 | 1 | 51.2 | 68038.5 | 11166 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 12:43 | Normal | 468 | 461.3 | 411.7 | 6.5 | 4.3 | 3.3 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 6027 | 1 | 51 | 68039.6 | 11166 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 12:48 | Normal | 456.6 | 446.4 | 468.2 | 15.8 | 7.7 | 7.6 | 137 | 137 | 137.2 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 13721 | 1 | 50.4 | 68040.3 | 11166 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 12:53 | Normal | 453.4 | 463.4 | 430.6 | 15.1 | 7.1 | 7.9 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 13150 | 1 | 50.4 | 68041.3 | 11167 | 7.3 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 12:58 | Normal | 455.2 | 459.3 | 437.6 | 14.9 | 7.2 | 7.8 | 136.7 | 136.3 | 136.5 | 31.8 | 32.1 | 31.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 13008 | 1 | 50.4 | 68042.3 | 11167 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:03 | Normal | 453.1 | 456.6 | 431.7 | 14.5 | 7 | 7.6 | 136.4 | 136 | 136.2 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12574 | 1 | 50.6 | 68043.3 | 11167 | 6.9 | 7.7 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:08 | Normal | 457.5 | 456.8 | 439.6 | 14.3 | 7 | 7.5 | 136.1 | 136 | 136.1 | 30.8 | 31.1 | 30.9 | 60 | 59.98 | 60 | 12563 | 1 | 50.2 | 68044.2 | 11167 | 6.8 | 7.6 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:13 | Normal | 456 | 460.1 | 440.2 | 14 | 6.8 | 7.3 | 136 | 135.7 | 135.7 | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 12268 | 1 | 50.5 | 68045.3 | 11167 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:18 | Normal | 455.5 | 452.5 | 438.6 | 14.6 | 7.1 | 7.6 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 31.5 | 31.9 | 31.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12813 | 1 | 50.5 | 68046.3 | 11167 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:23 | Normal | 465.8 | 468.2 | 450.8 | 14.4 | 6.9 | 7.6 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 31.6 | 32.1 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 12896 | 1 | 49.6 | 68046.9 | 11167 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:28 | Normal | 464.3 | 450.6 | 448.7 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60 | 59.97 | 60.02 | 2566 | 1 | 49.3 | 68047.8 | 11167 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:33 | Normal | 453.9 | 441.8 | 445.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 1733 | 1 | 47.8 | 68047.9 | 11167 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:38 | Normal | 471.8 | 457.2 | 461.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 132.7 | 133 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1918 | 1 | 46.1 | 68048.1 | 11167 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:43 | Normal | 481.1 | 482.1 | 474.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 1996 | 1 | 44.7 | 68048.2 | 11167 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:48 | Normal | 481 | 492.4 | 490.5 | 2.2 | 0.9 | 1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 1724 | 1 | 43.8 | 68048.4 | 11167 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:53 | Normal | 498.5 | 498.1 | 459.5 | 11.3 | 5.5 | 6.3 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.08 | 60.01 | 60 | 10852 | 1 | 43.7 | 68049.1 | 11168 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6.2 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 13:58 | Normal | 492.4 | 482.1 | 455 | 11.1 | 5.5 | 6.2 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10514 | 1 | 44.5 | 68050 | 11168 | 5.2 | 6 | 5.3 | 0 | 6.1 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:03 | Normal | 476.6 | 476.2 | 453.1 | 11.5 | 5.5 | 6.2 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 10488 | 1 | 45.2 | 68050.8 | 11168 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:08 | Normal | 473.8 | 468.6 | 465.3 | 11.1 | 5.4 | 5.5 | 135.3 | 135 | 135.3 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60.01 | 60.04 | 9944 | 1 | 45.6 | 68051.7 | 11168 | 5.2 | 6 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:13 | Normal | 473.1 | 450.1 | 414.3 | 4.2 | 1.9 | 2.8 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 3697 | 1 | 45.8 | 68052.4 | 11168 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:18 | Normal | 489.1 | 488 | 446.6 | 5.8 | 2.8 | 3.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60 | 60 | 5649 | 1 | 45 | 68052.7 | 11168 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:23 | Normal | 485.8 | 486.3 | 432.1 | 9.9 | 4.6 | 5.7 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9139 | 1 | 44.8 | 68053.5 | 11168 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:28 | Normal | 462 | 463.9 | 413.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1377 | 1 | 45.6 | 68053.8 | 11168 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:33 | Normal | 496.8 | 512 | 447.6 | 8.8 | 3.8 | 5.1 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 8232 | 1 | 44.4 | 68054 | 11168 | 4 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:38 | Normal | 489.2 | 474 | 432 | 8.6 | 4.1 | 5.1 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8011 | 1 | 43.6 | 68054.6 | 11168 | 4 | 4.7 | 4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:43 | Normal | 459.6 | 453.8 | 450.2 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1377 | 1 | 44.8 | 68055 | 11168 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:48 | Normal | 491.1 | 470.5 | 430.3 | 7.5 | 3.6 | 4.6 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 60 | 60.02 | 7008 | 1 | 44 | 68055.6 | 11168 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:53 | Normal | 487.3 | 468 | 440 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 133.2 | 132.6 | 133 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 59.94 | 60 | 6657 | 1 | 44.3 | 68056.2 | 11169 | 3.3 | 4 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 14:58 | Normal | 485 | 465.1 | 409.3 | 5.5 | 2.6 | 3.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.04 | 60.05 | 60 | 4928 | 1 | 44 | 68056.7 | 11169 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:03 | Normal | 481.7 | 464.3 | 412.2 | 6.1 | 2.9 | 3.7 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 5505 | 1 | 43.7 | 68057.1 | 11169 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:08 | Normal | 485.1 | 472.6 | 399.3 | 5.5 | 2.6 | 3.5 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 4998 | 1 | 43.6 | 68057.6 | 11169 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:13 | Normal | 488.3 | 466.6 | 399 | 5 | 2.4 | 3.2 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.05 | 60.01 | 60 | 4557 | 1 | 43.6 | 68057.9 | 11169 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 0 | 3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:18 | Normal | 486.1 | 468.9 | 398.9 | 4.6 | 2.1 | 3 | 132.3 | 131.5 | 132.1 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4112 | 1 | 43.6 | 68058.3 | 11169 | 2 | 2.7 | 2 | 0 | 2.7 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:23 | Normal | 493.5 | 478.8 | 403.1 | 5.4 | 2.5 | 3.5 | 132.5 | 131.7 | 132.2 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4989 | 1 | 43.7 | 68058.7 | 11169 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:28 | Normal | 489.4 | 474.1 | 399.9 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 132.3 | 131.5 | 132 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3444 | 1 | 43.8 | 68059.1 | 11169 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:33 | Normal | 474.4 | 457.6 | 430.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1413 | 1 | 44.7 | 68059.2 | 11169 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:38 | Normal | 499.8 | 462.3 | 384 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 132.2 | 131.5 | 132 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 60.05 | 60 | 3369 | 1 | 43.5 | 68059.5 | 11169 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:43 | Normal | 485.9 | 452.3 | 389.5 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 132.1 | 131.3 | 132 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 2970 | 1 | 43.3 | 68059.8 | 11169 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:48 | Normal | 491 | 446.6 | 386.2 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 131.8 | 130.9 | 131.5 | 6.9 | 7 | 7 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 2697 | 1 | 43 | 68060 | 11169 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:53 | Normal | 486 | 445 | 399.4 | 2.3 | 1 | 1.5 | 131.4 | 130.7 | 131.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 59.96 | 60.01 | 1866 | 1 | 42.9 | 68060.2 | 11170 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 15:58 | Normal | 494.3 | 442.3 | 435.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.4 | 130.6 | 131.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 2028 | 1 | 42.8 | 68060.4 | 11170 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:03 | Normal | 496 | 443.9 | 432.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.4 | 130.5 | 131.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 1642 | 1 | 42.5 | 68060.5 | 11170 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:08 | Normal | 488.4 | 434.1 | 452.2 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1793 | 1 | 42.4 | 68060.7 | 11170 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:13 | Normal | 488.8 | 431.6 | 449.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 59.97 | 1462 | 1 | 43.1 | 68060.8 | 11170 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:18 | Normal | 493.2 | 424.6 | 365.5 | 2.2 | 1 | 2 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 4.8 | 5 | 5 | 60.02 | 60 | 59.98 | 1893 | 1 | 42.1 | 68060.9 | 11170 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:23 | Normal | 490.3 | 403.9 | 397.3 | 2 | 0.9 | 1.5 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 59.97 | 1588 | 1 | 41.8 | 68061.1 | 11170 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:28 | Normal | 490.8 | 362.1 | 362.6 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 131.5 | 130.6 | 131.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1415 | 1 | 42.9 | 68061.2 | 11170 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:33 | Normal | 481.8 | 380 | 356.5 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1067 | 1 | 44.8 | 68061.3 | 11170 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:38 | Normal | 469.5 | 312.9 | 360.1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 131.5 | 130.8 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 738 | 1 | 46.2 | 68061.4 | 11170 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:43 | Normal | 481.6 | 229 | 373.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 131.7 | 131 | 131.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 624 | 1 | 46.9 | 68061.5 | 11170 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:48 | Normal | 472.8 | 200 | 390.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.1 | 131.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 446 | 1 | 47.3 | 68061.5 | 11170 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:53 | Normal | 465.4 | 200 | 376.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 366 | 1 | 47.4 | 68061.5 | 11171 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 16:58 | Normal | 464.5 | 200 | 363.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 288 | 1 | 47.4 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 17:03 | Normal | 451.8 | 203.8 | 407 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 214 | 1 | 47.3 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 17:08 | Normal | 455.9 | 200.1 | 323.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 119 | 1 | 47.1 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 17:13 | Normal | 429.9 | 201.7 | 376.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.06 | 60.05 | 51 | 1 | 47 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 17:18 | Normal | 300.6 | 256 | 309.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4 | 1 | 46.7 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 17:23 | Normal | 312 | 286.5 | 266 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 46.5 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 17:28 | Normal | 434.4 | 418.2 | 417.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 0 | 1 | 46.3 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 17:33 | Normal | 358.3 | 324 | 321 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 46 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2024-04-05 17:38 | Normal | 279.1 | 280 | 296.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 45.7 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 40 | 0 | 0