## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-06 05:30 | Normal | 346.3 | 248.8 | 451.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 22.3 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 05:35 | Normal | 462.3 | 373.4 | 409.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 24.4 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 05:40 | Normal | 357 | 234.5 | 392.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.3 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34 | 1 | 25.9 | 68061.6 | 11171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 05:45 | Normal | 413.4 | 198.8 | 318.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135 | 134.7 | 135 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 78 | 1 | 27 | 68061.6 | 11172 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 05:50 | Normal | 481.2 | 200 | 391.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.1 | 134.6 | 135.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60.05 | 131 | 1 | 28 | 68061.6 | 11172 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 05:55 | Normal | 494.3 | 199.7 | 382.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 154 | 1 | 28.7 | 68061.6 | 11172 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 06:00 | Normal | 509.7 | 200.1 | 383.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 134.7 | 135.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 192 | 1 | 29.4 | 68061.7 | 11172 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 06:05 | Normal | 502.9 | 210.3 | 471.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.2 | 134.7 | 135.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 223 | 1 | 30 | 68061.7 | 11172 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 06:10 | Normal | 515.6 | 201.6 | 451.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60 | 59.99 | 246 | 1 | 30.5 | 68061.7 | 11172 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 06:15 | Normal | 510.5 | 200 | 398.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135.3 | 134.8 | 135.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 305 | 1 | 31.1 | 68061.7 | 11172 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 06:20 | Normal | 515.9 | 200.1 | 437.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135.4 | 134.8 | 135.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 362 | 1 | 31.6 | 68061.7 | 11172 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 06:25 | Normal | 530.6 | 200 | 444.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135.4 | 135 | 135.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 417 | 1 | 32.2 | 68061.8 | 11172 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 06:30 | Normal | 541.7 | 200.3 | 487.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 135.3 | 134.8 | 135.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 513 | 1 | 32.9 | 68061.8 | 11172 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 06:35 | Normal | 532.3 | 212 | 472.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 135.6 | 135.1 | 135.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 559 | 1 | 33.6 | 68061.9 | 11172 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 06:40 | Normal | 540 | 359.8 | 481.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 135.7 | 135.2 | 135.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 59.96 | 670 | 1 | 34.1 | 68061.9 | 11172 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 06:45 | Normal | 540.3 | 421.8 | 483.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 135.7 | 135.2 | 135.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 740 | 1 | 34.7 | 68062 | 11173 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 06:50 | Normal | 544.1 | 431.5 | 508.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60.03 | 779 | 1 | 35.6 | 68062 | 11173 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 06:55 | Normal | 541.3 | 456 | 517.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 59.99 | 846 | 1 | 37.1 | 68062.1 | 11173 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 07:00 | Normal | 535.2 | 493 | 501.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135.3 | 135 | 135.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 945 | 1 | 38.1 | 68062.2 | 11173 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 07:05 | Normal | 549.1 | 506.6 | 531 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1048 | 1 | 38.6 | 68062.3 | 11173 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 07:10 | Normal | 542 | 419 | 533.5 | 2.6 | 2 | 0.7 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.1 | 59.92 | 2249 | 1 | 34 | 68062.4 | 11173 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 07:15 | Normal | 511.3 | 420.7 | 478 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 135.7 | 135.4 | 135.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.06 | 60.04 | 60 | 3263 | 1 | 33.9 | 68062.6 | 11173 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 07:20 | Normal | 506.8 | 498.9 | 452.5 | 3.8 | 3 | 1.1 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.04 | 60.1 | 60.04 | 3571 | 1 | 35 | 68062.9 | 11173 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 07:25 | Normal | 496 | 498.8 | 451.5 | 3.5 | 2.6 | 1.2 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60 | 59.99 | 59.94 | 3255 | 1 | 36.8 | 68063.2 | 11173 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 07:30 | Normal | 491.8 | 500.5 | 529.1 | 5 | 3.1 | 1.3 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.08 | 60 | 60.11 | 4326 | 1 | 39 | 68063.5 | 11173 | 1.3 | 3.6 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 07:35 | Normal | 487.1 | 493.7 | 507.1 | 5 | 2.9 | 1.5 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.96 | 59.9 | 59.98 | 4213 | 1 | 41 | 68063.9 | 11173 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 07:40 | Normal | 498.6 | 501.3 | 481.6 | 6 | 3.5 | 2.3 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 5547 | 1 | 42.7 | 68064.3 | 11173 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 07:45 | Normal | 506.1 | 491.8 | 496.3 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 136.4 | 136.1 | 136.4 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 6011 | 1 | 44.5 | 68064.8 | 11174 | 2.1 | 4.2 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 07:50 | Normal | 490.8 | 498 | 496.6 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6255 | 1 | 46.2 | 68065.3 | 11174 | 2.2 | 4.5 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 07:55 | Normal | 494.9 | 494.6 | 488.6 | 6.8 | 4 | 3 | 136.4 | 136.2 | 136.5 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6517 | 1 | 47.9 | 68065.8 | 11174 | 2.3 | 4.6 | 4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:00 | Normal | 491.8 | 488 | 486.6 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 6740 | 1 | 49.2 | 68066.4 | 11174 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:05 | Normal | 486.8 | 482 | 485.3 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 136.4 | 136.2 | 136.6 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6884 | 1 | 49.9 | 68066.9 | 11174 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:10 | Normal | 489.3 | 480.7 | 494.1 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 136.6 | 136.5 | 136.7 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7153 | 1 | 50.4 | 68067.5 | 11174 | 2.5 | 5 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:15 | Normal | 485.1 | 473.6 | 492.1 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 7390 | 1 | 50.5 | 68068.1 | 11174 | 2.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:20 | Normal | 481.8 | 479.2 | 489.5 | 8 | 4.8 | 3.6 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.05 | 60.03 | 59.98 | 7643 | 1 | 50.7 | 68068.7 | 11174 | 2.6 | 5.4 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:25 | Normal | 481.4 | 480.4 | 485 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 136.5 | 136.4 | 136.9 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60 | 60.03 | 59.97 | 7846 | 1 | 50.8 | 68069.4 | 11174 | 2.8 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:30 | Normal | 479 | 475 | 484.6 | 8.6 | 5.1 | 4 | 136.5 | 136.3 | 136.9 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 8106 | 1 | 51.1 | 68070.1 | 11174 | 3 | 5.7 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:35 | Normal | 447 | 471.4 | 481.7 | 10.6 | 5.2 | 4.1 | 136.9 | 136.6 | 137.2 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 8823 | 1 | 51.3 | 68070.8 | 11174 | 4.6 | 6 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:40 | Normal | 441.8 | 474.5 | 477.2 | 11 | 5.3 | 4.3 | 137 | 136.6 | 137.2 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 9064 | 1 | 51.4 | 68071.5 | 11174 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:45 | Normal | 443.7 | 482.3 | 482.1 | 11.1 | 5.3 | 4.4 | 137 | 136.7 | 137.3 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 9262 | 1 | 51.4 | 68072.3 | 11175 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:50 | Normal | 443.9 | 467 | 482.2 | 11.4 | 5.6 | 4.6 | 137.2 | 136.8 | 137.3 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 59.95 | 59.96 | 9526 | 1 | 51.5 | 68073.1 | 11175 | 5.1 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 08:55 | Normal | 454.2 | 474 | 473.9 | 11.3 | 5.7 | 4.8 | 137.2 | 136.9 | 137.5 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 9746 | 1 | 51.8 | 68073.9 | 11175 | 4.8 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:00 | Normal | 464.3 | 471.7 | 474 | 11.5 | 5.9 | 5 | 137.4 | 137 | 137.7 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 59.99 | 60 | 60 | 10078 | 1 | 51.8 | 68074.7 | 11175 | 5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:05 | Normal | 463.6 | 469.5 | 478 | 12 | 5.8 | 4.9 | 137.2 | 136.9 | 137.5 | 24.7 | 25.2 | 25 | 60 | 59.97 | 59.93 | 10221 | 1 | 51.8 | 68075.5 | 11175 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:10 | Normal | 466.3 | 475.3 | 478.7 | 12 | 5.7 | 4.9 | 137.2 | 136.8 | 137.3 | 24.8 | 25.2 | 25 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 10214 | 1 | 51.7 | 68076.4 | 11175 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:15 | Normal | 465.9 | 468.3 | 479.3 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 137.2 | 136.7 | 137.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 10094 | 1 | 51.3 | 68077.2 | 11175 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:20 | Normal | 464.6 | 466.8 | 477.6 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 137.3 | 137 | 137.4 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11028 | 1 | 50.8 | 68078.1 | 11175 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:25 | Normal | 466 | 468.3 | 472.8 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 137.1 | 136.7 | 137.2 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60 | 60 | 59.99 | 10438 | 1 | 50.8 | 68079 | 11175 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:30 | Normal | 453.9 | 438.1 | 444.3 | 3.8 | 2 | 1.7 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2962 | 1 | 50 | 68079.6 | 11175 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:35 | Normal | 467.8 | 472 | 478.5 | 14 | 6.8 | 5.8 | 137.6 | 137.3 | 137.8 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.06 | 60.03 | 59.98 | 12153 | 1 | 49.6 | 68080.5 | 11175 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 5.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:40 | Normal | 463.3 | 473 | 468.6 | 14.3 | 6.8 | 6.1 | 137.3 | 136.9 | 137.5 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.99 | 59.97 | 59.93 | 12243 | 1 | 49.6 | 68081.5 | 11175 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:45 | Normal | 445 | 444 | 453.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1825 | 1 | 49.8 | 68082.5 | 11176 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:50 | Normal | 468.8 | 472 | 474.8 | 15.8 | 7.7 | 7 | 137.9 | 137.7 | 138.3 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 13860 | 1 | 49 | 68083.1 | 11176 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 09:55 | Normal | 452.1 | 459.6 | 459.6 | 4.3 | 2 | 2 | 135.5 | 135 | 135.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 3442 | 1 | 49.2 | 68084 | 11176 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 1.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:00 | Normal | 465.2 | 462.6 | 468.3 | 16.6 | 8.2 | 7.5 | 138 | 137.8 | 138.2 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14503 | 1 | 48.9 | 68085 | 11176 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:05 | Normal | 455.3 | 456.4 | 463.4 | 16.2 | 8 | 7.2 | 137.3 | 137.3 | 137.8 | 33.5 | 34 | 33.9 | 60.02 | 60.07 | 60.08 | 13888 | 1 | 49.2 | 68086.2 | 11176 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:10 | Normal | 460 | 455.5 | 458 | 16 | 8 | 7.3 | 137.5 | 137.2 | 137.7 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 13912 | 1 | 49.8 | 68087.3 | 11176 | 7.7 | 8.5 | 8 | 0 | 7.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:15 | Normal | 443.6 | 451.6 | 447.4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 3450 | 1 | 50 | 68088.2 | 11176 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:20 | Normal | 454 | 464.2 | 459.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 4497 | 1 | 49 | 68088.9 | 11176 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:25 | Normal | 500.6 | 505.1 | 490.3 | 15.5 | 7.5 | 7.8 | 137.7 | 137.3 | 137.7 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 14835 | 1 | 48.3 | 68089.6 | 11176 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:30 | Normal | 469 | 471.3 | 472 | 16.7 | 8.2 | 7.7 | 137.8 | 137.6 | 137.9 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14865 | 1 | 49.4 | 68089.9 | 11176 | 8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:35 | Normal | 475.6 | 468.9 | 477 | 16.3 | 8.5 | 7.7 | 138.1 | 137.7 | 138.2 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 14928 | 1 | 48.8 | 68091.2 | 11176 | 7.8 | 8.6 | 8.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:40 | Wait | 514 | 515.8 | 518.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 68092.3 | 11176 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:45 | Normal | 450.4 | 448.8 | 459 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4361 | 1 | 49.1 | 68092.5 | 11176 | 2.2 | 3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:50 | Normal | 453.5 | 464 | 462.6 | 7.3 | 3.3 | 3.8 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60 | 60.05 | 60 | 6266 | 1 | 48 | 68093.3 | 11177 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 10:55 | Normal | 468.5 | 465 | 469.6 | 6.2 | 3 | 3 | 134.5 | 134 | 134.7 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 5439 | 1 | 47.4 | 68093.9 | 11177 | 2.7 | 3.5 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:00 | Normal | 467.1 | 475.9 | 479.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 60 | 60 | 6523 | 1 | 46.6 | 68094.5 | 11177 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:05 | Normal | 472.3 | 484.3 | 476.2 | 11.2 | 5.3 | 5.3 | 136.2 | 136 | 136.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9936 | 1 | 46.2 | 68095.1 | 11177 | 5.3 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:10 | Normal | 480 | 482.1 | 475.1 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 136.1 | 135.9 | 136.4 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60 | 60 | 60.02 | 9591 | 1 | 46.2 | 68095.8 | 11177 | 5 | 5.8 | 5 | 0 | 5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:15 | Normal | 471.4 | 478.1 | 484.3 | 11.8 | 5.7 | 5.5 | 136.4 | 136.1 | 136.5 | 25.7 | 26 | 26 | 60.02 | 60 | 60 | 10495 | 1 | 45.7 | 68096.6 | 11177 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:20 | Normal | 477.2 | 470 | 479.4 | 8.6 | 4.2 | 4 | 135.7 | 135.3 | 135.9 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 7706 | 1 | 45.7 | 68097.4 | 11177 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:25 | Normal | 477.8 | 474.1 | 465.7 | 6.6 | 3.2 | 3.2 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 5906 | 1 | 45.2 | 68098 | 11177 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:30 | Normal | 487 | 488.6 | 490.9 | 9.8 | 4.7 | 4.6 | 136 | 135.7 | 136.3 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 8888 | 1 | 44.9 | 68098.6 | 11177 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:35 | Normal | 470.4 | 471.8 | 487.8 | 10 | 4.8 | 4.5 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 8711 | 1 | 44.9 | 68099.4 | 11177 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:40 | Normal | 474.6 | 466 | 484.5 | 10.6 | 5.2 | 4.9 | 136 | 135.6 | 136.2 | 23 | 23.4 | 23.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 9463 | 1 | 44.8 | 68100.1 | 11177 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0 | 4.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:45 | Normal | 471.6 | 466.3 | 484.8 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 4121 | 1 | 44.5 | 68100.7 | 11177 | 2 | 2.8 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:50 | Normal | 474.6 | 479.3 | 505.2 | 5 | 2.3 | 2 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4198 | 1 | 43.9 | 68101 | 11178 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 11:55 | Normal | 488.2 | 489.6 | 493.9 | 8.1 | 3.9 | 3.8 | 135.6 | 135 | 135.7 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 7421 | 1 | 43.6 | 68101.5 | 11178 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:00 | Normal | 473.3 | 489.1 | 493.7 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 3127 | 1 | 43.8 | 68101.9 | 11178 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:05 | Normal | 491.6 | 487.7 | 498.5 | 15.8 | 7.6 | 7.5 | 137.7 | 137.3 | 137.9 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.93 | 60 | 60 | 14665 | 1 | 43.7 | 68102.4 | 11178 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:10 | Normal | 475.3 | 477.9 | 480.7 | 16.5 | 7.8 | 7.9 | 138.1 | 137.7 | 138.3 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 14846 | 1 | 45.1 | 68103.6 | 11178 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:15 | Normal | 466.1 | 447.8 | 469.5 | 16.2 | 8 | 7.8 | 137.9 | 137.7 | 138.1 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14326 | 1 | 46.5 | 68104.8 | 11178 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:20 | Normal | 462.1 | 463.3 | 463.3 | 14.8 | 7 | 7.3 | 137.7 | 137.3 | 138 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 12981 | 1 | 47.4 | 68105.9 | 11178 | 7 | 7.9 | 7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:25 | Normal | 461.1 | 462.5 | 465.9 | 7.2 | 2.9 | 4.2 | 136.1 | 135.9 | 136.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6430 | 1 | 47.1 | 68106.7 | 11178 | 3.2 | 4 | 2.8 | 0 | 4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:30 | Normal | 450.8 | 464.3 | 480.8 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 2124 | 1 | 46.7 | 68107.2 | 11178 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:35 | Normal | 480.4 | 478.3 | 487.8 | 9.7 | 4.6 | 4.8 | 136 | 135.6 | 136.2 | 21.5 | 21.9 | 21.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8786 | 1 | 45.7 | 68107.8 | 11178 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:40 | Normal | 470.7 | 479.5 | 485.5 | 6.8 | 3.1 | 3.3 | 135.3 | 134.7 | 135.6 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 5975 | 1 | 45.5 | 68108.4 | 11178 | 3 | 3.8 | 3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:45 | Normal | 463.5 | 466.6 | 463.7 | 5 | 2.3 | 2.5 | 135.3 | 134.8 | 135.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 4181 | 1 | 45.2 | 68109.2 | 11178 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:50 | Normal | 480.5 | 469.5 | 455.6 | 11.6 | 5.6 | 6 | 136.5 | 135.9 | 136.6 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.96 | 60 | 60 | 10567 | 1 | 44.9 | 68109.8 | 11179 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 12:55 | Normal | 483.4 | 480.4 | 469.5 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 134.4 | 134 | 134.6 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 4976 | 1 | 44.3 | 68110.3 | 11179 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:00 | Normal | 466 | 480.3 | 479.1 | 2.5 | 1 | 1.1 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1896 | 1 | 43.6 | 68110.5 | 11179 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:05 | Normal | 484.6 | 486.3 | 474.1 | 3 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2452 | 1 | 42.7 | 68110.7 | 11179 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:10 | Normal | 486.2 | 489.6 | 494 | 4.3 | 2 | 2 | 133.5 | 133 | 133.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 3745 | 1 | 42.2 | 68111 | 11179 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:15 | Normal | 490.6 | 494.5 | 490.2 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 4038 | 1 | 41.9 | 68111.3 | 11179 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:20 | Normal | 491.7 | 496.8 | 491.6 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3323 | 1 | 41.8 | 68111.6 | 11179 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:25 | Normal | 490.1 | 499.3 | 492.1 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 2865 | 1 | 41.8 | 68111.9 | 11179 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:30 | Normal | 487.4 | 478.5 | 500.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.2 | 133 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 2783 | 1 | 41.8 | 68112.1 | 11179 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:35 | Normal | 486.3 | 477.1 | 504.5 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 133 | 132.5 | 133.2 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3144 | 1 | 41.7 | 68112.4 | 11179 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:40 | Normal | 490.9 | 479.9 | 506.9 | 4.6 | 2.1 | 1.9 | 133.5 | 133 | 133.6 | 9.8 | 10 | 9.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3918 | 1 | 41.7 | 68112.6 | 11179 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:45 | Normal | 496.9 | 507.5 | 519.1 | 5.6 | 2.5 | 2.1 | 133.9 | 133.3 | 134 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.05 | 60 | 59.97 | 4810 | 1 | 41.7 | 68113 | 11179 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:50 | Normal | 488.4 | 502.3 | 480 | 4.9 | 2.1 | 2.3 | 133.6 | 133 | 133.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 4231 | 1 | 42 | 68113.4 | 11180 | 2.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-06 13:55 | Normal | 499.6 | 495 | 479.4 | 5.4 | 2.5 | 2.7 | 133.5 | 133.1 | 133.8 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 4905 | 1 | 42 | 68113.8 | 11180 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:00 | Normal | 487 | 503.5 | 480.7 | 3.4 | 1.4 | 1.6 | 132.6 | 132 | 132.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 2789 | 1 | 42.2 | 68114.1 | 11180 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:05 | Normal | 485.6 | 476.4 | 478.8 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.3 | 131.7 | 132.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2458 | 1 | 42.1 | 68114.4 | 11180 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:10 | Normal | 497 | 478.3 | 483.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 131.8 | 132.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 2554 | 1 | 41.7 | 68114.6 | 11180 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:15 | Normal | 503 | 482 | 471.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.5 | 131.9 | 132.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2834 | 1 | 41.3 | 68114.8 | 11180 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:20 | Normal | 500.1 | 492.1 | 467.3 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132.6 | 132 | 132.9 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60 | 59.99 | 60 | 3298 | 1 | 41 | 68115 | 11180 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:25 | Normal | 495 | 512.8 | 472.2 | 4.5 | 2 | 2.2 | 133.2 | 132.7 | 133.5 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 3886 | 1 | 40.9 | 68115.3 | 11180 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:30 | Normal | 492.9 | 478 | 467.1 | 4.1 | 2 | 2 | 133.1 | 132.5 | 133.4 | 9 | 9.2 | 9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3576 | 1 | 40.8 | 68115.7 | 11180 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:35 | Normal | 491.6 | 480.6 | 474.5 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133.2 | 132.7 | 133.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3798 | 1 | 40.8 | 68115.9 | 11180 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:40 | Normal | 493 | 479 | 464.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.9 | 132.2 | 133 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2805 | 1 | 40.7 | 68116.3 | 11180 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:45 | Normal | 490 | 494.1 | 488.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 131.9 | 132.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 2247 | 1 | 40.7 | 68116.5 | 11180 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:50 | Normal | 487.5 | 493.6 | 484.2 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.4 | 131.8 | 132.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.02 | 60.07 | 2010 | 1 | 40.4 | 68116.6 | 11181 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 14:55 | Normal | 483.1 | 493.5 | 482.3 | 2.4 | 1 | 1.2 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 5 | 5 | 5 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 1925 | 1 | 40.2 | 68116.8 | 11181 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:00 | Normal | 491.2 | 490.1 | 481.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.1 | 131.4 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1826 | 1 | 40.1 | 68117 | 11181 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:05 | Normal | 485.1 | 490.6 | 477.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 131.3 | 132.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1618 | 1 | 40 | 68117.1 | 11181 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:10 | Normal | 484.8 | 484.1 | 471.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.3 | 132.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 1389 | 1 | 41.1 | 68117.2 | 11181 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:15 | Normal | 483.6 | 461 | 436.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.4 | 132.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1181 | 1 | 43.2 | 68117.3 | 11181 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:20 | Normal | 482.5 | 417.1 | 427.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.3 | 132.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 60.1 | 60.03 | 1018 | 1 | 44.2 | 68117.4 | 11181 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:25 | Normal | 491.4 | 418 | 437.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.4 | 132.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 939 | 1 | 45 | 68117.5 | 11181 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:30 | Normal | 485.4 | 424.1 | 438.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.4 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 910 | 1 | 45.3 | 68117.6 | 11181 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:35 | Normal | 470.5 | 437 | 438.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.5 | 132.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 915 | 1 | 45.6 | 68117.7 | 11181 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:40 | Normal | 482.4 | 437.6 | 464.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 957 | 1 | 45.7 | 68117.7 | 11181 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:45 | Normal | 493.2 | 429 | 468.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.6 | 132.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 978 | 1 | 45.8 | 68117.8 | 11181 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:50 | Normal | 495.3 | 454.2 | 459.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 131.7 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.02 | 60.04 | 974 | 1 | 45.8 | 68117.9 | 11182 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 15:55 | Normal | 491 | 389.1 | 437.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.7 | 132.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 864 | 1 | 45.8 | 68118 | 11182 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:00 | Normal | 488 | 369.9 | 382.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.5 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 739 | 1 | 45.8 | 68118 | 11182 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:05 | Normal | 475.1 | 355 | 431.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 652 | 1 | 45.7 | 68118.1 | 11182 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:10 | Normal | 482.7 | 300 | 383.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 537 | 1 | 45.6 | 68118.2 | 11182 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:15 | Normal | 487 | 199.9 | 366.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 448 | 1 | 45.4 | 68118.2 | 11182 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:20 | Normal | 483 | 200.1 | 398 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 441 | 1 | 45.2 | 68118.2 | 11182 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:25 | Normal | 475.1 | 218.8 | 379.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 132 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.12 | 60.09 | 414 | 1 | 45.1 | 68118.3 | 11182 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:30 | Normal | 466.8 | 200 | 349.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.2 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 377 | 1 | 44.8 | 68118.3 | 11182 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:35 | Normal | 467.3 | 199.8 | 393.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 130.9 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 336 | 1 | 44.6 | 68118.3 | 11182 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:40 | Normal | 461.6 | 200 | 403.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 276 | 1 | 44.4 | 68118.4 | 11182 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:45 | Normal | 465.5 | 198.4 | 384.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 212 | 1 | 44.2 | 68118.4 | 11182 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:50 | Normal | 467 | 200 | 308.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 154 | 1 | 44 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 16:55 | Normal | 463.3 | 200 | 378.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 136 | 1 | 44.1 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 17:00 | Normal | 420.5 | 200 | 465.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 102 | 1 | 43.9 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 17:05 | Normal | 371.8 | 200 | 369.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 49 | 1 | 43.7 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 17:10 | Normal | 345.4 | 301.5 | 411.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5 | 1 | 43.6 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 17:15 | Normal | 333.5 | 282.1 | 305.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 0 | 1 | 43.3 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 17:20 | Normal | 306.4 | 459.6 | 429.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 43 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 17:25 | Normal | 352.8 | 378.6 | 369.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 42.8 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 17:30 | Normal | 350.1 | 312.8 | 317.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 42.4 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 17:35 | Normal | 345.6 | 322.6 | 310.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 42.1 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-06 17:40 | Normal | 226.1 | 197.3 | 198.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 0 | 1 | 41.7 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0