## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-07 05:30 | Normal | 444.9 | 367.8 | 383.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 2 | 1 | 21.1 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 05:35 | Normal | 405.8 | 199.7 | 348.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 51 | 1 | 23.1 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 05:40 | Normal | 480.3 | 199.5 | 393.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 80 | 1 | 24.7 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 05:45 | Normal | 468.3 | 200 | 381.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 130 | 1 | 25.9 | 68118.4 | 11183 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 05:50 | Normal | 464.5 | 200.3 | 369.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 114 | 1 | 26.8 | 68118.5 | 11184 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 05:55 | Normal | 473.1 | 199.9 | 417.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 203 | 1 | 27.6 | 68118.5 | 11184 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 06:00 | Normal | 468.2 | 200 | 383.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 151 | 1 | 28.2 | 68118.5 | 11184 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 06:05 | Normal | 487 | 199.8 | 399.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 140 | 1 | 28.8 | 68118.5 | 11184 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 06:10 | Normal | 492.8 | 199.8 | 479.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 297 | 1 | 29.3 | 68118.5 | 11184 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 06:15 | Normal | 488.1 | 200 | 400.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.08 | 60.08 | 387 | 1 | 29.7 | 68118.5 | 11184 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 06:20 | Normal | 510.1 | 253.1 | 434 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.5 | 134 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 60.09 | 60.01 | 635 | 1 | 30.2 | 68118.6 | 11184 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 06:25 | Normal | 522.9 | 496.8 | 471.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.7 | 134.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 922 | 1 | 30.9 | 68118.6 | 11184 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 06:30 | Normal | 527.2 | 500.1 | 475 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 1063 | 1 | 31.4 | 68118.7 | 11184 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 06:35 | Normal | 516 | 505 | 498.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134 | 134.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.11 | 60.16 | 60.11 | 1309 | 1 | 31.9 | 68118.8 | 11184 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 06:40 | Normal | 508.8 | 509.1 | 512.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 133.8 | 134.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 1415 | 1 | 32.5 | 68118.9 | 11184 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 06:45 | Normal | 510.4 | 514.5 | 508 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.5 | 134 | 134.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 1484 | 1 | 32.9 | 68119.1 | 11184 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 06:50 | Normal | 483.5 | 499.4 | 513.6 | 2 | 0.9 | 0.9 | 134.7 | 134 | 134.6 | 4 | 4 | 4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1543 | 1 | 28.5 | 68119.2 | 11185 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 06:55 | Normal | 504.8 | 508 | 524.3 | 2 | 1 | 0.9 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 1584 | 1 | 27.9 | 68119.3 | 11185 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:00 | Normal | 512.3 | 500.4 | 524.5 | 2.3 | 1.1 | 1 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1899 | 1 | 27.4 | 68119.5 | 11185 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:05 | Normal | 498.1 | 510.8 | 504.8 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 2116 | 1 | 27.7 | 68119.6 | 11185 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:10 | Normal | 504.1 | 515.1 | 521.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 2402 | 1 | 28.1 | 68119.8 | 11185 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:15 | Normal | 468.6 | 542.1 | 542 | 4.1 | 1.8 | 1.5 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.9 | 59.91 | 59.97 | 3278 | 1 | 28.5 | 68120 | 11185 | 1.2 | 3 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:20 | Normal | 517.2 | 523.3 | 520.3 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3578 | 1 | 29.4 | 68120.3 | 11185 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:25 | Normal | 514 | 516.6 | 509 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 3111 | 1 | 30.3 | 68120.6 | 11185 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:30 | Normal | 503.2 | 517.5 | 529.1 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | 135.9 | 135.3 | 135.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 4725 | 1 | 30.9 | 68120.9 | 11185 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:35 | Normal | 500.9 | 507.6 | 513.3 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 135.6 | 135 | 135.6 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4353 | 1 | 32.7 | 68121.3 | 11185 | 1.9 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:40 | Normal | 507.1 | 504 | 495.1 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 135.5 | 135 | 135.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.1 | 60.1 | 60.13 | 3248 | 1 | 33.6 | 68121.7 | 11185 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:45 | Normal | 500 | 498.3 | 507.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 3064 | 1 | 33.4 | 68122 | 11185 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:50 | Normal | 512.4 | 501 | 509.8 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 135.7 | 135.3 | 135.6 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 4179 | 1 | 33.3 | 68122.2 | 11186 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 07:55 | Normal | 508.6 | 500.8 | 515.6 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 135.7 | 135.3 | 135.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3854 | 1 | 33.5 | 68122.6 | 11186 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:00 | Normal | 522.5 | 512.5 | 513.5 | 8.3 | 4.5 | 3.8 | 136.8 | 136.4 | 136.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8183 | 1 | 34.3 | 68123 | 11186 | 3.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:05 | Normal | 511.1 | 503.7 | 504.6 | 10 | 5.5 | 4.6 | 137.1 | 136.7 | 137 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 9768 | 1 | 36.6 | 68123.7 | 11186 | 4 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:10 | Normal | 499.6 | 494 | 510.7 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 4931 | 1 | 37.8 | 68124.2 | 11186 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:15 | Normal | 490.6 | 488.1 | 499.3 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 135 | 134.6 | 134.9 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 3996 | 1 | 37.9 | 68124.7 | 11186 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:20 | Normal | 493.8 | 488.5 | 504.4 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.9 | 59.96 | 59.9 | 2554 | 1 | 37.2 | 68125 | 11186 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:25 | Normal | 488.4 | 507.8 | 492 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2680 | 1 | 36.6 | 68125.2 | 11186 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:30 | Normal | 511.5 | 497.5 | 505.1 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 4265 | 1 | 36.4 | 68125.5 | 11186 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:35 | Normal | 498.5 | 495 | 509.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.99 | 59.92 | 59.9 | 2794 | 1 | 36.3 | 68125.8 | 11186 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:40 | Normal | 501.1 | 496.4 | 496.1 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.92 | 1997 | 1 | 35.7 | 68126 | 11186 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:45 | Normal | 497.8 | 492.1 | 495.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 60.01 | 59.94 | 1764 | 1 | 35.2 | 68126.1 | 11186 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:50 | Normal | 501.5 | 494.7 | 512.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1735 | 1 | 34.4 | 68126.3 | 11187 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 08:55 | Normal | 512 | 507.2 | 509.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 134 | 133.5 | 134 | 4.9 | 5 | 5 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 1934 | 1 | 34.3 | 68126.4 | 11187 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:00 | Normal | 499.5 | 500.6 | 514.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1644 | 1 | 34 | 68126.6 | 11187 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:05 | Normal | 496.6 | 503.5 | 512.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 1442 | 1 | 35.2 | 68126.7 | 11187 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:10 | Normal | 504.2 | 501.9 | 515 | 2 | 0.9 | 1 | 134.2 | 133.7 | 134 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 1637 | 1 | 37.5 | 68126.8 | 11187 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:15 | Normal | 506.3 | 502.4 | 517.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 134 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 1862 | 1 | 33.4 | 68127 | 11187 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:20 | Normal | 500.5 | 473.9 | 514.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.6 | 134 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 1430 | 1 | 34 | 68127.1 | 11187 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:25 | Normal | 507.6 | 499.7 | 517.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 59.99 | 60.08 | 1989 | 1 | 32.5 | 68127.3 | 11187 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:30 | Normal | 509.8 | 513.1 | 515.1 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 2088 | 1 | 32.2 | 68127.4 | 11187 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:35 | Normal | 509.6 | 506 | 513.1 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 2030 | 1 | 31.8 | 68127.6 | 11187 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:40 | Normal | 506.5 | 514.1 | 520.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1840 | 1 | 31.7 | 68127.8 | 11187 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:45 | Normal | 512 | 520 | 524.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 134.4 | 133.7 | 134.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.95 | 60.14 | 2141 | 1 | 31.6 | 68127.9 | 11187 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:50 | Normal | 510.8 | 515.5 | 527.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 60.01 | 59.94 | 2659 | 1 | 31.6 | 68128.1 | 11188 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 09:55 | Normal | 515.6 | 514.2 | 526.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 3116 | 1 | 31.8 | 68128.4 | 11188 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:00 | Normal | 517 | 517.9 | 523.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.97 | 59.96 | 59.91 | 3206 | 1 | 32.1 | 68128.6 | 11188 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:05 | Normal | 522.8 | 520.1 | 527.1 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 135.1 | 134.6 | 135 | 10 | 10.1 | 10 | 59.97 | 59.89 | 59.96 | 3985 | 1 | 32.4 | 68128.9 | 11188 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:10 | Normal | 513.1 | 514.2 | 521.3 | 4 | 1.9 | 2 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 3647 | 1 | 32.7 | 68129.3 | 11188 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:15 | Normal | 513.2 | 508.2 | 521.9 | 4 | 1.9 | 2 | 134.9 | 134.5 | 135 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 3655 | 1 | 33.2 | 68129.5 | 11188 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:20 | Normal | 515 | 519.8 | 525.9 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 135.1 | 134.3 | 134.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.91 | 59.9 | 59.87 | 4159 | 1 | 33.5 | 68129.9 | 11188 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:25 | Normal | 516.1 | 516 | 522 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 135.2 | 134.5 | 135.2 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60 | 60.04 | 60.07 | 4259 | 1 | 33.9 | 68130.2 | 11188 | 1.9 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:30 | Normal | 516 | 517.1 | 524.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60.06 | 59.98 | 4506 | 1 | 34.2 | 68130.6 | 11188 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:35 | Normal | 520.1 | 522.1 | 525.8 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 135.3 | 134.9 | 135.4 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60.04 | 59.93 | 5210 | 1 | 34.4 | 68131 | 11188 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:40 | Normal | 508.3 | 517.1 | 512.8 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 134.9 | 134.3 | 134.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60 | 60 | 60.05 | 4304 | 1 | 34.5 | 68131.4 | 11188 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:45 | Normal | 505.4 | 518.9 | 516.8 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 3030 | 1 | 34.5 | 68131.7 | 11188 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:50 | Normal | 499.5 | 495.6 | 511.8 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 2305 | 1 | 34.2 | 68131.9 | 11189 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 10:55 | Normal | 502.8 | 518.1 | 520.3 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60 | 59.91 | 60.01 | 2413 | 1 | 34 | 68132.1 | 11189 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:00 | Normal | 515.8 | 530 | 534.2 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 135 | 134.5 | 135 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 2899 | 1 | 33.9 | 68132.3 | 11189 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:05 | Normal | 510.3 | 526 | 534.8 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 59.91 | 60.01 | 4289 | 1 | 34.1 | 68132.6 | 11189 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:10 | Normal | 514.7 | 529.6 | 537 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.93 | 60.06 | 60.03 | 5653 | 1 | 34.6 | 68133 | 11189 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:15 | Normal | 517.6 | 525.4 | 536 | 7.6 | 3.6 | 3.4 | 136.4 | 136.1 | 136.5 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.95 | 60.07 | 59.97 | 7267 | 1 | 35.4 | 68133.6 | 11189 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:20 | Normal | 504.2 | 509.6 | 528.5 | 8.3 | 4 | 3.7 | 136.6 | 136.1 | 136.7 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 60.04 | 60 | 7824 | 1 | 36.5 | 68134.2 | 11189 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:25 | Normal | 498.8 | 501 | 522.1 | 8.9 | 4.5 | 4.1 | 136.8 | 136.2 | 136.8 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 59.96 | 60.03 | 60.01 | 8353 | 1 | 37.6 | 68134.9 | 11189 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:30 | Normal | 474.9 | 483.1 | 509.5 | 13 | 6.4 | 5.8 | 137.8 | 137.5 | 137.7 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11696 | 1 | 39.2 | 68135.9 | 11189 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:35 | Normal | 498.3 | 494.8 | 505.7 | 9.5 | 4.6 | 4.3 | 137.2 | 136.6 | 137.2 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 8691 | 1 | 40.6 | 68136.7 | 11189 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:40 | Normal | 482.6 | 481.4 | 505.3 | 11.9 | 5.8 | 5.2 | 137.4 | 136.7 | 137.3 | 26 | 26.4 | 26.2 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 10765 | 1 | 41.3 | 68137.6 | 11189 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:45 | Normal | 477.8 | 488 | 501.1 | 10.6 | 5.3 | 4.9 | 137.1 | 136.6 | 137 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 60 | 59.94 | 9799 | 1 | 42 | 68138.5 | 11189 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:50 | Normal | 483.1 | 481.1 | 496.2 | 10.5 | 5.1 | 4.8 | 136.9 | 136.6 | 136.9 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9439 | 1 | 42.5 | 68139.4 | 11190 | 4.8 | 5.7 | 5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 11:55 | Normal | 482.5 | 481.3 | 498 | 9.6 | 4.6 | 4.3 | 136.5 | 136.2 | 136.6 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 59.97 | 59.98 | 60.05 | 8622 | 1 | 42.6 | 68140.1 | 11190 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 12:00 | Normal | 474.6 | 482.8 | 495.1 | 9.6 | 4.6 | 4.3 | 136.4 | 135.7 | 136.3 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8461 | 1 | 42.8 | 68140.8 | 11190 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 12:05 | Normal | 484.7 | 489.1 | 496.8 | 8.6 | 4.1 | 4 | 136 | 135.3 | 135.8 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7807 | 1 | 43.1 | 68141.5 | 11190 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 12:10 | Normal | 483.3 | 487.2 | 497.9 | 7.7 | 3.7 | 3.5 | 135.5 | 135 | 135.5 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 6920 | 1 | 42.9 | 68142.1 | 11190 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 12:15 | Normal | 481.5 | 487.6 | 499.8 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 135.4 | 134.9 | 135.4 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 6445 | 1 | 42.9 | 68142.7 | 11190 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 12:20 | Normal | 490.4 | 489 | 498.2 | 6.7 | 3.3 | 3.2 | 135.2 | 134.6 | 135.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 6166 | 1 | 42.8 | 68143.2 | 11190 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-07 12:25 | Normal | 488.1 | 488.8 | 506.9 | 6 | 2.8 | 2.6 | 134.7 | 134.1 | 134.7 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5341 | 1 | 42.5 | 68143.7 | 11190 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 12:30 | Normal | 491.1 | 486.9 | 503 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 4607 | 1 | 42.2 | 68144.1 | 11190 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 12:35 | Normal | 494.5 | 494.8 | 502.1 | 5 | 2.4 | 2.4 | 134.4 | 134 | 134.4 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 4561 | 1 | 42 | 68144.5 | 11190 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 12:40 | Normal | 491.9 | 499 | 501.2 | 5 | 2.4 | 2.4 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 4532 | 1 | 41.8 | 68144.9 | 11190 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 12:45 | Normal | 493.8 | 497.3 | 492.8 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.8 | 133 | 133.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 3609 | 1 | 41.8 | 68145.2 | 11190 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 12:50 | Normal | 492.7 | 493.8 | 495.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 2694 | 1 | 41.4 | 68145.5 | 11191 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 12:55 | Normal | 436.7 | 427.4 | 411.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.04 | 255 | 1 | 43 | 68145.6 | 11191 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:00 | Normal | 462 | 279.1 | 367 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 283 | 1 | 44.1 | 68145.6 | 11191 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:05 | Normal | 465.1 | 320.1 | 406.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 131.9 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 254 | 1 | 44.7 | 68145.6 | 11191 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:10 | Normal | 458.8 | 508.5 | 422.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.8 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.89 | 179 | 1 | 44.5 | 68145.7 | 11191 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:15 | Normal | 453 | 529.2 | 444.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60.06 | 122 | 1 | 44 | 68145.7 | 11191 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:20 | Normal | 464.6 | 371.5 | 346.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.13 | 60.13 | 253 | 1 | 43.7 | 68145.7 | 11191 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:25 | Normal | 486.5 | 415.2 | 419.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 412 | 1 | 43.3 | 68145.7 | 11191 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:30 | Normal | 487 | 405.3 | 389.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.6 | 133.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 503 | 1 | 43 | 68145.8 | 11191 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:35 | Normal | 467.3 | 251.3 | 386.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.5 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 327 | 1 | 42.6 | 68145.8 | 11191 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:40 | Normal | 469.5 | 198.6 | 401.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 217 | 1 | 42.2 | 68145.8 | 11191 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:45 | Normal | 462.7 | 200.1 | 344.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 169 | 1 | 41.9 | 68145.8 | 11191 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:50 | Normal | 452.6 | 200 | 327.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 161 | 1 | 41.6 | 68145.8 | 11192 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 13:55 | Normal | 460.5 | 199.1 | 396.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 146 | 1 | 41.2 | 68145.8 | 11192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:00 | Normal | 444.1 | 200.6 | 418.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 138 | 1 | 40.8 | 68145.9 | 11192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:05 | Normal | 469.7 | 200 | 490.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.91 | 124 | 1 | 40.4 | 68145.9 | 11192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:10 | Normal | 457.6 | 199.3 | 343.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 136 | 1 | 40 | 68145.9 | 11192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:15 | Normal | 447 | 200 | 378.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 162 | 1 | 39.6 | 68145.9 | 11192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:20 | Normal | 465.2 | 200 | 443.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 180 | 1 | 39.3 | 68145.9 | 11192 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:25 | Normal | 447.1 | 199.9 | 345.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 103 | 1 | 39 | 68145.9 | 11192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:30 | Normal | 434.3 | 200.1 | 201 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 98 | 1 | 38.7 | 68145.9 | 11192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:35 | Normal | 451.4 | 200 | 312.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 161 | 1 | 38.4 | 68145.9 | 11192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:40 | Normal | 435.3 | 200 | 337.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 159 | 1 | 38.1 | 68146 | 11192 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:45 | Normal | 446.6 | 200 | 488.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 151 | 1 | 37.7 | 68146 | 11192 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:50 | Normal | 447.2 | 200 | 312.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 141 | 1 | 37.4 | 68146 | 11193 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 14:55 | Normal | 444.7 | 200.1 | 428.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 161 | 1 | 37.2 | 68146 | 11193 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:00 | Normal | 459.6 | 200 | 342.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 172 | 1 | 37 | 68146 | 11193 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:05 | Normal | 469.4 | 200 | 400 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 212 | 1 | 36.9 | 68146 | 11193 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:10 | Normal | 467.3 | 201.1 | 402 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.3 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 272 | 1 | 36.6 | 68146 | 11193 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:15 | Normal | 479 | 199.9 | 409 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 382 | 1 | 36.5 | 68146.1 | 11193 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:20 | Normal | 503.3 | 211 | 438.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.3 | 133.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 508 | 1 | 36.3 | 68146.1 | 11193 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:25 | Normal | 506.4 | 253 | 430 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 586 | 1 | 36.2 | 68146.2 | 11193 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:30 | Normal | 505.5 | 360 | 470 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.89 | 59.97 | 703 | 1 | 36.2 | 68146.2 | 11193 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:35 | Normal | 498.3 | 451 | 465 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 974 | 1 | 36.3 | 68146.3 | 11193 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:40 | Normal | 504.9 | 458.9 | 502.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60.03 | 60.06 | 1152 | 1 | 36.3 | 68146.4 | 11193 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:45 | Normal | 501.5 | 464.1 | 499.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1269 | 1 | 36.3 | 68146.5 | 11193 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:50 | Normal | 507.7 | 478 | 519.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.93 | 59.94 | 60.01 | 1319 | 1 | 36.3 | 68146.6 | 11194 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 15:55 | Normal | 501.1 | 481.2 | 516.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 1292 | 1 | 36.3 | 68146.7 | 11194 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 16:00 | Normal | 496.3 | 499.7 | 512.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 60 | 60 | 1136 | 1 | 36.3 | 68146.8 | 11194 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 16:05 | Normal | 485.1 | 445 | 502.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 927 | 1 | 36.2 | 68146.9 | 11194 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2024-04-07 16:10 | Normal | 495 | 459.1 | 504.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 888 | 1 | 36.2 | 68146.9 | 11194 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-07 16:15 | Normal | 500.5 | 421 | 456.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 781 | 1 | 36.2 | 68147 | 11194 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-07 16:20 | Normal | 491.2 | 381.1 | 465.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 695 | 1 | 36.2 | 68147.1 | 11194 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-07 16:25 | Normal | 490.1 | 388.3 | 423.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 581 | 1 | 36.1 | 68147.1 | 11194 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-07 16:30 | Normal | 477.7 | 264.1 | 415.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 452 | 1 | 36.1 | 68147.2 | 11194 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-07 16:35 | Normal | 476.4 | 199.9 | 434.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 345 | 1 | 36.1 | 68147.2 | 11194 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-07 16:40 | Normal | 455.1 | 199.3 | 411.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 254 | 1 | 36.1 | 68147.2 | 11194 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-07 16:45 | Normal | 471.6 | 200 | 400.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 190 | 1 | 36.1 | 68147.2 | 11194 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-07 16:50 | Normal | 447.5 | 200 | 337 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 60 | 145 | 1 | 36.1 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-04-07 16:55 | Normal | 431.3 | 200 | 339 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 106 | 1 | 36.1 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2024-04-07 17:00 | Normal | 363.8 | 200 | 400.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 66 | 1 | 36 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-07 17:05 | Normal | 328.7 | 200 | 326 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23 | 1 | 35.9 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-07 17:10 | Normal | 337.8 | 274.6 | 327.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3 | 1 | 35.8 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-07 17:15 | Normal | 338.8 | 305 | 272.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.7 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-07 17:20 | Normal | 380 | 292.6 | 397.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 35.6 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-07 17:25 | Normal | 407.8 | 328.5 | 349.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 35.5 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-07 17:30 | Normal | 322.7 | 326.3 | 335.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 35.4 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2024-04-07 17:35 | Normal | 199.6 | 197.7 | 200.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 35.1 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0