## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-08 05:34 | Normal | 480.3 | 382.1 | 366.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1 | 1 | 19 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 05:39 | Normal | 422.6 | 352.3 | 450.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14 | 1 | 21.1 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 05:44 | Normal | 422 | 215.1 | 404.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 75 | 1 | 22.6 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 05:49 | Normal | 497.1 | 200 | 437.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 183 | 1 | 23.9 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 05:54 | Normal | 502.1 | 200 | 448.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.8 | 133.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.92 | 302 | 1 | 24.9 | 68147.3 | 11195 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 05:59 | Normal | 507.1 | 200.1 | 457.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 446 | 1 | 25.8 | 68147.3 | 11195 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:04 | Normal | 522.7 | 200.1 | 494.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 60 | 60.02 | 581 | 1 | 26.6 | 68147.4 | 11196 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:09 | Normal | 533.9 | 480 | 500.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 827 | 1 | 27.4 | 68147.4 | 11196 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:14 | Normal | 530.8 | 481 | 496 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133 | 133.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.93 | 60.03 | 979 | 1 | 28.1 | 68147.5 | 11196 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:19 | Normal | 531.8 | 469.6 | 510.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 1108 | 1 | 28.8 | 68147.6 | 11196 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:24 | Normal | 530.5 | 479.5 | 488.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.1 | 133.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 59.94 | 60.01 | 1238 | 1 | 29.5 | 68147.7 | 11196 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:29 | Normal | 538 | 515.3 | 513.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.5 | 134 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 1383 | 1 | 30.2 | 68147.8 | 11196 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:34 | Normal | 534.6 | 504.1 | 513 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 60.06 | 59.92 | 1474 | 1 | 30.8 | 68147.9 | 11196 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:39 | Normal | 543.2 | 502.6 | 523.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.9 | 59.96 | 59.99 | 1548 | 1 | 26.6 | 68148.1 | 11196 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:44 | Normal | 538.3 | 526.9 | 525.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.9 | 59.99 | 59.96 | 1587 | 1 | 25.8 | 68148.2 | 11196 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:49 | Normal | 545.5 | 515 | 534.3 | 2 | 1 | 0.9 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60.06 | 60 | 1680 | 1 | 27 | 68148.3 | 11196 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:54 | Normal | 544.2 | 524.9 | 535.9 | 2 | 1 | 0.9 | 133.6 | 133 | 133.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.89 | 59.93 | 59.94 | 1736 | 1 | 28.6 | 68148.5 | 11196 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 06:59 | Normal | 548.8 | 546 | 529.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 1828 | 1 | 29.7 | 68148.6 | 11196 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:04 | Normal | 550.3 | 541.5 | 528 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.08 | 60.12 | 60.07 | 1995 | 1 | 30.1 | 68148.8 | 11197 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:09 | Normal | 503.7 | 508.3 | 525.9 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 1874 | 1 | 30.2 | 68148.9 | 11197 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:14 | Normal | 538.9 | 553 | 531.6 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 133.1 | 132.4 | 133.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.09 | 59.94 | 60.09 | 2466 | 1 | 30.5 | 68149.1 | 11197 | 0.8 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:19 | Normal | 523.7 | 523.9 | 529.5 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 133.2 | 132.3 | 132.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.2 | 59.96 | 59.99 | 2801 | 1 | 30.8 | 68149.3 | 11197 | 1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:24 | Normal | 515.8 | 519.7 | 533 | 3.8 | 2 | 1.6 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 60.05 | 60 | 3436 | 1 | 31.8 | 68149.6 | 11197 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:29 | Normal | 520.1 | 528.7 | 553.3 | 6.1 | 3.8 | 2.1 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.06 | 60.05 | 60.16 | 5980 | 1 | 33.7 | 68150 | 11197 | 1.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:34 | Normal | 522.6 | 512.2 | 524.4 | 4.2 | 2.2 | 1.9 | 133.5 | 133 | 133.4 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 3946 | 1 | 35.2 | 68150.4 | 11197 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:39 | Normal | 517.6 | 523.9 | 531 | 7.6 | 4.2 | 2.8 | 134.5 | 133.9 | 134.5 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 60.04 | 60.08 | 60 | 7277 | 1 | 36.1 | 68150.8 | 11197 | 2.8 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:44 | Normal | 510 | 509.4 | 514.2 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3836 | 1 | 37.9 | 68151.3 | 11197 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:49 | Normal | 498.4 | 496 | 512.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132 | 132.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 2961 | 1 | 37.5 | 68151.6 | 11197 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:54 | Normal | 491.7 | 494.8 | 503 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1899 | 1 | 37.1 | 68151.8 | 11197 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 07:59 | Normal | 491.6 | 490.1 | 509.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 1861 | 1 | 36.7 | 68151.9 | 11197 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:04 | Normal | 492.9 | 498.5 | 511.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1776 | 1 | 36.3 | 68152.1 | 11198 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:09 | Normal | 500.9 | 499.3 | 508.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 5 | 5 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1940 | 1 | 36.1 | 68152.3 | 11198 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:14 | Normal | 500.3 | 502.4 | 514.7 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 2454 | 1 | 35.9 | 68152.4 | 11198 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:19 | Normal | 500.3 | 512 | 514.8 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2669 | 1 | 35.8 | 68152.7 | 11198 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:24 | Normal | 502.5 | 499.8 | 510.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 2993 | 1 | 35.8 | 68152.9 | 11198 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:29 | Normal | 501.9 | 509 | 514 | 4.2 | 2 | 2 | 133.9 | 133.3 | 134 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 3802 | 1 | 36 | 68153.2 | 11198 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:34 | Normal | 511.4 | 504.1 | 504.8 | 4 | 2 | 2 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 3677 | 1 | 36.2 | 68153.5 | 11198 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:39 | Normal | 503 | 511.2 | 514 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.03 | 59.96 | 60.04 | 4792 | 1 | 36.5 | 68153.8 | 11198 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:44 | Normal | 508.8 | 508.9 | 514.7 | 7.3 | 3.6 | 3.3 | 135.1 | 134.6 | 135 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 6917 | 1 | 37.3 | 68154.3 | 11198 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:49 | Normal | 500.6 | 499.5 | 508.7 | 7 | 3.6 | 3.3 | 135 | 134.6 | 134.9 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 6616 | 1 | 38.6 | 68154.9 | 11198 | 3.1 | 4 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:54 | Normal | 482 | 492.5 | 504.5 | 6.2 | 3 | 2.8 | 134.9 | 134.3 | 134.6 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5537 | 1 | 39.3 | 68155.4 | 11198 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 08:59 | Normal | 499.1 | 495.8 | 496.7 | 5.7 | 2.8 | 2.6 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 12.8 | 13 | 13 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 5190 | 1 | 39.7 | 68155.8 | 11198 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:04 | Normal | 495.6 | 496.1 | 505.6 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 134.2 | 134 | 134.2 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4727 | 1 | 40.2 | 68156.2 | 11199 | 2.2 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:09 | Normal | 492.5 | 496 | 503.3 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 134 | 134.3 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 4777 | 1 | 40.3 | 68156.6 | 11199 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:14 | Normal | 494.6 | 498.1 | 504.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 4764 | 1 | 40.5 | 68157 | 11199 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:19 | Normal | 503.3 | 500.2 | 503 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 5414 | 1 | 40.7 | 68157.4 | 11199 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:24 | Normal | 499.4 | 495.3 | 506.6 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6231 | 1 | 41.3 | 68157.9 | 11199 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:29 | Normal | 502.1 | 492.3 | 501 | 7.5 | 3.7 | 3.4 | 135 | 134.7 | 135.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.91 | 59.97 | 59.97 | 6917 | 1 | 41.8 | 68158.5 | 11199 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:34 | Normal | 494.8 | 485.3 | 502.4 | 6.5 | 3.2 | 2.9 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 5943 | 1 | 42.4 | 68159.1 | 11199 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:39 | Normal | 491.3 | 490 | 501.3 | 6.4 | 3.1 | 2.8 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5793 | 1 | 42.3 | 68159.6 | 11199 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:44 | Normal | 492.6 | 490.1 | 502.3 | 7.1 | 3.5 | 3.1 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 6432 | 1 | 42.4 | 68160.1 | 11199 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:49 | Normal | 492.6 | 498.1 | 500.3 | 7.5 | 3.6 | 3.3 | 135.3 | 134.7 | 135.1 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 6793 | 1 | 42.9 | 68160.6 | 11199 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:54 | Normal | 496 | 490.9 | 494.1 | 7.6 | 3.8 | 3.4 | 135.4 | 134.8 | 135.4 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7003 | 1 | 43.2 | 68161.2 | 11199 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0 | 3.2 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 09:59 | Normal | 495 | 501.1 | 501.1 | 9.3 | 4.4 | 4 | 136 | 135.7 | 136 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8439 | 1 | 43.2 | 68161.9 | 11199 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:04 | Normal | 490.5 | 484.8 | 478.3 | 11.5 | 6 | 5.1 | 136.2 | 135.9 | 136.4 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10487 | 1 | 44.1 | 68162.8 | 11200 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:09 | Normal | 476.5 | 482.8 | 477.6 | 14.2 | 6.9 | 6.3 | 136.8 | 136.5 | 136.9 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 12628 | 1 | 44.3 | 68163.8 | 11200 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:14 | Normal | 473.7 | 474.3 | 478.8 | 16 | 7.8 | 7 | 137.4 | 137 | 137.2 | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 14175 | 1 | 44.7 | 68164.7 | 11200 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 6.9 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:19 | Wait | 558.5 | 558 | 559.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 68165.4 | 11200 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:24 | Normal | 460 | 459.5 | 459.4 | 15.6 | 7.6 | 7.1 | 137 | 136.9 | 137.1 | 32.6 | 33.1 | 33.1 | 59.93 | 60 | 59.96 | 13466 | 1 | 45.5 | 68166.3 | 11200 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:29 | Normal | 447.6 | 436.9 | 437.4 | 17.6 | 8.7 | 8 | 137.2 | 136.9 | 137.2 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 14679 | 1 | 45.9 | 68167.3 | 11200 | 8.5 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:34 | Normal | 458 | 457.5 | 455.6 | 16.8 | 8.2 | 7.8 | 137 | 136.8 | 137.1 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 14460 | 1 | 46.6 | 68167.7 | 11200 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:39 | Normal | 486.6 | 481.7 | 498.1 | 16.3 | 8.3 | 7.1 | 137.6 | 137 | 137.4 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.01 | 60 | 59.94 | 14972 | 1 | 45.6 | 68168.4 | 11200 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 0 | 7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:44 | Normal | 458.5 | 460.5 | 455.8 | 17 | 8.3 | 7.8 | 137.5 | 136.9 | 137.4 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 14630 | 1 | 45.9 | 68169.5 | 11200 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 7.7 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:49 | Normal | 479 | 481 | 479 | 11.6 | 5.8 | 5.6 | 136.6 | 136 | 136.7 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.04 | 60.12 | 60.13 | 10107 | 1 | 47.7 | 68169.9 | 11200 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:54 | Normal | 448.6 | 451.8 | 463.7 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 134.7 | 134.1 | 134.8 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.96 | 59.98 | 60 | 6407 | 1 | 46.1 | 68170.8 | 11200 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 10:59 | Normal | 462.3 | 473 | 476.5 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.5 | 133.9 | 134.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6323 | 1 | 45.4 | 68171.4 | 11200 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:04 | Normal | 468.5 | 477.5 | 483.1 | 8.3 | 4 | 3.8 | 134.5 | 133.8 | 134.6 | 18 | 18.2 | 18 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 7308 | 1 | 44.6 | 68172 | 11200 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:09 | Normal | 480.3 | 487.8 | 494 | 6.6 | 3.1 | 3 | 134 | 133.4 | 134.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 5831 | 1 | 44.1 | 68172.5 | 11200 | 3 | 3.7 | 3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:14 | Normal | 484 | 487.7 | 495 | 9.3 | 4.5 | 4.2 | 134.8 | 134.2 | 134.9 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 8339 | 1 | 43.5 | 68173 | 11201 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:19 | Normal | 473.2 | 479.5 | 492.3 | 10.6 | 5.1 | 4.7 | 135.3 | 134.7 | 135.3 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9335 | 1 | 43.8 | 68173.8 | 11201 | 5 | 5.8 | 5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:24 | Normal | 473 | 474.1 | 486.5 | 13.1 | 6.5 | 5.8 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 60.04 | 60 | 11475 | 1 | 44.2 | 68174.7 | 11201 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:29 | Normal | 471.3 | 474.4 | 489.5 | 8.4 | 4 | 3.6 | 135.1 | 134.6 | 135.2 | 17.9 | 18.2 | 18 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7352 | 1 | 44.8 | 68175.6 | 11201 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 0 | 3.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:34 | Normal | 473.6 | 474.6 | 494.6 | 8.2 | 4 | 3.6 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7170 | 1 | 44.9 | 68176.4 | 11201 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:39 | Normal | 469.5 | 486.6 | 496.8 | 8.3 | 3.9 | 3.6 | 134.9 | 134.4 | 135 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 7220 | 1 | 44.5 | 68177.1 | 11201 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:44 | Normal | 477.8 | 480.5 | 472.5 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.04 | 60.05 | 59.96 | 7674 | 1 | 44 | 68177.8 | 11201 | 4 | 4.7 | 4 | 0 | 3.9 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:49 | Normal | 476 | 479.7 | 491.1 | 11.1 | 5.2 | 5.1 | 135.5 | 134.8 | 135.5 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9949 | 1 | 44 | 68178.5 | 11201 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:54 | Normal | 481.6 | 485.3 | 498 | 7.3 | 3.5 | 3.2 | 134.5 | 133.8 | 134.6 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 6444 | 1 | 44 | 68179.2 | 11201 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 0 | 3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 11:59 | Normal | 478.7 | 491.3 | 497 | 7 | 3.3 | 3.1 | 134.3 | 133.7 | 134.6 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 60 | 60 | 6183 | 1 | 43.9 | 68179.7 | 11201 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:04 | Normal | 477.4 | 490.1 | 467.7 | 6.7 | 3.1 | 3.2 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5917 | 1 | 44 | 68180.4 | 11201 | 3 | 3.8 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:09 | Normal | 472.3 | 468.3 | 482.6 | 11.2 | 5.6 | 5.3 | 135.3 | 135 | 135.5 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9983 | 1 | 44.1 | 68181.2 | 11201 | 5.3 | 6 | 5.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:14 | Normal | 479.4 | 482.8 | 495.3 | 8.9 | 4.3 | 4 | 135 | 134.5 | 135.1 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7888 | 1 | 44.1 | 68181.8 | 11202 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:19 | Normal | 475.1 | 481.5 | 489.6 | 8.6 | 4.1 | 3.9 | 135 | 134.8 | 135.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7602 | 1 | 44.1 | 68182.7 | 11202 | 4 | 4.7 | 4 | 0 | 3.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:24 | Normal | 476.7 | 476.3 | 476.3 | 12.7 | 6.3 | 5.7 | 136.3 | 135.7 | 136.1 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 11081 | 1 | 44 | 68183.5 | 11202 | 6 | 6.8 | 6.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:29 | Normal | 478.3 | 486.7 | 471.3 | 7 | 3.3 | 3.2 | 134.8 | 134.2 | 134.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6171 | 1 | 44.1 | 68184.2 | 11202 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:34 | Normal | 475.1 | 486.9 | 474.4 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.8 | 134.2 | 134.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6166 | 1 | 43.5 | 68184.7 | 11202 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:39 | Normal | 483.1 | 477.2 | 498 | 10.2 | 5 | 4.6 | 135.8 | 135.3 | 135.9 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9119 | 1 | 43.8 | 68185.5 | 11202 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:44 | Normal | 478.8 | 467.9 | 449.3 | 11.7 | 5.7 | 5.8 | 136 | 135.7 | 136.1 | 25.6 | 26 | 25.8 | 60 | 59.98 | 60.02 | 10379 | 1 | 44.2 | 68186.4 | 11202 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:49 | Normal | 484.5 | 461.8 | 461.9 | 14.8 | 7.4 | 7.3 | 136.6 | 136.3 | 136.8 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 13294 | 1 | 44.9 | 68187.4 | 11202 | 7 | 7.9 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:54 | Normal | 473.8 | 473.5 | 455.1 | 8 | 3.8 | 4 | 134.5 | 134 | 134.4 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 7048 | 1 | 45.2 | 68188.3 | 11202 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 12:59 | Normal | 473.5 | 478.6 | 463 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.95 | 60 | 4096 | 1 | 44.4 | 68188.7 | 11202 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:04 | Normal | 476 | 488.9 | 477.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 134.5 | 134 | 134.5 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.01 | 60 | 60 | 8387 | 1 | 43.7 | 68189.2 | 11202 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:09 | Normal | 489.5 | 493.5 | 479.5 | 11.2 | 5.2 | 5.6 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.95 | 59.96 | 60 | 10598 | 1 | 44 | 68190.2 | 11202 | 5.3 | 6 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:14 | Normal | 480.6 | 477.3 | 463.6 | 12.6 | 6.1 | 6.5 | 135.3 | 134.7 | 135.1 | 28.4 | 28.9 | 28.6 | 59.98 | 60 | 59.94 | 11534 | 1 | 44.4 | 68191.1 | 11203 | 6 | 6.7 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:19 | Normal | 468.6 | 472.1 | 458.2 | 14.8 | 7.2 | 7.6 | 135.4 | 135 | 135.6 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13311 | 1 | 44.7 | 68192 | 11203 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:24 | Normal | 468.1 | 470.8 | 461.9 | 14.5 | 7 | 7.2 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 32 | 32.4 | 32.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12953 | 1 | 45.4 | 68193.1 | 11203 | 7 | 7.7 | 7 | 0 | 7.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:29 | Normal | 487.6 | 472.1 | 453 | 11.1 | 5.1 | 5.6 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.04 | 60.06 | 60 | 9868 | 1 | 45.4 | 68193.7 | 11203 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:34 | Normal | 486.4 | 481 | 440.1 | 6.7 | 4.5 | 3.9 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 6854 | 1 | 45.3 | 68194.5 | 11203 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 0 | 3.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:39 | Normal | 475.1 | 467.5 | 439.3 | 13.5 | 6.5 | 7.1 | 134.2 | 134 | 134.2 | 29.9 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 12176 | 1 | 45.1 | 68195.4 | 11203 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 0 | 7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:44 | Normal | 485.2 | 484.8 | 450.1 | 13 | 6.2 | 7 | 134.8 | 134.5 | 135 | 29.6 | 30 | 29.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 11998 | 1 | 44.9 | 68196 | 11203 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:49 | Normal | 466.3 | 471.8 | 446 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 6 | 6.1 | 6 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 2335 | 1 | 44.7 | 68196.8 | 11203 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:54 | Normal | 474.7 | 474.6 | 471 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 132 | 132.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 3188 | 1 | 43.8 | 68197 | 11203 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 13:59 | Normal | 491.5 | 491.1 | 484.2 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 134 | 133.8 | 134.2 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 10454 | 1 | 43.6 | 68197.8 | 11203 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:04 | Normal | 458.3 | 468.6 | 434 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 4.9 | 5 | 5 | 59.93 | 59.98 | 59.93 | 1920 | 1 | 44 | 68198.6 | 11203 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:09 | Normal | 499.3 | 447.3 | 445.2 | 10.9 | 5.4 | 6.1 | 133.3 | 133 | 133.6 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 10145 | 1 | 44 | 68198.7 | 11203 | 5.1 | 5.9 | 5.3 | 0.1 | 6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:14 | Normal | 467 | 475.6 | 452.1 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 130.9 | 130.5 | 131.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.92 | 59.93 | 2200 | 1 | 43.4 | 68199.2 | 11204 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:19 | Normal | 495.3 | 492.5 | 445.9 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 132.2 | 132 | 132.5 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60 | 59.9 | 60 | 7201 | 1 | 43.1 | 68199.6 | 11204 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:24 | Normal | 485.8 | 471.6 | 438.2 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 130.6 | 130.4 | 130.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 60.09 | 59.98 | 2982 | 1 | 43 | 68200 | 11204 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:29 | Normal | 479 | 481.6 | 474.2 | 3 | 1.3 | 1.5 | 133 | 132.5 | 133.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 2464 | 1 | 42.8 | 68200.2 | 11204 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:34 | Normal | 492.9 | 494.8 | 481.3 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 2769 | 1 | 42.6 | 68200.4 | 11204 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:39 | Normal | 490.6 | 487.1 | 482.7 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.5 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 2720 | 1 | 42.4 | 68200.7 | 11204 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:44 | Normal | 497.3 | 489 | 479.4 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.99 | 60 | 2756 | 1 | 42.2 | 68200.9 | 11204 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:49 | Normal | 498.3 | 491.5 | 474.5 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 59.91 | 59.99 | 2454 | 1 | 41.9 | 68201.1 | 11204 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:54 | Normal | 493.6 | 494.8 | 498.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 60.03 | 60 | 2100 | 1 | 41.6 | 68201.3 | 11204 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 14:59 | Normal | 496.1 | 491.5 | 507 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1724 | 1 | 41.4 | 68201.5 | 11204 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:04 | Normal | 504.8 | 466.3 | 509.7 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1559 | 1 | 40.7 | 68201.6 | 11204 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:09 | Normal | 506.8 | 489.6 | 513.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.95 | 60 | 1535 | 1 | 40.9 | 68201.7 | 11204 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:14 | Normal | 505.2 | 496.4 | 518.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 134 | 133.6 | 134.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 1547 | 1 | 42.5 | 68201.8 | 11205 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:19 | Normal | 512.8 | 520.8 | 526.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 2251 | 1 | 37.6 | 68202 | 11205 | 1 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:24 | Normal | 502.8 | 527.3 | 542.1 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 134.3 | 133.7 | 134.3 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.06 | 59.97 | 59.96 | 2633 | 1 | 36.9 | 68202.2 | 11205 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:29 | Normal | 517.8 | 521.6 | 523.9 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 134 | 133.9 | 134.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 60.06 | 59.95 | 2543 | 1 | 36.5 | 68202.4 | 11205 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:34 | Normal | 517 | 520.3 | 568.2 | 4.6 | 2 | 1.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 3827 | 1 | 36.4 | 68202.7 | 11205 | 2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:39 | Normal | 514.1 | 517.7 | 558.6 | 4.5 | 1.9 | 1.5 | 134.5 | 133.8 | 134.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.91 | 59.95 | 60 | 3682 | 1 | 36.5 | 68203 | 11205 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:44 | Normal | 503.5 | 494 | 537.5 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 134.2 | 133.6 | 134.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.97 | 60.16 | 60.04 | 2723 | 1 | 36.8 | 68203.2 | 11205 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:49 | Normal | 504 | 484.3 | 526.1 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 133.9 | 133.4 | 134 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 2215 | 1 | 36.9 | 68203.5 | 11205 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:54 | Normal | 503.9 | 489.9 | 522.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 60 | 60.02 | 1734 | 1 | 37 | 68203.6 | 11205 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 15:59 | Normal | 497 | 457.5 | 520 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1460 | 1 | 37.4 | 68203.8 | 11205 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:04 | Normal | 499.7 | 469.6 | 507.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.7 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 1263 | 1 | 40 | 68203.9 | 11205 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:09 | Normal | 491.9 | 444.3 | 475.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1066 | 1 | 41.7 | 68204 | 11205 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:14 | Normal | 484.6 | 448.3 | 470.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133 | 133.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 909 | 1 | 42.7 | 68204.1 | 11206 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:19 | Normal | 482.9 | 399.3 | 424.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133 | 133.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 765 | 1 | 43.3 | 68204.1 | 11206 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:24 | Normal | 489.5 | 351.3 | 414.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.05 | 60 | 604 | 1 | 43.6 | 68204.2 | 11206 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:29 | Normal | 465 | 375.3 | 395.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 329 | 1 | 43.7 | 68204.2 | 11206 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:34 | Normal | 448.9 | 350.3 | 405.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 155 | 1 | 43.7 | 68204.2 | 11206 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:39 | Normal | 441.3 | 200.3 | 465.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 93 | 1 | 43.7 | 68204.2 | 11206 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:44 | Normal | 412 | 198.2 | 407.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.1 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 44 | 1 | 43.6 | 68204.3 | 11206 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:49 | Normal | 367.1 | 197.1 | 370.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 27 | 1 | 43.4 | 68204.3 | 11206 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:54 | Normal | 366.9 | 202.1 | 320.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 23 | 1 | 43.2 | 68204.3 | 11206 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 16:59 | Normal | 309.6 | 201.1 | 391.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 133.6 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 8 | 1 | 43 | 68204.3 | 11206 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 17:04 | Normal | 324.6 | 229.8 | 367.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 133.7 | 134.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13 | 1 | 42.8 | 68204.3 | 11206 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 17:09 | Normal | 379.1 | 266.9 | 365.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.4 | 133.8 | 134.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5 | 1 | 42.5 | 68204.3 | 11206 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 17:14 | Normal | 399.6 | 318.7 | 385.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 28 | 1 | 42.3 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 17:19 | Normal | 419 | 388.9 | 455.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 133.9 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 42.1 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 17:24 | Normal | 374.7 | 432.5 | 411.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 133.8 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 41.8 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 17:29 | Normal | 351.8 | 327.4 | 325.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.5 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-04-08 17:34 | Normal | 253.6 | 200.8 | 192.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 41.1 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0