## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-09 05:31 | Normal | 352.5 | 315.2 | 369.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 19.6 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 05:37 | Normal | 381.3 | 301.9 | 306.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.1 | 134.4 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1 | 1 | 21.6 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 05:42 | Normal | 445.2 | 414.6 | 411.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135 | 134.5 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 23 | 1 | 23.2 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 05:46 | Normal | 429.2 | 464.6 | 454.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 105 | 1 | 24.4 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 05:51 | Normal | 470.3 | 374 | 383.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 207 | 1 | 25.3 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 05:57 | Normal | 499.1 | 323.5 | 435.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 134.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 322 | 1 | 26.1 | 68204.3 | 11207 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:02 | Normal | 495 | 293.1 | 422.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 412 | 1 | 26.9 | 68204.3 | 11207 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:07 | Normal | 506 | 249 | 465.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 134 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 478 | 1 | 27.5 | 68204.4 | 11207 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:12 | Normal | 521.8 | 200 | 449.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.1 | 60.1 | 60.02 | 512 | 1 | 28.1 | 68204.4 | 11208 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:17 | Normal | 505.8 | 199.9 | 463.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 544 | 1 | 28.7 | 68204.5 | 11208 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:22 | Normal | 515.7 | 200 | 479.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 571 | 1 | 29.2 | 68204.5 | 11208 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:27 | Normal | 515.8 | 228.1 | 504.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 680 | 1 | 29.8 | 68204.6 | 11208 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:32 | Normal | 535.8 | 502.9 | 503.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 953 | 1 | 30.4 | 68204.6 | 11208 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:37 | Normal | 517.9 | 476.2 | 510.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 1058 | 1 | 31 | 68204.7 | 11208 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:42 | Normal | 522.6 | 497.6 | 510 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.5 | 134.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1282 | 1 | 31.5 | 68204.8 | 11208 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:47 | Normal | 536.6 | 513.5 | 516 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.5 | 134.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.09 | 60.1 | 60.01 | 1484 | 1 | 32 | 68204.9 | 11208 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:52 | Normal | 553.1 | 511.2 | 536.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 1555 | 1 | 28.7 | 68205 | 11208 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 06:57 | Normal | 533.6 | 501.8 | 508 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1320 | 1 | 31.2 | 68205.2 | 11208 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:02 | Normal | 557.2 | 550.8 | 536.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 59.89 | 59.99 | 1279 | 1 | 33.9 | 68205.3 | 11208 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:07 | Normal | 556.1 | 526.3 | 530.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1206 | 1 | 35.6 | 68205.4 | 11208 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:12 | Normal | 508.9 | 506 | 492.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1076 | 1 | 36.8 | 68205.5 | 11209 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:17 | Normal | 522.5 | 463.1 | 541 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 133.5 | 132.8 | 133.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 60.09 | 60.04 | 59.9 | 1978 | 1 | 32.5 | 68205.6 | 11209 | 0.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:22 | Normal | 522.8 | 530 | 540 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 7 | 7.1 | 7 | 60.15 | 59.99 | 60.05 | 2780 | 1 | 31.8 | 68205.8 | 11209 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:27 | Normal | 507 | 516.5 | 512.6 | 2.3 | 1.2 | 1 | 133.2 | 133 | 133.5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 1962 | 1 | 32.7 | 68206 | 11209 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:32 | Normal | 503.6 | 503.3 | 513.1 | 2 | 1 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 1616 | 1 | 32.9 | 68206.1 | 11209 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:37 | Normal | 501.5 | 493.8 | 508.4 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1383 | 1 | 34.9 | 68206.2 | 11209 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:42 | Normal | 520 | 507.9 | 515.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1468 | 1 | 37.1 | 68206.4 | 11209 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:47 | Normal | 523.3 | 523.4 | 510.8 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.94 | 59.93 | 2170 | 1 | 34.3 | 68206.5 | 11209 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:52 | Normal | 532 | 525.9 | 517.1 | 4.2 | 2.5 | 1.9 | 133.6 | 133 | 133.8 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.11 | 60.01 | 60 | 4330 | 1 | 35.9 | 68206.9 | 11209 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 07:57 | Normal | 527.1 | 526.9 | 518.5 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 134 | 133.6 | 134.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 5761 | 1 | 37.6 | 68207.2 | 11209 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:02 | Normal | 519 | 513.4 | 518.6 | 8.6 | 5.1 | 3.6 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.95 | 59.93 | 60 | 8559 | 1 | 40.4 | 68207.8 | 11209 | 3 | 5.6 | 5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:07 | Normal | 504.5 | 505.1 | 513.3 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3467 | 1 | 41.6 | 68208.2 | 11209 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:12 | Normal | 514.6 | 495.8 | 522.8 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60 | 60.01 | 60.04 | 4663 | 1 | 41.8 | 68208.5 | 11210 | 2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:17 | Normal | 487.8 | 502.6 | 515.1 | 6.5 | 3.3 | 2.6 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 60 | 59.92 | 5828 | 1 | 43.4 | 68209.1 | 11210 | 2.5 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:22 | Normal | 496.7 | 491.7 | 498.6 | 5 | 2.6 | 2.1 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.93 | 59.99 | 60 | 4461 | 1 | 44 | 68209.6 | 11210 | 2 | 3.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:27 | Normal | 498.4 | 490.3 | 507.8 | 4.8 | 2.5 | 1.9 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 60 | 59.96 | 4227 | 1 | 44 | 68210 | 11210 | 1.9 | 3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:32 | Normal | 493.8 | 498.2 | 450 | 5 | 2.5 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4319 | 1 | 43.8 | 68210.3 | 11210 | 2 | 3.1 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:37 | Normal | 465.7 | 513.8 | 454.1 | 9.3 | 4.5 | 3.5 | 134.3 | 134 | 134.5 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 7847 | 1 | 43.9 | 68210.7 | 11210 | 4.1 | 5.2 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:42 | Normal | 474.1 | 499.4 | 490.7 | 9.4 | 4.7 | 3.6 | 134.5 | 134.3 | 134.9 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.13 | 60.03 | 60.04 | 8134 | 1 | 45.2 | 68211.3 | 11210 | 4 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:47 | Normal | 471.4 | 499.7 | 499.9 | 11.7 | 5.9 | 4.8 | 135.3 | 135.2 | 135.8 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10427 | 1 | 47.8 | 68212.1 | 11210 | 5 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:52 | Normal | 481.9 | 479 | 483.2 | 11 | 5.9 | 4.8 | 135.1 | 135.2 | 135.7 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10019 | 1 | 49.5 | 68212.9 | 11210 | 4.5 | 6.5 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 08:57 | Normal | 458.2 | 481.3 | 482.8 | 11.5 | 5.8 | 4.9 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 10040 | 1 | 50.2 | 68213.8 | 11210 | 5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:02 | Normal | 447.1 | 478.3 | 482.8 | 12.1 | 6 | 5 | 135.5 | 135 | 135.6 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10262 | 1 | 50.6 | 68214.6 | 11210 | 5.5 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:07 | Normal | 467.8 | 471.9 | 478.5 | 12.2 | 6 | 5.1 | 135.3 | 135.1 | 135.7 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 10578 | 1 | 50.8 | 68215.5 | 11210 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:12 | Normal | 474.3 | 471.3 | 476 | 12.8 | 6.3 | 5.3 | 135.4 | 135.3 | 135.9 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 11204 | 1 | 50.5 | 68216.4 | 11211 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:17 | Normal | 469.2 | 464.4 | 479.1 | 13.2 | 6.5 | 5.4 | 135.6 | 135.4 | 135.9 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11371 | 1 | 50.4 | 68217.3 | 11211 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:22 | Normal | 468.3 | 461.8 | 485.1 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135 | 134.6 | 135.2 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9783 | 1 | 49.8 | 68218.1 | 11211 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:27 | Normal | 468.4 | 466.8 | 475.5 | 13 | 6.4 | 5.5 | 135.5 | 135.5 | 135.9 | 27.6 | 28 | 27.8 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 11256 | 1 | 49.5 | 68219 | 11211 | 6.2 | 7 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:32 | Normal | 469.8 | 465.2 | 472.6 | 13.2 | 6.5 | 5.6 | 135.6 | 135.5 | 136 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11511 | 1 | 49.7 | 68220 | 11211 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:37 | Normal | 439.8 | 434.4 | 450.3 | 2.2 | 1 | 1 | 133 | 132.8 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 1599 | 1 | 49.7 | 68220.8 | 11211 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:42 | Normal | 467.4 | 465.3 | 470 | 14.6 | 7.2 | 6.3 | 135.5 | 135.3 | 135.9 | 31.3 | 31.5 | 31.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 12666 | 1 | 48.8 | 68221.6 | 11211 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:47 | Normal | 462.5 | 467.7 | 467.6 | 15 | 7.3 | 6.5 | 135.6 | 135.6 | 136 | 31.7 | 32 | 31.8 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 12902 | 1 | 48.9 | 68222.7 | 11211 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:52 | Normal | 456.1 | 458.3 | 466 | 15 | 7.3 | 6.5 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 59.98 | 60.05 | 59.96 | 12753 | 1 | 49.1 | 68223.8 | 11211 | 7.2 | 8 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 09:57 | Normal | 458.6 | 454.3 | 459.6 | 15 | 7.4 | 6.6 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 12806 | 1 | 49.1 | 68224.8 | 11211 | 7.1 | 8 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:02 | Normal | 453.7 | 456.8 | 456.8 | 15.6 | 7.6 | 7 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 32.5 | 33 | 32.9 | 59.92 | 59.9 | 59.98 | 13247 | 1 | 49.1 | 68225.9 | 11211 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:07 | Normal | 454.8 | 449.5 | 474 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 132.6 | 132.6 | 133 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 2552 | 1 | 47.8 | 68226.2 | 11211 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:12 | Normal | 450.5 | 444.4 | 446 | 17.5 | 8.6 | 7.8 | 135.5 | 135.7 | 135.9 | 35.8 | 36.5 | 36.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 14672 | 1 | 47.5 | 68227.2 | 11212 | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:17 | Normal | 449.9 | 442.1 | 450.2 | 17.4 | 8.6 | 7.9 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14661 | 1 | 48.2 | 68228.4 | 11212 | 8.4 | 9.2 | 8.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:22 | Normal | 437.3 | 424.1 | 426.6 | 18 | 8.9 | 8.1 | 136.7 | 136.5 | 137 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14664 | 1 | 49 | 68229.7 | 11212 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:27 | Normal | 457.8 | 456.3 | 464 | 17.2 | 8.5 | 7.9 | 136.8 | 136.8 | 137 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 14929 | 1 | 50.4 | 68230.1 | 11212 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:32 | Normal | 465.6 | 450.3 | 430.7 | 15.6 | 8.6 | 7.8 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.94 | 59.98 | 60 | 13743 | 1 | 49.2 | 68231.2 | 11212 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:37 | Normal | 455.5 | 428.1 | 449.2 | 9.3 | 4 | 4 | 134.7 | 134.7 | 135.2 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 7148 | 1 | 49.3 | 68232.2 | 11212 | 4.1 | 5.3 | 4 | 0 | 3.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:42 | Normal | 461.7 | 452.1 | 468.6 | 6 | 3 | 2.8 | 134.2 | 133.9 | 134.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 5106 | 1 | 48 | 68232.6 | 11212 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:47 | Normal | 465.6 | 467.8 | 480.4 | 4.7 | 2.1 | 2.2 | 133.9 | 133.7 | 134.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 3913 | 1 | 46.7 | 68233 | 11212 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:52 | Normal | 470.9 | 475.2 | 494.6 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4052 | 1 | 45.4 | 68233.3 | 11212 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 10:57 | Normal | 477 | 473.8 | 501.7 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 134.1 | 133.7 | 134.4 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 4457 | 1 | 44.3 | 68233.6 | 11212 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:02 | Normal | 534.1 | 508 | 522.3 | 13.5 | 8.3 | 7.6 | 136.2 | 135.8 | 136.5 | 36.2 | 37 | 36.4 | 59.97 | 59.98 | 60.1 | 14835 | 1 | 44 | 68234.3 | 11212 | 6.6 | 7 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:07 | Normal | 454.8 | 450.1 | 475.1 | 8.8 | 5.2 | 4.1 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8322 | 1 | 45.1 | 68235.4 | 11212 | 4 | 4.8 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:12 | Normal | 497 | 476.6 | 479 | 13.5 | 6.1 | 7.1 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 30.9 | 31.2 | 31 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13589 | 1 | 45.7 | 68236.5 | 11212 | 6.3 | 7.4 | 6.1 | 0 | 7 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:17 | Normal | 452.9 | 443.5 | 466.8 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 133.2 | 133 | 133.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 3761 | 1 | 45.7 | 68237 | 11213 | 2 | 2.7 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:22 | Normal | 462.9 | 459.8 | 482.8 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 133 | 132.6 | 133.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 2484 | 1 | 44.6 | 68237.3 | 11213 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:27 | Normal | 469 | 466.1 | 484.2 | 2.2 | 1 | 1 | 132.6 | 132 | 132.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1662 | 1 | 43.7 | 68237.4 | 11213 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:32 | Normal | 472.4 | 480.5 | 501.8 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 133 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 1885 | 1 | 42.8 | 68237.6 | 11213 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:37 | Normal | 485.7 | 456 | 505.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1207 | 1 | 43.7 | 68237.7 | 11213 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:42 | Normal | 496.8 | 508.5 | 500.6 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.01 | 60 | 1441 | 1 | 41.4 | 68237.9 | 11213 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:47 | Normal | 505.5 | 503.3 | 469.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1989 | 1 | 41.6 | 68238 | 11213 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:52 | Normal | 515.7 | 496 | 493.2 | 2.2 | 1 | 1 | 133.6 | 133 | 133.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 60 | 60.04 | 1801 | 1 | 40.3 | 68238.1 | 11213 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 11:57 | Normal | 519.2 | 503.7 | 508.7 | 4.2 | 2 | 1.8 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.94 | 60.05 | 3760 | 1 | 40 | 68238.4 | 11213 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:02 | Normal | 515.6 | 500.6 | 502.8 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60.01 | 60.04 | 2880 | 1 | 39.7 | 68238.6 | 11213 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:07 | Normal | 529.8 | 514.1 | 536.5 | 5.1 | 2.5 | 2.2 | 135.7 | 135.3 | 135.8 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 4715 | 1 | 38.5 | 68238.9 | 11213 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:12 | Normal | 523.2 | 506.1 | 532.2 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 135.5 | 135 | 135.7 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 4782 | 1 | 38.2 | 68239.4 | 11213 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:17 | Normal | 576.5 | 561 | 557.1 | 12.9 | 7.3 | 7.3 | 138.3 | 138.2 | 138.6 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 59.81 | 60.19 | 60.04 | 14952 | 1 | 38.4 | 68240 | 11214 | 6 | 7 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:22 | Normal | 541.7 | 553.8 | 555 | 15 | 6.7 | 6.5 | 138.5 | 138 | 138.5 | 35.5 | 36.1 | 35.9 | 59.81 | 59.92 | 60.01 | 14809 | 1 | 40.1 | 68241.2 | 11214 | 7.1 | 8 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:27 | Normal | 550.1 | 566.3 | 558.6 | 15.4 | 5.9 | 6.7 | 138.6 | 138 | 138.5 | 36 | 36.7 | 36.3 | 59.98 | 60.07 | 59.91 | 14938 | 1 | 41.7 | 68242.4 | 11214 | 7.3 | 8.3 | 5.7 | 0.1 | 6.6 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:32 | Normal | 550.8 | 532.9 | 557 | 14.5 | 7.6 | 6.5 | 138.2 | 137.6 | 138.1 | 36.2 | 36.8 | 36.3 | 59.79 | 59.93 | 60.08 | 14954 | 1 | 42.7 | 68243.6 | 11214 | 6.8 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:37 | Normal | 548.8 | 516.6 | 521.8 | 13.9 | 7.5 | 7.6 | 138.5 | 138 | 138.6 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.88 | 59.85 | 59.97 | 14866 | 1 | 43.3 | 68244.7 | 11214 | 6.5 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:42 | Normal | 504.1 | 475.8 | 479.1 | 15.5 | 7.6 | 7.9 | 138.7 | 138.1 | 138.6 | 35.2 | 35.8 | 35.6 | 60.04 | 60 | 60 | 14658 | 1 | 44 | 68246 | 11214 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:47 | Normal | 490.3 | 477.8 | 471.8 | 14.7 | 7.1 | 7.5 | 138.3 | 137.8 | 138.2 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 13573 | 1 | 44.7 | 68247.1 | 11214 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:52 | Normal | 487 | 469.7 | 461 | 14 | 6.8 | 7.3 | 137.8 | 137.4 | 137.7 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12855 | 1 | 45.4 | 68248.2 | 11214 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 12:57 | Normal | 480 | 478.1 | 460 | 14 | 6.6 | 7.3 | 137.5 | 137.4 | 137.8 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 12791 | 1 | 45.7 | 68249.3 | 11214 | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:02 | Normal | 482.4 | 483.2 | 462.7 | 14.4 | 6.9 | 7.4 | 137.4 | 137.1 | 137.4 | 32 | 32.6 | 32.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 13230 | 1 | 45.9 | 68250.4 | 11214 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:07 | Normal | 480 | 478.9 | 460.5 | 14.3 | 6.9 | 7.4 | 137.3 | 136.8 | 137.2 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13098 | 1 | 45.9 | 68251.3 | 11214 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:12 | Normal | 477.4 | 474.1 | 460.3 | 14 | 6.8 | 7.1 | 137 | 136.5 | 136.8 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 12674 | 1 | 46.2 | 68252.4 | 11214 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:17 | Normal | 476.8 | 467.6 | 453.8 | 13.2 | 6.5 | 6.9 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 11980 | 1 | 46.3 | 68253.4 | 11215 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:22 | Normal | 471.5 | 469.1 | 471 | 12.6 | 6.1 | 6.1 | 136.2 | 135.9 | 136.4 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 11241 | 1 | 46.3 | 68254.4 | 11215 | 6 | 6.7 | 6 | 0 | 6 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:27 | Normal | 474 | 469.5 | 434.7 | 12.1 | 5.9 | 6.5 | 135.9 | 135.7 | 136 | 26.7 | 27.2 | 27 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 10916 | 1 | 46.3 | 68255.3 | 11215 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:32 | Normal | 474.6 | 463.3 | 435.4 | 11.8 | 5.8 | 6.3 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.97 | 59.91 | 60.02 | 10605 | 1 | 46.4 | 68256.2 | 11215 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:37 | Normal | 478 | 466.8 | 437.8 | 11.3 | 5.5 | 6.1 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 10226 | 1 | 46.2 | 68257.1 | 11215 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:42 | Normal | 476.7 | 469.5 | 432.4 | 10.3 | 5.1 | 5.8 | 135.1 | 135.1 | 135.6 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9538 | 1 | 46.1 | 68257.9 | 11215 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:47 | Normal | 472.9 | 468.8 | 437.3 | 11 | 5.3 | 6 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9895 | 1 | 45.9 | 68258.7 | 11215 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:52 | Normal | 477.5 | 470.1 | 452.3 | 10.7 | 5.2 | 5.5 | 135.1 | 134.6 | 135.3 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9648 | 1 | 45.7 | 68259.6 | 11215 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 13:57 | Normal | 476.3 | 474 | 468 | 10.5 | 5 | 4.8 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60 | 60.04 | 59.99 | 9217 | 1 | 45.3 | 68260.3 | 11215 | 5 | 5.6 | 5 | 0 | 4.6 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:02 | Normal | 480.7 | 477.7 | 427.1 | 10.1 | 4.8 | 5.6 | 135.3 | 134.8 | 135.4 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9249 | 1 | 44.9 | 68261.1 | 11215 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:07 | Normal | 481.7 | 483.6 | 428.4 | 10 | 4.7 | 5.6 | 135.1 | 134.6 | 135.2 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60 | 59.99 | 59.96 | 9061 | 1 | 44.5 | 68261.9 | 11215 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:12 | Normal | 484.8 | 475.6 | 436.7 | 9.7 | 4.7 | 5.5 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8932 | 1 | 44.1 | 68262.6 | 11215 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:17 | Normal | 485.6 | 489.6 | 440.4 | 9.6 | 4.4 | 5.2 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.03 | 59.98 | 59.95 | 8706 | 1 | 44 | 68263.4 | 11216 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 0 | 5.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:22 | Normal | 491.5 | 489.5 | 452.3 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8411 | 1 | 43.9 | 68264.1 | 11216 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:27 | Normal | 490.5 | 464.1 | 428.8 | 9 | 4.3 | 5.1 | 134.5 | 134.3 | 134.9 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 8231 | 1 | 44 | 68264.8 | 11216 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 0 | 5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:32 | Normal | 492.3 | 465.4 | 424.5 | 8.6 | 4.1 | 5.1 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 7967 | 1 | 44 | 68265.4 | 11216 | 4 | 4.7 | 4.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:37 | Normal | 488.6 | 471 | 429 | 8.5 | 4 | 5 | 134.4 | 134 | 134.5 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7814 | 1 | 43.9 | 68266.1 | 11216 | 3.9 | 4.6 | 4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:42 | Normal | 486.5 | 469.6 | 410.6 | 5.8 | 2.7 | 3.5 | 133.5 | 132.9 | 133.7 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 5253 | 1 | 43.9 | 68266.7 | 11216 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:47 | Normal | 493.8 | 480.1 | 416.1 | 6.7 | 3.1 | 4.1 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 6170 | 1 | 43.9 | 68267.1 | 11216 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 3.9 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:52 | Normal | 493.3 | 469 | 413.1 | 5.6 | 2.6 | 3.4 | 133.4 | 132.7 | 133.3 | 12.7 | 13 | 12.9 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 5069 | 1 | 43.9 | 68267.6 | 11216 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 14:57 | Normal | 495.4 | 476.8 | 401.1 | 4.8 | 2.3 | 2.9 | 133.1 | 132.3 | 133 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 4286 | 1 | 43.3 | 68268 | 11216 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:02 | Normal | 499.5 | 478 | 405.6 | 6.3 | 3 | 3.9 | 133.4 | 132.8 | 133.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 5788 | 1 | 42.9 | 68268.5 | 11216 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:07 | Normal | 492.3 | 478.2 | 406.5 | 5.1 | 2.4 | 3.2 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.92 | 60.01 | 59.97 | 4678 | 1 | 42.9 | 68268.9 | 11216 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0 | 3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:12 | Normal | 497.5 | 461.1 | 391.5 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 2858 | 1 | 42.8 | 68269.2 | 11216 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:17 | Normal | 503.1 | 486.1 | 413.1 | 6.1 | 2.9 | 4 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.04 | 60 | 59.99 | 5791 | 1 | 42.7 | 68269.6 | 11217 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:22 | Normal | 499.1 | 481.7 | 426.7 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5109 | 1 | 42.8 | 68270.1 | 11217 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 0 | 3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:27 | Normal | 493.5 | 469.8 | 375.8 | 4 | 1.8 | 2.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 3376 | 1 | 42.8 | 68270.4 | 11217 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:32 | Normal | 494 | 486.1 | 375.5 | 2.9 | 1.2 | 2 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2448 | 1 | 42.7 | 68270.7 | 11217 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:37 | Normal | 495.6 | 447.3 | 376.5 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 2009 | 1 | 42.1 | 68270.9 | 11217 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:42 | Normal | 497.6 | 465 | 403.5 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2105 | 1 | 41.6 | 68271 | 11217 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:47 | Normal | 500.3 | 467.6 | 398.9 | 2.2 | 1 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60 | 60.03 | 1805 | 1 | 41.3 | 68271.2 | 11217 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:52 | Normal | 490.6 | 441.6 | 396.6 | 2.1 | 1 | 1.2 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1628 | 1 | 40.9 | 68271.4 | 11217 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 15:57 | Normal | 492.7 | 490 | 465 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1730 | 1 | 40.4 | 68271.5 | 11217 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:02 | Normal | 489.1 | 500.8 | 515.5 | 2.3 | 1 | 1.2 | 134 | 133.5 | 134.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60 | 60.03 | 60 | 1952 | 1 | 39.7 | 68271.6 | 11217 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:07 | Normal | 501.7 | 519.5 | 527.5 | 2.6 | 1 | 1.2 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 2151 | 1 | 39.4 | 68271.8 | 11217 | 1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:12 | Normal | 492.7 | 480 | 513.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 134 | 133.5 | 134.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 1955 | 1 | 39.2 | 68272 | 11217 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:17 | Normal | 480.8 | 468.1 | 497.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 134 | 133.3 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 1326 | 1 | 40.3 | 68272.1 | 11218 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:22 | Normal | 477.9 | 422.3 | 479.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.3 | 134.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 833 | 1 | 42.5 | 68272.2 | 11218 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:27 | Normal | 475.3 | 360.4 | 412.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.1 | 133.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 59.99 | 60 | 494 | 1 | 43.9 | 68272.3 | 11218 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:32 | Normal | 476.8 | 299.5 | 402.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 132.8 | 133.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 429 | 1 | 44.4 | 68272.3 | 11218 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:37 | Normal | 473.8 | 201 | 391.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.02 | 420 | 1 | 44.7 | 68272.3 | 11218 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:42 | Normal | 466.5 | 200 | 357.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.1 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 348 | 1 | 44.9 | 68272.4 | 11218 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:47 | Normal | 462 | 200 | 367.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.2 | 133.5 | 134.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 314 | 1 | 45 | 68272.4 | 11218 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:52 | Normal | 461.5 | 199.8 | 387.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 133.7 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 279 | 1 | 45 | 68272.4 | 11218 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 16:57 | Normal | 456.6 | 198.1 | 416.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.1 | 134.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.95 | 59.94 | 235 | 1 | 44.8 | 68272.5 | 11218 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 17:02 | Normal | 440.6 | 199.5 | 305.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 134.8 | 134 | 134.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 141 | 1 | 44.5 | 68272.5 | 11218 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 17:07 | Normal | 410.6 | 200.3 | 436 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.1 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 52 | 1 | 44.1 | 68272.5 | 11218 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 17:12 | Normal | 449.6 | 493.5 | 395 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.9 | 134.2 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 44.1 | 68272.5 | 11218 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 17:17 | Normal | 334.6 | 282.6 | 308 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 43.7 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 17:22 | Normal | 368.3 | 382 | 385.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.9 | 134.5 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 43.4 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 17:27 | Normal | 396.5 | 405.5 | 397.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 43.1 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 17:32 | Normal | 323.8 | 329.6 | 337.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 42.7 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-04-09 17:37 | Normal | 199.6 | 199.3 | 200.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 42.4 | 68272.5 | 11219 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0